ANEXO III

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 23.856/2025

DISPENSA ELETRÔNICA N° 010/2026

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as unidades administrativas da secretaria municipal de desenvolvimento social. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço será de acordo com o termo de referência.

| GRUPO 1 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES | ITEM | NOME | UNID | TIPO | QTDE | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Extintor de Incêndio Água Pressurizada – Classe A – Capacidade 10 litros. Extintor de incêndio portátil do tipo água pressurizada, indicado para incêndios da Classe A, com capacidade nominal de 10 litros. Cilindro em aço-carbono com pintura eletrostática vermelha, válvula adequada ao sistema de pressurização e mangueira resistente para aplicação do agente extintor. Equipamento com teste hidrostático válido por 05 (cinco) anos, selo de conformidade do INMETRO e certificação conforme normas da ABNT. Fornecimento com instalação inclusa, suporte para fixação em parede e placa de sinalização fotoluminescente, em conformidade com as normas técnicas vigentes. | Unid. | Material | 29 |  | R$ | R$ |
|  | 2 | Extintor de Incêndio Gás Carbônico (CO₂) – Classe B e C – Capacidade 6 kg. Extintor de incêndio portátil do tipo gás carbônico (CO₂), indicado para incêndios das Classes B e C, com capacidade nominal de 6 kg. Cilindro em aço próprio para alta pressão, com pintura eletrostática vermelha, válvula metálica de acionamento e difusor tipo corneta. Equipamento com teste hidrostático válido por 05 (cinco) anos, selo de conformidade do INMETRO e certificação conforme normas da ABNT. Fornecimento com instalação inclusa, suporte para fixação em parede e placa de sinalização fotoluminescente, atendendo às normas vigentes. | Unid. | Material | 6 |  | R$ | R$ |
|  | 3 | Extintor de Incêndio Pó Químico Seco (PQS) – Classe ABC – Capacidade 6 kg. Extintor de incêndio portátil do tipo pó químico seco, indicado para incêndios das Classes A, B e C, com capacidade nominal de 6 kg. Cilindro em aço-carbono com pintura eletrostática vermelha, válvula em aço inoxidável com manômetro e mangueira em borracha. Carga composta por pó químico ABC, com validade mínima de 01 (um) ano. Equipamento com teste hidrostático válido por 05 (cinco) anos, selo de conformidade do INMETRO e certificação conforme normas da ABNT. Fornecimento com instalação inclusa, suporte para fixação em parede e placa de sinalização fotoluminescente, atendendo às normas vigentes. | Unid. | Material | 12 |  | R$ | R$ |
|  | TOTAL ESTIMADO |  | 47 |  |  |  |  |  |
| VALOT TOTAL DO GRUPO 01 |  |  |  |  |  |  |  | R$ |

| GRUPO 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXINTORES | ITEM | NOME | UNID | TIPO | QTDE | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Recarga de extintor de incêndio – Água Pressurizada (AP) – Classe A – 10 litros, incluindo obrigatoriamente a manutenção preventiva e corretiva, inspeção técnica periódica e realização de teste hidrostático, quando aplicável, com fornecimento de materiais, substituição de componentes danificados, pintura, identificação, lacre e selo de conformidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes. | Unid. | Serviço | 53 |  | R$ | R$ |
|  | 2 | Recarga de extintor de incêndio – Gás Carbônico (CO₂) – Classes B e C – 6 kg, incluindo obrigatoriamente a manutenção preventiva e corretiva, inspeção técnica periódica e realização de teste hidrostático, quando aplicável, com fornecimento de materiais, substituição de componentes danificados, pintura, identificação, lacre e selo de conformidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes. | Unid. | Serviço | 27 |  | R$ | R$ |
|  | 3 | Recarga e Manutenção em Extintor de Incêndio do tipo Pó Químico Seco (PQS) - Classes A, B e C, capacidade de carga 6KG, incluindo obrigatoriamente a manutenção preventiva e corretiva, inspeção técnica periódica e realização de teste hidrostático, quando aplicável, com fornecimento de materiais, substituição de componentes, pesagem, vedação, identificação, lacre e selo de conformidade, conforme normas técnicas vigentes. | Unid. | Serviço | 60 |  | R$ | R$ |
|  | TOTAL ESTIMADO |  | 140 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 02 |  |  |  |  |  |  |  | R$ |

Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)

Razão Social:

CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)