# TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA ELETRÔNICA

Art. 75, II da Lei 14.133/21

# DECLARAÇÃO DO OBJETO

  - Aquisição de macas clinicas para o Instituto de Neurologia Deolindo Couto, mediante dispensa eletrônica, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei nº 14.133/21, Instrução Normativa nº SEGES ME nº 65/21 e Instrução Normativa SEGES ME nº 67/21.

# ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

| ITEM | CatMat | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QNT | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO | PREÇO TOTAL ESTIMAD O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 463247 | maca clínica material: aço inoxidável, componentes: suporte soro removível ,altura: cerca de 0,80 m, comprimento: até 1,90 m, ca racterísticas adicionais 01: grades escamoteáveis, componentes 01: pára choque emborrachado, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, acabamento da superfície: pintura eletrostática, capacidade de carca: até 300 kg, tipo: obeso, largura: cerca de 0,80 m, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, acessórios: leito fixo c/ colchão, courvin | unidade | 2 | R$ 3.085,00 | R$ 6.170,00 |

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

  - A aquisição do equipamento em questão é necessária e essencial na unidade hospitalar, afim de proporcionar atendimento qualificado aos pacientes e infraestrutura de trabalho aos funcionários da unidade.

  - Opta-se pela realização de dispensa eletrônica, com fulcro no inciso II, do artigo 75, da Lei Nº 14.133/21 e Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67, pelo menor preço por item, tendo em vista não termos equipes para realização do processo licitatório.

  - Na pesquisa pelo banco de preços foram pesquisados os preços em sites especializados para encontrar a média de preços praticados no  mercado atualmente, visando a formação do preço de referência para dispensa eletrônica.

  - A razão da escolha do fornecedor e a vantajosidade econômica da aquisição tem respaldo na pesquisa de preço anexa, orientada pela Instrução Normativa nº SEGES /ME nº 65, de 7 de julho de 2021, conforme permissivo do art. 7º, da mesma IN. Os valores estimados da presente contratação direta estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, conforme exige o art. 23 da Lei 14.133/21.

# DA HABILITAÇÃO

  - Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão exigidas, exclusivamente, as condições de que dispõe a Lei nº 14.133, de 2021, nos termos do art. 19 da IN 67/2021

  - A verificação dos documentos de que trata o item 4.1 será realizada no SICAF.

  - Nos termos do art. 68 da Lei 14.133/21, as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

    - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

    - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

    - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

# DA PROPOSTA:

  - O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, ainda, declarar, em campo próprio do sistema, as seguintes informações:

    - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

    - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

    - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

    - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

    - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e

    - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Quando do cadastramento da proposta, na forma do art. 8º, o fornecedor poderá parametrizar o seu valor final mínimo e obedecerá às seguintes regras:

    - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o inciso I.

5.2.3 Os valores dos lances por unidade dos itens ofertados deverão obedecer o sistema monetário e conter no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

  - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Propostas em desconformidade com o estabelecido neste termo de referência, serão recusadas e os proponentes automaticamente desclassificados da presente dispensa de licitação.

# GARANTIA DO PRODUTO

  - O prazo de garantia é de 12 (doze) meses, de acordo com o inciso II, do artigo 26, da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

  - Caso o fabricante/fornecedor possuir uma garantia maior que a determinada no Termo de Referência prevalecerá a maior.

# PRAZO DE ENTREGA

  - O prazo de realização começará a contar a partir do recebimento da nota de empenho ordinário pelo fornecedor, que será de até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho, prorrogáveis mediante justificativa plausível, apresentada formalmente antes do encerramento do prazo inicial.

  - Em caso de empenho global, o prazo de entrega será definido na ocasião do envio da nota de empenho, não podendo ultrapassar o exercício financeiro vigente.

  - O envio da nota de empenho se dará de forma eletrônica, com prazo de 48 horas para confirmação do recebimento do e-mail. Transcorrido o referido prazo, iniciará automaticamente a contagem do prazo de estabelecido no item 6.1. para a entrega do material.

  - O endereço eletrônico utilizado para o envio da nota de empenho será o constante no Comprasnet.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Realizar o serviço/entrega no prazo e condições estabelecidas na Dispensa Eletrônica;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da Dispensa Eletrônica, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado, se for o caso;

  - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos na Dispensa Eletrônica;

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes na Dispensa Eletrônica, seus anexos e sua proposta, se for o caso, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

  - Efetuar a entrega do objeto/serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes na Dispensa Eletrônica e seus anexos, se for o caso, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

  - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesta Dispensa Eletrônica, o objeto com avarias, defeitos ou em desacordo com a descrição constante do item 2;

  - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa Eletrônica;

  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, se for o caso.

# CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - O aceite/aprovação dos equipamentos/serviços pelo órgão interessado não exclui a responsabilidade civil da empresa por vícios de quantidade ou qualidade dos equipamentos ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente.

  - Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas com transporte, seguros, impostos, taxas e contribuições, despesas administrativas, lucro e demais insumos necessários à sua composição;

# CONTRATAÇÃO

  - A contratação será feita na modalidade de compra direta para bens de consumo ou duráveis tão somente através de Nota de Empenho.

- LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL

  - A entrega deve ser feita no Instituto de Neurologia Deolindo Couto, na Avenida Venceslau Brás, 95 – Botafogo – Rio de Janeiro. CEP: 22.290-140

# CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados através de Ordens Bancárias emitidas pelo sistema integrado de Administração e Finanças (SIAFI) do Governo Federal, mediante o recebimento do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), pela unidade administrativa requisitante, contendo o detalhamento dos materiais entregues.

  - Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do material/serviço.

  - Considera-se ocorrido o recebimento definitivo do material/serviço o momento em que o representante da contratante atestar o recebimento definitivo do objeto empenhado.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Não se realizará pagamento através de Boleto Bancário, os pagamentos serão efetuados, apenas, mediante apresentação da DANFE

  - A cada pagamento à Empresa vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições, conforme art. 31 da IN MP/SEGES n º 3/2018.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da adjudicatária, deve-se providenciar a sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 dias úteis, a adjudicatária regularize sua situação.

# DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A apuração das Infrações e Sanções Administrativas observará os termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

# NORMAS DE REGÊNCIA

  - A presente dispensa eletrônica de licitação é regida pela Lei 14.133/21, IN 65 ME/SEGES 2021 e IN 67 ME/SEGES 2021

  - Os casos omissos no presente Termo de Referência deverão observar a legislação de regência.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2022

Marcelo Soares Ramos
SIAPE: 1154399
Administrador Geral/INDC