TERMO DE REFERÊNCIA

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

(Processo Administrativo n° 25067.000066/2023-51)

1.          DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1.   prestação de serviço de engenharia para restauração de estrutura de aço do Trenzinho da Ciência do Museu da Vida., nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prestação de serviço de engenharia para restauração de estrutura de aço do Trenzinho da Ciência do Museu da Vida. | 20117 | Serviço | 01 | R$ 81.000,00 | R$81.000,00 |

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 70 (setenta) dias contados da data de assinatura da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.3. O custo estimado total da contratação é de R$81.000,00 (Oitenta e um mil reais).

2.          FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

2.1.  Desde que entraram em operação, em 1999, até o ano de 2020, transportaram mais de 630 mil pessoas, crianças em sua grande maioria. Sua excelente aceitação por parte do público fez dos “Trenzinho da Ciência” mais do que um meio de transporte, associando-os à imagem institucional. Por diversas oportunidades esteve na mídia em textos e fotos, além de ter ilustrado publicações de caráter institucional da Fiocruz. Sua concepção, teve como lema homenagear a história dos bondes da cidade do Rio de Janeiro. O trenzinho parte do espaço do Centro de Recepção (uma estação de trem no estilo inglês). Ele circula pelo campus, principalmente, pelas áreas e entornos das edificações históricas, proporcionando aos usuários do Museu da Vida uma compreensão atual e antiga da Fiocruz.
Em seu percurso original, o Trenzinho da Ciência leva os visitantes a todos os espaços de visitação do Museu da Vida: Castelo Mourisco, Cavalariça, Ciência em Cena, Tenda da Ciência, Pombal, Borboletário, Parque da Ciência e o Centro de Recepção. Durante o percurso, além do aspecto lúdico importantíssimo principalmente para as crianças, é possível o conhecimento da ampla área verde que a Instituição possui e normalmente os professores aproveitam para fazer reflexões sobre o meio-ambiente. O trenzinho do Museu da Vida, encanta adultos e crianças, há décadas sendo um dos mais agradáveis passeios a céu aberto da cidade do Rio de janeiro.
O fato dos trenzinhos estarem inoperantes, além de causar grande frustração aos visitantes, sejam eles crianças ou adultos, prejudica algumas atividades previstas pelo Circuito de Visitação, com consequências prejudiciais para a imagem da Fundação Oswaldo Cruz, que tem no Museu da Vida, um espaço de relacionamento com a sociedade, único e diversificado, para a popularização de temas da saúde, tecnologia e ciências.

Da Parte Técnica.

O Museu da Vida dispõe de 2 locomotivas e 4 vagões, ou seja, duas composições. O Trenzinho da Ciência do Museu da Vida, após 20 (vinte) anos de ininterrupta operação, atualmente as composições apresentam graves problemas de ferrugem em todo o piso e também em sua estrutura de aço por ação corrosiva do tempo.

No ano passado, através do processo eletrônico SEI nº 25067.0001952022-68, foi contratado o serviço especializado para avaliação e apresentação de laudo técnico sobre as condições gerais de toda composição onde foi constatado que o veículo tem condições reais de uso por mais alguns anos após a manutenção corretiva. Com isso embasamos a atual solicitação para contratação de serviço de restauração na estrutura de aço do trenzinho da ciência.

1. Vista da estrutura do assoalho inferior mostrando corrosão severa na estrutura e chapas do assoalho com perda do material.

2. Imagem mostrando um dos vagões no elevador para análise de manutenção

A contratação da empresa RAMOS ENGENHARIA, justifica-se pelo seguinte motivo:

A referida empresa é uma empresa especializada em manutenção em carros especiais e adaptados, frequentemente tem prestado serviços ao Museu da Vida no que tange ao veículo semirreboque e museu itinerante Ciência Móvel e seus aparatos interativos de divulgação científica inclusive em melhorias em seus projetos executivos. A referida empresa prestou serviço em manutenções preventiva do próprio trenzinho, com isso, acumulou experiência, expertise e familiaridade no projeto técnico original do próprio trenzinho. Por seu bom desempenho nos serviços citados, entende-se que a contratação desta empresa garantirá uma prestação de serviço de técnico de qualidade e profundamente minucioso  por já conhecer as peculiaridade do automóvel e seus pontos mais sensíveis. Acredita-se que com esta prestação de serviço os dois vagões e a locomotiva do trenzinho estará pronta para funcionar corretamente por um longo período, contando somente com manutenções preventiva necessárias a qualquer veículo.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, da Lei n. 14.133/2021).

3.1 Como informado anteriormente, após ininterruptos anos em funcionamento os dois vagões encontram-se defeituosas, tendo agravado a situação, já que desde o início do ano de 2019, as composições não funcionam mais. Com base nas informações obtidas através do relatório de manutenção observou-se que toda estrutura de aço precisa de manutenção/substituição de todo piso de aço e alumínio para que o trenzinho volte a funcionar com segurança no Campus Manguinhos da Fiocruz. Foi levantada a possibilidade da aquisição de um novo modelo de trenzinho, porém pelo altíssimo custo, evidenciou-se que a melhor solução, de modo a permitir a viabilidade técnica e econômica, seria a contratação de empresa especializada em manutenção de carros especiais para execução da manutenção corretiva de apenas dois (2) vagões. Segue abaixo a descrição do serviço a ser executado:

- Desmontagem dos eixos dianteiro e traseiro, dos dois vagões, para ter acesso viável pela parte de baixo necessário para troca da estrutura e pisos de aço e alumínio;

- Desmontagem dos assentos dos dois vagões, para ter acesso viável pela parte de cima necessário para troca da estrutura e pisos de aço e alumínio;

- Estabilizar a estrutura dos dois vagões com travamento das longarinas;

- Retirada do assoalho de chapa xadrez dos dois vagões;

- Substituição de 24m² do piso de chapa por piso de chapa xadrez de 1/8 em alumínio (12m² de cada vagão);

- Substituição de 24m² do piso de chapa preta de 1/8" em alumínio (12m² de cada vagão);

- Substituição das longarinas em ferro "U" de 6" somando aproximadamente 18  metros lineares (os dois vagões);

- Substituição das cantoneiras de 3/4" somando aproximadamente 24 metros lineares (os dois vagões);

- Substituição das travessas de sustentação do assoalho (cantoneiras de 3/4") somando aproximadamente 35 metros lineares (os dois vagões);

- Remontagem dos eixos dianteiros e traseiros dos dois vagões, assim como a reinstalação dos assentos;

- Todas as peças deverão ser soldadas com solda MIG e eletrodo revestido;

- Toda estrutura deverá passar por tratamento com tinta anticorrosiva Interprime 88.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei nº 14.133/21)

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

4.1.1. Trata-se de um serviço de engenharia para restauração de estrutura de aço de carros especiais, sem dedicação exclusiva de mão de obra. A execução dos serviços a serem contratados deverá ser concluída ao seu final, não possuindo, portanto, natureza continuada.

4.1.2. Todo e qualquer serviço deverá ser executado por profissionais habilitados e inscritos Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA. A empresa contratada assumirá integral responsabilidade pela execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos causados a terceiros e ao patrimônio da FIOCRUZ, decorrentes da realização dos referidos trabalhos.

4.1.3. O prazo de vigência do contrato é de  70 (setenta) dias, podendo ser prorrogado com base no artigo 111 da Lei n. 14.133/2021. Atender as exigências previstas no item 12 desse documento.

4.1.4. O prazo de execução do serviço é de 50 (cinquenta) dias, podendo ser prorrogado com base no artigo 111 da Lei n. 14.133/2021.

4.1.5. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência.

4.1.6. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

4.1.7. Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 12.378/2010);

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei nº 14.133/2021).

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Participarão da gestão do contrato representando a Fiocruz, o Departamento Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz (COC) que designará um Fiscal Técnico, e o Departamento de Administração da COC que designará um Fiscal Administrativo.

5.1.2. As comunicações relativas às questões administrativas do contrato deverão ser encaminhadas por correspondência postal ou por e-mail.

5.1.3.A Contratada fará todas as anotações/registros relativas ao desenvolvimento dos serviços em relatório específico.

5.1.4. Deverão ser atendidas plenamente as condições de qualidade e quantidade especificadas no projeto, que serão avaliadas pela Fiscalização Técnica.

5.1.5. A unidade de medida adotada é o Evento (E) concluído, com previsão de um pagamento mensal que englobe os eventos que tenham sido aprovados pela Fiscalização Técnica, conforme cronograma físico - financeiro no Item 9.6 deste Termo de Referência.

5.1.6. O prazo para verificação, conferência e aprovação dos serviços a serem pagos será de até 5 (cinco) dias úteis após a entrega pela Contratada de solicitação de pagamento.

5.1.7. A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias após a assinatura da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho.

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

7.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21).

7.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

7.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

7.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

7.1.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

7.1.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

7.1.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

7.1.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

7.1.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

7.1.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

7.1.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

7.1.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

7.1.9. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º).

7.1.10. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

7.1.11. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

8.2.   DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

8.2.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo I deste Termo de Referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.2.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8.2.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.2.4.1. não produziu os resultados acordados;

8.2.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

8.2.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

CRONOGRAMA FÍSOCO-FINANCEIRO

9.3.   DO RECEBIMENTO

9.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação a cada etapa de execução prevista no cronograma físico-financeiro deve ser precedida da aprovação de cada um dos eventos, nos termos abaixo:

9.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2. O pagamento será realizado nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da entrega da Nota Fiscal, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

9.3.1.1. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

9.3.1.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada etapa e após a apresentação da medição prévia pelo Contratado, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.1.1.2. Em caso de rejeição, o fiscal fixará prazo para que a irregularidade seja sanada, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis.

9.3.1.1.3. Nesse caso, cabe à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório

9.3.1.1.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

9.3.1.1.5. A aprovação da medição prévia apresentada pelo contratado não o exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.3.1.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.3.1.1.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

9.3.2. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

9.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.3.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

9.3.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

9.3.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

9.3.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (art. 18, III, da Lei n. 14.133/2021)

10.1. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal e independente da garantia de execução contratual, será de, no mínimo, três ( 3 ) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

10.1.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o Contratado deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

10.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 3 (três) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

10.2.1. A garantia será prestada com vistas a manter o  equipamento manutenido em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

10.2.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

10.2.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

10.2.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

10.2.5. Uma vez notificada, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 ( dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

10.2.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

10.2.7. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

10.2.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

10.2.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado..

10.2.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

11.  FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133/2021)

11.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

11.1.1. Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) em plena validade;

11.1.1.1.Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia.

11.1.1.2. Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, em nome do responsável técnico, relativo à Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços, a saber:

11.1.1.2.1. Engenheiro mecânico comprovando experiência em execução de serviços de construção e restauração de estruturas de aço

11.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.3.1  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

11.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

11.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

11.9.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.12.  Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

11.13. Habilitação Jurídica:

11.13.1. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

11.13.3. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.14. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

11.14.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

11.14.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.14.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.14.4. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

11.14.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

11.14.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

11.14.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.14.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

11.14.6.2.   caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A presente despesa está prevista no Planejamento Anual da Unidade e no Plano de Contratação Anual 2023 e correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

12.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 254488 / COC;

Programa de Trabalho: 5021.6179.631.29905;

Elemento de Despesa: 339039;

Ação Orçamentária: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Programa temático: 5021 - Gestão e Organização do SUS

Finalidade da Ação: 625 - Edição, publicação e divulgação de revistas técnico-científicas períodicas em meios impressos e digitais.

Título: Gestão Administrativa - Despesas comprometidas

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2023.

__________________________________

Héliton da Silva Barros

Chefe Departamento Museu da Vida

ANEXO I:  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO RESULTADO

| Indicador |  |
| --- | --- |
| Nº 01 Pontualidade na entrega do serviço em cada evento descrito no cronograma físico-financeiro. |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Mensurar a entrega do serviço no prazo estabelecido na Cronograma Físico-financeiro |
| Meta a cumprir | Pontualidade na entrega dos serviços descritos no Cronograma físico-financeiro |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |
| Forma de acompanhamento | Visita técnica para acompanhamento de processo |
| Periodicidade | Evento |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior à meta. |
| Início de Vigência | Data da assinatura do contrato. |
| Faixas de ajuste no pagamento | - Sem atrasos: 100% do valor do evento - 01 evento com atraso = 98% do valor do evento - 02 evento2 com atraso = 96% do valor do evento - 03 evento3 com atraso = 94% do valor do evento |
| Sanções | 04 ou mais com atraso = 70% do valor do evento e rescisão contratual |
| Observações | O que se busca com esse indicador é obter ciência e comprometimento quanto pontualidade na entrega dos eventos descritos no Cronograma Físico-Financeiro informado pela contratada. |