## Planilha1
ANEXO III DO EDITAL
PROPOSTA PROFORMA
Processo nº: |  | 25387.000135/2025-75
Pregão Eletrônico nº:
PROPONENTE:
ENDEREÇO: | [5 empty] | UF:
CEP:
BAIRRO:
CNPJ: |  |  |  | INCRIÇÃO ESTADUAL:
BANCO: |  |  | AGÊNCIA: |  | CONTA BANCÁRIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | Quantidades | Unidade de Medida | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
1 | Mobilização (Este serviço será cobrado somente no início do contrato) |  |  | 1 | SERVIÇO | -
| Desmobilização (Este serviço será cobrado somente no fim do contrato) |  |  | 1 | SERVIÇO | -
| Serviços de Manutenção Sistemática do Tipo Preventiva |  |  | 1 | SERVIÇO | -
SUBTOTAL ITEM 1
2 | Serviços de Manutenção Não - Sistemática do Tipo Corretiva (item 5.1.2.4) |  |  | 14160 | HH
| Serviços de Manutenções não sistemáticas passíveis de subcontratação (de acordo com item 4.7 e detalhado no anexo VI) | Calibração de instrumentos | Calibração de instrumentos de medição do sistema de vapor (manômetros, termômetros, sensores de temperatura, pressostatos, transmissores, válvulas de segurança etc; | 50 | unidades
|  | Ensaios metalográficos | Ensaios metalográficos em tubos e componentes do sistema de vapor e de distribuição de gás. | 30 | diárias/ano
|  | Soldas especiais | Serviço de soldas especiais (MIG, MAG, TIG, Eletrodo Revestido, Arco Submerso, Ligas Metálicas, Aço Inoxidável); | 960 | horas/ano
|  | Serralheria e Caldeiraria | Serviços de serralheria e caldeiraria para componentes dos sistemas de distribuição de vapor e gás. | 960 | horas/ano
|  | Pintura e isolamento de tubulações e estruturas | Serviços de pintura e isolamento de tubulações e estruturas dos sistemas de distribuição de vapor e gás; | 1920 | horas/ano
|  | Movimentação horizontal e vertical de carga e montagem industrial | Serviço de movimentação horizontal e vertical de carga até 5 toneladas; | 20 | diárias/ano
|  |  | Serviço de montagem industrial para componentes do sistema de distribuição de vapor e gás; | 1920 | horas/ano
|  | Montagem e reparo em sistemas de automação e quadros de comando e força. | Mão de obra para Engenheiro especialista em elétrica e/ou automação | 1440 | horas/ano
|  |  | Mão de obra para técnico de automação | 1440 | horas/ano
|  |  | Mão de obra para auxiliar técnico em automação | 1440 | horas/ano
|  | Tratamento químico e análise de qualidade da água | Contratação de serviços de manutenção do tratamento químico e análise de qualidade da água do sistema de vapor | 1500 | m³
|  | Serviço de manutenção e melhorias (retrofit/upgrade) em sistema de queimadores e comandos das caldeiras | Serviço de manutenção e melhorias (retrofit/upgrade) em sistema de queimadores e comandos das caldeiras | 960 | horas/ano
|  | Serviços de elaboração do Relatório de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para caldeiras | Serviços de elaboração do Relatório de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para as caldeiras, conforme item 5.1.2.9 deste TR. | 36 | relatórios/ano
SUBTOTAL ITEM 2
3 | Fornecimento de Peças, componentes e insumos para manutenções (conforme anexo III) |  |  | 1 | UNIDADE | -
SUBTOTAL ITEM 3
TOTAL GERAL SERVIÇO (SOMATORIO DO SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL2 + SUBTOTAL3)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
VALOR TOTAL:
Assinatura do representante legal e respectiva função na empresa