TERMO DE REFERÊNCIA – DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BAIXO VALOR (ART. 72 LEI 14.133/2021

- I – DO OBJETO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL DO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA VISANDO COMBATER O COVID-19 NO AMBIENTE DE TRABALHO.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E A GERÊNCIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR APRESENTAM ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS PROTOCOLARES PREVENTIVAS DE SAÚDE, NÃO FARMACOLÓGICAS, A SEREM SEGUIDAS POR TODAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRABALHO PRESENCIAL, NAS ATIVIDADES DE COLETA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOCIENTÍFICAS, COMBINADAS COM OUTRAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS E DA COVID-19 DETERMINADAS PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. ESSAS MEDIDAS VISAM AUMENTAR A PROTEÇÃO DE TODOS E REDUZIR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. NESTE SENTIDO, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS.

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE: A QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADES DE SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

ELEMENTO DE DESPESA:

II DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

|  | DESCRIÇÃO DO OBJETO | CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRADOR PURIFICARDOR DE AR – MÁSCARA FACIAL TIPO PFF2: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2 (Poeiras, Fumos, Névoas Tóxicas), classe S, sem válvula de exalação, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Tamanho regular. Dobrável. Eficiência de filtração bacteriológica (EFB) > 99%. Formato concha. Embalado Individualmente. Produto registrado e/ou aprovado e/ou certificado pelo INMETRO, ANVISA e FUNDA CENTRO, conforme a legislação de produtos para saúde e aprovado para uso em procedimentos médicos e/ou odontológicos quando necessária a proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional contra certos aerossóis de origem biológica. Fabricado e testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 ou outros normativos vigentes. Produto com validade de 3 (três) anos após a data de fabricação impressa na embalagem e mínima de 2,5 anos a partir da data da entrega. | 346190 | UNIDADES | 5000 | R$3,39 |
| 2 | PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD): Protetor facial (face shield): protetor facial de segurança com viseira incolor em policarbonato, resistente a riscos e produtos químicos. leve e transparente. reutilizável após desinfecção com álcool ou água e sabão. pode ser utilizado com óculos de grau. suporte anatômico e confortável com forração emborrachada para apoio na testa do usuário. com tira de regulagem e fixação ajustável à cabeça do usuário. sem saliências ou extremidades afiadas que incomodem o usuário. o visor frontal deve ser fabricado em material transparente e possuir dimensões mínimas de 0,5 mm de espessura x 240 mm de largura e 240mm de altura. O produto deverá observar os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos de proteção individual em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-COV-2 previstos no art. 6º da Resolução - RDC nº 356, de 23 de março de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como a conformidade com o disposto na norma técnica da ABNT NBR ISO 13688:2017 ou outra equivalente aplicável ou atualizada para este tipo de item. | 63398 | UNIDADE | 260 | R$ 6,60 |
| 3 | ÁLCOOL EM GEL 70% INPM – 100 ml Álcool em gel neutro; incolor; composto de álcool etílico hidratado a 70% INPM; Ph a 100%: 7,0 - 8,5; odor: característico; densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; composição: água deionizada, álcool etílico na concentração de 70% INPM, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio (ou emolientes equivalentes para evitar o ressecamento da pele); indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos, acondicionado em embalagens plásticas com volume de 100 ml, com tampa flip de fácil uso, ou similar; em conformidade com a Nota Técnica nº 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC Nº 350/2020. | 380018 | FRASCO100 ML | 600 | R$ 3,58 |

1.3. Regime de Execução:

(      ) Empreitada por preço global    (    X  ) Empreitada por preço unitário      (      ) Tarefa

(      ) Empreitada Integral

1.4. Critério de Julgamento/Aceitabilidade de Preços:

(   X   ) Menor Preço Unitário    (      ) Menor Preço Global

1.5. Forma de Adjudicação:

(   X   ) Por item    (      ) Por lote/grupo

1.6. O valor estimado da contração será aferido por meio de cotação de preços no mercado local, visando a contratação direta do objeto através de dispensa eletrônica

- II – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

2.1. Na proposta deverão estar incluídos todos os custos.

2.2. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- III – DO LOCAL DA ENTREGA DOS BENS E/OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A execução do serviço será na agência do IBGE na Avenida 13 de Maio,2901 bairro Benfica – CE- Fortaleza.

- IV – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

4.1. Previamente à contratação, será consultada no SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) a existência de sanção que impeça a futura contratação.

4.2.1.	A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa física.

- VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

5.1. São obrigações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Unidade Estadual no Ceará   (CONTRATANTE):

- Receber o objeto contratado , desde que esteja em conformidade com as disposições deste instrumento, na forma dos Artigos 73 e 74 da Lei nº 8.666/93.

- Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes ao objeto entregue, após devidamente atestadas por servidor responsável e observadas as demais condições exigidas nesta cotação.

5.2. São obrigações da CONTRATADA:

- Executar o objeto na forma estabelecida neste instrumento;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

- Fornecer todos os recursos necessários à execução do objeto, em quantidade /qualidades adequada;

- Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a seus aos bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.

- VI – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. No ato da entrega do objeto contratado será mediante recibo preenchido e devidamente atestado pelo supervisor  do almoxarifado.

6.2. A nota fiscal será cadastrada em sistema próprio para emissão da autorização de pagamento.

- VII – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até cinco dias úteis, contados a partir do ateste do recebimento definitivo do objeto através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

7.1.1. 	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 |  |

- VIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. Pelo atraso injustificado na execução do objeto pactuado, pela sua inexecução total ou parcial, conforme o caso, o IBGE/CE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, além de poder rescindir o contrato, nos termos e casos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, garantido o contraditório e a ampla defesa:

- Advertência;

- multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, em decorrência de atraso injustificado na entrega de serviço/material;

- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do IBGE/CE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.

- IX – DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Caso haja a contratação direta do objeto, a proposta (Cotação de Preço) do fornecedor fará parte integrante da Nota de Empenho (Instrumento Contratual) a ser expedida e vinculará aos seus termos o fornecedor contratado.

9.2. Os casos omissos ou situações não explicitadas neste Instrumento serão decididos segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Fortaleza CE em 24/08/2021

Elaborado por:

__ELAINE CRISTINA MARÇAL SALES ANALISTA DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA