UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# 1. Objeto

  - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRUPOS MOTO- GERADORES PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.

  - Estes equipamentos deverão ser adquiridos em conformidade com as quantidades, condições e especificações técnicas apresentadas neste documento.

  - Os equipamentos deverão ser obrigatoriamente novos, sem uso anterior e em linha de fabricação.

# 2. Justificativa

  - Trata-se de eventual aquisição de GRUPOS MOTO-GERADORES PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, necessários para a ENERGIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.

  - A presente aquisição decorre da necessidade da Universidade Federal do Pará – UFPA possuir em suas diversas unidades administrativas e acadêmicas, espaços aos quais necessitam manter, em suas atividades, energização constante, quer seja devido às pesquisas realizadas no armazenamento de amostras importantes como laboratórios, quer seja no armazenamento de gêneros alimentícios, como no caso do Restaurante Universitário, dentre outras.

  - Para tanto há necessidade de dispor de uma Ata de Registro de Preços que atenda a Universidade no sentido de fornecimento de grupos moto geradores, com potências diversas com o intuito de sanar problemas de energização nesses espaços.

# 3. Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado do contrato é R$ 6.550.333,40 (Seis Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Trinta e

Tres Reais e Quarenta centavos).

# 4. Especificação e quantidade dosmateriais

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS - LOTE 1 | UND | QTD | VALOR ESTIMADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRUPO GERADOR DIESEL – 40 A 63 KVA | UND | 10 | R$ 113.976,67 | R$ 1.139.766,70 |
| 2 | GRUPO GERADOR DIESEL – 120 A 150 KVA | UND | 20 | R$ 154.000,00 | R$ 3.080.000,00 |
| 3 | GRUPO GERADOR DIESEL – 200 A 250 KVA | UND | 10 | R$ 233.056,67 | R$ 2.330.566,70 |
|  |  | TOTAL |  |  | R$ 6.550.333,40 |

Optou-se por trabalhar com apenas lote único, separado em três itens, cada qual com sua especificação (ver Anexo II – Especificações Técnicas) como forma de buscar pela economicidade.

A coleta de valores foi realizada através de pesquisa de mercado, visto que, no site oficial de compras governamentais não foram encontrados itens que tivessem semelhança à especificação técnica necessária ao atendimento das necessidades da UFPA.

As propostas comerciais encontram-se anexadas ao processo.

# 5. Do ProcedimentoLicitatório

Para a contratação de tal aquisição deverá ser utilizada a Lei 14.133/2021.

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 14.133/2021 nos incisos XIII e XLI do Art. 6°:

“ Art. 6º ...

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões  de  desempenho  e  qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;...

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto”

Desta forma, optou-se pela contratação via SRP, visto que a legislação de regência é clara no sentido de se utilizar o SRP quando o atendimento for feito a mais de um órgão pela solução licitada; ou quando houver a necessidade de contratações frequentes, caso da UFPA, ainda que em contratos continuados como já decidiu pela aplicabilidade o Tribunal de Contas da União, bem como na incerteza do que se gastará com a demanda (Lei 14.133/2021, Art. 83º)

O prazo de vigência deste Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata (conforme Minuta de Ata a ser fornecida juntamente com o Edital de Licitação), com eficácia após a publicação do seu extrato do DOU e poderá ter sua vigência prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. (Lei 14.133/2021, Art. 84º)

A possibilidade de utilização do registro de preços mostra-se possível ao caso concretamente apresentado e, com o lançamento da SRP, o serviço poderá vir a atender mais de um órgão público. Sendo assim, será permitida carona na Ata de Registro de Preço.

# 6. Modelo de gestão docontrato

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - A contratação do objeto licitado será efetivada mediante recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho. A Nota de Empenho será emitida pela UFPA de acordo com as disposições do Edital, seus anexos e conforme a proposta da licitante vencedora, que serão parte integrante da mesma, independente de transcrição.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

# 7. Recebimento e Critérios de Medição

  - Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 dias úteis, a contar da entrega técnica do equipamento, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

  - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143, da Lei 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação epagamento.

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

# 8. Prazo e Condições degarantia

  - A garantia dos equipamentos deverá ser de fábrica, por um prazo mínimo de 12 (doze) meses ou mil horas de operação, contados da data de seu recebimento definitivo, ficando a cargo da contratada todas as despesas de envio dos equipamentos.

  - A garantia deve incluir despesas com mão-de-obra, transporte para envio e devolução dos equipamentos e reposição de peças originais ou de qualidade equivalente comprovada, a fim de que seja mantida a configuração original dos equipamentos no período de garantia.

# 9. Local e Prazo deentrega

  - Os equipamentos, objeto deste contrato, deverão ser entregues em embalagem original de fábrica, acompanhados de Nota Fiscal/Fatura, no Campus da UFPA Prof. José Silveira Neto-UFPA conforme planilha anexa, no horário de 08:00 às 14:00 e das 14:00 às 16:00.

  - O prazo de entrega do objeto desta licitação, não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e empenho.

# 10. Condições Gerais

  - Para apresentação de suas propostas comerciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente:

    - A especificação e unidade de fornecimento dos equipamentos constantes deste Anexo, indicando expressamente marca/fabricante e modelo do (s) equipamento (s);

    - Consignar a garantia conforme estabelecido no item 5 deste Anexo;

  - No caso da garantia não ser feita diretamente pelo fabricante dos equipamentos, o fornecedor deverá apresentar documentação comprovando a habilitação para garantia, manutenção e assistência técnica com o endereço, telefone, e Fax emitido pelo fabricante dos equipamentos ofertados.

  - Deverá ainda o licitante, apresentar junto com a sua proposta comercial Catálogos, folhetos técnicos e/ou página na web para o item ofertado.

  - Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compatíveis com o objeto da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

# 11. Obrigações da Contratada

    - Fornecer o material objeto deste certame no prazo fixado neste edital, após aprovação pela Administração do Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso não satisfaça aos padrõesespecificados.

    - Entregar o material dentro das especificações contidas neste Edital e seus Anexos, em perfeitas condições, devidamente instalado e testado, no campus da Universidade Federal do Pará, sem que isso implique em acréscimo no preço da proposta, devendo o mesmo ser conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade da entrega.

    - Constatada qualquer irregularidade, substituir o material no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

    - Manter, durante o período de fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.

    - Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

    - Substituir o produto que, após a entrega, aceite ou utilização, durante o prazo de validade, venha a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenhacontribuído

– por ação ou omissão – a Universidade Federal do Pará;

    - Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.

# 12. Obrigações daContratante

A UFPA compromete-se a:

- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da empresa fornecedora às dependências da UFPA relacionadas à execução do contrato, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações;

- Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

- Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

- Emitir Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma;

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

- Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos;

- Controlar e documentar as ocorrências;

- Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no material, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

# 13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

No caso da ocorrência de infrações por parte da contratada, serão adotadas sanções administrativas, sendo garantido o direito de exercício prévio de ampla defesa nos processos de sancionamento, conforme artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, e com os respectivos prazos e enquadramentos:

| EVENTOS: | SANÇÕES QUE SERÃO APLICADAS: |
| --- | --- |
| I- Forjar a classificação como microempresa ou empresa de pequeno porte para obtenção de tratamento favorecido em licitações incentivadas ou não. | 1. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano. Acórdão TCU/PL nº 3074/2011. |
| II- Descumprir prazos estabelecidos pelo pregoeiro durante a sessão de licitação para qualquer manifestação na sessão pública, gerando tumulto e atrasos no certame. | 2. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 4 (quatro) meses. |
| III- Desistir do lance, sem justificativa, durante a sessão pública ou não mantiver a proposta na fase de aceitação. | 3. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) meses. |
| IV- Não apresentar ou deixar de apresentar documentação solicitada no edital na fase de aceitação da proposta, habilitação ou na contratação. | 4. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) meses. |
| V- Apresentar proposta comercial em desacordo com o Edital, ocasionando a frustração do certame em qualquer sentido. | 5. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano. |

| VI- Apresentar documentação falsa durante a licitação ou contratação. | - Impedimento de licitar pelo período de no mínimo 5 (cinco) anos. - Comunicar ao Ministério Público Federal para apurações de sanções de ordem penal. |
| --- | --- |
| VII- Não manter as condições habilitatórias durante a execução do contrato ou da vigência da ata de registro de preços. | 8. 8. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) meses. |
| VIII- Não retirar a nota de empenho / não assinatura da Ata. | - Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano. - Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| IX- Entregar o objeto fora do prazo estabelecido no edital e termo de referência. | - Advertência; - Multa de, no mínimo, 0,5 % (meio por cento) por diade atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia poderáser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| X- Não efetuar a troca do objeto, quando notificado, durante a contratação. | - Advertência; - Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano. - Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| XI- Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. | - Advertência; - Multa de, no mínimo, 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia poderáser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| XII- Deixar de realizar ou atrasar a instalação ou montagem do (s) equipamento (s) quando previsto no edital e termo de referência. | - Advertência; - Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) meses. - Multa de, no mínimo, 0,5% (meio por cento) por diade atraso, aplicada sobre o valor do bem. |
| XIII- Deixar de entregar documentação original exigida neste Edital durante a licitação ou contratação, quando solicitado. | 21. 21. Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote. |
| XIV- Comportar-se de modo inidôneo na licitação ou contratação, causando prejuízo a Administração ou demonstrando ofensa ao ordenamento jurídico, ao regramento do edital, aos licitantes, à Administração e à sociedade. | - Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 2 (dois) anos. - Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| XV- Cometer fraude fiscal durante a licitação ou contratação. | - Impedimento de licitar por 5 (cinco) anos. - Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. - Comunicar ao Ministério Público Federal. |
| XVI- Não recompor níveis de serviços acordados, quando esgotados os sancionamentos próprios, regulares e inerentes aos monitoramentos técnico- operacional e administrativo do gerenciamento contratual | 27. Impedimento de licitar com a UFPA pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano. |
| XVII- Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital da presente licitação, em que não se comine outrapenalidade. | 28. Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 2 (dois) anos. |
| XVIII- Não celebrar contrato, em convocação dentro do prazo de validade de proposta. | 29. Impedimento de Licitar com a União por, no mínimo, 1(um) ano. |

| XIX- Inexecução total, previsto na Lei 14.133/2021. | - Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 2 (dois) anos. - Multa de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou valor da parcela. |
| --- | --- |
| XX- Inexecução parcial do objeto previsto na Lei 14.133/2021. | - Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 1 (um) ano. - Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |
| XXI- Denegrir ou caluniar equipes técnica e de pregoeiro, bem como pessoas que integram os processos da UFPA, em razão de denúncias sob a acusação de direcionamento de certame, sem a apresentação de provas pertinentes ou a apresentação de provas infundadas, em processo administrativo instaurado. | 34. Impedimento de licitar com a Administração Pública Federal pelo período de 5 (cinco) ano. |
| XXII-Descumprimento das especificações técnicas de sustentabilidade aceitas e declaradas. | 35. Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 2 (dois) anos. |
| XXIII- Cometer fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. | 36. Declaração de inidoneidade. |
| XXIV- Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. | 37. Declaração de inidoneidade. |
| XXV- Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. | - Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo. - Publicação extraordinária da decisão condenatória. |
| XXVI- Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. | - Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo. - Publicação extraordinária da decisão condenatória. |
| XXVII- Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; | - Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo. - Publicação extraordinária da decisão condenatória. |
| XXVIII- Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico - financeiro dos contratos celebrados com a administração pública | - Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo. - Publicação extraordinária da decisão condenatória. |

# 14. Responsável peloProjeto

Prefeitura da UFPA - (91) 3201-7154