ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO CNPJ: 34.626.440/0001-70

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PROJETO BÁSICO

## OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO NA ESTRADA DAS CRIOULAS, COM 5 METROS DE LARGURA POR 13 METROS DE COMPRIMENTO.

PROJETO BÁSICO – RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO NA ESTRADA DAS CRIOULAS, COM 5 METROS DE LARGURA POR 13 METROS DE COMPRIMENTO.

PROJETO BÁSICO – JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa a reconstrução de uma ponte em concreto armado, com 5 metros de largura e 13 metros de comprimento, localizada na Estrada das Crioulas, zona rural de Breu Branco – PA. A ponte existente encontra-se deteriorada estruturalmente, apresentando riscos de colapso, erosão das margens, instabilidade nas cabeceiras e comprometimento do tráfego de moradores, produtores rurais e do transporte escolar.

A Estrada das Crioulas é uma via estratégica para o escoamento agrícola, deslocamento das comunidades e acesso a serviços públicos essenciais. A ausência de uma ponte segura impacta diretamente a mobilidade rural, a economia local e a segurança da população.

A reconstrução da ponte em estrutura de concreto, com dispositivos adequados de drenagem e contenção, garantirá:

- Segurança estrutural e durabilidade;

- Fluxo contínuo de veículos e pedestres;

- Redução de custos de manutenção futura;

- Melhoria do transporte rural;

- Prevenção de danos ambientais causados por travessias improvisadas.

Diante disso, a obra é essencial, urgente e plenamente justificável, atendendo aos princípios da eficiência, segurança, economicidade e interesse público.

# INTRODUÇÃO:

Este Projeto Básico estabelece os elementos técnicos indispensáveis para a contratação de empresa especializada para a reconstrução da ponte em concreto armado na Estrada das Crioulas, observando o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas correlatas.

O documento reúne informações que possibilitam a adequada compreensão do objeto, sua viabilidade técnica, estimativa de custos, critérios de execução e diretrizes de fiscalização.

# OBJETO:

Contratação de empresa especializada para executar os serviços da reconstrução de ponte em concreto na estrada das crioulas, com 5 metros de largura por 13 metros de comprimento.

# LOCAL DA OBRA:

Estrada das Crioulas s/n, Zona Rural, Breu Branco-PA, CEP 68.488-000

# ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

Os serviços contemplam as seguintes etapas e componentes construtivos:

### Demolição e Preparação do Terreno

    - Retirada da ponte antiga em madeira ou concreto deteriorado;

    - Limpeza do local e destinação adequada dos resíduos;

    - Escavação para fundações e remoção de material instável.

### Fundações

    - Execução de sapatas, blocos ou estacas (conforme projeto);

    - Compactação do solo;

    - Execução de formas, armações e concretagem.

### Estrutura da Ponte

    - Execução de vigas em concreto armado;

    - Laje de transição e tabuleiro em concreto;

    - Guarda-rodas laterais com altura mínima de segurança;

    - Juntas de dilatação (se necessário).

### Acessos e Aproximações

    - Regularização dos taludes;

    - Aterro compactado com material apropriado (grau de compactação ≥ 95%);

    - Revestimento vegetal ou rip-rap quando necessário.

### Drenagem

    - Canaletas de proteção nas cabeceiras;

    - Sarjetas laterais;

    - Drenagem superficial para evitar erosões;

    - Proteção contra ação direta das águas pluviais.

### Acabamentos e Sinalização

    - Pintura de faixas e dispositivos de segurança;

    - Placas de identificação, sentido de tráfego e capacidade estrutural;

    - Limpeza final da obra.

Para execução dos serviços deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes serão consideradas como elementos base.

Serão fornecidos: Projetos e Planilhas orçamentárias, Cronograma físico-financeiro, Composição de BDI, Memória de Cálculo e Composições Próprias.

# ESTIMATIVA DE CUSTOS:

O custo estimado para este serviço é de R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil) referentes à RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO NA ESTRADA DAS CRIOULAS, COM 5 METROS DE LARGURA POR 13 METROS DE COMPRIMENTO.

Os valores apresentados na planilha orçamentária tiveram como referência a planilha de composição de custo SINAPI - 10/2024 – Pará, SBC - 11/2024 – Pará, SICRO3 - 07/2024 – Pará, ORSE - 09/2024 – Sergipe, SEDOP - 10/2024 – Pará, SEINFRA -

028 – Ceará e COMPOSIÇÃO PRÓPRIA. Sobre os custos foram aplicados 24,66% de BDI.

## 6.0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados no período de 120 dias, devendo-se evitar possíveis atrasos no cumprimento do referido cronograma.

## FISCALIZAÇÃO DA OBRA:

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas e devidamente designadas pela Prefeitura Municipal de Breu Branco, em cumprimento ao disposto no artigo 117 da Lei n.º 14.133/2021.

## VISITA TÉCNICA

Objetivo: A realização de uma visita técnica ao local da obra antes da licitação se apresenta como uma etapa essencial e estratégica para o sucesso do processo licitatório. Esta prática visa proporcionar uma compreensão mais aprofundada e precisa do ambiente em que a obra será executada, trazendo benefícios significativos para todos os envolvidos no processo. Apresentar aos interessados o local da obra em questão para reconhecimento, questionamentos ou quaisquer dúvidas referentes a mesma.

A visita técnica em campo deverá ser agendada para uma das datas do período e e- mail especificados no edital com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. Havendo interesse em retornar para visita técnica em área específica, o interessado poderá agendar previamente, desde que haja disponibilidade. Não será admitido atraso dos interessados às visitas técnicas de campo.

Avaliação In loco das Condições do Terreno: A visita técnica possibilita uma análise direta das características do terreno, identificando particularidades geotécnicas, topográficas e ambientais que podem influenciar no planejamento e na execução da obra. Essa avaliação prévia reduz a possibilidade de surpresas e imprevistos durante a fase de execução.

Entendimento das Exigências Locais: Cada localidade apresenta peculiaridades normativas e exigências específicas que devem ser consideradas no projeto e na execução da obra. A visita técnica oferece a oportunidade de compreender as particularidades locais, tais como restrições ambientais, normas urbanísticas, e aspectos culturais, permitindo adequar o projeto de forma mais precisa.

Identificação de Riscos e Desafios: Ao estar presente no local, os profissionais envolvidos na licitação podem identificar potenciais riscos e desafios que não seriam perceptíveis apenas por meio de documentação escrita. Isso permite que a proposta técnica e financeira seja mais realista, contemplando medidas preventivas e corretivas

adequadas.

Esclarecimento de Dúvidas e Interpretação do Projeto: A presença física no local da obra oferece a oportunidade de esclarecer dúvidas e interpretar o projeto de maneira mais assertiva. Isso contribui para a elaboração de propostas mais alinhadas com as expectativas do contratante, evitando possíveis mal-entendidos e retrabalhos futuros.

Estimativa de Custos mais Precisa: A análise direta das condições do local proporciona uma base mais sólida para a estimativa de custos, considerando elementos como acessibilidade, infraestrutura existente, e logística. Isso resulta em propostas financeiras mais precisas e competitivas.

Em síntese, a visita técnica prévia ao local da obra desempenha um papel crucial na maximização da eficiência, transparência e competitividade do processo licitatório, garantindo que as propostas apresentadas estejam alinhadas com a realidade do ambiente em que a obra será realizada.

## ANEXOS:

  - 9.1 - PROJETOS;

  - 9.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA;

  - 9.3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;

  - 9.4 - COMPOSIÇÃO DE BDI;

  - 9.5 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT)

  - 9.6 – MEMORIAL DESCRITIVO

  - 9.7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Breu Branco, 05 de fevereiro de 2026

## MATHEUS HENRIQUE PEREIRA PAIXÃO

Responsável Técnico – Eng. Civil CREA PA: 975109