## Plan1
SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrutura
Rua Vila Cristina - CNPJ : 34.841.267/0001-23
Empreendimento: 001473 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA COLINA SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADIMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 97655.25 | 5.86
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 97655.25 | 97655.25 | 5.86
02 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 135776.4 | 8.08
02.001 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 16 | 244.61 | 3913.76 | 0.23
02.002 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 21873.37 | 21873.37 | 1.3
02.003 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15298.22 | 15298.22 | 0.91
02.004 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 22685.71 | 22685.71 | 1.35
02.005 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 543.4 | 115.1 | 62545.34 | 3.73
02.006 | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 2000 | 4.73 | 9460 | 0.56
03 | LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS E TOPOGRAFIA |  |  |  | 250590.6 | 14.94
03.001 | Equipe Topográfica de Campo Completa ( com equipamento) e escritório (Processamento e desenho) | dia | 90 | 2784.34 | 250590.6 | 14.94
04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 38072.14 | 2.27
04.001 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 49.49 | 53.27 | 2636.33 | 0.16
04.002 | Remoção de piso em Pedra Portuguesa | m2 | 108.5 | 32.94 | 3573.99 | 0.21
04.003 | Demolição de piso cimentado com uso de martelete e compressor | m3 | 22.95 | 471.74 | 10826.43 | 0.65
04.004 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 118.06 | 12.65 | 1493.46 | 0.09
04.005 | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 7.3 | 101.36 | 739.93 | 0.04
04.006 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 3.2 | 96.89 | 310.05 | 0.02
04.007 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 6 | 208.06 | 1248.36 | 0.07
04.008 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 6 | 69.56 | 417.36 | 0.02
04.009 | Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areai | m² | 12.84 | 132.46 | 1700.79 | 0.1
04.010 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 13.4 | 25.17 | 337.28 | 0.02
04.011 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m2 | 35.45 | 68.73 | 2436.48 | 0.15
04.012 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 5 | 228.41 | 1142.05 | 0.07
04.013 | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 1 | 591.65 | 591.65 | 0.04
04.014 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 119.33 | 11.28 | 1346.04 | 0.08
04.015 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 3579.9 | 2.59 | 9271.94 | 0.55
05 | TERRAPLENAGEM / CONTENÇÕES |  |  |  | 1155273.08 | 68.85
05.001 | CORTE E TRANSPORTE |  |  |  | 19662.08 | 1.17
05.001.001 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 60 | 1.62 | 97.2 | 0.01
05.001.002 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 3 | 130.33 | 390.99 | 0.02
05.001.003 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | m2 | 268 | 0.81 | 217.08 | 0.01
05.001.004 | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m. af_08/2020 | m2 | 80 | 70.17 | 5613.6 | 0.33
05.001.005 | Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 125 | 10.6 | 1325 | 0.08
05.001.006 | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m2 | 60 | 2.27 | 136.2 | 0.01
05.001.007 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 162.5 | 8.37 | 1360.13 | 0.08
05.001.008 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 4062.5 | 2.59 | 10521.88 | 0.63
05.002 | CONTENÇÕES ESTRUTURAIS |  |  |  | 21850.01 | 1.31
05.002.001 | Contenção em cortina com estacas espaçadas com 30 cm de diâmetro e profundidade até 20 metros. af_02/2025 | m2 | 48.5 | 331.3 | 16068.05 | 0.96
05.002.002 | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | m3 | 0.24 | 333.68 | 80.08 | 0
05.002.003 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024 | m2 | 12.56 | 220.39 | 2768.1 | 0.17
05.002.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 83.39 | 15.89 | 1325.07 | 0.08
05.002.005 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 1.86 | 864.9 | 1608.71 | 0.1
05.003 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 297235.42 | 17.71
05.003.001 | ESTACAS |  |  |  | 101345.27 | 6.05
05.003.001.001 | Estaca escavada mecanicamente - Ø 400mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60 | m | 228 | 225.54 | 51423.12 | 3.07
05.003.001.002 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | un | 38 | 20.09 | 763.42 | 0.05
05.003.001.003 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 37.23 | 8.37 | 311.62 | 0.02
05.003.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 930.7 | 2.59 | 2410.51 | 0.14
05.003.001.005 | Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade | un | 2 | 8783.95 | 17567.9 | 1.05
05.003.001.006 | Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km) | km | 885 | 32.62 | 28868.7 | 1.72
05.003.002 | BLOCO DE CORAMENTO |  |  |  | 78701.7 | 4.68
05.003.002.001 | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 | m2 | 39.2 | 92.95 | 3643.64 | 0.22
05.003.002.002 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | m3 | 75.44 | 113.89 | 8591.86 | 0.51
05.003.002.003 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 36.74 | 33.84 | 1243.28 | 0.07
05.003.002.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | m3 | 1.84 | 971.21 | 1787.03 | 0.11
05.003.002.005 | Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 90.68 | 58.28 | 5284.83 | 0.32
05.003.002.006 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 325.3 | 20.72 | 6740.22 | 0.4
05.003.002.007 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 851.6 | 18.26 | 15550.22 | 0.93
05.003.002.008 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 120.4 | 14.23 | 1713.29 | 0.1
05.003.002.009 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 130.3 | 13.49 | 1757.75 | 0.1
05.003.002.010 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 31.11 | 864.9 | 26907.04 | 1.6
05.003.002.011 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 98.08 | 8.37 | 820.93 | 0.05
05.003.002.012 | Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 48.81 | 28.44 | 1388.16 | 0.08
05.003.002.013 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1231.55 | 2.59 | 3189.71 | 0.19
05.003.002.014 | Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024 | m3 | 49.26 | 1.7 | 83.74 | 0
05.003.003 | VIGAS DE EQUILÍBRIO, TRAVAMENTO |  |  |  | 117188.45 | 6.98
05.003.003.001 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | m3 | 97.08 | 125.42 | 12175.77 | 0.73
05.003.003.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 65.4 | 33.84 | 2213.14 | 0.13
05.003.003.003 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024 | m3 | 3.8 | 900.31 | 3421.18 | 0.2
05.003.003.004 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 261.61 | 64.91 | 16981.11 | 1.01
05.003.003.005 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 659.1 | 19.94 | 13142.45 | 0.78
05.003.003.006 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 250.4 | 18.67 | 4674.97 | 0.28
05.003.003.007 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 589.7 | 16.77 | 9889.27 | 0.59
05.003.003.008 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 469 | 14.23 | 6673.87 | 0.4
05.003.003.009 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 816.2 | 13.49 | 11010.54 | 0.66
05.003.003.010 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 36.65 | 864.9 | 31698.58 | 1.89
05.003.003.011 | Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 80.99 | 28.44 | 2303.36 | 0.14
05.003.003.012 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1130.25 | 2.59 | 2927.35 | 0.17
05.003.003.013 | Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024 | m3 | 45.21 | 1.7 | 76.86 | 0
05.004 | ESTRUTURA |  |  |  | 169951.5 | 10.11
05.004.001 | PILARES |  |  |  | 10756 | 0.64
05.004.001.001 | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 44.31 | 36.29 | 1608.01 | 0.1
05.004.001.002 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 28.5 | 14.81 | 422.08 | 0.03
05.004.001.003 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 165.9 | 12.48 | 2070.43 | 0.12
05.004.001.004 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 115.4 | 12.11 | 1397.49 | 0.08
05.004.001.005 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 104.1 | 21.27 | 2214.21 | 0.13
05.004.001.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.03 | 755.28 | 3043.78 | 0.18
05.004.002 | LAJE |  |  |  | 34203.59 | 2.03
05.004.002.001 | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 81.53 | 90.22 | 7355.64 | 0.44
05.004.002.002 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 92.4 | 16.78 | 1550.47 | 0.09
05.004.002.003 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 68.1 | 15.9 | 1082.79 | 0.06
05.004.002.004 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021 | kg | 86.1 | 15.86 | 1365.55 | 0.08
05.004.002.005 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-503. (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | KG | 790 | 13.67 | 10799.3 | 0.64
05.004.002.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 9.78 | 755.28 | 7386.64 | 0.44
05.004.002.007 | Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias | m² | 240 | 19.43 | 4663.2 | 0.28
05.004.003 | ESCADA |  |  |  | 32221.31 | 1.91
05.004.003.001 | Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances em "u" e laje plana, em madeira serrada, 1 utilização. af_11/2020 | m2 | 19.37 | 557.67 | 10802.07 | 0.64
05.004.003.002 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 | kg | 166.5 | 25.22 | 4199.13 | 0.25
05.004.003.003 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 | kg | 349.5 | 20.74 | 7248.63 | 0.43
05.004.003.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 7.8 | 755.28 | 5891.18 | 0.35
05.004.003.005 | Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias | m² | 210 | 19.43 | 4080.3 | 0.24
05.004.004 | PASSRELA METÁLICA |  |  |  | 92770.6 | 5.53
05.004.004.001 | Passarela metálica, composta de perfis metálicos, chapas em xadrez e chumbadores, pintura de acordo com especificação Npb-1550 - Obra do CCS | kg | 4030 | 23.02 | 92770.6 | 5.53
05.005 | REDES |  |  |  | 189704.4 | 11.3
05.005.001 | REDE DE DRENAGEM |  |  |  | 3348.81 | 0.2
05.005.001.001 | Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m) | m | 3.76 | 668.89 | 2515.03 | 0.15
05.005.001.002 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 4 | 142.4 | 569.6 | 0.03
05.005.001.003 | Joelho 45° pvc para esgoto d= 200mm | un | 1 | 264.18 | 264.18 | 0.02
05.005.002 | REDE ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 186355.59 | 11.1
05.005.002.001 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 0.48 | 130.79 | 62.78 | 0
05.005.002.002 | Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areai | m² | 98.2 | 132.46 | 13007.57 | 0.78
05.005.002.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 46.12 | 67.69 | 3121.86 | 0.19
05.005.002.004 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 11.35 | 18.68 | 212.02 | 0.01
05.005.002.005 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 52.9 | 21.13 | 1117.78 | 0.07
05.005.002.006 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3/4", tipo Kanaflex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | M | 282 | 12.11 | 3415.02 | 0.2
05.005.002.007 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1", tipo Kanaflex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | M | 124.35 | 13.87 | 1724.73 | 0.1
05.005.002.008 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020 | un | 2 | 574.55 | 1149.1 | 0.07
05.005.002.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido | un | 10 | 478.56 | 4785.6 | 0.29
05.005.002.010 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 10 | 51.27 | 512.7 | 0.03
05.005.002.011 | Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 1/0 awg a1 | un | 10 | 29.36 | 293.6 | 0.02
05.005.002.012 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 22.63 | 22.63 | 0
05.005.002.013 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 156.62 | 156.62 | 0.01
05.005.002.014 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | un | 14 | 369.25 | 5169.5 | 0.31
05.005.002.015 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | m | 540 | 8.85 | 4779 | 0.29
05.005.002.016 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 685 | 11.31 | 7747.35 | 0.46
05.005.002.017 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | m | 1605 | 13.67 | 21940.35 | 1.31
05.005.002.018 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 24 | 14.18 | 340.32 | 0.02
05.005.002.019 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 897.78 | 897.78 | 0.05
05.005.002.020 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 87.85 | 87.85 | 0.01
05.005.002.021 | SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO (COMANDO, DISTRIBUIÇÃO) EM POSTE DE ENTRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DA CAIXA) (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 2 | 138.46 | 276.92 | 0.02
05.005.002.022 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 2 | 815.88 | 1631.76 | 0.1
05.005.002.023 | Contator tripolar i nominal 12a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 153.28 | 153.28 | 0.01
05.005.002.024 | Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 189.65 | 758.6 | 0.05
05.005.002.025 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 82.55 | 412.75 | 0.02
05.005.002.026 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 75.93 | 75.93 | 0
05.005.002.027 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 78.16 | 234.48 | 0.01
05.005.002.028 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 82.55 | 82.55 | 0
05.005.002.029 | SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO (COMANDO, DISTRIBUIÇÃO) EM POSTE DE ENTRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DA CAIXA) (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 1 | 138.46 | 138.46 | 0.01
05.005.002.030 | Mão-de-obra para implantação de estrutura BI2 | un | 1 | 16.64 | 16.64 | 0
05.005.002.031 | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | un | 2 | 20.33 | 40.66 | 0
05.005.002.032 | Box curvo alumínio 1" | un | 1 | 18.93 | 18.93 | 0
05.005.002.033 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m | un | 2 | 307.05 | 614.1 | 0.04
05.005.002.034 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 2 | 371.16 | 742.32 | 0.04
05.005.002.035 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" | un | 1 | 23.09 | 23.09 | 0
05.005.002.036 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2" | un | 1 | 75.9 | 75.9 | 0
05.005.002.037 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 4.5 | 4.64 | 20.88 | 0
05.005.002.038 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.53 | 4.59 | 0
05.005.002.039 | Fonte Driver LED de 300ww, tensão de entrada AC 100 a 240v, tensão de saída 24v, uso externo - G-Light ou similar (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 1 | 793.22 | 793.22 | 0.05
05.005.002.040 | Refletor Projetor LED 50W de potência, marca G-light ou similar (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO)' | UN | 4 | 749.73 | 2998.92 | 0.18
05.005.002.041 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED 200 W, 3.000 K, com base para Relé 7 PINOS, modelo GL600 G-Light ou similar (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 14 | 1543.6 | 21610.4 | 1.29
05.005.002.042 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED 50 W, 3.000 K, com base para Relé 7 PINOS, modelo GL600 G-Light ou similar (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 30 | 837.71 | 25131.3 | 1.5
05.005.002.043 | PERFIL LED FLEXÍVEL EMBUTIR 9,5W/M 12LEDS/M - 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - G-LIGHT OU SIMILAR (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 26 | 244.64 | 6360.64 | 0.38
05.005.002.044 | Spot embutidos de solo redondo,3w, cromado, G-light ou similar (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 66 | 170.7 | 11266.2 | 0.67
05.005.002.045 | Luminária Led Wall Washer 72w 3000k, incluso driver - G-Light ou similar (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA DE CUSTO) | UN | 20 | 1159.57 | 23191.4 | 1.38
05.005.002.046 | Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 10w G-light ou similar | UN | 57 | 221.23 | 12610.11 | 0.75
05.005.002.047 | Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto | un | 1 | 2418.31 | 2418.31 | 0.14
05.005.002.048 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 23.14 | 21.86 | 505.84 | 0.03
05.005.002.049 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 59.96 | 11.28 | 676.35 | 0.04
05.005.002.050 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1104.6 | 2.59 | 2860.91 | 0.17
05.005.002.051 | Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024 | m3 | 38.82 | 1.7 | 65.99 | 0
05.006 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 228363.22 | 13.62
05.006.001 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 18093.8 | 1.08
05.006.001.001 | Base com brita graduada, exclusive transporte da brita | m3 | 71.3 | 253.77 | 18093.8 | 1.08
05.006.002 | REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 151796.09 | 9.05
05.006.002.001 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 779.56 | 151.97 | 118469.73 | 7.06
05.006.002.002 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 238.95 | 139.47 | 33326.36 | 1.99
05.006.003 | GUIAS E SARGETAS |  |  |  | 774.25 | 0.05
05.006.003.001 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 16.1 | 48.09 | 774.25 | 0.05
05.006.004 | PISOS E CALÇADAS |  |  |  | 57699.08 | 3.44
05.006.004.001 | Revestimento de piso com pedra portuguesa | m2 | 7.84 | 331.95 | 2602.49 | 0.16
05.006.004.002 | Degrau de escada em granito cinza andorinha, L=32cm, com 3 frisos antiderrapante | m | 102.5 | 344.05 | 35265.13 | 2.1
05.006.004.003 | Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 21.3 | 432.32 | 9208.42 | 0.55
05.006.004.004 | Piso em assoalho de madeira lei de 1ª (Pau D´Arco) - Extra, réguas macho e fêmea 15 x 2cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 31.46 | 330.19 | 10387.78 | 0.62
05.006.004.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.25 | 188.21 | 235.26 | 0.01
05.007 | MUROS, MURETAS E CERCAS |  |  |  | 96315.47 | 5.75
05.007.001 | MUROS E MURETAS |  |  |  | 96315.47 | 5.75
05.007.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 193.38 | 319.73 | 61829.39 | 3.69
05.007.001.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 253.46 | 51.6 | 13078.54 | 0.78
05.007.001.003 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 181.05 | 18.55 | 3358.48 | 0.2
05.007.001.004 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 26.22 | 688.37 | 18049.06 | 1.08
05.008 | ESQUADRIAS |  |  |  | 81742.04 | 4.87
05.008.001 | ALUMÍNIO E VIDRO |  |  |  | 43346.64 | 2.58
05.008.001.001 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps | m | 31.44 | 1378.71 | 43346.64 | 2.58
05.008.002 | FERRO |  |  |  | 3988.94 | 0.24
05.008.002.001 | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 | m² | 6.65 | 599.84 | 3988.94 | 0.24
05.008.003 | INOX |  |  |  | 34406.46 | 2.05
05.008.003.001 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 82.4 | 375.03 | 30902.47 | 1.84
05.008.003.002 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 31.44 | 111.45 | 3503.99 | 0.21
05.009 | COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 15613.7 | 0.93
05.009.001 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 11552.58 | 0.69
05.009.001.001 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 8 | 36.11 | 288.88 | 0.02
05.009.001.002 | Sinalizador fotoluminescente 7 x 3cm, cantoneira, para degraus de escada | un | 80 | 11.33 | 906.4 | 0.05
05.009.001.003 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10357.3 | 10357.3 | 0.62
05.009.002 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 4061.12 | 0.24
05.009.002.001 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021 (COMPOSIÇÃO BC ENGENHARIA) | UN | 28 | 145.04 | 4061.12 | 0.24
05.010 | PINTURAS |  |  |  | 4212.3 | 0.25
05.010.001 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2547.36 | 0.15
05.010.001.001 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m2 | 88.45 | 28.8 | 2547.36 | 0.15
05.010.002 | GUIAS E MEIO FIO |  |  |  | 451.1 | 0.03
05.010.002.001 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 88.45 | 5.1 | 451.1 | 0.03
05.010.003 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OUTROS |  |  |  | 1213.84 | 0.07
05.010.003.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 | m2 | 3.46 | 38.8 | 134.25 | 0.01
05.010.003.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 47 | 22.97 | 1079.59 | 0.06
05.011 | JARDINAGEM E PAISAGISMO |  |  |  | 3703.1 | 0.22
05.011.001 | GRAMAS, JARDINAGEM E PAISAGISMO |  |  |  | 3703.1 | 0.22
05.011.001.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 95 | 38.98 | 3703.1 | 0.22
05.012 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1628.12 | 0.1
05.012.001 | OUTROS EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1628.12 | 0.1
05.012.001.001 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 4 | 407.03 | 1628.12 | 0.1
05.013 | FRETES |  |  |  | 14019.33 | 0.84
05.013.001 | FRETE DE AGREGADOS - BRITA E SEIXO |  |  |  | 14019.33 | 0.84
05.013.001.001 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9044.73 | 1.55 | 14019.33 | 0.84
05.014 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0
05.015 | Limpeza geral | m2 | 2125 | 3.03 | 6438.75 | 0.38
05.016 | Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019 | m2 | 341.6 | 14.15 | 4833.64 | 0.29
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1677367.47 | 100