## Plan1
PROJETAR.SE ¦ DESENVOLVE-SE
AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO MEIO ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78
Empreendimento: 000082 - REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 123124.53 | 4.9
01.00.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 111059.59 | 111059.59 | 90.2
01.00.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 8733.68 | 8733.68 | 7.09
01.00.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 3331.26 | 3331.26 | 2.71
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 53812.85 | 2.14
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 53812.85 | 100
02.01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 423.35 | 7620.3 | 14.16
02.01.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 435.27 | 435.27 | 0.81
02.01.003 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 19495.72 | 19495.72 | 36.23
02.01.004 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 15 | 252.69 | 3790.35 | 7.04
02.01.005 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15595.44 | 15595.44 | 28.98
02.01.006 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 6 | 660.34 | 3962.04 | 7.36
02.01.007 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 769.03 | 769.03 | 1.43
02.01.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2144.7 | 2144.7 | 3.99
3 | FRETES |  |  |  | 67481.69 | 2.68
03.01 | FRETE DE AREIA |  |  |  | 4982.4 | 7.42
03.01.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5190 | 0.96 | 4982.4 | 7.42
03.02 | FRETE DE BRITA |  |  |  | 3514.25 | 5.23
03.02.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3660.68 | 0.96 | 3514.25 | 5.23
03.03 | FRETE DE PEDRA GRANITICA |  |  |  | 11581.53 | 17.25
03.03.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 12064.09 | 0.96 | 11581.53 | 17.25
03.04 | FRETE DE CONCRETO |  |  |  | 47403.51 | 70.1
03.04.001 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada (SICRO 5914569) | tkm | 53867.63 | 0.88 | 47403.51 | 70.1
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 3818.34 | 0.15
04.01 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1909.17 | 50
04.01.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 514.6 | 3.71 | 1909.17 | 50
04.02 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1909.17 | 50
04.02.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 514.6 | 3.71 | 1909.17 | 50
5 | ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 100845.35 | 4.01
05.01 | TAPUME |  |  |  | 97779.66 | 96.96
05.01.001 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 854.12 | 114.48 | 97779.66 | 96.96
05.02 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3065.69 | 3.04
05.02.001 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 388.24 | 4.21 | 1634.49 | 1.62
05.02.002 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 8 | 178.9 | 1431.2 | 1.42
6 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 354511.36 | 14.12
06.01 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 42451.52 | 11.95
06.01.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 4.06 | 527.98 | 2143.6 | 0.58
06.01.002 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 532.66 | 14.1 | 7510.51 | 2.12
06.01.003 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 0.36 | 61.46 | 22.13 | 0.01
06.01.004 | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 196.93 | 102.81 | 20246.37 | 5.71
06.01.005 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 496.17 | 12.82 | 6360.9 | 1.79
06.01.006 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m2 | 400.52 | 15.4 | 6168.01 | 1.74
06.02 | REMOÇÕES |  |  |  | 109022.53 | 30.73
06.02.001 | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 4 | 24.39 | 97.56 | 0.03
06.02.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 23.66 | 68.69 | 1625.21 | 0.46
06.02.003 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 5 | 131.83 | 659.15 | 0.19
06.02.004 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 22 | 45.53 | 1001.66 | 0.28
06.02.005 | Remoção de piso em Pedra Portuguesa | m2 | 3160.95 | 33.42 | 105638.95 | 29.77
06.03 | TRANSPORTE E DESCARTE |  |  |  | 203037.31 | 57.32
06.03.001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m | m3 | 778.46 | 2.31 | 1798.24 | 0.51
06.03.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 152890.4 | 0.96 | 146774.78 | 41.46
06.03.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1471.61 | 37.01 | 54464.29 | 15.35
7 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1041007.18 | 41.4
07.01 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1041007.18 | 100
07.01.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 5019.87 | 1.78 | 8935.37 | 0.84
07.01.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 5019.87 | 9.23 | 46333.4 | 4.45
07.01.003 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 8.97 | 54.05 | 484.83 | 0.05
07.01.004 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 364.54 | 50.71 | 18485.82 | 1.78
07.01.005 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm | m² | 4192.48 | 158.83 | 665891.6 | 63.97
07.01.006 | Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento, padrão tech - stone ou similar | m2 | 4192.48 | 29.2 | 122420.42 | 11.76
07.01.007 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 | m2 | 521.84 | 136.85 | 71413.8 | 6.86
07.01.008 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 305.55 | 23.55 | 7195.7 | 0.69
07.01.009 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 305.55 | 4.52 | 1381.09 | 0.13
07.01.010 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 305.55 | 94.06 | 28740.03 | 2.76
07.01.011 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 305.55 | 49.31 | 15066.67 | 1.45
07.01.012 | Piso fulget (granito lavado) moldado in loco (incluso execucao) | m2 | 241.67 | 199.41 | 48191.41 | 4.63
07.01.013 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 18.17 | 194.21 | 3528.8 | 0.34
07.01.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 373.5 | 1.97 | 735.79 | 0.07
07.01.015 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 260 | 5.42 | 1409.2 | 0.14
07.01.016 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 12.14 | 31.49 | 382.29 | 0.04
07.01.017 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 7.06 | 58.21 | 410.96 | 0.04
8 | CANTEIRO E BASE DA SANTA |  |  |  | 371264.58 | 14.77
08.01 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO E BASE DA SANTA |  |  |  | 371264.58 | 100
08.01.001 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 225.12 | 22.9 | 5155.25 | 1.38
08.01.002 | Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 116.94 | 650.3 | 76046.08 | 20.48
08.01.003 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 33.9 | 128.25 | 4347.68 | 1.17
08.01.004 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | m2 | 802.67 | 42.23 | 33896.75 | 9.13
08.01.005 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 571.99 | 8.17 | 4673.16 | 1.26
08.01.006 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 50.62 | 49.31 | 2496.07 | 0.67
08.01.007 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 841.94 | 49.19 | 41415.03 | 11.16
08.01.008 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 562.71 | 4.24 | 2385.89 | 0.64
08.01.009 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 562.71 | 32.89 | 18507.53 | 4.99
08.01.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 | m2 | 562.71 | 21.75 | 12238.94 | 3.3
08.01.011 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_09/2020 | m2 | 20.25 | 364.12 | 7373.43 | 1.99
08.01.012 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 18.62 | 27 | 502.74 | 0.14
08.01.013 | Revestimento para piso ou parede em granito branco polar, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m² | 89.89 | 1356.82 | 121964.55 | 32.85
08.01.014 | Assento em Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2 cm, protegidas por duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento | m² | 67.68 | 594.88 | 40261.48 | 10.84
9 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  | 134982.14 | 5.37
09.01 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 65926.14 | 48.84
09.01.001 | Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso | un | 16 | 586.5 | 9384 | 6.96
09.01.002 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 34 | 411.3 | 13984.2 | 10.36
09.01.003 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE | UN | 4 | 473.22 | 1892.88 | 1.4
09.01.004 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR 'U' PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 40 CM X 70 CM X 10 CM, SOBRE SOLO | UN | 85 | 476.94 | 40539.9 | 30.03
09.01.005 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 1.4 | 60.06 | 84.08 | 0.06
09.01.006 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 1.4 | 29.34 | 41.08 | 0.03
09.02 | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  | 69056 | 51.16
09.02.001 | MESA PARA MOBILIÁRIO PUBLICO COM BASE EM ALVENARIA REVESTIDA E TAMPO EM GRANITO BRANCO POLAR SOBRE LAJE DE CONCRETO | UN | 20 | 3026.96 | 60539.2 | 44.85
09.02.002 | Banco em concreto armado 0,45x0,46x0,45 m, com concreto 20 Mpa, incluindo formas de 18 mm, armação em tela q-92 | und | 40 | 212.92 | 8516.8 | 6.31
10 | PAISAGISMO |  |  |  | 78722.37 | 3.13
10.01 | GRAMA E VEGETAÇÃO |  |  |  | 78722.37 | 100
10.01.001 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 24.53 | 222.79 | 5465.04 | 6.95
10.01.002 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 19.6 | 23.07 | 452.17 | 0.57
10.01.003 | Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio | un | 903 | 17.54 | 15838.62 | 20.12
10.01.004 | Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio | un | 1388 | 18.83 | 26136.04 | 33.2
10.01.005 | Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024 | un | 378 | 78.68 | 29741.04 | 37.78
10.01.006 | Seixo rolado diâmetro 50 a 100 mm, peso específico 2,25 t/m3 | m³ | 1.95 | 558.7 | 1089.46 | 1.38
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 145483.22 | 5.79
11.01 | COMPONENTES |  |  |  | 11443.61 | 7.86
11.01.001 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 28 | 51.84 | 1451.52 | 0.99
11.01.002 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 28 | 7.56 | 211.68 | 0.15
11.01.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 44 | 169.35 | 7451.4 | 5.12
11.01.004 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto | un | 1 | 9.73 | 9.73 | 0.01
11.01.005 | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | un | 1 | 2.44 | 2.44 | 0
11.01.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 1 | 5.9 | 5.9 | 0
11.01.007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 2 | 1.69 | 3.38 | 0
11.01.008 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1" | un | 1 | 52.88 | 52.88 | 0.04
11.01.009 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1" | un | 2 | 27.3 | 54.6 | 0.04
11.01.010 | Cabeçote de alumínio de 1" | Un | 1 | 7.91 | 7.91 | 0.01
11.01.011 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 1 | 50.98 | 50.98 | 0.04
11.01.012 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 907.94 | 907.94 | 0.62
11.01.013 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 4 | 4.69 | 18.76 | 0.01
11.01.014 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 | 1.54 | 6.16 | 0
11.01.015 | Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia | un | 1 | 244.35 | 244.35 | 0.17
11.01.016 | Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar | un | 1 | 329.75 | 329.75 | 0.23
11.01.017 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 511.15 | 511.15 | 0.35
11.01.018 | RELÉ DE INTERFACE 24VCC, COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 123.08 | 123.08 | 0.08
11.02 | DISJUNTORES |  |  |  | 2392.08 | 1.65
11.02.001 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 4 | 374.25 | 1497 | 1.03
11.02.002 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 99.56 | 199.12 | 0.14
11.02.003 | Barramento neutro e terra para quadro de distribuição | un | 2 | 27.01 | 54.02 | 0.04
11.02.004 | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *30* ka (tipo ac) | un | 4 | 94.45 | 377.8 | 0.26
11.02.005 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 64.56 | 129.12 | 0.09
11.02.006 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 67.51 | 135.02 | 0.09
11.03 | ELETRODUTOS |  |  |  | 14804.29 | 10.18
11.03.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 1.97 | 14.09 | 27.76 | 0.02
11.03.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 3.24 | 16.94 | 54.89 | 0.04
11.03.003 | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 25mm (3/4") | m | 635.38 | 19.56 | 12428.03 | 8.54
11.03.004 | Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, ramal predial, d = 32mm x 3,0mm | m | 170.91 | 13.42 | 2293.61 | 1.58
11.04 | CABOS |  |  |  | 31236.28 | 21.47
11.04.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2249.74 | 5.48 | 12328.58 | 8.47
11.04.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2180.13 | 8.51 | 18552.91 | 12.76
11.04.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | m | 26.3 | 13.49 | 354.79 | 0.24
11.05 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 85606.96 | 58.84
11.05.001 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive duas lâmpadas de led 50w | un | 18 | 2167.29 | 39011.22 | 26.81
11.05.002 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 16 | 63.54 | 1016.64 | 0.7
11.05.003 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 85 | 123.86 | 10528.1 | 7.24
11.05.004 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE DUAS LUMINÁRIAS LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 3844.46 | 34600.14 | 23.78
11.05.005 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m | 16.6 | 27.16 | 450.86 | 0.31
12 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 38994.77 | 1.54
12.01 | LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  | 38994.77 | 100
12.01.001 | Limpeza geral | m2 | 5019.87 | 3.06 | 15360.8 | 39.39
12.01.002 | Remoção de tapume | m2 | 854.14 | 15.35 | 13111.05 | 33.62
12.01.003 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10522.92 | 10522.92 | 26.99
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 2514048.38 | 100