## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PÇ. DA PIDADE 13 CENTRO LAGARTO-SE CNPJ : . . / -
Empreendimento: 000015 - URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AV. FRANSCISCO ANTÔNIO DE FIGUIREDO NO BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 49621.62 | 4.78
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 37686.07 | 37686.07 | 3.63
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10060.67 | 10060.67 | 0.97
01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 1874.88 | 1874.88 | 0.18
02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 34257.6 | 3.32
02.001 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 17128.8 | 1.66
02.001.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3510 | 3.5 | 12285 | 1.19
02.001.002 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3510 | 1.38 | 4843.8 | 0.47
02.002 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 17128.8 | 1.66
02.002.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3510 | 3.5 | 12285 | 1.19
02.002.002 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3510 | 1.38 | 4843.8 | 0.47
03 | FRETE |  |  |  | 18570.77 | 1.8
03.001 | AREIA FINA |  |  |  | 16936.06 | 1.64
03.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 16284.67 | 1.04 | 16936.06 | 1.64
03.002 | AREIA MEDIA |  |  |  | 423.65 | 0.04
03.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 407.36 | 1.04 | 423.65 | 0.04
03.003 | AREIA GROSSA |  |  |  | 1114.05 | 0.11
03.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1071.2 | 1.04 | 1114.05 | 0.11
03.004 | BRITA |  |  |  | 0 | 0
03.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 93.28 | 1.04 | 97.01 | 0.01
04 | DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  | 765.7 | 0.08
04.001 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 5 | 37.2 | 186 | 0.02
04.002 | Coleta e carga manuais de entulho | t | 5 | 18.98 | 94.9 | 0.01
04.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 150 | 2.01 | 301.5 | 0.03
04.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 235 | 0.78 | 183.3 | 0.02
05 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 55798.06 | 5.4
05.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 787.64 | 787.64 | 0.08
05.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2154.24 | 2154.24 | 0.21
05.003 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 526.72 | 34.65 | 18250.85 | 1.76
05.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 467.32 | 5607.84 | 0.54
05.005 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 431.67 | 431.67 | 0.04
05.006 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 25 | 248.37 | 6209.25 | 0.6
05.007 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 4 | 179.8 | 719.2 | 0.07
05.008 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 4 | 17.29 | 69.16 | 0.01
05.009 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | m2 | 4417.07 | 0.82 | 3622 | 0.35
05.010 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 4417.07 | 1.79 | 7906.56 | 0.76
05.011 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 4417.07 | 0.69 | 3047.78 | 0.3
05.012 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 2 | 12.85 | 25.7 | 0
05.013 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 4.46 | 248.58 | 1108.67 | 0.11
05.014 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 5 | 1171.5 | 5857.5 | 0.57
06 | DRENAGEM |  |  |  | 40575.09 | 3.91
06.001 | Locação de rede de drenagem | m | 527.3 | 2.03 | 1070.42 | 0.1
06.002 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | m | 527.3 | 5.75 | 3031.97 | 0.29
06.003 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 328.4 | 13.28 | 4361.15 | 0.42
06.004 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 273.67 | 9.24 | 2528.71 | 0.24
06.005 | Colchão de areia | m3 | 21.89 | 161.77 | 3541.15 | 0.34
06.006 | Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 326.8 | 11.21 | 3663.43 | 0.35
06.007 | Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 250mm (10"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 200.5 | 11.88 | 2381.94 | 0.23
06.008 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 98.52 | 18.97 | 1868.92 | 0.18
06.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 23 | 681.88 | 15683.24 | 1.52
06.010 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 2444.16 | 2444.16 | 0.24
07 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 550742.95 | 53.24
07.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 4417.07 | 1.2 | 5300.48 | 0.51
07.002 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 172.67 | 16.42 | 2835.24 | 0.27
07.003 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 526.72 | 48.83 | 25719.74 | 2.49
07.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1264.12 | 34.71 | 43877.61 | 4.24
07.005 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 2189.29 | 108.72 | 238019.61 | 23.01
07.006 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 1264.12 | 152.25 | 192462.27 | 18.61
07.007 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 3453.41 | 4.86 | 16783.57 | 1.62
07.008 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 134.71 | 191.11 | 25744.43 | 2.49
08 | RAMPAS |  |  |  | 1806.21 | 0.17
08.001 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 | 602.07 | 1806.21 | 0.17
09 | ESTACIONAMENTO |  |  |  | 39772.58 | 3.85
09.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 247.89 | 147.27 | 36506.76 | 3.53
09.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 4 | 690.73 | 2762.92 | 0.27
09.003 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 11.5 | 14.43 | 165.94 | 0.02
09.004 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 5.76 | 58.5 | 336.96 | 0.03
10 | PINTURA |  |  |  | 24625.69 | 2.38
10.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 526.7 | 1.98 | 1042.87 | 0.1
10.002 | PINTURA DOS PERGOLADOS |  |  |  | 23582.82 | 2.28
10.002.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 1011.27 | 23.32 | 23582.82 | 2.28
11 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  | 32620.06 | 3.16
11.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 | 771.63 | 1543.26 | 0.15
11.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 16 | 762.91 | 12206.56 | 1.18
11.003 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 158.01 | 45.11 | 7127.83 | 0.69
11.004 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 17 | 690.73 | 11742.41 | 1.14
12 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 32547.56 | 3.14
12.001 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 13 | 1364 | 17732 | 1.71
12.002 | Mesa banco (padrão emurb) | un | 5 | 1200.79 | 6003.95 | 0.58
12.003 | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 10 | 495 | 4950 | 0.48
12.004 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 15.14 | 255.06 | 3861.61 | 0.37
13 | PARQUE INFANTIL |  |  |  | 16914.82 | 1.64
13.001 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2568.98 | 2568.98 | 0.25
13.002 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | un | 1 | 6458.68 | 6458.68 | 0.62
13.003 | Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 3056.6 | 3056.6 | 0.3
13.004 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 4830.56 | 4830.56 | 0.47
14 | ACADEMIA |  |  |  | 17799.49 | 1.71
14.001 | Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 5217.35 | 5217.35 | 0.5
14.002 | Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar | Un | 1 | 2325.76 | 2325.76 | 0.22
14.003 | Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 | un | 1 | 3146.82 | 3146.82 | 0.3
14.004 | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 3554.78 | 7109.56 | 0.69
15 | PAISAGISMO |  |  |  | 38904.73 | 3.78
15.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 715.77 | 39.58 | 28330.18 | 2.74
15.002 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 21.47 | 226.21 | 4856.73 | 0.47
15.003 | Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio | un | 12 | 263.87 | 3166.44 | 0.31
15.004 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio | un | 6 | 114.03 | 684.18 | 0.07
15.005 | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio | un | 5 | 114.03 | 570.15 | 0.06
15.006 | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | un | 5 | 259.41 | 1297.05 | 0.13
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 54955.8 | 5.31
16.001 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar | un | 20 | 503.48 | 10069.6 | 0.97
16.002 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 20 | 2055.6 | 41112 | 3.97
16.003 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel | un | 20 | 43.97 | 879.4 | 0.09
16.004 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 80 | 12.95 | 1036 | 0.1
16.005 | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | un | 20 | 24.43 | 488.6 | 0.05
16.006 | Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento | un | 20 | 3.3 | 66 | 0.01
16.007 | Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² | un | 40 | 13.02 | 520.8 | 0.05
16.008 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 10 | 14.88 | 148.8 | 0.01
16.009 | Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator) | un | 20 | 31.73 | 634.6 | 0.06
17 | DIVERSOS |  |  |  | 24121.33 | 2.33
17.001 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10516.75 | 10516.75 | 1.02
17.002 | Limpeza geral | m2 | 4417.07 | 3.08 | 13604.58 | 1.31
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1034400.06 | 100