## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87
Empreendimento: 000001 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 82934.86 | 4.51
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 68628.93 | 68628.93 | 3.74
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10970.35 | 10970.35 | 0.59
01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 3335.58 | 3335.58 | 0.18
02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1916.96 | 0.1
02.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1200 | 0.62 | 744 | 0.04
02.002 | Servente com encargos complementares | h | 8 | 26.81 | 214.48 | 0.01
02.003 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1200 | 0.62 | 744 | 0.04
02.004 | Servente com encargos complementares | h | 8 | 26.81 | 214.48 | 0.01
03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 16837.14 | 0.9
03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 423.9 | 5086.8 | 0.27
03.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 10 | 310.74 | 3107.4 | 0.17
03.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 435.84 | 435.84 | 0.02
03.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 770.02 | 770.02 | 0.04
03.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2147.48 | 2147.48 | 0.12
03.006 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 8 | 661.2 | 5289.6 | 0.28
04 | FRETES |  |  |  | 31425.96 | 1.69
04.001 | FRETE AREIA FINA |  |  |  | 5760 | 0.31
04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6000 | 0.96 | 5760 | 0.31
04.002 | FRETE AREIA MÉDIA |  |  |  | 960 | 0.05
04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1000 | 0.96 | 960 | 0.05
04.003 | FRETE AREIA GROSSA |  |  |  | 864 | 0.05
04.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 900 | 0.96 | 864 | 0.05
04.004 | FRETE BRITA |  |  |  | 2764.8 | 0.15
04.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2880 | 0.96 | 2764.8 | 0.15
04.005 | FRETE PEDRA DE MÃO |  |  |  | 9684 | 0.52
04.005.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10087.5 | 0.96 | 9684 | 0.52
04.006 | FRETE MATERIAL SUB-BASE |  |  |  | 4680 | 0.25
04.006.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4875 | 0.96 | 4680 | 0.25
04.007 | FRETE SEIXO ROLADO |  |  |  | 6713.16 | 0.36
04.007.001 | Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 12 | 559.43 | 6713.16 | 0.36
05 | DESCARTE DE MATERIAL |  |  |  | 14981.4 | 0.8
05.001 | Coleta e carga manuais de entulho | t | 90 | 19 | 1710 | 0.09
05.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10350 | 0.96 | 9936 | 0.53
05.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 90 | 37.06 | 3335.4 | 0.18
06 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 67958.42 | 3.65
06.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 1106.47 | 1.14 | 1261.38 | 0.07
06.002 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 1108.74 | 8.07 | 8947.53 | 0.48
06.003 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m3 | 110.64 | 13.16 | 1456.02 | 0.08
06.004 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 221.29 | 9.88 | 2186.35 | 0.12
06.005 | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 140.86 | 384.12 | 54107.14 | 2.9
07 | PAVIMENTAÇÃO (QUADRA ÁREA DE JOGO) |  |  |  | 164262.71 | 8.81
07.001 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 121.6 | 217.02 | 26389.63 | 1.41
07.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 608 | 9.24 | 5617.92 | 0.3
07.003 | Lona plástica preta | m2 | 608 | 7.54 | 4584.32 | 0.25
07.004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 608 | 46.75 | 28424 | 1.52
07.005 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar | m2 | 608 | 16.18 | 9837.44 | 0.53
07.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 608 | 33.12 | 20136.96 | 1.08
07.007 | Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 608 | 108.22 | 65797.76 | 3.53
07.008 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 290.04 | 11.98 | 3474.68 | 0.19
08 | ALAMBRADO |  |  |  | 193665.49 | 10.38
08.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 29.68 | 68.77 | 2041.09 | 0.11
08.002 | Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m2 | 51 | 316.06 | 16119.06 | 0.86
08.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 8.25 | 775.51 | 6397.96 | 0.34
08.004 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 127.5 | 33.68 | 4294.2 | 0.23
08.005 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 290 | 429.76 | 124630.4 | 6.68
08.006 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 1093 | 24.71 | 27008.03 | 1.45
08.007 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m | un | 1 | 1616.03 | 1616.03 | 0.09
08.008 | Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m2 | 12 | 902.51 | 10830.12 | 0.58
08.009 | Fornecimento de cadeado 50mm | un | 4 | 55.59 | 222.36 | 0.01
08.010 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 14 | 9.92 | 138.88 | 0.01
08.011 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 14 | 26.24 | 367.36 | 0.02
09 | COBERTURA |  |  |  | 591575.13 | 31.72
09.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 94.5 | 68.77 | 6498.77 | 0.35
09.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 74.34 | 18.91 | 1405.77 | 0.08
09.003 | Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021 | m2 | 1042.65 | 532.7 | 555419.66 | 29.77
09.004 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 34.48 | 139.59 | 4813.06 | 0.26
09.005 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 68.96 | 177.3 | 12226.61 | 0.66
09.006 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | m | 105 | 58.88 | 6182.4 | 0.33
09.007 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 42 | 32.11 | 1348.62 | 0.07
09.008 | Suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem pluvial predial | un | 68 | 44 | 2992 | 0.16
09.009 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | un | 56 | 12.29 | 688.24 | 0.04
10 | CIRCULAÇÕES E PASSEIOS |  |  |  | 92224.11 | 4.94
10.001 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 39.43 | 217.02 | 8557.1 | 0.46
10.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 394.34 | 9.24 | 3643.7 | 0.2
10.003 | Lona plástica preta | m2 | 394.34 | 7.54 | 2973.32 | 0.16
10.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 394.34 | 114.11 | 44998.14 | 2.41
10.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 394.34 | 4.86 | 1916.49 | 0.1
10.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 | m³ | 9.84 | 1325.87 | 13046.56 | 0.7
10.007 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 9.84 | 194.46 | 1913.49 | 0.1
10.008 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 132.86 | 48.67 | 6466.3 | 0.35
10.009 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar | m | 8 | 297.79 | 2382.32 | 0.13
10.010 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 510.68 | 1021.36 | 0.05
10.011 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 132.86 | 5.15 | 684.23 | 0.04
10.012 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 4.32 | 58.29 | 251.81 | 0.01
10.013 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 394.34 | 11.08 | 4369.29 | 0.23
11 | ARQUIBANCADA |  |  |  | 46882.06 | 2.52
11.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.52 | 68.77 | 1067.31 | 0.06
11.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 46.56 | 651.14 | 30317.08 | 1.62
11.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 44.4 | 8.33 | 369.85 | 0.02
11.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 44.4 | 48.51 | 2153.84 | 0.12
11.005 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 31.05 | 9.24 | 286.9 | 0.02
11.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar | m2 | 31.05 | 16.18 | 502.39 | 0.03
11.007 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.17 | 775.51 | 1682.86 | 0.09
11.008 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 31.05 | 4.86 | 150.9 | 0.01
11.009 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 31.05 | 11.08 | 344.03 | 0.02
11.010 | Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m | m | 26.7 | 267.14 | 7132.64 | 0.38
11.011 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 44.4 | 58.81 | 2611.16 | 0.14
11.012 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 7.28 | 36.14 | 263.1 | 0.01
12 | VESTIÁRIOS |  |  |  | 165232.69 | 8.85
12.001 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 4592.55 | 0.26
12.001.001 | Projeto de Fundações - Fundações rasas | m² | 66.7 | 4.45 | 296.82 | 0.02
12.001.002 | Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente). | m² | 66.7 | 16.06 | 1071.2 | 0.06
12.001.003 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 66.7 | 8.07 | 538.27 | 0.03
12.001.004 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m3 | 6.67 | 13.16 | 87.78 | 0
12.001.005 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 6.67 | 217.02 | 1447.52 | 0.08
12.001.006 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12.26 | 68.77 | 843.12 | 0.05
12.001.007 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 6.72 | 45.81 | 307.84 | 0.02
12.002 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (sapatas, arranques, pilares e cintamentos) |  |  |  | 55156.81 | 2.95
12.002.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 7.5 | 651.14 | 4883.55 | 0.26
12.002.002 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 91.58 | 136.61 | 12510.74 | 0.67
12.002.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 8.24 | 3018.95 | 24876.15 | 1.33
12.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 100 | 15.22 | 1522 | 0.08
12.002.005 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar | m2 | 15.11 | 16.18 | 244.48 | 0.01
12.002.006 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 66.71 | 166.69 | 11119.89 | 0.6
12.003 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 9010.61 | 0.49
12.003.001 | Lona plástica preta | m2 | 66.71 | 7.54 | 502.99 | 0.03
12.003.002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 66.71 | 46.75 | 3118.69 | 0.17
12.003.003 | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte | m3 | 1.15 | 831.51 | 956.24 | 0.05
12.003.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 57.71 | 63.89 | 3687.09 | 0.2
12.003.005 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 6.6 | 112.97 | 745.6 | 0.04
12.004 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 11217.24 | 0.6
12.004.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 151.23 | 66.28 | 10023.52 | 0.54
12.004.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 21.7 | 55.01 | 1193.72 | 0.06
12.005 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 35224.7 | 1.88
12.005.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 301.34 | 8.33 | 2510.16 | 0.13
12.005.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo bianco) - Revisada 08/2015 | m2 | 57.71 | 26.82 | 1547.78 | 0.08
12.005.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 57.71 | 45.25 | 2611.38 | 0.14
12.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 209.54 | 47.29 | 9909.15 | 0.53
12.005.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 91.9 | 48.51 | 4458.07 | 0.24
12.005.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 209.54 | 63.89 | 13387.51 | 0.72
12.005.007 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 5 | 160.13 | 800.65 | 0.04
12.006 | ESQUADRIAS |  |  |  | 35858.2 | 1.92
12.006.001 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 3.72 | 627.6 | 2334.67 | 0.13
12.006.002 | Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 3.72 | 255.31 | 949.75 | 0.05
12.006.003 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 7.68 | 399.05 | 3064.7 | 0.16
12.006.004 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 21.62 | 1001.76 | 21658.05 | 1.16
12.006.005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 2 | 894.99 | 1789.98 | 0.1
12.006.006 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 1012.09 | 3036.27 | 0.16
12.006.007 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01 | un | 2 | 1512.39 | 3024.78 | 0.16
12.007 | PINTURA |  |  |  | 10878.08 | 0.58
12.007.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 57.71 | 53.2 | 3070.17 | 0.16
12.007.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 91.9 | 58.81 | 5404.64 | 0.29
12.007.003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 34.83 | 69 | 2403.27 | 0.13
12.008 | BANCOS |  |  |  | 3294.5 | 0.17
12.008.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.44 | 651.14 | 1588.78 | 0.09
12.008.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.27 | 8.33 | 43.9 | 0
12.008.003 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 5.27 | 47.29 | 249.22 | 0.01
12.008.004 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.2 | 750.21 | 150.04 | 0.01
12.008.005 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar | m2 | 4.27 | 16.18 | 69.09 | 0
12.008.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 18.68 | 63.89 | 1193.47 | 0.06
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 162458.11 | 8.65
13.001 | RAMAL DE ENTRADA |  |  |  | 5855.53 | 0.3
13.001.001 | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 1 | 1406.84 | 1406.84 | 0.08
13.001.002 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1208.93 | 1208.93 | 0.06
13.001.003 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | un | 1 | 207 | 207 | 0.01
13.001.004 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 28.03 | 28.03 | 0
13.001.005 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 2 | 37.94 | 75.88 | 0
13.001.006 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 1 | 92.52 | 92.52 | 0
13.001.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 18 | 27.34 | 492.12 | 0.03
13.001.008 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 3 | 4.69 | 14.07 | 0
13.001.009 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 | 1.54 | 6.16 | 0
13.001.010 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022 | un | 9 | 19.14 | 172.26 | 0.01
13.001.011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 14.27 | 57.08 | 0
13.001.012 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 612.61 | 612.61 | 0.03
13.001.013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 203.09 | 203.09 | 0.01
13.001.014 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 22.95 | 22.95 | 0
13.001.015 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 1 | 118.7 | 118.7 | 0.01
13.001.016 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 2 | 16.96 | 33.92 | 0
13.001.017 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 40 | 27.27 | 1090.8 | 0.06
13.001.018 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 2.56 | 5.12 | 0
13.001.019 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1 | 7.45 | 7.45 | 0
13.002 | QUADRA / VESTIÁRIOS / ÁREA EXTERNA |  |  |  | 156602.58 | 8.35
13.002.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 826.06 | 826.06 | 0.04
13.002.002 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 3 | 62.8 | 188.4 | 0.01
13.002.003 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 203.09 | 203.09 | 0.01
13.002.004 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 5 | 103.75 | 518.75 | 0.03
13.002.005 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 24.92 | 24.92 | 0
13.002.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1360 | 11.65 | 15844 | 0.85
13.002.007 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 22.76 | 22.76 | 0
13.002.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 510 | 16.96 | 8649.6 | 0.46
13.002.009 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 3 | 136.76 | 410.28 | 0.02
13.002.010 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 680 | 9.66 | 6568.8 | 0.35
13.002.011 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4" | un | 1 | 35.73 | 35.73 | 0
13.002.012 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 127 | 7.45 | 946.15 | 0.05
13.002.013 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4" | un | 4 | 19.78 | 79.12 | 0
13.002.014 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 100 | 2.56 | 256 | 0.01
13.002.015 | Parafuso com bucha S-8 | un | 300 | 5.4 | 1620 | 0.09
13.002.016 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 300 | 6.84 | 2052 | 0.11
13.002.017 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 13 | 75.47 | 981.11 | 0.05
13.002.018 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 13 | 671.95 | 8735.35 | 0.47
13.002.019 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | un | 5 | 24.81 | 124.05 | 0.01
13.002.020 | Interruptor 01 seção simples | un | 7 | 9.28 | 64.96 | 0
13.002.021 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 41 | 14.37 | 589.17 | 0.03
13.002.022 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 1 | 48.97 | 48.97 | 0
13.002.023 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 30.29 | 30.29 | 0
13.002.024 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 2 | 28.19 | 56.38 | 0
13.002.025 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | un | 6 | 7567.75 | 45406.5 | 2.43
13.002.026 | Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 6 | 374.08 | 2244.48 | 0.12
13.002.027 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 6 | 368.59 | 2211.54 | 0.12
13.002.028 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 6 | 161.39 | 968.34 | 0.05
13.002.029 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 10 | 60.18 | 601.8 | 0.03
13.002.030 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 24 | 2156.54 | 51756.96 | 2.77
13.002.031 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 20 | 171.61 | 3432.2 | 0.18
13.002.032 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 | un | 2 | 102.24 | 204.48 | 0.01
13.002.033 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 7 | 128.62 | 900.34 | 0.05
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 34128.64 | 1.81
14.001 | HIDRÁULICA |  |  |  | 7270.45 | 0.35
14.001.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 36.16 | 15.1 | 546.02 | 0.03
14.001.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 48.29 | 17.21 | 831.07 | 0.04
14.001.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 1.03 | 23.26 | 23.96 | 0
14.001.004 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 9.23 | 52.2 | 481.81 | 0.03
14.001.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 7.27 | 55.84 | 405.96 | 0.02
14.001.006 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | un | 1 | 18.51 | 18.51 | 0
14.001.007 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 1 | 21.35 | 21.35 | 0
14.001.008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 8 | 10.49 | 83.92 | 0
14.001.009 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 18 | 10.74 | 193.32 | 0.01
14.001.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 1 | 21.78 | 21.78 | 0
14.001.011 | Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 17.09 | 34.18 | 0
14.001.012 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 24 | 14.85 | 356.4 | 0.02
14.001.013 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 1 | 5.97 | 5.97 | 0
14.001.014 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 4 | 6.63 | 26.52 | 0
14.001.015 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm | un | 1 | 14.08 | 14.08 | 0
14.001.016 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 20 | 12.23 | 244.6 | 0.01
14.001.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | un | 1 | 31.92 | 31.92 | 0
14.001.018 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 1 | 36.36 | 36.36 | 0
14.001.019 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm | un | 1 | 40.29 | 40.29 | 0
14.001.020 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 2 | 10.75 | 21.5 | 0
14.001.021 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 19 | 10.92 | 207.48 | 0.01
14.001.022 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | un | 2 | 19.79 | 39.58 | 0
14.001.023 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 2 | 21.17 | 42.34 | 0
14.001.024 | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 9 | 8.33 | 74.97 | 0
14.001.025 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 4 | 10.03 | 40.12 | 0
14.001.026 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 12.17 | 60.85 | 0
14.001.027 | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 65.32 | 326.6 | 0.02
14.001.028 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 21.11 | 21.11 | 0
14.001.029 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" | un | 1 | 32.53 | 32.53 | 0
14.001.030 | Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 | 178.8 | 178.8 | 0.01
14.001.031 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 | 97.45 | 97.45 | 0.01
14.001.032 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 125.64 | 628.2 | 0.03
14.001.033 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 63.81 | 63.81 | 0
14.001.034 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 9 | 101.74 | 915.66 | 0.05
14.001.035 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | un | 1 | 48.87 | 48.87 | 0
14.001.036 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | un | 1 | 1052.56 | 1052.56 | 0.06
14.002 | SANITÁRIO |  |  |  | 14856.69 | 0.81
14.002.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10.91 | 20.51 | 223.76 | 0.01
14.002.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 32.74 | 48.53 | 1588.87 | 0.09
14.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 27.04 | 28.76 | 777.67 | 0.04
14.002.004 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 10 | 27.94 | 279.4 | 0.01
14.002.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 1.5 | 82.01 | 123.02 | 0.01
14.002.006 | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 5 | 27.93 | 139.65 | 0.01
14.002.007 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 3 | 29.33 | 87.99 | 0
14.002.008 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 4 | 56.75 | 227 | 0.01
14.002.009 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 66.49 | 199.47 | 0.01
14.002.010 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 | 16.97 | 16.97 | 0
14.002.011 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 5 | 19.51 | 97.55 | 0.01
14.002.012 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 4 | 11.96 | 47.84 | 0
14.002.013 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 8 | 14.45 | 115.6 | 0.01
14.002.014 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 | 33 | 66 | 0
14.002.015 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 12 | 14.37 | 172.44 | 0.01
14.002.016 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 10 | 28.54 | 285.4 | 0.02
14.002.017 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 12 | 14.85 | 178.2 | 0.01
14.002.018 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 17 | 6.99 | 118.83 | 0.01
14.002.019 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | un | 54 | 5.16 | 278.64 | 0.01
14.002.020 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 8 | 300.72 | 2405.76 | 0.13
14.002.021 | Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 7 | 79.67 | 557.69 | 0.03
14.002.022 | Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 7 | 19.85 | 138.95 | 0.01
14.002.023 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar | un | 5 | 25.78 | 128.9 | 0.01
14.002.024 | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar | un | 5 | 45.77 | 228.85 | 0.01
14.002.025 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1 | 1412.82 | 1412.82 | 0.08
14.002.026 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,95 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020 | un | 1 | 2365.88 | 2365.88 | 0.13
14.002.027 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, circular e dimensões internas de 2,50 m | un | 1 | 2593.54 | 2593.54 | 0.14
14.003 | APARELHOS |  |  |  | 12001.5 | 0.65
14.003.001 | Chuveiro plástico sem registro | un | 9 | 38.47 | 346.23 | 0.02
14.003.002 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 5 | 312.95 | 1564.75 | 0.08
14.003.003 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa acoplada, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03 | un | 2 | 556.34 | 1112.68 | 0.06
14.003.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 5 | 578.76 | 2893.8 | 0.16
14.003.005 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 8 | 78.86 | 630.88 | 0.03
14.003.006 | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 2 | 981.02 | 1962.04 | 0.11
14.003.007 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 8 | 436.39 | 3491.12 | 0.19
15 | ACESSO PAVIMENTADO/ESTACIONAMENTO |  |  |  | 168433.02 | 9.03
15.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 969.4 | 1.78 | 1725.53 | 0.09
15.002 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 969.4 | 1.14 | 1105.12 | 0.06
15.003 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 130.41 | 0.57 | 74.33 | 0
15.004 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 130.41 | 17.42 | 2271.74 | 0.12
15.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 | m2 | 969.4 | 2.54 | 2462.28 | 0.13
15.006 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 271.8 | 48.67 | 13228.51 | 0.71
15.007 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 271.8 | 11.59 | 3150.16 | 0.17
15.008 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 969.4 | 146.83 | 142337 | 7.63
15.009 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 271.8 | 5.15 | 1399.77 | 0.08
15.010 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 969.4 | 0.7 | 678.58 | 0.04
16 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 16749.43 | 0.9
16.001 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 4698.1 | 4698.1 | 0.25
16.002 | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2" | par | 1 | 10501.89 | 10501.89 | 0.56
16.003 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 1243.85 | 1243.85 | 0.07
16.004 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1 | 305.59 | 305.59 | 0.02
17 | DIVERSOS |  |  |  | 13922.37 | 0.74
17.001 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10536.57 | 10536.57 | 0.56
17.002 | Limpeza geral | m2 | 1106.47 | 3.06 | 3385.8 | 0.18
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1865588.5 | 100