## Planilha1
Prefeitura Municipal de Lagarto
Praça da Piedade, 13 Centro Lagarto-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11
Empreendimento: 000002 - Execução de Serviços/Obras Para Construção da Praça da Comunidade das 11 Casas, Localizada no Município de Lagarto/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 20150.78 | 4.28
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 10021.72 | 10021.72 | 2.13
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 8083.06 | 8083.06 | 1.72
01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 2046 | 2046 | 0.43
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 74549.2 | 15.84
02.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 875.11 | 5.75 | 5031.88 | 1.07
02.002 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 155.97 | 212.73 | 33179.5 | 7.05
02.003 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 875.11 | 0.79 | 691.34 | 0.15
02.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 470.37 | 5644.44 | 1.2
02.005 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 441.7 | 441.7 | 0.09
02.006 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 3 | 829.58 | 2488.74 | 0.53
02.007 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 19945.28 | 19945.28 | 4.24
02.008 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 16 | 256.77 | 4108.32 | 0.87
02.009 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 8.8 | 12.97 | 114.14 | 0.02
02.010 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2168.76 | 2168.76 | 0.46
02.011 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 735.1 | 735.1 | 0.16
03 | FRETES |  |  |  | 4918.32 | 1.04
03.001 | FRETE AREIA FINA |  |  |  | 858.36 | 0.18
03.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 825.35 | 1.04 | 858.36 | 0.18
03.002 | FRETE AREIA MÉDIA |  |  |  | 52.45 | 0.01
03.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 50.43 | 1.04 | 52.45 | 0.01
03.003 | FRETE AREIA GROSSA |  |  |  | 1798.56 | 0.38
03.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1729.38 | 1.04 | 1798.56 | 0.38
03.004 | FRETE BRITA/PÓ DE BRITA |  |  |  | 2208.95 | 0.47
03.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2123.99 | 1.04 | 2208.95 | 0.47
04 | DESCARTE DE MATERIAIS |  |  |  | 9602.6 | 2.04
04.001 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 60.66 | 37.2 | 2256.55 | 0.48
04.002 | Coleta e carga manuais de entulho | t | 60.66 | 19.07 | 1156.79 | 0.25
04.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1819.8 | 2.1 | 3821.58 | 0.81
04.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2887.42 | 0.82 | 2367.68 | 0.5
05 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5505.94 | 1.18
05.001 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2752.97 | 0.59
05.001.001 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 8 | 41.39 | 331.12 | 0.07
05.001.002 | Mão de obra de servente | h | 8 | 23 | 184 | 0.04
05.001.003 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 270 | 3.58 | 966.6 | 0.21
05.001.004 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1125 | 1.13 | 1271.25 | 0.27
05.002 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2752.97 | 0.59
05.002.001 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 8 | 41.39 | 331.12 | 0.07
05.002.002 | Mão de obra de servente | h | 8 | 23 | 184 | 0.04
05.002.003 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 270 | 3.58 | 966.6 | 0.21
05.002.004 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1125 | 1.13 | 1271.25 | 0.27
06 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 215941.06 | 45.86
06.001 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 875.11 | 9.28 | 8121.02 | 1.72
06.002 | Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 75.71 | 293 | 22183.03 | 4.71
06.003 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 431.95 | 128.9 | 55678.36 | 11.83
06.004 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 143.21 | 151.09 | 21637.6 | 4.6
06.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.08 | 68.99 | 626.43 | 0.13
06.006 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 224.24 | 49.18 | 11028.12 | 2.34
06.007 | BASE DRENANTE PARA PISO EMBORRACHADO |  |  |  | 96666.5 | 20.53
06.007.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 38.2 | 68.99 | 2635.42 | 0.56
06.007.002 | Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm | m2 | 181.9 | 19.7 | 3583.43 | 0.76
06.007.003 | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, fluido | kg | 354.34 | 89.06 | 31557.52 | 6.7
06.007.004 | Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia | m2 | 181.9 | 323.75 | 58890.13 | 12.51
07 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 2413.8 | 0.51
07.001 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 4 | 603.45 | 2413.8 | 0.51
08 | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  | 60027.72 | 12.77
08.001 | CANTEIROS/BANCOS |  |  |  | 23231.42 | 4.94
08.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.55 | 68.99 | 106.93 | 0.02
08.001.002 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 20.73 | 260.13 | 5392.49 | 1.15
08.001.003 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 13 | 1364 | 17732 | 3.77
08.002 | LIXEIRAS |  |  |  | 2973.48 | 0.63
08.002.001 | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 6 | 495.58 | 2973.48 | 0.63
08.003 | MESAS |  |  |  | 2864.04 | 0.61
08.003.001 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. | Un | 3 | 954.68 | 2864.04 | 0.61
08.004 | PARQUE INFANTIL |  |  |  | 30958.78 | 6.59
08.004.001 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 4831.98 | 4831.98 | 1.03
08.004.002 | Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 2095.6 | 2095.6 | 0.45
08.004.003 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2568.6 | 2568.6 | 0.55
08.004.004 | Brinquedo - Balanço frontal para PCD, modelo M117, da Fácil Esporte ou similar, fornecimento e instalação | un | 1 | 16454.8 | 16454.8 | 3.5
08.004.005 | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 4947.6 | 4947.6 | 1.05
08.004.006 | Brinquedo - Amarelinha | un | 1 | 60.2 | 60.2 | 0.01
09 | PAISAGISMO |  |  |  | 9370.32 | 1.99
09.001 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 4.82 | 282.98 | 1363.96 | 0.29
09.002 | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | un | 4 | 273.02 | 1092.08 | 0.23
09.003 | Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio | un | 2 | 187.12 | 374.24 | 0.08
09.004 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | un | 5 | 282.65 | 1413.25 | 0.3
09.005 | Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 277.49 | 832.47 | 0.18
09.006 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 96.35 | 44.57 | 4294.32 | 0.91
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 48356.7 | 10.27
10.001 | GERAL |  |  |  | 44619.74 | 9.48
10.001.001 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 151.8 | 12.81 | 1944.56 | 0.41
10.001.002 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 117 | 15.13 | 1770.21 | 0.38
10.001.003 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 75.34 | 75.34 | 0.02
10.001.004 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 1 | 64.07 | 64.07 | 0.01
10.001.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 64.07 | 64.07 | 0.01
10.001.006 | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA | un | 1 | 230.04 | 230.04 | 0.05
10.001.007 | Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar | Un | 1 | 890.72 | 890.72 | 0.19
10.001.008 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel | un | 1 | 30.31 | 30.31 | 0.01
10.001.009 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 569.79 | 569.79 | 0.12
10.001.010 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 1 | 94.7 | 94.7 | 0.02
10.001.011 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 3 | 352.11 | 1056.33 | 0.22
10.001.012 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 164.81 | 494.43 | 0.11
10.001.013 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 3 | 15.62 | 46.86 | 0.01
10.001.014 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 3 | 15.39 | 46.17 | 0.01
10.001.015 | Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento | Un | 3 | 2638.73 | 7916.19 | 1.68
10.001.016 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,8 m de solo (não inclui fornecimento). af_04/2025 | un | 3 | 930.4 | 2791.2 | 0.59
10.001.017 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 12 | 2063.12 | 24757.44 | 5.26
10.001.018 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 3 | 369.97 | 1109.91 | 0.24
10.001.019 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 52.1 | 11.04 | 575.18 | 0.12
10.001.020 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 52.1 | 1.77 | 92.22 | 0.02
10.002 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 3736.96 | 0.79
10.002.001 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 21.13 | 316.95 | 0.07
10.002.002 | Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 124.24 | 124.24 | 0.03
10.002.003 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 21 | 1.55 | 32.55 | 0.01
10.002.004 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 42 | 4.71 | 197.82 | 0.04
10.002.005 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 164.81 | 164.81 | 0.04
10.002.006 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 1 | 52.45 | 52.45 | 0.01
10.002.007 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | un | 2 | 210.63 | 421.26 | 0.09
10.002.008 | Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 2 | 79.17 | 158.34 | 0.03
10.002.009 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 5 | 38.55 | 192.75 | 0.04
10.002.010 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 1 | 18.17 | 18.17 | 0
10.002.011 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 620.14 | 620.14 | 0.13
10.002.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 3 | 27.76 | 83.28 | 0.02
10.002.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 6.04 | 12.08 | 0
10.002.014 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 14.87 | 29.74 | 0.01
10.002.015 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1226.94 | 1226.94 | 0.26
10.002.016 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 3 | 22.16 | 66.48 | 0.01
10.002.017 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 1 | 10.66 | 10.66 | 0
10.002.018 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 | 4.15 | 8.3 | 0
11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 19846.71 | 4.22
11.001 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 262.67 | 5.41 | 1421.04 | 0.3
11.002 | Remoção de tapume | m2 | 311.92 | 15.93 | 4968.89 | 1.06
11.003 | Limpeza geral | m2 | 875.11 | 3.26 | 2852.86 | 0.61
11.004 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10603.92 | 10603.92 | 2.25
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 470683.15 | 100