## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47
Empreendimento: 000052 - CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | CICLOVIA: PRIMEIRA ETAPA |  |  |  | 5525234.25 | 55.95
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 493204.94 | 4.99
01.001.001 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 65407.1 | 65407.1 | 0.66
01.001.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 22817.22 | 22817.22 | 0.23
01.001.003 | Equipe Dirigente | un | 1 | 404980.62 | 404980.62 | 4.1
01.002 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 20083.92 | 0.2
01.002.001 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 1080 | 14.91 | 16102.8 | 0.16
01.002.002 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 96 | 41.47 | 3981.12 | 0.04
01.003 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 397502.44 | 4.02
01.003.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 471.18 | 5654.16 | 0.06
01.003.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 443.63 | 443.63 | 0
01.003.003 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 60 | 1173.68 | 70420.8 | 0.71
01.003.004 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 22776.27 | 22776.27 | 0.23
01.003.005 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 16 | 256.09 | 4097.44 | 0.04
01.003.006 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 746.34 | 746.34 | 0.01
01.003.007 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2175.43 | 2175.43 | 0.02
01.003.008 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 23733.53 | 23733.53 | 0.24
01.003.009 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 128 | 215.69 | 27608.32 | 0.28
01.003.010 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 2412 | 35.14 | 84757.68 | 0.86
01.003.011 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 20 | 697.97 | 13959.4 | 0.14
01.003.012 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 12 | 993.84 | 11926.08 | 0.12
01.003.013 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 16 | 316.38 | 5062.08 | 0.05
01.003.014 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 10 | 132.73 | 1327.3 | 0.01
01.003.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 943.83 | 37.27 | 35176.54 | 0.36
01.003.016 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 55.8 | 33.87 | 1889.95 | 0.02
01.003.017 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 155 | 12.99 | 2013.45 | 0.02
01.003.018 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 629.22 | 23.03 | 14490.94 | 0.15
01.003.019 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9438.29 | 1.47 | 13874.29 | 0.14
01.003.020 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 854.53 | 13.78 | 11775.42 | 0.12
01.003.021 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 1580.29 | 6.26 | 9892.62 | 0.1
01.003.022 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m2 | 1020.29 | 15.62 | 15936.93 | 0.16
01.003.023 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 33.6 | 69.88 | 2347.97 | 0.02
01.003.024 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 | 6292.19 | 2.45 | 15415.87 | 0.16
01.004 | CICLOVIA |  |  |  | 947334.49 | 9.59
01.004.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2969.48 | 1.79 | 5315.37 | 0.05
01.004.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 755.19 | 7.88 | 5950.9 | 0.06
01.004.003 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 2969.48 | 62.12 | 184464.1 | 1.87
01.004.004 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 1336.26 | 11.14 | 14885.94 | 0.15
01.004.005 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1173 | 54.5 | 63928.5 | 0.65
01.004.006 | Colchão de areia | m3 | 14.07 | 162.17 | 2281.73 | 0.02
01.004.007 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm | m² | 2969.48 | 161.66 | 480046.14 | 4.86
01.004.008 | Polimento de piso cimentado - R1 | m2 | 2969.48 | 34.78 | 103278.51 | 1.05
01.004.009 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 2969.48 | 28.55 | 84778.65 | 0.86
01.004.010 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1173 | 2.05 | 2404.65 | 0.02
01.005 | PASSEIO DA CICLOVIA |  |  |  | 968637.67 | 9.82
01.005.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 1516.37 | 1.17 | 1774.15 | 0.02
01.005.002 | Lona plástica preta | m2 | 1516.37 | 6.86 | 10402.3 | 0.11
01.005.003 | Colchão de areia | m3 | 22.42 | 162.17 | 3635.85 | 0.04
01.005.004 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 359.31 | 7.88 | 2831.36 | 0.03
01.005.005 | Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa | m3 | 560.4 | 1176.58 | 659355.43 | 6.68
01.005.006 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 606.55 | 62.12 | 37678.89 | 0.38
01.005.007 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 545.89 | 11.14 | 6081.21 | 0.06
01.005.008 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1868 | 54.5 | 101806 | 1.03
01.005.009 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 151.64 | 875.88 | 132818.44 | 1.34
01.005.010 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 14 | 601.76 | 8424.64 | 0.09
01.005.011 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1868 | 2.05 | 3829.4 | 0.04
01.006 | PASSEIO DA UBS |  |  |  | 406073.28 | 4.1
01.006.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 1194.67 | 1.17 | 1397.76 | 0.01
01.006.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 290.04 | 7.88 | 2285.52 | 0.02
01.006.003 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 783.87 | 62.12 | 48694 | 0.49
01.006.004 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 705.48 | 11.14 | 7859.05 | 0.08
01.006.005 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1708 | 54.5 | 93086 | 0.94
01.006.006 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 119.47 | 875.88 | 104641.38 | 1.06
01.006.007 | Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa | m3 | 108 | 1176.58 | 127070.64 | 1.29
01.006.008 | Lona plástica preta | m2 | 1194.67 | 6.86 | 8195.44 | 0.08
01.006.009 | Colchão de areia | m3 | 20.5 | 162.17 | 3324.49 | 0.03
01.006.010 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 10 | 601.76 | 6017.6 | 0.06
01.006.011 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1708 | 2.05 | 3501.4 | 0.04
01.007 | PONTO DE ÔNIBUS 1 |  |  |  | 62007.48 | 0.63
01.007.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 12.86 | 3010.97 | 38721.07 | 0.39
01.007.002 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 14.48 | 627.67 | 9088.66 | 0.09
01.007.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.66 | 69.08 | 321.91 | 0
01.007.004 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 19.54 | 142.09 | 2776.44 | 0.03
01.007.005 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 64.48 | 59.23 | 3819.15 | 0.04
01.007.006 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 20.68 | 73.58 | 1521.63 | 0.02
01.007.007 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm | m2 | 25 | 67.69 | 1692.25 | 0.02
01.007.008 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 25 | 40.83 | 1020.75 | 0.01
01.007.009 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 1 | 80.75 | 80.75 | 0
01.007.010 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022 | m | 0.15 | 57.13 | 8.57 | 0
01.007.011 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 20.68 | 141.54 | 2927.05 | 0.03
01.007.012 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 25 | 1.17 | 29.25 | 0
01.008 | PONTO DE ÔNIBUS 2 |  |  |  | 62007.48 | 0.63
01.008.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 12.86 | 3010.97 | 38721.07 | 0.39
01.008.002 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 14.48 | 627.67 | 9088.66 | 0.09
01.008.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.66 | 69.08 | 321.91 | 0
01.008.004 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 19.54 | 142.09 | 2776.44 | 0.03
01.008.005 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 64.48 | 59.23 | 3819.15 | 0.04
01.008.006 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 20.68 | 73.58 | 1521.63 | 0.02
01.008.007 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm | m2 | 25 | 67.69 | 1692.25 | 0.02
01.008.008 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 25 | 40.83 | 1020.75 | 0.01
01.008.009 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 1 | 80.75 | 80.75 | 0
01.008.010 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022 | m | 0.15 | 57.13 | 8.57 | 0
01.008.011 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 20.68 | 141.54 | 2927.05 | 0.03
01.008.012 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 25 | 1.17 | 29.25 | 0
01.009 | PONTO DE TÁXI |  |  |  | 63630.89 | 0.66
01.009.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 16.11 | 3010.97 | 48506.73 | 0.49
01.009.002 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm | m2 | 23.82 | 67.69 | 1612.38 | 0.02
01.009.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 23.82 | 40.83 | 972.57 | 0.01
01.009.004 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 19.2 | 141.54 | 2717.57 | 0.03
01.009.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 7.2 | 69.08 | 497.38 | 0.01
01.009.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 35.52 | 142.09 | 5047.04 | 0.05
01.009.007 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 25.6 | 59.23 | 1516.29 | 0.02
01.009.008 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 23.82 | 1.17 | 27.87 | 0
01.009.009 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 2 | 1366.53 | 2733.06 | 0.03
01.010 | CANTEIRO CICLOVIA |  |  |  | 261802.45 | 2.66
01.010.001 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1062 | 54.5 | 57879 | 0.59
01.010.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 31.86 | 7.88 | 251.06 | 0
01.010.003 | Colchão de areia | m3 | 12.74 | 162.17 | 2066.05 | 0.02
01.010.004 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1062 | 2.05 | 2177.1 | 0.02
01.010.005 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 220.2 | 11.14 | 2453.03 | 0.02
01.010.006 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3120 | 4.43 | 13821.6 | 0.14
01.010.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 244.67 | 160.16 | 39186.35 | 0.4
01.010.008 | Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 50 | 1986.2 | 99310 | 1.01
01.010.009 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 61.17 | 283.49 | 17341.08 | 0.18
01.010.010 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 611.67 | 44.66 | 27317.18 | 0.28
01.011 | DRENAGEM |  |  |  | 402505.35 | 4.06
01.011.001 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 605 | 258.81 | 156580.05 | 1.59
01.011.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 42.35 | 871.71 | 36916.92 | 0.37
01.011.003 | Locação de rede de drenagem | m | 605 | 2.04 | 1234.2 | 0.01
01.011.004 | Sinalização de Valas com Placas Indicativas | m | 96 | 4.09 | 392.64 | 0
01.011.005 | Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m | m | 605 | 23.03 | 13933.15 | 0.14
01.011.006 | Teste hidrostático em rede de água / adutora | m | 605 | 0.65 | 393.25 | 0
01.011.007 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 423.5 | 9.28 | 3930.08 | 0.04
01.011.008 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 1210 | 69.1 | 83611 | 0.85
01.011.009 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 | m3 | 847 | 19.62 | 16618.14 | 0.17
01.011.010 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 847 | 12.87 | 10900.89 | 0.11
01.011.011 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 847 | 62.12 | 52615.64 | 0.53
01.011.012 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 2.31 | 1811.87 | 4185.42 | 0.04
01.011.013 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | m2 | 46.2 | 71.74 | 3314.39 | 0.03
01.011.014 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 46.2 | 13.68 | 632.02 | 0.01
01.011.015 | Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 4.62 | 301.36 | 1392.28 | 0.01
01.011.016 | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | un | 23 | 613.51 | 14110.73 | 0.14
01.011.017 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 23 | 75.85 | 1744.55 | 0.02
01.012 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 231787.55 | 2.36
01.012.001 | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  | 4269.71 | 0.05
01.012.001.001 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 1 | 600.45 | 600.45 | 0.01
01.012.001.002 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 72.76 | 72.76 | 0
01.012.001.003 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 3/4" | un | 1 | 6.66 | 6.66 | 0
01.012.001.004 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 1 | 51.85 | 51.85 | 0
01.012.001.005 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 622.38 | 622.38 | 0.01
01.012.001.006 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1233.39 | 1233.39 | 0.01
01.012.001.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 10 | 17.54 | 175.4 | 0
01.012.001.008 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" | un | 10 | 9.12 | 91.2 | 0
01.012.001.009 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 4 | 19.98 | 79.92 | 0
01.012.001.010 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 32 | 21.04 | 673.28 | 0.01
01.012.001.011 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 3 | 4.72 | 14.16 | 0
01.012.001.012 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.55 | 4.65 | 0
01.012.001.013 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | un | 1 | 587.07 | 587.07 | 0.01
01.012.001.014 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 1 | 56.54 | 56.54 | 0
01.012.002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 2722.77 | 0.02
01.012.002.001 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 545.67 | 545.67 | 0.01
01.012.002.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 21.04 | 210.4 | 0
01.012.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 3 | 22.49 | 67.47 | 0
01.012.002.004 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" | un | 4 | 12.12 | 48.48 | 0
01.012.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 4 | 23.48 | 93.92 | 0
01.012.002.006 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 165.11 | 165.11 | 0
01.012.002.007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 1 | 363.91 | 363.91 | 0
01.012.002.008 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 2 | 377.87 | 755.74 | 0.01
01.012.002.009 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 26.16 | 52.32 | 0
01.012.002.010 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 10 | 15.65 | 156.5 | 0
01.012.002.011 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 10 | 15.48 | 154.8 | 0
01.012.002.012 | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac) | un | 1 | 108.45 | 108.45 | 0
01.012.003 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 186031.43 | 1.9
01.012.003.001 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 18 | 2062.91 | 37132.38 | 0.38
01.012.003.002 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 18 | 265.06 | 4771.08 | 0.05
01.012.003.003 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 36 | 1262.76 | 45459.36 | 0.46
01.012.003.004 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 36 | 76.31 | 2747.16 | 0.03
01.012.003.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 18 | 363.91 | 6550.38 | 0.07
01.012.003.006 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 18 | 153.41 | 2761.38 | 0.03
01.012.003.007 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 18 | 7.7 | 138.6 | 0
01.012.003.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 400 | 22.49 | 8996 | 0.09
01.012.003.009 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 169 | 9.81 | 1657.89 | 0.02
01.012.003.010 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 2000 | 37.29 | 74580 | 0.76
01.012.003.011 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 120 | 10.31 | 1237.2 | 0.01
01.012.004 | MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES |  |  |  | 38763.64 | 0.39
01.012.004.001 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps | un | 18 | 172.07 | 3097.26 | 0.03
01.012.004.002 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 200 | 10.31 | 2062 | 0.02
01.012.004.003 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 18 | 1790.6 | 32230.8 | 0.33
01.012.004.004 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 18 | 76.31 | 1373.58 | 0.01
01.013 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 52989.72 | 0.53
01.013.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 39 | 770.91 | 30065.49 | 0.3
01.013.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 13 | 779.72 | 10136.36 | 0.1
01.013.003 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 312 | 4.43 | 1382.16 | 0.01
01.013.004 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 11 | 809.94 | 8909.34 | 0.09
01.013.005 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 172.64 | 14.46 | 2496.37 | 0.03
01.014 | MARCO INAUGURAL |  |  |  | 10615.95 | 0.11
01.014.001 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10615.95 | 10615.95 | 0.11
01.015 | PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |  |  |  | 1027938.56 | 10.4
01.015.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 147.7 | 69.08 | 10203.12 | 0.1
01.015.002 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 560 | 8.32 | 4659.2 | 0.05
01.015.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 80.42 | 3010.97 | 242142.21 | 2.45
01.015.004 | Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado | un | 19 | 270.16 | 5133.04 | 0.05
01.015.005 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 256.8 | 627.67 | 161185.66 | 1.63
01.015.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 50.58 | 142.09 | 7186.91 | 0.07
01.015.007 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 28 | 1811.87 | 50732.36 | 0.51
01.015.008 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | m2 | 560 | 71.74 | 40174.4 | 0.41
01.015.009 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 560 | 13.68 | 7660.8 | 0.08
01.015.010 | Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 56 | 301.36 | 16876.16 | 0.17
01.015.011 | Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura. | m | 61.3 | 572.82 | 35113.87 | 0.36
01.015.012 | Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento | kg | 25697 | 17.39 | 446870.83 | 4.52
01.016 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 117112.08 | 1.19
01.016.001 | Limpeza geral | m2 | 37416 | 3.13 | 117112.08 | 1.19
02 | CICLOVIA: SEGUNDA ETAPA |  |  |  | 4350883.81 | 44.05
02.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 71521.64 | 0.73
02.001.001 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 844.85 | 37.27 | 31487.56 | 0.32
02.001.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 563.23 | 23.03 | 12971.19 | 0.13
02.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 8448.51 | 1.47 | 12419.31 | 0.13
02.001.004 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 65 | 12.99 | 844.35 | 0.01
02.001.005 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 | 5632.34 | 2.45 | 13799.23 | 0.14
02.002 | CICLOVIA |  |  |  | 554879.27 | 5.62
02.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1817.16 | 1.79 | 3252.72 | 0.03
02.002.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 486.87 | 7.88 | 3836.54 | 0.04
02.002.003 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 726.86 | 62.12 | 45152.54 | 0.46
02.002.004 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 490.63 | 11.14 | 5465.62 | 0.06
02.002.005 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1510 | 54.5 | 82295 | 0.83
02.002.006 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm | m² | 1817.16 | 161.66 | 293762.09 | 2.97
02.002.007 | Polimento de piso cimentado - R1 | m2 | 1817.16 | 34.78 | 63200.82 | 0.64
02.002.008 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1817.16 | 28.55 | 51879.92 | 0.53
02.002.009 | Colchão de areia | m3 | 18.12 | 162.17 | 2938.52 | 0.03
02.002.010 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1510 | 2.05 | 3095.5 | 0.03
02.003 | PASSEIO |  |  |  | 320571.48 | 3.23
02.003.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 1139.29 | 1.17 | 1332.97 | 0.01
02.003.002 | Lona plástica preta | m2 | 1139.29 | 6.86 | 7815.53 | 0.08
02.003.003 | Colchão de areia | m3 | 15.22 | 162.17 | 2468.23 | 0.02
02.003.004 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 265.9 | 7.88 | 2095.29 | 0.02
02.003.005 | Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa | m3 | 90 | 1176.58 | 105892.2 | 1.07
02.003.006 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 341.79 | 62.12 | 21231.99 | 0.21
02.003.007 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 307.61 | 11.14 | 3426.78 | 0.03
02.003.008 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1268 | 54.5 | 69106 | 0.7
02.003.009 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 113.93 | 875.88 | 99789.01 | 1.01
02.003.010 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 8 | 601.76 | 4814.08 | 0.05
02.003.011 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1268 | 2.05 | 2599.4 | 0.03
02.004 | PONTO DE ÔNIBUS 3 |  |  |  | 62007.48 | 0.63
02.004.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 12.86 | 3010.97 | 38721.07 | 0.39
02.004.002 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 14.48 | 627.67 | 9088.66 | 0.09
02.004.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.66 | 69.08 | 321.91 | 0
02.004.004 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 19.54 | 142.09 | 2776.44 | 0.03
02.004.005 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 64.48 | 59.23 | 3819.15 | 0.04
02.004.006 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 20.68 | 73.58 | 1521.63 | 0.02
02.004.007 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm | m2 | 25 | 67.69 | 1692.25 | 0.02
02.004.008 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 25 | 40.83 | 1020.75 | 0.01
02.004.009 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 1 | 80.75 | 80.75 | 0
02.004.010 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022 | m | 0.15 | 57.13 | 8.57 | 0
02.004.011 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 20.68 | 141.54 | 2927.05 | 0.03
02.004.012 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 25 | 1.17 | 29.25 | 0
02.005 | ENTRADA DO CONJUNTO |  |  |  | 79376.27 | 0.8
02.005.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 566.5 | 1.17 | 662.8 | 0.01
02.005.002 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 566.5 | 7.35 | 4163.77 | 0.04
02.005.003 | Colchão de areia | m3 | 56.65 | 162.17 | 9186.93 | 0.09
02.005.004 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 566.5 | 115.38 | 65362.77 | 0.66
02.006 | PRAÇINHA |  |  |  | 423381.22 | 4.3
02.006.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 498.9 | 1.17 | 583.71 | 0.01
02.006.002 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 498.9 | 7.35 | 3666.91 | 0.04
02.006.003 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 65 | 2.05 | 133.25 | 0
02.006.004 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 65 | 54.5 | 3542.5 | 0.04
02.006.005 | Colchão de areia | m3 | 30.35 | 162.17 | 4921.86 | 0.05
02.006.006 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 149.67 | 62.12 | 9297.5 | 0.09
02.006.007 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 303.5 | 115.38 | 35017.83 | 0.35
02.006.008 | Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa | m3 | 179.52 | 1176.58 | 211219.64 | 2.14
02.006.009 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 134.7 | 11.14 | 1500.56 | 0.02
02.006.010 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 3001 a 5000m | m3 | 251.4 | 23.31 | 5860.13 | 0.06
02.006.011 | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  | 53048.79 | 0.54
02.006.011.001 | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar | Un | 2 | 1339.36 | 2678.72 | 0.03
02.006.011.002 | Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar | Un | 4 | 1066.05 | 4264.2 | 0.04
02.006.011.003 | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 3305.19 | 6610.38 | 0.07
02.006.011.004 | Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar | Un | 1 | 2581.66 | 2581.66 | 0.03
02.006.011.005 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 5275.02 | 10550.04 | 0.11
02.006.011.006 | Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 1 | 8059.12 | 8059.12 | 0.08
02.006.011.007 | Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado | un | 2 | 3092.11 | 6184.22 | 0.06
02.006.011.008 | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 2 | 3519.72 | 7039.44 | 0.07
02.006.011.009 | Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 | un | 1 | 5081.01 | 5081.01 | 0.05
02.006.012 | PLAYGROUND |  |  |  | 94588.54 | 0.96
02.006.012.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 138.4 | 102.34 | 14163.86 | 0.14
02.006.012.002 | Lona plástica preta | m2 | 138.4 | 6.86 | 949.42 | 0.01
02.006.012.003 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2 | 138.4 | 76.9 | 10642.96 | 0.11
02.006.012.004 | Junta de dilatação com barra de transferência ø = 16mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 10,1 até 12,5cm | m | 58.8 | 173.8 | 10219.44 | 0.1
02.006.012.005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 46.8 | 65.25 | 3053.7 | 0.03
02.006.012.006 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 3515.71 | 3515.71 | 0.04
02.006.012.007 | Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 6 | 931.73 | 5590.38 | 0.06
02.006.012.008 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | un | 2 | 6319.98 | 12639.96 | 0.13
02.006.012.009 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 2 | 4842.65 | 9685.3 | 0.1
02.006.012.010 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 70.2 | 46.2 | 3243.24 | 0.03
02.006.012.011 | Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 11717.09 | 11717.09 | 0.12
02.006.012.012 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 1.39 | 3040.86 | 4226.8 | 0.04
02.006.012.013 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 70.2 | 8.6 | 603.72 | 0.01
02.006.012.014 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 70.2 | 61.78 | 4336.96 | 0.04
02.007 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 298563.99 | 3.02
02.007.001 | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  | 4269.71 | 0.05
02.007.001.001 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 1 | 600.45 | 600.45 | 0.01
02.007.001.002 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 72.76 | 72.76 | 0
02.007.001.003 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 3/4" | un | 1 | 6.66 | 6.66 | 0
02.007.001.004 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 1 | 51.85 | 51.85 | 0
02.007.001.005 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 622.38 | 622.38 | 0.01
02.007.001.006 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1233.39 | 1233.39 | 0.01
02.007.001.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 10 | 17.54 | 175.4 | 0
02.007.001.008 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" | un | 10 | 9.12 | 91.2 | 0
02.007.001.009 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 4 | 19.98 | 79.92 | 0
02.007.001.010 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 32 | 21.04 | 673.28 | 0.01
02.007.001.011 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 3 | 4.72 | 14.16 | 0
02.007.001.012 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.55 | 4.65 | 0
02.007.001.013 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | un | 1 | 587.07 | 587.07 | 0.01
02.007.001.014 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 1 | 56.54 | 56.54 | 0
02.007.002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 3622.59 | 0.02
02.007.002.001 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 545.67 | 545.67 | 0.01
02.007.002.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 21.04 | 210.4 | 0
02.007.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 3 | 22.49 | 67.47 | 0
02.007.002.004 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" | un | 4 | 12.12 | 48.48 | 0
02.007.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 4 | 23.48 | 93.92 | 0
02.007.002.006 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 165.11 | 165.11 | 0
02.007.002.007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 1 | 363.91 | 363.91 | 0
02.007.002.008 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 3 | 377.87 | 1133.61 | 0.01
02.007.002.009 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 2 | 89.62 | 179.24 | 0
02.007.002.010 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 105.37 | 105.37 | 0
02.007.002.011 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 72.76 | 72.76 | 0
02.007.002.012 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 10 | 15.65 | 156.5 | 0
02.007.002.013 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 10 | 15.48 | 154.8 | 0
02.007.002.014 | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac) | un | 3 | 108.45 | 325.35 | 0
02.007.003 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 269250.89 | 2.73
02.007.003.001 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 30 | 2062.91 | 61887.3 | 0.63
02.007.003.002 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 30 | 265.06 | 7951.8 | 0.08
02.007.003.003 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 60 | 1262.76 | 75765.6 | 0.77
02.007.003.004 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 60 | 76.31 | 4578.6 | 0.05
02.007.003.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 30 | 363.91 | 10917.3 | 0.11
02.007.003.006 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 30 | 153.41 | 4602.3 | 0.05
02.007.003.007 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 30 | 7.7 | 231 | 0
02.007.003.008 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 2200 | 37.29 | 82038 | 0.83
02.007.003.009 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 150 | 9.43 | 1414.5 | 0.01
02.007.003.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 600 | 22.49 | 13494 | 0.14
02.007.003.011 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 229 | 9.81 | 2246.49 | 0.02
02.007.003.012 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 400 | 10.31 | 4124 | 0.04
02.007.004 | MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES |  |  |  | 21420.8 | 0.22
02.007.004.001 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps | un | 10 | 172.07 | 1720.7 | 0.02
02.007.004.002 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 100 | 10.31 | 1031 | 0.01
02.007.004.003 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 10 | 1790.6 | 17906 | 0.18
02.007.004.004 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 10 | 76.31 | 763.1 | 0.01
02.008 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 59576.06 | 0.6
02.008.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 44 | 770.91 | 33920.04 | 0.34
02.008.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 13 | 779.72 | 10136.36 | 0.1
02.008.003 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 624 | 4.43 | 2764.32 | 0.03
02.008.004 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 9 | 809.94 | 7289.46 | 0.07
02.008.005 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 378 | 14.46 | 5465.88 | 0.06
02.009 | PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DAS DORES |  |  |  | 1027938.56 | 10.4
02.009.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 147.7 | 69.08 | 10203.12 | 0.1
02.009.002 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 560 | 8.32 | 4659.2 | 0.05
02.009.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 80.42 | 3010.97 | 242142.21 | 2.45
02.009.004 | Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado | un | 19 | 270.16 | 5133.04 | 0.05
02.009.005 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 256.8 | 627.67 | 161185.66 | 1.63
02.009.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 50.58 | 142.09 | 7186.91 | 0.07
02.009.007 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 28 | 1811.87 | 50732.36 | 0.51
02.009.008 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | m2 | 560 | 71.74 | 40174.4 | 0.41
02.009.009 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 560 | 13.68 | 7660.8 | 0.08
02.009.010 | Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 56 | 301.36 | 16876.16 | 0.17
02.009.011 | Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura. | m | 61.3 | 572.82 | 35113.87 | 0.36
02.009.012 | Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento | kg | 25697 | 17.39 | 446870.83 | 4.52
02.010 | CANTEIRO |  |  |  | 389165.74 | 3.93
02.010.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 2559.98 | 44.66 | 114328.71 | 1.16
02.010.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 3001 a 5000m | m3 | 18.72 | 23.31 | 436.36 | 0
02.010.003 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 624 | 54.5 | 34008 | 0.34
02.010.004 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 624 | 2.05 | 1279.2 | 0.01
02.010.005 | Colchão de areia | m3 | 7.49 | 162.17 | 1214.65 | 0.01
02.010.006 | Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm | m | 867 | 20.2 | 17513.4 | 0.18
02.010.007 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3120 | 4.43 | 13821.6 | 0.14
02.010.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 467.99 | 160.16 | 74953.28 | 0.76
02.010.009 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 155.99 | 283.49 | 44221.61 | 0.45
02.010.010 | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | un | 7 | 283.19 | 1982.33 | 0.02
02.010.011 | Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 43 | 1986.2 | 85406.6 | 0.86
02.011 | ROTULA |  |  |  | 710310.69 | 7.21
02.011.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 252 | 33.87 | 8535.24 | 0.09
02.011.002 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 2700 | 6.26 | 16902 | 0.17
02.011.003 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 3001 a 5000m | m3 | 2700 | 23.31 | 62937 | 0.64
02.011.004 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 150 | 12.99 | 1948.5 | 0.02
02.011.005 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 1125 | 115.86 | 130342.5 | 1.32
02.011.006 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 1012.5 | 11.14 | 11279.25 | 0.11
02.011.007 | Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01 | t | 2025 | 14.78 | 29929.5 | 0.3
02.011.008 | Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t | m2 | 1926 | 1.48 | 2850.48 | 0.03
02.011.009 | Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 192.6 | 301.36 | 58041.94 | 0.59
02.011.010 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 281 | 114.4 | 32146.4 | 0.33
02.011.011 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 562.5 | 5.22 | 2936.25 | 0.03
02.011.012 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 1926 | 13.68 | 26347.68 | 0.27
02.011.013 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | m2 | 1926 | 71.74 | 138171.24 | 1.4
02.011.014 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 96.3 | 1811.87 | 174483.08 | 1.77
02.011.015 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 133 | 54.5 | 7248.5 | 0.07
02.011.016 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 133 | 5.44 | 723.52 | 0.01
02.011.017 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 66 | 69.08 | 4559.28 | 0.05
02.011.018 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 64.2 | 14.46 | 928.33 | 0.01
02.012 | FRETE |  |  |  | 212557.62 | 2.15
02.012.001 | Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  |  |  | 113948.66 | 1.16
02.012.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 115099.66 | 0.99 | 113948.66 | 1.16
02.012.002 | Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  |  |  | 20641.77 | 0.21
02.012.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 20850.27 | 0.99 | 20641.77 | 0.21
02.012.003 | Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  |  |  | 10192.46 | 0.1
02.012.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10295.41 | 0.99 | 10192.46 | 0.1
02.012.004 | Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  |  |  | 17060.44 | 0.17
02.012.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17232.77 | 0.99 | 17060.44 | 0.17
02.012.005 | Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  |  |  | 10904.17 | 0.11
02.012.005.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11014.31 | 0.99 | 10904.17 | 0.11
02.012.006 | Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  |  |  | 21729.8 | 0.22
02.012.006.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 21949.29 | 0.99 | 21729.8 | 0.22
02.012.007 | Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  |  |  | 61.3 | 0
02.012.007.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 61.92 | 0.99 | 61.3 | 0
02.012.008 | Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  |  |  | 147.63 | 0
02.012.008.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 149.12 | 0.99 | 147.63 | 0
02.012.009 | Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  |  |  | 17867.31 | 0.18
02.012.009.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 18047.79 | 0.99 | 17867.31 | 0.18
02.012.010 | Frete: Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  |  |  | 4.08 | 0
02.012.010.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4.12 | 0.99 | 4.08 | 0
02.013 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 141033.79 | 1.43
02.013.001 | Limpeza geral | m2 | 45058.72 | 3.13 | 141033.79 | 1.43
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 9876118.06 | 100