## Planilha1
Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidadania
A. Hermes Fontes, nº 2120 Grageru Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23
Empreendimento: 000014 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 23489.8 | 6.65
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 12539.68 | 12539.68 | 3.52
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10950.12 | 10950.12 | 3.13
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 36818.33 | 10.53
02.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 754.12 | 754.12 | 0.22
02.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2234.81 | 2234.81 | 0.64
02.003 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | m2 | 321.6 | 0.35 | 112.56 | 0.03
02.004 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 60.3 | 10.38 | 625.91 | 0.18
02.005 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 20.1 | 13.69 | 275.17 | 0.08
02.006 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1809 | 2.59 | 4685.31 | 1.34
02.007 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 3135.6 | 1.05 | 3292.38 | 0.94
02.008 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 144.4 | 111.17 | 16052.95 | 4.59
02.009 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 446.22 | 446.22 | 0.13
02.010 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 18 | 448.8 | 8078.4 | 2.31
02.011 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 321.6 | 0.81 | 260.5 | 0.07
03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 36697.01 | 10.52
03.001 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 36.61 | 11.18 | 409.3 | 0.12
03.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.31 | 544.67 | 168.85 | 0.05
03.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.59 | 756.41 | 446.28 | 0.13
03.004 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 29.34 | 27.31 | 801.28 | 0.23
03.005 | Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 8.7 | 2.36 | 20.53 | 0.01
03.006 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1250.16 | 1250.16 | 0.36
03.007 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 1 | 602.01 | 602.01 | 0.17
03.008 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 466.98 | 466.98 | 0.13
03.009 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 1 | 92.9 | 92.9 | 0.03
03.010 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 111.79 | 111.79 | 0.03
03.011 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 95.41 | 286.23 | 0.08
03.012 | Poste aço galvanizado cônico contínuo reto 104mm x 6m conipost ref.: 0006/B p/ ligação trifásica, completo | un | 1 | 2151.64 | 2151.64 | 0.61
03.013 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 56.79 | 56.79 | 0.02
03.014 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 3 | 32.59 | 97.77 | 0.03
03.015 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 3 | 2.5 | 7.5 | 0
03.016 | Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm | un | 2 | 1.79 | 3.58 | 0
03.017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 3 | 17.87 | 53.61 | 0.02
03.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 60 | 22.59 | 1355.4 | 0.39
03.019 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 8.26 | 24.78 | 0.01
03.020 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 28 | 19.6 | 548.8 | 0.16
03.021 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 21.75 | 21.75 | 0.01
03.022 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 2.87 | 5.74 | 0
03.023 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 10 | 11.88 | 118.8 | 0.03
03.024 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 2 | 1.35 | 2.7 | 0
03.025 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 4 | 5.16 | 20.64 | 0.01
03.026 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 7 | 370.13 | 2590.91 | 0.74
03.027 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 23.84 | 23.84 | 0.01
03.028 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 162.5 | 162.5 | 0.05
03.029 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 285 | 12.03 | 3428.55 | 0.98
03.030 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_12/2025 | m | 24.6 | 13.72 | 337.51 | 0.1
03.031 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 2057.29 | 2057.29 | 0.59
03.032 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 1 | 372.8 | 372.8 | 0.11
03.033 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 4 | 1379.15 | 5516.6 | 1.58
03.034 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 4 | 650.93 | 2603.72 | 0.74
03.035 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 4 | 266.59 | 1066.36 | 0.3
03.036 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 8 | 814.81 | 6518.48 | 1.86
03.037 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | un | 5 | 41.07 | 205.35 | 0.06
03.038 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 5 | 4.75 | 23.75 | 0.01
03.039 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 | 1.56 | 6.24 | 0
03.040 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 5 | 15.74 | 78.7 | 0.02
03.041 | Testeira metálica em chapa de alumínio pintada | m2 | 5.2 | 259.87 | 1351.32 | 0.39
03.042 | Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada | un | 2 | 613.64 | 1227.28 | 0.35
04 | BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 55141.21 | 15.76
04.001 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 9.66 | 90.96 | 878.67 | 0.25
04.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 21.81 | 5.75 | 125.41 | 0.04
04.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 21.81 | 50.65 | 1104.68 | 0.32
04.004 | Fornecimento de Painel Sensorial 45 x 45 cm | un | 6 | 373.6 | 2241.6 | 0.64
04.005 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 2 | 1374.45 | 2748.9 | 0.79
04.006 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 853.23 | 853.23 | 0.24
04.007 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 4876.45 | 4876.45 | 1.39
04.008 | Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade | un | 1 | 36110.55 | 36110.55 | 10.32
04.009 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 5 | 666.88 | 3334.4 | 0.95
04.010 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | m3 | 1.41 | 100.48 | 141.68 | 0.04
04.011 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.25 | 3094.02 | 773.5 | 0.22
04.012 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. | Un | 2 | 976.07 | 1952.14 | 0.56
05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 52568.78 | 15.02
05.001 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 74.13 | 56.71 | 4203.91 | 1.2
05.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 314.42 | 9.33 | 2933.54 | 0.84
05.003 | Colchão de areia | m3 | 25.15 | 163.11 | 4102.22 | 1.17
05.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 314.64 | 105.06 | 33056.08 | 9.44
05.005 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 212.72 | 23.05 | 4903.2 | 1.4
05.006 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m3 | 0.53 | 79.34 | 42.05 | 0.01
05.007 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 5.25 | 23.37 | 122.69 | 0.04
05.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 15.96 | 200.82 | 3205.09 | 0.92
06 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO - VERDE |  |  |  | 56204.77 | 16.06
06.001 | Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020 | m2 | 100.61 | 558.64 | 56204.77 | 16.06
07 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO - AZUL |  |  |  | 22569.06 | 6.45
07.001 | Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020 | m2 | 40.4 | 558.64 | 22569.06 | 6.45
08 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO - LARANJA |  |  |  | 4139.52 | 1.18
08.001 | Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020 | m2 | 7.41 | 558.64 | 4139.52 | 1.18
09 | CAMINHO SENSORIAL |  |  |  | 772.16 | 0.23
09.001 | Cordas de nylon de 1" | m | 25.55 | 1.45 | 37.05 | 0.01
09.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.13 | 793.37 | 103.14 | 0.03
09.003 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 1.28 | 23.37 | 29.91 | 0.01
09.004 | Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm. af_03/2024 | m2 | 0.64 | 739.9 | 473.54 | 0.14
09.005 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 0.64 | 200.82 | 128.52 | 0.04
10 | FECHAMENTO COM ESTACAS DE EUCALÍPTO |  |  |  | 26716.25 | 7.63
10.001 | Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 12 a 15 cm. af_03/2024 | m | 275 | 97.15 | 26716.25 | 7.63
11 | PINTURA |  |  |  | 20250.02 | 5.79
11.001 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | m2 | 193.44 | 79.94 | 15463.59 | 4.42
11.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 35.12 | 62.04 | 2178.84 | 0.62
11.003 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 107.49 | 20.39 | 2191.72 | 0.63
11.004 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 74.13 | 5.61 | 415.87 | 0.12
12 | DIVERSOS |  |  |  | 14636.21 | 4.18
12.001 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024 | un | 2 | 230.95 | 461.9 | 0.13
12.002 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10800.07 | 10800.07 | 3.09
12.003 | Remoção de tapume | m2 | 144.4 | 16.04 | 2316.18 | 0.66
12.004 | Limpeza geral | m2 | 321.6 | 3.29 | 1058.06 | 0.3
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 350003.12 | 100