## Planilha1
Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidadania
A. Hermes Fontes, nº 2120 Grageru Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23
Empreendimento: 000054 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 2
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 23489.8 | 4.32
01.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10950.12 | 10950.12 | 2
01.002 | Equipe Dirigente | un | 1 | 12539.68 | 12539.68 | 2.32
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 42255.13 | 7.82
02.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | m2 | 594.37 | 0.34 | 202.09 | 0.04
02.002 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 133.73 | 10.18 | 1361.37 | 0.25
02.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 936.13 | 3.22 | 3014.34 | 0.56
02.004 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 197.18 | 111.03 | 21892.9 | 4.05
02.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 18 | 438.07 | 7885.26 | 1.46
02.006 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | m | 98.59 | 75.54 | 7447.49 | 1.38
02.007 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 451.68 | 451.68 | 0.08
03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 43863.17 | 8.1
03.001 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 53.2 | 10.97 | 583.6 | 0.11
03.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.44 | 510.38 | 224.57 | 0.04
03.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.78 | 725.72 | 566.06 | 0.1
03.004 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 42.71 | 27.28 | 1165.13 | 0.22
03.005 | Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 12.63 | 2.34 | 29.55 | 0.01
03.006 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1217.78 | 1217.78 | 0.23
03.007 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 1 | 593.56 | 593.56 | 0.11
03.008 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 458.34 | 458.34 | 0.08
03.009 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 1 | 90.46 | 90.46 | 0.02
03.010 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1 | 64.75 | 64.75 | 0.01
03.011 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 91.8 | 275.4 | 0.05
03.012 | Poste aço galvanizado cônico contínuo reto 104mm x 6m conipost ref.: 0006/B p/ ligação trifásica, completo | un | 1 | 2151.64 | 2151.64 | 0.4
03.013 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 56.31 | 56.31 | 0.01
03.014 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 3 | 32.59 | 97.77 | 0.02
03.015 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 3 | 2.32 | 6.96 | 0
03.016 | Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm | un | 2 | 1.79 | 3.58 | 0
03.017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 97.51 | 21.55 | 2101.34 | 0.39
03.018 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 7.55 | 22.65 | 0
03.019 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 13 | 18.36 | 238.68 | 0.04
03.020 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 20.12 | 20.12 | 0
03.021 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 2.6 | 5.2 | 0
03.022 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 20 | 11.26 | 225.2 | 0.04
03.023 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 2 | 1.34 | 2.68 | 0
03.024 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 4 | 5.15 | 20.6 | 0
03.025 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 9 | 349.7 | 3147.3 | 0.58
03.026 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 23.2 | 23.2 | 0
03.027 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 165.86 | 165.86 | 0.03
03.028 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 331.38 | 11.91 | 3946.74 | 0.73
03.029 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | m | 24.6 | 13.99 | 344.15 | 0.06
03.030 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 2049.05 | 2049.05 | 0.38
03.031 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 1 | 372.8 | 372.8 | 0.07
03.032 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 4 | 1379.1 | 5516.4 | 1.02
03.033 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 6 | 621.85 | 3731.1 | 0.69
03.034 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 6 | 266.59 | 1599.54 | 0.3
03.035 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 12 | 814.02 | 9768.24 | 1.81
03.036 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | un | 7 | 45.29 | 317.03 | 0.06
03.037 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 5 | 4.75 | 23.75 | 0
03.038 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.56 | 4.68 | 0
03.039 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 5 | 15.74 | 78.7 | 0.01
03.040 | Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada | un | 2 | 613.04 | 1226.08 | 0.23
03.041 | Testeira metálica em chapa de alumínio pintada | m2 | 5.2 | 255.12 | 1326.62 | 0.25
04 | BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 84671.11 | 15.67
04.001 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 12.11 | 87.55 | 1060.23 | 0.2
04.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 31.89 | 5.36 | 170.93 | 0.03
04.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 31.89 | 48.63 | 1550.81 | 0.29
04.004 | Fornecimento de Painel Sensorial 45 x 45 cm | un | 6 | 379.6 | 2277.6 | 0.42
04.005 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 5 | 1374.45 | 6872.25 | 1.27
04.006 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 2 | 852.06 | 1704.12 | 0.32
04.007 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 4867.8 | 4867.8 | 0.9
04.008 | Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade | un | 1 | 36110.55 | 36110.55 | 6.68
04.009 | Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 3080.02 | 3080.02 | 0.57
04.010 | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 4985.51 | 4985.51 | 0.92
04.011 | Brinquedo - Balanço frontal para PCD, modelo M117, da Fácil Esporte ou similar, fornecimento e instalação | un | 1 | 16580.87 | 16580.87 | 3.07
04.012 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 5 | 661.32 | 3306.6 | 0.61
04.013 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | m3 | 1.41 | 100 | 141 | 0.03
04.014 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.25 | 3066.91 | 766.73 | 0.14
04.015 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.39 | 3066.91 | 1196.09 | 0.22
05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 234548.06 | 43.38
05.001 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 103.52 | 54.43 | 5634.59 | 1.04
05.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 594.37 | 9.33 | 5545.47 | 1.03
05.003 | Colchão de areia | m3 | 47.55 | 163.12 | 7756.36 | 1.43
05.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 580.17 | 102.18 | 59281.77 | 10.96
05.005 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 209.99 | 23.08 | 4846.57 | 0.9
05.006 | Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020 | m2 | 261.26 | 558.29 | 145858.85 | 26.97
05.007 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m3 | 3.15 | 79.36 | 249.98 | 0.05
05.008 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 31.5 | 23.37 | 736.15 | 0.14
05.009 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 22.26 | 208.37 | 4638.32 | 0.86
06 | CAMINHO SENSORIAL |  |  |  | 767.57 | 0.15
06.001 | Cordas de nylon de 1" | m | 25.55 | 1.45 | 37.05 | 0.01
06.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.13 | 758.48 | 98.6 | 0.02
06.003 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 1.28 | 23.37 | 29.91 | 0.01
06.004 | Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm. af_03/2024 | m2 | 0.64 | 732.27 | 468.65 | 0.09
06.005 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 0.64 | 208.37 | 133.36 | 0.02
07 | FECHAMENTO COM ESTACAS DE EUCALÍPTO |  |  |  | 46536.53 | 8.61
07.001 | Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 12 a 15 cm. af_03/2024 | m | 472.5 | 98.49 | 46536.53 | 8.61
08 | PÓRTICO |  |  |  | 20699.08 | 3.81
08.001 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 7.07 | 10.97 | 77.56 | 0.01
08.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.13 | 510.38 | 66.35 | 0.01
08.003 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 15.76 | 98.15 | 1546.84 | 0.29
08.004 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 204.1 | 17.54 | 3579.91 | 0.66
08.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.78 | 725.72 | 2017.5 | 0.37
08.006 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 2.95 | 27.28 | 80.48 | 0.01
08.007 | Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 5.36 | 2.34 | 12.54 | 0
08.008 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020 | m2 | 30.7 | 215.09 | 6603.26 | 1.22
08.009 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 244.82 | 15.54 | 3804.5 | 0.7
08.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.01 | 725.72 | 2910.14 | 0.54
09 | PINTURA |  |  |  | 27596.94 | 5.11
09.001 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | m2 | 251.08 | 82.18 | 20633.75 | 3.82
09.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 54.19 | 60.4 | 3273.08 | 0.61
09.003 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 184.69 | 19.98 | 3690.11 | 0.68
10 | DIVERSOS |  |  |  | 16308.81 | 3.03
10.001 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024 | un | 3 | 230.95 | 692.85 | 0.13
10.002 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10681.48 | 10681.48 | 1.98
10.003 | Remoção de tapume | m2 | 197.18 | 15.53 | 3062.21 | 0.57
10.004 | Limpeza geral | m2 | 594.37 | 3.15 | 1872.27 | 0.35
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 540736.2 | 100