## Planilha1
Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidadania
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23
Empreendimento: 000066 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA DE ITAPORANGA D'AJUDA 3
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 23489.8 | 6.93
01.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10950.12 | 10950.12 | 3.22
01.002 | Equipe Dirigente | un | 1 | 12539.68 | 12539.68 | 3.71
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 42412.54 | 12.55
02.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m2 | 308 | 16.46 | 5069.68 | 1.5
02.002 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 57.75 | 10.4 | 600.6 | 0.18
02.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1443.75 | 3.3 | 4764.38 | 1.41
02.004 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 157.6 | 112.85 | 17785.16 | 5.26
02.005 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 446.22 | 446.22 | 0.13
02.006 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 18 | 422.14 | 7598.52 | 2.25
02.007 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | m | 78.8 | 78.02 | 6147.98 | 1.82
03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 44822.22 | 13.28
03.001 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 58.47 | 11.3 | 660.71 | 0.2
03.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.48 | 542.58 | 260.44 | 0.08
03.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.78 | 780.28 | 608.62 | 0.18
03.004 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 47.1 | 28.59 | 1346.59 | 0.4
03.005 | Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 13.77 | 2.36 | 32.5 | 0.01
03.006 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1262.58 | 1262.58 | 0.37
03.007 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 1 | 610.78 | 610.78 | 0.18
03.008 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 468.36 | 468.36 | 0.14
03.009 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 1 | 93.66 | 93.66 | 0.03
03.010 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 112.56 | 112.56 | 0.03
03.011 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 95.8 | 287.4 | 0.09
03.012 | Poste aço galvanizado cônico contínuo reto 104mm x 6m conipost ref.: 0006/B p/ ligação trifásica, completo | un | 1 | 2151.64 | 2151.64 | 0.64
03.013 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 56.79 | 56.79 | 0.02
03.014 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 3 | 32.59 | 97.77 | 0.03
03.015 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 3 | 2.5 | 7.5 | 0
03.016 | Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm | un | 2 | 1.79 | 3.58 | 0
03.017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 96.1 | 22.87 | 2197.81 | 0.65
03.018 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1 | 8.51 | 8.51 | 0
03.019 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 13 | 20.17 | 262.21 | 0.08
03.020 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 22.39 | 22.39 | 0.01
03.021 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 2.96 | 5.92 | 0
03.022 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 20 | 12.2 | 244 | 0.07
03.023 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 2 | 1.36 | 2.72 | 0
03.024 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 4 | 5.17 | 20.68 | 0.01
03.025 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 9 | 374.61 | 3371.49 | 1
03.026 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 24.32 | 24.32 | 0.01
03.027 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 164.15 | 164.15 | 0.05
03.028 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 329.66 | 12.38 | 4081.19 | 1.21
03.029 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_12/2025 | m | 24.6 | 14.22 | 349.81 | 0.1
03.030 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 2065.89 | 2065.89 | 0.61
03.031 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 1 | 373.01 | 373.01 | 0.11
03.032 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 4 | 1380.42 | 5521.68 | 1.63
03.033 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 6 | 654.73 | 3928.38 | 1.16
03.034 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 6 | 266.81 | 1600.86 | 0.47
03.035 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 12 | 816.09 | 9793.08 | 2.9
03.036 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | un | 7 | 41.07 | 287.49 | 0.09
03.037 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 5 | 4.75 | 23.75 | 0.01
03.038 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.56 | 4.68 | 0
03.039 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 5 | 15.74 | 78.7 | 0.02
03.040 | Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada | un | 2 | 613.64 | 1227.28 | 0.36
03.041 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 2 | 550.37 | 1100.74 | 0.33
04 | BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 56759.24 | 16.79
04.001 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 5.85 | 90.9 | 531.76 | 0.16
04.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 15.35 | 5.75 | 88.26 | 0.03
04.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 15.35 | 51.98 | 797.89 | 0.24
04.004 | Fornecimento de Painel Sensorial 45 x 45 cm | un | 6 | 373.6 | 2241.6 | 0.66
04.005 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 2 | 1374.45 | 2748.9 | 0.81
04.006 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 853.73 | 853.73 | 0.25
04.007 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 4877.34 | 4877.34 | 1.44
04.008 | Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade | un | 1 | 36110.55 | 36110.55 | 10.68
04.009 | Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 3080.02 | 3080.02 | 0.91
04.010 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 5 | 668.52 | 3342.6 | 0.99
04.011 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | m3 | 1.41 | 101.67 | 143.35 | 0.04
04.012 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.25 | 3084.5 | 771.13 | 0.23
04.013 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.38 | 3084.5 | 1172.11 | 0.35
05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 115040.9 | 34.03
05.001 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 73.92 | 56.38 | 4167.61 | 1.23
05.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 308 | 9.82 | 3024.56 | 0.89
05.003 | Colchão de areia | m3 | 24.64 | 164.37 | 4050.08 | 1.2
05.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 161.93 | 109.22 | 17685.99 | 5.23
05.005 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 139.78 | 23.17 | 3238.7 | 0.96
05.006 | Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020 | m2 | 141.4 | 560.71 | 79284.39 | 23.46
05.007 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m3 | 0.53 | 79.97 | 42.38 | 0.01
05.008 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 5.25 | 23.6 | 123.9 | 0.04
05.009 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 16.14 | 212.1 | 3423.29 | 1.01
06 | CAMINHO SENSORIAL |  |  |  | 779.65 | 0.23
06.001 | Cordas de nylon de 1" | m | 25.55 | 1.45 | 37.05 | 0.01
06.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.13 | 791.25 | 102.86 | 0.03
06.003 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 1.28 | 23.6 | 30.21 | 0.01
06.004 | Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm. af_03/2024 | m2 | 0.64 | 740.29 | 473.79 | 0.14
06.005 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 0.64 | 212.1 | 135.74 | 0.04
07 | FECHAMENTO COM ESTACAS DE EUCALÍPTO |  |  |  | 26535.32 | 7.85
07.001 | Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 12 a 15 cm. af_03/2024 | m | 271.6 | 97.7 | 26535.32 | 7.85
08 | PINTURA |  |  |  | 13280.15 | 3.93
08.001 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | m2 | 99.16 | 80.67 | 7999.24 | 2.37
08.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 45.67 | 62.85 | 2870.36 | 0.85
08.003 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 118.28 | 20.38 | 2410.55 | 0.71
09 | DIVERSOS |  |  |  | 14890.44 | 4.41
09.001 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024 | un | 2 | 233.02 | 466.04 | 0.14
09.002 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10784.75 | 10784.75 | 3.19
09.003 | Remoção de tapume | m2 | 157.6 | 16.43 | 2589.37 | 0.77
09.004 | Limpeza geral | m2 | 308 | 3.41 | 1050.28 | 0.31
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 338010.26 | 100