## Planilha1
CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20
Empreendimento: 000195 - Execução de Obras/Serviços de Construção de Areninha tipo I (16x30m) - 480 m² no município de Nossa Sra.da Glória
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 138501.61 | 19.18
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 46074.68 | 33.28
01.01.001 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 1754.32 | 1754.32 | 1.28
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 4458.44 | 4458.44 | 3.22
01.01.003 | Equipe Dirigente | un | 1 | 39861.92 | 39861.92 | 28.78
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (DMT= 130 km) |  |  |  | 4218.34 | 3.04
01.02.001 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 260 | 14.72 | 3827.2 | 2.76
01.02.002 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 6 | 41.21 | 247.26 | 0.18
01.02.003 | Mão de obra de servente | h | 6 | 23.98 | 143.88 | 0.1
01.03 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 3800.28 | 2.74
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 12 | 316.69 | 3800.28 | 2.74
01.04 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | 2984.48 | 2.16
01.04.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 746.54 | 746.54 | 0.54
01.04.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2237.94 | 2237.94 | 1.62
01.05 | PLACA DE OBRA |  |  |  | 5795.15 | 4.19
01.05.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 446.42 | 5357.04 | 3.87
01.05.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 438.11 | 438.11 | 0.32
01.06 | ISOLAMENTO DE OBRA |  |  |  | 20414.8 | 14.74
01.06.001 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 184 | 110.95 | 20414.8 | 14.74
01.07 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4380 | 3.16
01.07.001 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 4380 | 3.16
01.07.001.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 730 | 6 | 4380 | 3.16
01.08 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 17871.13 | 12.9
01.08.001 | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m2 | 730 | 0.69 | 503.7 | 0.36
01.08.002 | Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material | m3 | 73 | 27.44 | 2003.12 | 1.45
01.08.003 | Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial) | m3 | 73 | 206.1 | 15045.3 | 10.86
01.08.004 | Escavação com trator de esteira com lâmina e escarificador, em material de 2ª categoria | m3 | 73 | 4.37 | 319.01 | 0.23
01.09 | FRETE (DMT = 62,8 km) |  |  |  | 19822.79 | 14.3
01.09.001 | Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida) 168,888 m³ |  |  |  | 15431.97 | 11.13
01.09.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 15909.25 | 0.97 | 15431.97 | 11.13
01.09.002 | Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida) 16,4626 m³ |  |  |  | 1504.25 | 1.09
01.09.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1550.77 | 0.97 | 1504.25 | 1.09
01.09.003 | Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida) 9,4152 m³ |  |  |  | 860.3 | 0.62
01.09.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 886.91 | 0.97 | 860.3 | 0.62
01.09.004 | Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor 2,17 m³ |  |  |  | 198.28 | 0.14
01.09.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 204.41 | 0.97 | 198.28 | 0.14
01.09.005 | Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor 5,4152 m³ |  |  |  | 494.81 | 0.36
01.09.005.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 510.11 | 0.97 | 494.81 | 0.36
01.09.006 | Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor 0,4129 m³ |  |  |  | 37.73 | 0.03
01.09.006.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 38.9 | 0.97 | 37.73 | 0.03
01.09.007 | Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (pedreira/fornecedor) 14,1775 m³ |  |  |  | 1295.45 | 0.93
01.09.007.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1335.52 | 0.97 | 1295.45 | 0.93
01.10 | DIVERSOS |  |  |  | 13139.96 | 9.49
01.10.001 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 12 | 8.1 | 97.2 | 0.07
01.10.002 | Limpeza geral | m2 | 730 | 3.35 | 2445.5 | 1.77
01.10.003 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10597.26 | 10597.26 | 7.65
2 | CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE PADRÃO (TIPO I) |  |  |  | 583627.16 | 80.82
02.01 | MURETA E ALAMBRADOS |  |  |  | 205850.16 | 35.27
02.01.001 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 13131.04 | 2.25
02.01.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 47.2 | 278.2 | 13131.04 | 2.25
02.01.002 | ALAMBRADO |  |  |  | 188014.22 | 32.22
02.01.002.001 | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) | m | 64 | 49.16 | 3146.24 | 0.54
02.01.002.002 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 480 | 24.54 | 11779.2 | 2.02
02.01.002.003 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta | m2 | 128 | 548.12 | 70159.36 | 12.02
02.01.002.004 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 250.4 | 411.06 | 102929.42 | 17.64
02.01.003 | PINTURA |  |  |  | 4704.9 | 0.8
02.01.003.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 88.8 | 27.06 | 2402.93 | 0.41
02.01.003.002 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 88.8 | 11.91 | 1057.61 | 0.18
02.01.003.003 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 107.18 | 11.61 | 1244.36 | 0.21
02.02 | GRAMADO SINTÉTICO |  |  |  | 232722.42 | 39.87
02.02.001 | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 16529.76 | 2.83
02.02.001.001 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 72 | 219.13 | 15777.36 | 2.7
02.02.001.002 | Lona plástica preta | m2 | 107.18 | 7.02 | 752.4 | 0.13
02.02.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 170443.2 | 29.21
02.02.002.001 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 480 | 29.14 | 13987.2 | 2.4
02.02.002.002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 480 | 67.87 | 32577.6 | 5.58
02.02.002.003 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | m2 | 480 | 182.14 | 87427.2 | 14.98
02.02.002.004 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2 | 480 | 75.94 | 36451.2 | 6.25
02.02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 5736.71 | 0.98
02.02.003.001 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 5198.37 | 5198.37 | 0.89
02.02.003.002 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026 | m | 2 | 187.53 | 375.06 | 0.06
02.02.003.003 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_01/2026 | m | 2 | 81.64 | 163.28 | 0.03
02.02.004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 35271.68 | 6.04
02.02.004.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 634.94 | 634.94 | 0.11
02.02.004.002 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 642.59 | 642.59 | 0.11
02.02.004.003 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 777.35 | 777.35 | 0.13
02.02.004.004 | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento | un | 4 | 2771.12 | 11084.48 | 1.9
02.02.004.005 | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento | Un | 4 | 348.41 | 1393.64 | 0.24
02.02.004.006 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 8 | 71.77 | 574.16 | 0.1
02.02.004.007 | Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º | un | 12 | 299.09 | 3589.08 | 0.61
02.02.004.008 | Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento | Un | 28 | 12.51 | 350.28 | 0.06
02.02.004.009 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | un | 8 | 19.49 | 155.92 | 0.03
02.02.004.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 10 | 17.47 | 174.7 | 0.03
02.02.004.011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 12 | 27.96 | 335.52 | 0.06
02.02.004.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 50 | 22.33 | 1116.5 | 0.19
02.02.004.013 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 3 | 154.44 | 463.32 | 0.08
02.02.004.014 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 330 | 10.28 | 3392.4 | 0.58
02.02.004.015 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 240 | 12.48 | 2995.2 | 0.51
02.02.004.016 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 30 | 29.7 | 891 | 0.15
02.02.004.017 | Guia para cabos em arame galvanizado nº16 | m | 200 | 6.61 | 1322 | 0.23
02.02.004.018 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 133.49 | 133.49 | 0.02
02.02.004.019 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 9 | 38.79 | 349.11 | 0.06
02.02.004.020 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 16.07 | 16.07 | 0
02.02.004.021 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 4 | 90.93 | 363.72 | 0.06
02.02.004.022 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 593.11 | 593.11 | 0.1
02.02.004.023 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 10 | 175.35 | 1753.5 | 0.3
02.02.004.024 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 34.15 | 68.3 | 0.01
02.02.004.025 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 3 | 30.51 | 91.53 | 0.02
02.02.004.026 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 8 | 187.75 | 1502 | 0.26
02.02.004.027 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | un | 2 | 161.58 | 323.16 | 0.06
02.02.004.028 | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | un | 8 | 7.16 | 57.28 | 0.01
02.02.004.029 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 3 | 9.05 | 27.15 | 0
02.02.004.030 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 34.66 | 34.66 | 0.01
02.02.004.031 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto | un | 6 | 10.92 | 65.52 | 0.01
02.02.005 | DRENAGEM DO GRAMADO |  |  |  | 4741.07 | 0.81
02.02.005.001 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | m | 24 | 62.64 | 1503.36 | 0.26
02.02.005.002 | Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar | un | 7 | 9.48 | 66.36 | 0.01
02.02.005.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm | un | 7 | 283.59 | 1985.13 | 0.34
02.02.005.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 593.11 | 1186.22 | 0.2
02.03 | ARQUIBANCADA |  |  |  | 64737.02 | 11.09
02.03.001 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 18059.73 | 3.1
02.03.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 32.4 | 71.92 | 2330.21 | 0.4
02.03.001.002 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 65.7 | 219.13 | 14396.84 | 2.47
02.03.001.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2 | 666.34 | 1332.68 | 0.23
02.03.002 | ESQUADRIAS |  |  |  | 35037.9 | 6
02.03.002.001 | Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m | m | 142.5 | 245.88 | 35037.9 | 6
02.03.003 | REVESTIMENTO |  |  |  | 3928.86 | 0.67
02.03.003.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 82.8 | 47.45 | 3928.86 | 0.67
02.03.004 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5659.47 | 0.97
02.03.004.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 81 | 69.87 | 5659.47 | 0.97
02.03.005 | PINTURA |  |  |  | 2051.06 | 0.35
02.03.005.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 28.5 | 27.06 | 771.21 | 0.13
02.03.005.002 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 28.5 | 11.91 | 339.44 | 0.06
02.03.005.003 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 81 | 11.61 | 940.41 | 0.16
02.04 | VESTIÁRIO |  |  |  | 65891.68 | 11.29
02.04.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 3765.93 | 0.65
02.04.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.89 | 71.92 | 207.85 | 0.04
02.04.001.002 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 3.04 | 219.13 | 666.16 | 0.11
02.04.001.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 4.34 | 666.34 | 2891.92 | 0.5
02.04.002 | LAJE |  |  |  | 2539.52 | 0.44
02.04.002.001 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 17.84 | 142.35 | 2539.52 | 0.44
02.04.003 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 6525.6 | 1.11
02.04.003.001 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 3 | 181.41 | 544.23 | 0.09
02.04.003.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 91.11 | 65.65 | 5981.37 | 1.02
02.04.004 | ESTRUTURA |  |  |  | 5868.9 | 1.01
02.04.004.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.93 | 3040.88 | 5868.9 | 1.01
02.04.005 | COBERTURA |  |  |  | 3468.74 | 0.59
02.04.005.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 18.69 | 66.89 | 1250.17 | 0.21
02.04.005.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 18.69 | 58.73 | 1097.66 | 0.19
02.04.005.003 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 11.95 | 93.8 | 1120.91 | 0.19
02.04.006 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5048.67 | 0.87
02.04.006.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 17.84 | 67.87 | 1210.8 | 0.21
02.04.006.002 | Impermeabilização semi-flexível com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, com 3 demãos cruzadas e reforço com tela de fibra de vidro malha 10x10mm, aplicado em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 17.84 | 120.56 | 2150.79 | 0.37
02.04.006.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 37 cm, c/ piso classic branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 15.21 | 94.83 | 1442.36 | 0.25
02.04.006.004 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2 | 122.36 | 244.72 | 0.04
02.04.007 | REVESTIMENTO |  |  |  | 15639.33 | 2.68
02.04.007.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 182.02 | 8.98 | 1634.54 | 0.28
02.04.007.002 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 73.75 | 32.07 | 2365.16 | 0.41
02.04.007.003 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 15.21 | 17.04 | 259.18 | 0.04
02.04.007.004 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 15.21 | 47.67 | 725.06 | 0.12
02.04.007.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 108.27 | 47.45 | 5137.41 | 0.88
02.04.007.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 73.75 | 74.82 | 5517.98 | 0.95
02.04.008 | ESQUADRIAS |  |  |  | 10925.8 | 1.87
02.04.008.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 4 | 1517.21 | 6068.84 | 1.04
02.04.008.002 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar | un | 4 | 425.74 | 1702.96 | 0.29
02.04.008.003 | Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra) | un | 6 | 10 | 60 | 0.01
02.04.008.004 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025 | un | 2 | 147.9 | 295.8 | 0.05
02.04.008.005 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento | un | 2 | 1399.1 | 2798.2 | 0.48
02.04.009 | PINTURA |  |  |  | 3295.77 | 0.56
02.04.009.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 19.2 | 25.98 | 498.82 | 0.09
02.04.009.002 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 19.2 | 10.35 | 198.72 | 0.03
02.04.009.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 14.9 | 55.52 | 827.25 | 0.14
02.04.009.004 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 91.1 | 19.44 | 1770.98 | 0.3
02.04.010 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 1585.34 | 0.27
02.04.010.001 | Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04 | un | 2 | 447.39 | 894.78 | 0.15
02.04.010.002 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 2 | 88.92 | 177.84 | 0.03
02.04.010.003 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 2 | 79.91 | 159.82 | 0.03
02.04.010.004 | Lavatório louça branca suspenso, *40 x 30* cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_02/2026 | un | 2 | 176.45 | 352.9 | 0.06
02.04.011 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 7228.08 | 1.24
02.04.011.001 | Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel) | un | 1 | 24.45 | 24.45 | 0
02.04.011.002 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | un | 1 | 835.17 | 835.17 | 0.14
02.04.011.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 2 | 11.29 | 22.58 | 0
02.04.011.004 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 43.16 | 43.16 | 0.01
02.04.011.005 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | un | 1 | 46.54 | 46.54 | 0.01
02.04.011.006 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 28.88 | 57.76 | 0.01
02.04.011.007 | Chuveiro plástico sem registro | un | 2 | 40.39 | 80.78 | 0.01
02.04.011.008 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 9 | 152.31 | 1370.79 | 0.23
02.04.011.009 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 7 | 96.77 | 677.39 | 0.12
02.04.011.010 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | un | 2 | 44.42 | 88.84 | 0.02
02.04.011.011 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | un | 2 | 484.23 | 968.46 | 0.17
02.04.011.012 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 135.12 | 270.24 | 0.05
02.04.011.013 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 53.26 | 106.52 | 0.02
02.04.011.014 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | un | 1 | 546.37 | 546.37 | 0.09
02.04.011.015 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 1,00 m | un | 1 | 2089.03 | 2089.03 | 0.36
02.05 | PASSEIO EXTERNO |  |  |  | 14425.88 | 2.48
02.05.001 | Lona plástica preta | m2 | 137.7 | 7.02 | 966.65 | 0.17
02.05.002 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 6.88 | 219.13 | 1507.61 | 0.26
02.05.003 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m3 | 6.88 | 13.68 | 94.12 | 0.02
02.05.004 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 137.7 | 69.87 | 9621.1 | 1.65
02.05.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 137.7 | 5.13 | 706.4 | 0.12
02.05.006 | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 125 | 12.24 | 1530 | 0.26
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 722128.77 | 100