## Planilha1
Empreendimento: 000639 - REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO, FORÚM E INDEPENDENCIA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 113831.55 | 6.03
01.01º | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 113831.55 | 100
01.01.001º | Equipe Dirigente | un | 1 | 105331.91 | 105331.91 | 92.53
01.01.002º | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 5709.42 | 5709.42 | 5.02
01.01.003º | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 2790.22 | 2790.22 | 2.45
2 | REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO E FORÚM NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE |  |  |  | 1479683.89 | 78.43
02.01º | REFORMA DA PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI |  |  |  | 689299.53 | 46.6
02.01.001º | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  | 343788.23 | 23.3
02.01.001.001º | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 810.78 | 90 | 72970.2 | 5
02.01.001.002º | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 474.6 | 56 | 26577.6 | 1.8
02.01.001.003º | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 699.95 | 158.84 | 111180.06 | 7.51
02.01.001.004º | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 685.99 | 152.15 | 104373.38 | 7.05
02.01.001.005º | Colchão de areia | m3 | 31.03 | 163.28 | 5066.58 | 0.34
02.01.001.006º | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 148.5 | 159.06 | 23620.41 | 1.6
02.01.002º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 101496.06 | 6.85
02.01.002.001º | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 4 | 443.26 | 1773.04 | 0.12
02.01.002.002º | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 451.5 | 8127 | 0.55
02.01.002.003º | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 2653.96 | 0.81 | 2149.71 | 0.14
02.01.002.004º | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2219.96 | 2219.96 | 0.15
02.01.002.005º | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 749.11 | 749.11 | 0.05
02.01.002.006º | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 289.97 | 165.44 | 47972.64 | 3.24
02.01.002.007º | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 40 | 255.75 | 10230 | 0.69
02.01.002.008º | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | un | 1 | 28274.6 | 28274.6 | 1.91
02.01.003º | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO MONTE ALEGRE DE SERGIPE 380 KM |  |  |  | 8307.91 | 0.55
02.01.003.001º | Servente com encargos complementares | h | 44 | 28.34 | 1246.96 | 0.08
02.01.003.002º | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 4095 | 1.42 | 5814.9 | 0.39
02.01.003.003º | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 351 | 3.55 | 1246.05 | 0.08
02.01.004º | ÁREA VERDE |  |  |  | 30259.35 | 2.04
02.01.004.001º | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 545.59 | 44.92 | 24507.9 | 1.66
02.01.004.002º | Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio | un | 8 | 280.46 | 2243.68 | 0.15
02.01.004.003º | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 12 | 140.59 | 1687.08 | 0.11
02.01.004.004º | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024 | un | 13 | 128.86 | 1675.18 | 0.11
02.01.004.005º | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 145.51 | 145.51 | 0.01
02.01.005º | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 91786.55 | 6.18
02.01.005.001º | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 24 | 97.14 | 2331.36 | 0.16
02.01.005.002º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 734.32 | 12.3 | 9032.14 | 0.61
02.01.005.003º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 724.97 | 14.6 | 10584.56 | 0.72
02.01.005.004º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 12 | 20.74 | 248.88 | 0.02
02.01.005.005º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 148.7 | 17.75 | 2639.43 | 0.18
02.01.005.006º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 210.21 | 22.71 | 4773.87 | 0.32
02.01.005.007º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 9 | 71.58 | 644.22 | 0.04
02.01.005.008º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 6 | 11.65 | 69.9 | 0
02.01.005.009º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 50 | 2.94 | 147 | 0.01
02.01.005.010º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 70 | 4.54 | 317.8 | 0.02
02.01.005.011º | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 50 | 18.9 | 945 | 0.06
02.01.005.012º | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 27 | 31.05 | 838.35 | 0.06
02.01.005.013º | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 1 | 606.72 | 606.72 | 0.04
02.01.005.014º | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 9 | 118.42 | 1065.78 | 0.07
02.01.005.015º | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento | Un | 6 | 8.6 | 51.6 | 0
02.01.005.016º | Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar | Un | 1 | 892.36 | 892.36 | 0.06
02.01.005.017º | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA | un | 1 | 232.77 | 232.77 | 0.02
02.01.005.018º | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 494.66 | 494.66 | 0.03
02.01.005.019º | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 6 | 370.54 | 2223.24 | 0.15
02.01.005.020º | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 135.06 | 135.06 | 0.01
02.01.005.021º | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 86.65 | 173.3 | 0.01
02.01.005.022º | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 75.79 | 75.79 | 0.01
02.01.005.023º | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 171.62 | 171.62 | 0.01
02.01.005.024º | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 6 | 45.43 | 272.58 | 0.02
02.01.005.025º | Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m | un | 1 | 63.95 | 63.95 | 0
02.01.005.026º | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 9 | 450.01 | 4050.09 | 0.27
02.01.005.027º | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 3 | 5.62 | 16.86 | 0
02.01.005.028º | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | un | 6 | 5833.23 | 34999.38 | 2.37
02.01.005.029º | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 6 | 370.54 | 2223.24 | 0.15
02.01.005.030º | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 650.38 | 650.38 | 0.04
02.01.005.031º | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1254.2 | 1254.2 | 0.08
02.01.005.032º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 6 | 719.87 | 4319.22 | 0.29
02.01.005.033º | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 46 | 113.94 | 5241.24 | 0.35
02.01.006º | DIVERSOS |  |  |  | 46040.79 | 3.11
02.01.006.001º | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 4 | 530.96 | 2123.84 | 0.14
02.01.006.002º | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 35 | 415.43 | 14540.05 | 0.98
02.01.006.003º | Mesa de concreto com 02 bancos integrados | Un | 18 | 1024.7 | 18444.6 | 1.25
02.01.006.004º | Pintura de meio fio (caiação) | m | 474.6 | 5.57 | 2643.52 | 0.18
02.01.006.005º | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 17.44 | 14.45 | 252.01 | 0.02
02.01.006.006º | Banco de concreto com encosto largura = 30cm | un | 37 | 217.21 | 8036.77 | 0.54
02.01.007º | ESPELHO D'AGUA (40 cm de profundidade) |  |  |  | 27301.26 | 1.84
02.01.007.001º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.31 | 72.76 | 313.6 | 0.02
02.01.007.002º | Lastro de brita 1 | m3 | 2.21 | 253.68 | 560.63 | 0.04
02.01.007.003º | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 36.42 | 36.42 | 0
02.01.007.004º | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 43.67 | 87.34 | 0.01
02.01.007.005º | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 | un | 2 | 20.13 | 40.26 | 0
02.01.007.006º | Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 24.6 | 20.16 | 495.94 | 0.03
02.01.007.007º | Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta | un | 1 | 2499.09 | 2499.09 | 0.17
02.01.007.008º | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 8.35 | 15.35 | 128.17 | 0.01
02.01.007.009º | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 | 93.48 | 158.87 | 14851.17 | 1
02.01.007.010º | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.93 | 754.25 | 1455.7 | 0.1
02.01.007.011º | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023 | m2 | 21.6 | 316.34 | 6832.94 | 0.46
02.01.008º | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 29468.41 | 1.99
02.01.008.001º | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10713.11 | 10713.11 | 0.72
02.01.008.002º | Remoção de tapume | m2 | 597.94 | 16.32 | 9758.38 | 0.66
02.01.008.003º | Limpeza geral | m2 | 2653.96 | 3.39 | 8996.92 | 0.61
02.01.009º | HIDRÁULICO |  |  |  | 10850.97 | 0.74
02.01.009.001º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 29.16 | 72.76 | 2121.68 | 0.14
02.01.009.002º | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 29.16 | 24.27 | 707.71 | 0.05
02.01.009.003º | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 174.55 | 16.27 | 2839.93 | 0.19
02.01.009.004º | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 68.41 | 60.06 | 4108.7 | 0.28
02.01.009.005º | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 9 | 25.48 | 229.32 | 0.02
02.01.009.006º | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm | un | 9 | 16.98 | 152.82 | 0.01
02.01.009.007º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 8 | 31.02 | 248.16 | 0.02
02.01.009.008º | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 10 | 11.15 | 111.5 | 0.01
02.01.009.009º | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 5 | 23.22 | 116.1 | 0.01
02.01.009.010º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 17 | 12.65 | 215.05 | 0.01
02.02º | REFORMA PRAÇA DO CORETO |  |  |  | 418048.87 | 28.26
02.02.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 33313.26 | 2.25
02.02.001.001º | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 1912.07 | 0.81 | 1548.78 | 0.1
02.02.001.002º | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 192 | 165.44 | 31764.48 | 2.15
02.02.002º | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  | 233340.73 | 15.77
02.02.002.001º | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 216.09 | 98.89 | 21369.14 | 1.44
02.02.002.002º | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 5 | 530.96 | 2654.8 | 0.18
02.02.002.003º | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 200 | 56 | 11200 | 0.76
02.02.002.004º | Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia | m2 | 99 | 324.14 | 32089.86 | 2.17
02.02.002.005º | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 1214.16 | 129.93 | 157755.81 | 10.66
02.02.002.006º | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 52 | 159.06 | 8271.12 | 0.56
02.02.003º | ÁREA VERDE |  |  |  | 19200.9 | 1.3
02.02.003.001º | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 326.93 | 44.92 | 14685.7 | 0.99
02.02.003.002º | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 30 | 140.59 | 4217.7 | 0.29
02.02.003.003º | Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio | un | 2 | 148.75 | 297.5 | 0.02
02.02.004º | MOBILIARIO |  |  |  | 46661.33 | 3.16
02.02.004.001º | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 12 | 415.43 | 4985.16 | 0.34
02.02.004.002º | Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova | un | 1 | 6670.43 | 6670.43 | 0.45
02.02.004.003º | Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" | un | 1 | 4695.11 | 4695.11 | 0.32
02.02.004.004º | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 4952.39 | 4952.39 | 0.33
02.02.004.005º | Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. | un | 1 | 15662.34 | 15662.34 | 1.06
02.02.004.006º | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. | Un | 10 | 969.59 | 9695.9 | 0.66
02.02.005º | CANTEIROS |  |  |  | 36252.13 | 2.45
02.02.005.001º | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 90.79 | 129.52 | 11759.12 | 0.79
02.02.005.002º | Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022 | m2 | 318.53 | 26.3 | 8377.34 | 0.57
02.02.005.003º | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 90.53 | 47.82 | 4329.14 | 0.29
02.02.005.004º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 317.79 | 32.52 | 10334.53 | 0.7
02.02.005.005º | Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x1,5cm | m | 150 | 9.68 | 1452 | 0.1
02.02.006º | PERGOLADO E ASSENTO |  |  |  | 31605.03 | 2.14
02.02.006.001º | Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento | un | 28 | 204.95 | 5738.6 | 0.39
02.02.006.002º | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm - Fornecimento | un | 8 | 85.05 | 680.4 | 0.05
02.02.006.003º | Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 4,00m - Fornecimento | un | 32 | 41.41 | 1325.12 | 0.09
02.02.006.004º | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 15 | 32.06 | 480.9 | 0.03
02.02.006.005º | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 62.35 | 13.65 | 851.08 | 0.06
02.02.006.006º | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 12.53 | 712.56 | 8928.38 | 0.6
02.02.006.007º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 8.63 | 109.16 | 942.05 | 0.06
02.02.006.008º | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 150 | 84.39 | 12658.5 | 0.86
02.02.007º | HIDRAULICO |  |  |  | 4926.69 | 0.33
02.02.007.001º | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 71.45 | 22.3 | 1593.34 | 0.11
02.02.007.002º | Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 88.94 | 25.36 | 2255.52 | 0.15
02.02.007.003º | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 10 | 25.48 | 254.8 | 0.02
02.02.007.004º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 10 | 31.02 | 310.2 | 0.02
02.02.007.005º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 8 | 12.65 | 101.2 | 0.01
02.02.007.006º | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm | un | 10 | 16.98 | 169.8 | 0.01
02.02.007.007º | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 1 | 23.22 | 23.22 | 0
02.02.007.008º | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 13 | 11.15 | 144.95 | 0.01
02.02.007.009º | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 1 | 26.34 | 26.34 | 0
02.02.007.010º | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 4 | 11.83 | 47.32 | 0
02.02.008º | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 12748.8 | 0.86
02.02.008.001º | Remoção de tapume | m2 | 384 | 16.32 | 6266.88 | 0.42
02.02.008.002º | Limpeza geral | m2 | 1912.07 | 3.39 | 6481.92 | 0.44
02.03º | PRAÇA COM EXTENSÃO CORETO |  |  |  | 229811.89 | 15.52
02.03.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 42920.18 | 2.89
02.03.001.001º | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 1520.85 | 0.81 | 1231.89 | 0.08
02.03.001.002º | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 188.26 | 56 | 10542.56 | 0.71
02.03.001.003º | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 188.26 | 165.44 | 31145.73 | 2.1
02.03.002º | PINTURA |  |  |  | 4178.84 | 0.29
02.03.002.001º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 43.49 | 59.93 | 2606.36 | 0.18
02.03.002.002º | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 190.66 | 2.09 | 398.48 | 0.03
02.03.002.003º | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 100 | 11.74 | 1174 | 0.08
02.03.003º | VEGETAÇÃO |  |  |  | 22988.48 | 1.55
02.03.003.001º | Retirada manual de grama com reaproveitamento | m2 | 462.08 | 4.83 | 2231.85 | 0.15
02.03.003.002º | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 462.08 | 44.92 | 20756.63 | 1.4
02.03.004º | MOBILIARIO |  |  |  | 30851.5 | 2.08
02.03.004.001º | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 10 | 415.43 | 4154.3 | 0.28
02.03.004.002º | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) | un | 20 | 1334.86 | 26697.2 | 1.8
02.03.005º | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  | 122309.03 | 8.26
02.03.005.001º | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 3 | 530.96 | 1592.88 | 0.11
02.03.005.002º | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 966.17 | 103.42 | 99921.3 | 6.75
02.03.005.003º | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 60 | 198.06 | 11883.6 | 0.8
02.03.005.004º | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 71.29 | 125 | 8911.25 | 0.6
02.03.006º | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 6563.86 | 0.45
02.03.006.001º | Limpeza geral | m2 | 1520.85 | 3.39 | 5155.68 | 0.35
02.03.006.002º | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 376.52 | 3.74 | 1408.18 | 0.1
02.04º | REFORMA PRAÇA ENFRENTE AO FORUM |  |  |  | 142523.6 | 9.62
02.04.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 21426.54 | 1.44
02.04.001.001º | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 972.72 | 0.81 | 787.9 | 0.05
02.04.001.002º | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 124.75 | 165.44 | 20638.64 | 1.39
02.04.002º | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  | 85573.73 | 5.78
02.04.002.001º | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 602.84 | 129.93 | 78327 | 5.29
02.04.002.002º | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 124.75 | 56 | 6986 | 0.47
02.04.002.003º | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 124.75 | 2.09 | 260.73 | 0.02
02.04.003º | VEGETAÇÃO |  |  |  | 11581.7 | 0.79
02.04.003.001º | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 369.88 | 23.45 | 8673.69 | 0.59
02.04.003.002º | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 7 | 415.43 | 2908.01 | 0.2
02.04.004º | DIVERSOS |  |  |  | 19710.98 | 1.33
02.04.004.001º | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 4 | 530.96 | 2123.84 | 0.14
02.04.004.002º | Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024 | un | 6 | 2135.89 | 12815.34 | 0.87
02.04.004.003º | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 30 | 159.06 | 4771.8 | 0.32
02.04.005º | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 4230.65 | 0.28
02.04.005.001º | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 249.5 | 3.74 | 933.13 | 0.06
02.04.005.002º | Limpeza geral | m2 | 972.72 | 3.39 | 3297.52 | 0.22
3 | REFORMA DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA |  |  |  | 261459.73 | 13.86
03.01º | Praça da Independência |  |  |  | 261459.73 | 100
03.01.001º | Serviços Preliminares |  |  |  | 88207.95 | 33.75
03.01.001.001º | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 451.5 | 8127 | 3.12
03.01.001.002º | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 930.9 | 930.9 | 0.36
03.01.001.003º | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2219.96 | 2219.96 | 0.85
03.01.001.004º | Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 1795.48 | 1795.48 | 0.69
03.01.001.005º | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 662.73 | 0.81 | 536.81 | 0.2
03.01.001.006º | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 280 | 165.44 | 46323.2 | 17.72
03.01.001.007º | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | un | 1 | 28274.6 | 28274.6 | 10.81
03.01.002º | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO MONTE ALEGRE DE SERGIPE 380 KM |  |  |  | 3156.66 | 1.21
03.01.002.001º | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 351 | 3.55 | 1246.05 | 0.48
03.01.002.002º | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1345.5 | 1.42 | 1910.61 | 0.73
03.01.003º | Pavimentação e Passeio |  |  |  | 123466.31 | 47.22
03.01.003.001º | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 542.1 | 129.93 | 70435.05 | 26.94
03.01.003.002º | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 231 | 152.15 | 35146.65 | 13.44
03.01.003.003º | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) | m2 | 53 | 168.89 | 8951.17 | 3.42
03.01.003.004º | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 131.82 | 65.68 | 8657.94 | 3.31
03.01.003.005º | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 131.82 | 2.09 | 275.5 | 0.11
03.01.004º | Vegetação |  |  |  | 19033.62 | 7.28
03.01.004.001º | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | un | 11 | 285.62 | 3141.82 | 1.2
03.01.004.002º | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 353.78 | 44.92 | 15891.8 | 6.08
03.01.005º | Mobiliario |  |  |  | 19121.41 | 7.3
03.01.005.001º | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 7 | 415.43 | 2908.01 | 1.11
03.01.005.002º | Banco de concreto com encosto largura = 30cm | un | 8 | 217.21 | 1737.68 | 0.66
03.01.005.003º | Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck-35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo. | un | 1 | 8264.47 | 8264.47 | 3.16
03.01.005.004º | Gangorra nº 10 (padrão emurb) | un | 3 | 899.55 | 2698.65 | 1.03
03.01.005.005º | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 3512.6 | 3512.6 | 1.34
03.01.006º | Diversos |  |  |  | 4132.73 | 1.58
03.01.006.001º | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 4 | 614.78 | 2459.12 | 0.94
03.01.006.002º | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 8.45 | 198.06 | 1673.61 | 0.64
03.01.007º | Serviços Finais |  |  |  | 4341.05 | 1.66
03.01.007.001º | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 560 | 3.74 | 2094.4 | 0.8
03.01.007.002º | Limpeza geral | m2 | 662.73 | 3.39 | 2246.65 | 0.86
4 | FRETE |  |  |  | 31622.31 | 1.68
04.01º | Frete de agregado miudo- DMT 32,00 KM Poço Redondo |  |  |  | 26924.98 | 85.15
04.01.001º | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 12016.5 | 2.18 | 26195.97 | 82.86
04.01.002º | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 801.11 | 0.91 | 729.01 | 2.29
04.02º | Frete de agregado graudo - DMT 32,00 KM Poço Redondo |  |  |  | 4697.33 | 14.85
04.02.001º | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 2096.4 | 2.18 | 4570.15 | 14.45
04.02.002º | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 139.76 | 0.91 | 127.18 | 0.4
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1886597.48 | 100