## Planilha1
GOLDEN ENGENHARIA
ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.425/0001-47
Empreendimento: 000024 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O ORDENAMENTO E MANEJO DA VISITAÇÃO EM ATRATIVOS NATURAIS DO VALE DOS MESTRES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE MANEJO E VISITAÇÃO DO VALE DOS MESTRES |  |  |  | 1085254.77 | 63.07
01.01 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 145599.6 | 13.4
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 130391.53 | 130391.53 | 12
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10760.63 | 10760.63 | 0.99
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 4447.44 | 4447.44 | 0.41
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 56452.39 | 5.2
01.02.001 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 22013.21 | 22013.21 | 2.03
01.02.002 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15343.31 | 15343.31 | 1.41
01.02.003 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 19095.87 | 19095.87 | 1.76
01.03 | FRETE |  |  |  | 23319.62 | 2.14
01.03.001 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 836.7 | 2.22 | 1857.47 | 0.17
01.03.002 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 7478.1 | 2.87 | 21462.15 | 1.97
01.04 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 50531.6 | 4.66
01.04.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 330 | 11.72 | 3867.6 | 0.36
01.04.002 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 400 | 116.66 | 46664 | 4.3
01.05 | LOJAS |  |  |  | 445665.84 | 41.1
01.05.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 32729.51 | 3.02
01.05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 20 | 102.08 | 2041.6 | 0.19
01.05.001.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 14 | 20.06 | 280.84 | 0.03
01.05.001.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 400 | 17.59 | 7036 | 0.65
01.05.001.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 101 | 16.42 | 1658.42 | 0.15
01.05.001.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 6.84 | 763.97 | 5225.55 | 0.48
01.05.001.006 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | m2 | 90 | 132.79 | 11951.1 | 1.1
01.05.001.007 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 01 demão | m2 | 150 | 30.24 | 4536 | 0.42
01.05.002 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 23373.14 | 2.16
01.05.002.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 667 | 16.42 | 10952.14 | 1.01
01.05.002.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 131 | 17.59 | 2304.29 | 0.21
01.05.002.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 4.36 | 763.97 | 3330.91 | 0.31
01.05.002.004 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 74 | 91.7 | 6785.8 | 0.63
01.05.003 | VEDAÇÃO |  |  |  | 21772.5 | 2.01
01.05.003.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 300 | 69.08 | 20724 | 1.91
01.05.003.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 25 | 41.94 | 1048.5 | 0.1
01.05.004 | ESQUADRIAS |  |  |  | 23995.33 | 2.21
01.05.004.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 12 | 901.89 | 10822.68 | 1
01.05.004.002 | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens. Rev-01_05/2024 | m2 | 4.62 | 737.39 | 3406.74 | 0.31
01.05.004.003 | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | m2 | 11 | 887.81 | 9765.91 | 0.9
01.05.005 | COBERTURA |  |  |  | 132083.04 | 12.17
01.05.005.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 608 | 123.64 | 75173.12 | 6.93
01.05.005.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 300 | 65.08 | 19524 | 1.8
01.05.005.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 608 | 61.49 | 37385.92 | 3.44
01.05.006 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 5935.91 | 0.55
01.05.006.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 2 | 119.13 | 238.26 | 0.02
01.05.006.002 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 94.97 | 189.94 | 0.02
01.05.006.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 4 | 11.33 | 45.32 | 0
01.05.006.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 6 | 11.13 | 66.78 | 0.01
01.05.006.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 18.84 | 18.19 | 342.7 | 0.03
01.05.006.006 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 10 | 12.7 | 127 | 0.01
01.05.006.007 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 | 15.6 | 187.2 | 0.02
01.05.006.008 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 845.37 | 1690.74 | 0.16
01.05.006.009 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 2 | 54.88 | 109.76 | 0.01
01.05.006.010 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 2 | 56.78 | 113.56 | 0.01
01.05.006.011 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 15 | 6.93 | 103.95 | 0.01
01.05.006.012 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | un | 24 | 5.21 | 125.04 | 0.01
01.05.006.013 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 4 | 15.55 | 62.2 | 0.01
01.05.006.014 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 12.39 | 74.34 | 0.01
01.05.006.015 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 15.11 | 60.44 | 0.01
01.05.006.016 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 3 | 34.27 | 102.81 | 0.01
01.05.006.017 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 14 | 33.29 | 466.06 | 0.04
01.05.006.018 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 6 | 14.26 | 85.56 | 0.01
01.05.006.019 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 12.48 | 24.96 | 0
01.05.006.020 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 59.37 | 118.74 | 0.01
01.05.006.021 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 69.63 | 139.26 | 0.01
01.05.006.022 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 17.2 | 50.9 | 875.48 | 0.08
01.05.006.023 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 5.05 | 21.56 | 108.88 | 0.01
01.05.006.024 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 7.84 | 30.29 | 237.47 | 0.02
01.05.006.025 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4 | 29.17 | 116.68 | 0.01
01.05.006.026 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 61.39 | 122.78 | 0.01
01.05.007 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 59602.45 | 5.51
01.05.007.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 17 | 18.42 | 313.14 | 0.03
01.05.007.002 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 9.45 | 9.45 | 0
01.05.007.003 | Interruptor 03 seções simples | un | 1 | 21.06 | 21.06 | 0
01.05.007.004 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 7 | 45.14 | 315.98 | 0.03
01.05.007.005 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 6 | 50.75 | 304.5 | 0.03
01.05.007.006 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 2 | 28.67 | 57.34 | 0.01
01.05.007.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 22 | 14.66 | 322.52 | 0.03
01.05.007.008 | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 22 | 267.86 | 5892.92 | 0.54
01.05.007.009 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 6 | 638.07 | 3828.42 | 0.35
01.05.007.010 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 1 | 8.86 | 8.86 | 0
01.05.007.011 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 359.49 | 8.86 | 3185.08 | 0.29
01.05.007.012 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 116.58 | 10.02 | 1168.13 | 0.11
01.05.007.013 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 1044.05 | 15.45 | 16130.57 | 1.49
01.05.007.014 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 3 | 5.1 | 15.3 | 0
01.05.007.015 | Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento | Un | 1 | 45.69 | 45.69 | 0
01.05.007.016 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 200 | 4.69 | 938 | 0.09
01.05.007.017 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 3 | 24.42 | 73.26 | 0.01
01.05.007.018 | Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 3 | 185.79 | 557.37 | 0.05
01.05.007.019 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 3 | 28.33 | 84.99 | 0.01
01.05.007.020 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 5 | 172.33 | 861.65 | 0.08
01.05.007.021 | Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz. | un | 10 | 297.64 | 2976.4 | 0.27
01.05.007.022 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 20 | 13.81 | 276.2 | 0.03
01.05.007.023 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 6 | 103.14 | 618.84 | 0.06
01.05.007.024 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 4 | 94.34 | 377.36 | 0.03
01.05.007.025 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 8 | 296.48 | 2371.84 | 0.22
01.05.007.026 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | un | 21 | 209.83 | 4406.43 | 0.41
01.05.007.027 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 8 | 130.38 | 1043.04 | 0.1
01.05.007.028 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 230.34 | 8.86 | 2040.81 | 0.19
01.05.007.029 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020 | un | 1 | 521.91 | 521.91 | 0.05
01.05.007.030 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 1 | 76.03 | 76.03 | 0.01
01.05.007.031 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 1 | 2.3 | 2.3 | 0
01.05.007.032 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1721.31 | 1721.31 | 0.16
01.05.007.033 | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1" | m | 12 | 69.53 | 834.36 | 0.08
01.05.007.034 | Quadro de medição geral de energia com 12 medidores - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 8183.29 | 8183.29 | 0.75
01.05.007.035 | Cabeçote de alumínio de 1" | un | 1 | 18.1 | 18.1 | 0
01.05.008 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 146173.96 | 13.47
01.05.008.001 | PAREDES |  |  |  | 51088.48 | 4.71
01.05.008.001.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 600 | 41.26 | 24756 | 2.28
01.05.008.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 600 | 18.95 | 11370 | 1.05
01.05.008.001.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 600 | 12.76 | 7656 | 0.71
01.05.008.001.004 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto | m2 | 2 | 1001.84 | 2003.68 | 0.18
01.05.008.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 90 | 58.92 | 5302.8 | 0.49
01.05.008.002 | PISO |  |  |  | 88251.64 | 8.13
01.05.008.002.001 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m3 | 61 | 859.48 | 52428.28 | 4.83
01.05.008.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 608 | 58.92 | 35823.36 | 3.3
01.05.008.003 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 6833.84 | 0.63
01.05.008.003.001 | Vaso sanitário convencional, linha versato 07303, CELITE ou similar, inclusive assento CELITE versato 07983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico, exceto cx descarga | un | 4 | 750.72 | 3002.88 | 0.28
01.05.008.003.002 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 2 | 670.03 | 1340.06 | 0.12
01.05.008.003.003 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 2 | 188.15 | 376.3 | 0.03
01.05.008.003.004 | Chuveiro plástico sem registro | un | 2 | 41.08 | 82.16 | 0.01
01.05.008.003.005 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 4 | 508.11 | 2032.44 | 0.19
01.06 | GUARITA |  |  |  | 43879.27 | 4.02
01.06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 642.44 | 0.06
01.06.001.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 4 | 116.66 | 466.64 | 0.04
01.06.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 15 | 11.72 | 175.8 | 0.02
01.06.002 | ESTRUTURA |  |  |  | 7461.21 | 0.69
01.06.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 127 | 17.59 | 2233.93 | 0.21
01.06.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 41 | 16.42 | 673.22 | 0.06
01.06.002.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.88 | 763.97 | 1436.26 | 0.13
01.06.002.004 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 34 | 91.7 | 3117.8 | 0.29
01.06.003 | VEDAÇÃO |  |  |  | 3900.54 | 0.35
01.06.003.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 51 | 69.08 | 3523.08 | 0.32
01.06.003.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 9 | 41.94 | 377.46 | 0.03
01.06.004 | ESQUADRIAS |  |  |  | 9649.57 | 0.89
01.06.004.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 901.89 | 1803.78 | 0.17
01.06.004.002 | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens. Rev-01_05/2024 | m2 | 4.62 | 737.39 | 3406.74 | 0.31
01.06.004.003 | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | m2 | 5 | 887.81 | 4439.05 | 0.41
01.06.005 | COBERTURA |  |  |  | 3612.88 | 0.33
01.06.005.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 16 | 123.64 | 1978.24 | 0.18
01.06.005.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 10 | 65.08 | 650.8 | 0.06
01.06.005.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 16 | 61.49 | 983.84 | 0.09
01.06.006 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 1735.17 | 0.15
01.06.006.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 5.08 | 18.19 | 92.41 | 0.01
01.06.006.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 1 | 11.33 | 11.33 | 0
01.06.006.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 | 11.13 | 44.52 | 0
01.06.006.004 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 12.7 | 12.7 | 0
01.06.006.005 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 15.6 | 31.2 | 0
01.06.006.006 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 845.37 | 845.37 | 0.08
01.06.006.007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 | 54.88 | 54.88 | 0.01
01.06.006.008 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 4 | 6.93 | 27.72 | 0
01.06.006.009 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | un | 4 | 5.21 | 20.84 | 0
01.06.006.010 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 15.55 | 15.55 | 0
01.06.006.011 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 12.39 | 12.39 | 0
01.06.006.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 2 | 15.11 | 30.22 | 0
01.06.006.013 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 | 33.29 | 66.58 | 0.01
01.06.006.014 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 2 | 14.26 | 28.52 | 0
01.06.006.015 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 12.48 | 12.48 | 0
01.06.006.016 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 59.37 | 59.37 | 0.01
01.06.006.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 5.47 | 50.9 | 278.42 | 0.03
01.06.006.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 1.49 | 21.56 | 32.12 | 0
01.06.006.019 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 0.97 | 30.29 | 29.38 | 0
01.06.006.020 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 29.17 | 29.17 | 0
01.06.007 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 4101.18 | 0.38
01.06.007.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 2 | 18.42 | 36.84 | 0
01.06.007.002 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 45.14 | 90.28 | 0.01
01.06.007.003 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 2 | 14.66 | 29.32 | 0
01.06.007.004 | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 2 | 267.86 | 535.72 | 0.05
01.06.007.005 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 32.9 | 8.86 | 291.49 | 0.03
01.06.007.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 154.1 | 8.86 | 1365.33 | 0.13
01.06.007.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 174.87 | 10.02 | 1752.2 | 0.16
01.06.008 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 12776.28 | 1.17
01.06.008.001 | PAREDES |  |  |  | 9599.57 | 0.88
01.06.008.001.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 102 | 41.26 | 4208.52 | 0.39
01.06.008.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 102 | 18.95 | 1932.9 | 0.18
01.06.008.001.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 102 | 12.76 | 1301.52 | 0.12
01.06.008.001.004 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto | m2 | 0.8 | 1001.84 | 801.47 | 0.07
01.06.008.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 23 | 58.92 | 1355.16 | 0.12
01.06.008.002 | PISO |  |  |  | 1448.68 | 0.13
01.06.008.002.001 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m3 | 1 | 859.48 | 859.48 | 0.08
01.06.008.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 10 | 58.92 | 589.2 | 0.05
01.06.008.003 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 1728.03 | 0.16
01.06.008.003.001 | Vaso sanitário convencional, linha versato 07303, CELITE ou similar, inclusive assento CELITE versato 07983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico, exceto cx descarga | un | 1 | 750.72 | 750.72 | 0.07
01.06.008.003.002 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 1 | 670.03 | 670.03 | 0.06
01.06.008.003.003 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 1 | 188.15 | 188.15 | 0.02
01.06.008.003.004 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 | 119.13 | 119.13 | 0.01
01.07 | PORTICO |  |  |  | 34823.86 | 3.21
01.07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3867.6 | 0.36
01.07.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 330 | 11.72 | 3867.6 | 0.36
01.07.002 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 27320.21 | 2.51
01.07.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2 | 102.08 | 204.16 | 0.02
01.07.002.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 1 | 20.06 | 20.06 | 0
01.07.002.003 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 214.7 | 17.25 | 3703.57 | 0.34
01.07.002.004 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 948 | 13.73 | 13016.04 | 1.2
01.07.002.005 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022 | kg | 251.4 | 13.48 | 3388.87 | 0.31
01.07.002.006 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 5.67 | 763.97 | 4331.71 | 0.4
01.07.002.007 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | m2 | 20 | 132.79 | 2655.8 | 0.24
01.07.003 | ESQUADRIAS |  |  |  | 828.96 | 0.08
01.07.003.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 12 | 69.08 | 828.96 | 0.08
01.07.004 | COBERTURA |  |  |  | 1055.81 | 0.1
01.07.004.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 5 | 123.64 | 618.2 | 0.06
01.07.004.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 2 | 65.08 | 130.16 | 0.01
01.07.004.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 5 | 61.49 | 307.45 | 0.03
01.07.005 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1751.28 | 0.16
01.07.005.001 | PAREDES |  |  |  | 1751.28 | 0.16
01.07.005.001.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 24 | 41.26 | 990.24 | 0.09
01.07.005.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 24 | 18.95 | 454.8 | 0.04
01.07.005.001.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 24 | 12.76 | 306.24 | 0.03
01.08 | COZINHA |  |  |  | 274141.88 | 25.26
01.08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13416.6 | 1.24
01.08.001.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 92 | 116.66 | 10732.72 | 0.99
01.08.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 229 | 11.72 | 2683.88 | 0.25
01.08.002 | ESTRUTURA |  |  |  | 39679.74 | 3.65
01.08.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 30 | 102.08 | 3062.4 | 0.28
01.08.002.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 22 | 20.06 | 441.32 | 0.04
01.08.002.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 460 | 17.59 | 8091.4 | 0.75
01.08.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 140 | 16.42 | 2298.8 | 0.21
01.08.002.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 8 | 763.97 | 6111.76 | 0.56
01.08.002.006 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | m2 | 114 | 132.79 | 15138.06 | 1.39
01.08.002.007 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 01 demão | m2 | 150 | 30.24 | 4536 | 0.42
01.08.003 | VEDAÇÃO |  |  |  | 16036.4 | 1.48
01.08.003.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 220 | 69.08 | 15197.6 | 1.4
01.08.003.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 20 | 41.94 | 838.8 | 0.08
01.08.004 | ESQUADRIAS |  |  |  | 17682.1 | 1.63
01.08.004.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5 | 901.89 | 4509.45 | 0.42
01.08.004.002 | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens. Rev-01_05/2024 | m2 | 4.62 | 737.39 | 3406.74 | 0.31
01.08.004.003 | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | m2 | 11 | 887.81 | 9765.91 | 0.9
01.08.005 | COBERTURA |  |  |  | 61918.77 | 5.71
01.08.005.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 229 | 123.64 | 28313.56 | 2.61
01.08.005.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 300 | 65.08 | 19524 | 1.8
01.08.005.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 229 | 61.49 | 14081.21 | 1.3
01.08.006 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 22632.07 | 2.09
01.08.006.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | vb | 229 | 98.83 | 22632.07 | 2.09
01.08.007 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 16973.48 | 1.56
01.08.007.001 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | VB | 229 | 74.12 | 16973.48 | 1.56
01.08.008 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 71338 | 6.57
01.08.008.001 | PAREDES |  |  |  | 38077.28 | 3.51
01.08.008.001.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 240 | 41.26 | 9902.4 | 0.91
01.08.008.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 240 | 18.95 | 4548 | 0.42
01.08.008.001.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 240 | 12.76 | 3062.4 | 0.28
01.08.008.001.004 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto | m2 | 7 | 1001.84 | 7012.88 | 0.65
01.08.008.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 230 | 58.92 | 13551.6 | 1.25
01.08.008.002 | PISO |  |  |  | 33260.72 | 3.06
01.08.008.002.001 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m3 | 23 | 859.48 | 19768.04 | 1.82
01.08.008.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 229 | 58.92 | 13492.68 | 1.24
01.08.009 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 14464.72 | 1.33
01.08.009.001 | Vaso sanitário convencional, linha versato 07303, CELITE ou similar, inclusive assento CELITE versato 07983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico, exceto cx descarga | un | 12 | 750.72 | 9008.64 | 0.83
01.08.009.002 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 6 | 670.03 | 4020.18 | 0.37
01.08.009.003 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 10 | 143.59 | 1435.9 | 0.13
01.09 | Sinalização |  |  |  | 9910.11 | 0.92
01.09.001 | Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 21 a 29 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024 | m | 42 | 218.99 | 9197.58 | 0.85
01.09.002 | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regiao - bruta | m | 12 | 35.59 | 427.08 | 0.04
01.09.003 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 5 | 57.09 | 285.45 | 0.03
01.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 930.6 | 0.09
01.10.001 | Limpeza geral | m2 | 330 | 2.82 | 930.6 | 0.09
2 | SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE MANEJO E VISITAÇÃO DO VALE DOS MESTRES |  |  |  | 635533.53 | 36.93
02.01 | QUIOSQUES |  |  |  | 76160.78 | 11.99
02.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2479.78 | 0.38
02.01.001.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 9 | 116.66 | 1049.94 | 0.15
02.01.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 122 | 11.72 | 1429.84 | 0.23
02.01.002 | ESTRUTURA |  |  |  | 27290.94 | 4.29
02.01.002.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 12 | 763.97 | 9167.64 | 1.44
02.01.002.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 723 | 17.59 | 12717.57 | 2
02.01.002.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.6 | 16.42 | 3113.23 | 0.49
02.01.002.004 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 25 | 91.7 | 2292.5 | 0.36
02.01.003 | COBERTURA |  |  |  | 27439.37 | 4.32
02.01.003.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 121.5 | 123.64 | 15022.26 | 2.36
02.01.003.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 76 | 65.08 | 4946.08 | 0.78
02.01.003.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 121.5 | 61.49 | 7471.03 | 1.18
02.01.004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 4255.31 | 0.69
02.01.004.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 6 | 18.42 | 110.52 | 0.02
02.01.004.002 | Interruptor 01 seção simples | un | 6 | 9.45 | 56.7 | 0.01
02.01.004.003 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 7 | 14.66 | 102.62 | 0.02
02.01.004.004 | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 7 | 267.86 | 1875.02 | 0.3
02.01.004.005 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 205.3 | 8.86 | 1818.96 | 0.29
02.01.004.006 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 32.9 | 8.86 | 291.49 | 0.05
02.01.005 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 14695.38 | 2.31
02.01.005.001 | PISO |  |  |  | 14695.38 | 2.31
02.01.005.001.001 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m3 | 3 | 859.48 | 2578.44 | 0.41
02.01.005.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 21 | 58.92 | 1237.32 | 0.19
02.01.005.001.003 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido, com tabuleiro em pastilha cerâmica, sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica. | Un | 6 | 1813.27 | 10879.62 | 1.71
02.02 | PONTE |  |  |  | 134907.5 | 21.23
02.02.001 | Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 30 a 34 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024 | m | 72 | 302.04 | 21746.88 | 3.42
02.02.002 | Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 30 a 34 cm. af_03/2024 | m | 72 | 337.34 | 24288.48 | 3.82
02.02.003 | Cordas de nylon de 1" | m | 220 | 1.43 | 314.6 | 0.05
02.02.004 | Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 12 a 15 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024 | m | 47 | 71.58 | 3364.26 | 0.53
02.02.005 | Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm. af_03/2024 | m2 | 144 | 591.62 | 85193.28 | 13.41
02.03 | ESTACIONAMENTO |  |  |  | 216215.16 | 34.02
02.03.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 500 | 116.66 | 58330 | 9.18
02.03.002 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 1334 | 117.24 | 156398.16 | 24.61
02.03.003 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 50 | 29.74 | 1487 | 0.23
02.04 | WC ESTACIONAMENTO |  |  |  | 75714.71 | 11.91
02.04.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1810.12 | 0.28
02.04.001.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 12 | 116.66 | 1399.92 | 0.22
02.04.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 35 | 11.72 | 410.2 | 0.06
02.04.002 | ESTRUTURA |  |  |  | 16663.08 | 2.62
02.04.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 412.1 | 17.59 | 7248.84 | 1.14
02.04.002.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 4 | 763.97 | 3055.88 | 0.48
02.04.002.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 108 | 16.42 | 1773.36 | 0.28
02.04.002.004 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 50 | 91.7 | 4585 | 0.72
02.04.003 | VEDAÇÃO |  |  |  | 6537.92 | 1.03
02.04.003.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 91 | 69.08 | 6286.28 | 0.99
02.04.003.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 6 | 41.94 | 251.64 | 0.04
02.04.004 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2869.15 | 0.45
02.04.004.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 901.89 | 1803.78 | 0.28
02.04.004.002 | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | m2 | 1.2 | 887.81 | 1065.37 | 0.17
02.04.005 | COBERTURA |  |  |  | 6485.24 | 1.01
02.04.005.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 28 | 123.64 | 3461.92 | 0.54
02.04.005.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 20 | 65.08 | 1301.6 | 0.2
02.04.005.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 28 | 61.49 | 1721.72 | 0.27
02.04.006 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 5127.17 | 0.82
02.04.006.001 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 4 | 11.33 | 45.32 | 0.01
02.04.006.002 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 9 | 11.13 | 100.17 | 0.02
02.04.006.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 19.89 | 18.19 | 361.8 | 0.06
02.04.006.004 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 13 | 12.7 | 165.1 | 0.03
02.04.006.005 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 14 | 15.6 | 218.4 | 0.03
02.04.006.006 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 845.37 | 1690.74 | 0.27
02.04.006.007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 2 | 54.88 | 109.76 | 0.02
02.04.006.008 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 15 | 6.93 | 103.95 | 0.02
02.04.006.009 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | un | 4 | 5.21 | 20.84 | 0
02.04.006.010 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 1 | 11.66 | 11.66 | 0
02.04.006.011 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 15.55 | 93.3 | 0.01
02.04.006.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 | 34.27 | 68.54 | 0.01
02.04.006.013 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 12.39 | 24.78 | 0
02.04.006.014 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 15.11 | 45.33 | 0.01
02.04.006.015 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 14 | 33.29 | 466.06 | 0.07
02.04.006.016 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 14.26 | 57.04 | 0.01
02.04.006.017 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 12.13 | 12.13 | 0
02.04.006.018 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 5 | 12.48 | 62.4 | 0.01
02.04.006.019 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 59.37 | 118.74 | 0.02
02.04.006.020 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 69.63 | 208.89 | 0.03
02.04.006.021 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 17.63 | 35.26 | 0.01
02.04.006.022 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 13.2 | 50.9 | 671.88 | 0.11
02.04.006.023 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 8.14 | 21.56 | 175.5 | 0.03
02.04.006.024 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 5.58 | 30.29 | 169.02 | 0.03
02.04.006.025 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 61.39 | 61.39 | 0.01
02.04.006.026 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 29.17 | 29.17 | 0
02.04.007 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 7631.32 | 1.2
02.04.007.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 2 | 18.42 | 36.84 | 0.01
02.04.007.002 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 45.14 | 90.28 | 0.01
02.04.007.003 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 2 | 14.66 | 29.32 | 0
02.04.007.004 | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 2 | 267.86 | 535.72 | 0.08
02.04.007.005 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 32.9 | 8.86 | 291.49 | 0.05
02.04.007.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 308.11 | 8.86 | 2729.85 | 0.43
02.04.007.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 391 | 10.02 | 3917.82 | 0.62
02.04.008 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 18233.87 | 2.87
02.04.008.001 | PAREDES |  |  |  | 14005.67 | 2.2
02.04.008.001.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 91 | 41.26 | 3754.66 | 0.59
02.04.008.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 91 | 18.95 | 1724.45 | 0.27
02.04.008.001.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 91 | 12.76 | 1161.16 | 0.18
02.04.008.001.004 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto | m2 | 2 | 1001.84 | 2003.68 | 0.32
02.04.008.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 91 | 58.92 | 5361.72 | 0.84
02.04.008.002 | PISO |  |  |  | 4228.2 | 0.67
02.04.008.002.001 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m3 | 3 | 859.48 | 2578.44 | 0.41
02.04.008.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 28 | 58.92 | 1649.76 | 0.26
02.04.009 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 10356.84 | 1.63
02.04.009.001 | Vaso sanitário convencional, linha versato 07303, CELITE ou similar, inclusive assento CELITE versato 07983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico, exceto cx descarga | un | 4 | 750.72 | 3002.88 | 0.47
02.04.009.002 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 5 | 670.03 | 3350.15 | 0.53
02.04.009.003 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 1 | 792.36 | 792.36 | 0.12
02.04.009.004 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 4 | 508.11 | 2032.44 | 0.32
02.04.009.005 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 5 | 188.15 | 940.75 | 0.15
02.04.009.006 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 2 | 119.13 | 238.26 | 0.04
02.05 | MOBILIA DO EMPREEENDIMENTO |  |  |  | 121225.79 | 19.07
02.05.001 | Armário em marcenaria sob medida em MDF, fornecimento e instalação | 1 | 1 | 121225.79 | 121225.79 | 19.07
02.06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 11309.59 | 1.78
02.06.001 | Limpeza geral | m2 | 229 | 2.82 | 645.78 | 0.1
02.06.002 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10663.81 | 10663.81 | 1.68
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1720788.3 | 100