## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro administrativo Centro Historico Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58
Empreendimento: 000082 - Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 173901.03 | 5.24
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 145553.69 | 145553.69 | 4.4
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10871.37 | 10871.37 | 0.32
01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 17475.97 | 17475.97 | 0.52
02 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 208815.38 | 6.2
02.001 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 724.38 | 118.76 | 86027.37 | 2.55
02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 449.39 | 8089.02 | 0.24
02.003 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 80 | 318.37 | 25469.6 | 0.76
02.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2209.59 | 2209.59 | 0.07
02.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 745.61 | 745.61 | 0.02
02.006 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 30 | 254.55 | 7636.5 | 0.23
02.007 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 349.03 | 128.99 | 45021.38 | 1.34
02.008 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 84.04 | 6.35 | 533.65 | 0.02
02.009 | Remoção de guarda corpo de madeira | m2 | 18.72 | 21.71 | 406.41 | 0.01
02.010 | Demolição de quiosques de madeira | m2 | 395.88 | 35.3 | 13974.56 | 0.41
02.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 70 | 37.06 | 2594.2 | 0.08
02.012 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 1 | 134.47 | 134.47 | 0
02.013 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 16299 | 0.98 | 15973.02 | 0.47
03 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 26460 | 0.78
03.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 27000 | 0.98 | 26460 | 0.78
04 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 26460 | 0.78
04.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 27000 | 0.98 | 26460 | 0.78
05 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 21736.71 | 0.64
05.001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 94 | 7.81 | 734.14 | 0.02
05.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 69 | 159.28 | 10990.32 | 0.33
05.003 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 163 | 8.65 | 1409.95 | 0.04
05.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7335 | 0.98 | 7188.3 | 0.21
05.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 18.83 | 37.06 | 697.84 | 0.02
05.006 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 622.75 | 1.15 | 716.16 | 0.02
06 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 253508.45 | 7.53
06.001 | PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DA IGREJA |  |  |  | 26442.3 | 0.78
06.001.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 128.23 | 35.33 | 4530.37 | 0.13
06.001.002 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 94.43 | 138.44 | 13072.89 | 0.39
06.001.003 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 33.8 | 261.51 | 8839.04 | 0.26
06.002 | PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DOS ARCOS |  |  |  | 29420.16 | 0.88
06.002.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 120.1 | 35.33 | 4243.13 | 0.13
06.002.002 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 16.28 | 116.41 | 1895.15 | 0.06
06.002.003 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 31.43 | 138.44 | 4351.17 | 0.13
06.002.004 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 72.39 | 261.51 | 18930.71 | 0.56
06.003 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS |  |  |  | 7211.79 | 0.22
06.003.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 45.38 | 35.33 | 1603.28 | 0.05
06.003.002 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 45.38 | 123.59 | 5608.51 | 0.17
06.004 | DECK |  |  |  | 119528.41 | 3.54
06.004.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 203.1 | 35.33 | 7175.52 | 0.21
06.004.002 | Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalípto tratado, espécie saligna, grandis ou similar | m2 | 203.1 | 553.19 | 112352.89 | 3.33
06.005 | PRAÇA DO MIRANTE |  |  |  | 23455.08 | 0.7
06.005.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 125.94 | 35.33 | 4449.46 | 0.13
06.005.002 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 83.3 | 123.59 | 10295.05 | 0.31
06.005.003 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 24.45 | 261.51 | 6393.92 | 0.19
06.005.004 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 9.15 | 116.41 | 1065.15 | 0.03
06.005.005 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 9.04 | 138.44 | 1251.5 | 0.04
06.006 | MEIO FIO |  |  |  | 47450.71 | 1.41
06.006.001 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 766.1 | 55.74 | 42702.41 | 1.27
06.006.002 | Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 5 | 99.29 | 496.45 | 0.01
06.006.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 766.1 | 5.55 | 4251.85 | 0.13
07 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 10726.64 | 0.31
07.001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 20 | 192.82 | 3856.4 | 0.11
07.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 13 | 528.48 | 6870.24 | 0.2
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNA |  |  |  | 226937.08 | 6.73
08.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 34.25 | 72.42 | 2480.39 | 0.07
08.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 5.42 | 48.28 | 261.68 | 0.01
08.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1608.9 | 20.64 | 33207.7 | 0.99
08.004 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 536.3 | 24.51 | 13144.71 | 0.39
08.005 | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | un | 2 | 3278.7 | 6557.4 | 0.19
08.006 | Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar | un | 2 | 6978.07 | 13956.14 | 0.41
08.007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 3 | 180.52 | 541.56 | 0.02
08.008 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un | 23 | 68.69 | 1579.87 | 0.05
08.009 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 46 | 21.58 | 992.68 | 0.03
08.010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 127.81 | 127.81 | 0
08.011 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 2 | 92.42 | 184.84 | 0.01
08.012 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel | un | 23 | 39.57 | 910.11 | 0.03
08.013 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 492.34 | 492.34 | 0.01
08.014 | Contator tripolar, corrente de 25 a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3 | un | 2 | 214.07 | 428.14 | 0.01
08.015 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 2 | 297.41 | 594.82 | 0.02
08.016 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 1 | 30.7 | 30.7 | 0
08.017 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 11.04 | 22.08 | 0
08.018 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 2 | 1.77 | 3.54 | 0
08.019 | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm | un | 1 | 4071.64 | 4071.64 | 0.12
08.020 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 23 | 24.04 | 552.92 | 0.02
08.021 | Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025 | un | 10 | 2273.56 | 22735.6 | 0.67
08.022 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 2 | 4.69 | 9.38 | 0
08.023 | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m | un | 11 | 572.6 | 6298.6 | 0.19
08.024 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 42 | 1515.85 | 63665.7 | 1.89
08.025 | Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m | un | 42 | 387.87 | 16290.54 | 0.48
08.026 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 21 | 263.8 | 5539.8 | 0.16
08.027 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 8 | 1.54 | 12.32 | 0
08.028 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.81 | 681.64 | 552.13 | 0.02
08.029 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.81 | 72.42 | 58.66 | 0
08.030 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 8 | 128.91 | 1031.28 | 0.03
08.031 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 8.8 | 47.6 | 418.88 | 0.01
08.032 | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 | m² | 8 | 617.22 | 4937.76 | 0.15
08.033 | Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso | un | 28 | 600.43 | 16812.04 | 0.5
08.034 | Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º | un | 28 | 301.19 | 8433.32 | 0.25
09 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  | 158829.68 | 4.71
09.001 | Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m | m2 | 45 | 366.06 | 16472.7 | 0.49
09.002 | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m - fornecimento e execução. af_03/2024 | m3 | 102.58 | 1309.26 | 134303.89 | 3.98
09.003 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 102.58 | 22.94 | 2353.19 | 0.07
09.004 | Dreno profundo 30x20cm c/tubo de pvc ø 65mm, bidim, areia grossa e brita | m | 62.54 | 91.14 | 5699.9 | 0.17
10 | QUIOSQUE TIPO 01 |  |  |  | 587885.35 | 17.46
10.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 163761.28 | 4.86
10.001.001 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019 | m | 396 | 333.76 | 132168.96 | 3.92
10.001.002 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 | un | 33 | 17.69 | 583.77 | 0.02
10.001.003 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | m2 | 33 | 52.13 | 1720.29 | 0.05
10.001.004 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 62.6 | 169.65 | 10620.09 | 0.32
10.001.005 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 23.2 | 22.76 | 528.03 | 0.02
10.001.006 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 8 | 20.53 | 164.24 | 0
10.001.007 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 94.6 | 17.98 | 1700.91 | 0.05
10.001.008 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 31.5 | 13.91 | 438.17 | 0.01
10.001.009 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 128.7 | 25.2 | 3243.24 | 0.1
10.001.010 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 14.3 | 880.67 | 12593.58 | 0.37
10.002 | ESTRUTURA |  |  |  | 142681.77 | 4.24
10.002.001 | PILARES EM CONCRETO |  |  |  | 38196.87 | 1.13
10.002.001.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 37.8 | 78.18 | 2955.2 | 0.09
10.002.001.002 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 789.2 | 17.01 | 13424.29 | 0.4
10.002.001.003 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 952.2 | 14.29 | 13606.94 | 0.4
10.002.001.004 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 10.3 | 797.13 | 8210.44 | 0.24
10.002.002 | PILARES MADEIRA |  |  |  | 19043.17 | 0.57
10.002.002.001 | Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024 | m | 69 | 251.73 | 17369.37 | 0.52
10.002.002.002 | Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm | m | 69 | 4.53 | 312.57 | 0.01
10.002.002.003 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 55.2 | 24.66 | 1361.23 | 0.04
10.002.003 | VIGAS EM CONCRETO |  |  |  | 42548.4 | 1.27
10.002.003.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 158.4 | 78.18 | 12383.71 | 0.37
10.002.003.002 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 369.8 | 17.01 | 6290.3 | 0.19
10.002.003.003 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 669.5 | 16.01 | 10718.69 | 0.32
10.002.003.004 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 48.3 | 14.29 | 690.21 | 0.02
10.002.003.005 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 155.8 | 11.64 | 1813.51 | 0.05
10.002.003.006 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 220 | 13.26 | 2917.2 | 0.09
10.002.003.007 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 9.7 | 797.4 | 7734.78 | 0.23
10.002.004 | LAJES |  |  |  | 42893.33 | 1.27
10.002.004.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 179.4 | 47.58 | 8535.85 | 0.25
10.002.004.002 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 479.1 | 16.37 | 7842.87 | 0.23
10.002.004.003 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 323 | 15.39 | 4970.97 | 0.15
10.002.004.004 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 5.4 | 17.33 | 93.58 | 0
10.002.004.005 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 26.9 | 797.4 | 21450.06 | 0.64
10.003 | COBERTURA |  |  |  | 128737.25 | 3.82
10.003.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 290.22 | 137.19 | 39815.28 | 1.18
10.003.002 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025 | un | 9 | 2169.91 | 19529.19 | 0.58
10.003.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 169.24 | 75.46 | 12770.85 | 0.38
10.003.004 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 290.22 | 24.66 | 7156.83 | 0.21
10.003.005 | Cobertura em piaçava | m2 | 290.22 | 170.44 | 49465.1 | 1.47
10.004 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 30646 | 0.92
10.004.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 408 | 6.45 | 2631.6 | 0.08
10.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 798 | 4.77 | 3806.46 | 0.11
10.004.003 | Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K | un | 40 | 308.85 | 12354 | 0.37
10.004.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 8 | 29.06 | 232.48 | 0.01
10.004.005 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 40 | 21.4 | 856 | 0.03
10.004.006 | Interruptor 01 seção simples | un | 4 | 9.59 | 38.36 | 0
10.004.007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 2 | 92.42 | 184.84 | 0.01
10.004.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 402 | 17.67 | 7103.34 | 0.21
10.004.009 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 170.82 | 170.82 | 0.01
10.004.010 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 160 | 19.9 | 3184 | 0.09
10.004.011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 10 | 8.41 | 84.1 | 0
10.005 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 122059.05 | 3.62
10.005.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 207.4 | 35.33 | 7327.44 | 0.22
10.005.002 | Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalípto tratado, espécie saligna, grandis ou similar | m2 | 207.4 | 553.19 | 114731.61 | 3.4
11 | QUIOSQUE TIPO 02 ( 05 und) |  |  |  | 1061313.73 | 31.44
11.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 297690.23 | 8.82
11.001.001 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019 | m | 720 | 333.76 | 240307.2 | 7.13
11.001.002 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 | un | 60 | 17.69 | 1061.4 | 0.03
11.001.003 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | m2 | 60 | 52.13 | 3127.8 | 0.09
11.001.004 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 110.5 | 169.65 | 18746.33 | 0.56
11.001.005 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 49.5 | 22.76 | 1126.62 | 0.03
11.001.006 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 118 | 17.98 | 2121.64 | 0.06
11.001.007 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 157.5 | 13.91 | 2190.82 | 0.06
11.001.008 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 242.5 | 25.2 | 6111 | 0.18
11.001.009 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 26 | 880.67 | 22897.42 | 0.68
11.002 | ESTRUTURA |  |  |  | 328246.4 | 9.73
11.002.001 | PILARES EM CONCRETO |  |  |  | 152876.02 | 4.53
11.002.001.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 294.5 | 78.18 | 23024.01 | 0.68
11.002.001.002 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 3238.5 | 17.01 | 55086.89 | 1.63
11.002.001.003 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 2666 | 14.29 | 38097.14 | 1.13
11.002.001.004 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 46 | 797.13 | 36667.98 | 1.09
11.002.002 | PILARES MADEIRA |  |  |  | 37258.38 | 1.11
11.002.002.001 | Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024 | m | 135 | 251.73 | 33983.55 | 1.01
11.002.002.002 | Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm | m | 135 | 4.53 | 611.55 | 0.02
11.002.002.003 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 108 | 24.66 | 2663.28 | 0.08
11.002.003 | VIGAS EM CONCRETO |  |  |  | 86946.45 | 2.58
11.002.003.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 468.5 | 78.18 | 36627.33 | 1.09
11.002.003.002 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 482 | 17.01 | 8198.82 | 0.24
11.002.003.003 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 862.5 | 16.01 | 13808.63 | 0.41
11.002.003.004 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 161 | 14.29 | 2300.69 | 0.07
11.002.003.005 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 372.5 | 12.03 | 4481.18 | 0.13
11.002.003.006 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 27 | 797.4 | 21529.8 | 0.64
11.002.004 | LAJES |  |  |  | 51165.55 | 1.51
11.002.004.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 222 | 47.58 | 10562.76 | 0.31
11.002.004.002 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 830.5 | 16.37 | 13595.28 | 0.4
11.002.004.003 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 17 | 17.33 | 294.61 | 0.01
11.002.004.004 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 33.5 | 797.4 | 26712.9 | 0.79
11.003 | COBERTURA |  |  |  | 209257.56 | 6.2
11.003.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 437.98 | 137.19 | 60086.48 | 1.78
11.003.002 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025 | un | 15 | 2169.91 | 32548.65 | 0.97
11.003.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 413.1 | 75.46 | 31172.53 | 0.92
11.003.004 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 437.98 | 24.66 | 10800.59 | 0.32
11.003.005 | Cobertura em piaçava | m2 | 437.98 | 170.44 | 74649.31 | 2.21
11.004 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 28376.82 | 0.83
11.004.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1095 | 4.77 | 5223.15 | 0.15
11.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 780 | 6.45 | 5031 | 0.15
11.004.003 | Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K | un | 15.83 | 308.85 | 4889.1 | 0.15
11.004.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 5 | 29.06 | 145.3 | 0
11.004.005 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 16 | 21.4 | 342.4 | 0.01
11.004.006 | Interruptor 01 seção simples | un | 8 | 9.59 | 76.72 | 0
11.004.007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 5 | 92.42 | 462.1 | 0.01
11.004.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 365 | 17.67 | 6449.55 | 0.19
11.004.009 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 170.82 | 341.64 | 0.01
11.004.010 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 266.66 | 19.9 | 5306.53 | 0.16
11.004.011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 13 | 8.41 | 109.33 | 0
11.005 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 197742.72 | 5.86
11.005.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 336 | 35.33 | 11870.88 | 0.35
11.005.002 | Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalípto tratado, espécie saligna, grandis ou similar | m2 | 336 | 553.19 | 185871.84 | 5.51
12 | PAISAGISMO |  |  |  | 22501.27 | 0.65
12.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 128.89 | 44.71 | 5762.67 | 0.17
12.002 | Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio | un | 8 | 30.54 | 244.32 | 0.01
12.003 | Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio | un | 11 | 32.73 | 360.03 | 0.01
12.004 | Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio | un | 6 | 48.35 | 290.1 | 0.01
12.005 | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 14 | 1071.24 | 14997.36 | 0.44
12.006 | Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio | un | 4 | 103.49 | 413.96 | 0.01
12.007 | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio | un | 1 | 139.93 | 139.93 | 0
12.008 | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | un | 1 | 148.07 | 148.07 | 0
12.009 | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 144.83 | 144.83 | 0
13 | TOTEM DE INFORMAÇÃO (12 UND) |  |  |  | 27116.61 | 0.81
13.001 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 9093.97 | 0.26
13.001.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 9093.97 | 0.26
13.001.001.001 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 30.72 | 36.21 | 1112.37 | 0.03
13.001.001.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 29.64 | 23.16 | 686.46 | 0.02
13.001.001.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 47.64 | 72.42 | 3450.09 | 0.1
13.001.001.004 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 1.56 | 536.46 | 836.88 | 0.02
13.001.001.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 48 | 38.82 | 1863.36 | 0.06
13.001.001.006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 27 | 37.06 | 1000.62 | 0.03
13.001.001.007 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 180.24 | 0.8 | 144.19 | 0
13.002 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 8598.52 | 0.26
13.002.001 | FORMA |  |  |  | 3097.32 | 0.1
13.002.001.001 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 9.6 | 123.03 | 1181.09 | 0.04
13.002.001.002 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 14.64 | 130.89 | 1916.23 | 0.06
13.002.002 | AÇO |  |  |  | 2817 | 0.08
13.002.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 180 | 15.65 | 2817 | 0.08
13.002.003 | CONCRETO |  |  |  | 2684.2 | 0.08
13.002.003.001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 3.6 | 745.61 | 2684.2 | 0.08
13.003 | ESTRUTURA |  |  |  | 4072.25 | 0.13
13.003.001 | FORMA |  |  |  | 941.83 | 0.03
13.003.001.001 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 9.24 | 101.93 | 941.83 | 0.03
13.003.002 | AÇO |  |  |  | 2574.96 | 0.08
13.003.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 120 | 15.65 | 1878 | 0.06
13.003.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 48 | 14.52 | 696.96 | 0.02
13.003.003 | CONCRETO |  |  |  | 555.46 | 0.02
13.003.003.001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.72 | 771.47 | 555.46 | 0.02
13.004 | PINTURA |  |  |  | 594.11 | 0.02
13.004.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 9.96 | 59.65 | 594.11 | 0.02
13.005 | DIVERSOS |  |  |  | 4757.76 | 0.14
13.005.001 | Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 4 mm | m2 | 7.32 | 43.41 | 317.76 | 0.01
13.005.002 | Caibro rolico de madeira tratada, d = 4 a 7 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regiao | un | 120 | 37 | 4440 | 0.13
14 | PÓRTICO DE CONCRETO E MADEIRA (2 UND) |  |  |  | 3752.38 | 0.11
14.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.9 | 3011.89 | 2710.7 | 0.08
14.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 3.68 | 75.46 | 277.69 | 0.01
14.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 12.32 | 59.65 | 734.89 | 0.02
14.004 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 1.18 | 24.66 | 29.1 | 0
15 | LIXEIRA 01 UND E BASE EM CONCRETO (05 UND) |  |  |  | 3964.22 | 0.12
15.001 | Lixeira de plástico dn 40cm | un | 5 | 48.49 | 242.45 | 0.01
15.002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.9 | 3011.89 | 2710.7 | 0.08
15.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 16.95 | 59.65 | 1011.07 | 0.03
16 | LIXEIRA COM 03 UND E BASE EM CONCRETO (8 UND) |  |  |  | 38118.51 | 1.13
16.001 | Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade 60l cada, com estrutura metálica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde | un | 8 | 4020.46 | 32163.68 | 0.95
16.002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.44 | 3011.89 | 4337.12 | 0.13
16.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 27.12 | 59.65 | 1617.71 | 0.05
17 | BANCO EM CONCRETO (1,24 X 0,50) 7 UND |  |  |  | 5336.49 | 0.16
17.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.77 | 72.42 | 55.76 | 0
17.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.52 | 36.21 | 91.25 | 0
17.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.14 | 536.46 | 75.1 | 0
17.004 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.4 | 3011.89 | 4216.65 | 0.13
17.005 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 15.05 | 59.65 | 897.73 | 0.03
18 | PRAÇA DOS ARCOS |  |  |  | 61229.96 | 1.8
18.001 | ARQUIBANCADA ARENA |  |  |  | 18523.41 | 0.54
18.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.1 | 72.42 | 731.44 | 0.02
18.001.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 20.21 | 36.21 | 731.8 | 0.02
18.001.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 1.01 | 536.46 | 541.82 | 0.02
18.001.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 9.09 | 681.64 | 6196.11 | 0.18
18.001.005 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 25.23 | 86.27 | 2176.59 | 0.06
18.001.006 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 14.34 | 220.67 | 3164.41 | 0.09
18.001.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 1.24 | 707.81 | 877.68 | 0.03
18.001.008 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 12.47 | 29.23 | 364.5 | 0.01
18.001.009 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 25.26 | 8.73 | 220.52 | 0.01
18.001.010 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 25.26 | 70.21 | 1773.5 | 0.05
18.001.011 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 12.47 | 26.14 | 325.97 | 0.01
18.001.012 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 23.79 | 59.65 | 1419.07 | 0.04
18.002 | PAREDE E PORTICO |  |  |  | 42706.55 | 1.26
18.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.92 | 72.42 | 356.31 | 0.01
18.002.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 41.19 | 36.21 | 1491.49 | 0.04
18.002.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.88 | 536.46 | 472.08 | 0.01
18.002.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 7.8 | 681.64 | 5316.79 | 0.16
18.002.005 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 51.35 | 86.27 | 4429.96 | 0.13
18.002.006 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 5.18 | 707.81 | 3666.46 | 0.11
18.002.007 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.25 | 3011.89 | 6776.75 | 0.2
18.002.008 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 145.73 | 8.73 | 1272.22 | 0.04
18.002.009 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 145.73 | 70.21 | 10231.7 | 0.3
18.002.010 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 145.73 | 59.65 | 8692.79 | 0.26
19 | PRACA DO MIRANTE |  |  |  | 19816.09 | 0.59
19.001 | ESCADA DE CONCRETO |  |  |  | 18396.09 | 0.55
19.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 5.24 | 72.42 | 379.48 | 0.01
19.001.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 20.98 | 36.21 | 759.69 | 0.02
19.001.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.52 | 536.46 | 278.96 | 0.01
19.001.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 4.72 | 681.64 | 3217.34 | 0.1
19.001.005 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 16.19 | 86.27 | 1396.71 | 0.04
19.001.006 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 10.49 | 220.67 | 2314.83 | 0.07
19.001.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 2.09 | 707.81 | 1479.32 | 0.04
19.001.008 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 47.1 | 29.23 | 1376.73 | 0.04
19.001.009 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 63.29 | 8.73 | 552.52 | 0.02
19.001.010 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 63.29 | 70.21 | 4443.59 | 0.13
19.001.011 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 47.1 | 26.14 | 1231.19 | 0.04
19.001.012 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 16.19 | 59.65 | 965.73 | 0.03
19.002 | ESCADA DE MADEIRA |  |  |  | 1420 | 0.04
19.002.001 | Escada de madeira para, em tábua de massaranduba, largura 1,00m | m | 4 | 341.13 | 1364.52 | 0.04
19.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 2.25 | 24.66 | 55.48 | 0
20 | TORAS DECORATIVAS (20 UND) |  |  |  | 2467.69 | 0.06
20.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.72 | 72.42 | 52.14 | 0
20.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.4 | 36.21 | 86.9 | 0
20.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.12 | 536.46 | 64.38 | 0
20.004 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 0.7 | 707.81 | 495.47 | 0.01
20.005 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm | m | 12 | 47.09 | 565.08 | 0.02
20.006 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | m | 14 | 82.91 | 1160.74 | 0.03
20.007 | Corda sisal – dn 12mm - Fornecimento, exclusive frete | m | 8 | 4.14 | 33.12 | 0
20.008 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 0.4 | 24.66 | 9.86 | 0
21 | PAINEL INSTAGRAMAVEL |  |  |  | 1889.53 | 0.05
21.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.24 | 72.42 | 17.38 | 0
21.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 0.6 | 36.21 | 21.73 | 0
21.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.03 | 536.46 | 16.09 | 0
21.004 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.49 | 3011.89 | 1475.83 | 0.04
21.005 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 6.01 | 59.65 | 358.5 | 0.01
22 | JARDINEIRA PARKLET COM ESPREGUIÇADEIRA (03 UND) |  |  |  | 6897.82 | 0.2
22.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.75 | 72.42 | 54.31 | 0
22.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 3.75 | 36.21 | 135.79 | 0
22.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.18 | 536.46 | 96.56 | 0
22.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 12.15 | 86.27 | 1048.18 | 0.03
22.005 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 0.42 | 707.81 | 297.28 | 0.01
22.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 9.12 | 29.23 | 266.58 | 0.01
22.007 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 12.57 | 8.73 | 109.74 | 0
22.008 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 12.57 | 70.21 | 882.54 | 0.03
22.009 | Revestimento de madeira para, em tábua de massaranduba | m2 | 8.1 | 150.01 | 1215.08 | 0.04
22.010 | Revestimento de piso ou parede com com pedra madeira, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m2 | 12.57 | 142.75 | 1794.37 | 0.05
22.011 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 1.83 | 26.14 | 47.84 | 0
22.012 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 12.57 | 59.65 | 749.8 | 0.02
22.013 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 8.1 | 24.66 | 199.75 | 0.01
23 | CADEIRA PARKELETS (12 UND) |  |  |  | 9817.43 | 0.28
23.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.32 | 72.42 | 95.59 | 0
23.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 4.32 | 36.21 | 156.43 | 0
23.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.24 | 536.46 | 128.75 | 0
23.004 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.2 | 3011.89 | 3614.27 | 0.11
23.005 | Revestimento de madeira para, em tábua de massaranduba | m2 | 9.36 | 150.01 | 1404.09 | 0.04
23.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 38.4 | 70.92 | 2723.33 | 0.08
23.007 | Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm | m | 38.4 | 4.53 | 173.95 | 0.01
23.008 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 18.72 | 24.66 | 461.64 | 0.01
23.009 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 17.76 | 59.65 | 1059.38 | 0.03
24 | JARDINEIRA REDONDA COM BANCO ( 9 UND) |  |  |  | 7646.52 | 0.23
24.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 3.15 | 72.42 | 228.12 | 0.01
24.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 10.53 | 36.21 | 381.29 | 0.01
24.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.54 | 536.46 | 289.69 | 0.01
24.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 10.53 | 86.27 | 908.42 | 0.03
24.005 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 3.15 | 707.81 | 2229.6 | 0.07
24.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 10.53 | 29.23 | 307.79 | 0.01
24.007 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 21.06 | 8.73 | 183.85 | 0.01
24.008 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 21.06 | 70.21 | 1478.62 | 0.04
24.009 | Revestimento de piso ou parede com com pedra madeira, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m2 | 0.5 | 142.75 | 71.38 | 0
24.010 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 10.53 | 73.94 | 778.59 | 0.02
24.011 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 13.23 | 59.65 | 789.17 | 0.02
25 | GUARDA CORPO EM MADEIRA |  |  |  | 341670.67 | 10.14
25.001 | Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm | m | 189.81 | 1691.83 | 321126.25 | 9.53
25.002 | Revisão de Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m (APROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL) | m | 18.72 | 875.17 | 16383.18 | 0.49
25.003 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 | m2 | 18.72 | 2.43 | 45.49 | 0
25.004 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 166.9 | 24.66 | 4115.75 | 0.12
26 | BANCO COM PERGOLADO DE MADEIRA (1 UND) |  |  |  | 5640.78 | 0.17
26.001 | Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024 | m | 5.4 | 251.73 | 1359.34 | 0.04
26.002 | Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm | m | 5.4 | 4.53 | 24.46 | 0
26.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023 | m | 9.9 | 201.69 | 1996.73 | 0.06
26.004 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm | m | 18.4 | 47.09 | 866.46 | 0.03
26.005 | Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalípto tratado, espécie saligna, grandis ou similar | m2 | 0.53 | 553.19 | 293.19 | 0.01
26.006 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | un | 1 | 689.02 | 689.02 | 0.02
26.007 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 16.69 | 24.66 | 411.58 | 0.01
27 | BANCO GABIAO (3 UND) |  |  |  | 3970.62 | 0.11
27.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.07 | 72.42 | 77.49 | 0
27.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 5.33 | 36.21 | 193 | 0.01
27.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.27 | 536.46 | 144.84 | 0
27.004 | Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m | m2 | 2.31 | 366.06 | 845.6 | 0.03
27.005 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 1.44 | 707.81 | 1019.25 | 0.03
27.006 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.36 | 3057.55 | 1100.72 | 0.03
27.007 | Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar | un | 3 | 161.82 | 485.46 | 0.01
27.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 5.43 | 19.2 | 104.26 | 0
28 | INSTAGRAMAVEL EM FORMATO DE CONE |  |  |  | 27477.28 | 0.81
28.001 | Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalípto tratado, espécie saligna, grandis ou similar | m2 | 3.45 | 553.19 | 1908.51 | 0.06
28.002 | Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580 | m | 26.88 | 79.6 | 2139.65 | 0.06
28.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 26.88 | 37.68 | 1012.84 | 0.03
28.004 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 34.38 | 24.66 | 847.81 | 0.03
28.005 | Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m | kg | 3 | 54.69 | 164.07 | 0
28.006 | Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar | un | 6 | 561.4 | 3368.4 | 0.1
28.007 | Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar | un | 12 | 161.82 | 1941.84 | 0.06
28.008 | Letras em alumínio fundido, dim: 5x4cm, instalada | un | 14 | 30.3 | 424.2 | 0.01
28.009 | Vara de bambu | M | 170.03 | 92.16 | 15669.96 | 0.46
29 | DIVERSOS |  |  |  | 6155.61 | 0.18
29.001 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento | m | 6.15 | 264.7 | 1627.9 | 0.05
29.002 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 9.66 | 37.68 | 363.99 | 0.01
29.003 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 1 | 3702.89 | 3702.89 | 0.11
29.004 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 622.75 | 0.74 | 460.83 | 0.01
30 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 8900.65 | 0.26
30.001 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 183.6 | 14.38 | 2640.17 | 0.08
30.002 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 3 | 154.43 | 463.29 | 0.01
30.003 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 1 | 182.84 | 182.84 | 0.01
30.004 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 10 | 182.84 | 1828.4 | 0.05
30.005 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 5 | 757.19 | 3785.95 | 0.11
31 | FRETE |  |  |  | 10621.74 | 0.32
31.001 | Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 38.77 | 60.16 | 2332.4 | 0.07
31.002 | Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 193.36 | 4.63 | 895.26 | 0.03
31.003 | Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 44.46 | 76.9 | 3418.97 | 0.1
31.004 | Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 22.32 | 143.95 | 3212.96 | 0.1
31.005 | Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.25 | 154.28 | 38.57 | 0
31.006 | Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 16.05 | 25.35 | 406.87 | 0.01
31.007 | Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 7.35 | 43.09 | 316.71 | 0.01
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 3371565.92 | 100