## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV. JOÃO ALVES FILHO S/N CENTRO SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63
Empreendimento: 000082 - REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 41169.33 | 4.8
01.00.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 29127.86 | 29127.86 | 70.75
01.00.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 8716.69 | 8716.69 | 21.17
01.00.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 3324.78 | 3324.78 | 8.08
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 53708.29 | 6.26
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 53708.29 | 100
02.01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 422.53 | 7605.54 | 14.16
02.01.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 434.43 | 434.43 | 0.81
02.01.003 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 19457.79 | 19457.79 | 36.23
02.01.004 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 15 | 252.2 | 3783 | 7.04
02.01.005 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15565.11 | 15565.11 | 28.98
02.01.006 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 6 | 659.06 | 3954.36 | 7.36
02.01.007 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 767.53 | 767.53 | 1.43
02.01.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2140.53 | 2140.53 | 3.99
3 | FRETES |  |  |  | 4917.96 | 0.57
03.01 | FRETE DE AREIAS (ITABAIANA) DMT=62,3 km |  |  |  | 3456.79 | 70.27
03.01.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 776.4 | 1.19 | 923.92 | 18.83
03.01.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 835.93 | 3.03 | 2532.87 | 51.44
03.02 | FRETE DAS BRITAS (TOMAR DO GERU) DMT=86,5 Km |  |  |  | 1461.17 | 29.73
03.02.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 522.06 | 1.19 | 621.25 | 12.67
03.02.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 277.2 | 3.03 | 839.92 | 17.06
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1726.08 | 0.2
04.01 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 863.04 | 50
04.01.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 186 | 3.52 | 654.72 | 37.91
04.01.002 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 148.8 | 1.4 | 208.32 | 12.09
04.02 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 863.04 | 50
04.02.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 186 | 3.52 | 654.72 | 37.91
04.02.002 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 148.8 | 1.4 | 208.32 | 12.09
5 | ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 63926.8 | 7.45
05.01 | TAPUME |  |  |  | 61700.4 | 96.52
05.01.001 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 540 | 114.26 | 61700.4 | 96.52
05.02 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 2226.4 | 3.48
05.02.001 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 190 | 4.2 | 798 | 1.25
05.02.002 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 8 | 178.55 | 1428.4 | 2.23
6 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 55857.92 | 6.51
06.01 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 31497.78 | 56.37
06.01.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 30 | 526.95 | 15808.5 | 28.29
06.01.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 441.6 | 12.79 | 5648.06 | 10.11
06.01.003 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m2 | 653.3 | 15.37 | 10041.22 | 17.97
06.02 | REMOÇÕES |  |  |  | 1014.68 | 1.82
06.02.001 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 7 | 131.58 | 921.06 | 1.65
06.02.002 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 2 | 46.81 | 93.62 | 0.17
06.03 | TRANSPORTE E DESCARTE |  |  |  | 23345.46 | 41.81
06.03.001 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 172.8 | 36.94 | 6383.23 | 11.42
06.03.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 5184.09 | 2.04 | 10575.54 | 18.96
06.03.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 7983.36 | 0.8 | 6386.69 | 11.43
7 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 261205.18 | 30.44
07.01 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 261205.18 | 100
07.01.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 1671.63 | 0.79 | 1320.59 | 0.51
07.01.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 1671.63 | 9.21 | 15395.71 | 5.89
07.01.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18 | 68.55 | 1233.9 | 0.47
07.01.004 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 180 | 11.55 | 2079 | 0.8
07.01.005 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 20 | 53.95 | 1079 | 0.41
07.01.006 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 160 | 50.61 | 8097.6 | 3.1
07.01.007 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm | m² | 190 | 160.08 | 30415.2 | 11.64
07.01.008 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2 | 167 | 85.09 | 14210.03 | 5.44
07.01.009 | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) | m2 | 167 | 167.52 | 27975.84 | 10.71
07.01.010 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm | m² | 195 | 160.08 | 31215.6 | 11.95
07.01.011 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm | m² | 715 | 160.08 | 114457.2 | 43.82
07.01.012 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 45 | 258.32 | 11624.4 | 4.45
07.01.013 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 3 | 582.17 | 1746.51 | 0.67
07.01.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 180 | 1.97 | 354.6 | 0.14
8 | PERGOLADO, MURETA E PROTEÇÃO DO ESPAÇO KIDS |  |  |  | 96285.02 | 11.22
08.01 | PERGOLADO E MURETA DE JARDIM |  |  |  | 96285.02 | 100
08.01.001 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | m | 206 | 81.35 | 16758.1 | 17.4
08.01.002 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 206 | 30.51 | 6285.06 | 6.53
08.01.003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) | m2 | 80 | 26.22 | 2097.6 | 2.18
08.01.004 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2 | 68.55 | 137.1 | 0.14
08.01.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 2 | 743.94 | 1487.88 | 1.55
08.01.006 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm (MURETA DE JARDIM E PROTEÇÃO DE ESPAÇO KIDS) | m | 842 | 81.35 | 68496.7 | 71.14
08.01.007 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) | m2 | 39 | 26.22 | 1022.58 | 1.06
9 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  | 85173.19 | 9.93
09.01 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 85173.19 | 100
09.01.001 | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 6 | 983.09 | 5898.54 | 6.92
09.01.002 | Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af_11/2021 | un | 6 | 1588.05 | 9528.3 | 11.19
09.01.003 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (BANCO PONTUAL) | m3 | 6.46 | 3020.06 | 19509.59 | 22.91
09.01.004 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 5227.55 | 10455.1 | 12.28
09.01.005 | Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 | un | 3 | 3132.61 | 9397.83 | 11.03
09.01.006 | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar | Un | 3 | 1334.14 | 4002.42 | 4.7
09.01.007 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 4806.68 | 4806.68 | 5.64
09.01.008 | Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova | un | 1 | 1679.96 | 1679.96 | 1.97
09.01.009 | Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 3035.4 | 3035.4 | 3.56
09.01.010 | Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023 | un | 6 | 595.17 | 3571.02 | 4.19
09.01.011 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024 | m2 | 13.5 | 87.59 | 1182.46 | 1.39
09.01.012 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 27 | 48.15 | 1300.05 | 1.53
09.01.013 | Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i | m2 | 13.5 | 199.3 | 2690.55 | 3.16
09.01.014 | Chapim de granito branco siena, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 22.5 | 192.49 | 4331.02 | 5.09
09.01.015 | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.15 | 842.01 | 2652.33 | 3.11
09.01.016 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m² | 11.5 | 98.43 | 1131.94 | 1.33
10 | PAISAGISMO |  |  |  | 68442.87 | 7.98
10.01 | GRAMA E VEGETAÇÃO |  |  |  | 68442.87 | 100
10.01.001 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 22 | 281.05 | 6183.1 | 9.03
10.01.002 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 195 | 44.26 | 8630.7 | 12.61
10.01.003 | Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio | un | 1710 | 20.92 | 35773.2 | 52.27
10.01.004 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024 | un | 4 | 216.84 | 867.36 | 1.27
10.01.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 280.71 | 561.42 | 0.82
10.01.006 | Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio | un | 5 | 941 | 4705 | 6.87
10.01.007 | Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio | un | 70 | 81.15 | 5680.5 | 8.3
10.01.008 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 109 | 47.47 | 5174.23 | 7.56
10.01.009 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024 | un | 4 | 216.84 | 867.36 | 1.27
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 101636.17 | 11.85
11.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  | 101636.17 | 100
11.01.001 | RAMAL DE ENTRADA |  |  |  | 5175.02 | 5.08
11.01.001.001 | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 1 | 1405.25 | 1405.25 | 1.38
11.01.001.002 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1200.1 | 1200.1 | 1.18
11.01.001.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 624.06 | 624.06 | 0.61
11.01.001.004 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 85.47 | 85.47 | 0.08
11.01.001.005 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 4 | 66.67 | 266.68 | 0.26
11.01.001.006 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 30 | 20.98 | 629.4 | 0.62
11.01.001.007 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 1 | 120.26 | 120.26 | 0.12
11.01.001.008 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 7.55 | 7.55 | 0.01
11.01.001.009 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 23.5 | 23.5 | 0.02
11.01.001.010 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 1 | 4.68 | 4.68 | 0
11.01.001.011 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 | 1.54 | 6.16 | 0.01
11.01.001.012 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 20.49 | 20.49 | 0.02
11.01.001.013 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 1 | 22.01 | 22.01 | 0.02
11.01.001.014 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 10 | 10.59 | 105.9 | 0.1
11.01.001.014.001 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 2 | 94.04 | 188.08 | 0.19
11.01.001.015 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 4.13 | 16.52 | 0.02
11.01.001.015.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 448.91 | 448.91 | 0.44
11.01.002 | PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO |  |  |  | 96461.15 | 94.92
11.01.002.001 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 1 | 120.26 | 120.26 | 0.12
11.01.002.002 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 7.55 | 7.55 | 0.01
11.01.002.003 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 23.5 | 23.5 | 0.02
11.01.002.004 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 5 | 367.61 | 1838.05 | 1.81
11.01.002.005 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 10 | 2048.82 | 20488.2 | 20.16
11.01.002.006 | Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento | Un | 5 | 2746.02 | 13730.1 | 13.51
11.01.002.007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 5 | 677.13 | 3385.65 | 3.33
11.01.002.008 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 12 | 75.83 | 909.96 | 0.9
11.01.002.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 6 | 349.67 | 2098.02 | 2.06
11.01.002.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 164 | 43.9 | 7199.6 | 7.08
11.01.002.011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 20 | 7.92 | 158.4 | 0.16
11.01.002.012 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 20 | 15.66 | 313.2 | 0.31
11.01.002.013 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 1 | 4.68 | 4.68 | 0
11.01.002.014 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 1 | 1.54 | 1.54 | 0
11.01.002.015 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | m | 82 | 16.19 | 1327.58 | 1.31
11.01.002.016 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 328 | 12.72 | 4172.16 | 4.11
11.01.002.017 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 590 | 20.98 | 12378.2 | 12.18
11.01.002.018 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 7 | 2052.51 | 14367.57 | 14.14
11.01.002.019 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 7 | 262.94 | 1840.58 | 1.81
11.01.002.020 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 14 | 804.26 | 11259.64 | 11.08
11.01.002.021 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 7 | 119.53 | 836.71 | 0.82
12 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 23871.8 | 2.79
12.01 | LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  | 23871.8 | 100
12.01.001 | Limpeza geral | m2 | 1671 | 3.05 | 5096.55 | 21.38
12.01.002 | Remoção de tapume | m2 | 540 | 15.32 | 8272.8 | 34.64
12.01.003 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10502.45 | 10502.45 | 43.98
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 857920.61 | 100