## Planilha1
Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62
Empreendimento: 000790 - Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | Serviços Iniciais |  |  |  | 1713924.55 | 95.68
01.01º | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 85865.92 | 5.03
01.01.001º | Equipe Dirigente | un | 1 | 56298.89 | 56298.89 | 3.31
01.01.002º | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 14761.43 | 14761.43 | 0.86
01.01.003º | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 14805.6 | 14805.6 | 0.86
01.02º | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2309.04 | 0.14
01.02.001º | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 405 | 3.18 | 1287.9 | 0.08
01.02.002º | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 837 | 1.22 | 1021.14 | 0.06
01.03º | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2309.04 | 0.14
01.03.001º | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 405 | 3.18 | 1287.9 | 0.08
01.03.002º | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 837 | 1.22 | 1021.14 | 0.06
01.04º | FRETES |  |  |  | 82772.81 | 4.84
01.04.001º | FRETE AREIA FINA |  |  |  | 57943.96 | 3.39
01.04.001.001º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 49524.75 | 1.17 | 57943.96 | 3.39
01.04.002º | FRETE AREIA GROSSA |  |  |  | 1335.73 | 0.08
01.04.002.001º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1141.65 | 1.17 | 1335.73 | 0.08
01.04.003º | FRETE AREIA MEDIA |  |  |  | 8240.13 | 0.48
01.04.003.001º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7042.85 | 1.17 | 8240.13 | 0.48
01.04.004º | FRETE BRITA (nº 1,2,3) |  |  |  | 11307.68 | 0.66
01.04.004.001º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9664.68 | 1.17 | 11307.68 | 0.66
01.04.005º | FRETE PEDRA DE MÃO |  |  |  | 3734.01 | 0.22
01.04.005.001º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3191.46 | 1.17 | 3734.01 | 0.22
01.04.006º | FRETE PÓ DE PEDRA |  |  |  | 211.3 | 0.01
01.04.006.001º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 180.6 | 1.17 | 211.3 | 0.01
01.05º | BOTA-FORA / DESCARTE DE MATERIAL |  |  |  | 9939.44 | 0.58
01.05.001º | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 50 | 24.12 | 1206 | 0.07
01.05.002º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5440 | 1.17 | 6364.8 | 0.37
01.05.003º | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 64 | 37.01 | 2368.64 | 0.14
01.06º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 165872.05 | 9.67
01.06.001º | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 12 | 318.28 | 3819.36 | 0.22
01.06.002º | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 19993.24 | 19993.24 | 1.17
01.06.003º | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 440.61 | 440.61 | 0.03
01.06.004º | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 479.73 | 8635.14 | 0.5
01.06.005º | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 310 | 164.45 | 50979.5 | 2.97
01.06.006º | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 750 | 750 | 0.04
01.06.007º | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2239.32 | 2239.32 | 0.13
01.06.008º | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 | 3000 | 2.46 | 7380 | 0.43
01.06.009º | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 10 | 660.34 | 6603.4 | 0.39
01.06.010º | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 2 | 1166.35 | 2332.7 | 0.14
01.06.011º | Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material | m3 | 298.95 | 27.6 | 8251.02 | 0.48
01.06.012º | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 298.95 | 160.83 | 48080.13 | 2.8
01.06.013º | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 2989.5 | 1.33 | 3976.03 | 0.23
01.06.014º | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 2989.5 | 0.8 | 2391.6 | 0.14
01.07º | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES |  |  |  | 9232.72 | 0.53
01.07.001º | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 80 | 13.52 | 1081.6 | 0.06
01.07.002º | Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado | m | 180 | 36.16 | 6508.8 | 0.38
01.07.003º | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 4 | 134.3 | 537.2 | 0.03
01.07.004º | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024 | un | 4 | 276.28 | 1105.12 | 0.06
01.08º | CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  | 796816.48 | 46.49
01.08.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14025.52 | 0.82
01.08.001.001º | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 1524.09 | 7.29 | 11110.62 | 0.65
01.08.001.002º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 40.3 | 72.33 | 2914.9 | 0.17
01.08.002º | ELEVAÇÃO |  |  |  | 20372.86 | 1.19
01.08.002.001º | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 72.54 | 280.85 | 20372.86 | 1.19
01.08.003º | ALAMBRADO |  |  |  | 427137.87 | 24.92
01.08.003.001º | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 918.84 | 415.98 | 382219.06 | 22.3
01.08.003.002º | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 1524.09 | 24.68 | 37614.54 | 2.19
01.08.003.003º | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) | m | 147.74 | 49.44 | 7304.27 | 0.43
01.08.004º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 316407 | 18.46
01.08.004.001º | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 150 | 220.38 | 33057 | 1.93
01.08.004.002º | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 1500 | 9.75 | 14625 | 0.85
01.08.004.003º | Lona plástica preta | m2 | 1500 | 7.23 | 10845 | 0.63
01.08.004.004º | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 1500 | 32.78 | 49170 | 2.87
01.08.004.005º | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1500 | 29.33 | 43995 | 2.57
01.08.004.006º | Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 1500 | 109.81 | 164715 | 9.61
01.08.005º | PINTURA |  |  |  | 18873.23 | 1.1
01.08.005.001º | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 275.65 | 27.21 | 7500.44 | 0.44
01.08.005.002º | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 275.65 | 11.98 | 3302.29 | 0.19
01.08.005.003º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 150 | 32.26 | 4839 | 0.28
01.08.005.004º | Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura) | m² | 50 | 64.63 | 3231.5 | 0.19
01.09º | QUADRA 3 X 3 |  |  |  | 113454.04 | 6.61
01.09.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4241.65 | 0.25
01.09.001.001º | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 221 | 1.78 | 393.38 | 0.02
01.09.001.002º | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 22.1 | 160.83 | 3554.34 | 0.21
01.09.001.003º | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 221 | 1.33 | 293.93 | 0.02
01.09.002º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 39592.15 | 2.31
01.09.002.001º | Lona plástica preta | m2 | 221 | 7.23 | 1597.83 | 0.09
01.09.002.002º | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 221 | 32.78 | 7244.38 | 0.42
01.09.002.003º | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 221 | 29.33 | 6481.93 | 0.38
01.09.002.004º | Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 221 | 109.81 | 24268.01 | 1.42
01.09.003º | ALAMBRADO |  |  |  | 67421.88 | 3.93
01.09.003.001º | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 130 | 415.98 | 54077.4 | 3.15
01.09.003.002º | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta | m2 | 24 | 556.02 | 13344.48 | 0.78
01.09.004º | PINTURA |  |  |  | 2198.36 | 0.12
01.09.004.001º | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 46.2 | 27.21 | 1257.1 | 0.07
01.09.004.002º | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 46.2 | 11.98 | 553.48 | 0.03
01.09.004.003º | Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura) | m² | 6 | 64.63 | 387.78 | 0.02
01.10º | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  | 21500.52 | 1.26
01.10.001º | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 5265.99 | 5265.99 | 0.31
01.10.002º | Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar | un | 2 | 5959.25 | 11918.5 | 0.7
01.10.003º | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | un | 1 | 4316.03 | 4316.03 | 0.25
01.11º | PLAYGROUND |  |  |  | 79289.12 | 4.63
01.11.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4435.91 | 0.25
01.11.001.001º | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 142.83 | 7.29 | 1041.23 | 0.06
01.11.001.002º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12.51 | 72.33 | 904.85 | 0.05
01.11.001.003º | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 142.83 | 1.33 | 189.96 | 0.01
01.11.001.004º | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 14.3 | 160.83 | 2299.87 | 0.13
01.11.002º | ELEVAÇÃO |  |  |  | 22908.41 | 1.34
01.11.002.001º | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 12.51 | 685.2 | 8571.85 | 0.5
01.11.002.002º | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 56 | 256.01 | 14336.56 | 0.84
01.11.003º | PINTURA |  |  |  | 3613.12 | 0.21
01.11.003.001º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 112 | 32.26 | 3613.12 | 0.21
01.11.004º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 14682.92 | 0.86
01.11.004.001º | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 142.83 | 102.8 | 14682.92 | 0.86
01.11.005º | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 33648.76 | 1.97
01.11.005.001º | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2171.49 | 2171.49 | 0.13
01.11.005.002º | Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un | 2 | 7670.53 | 15341.06 | 0.9
01.11.005.003º | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2582.92 | 2582.92 | 0.15
01.11.005.004º | Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinnus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un | 1 | 13553.29 | 13553.29 | 0.79
01.12º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 246819.03 | 14.38
01.12.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 51457.56 | 2.99
01.12.001.001º | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1088 | 1.78 | 1936.64 | 0.11
01.12.001.002º | Colchão de areia | m3 | 108.8 | 162.31 | 17659.33 | 1.03
01.12.001.003º | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 443.35 | 9.75 | 4322.66 | 0.25
01.12.001.004º | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 450 | 55.79 | 25105.5 | 1.46
01.12.001.005º | Pintura de meio fio (caiação) | m | 446.5 | 5.45 | 2433.43 | 0.14
01.12.002º | PISTA DE CAMINHADA |  |  |  | 119873.24 | 6.99
01.12.002.001º | Lona plástica preta | m2 | 443.35 | 7.23 | 3205.42 | 0.19
01.12.002.002º | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 643.72 | 29.33 | 18880.31 | 1.1
01.12.002.003º | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 643.72 | 151.91 | 97787.51 | 5.7
01.12.003º | PASSEIO E CIRCULAÇÃO INTERNA |  |  |  | 75488.23 | 4.4
01.12.003.001º | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 443.35 | 121.47 | 53853.72 | 3.14
01.12.003.002º | Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 15.3 | 1414.02 | 21634.51 | 1.26
01.13º | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 76984.34 | 4.49
01.13.001º | Colchão de areia | m3 | 33.4 | 162.31 | 5421.15 | 0.32
01.13.002º | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 334 | 9.75 | 3256.5 | 0.19
01.13.003º | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 334 | 44.7 | 14929.8 | 0.87
01.13.004º | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021 | m2 | 20 | 265.35 | 5307 | 0.31
01.13.005º | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 20 | 21.28 | 425.6 | 0.02
01.13.006º | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 20 | 21.28 | 425.6 | 0.02
01.13.007º | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 20 | 1069.85 | 21397 | 1.25
01.13.007.001º | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | 20 | 108.57 | 2171.4 | 0.13
01.13.008º | EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  | 4719.5 | 0.28
01.13.008.001º | Mesa de piquenique em pinus elliottii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocolo natural uv, ou similar, conforme projeto | un | 2 | 2359.75 | 4719.5 | 0.28
01.13.009º | BANCO DE MADEIRA |  |  |  | 15212.44 | 0.88
01.13.009.001º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.33 | 72.33 | 23.87 | 0
01.13.009.002º | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.72 | 3055.23 | 2199.77 | 0.13
01.13.009.003º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 21.2 | 59.41 | 1259.49 | 0.07
01.13.009.004º | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 7.5 | 29.33 | 219.97 | 0.01
01.13.009.005º | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes | m | 19.36 | 214.18 | 4146.52 | 0.24
01.13.009.006º | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes | m | 37.75 | 160.88 | 6073.22 | 0.35
01.13.009.007º | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 33.28 | 38.75 | 1289.6 | 0.08
01.13.010º | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 9 | 413.15 | 3718.35 | 0.22
01.14º | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 20760 | 1.21
01.14.001º | Limpeza geral | m2 | 3000 | 3.37 | 10110 | 0.59
01.14.002º | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10650 | 10650 | 0.62
2 | Instalações elétricas |  |  |  | 77444.38 | 4.32
02.01º | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  | 2081.6 | 2.69
02.01.001º | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento | Un | 20 | 11.97 | 239.4 | 0.31
02.01.002º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 5 | 11.78 | 58.9 | 0.08
02.01.003º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 70 | 4.59 | 321.3 | 0.41
02.01.004º | Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido | un | 100 | 14.62 | 1462 | 1.89
02.02º | ACESSÓRIOS DE USO GERAL |  |  |  | 76.85 | 0.1
02.02.001º | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" | un | 5 | 15.37 | 76.85 | 0.1
02.03º | CABO UNIPOLAR (COBRE) |  |  |  | 25074.9 | 32.37
02.03.001º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - GERAL | m | 30 | 21.67 | 650.1 | 0.84
02.03.002º | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 600 | 13.34 | 8004 | 10.33
02.03.003º | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 300 | 15.73 | 4719 | 6.09
02.03.004º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - CIRCUITO | m | 540 | 21.67 | 11701.8 | 15.11
02.04º | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  | 3765.75 | 4.86
02.04.001º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15 | 217.82 | 3267.3 | 4.22
02.04.002º | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 15 | 33.23 | 498.45 | 0.64
02.05º | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  | 2343.22 | 3.03
02.05.001º | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 76.03 | 152.06 | 0.2
02.05.002º | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 3 | 23.65 | 70.95 | 0.09
02.05.003º | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 25.38 | 25.38 | 0.03
02.05.004º | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 1 | 23.59 | 23.59 | 0.03
02.05.005º | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 2 | 95.52 | 191.04 | 0.25
02.05.006º | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 5 | 376.04 | 1880.2 | 2.43
02.06º | ELETRODUTO PVC |  |  |  | 5569.8 | 7.2
02.06.001º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 140 | 22.13 | 3098.2 | 4
02.06.002º | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 60 | 14.81 | 888.6 | 1.15
02.06.003º | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 20 | 21.95 | 439 | 0.57
02.06.004º | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 110 | 10.4 | 1144 | 1.48
02.07º | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS |  |  |  | 34872.92 | 45.03
02.07.001º | Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025 | un | 8 | 3160.08 | 25280.64 | 32.65
02.07.002º | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 10 | 325.14 | 3251.4 | 4.2
02.07.003º | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 30 | 159.88 | 4796.4 | 6.19
02.07.004º | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 16 | 96.53 | 1544.48 | 1.99
02.08º | MATERIAL P/ ENTRADA DE SERVIÇO |  |  |  | 2990.65 | 3.86
02.08.001º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - PADRÃO DE ENTRADA | m | 20 | 21.67 | 433.4 | 0.56
02.08.002º | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 2557.25 | 2557.25 | 3.3
02.09º | QUADRO |  |  |  | 668.69 | 0.86
02.09.001º | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 668.69 | 668.69 | 0.86
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1791368.93 | 100