## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38
Empreendimento: 000483 - REFORMA PRAÇA DA RIBEIRA POVOADO PINDOBA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 6408.32 | 4.7
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 4618.87 | 4618.87 | 3.39
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 839.09 | 839.09 | 0.61
01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 950.36 | 950.36 | 0.7
02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 744 | 0.55
02.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1200 | 0.62 | 744 | 0.55
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31730.67 | 23.25
03.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 135.49 | 33.64 | 4557.88 | 3.34
03.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 66.25 | 12.91 | 855.29 | 0.63
03.003 | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 8 | 24.55 | 196.4 | 0.14
03.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 469.54 | 5634.48 | 4.13
03.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2152.94 | 2152.94 | 1.58
03.006 | Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022 | un | 1 | 456.61 | 456.61 | 0.33
03.007 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 438.27 | 438.27 | 0.32
03.008 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 139.31 | 110.39 | 15378.43 | 11.27
03.009 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 50.92 | 37.27 | 1897.79 | 1.39
03.010 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 203.22 | 0.8 | 162.58 | 0.12
04 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 3304.73 | 2.42
04.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 33.95 | 23.04 | 782.21 | 0.57
04.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 203.77 | 2.96 | 603.16 | 0.44
04.003 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 6.77 | 283.51 | 1919.36 | 1.41
05 | FRETES |  |  |  | 11007.32 | 8.06
05.001 | AREIA MÉDIA |  |  |  | 530.66 | 0.39
05.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 547.07 | 0.97 | 530.66 | 0.39
05.002 | AREIA GROSSA |  |  |  | 208.43 | 0.15
05.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 214.88 | 0.97 | 208.43 | 0.15
05.003 | BRITA |  |  |  | 212.67 | 0.16
05.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 219.25 | 0.97 | 212.67 | 0.16
05.004 | AREIA FINA |  |  |  | 10055.56 | 7.36
05.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10366.56 | 0.97 | 10055.56 | 7.36
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  | 32999.85 | 24.16
06.001 | RAMAL DE ENTRADA |  |  |  | 4396.57 | 3.22
06.001.001 | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 1 | 1415.04 | 1415.04 | 1.04
06.001.002 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1210.76 | 1210.76 | 0.89
06.001.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 618.98 | 618.98 | 0.45
06.001.004 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 84.23 | 84.23 | 0.06
06.001.005 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 30 | 20.9 | 627 | 0.46
06.001.006 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 1 | 122.43 | 122.43 | 0.09
06.001.007 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 7.62 | 7.62 | 0.01
06.001.008 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 23.07 | 23.07 | 0.02
06.001.009 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 | 1.55 | 6.2 | 0
06.001.010 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 20 | 20 | 0.01
06.001.011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 10 | 21.43 | 214.3 | 0.16
06.001.012 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 3 | 10.3 | 30.9 | 0.02
06.001.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 4.01 | 16.04 | 0.01
06.002 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA RIBEIRA |  |  |  | 28603.28 | 20.94
06.002.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 455.7 | 455.7 | 0.33
06.002.002 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 6 | 122.43 | 734.58 | 0.54
06.002.003 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 6 | 7.62 | 45.72 | 0.03
06.002.004 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 23.07 | 23.07 | 0.02
06.002.005 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 73.2 | 73.2 | 0.05
06.002.006 | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2 | 17.67 | 35.34 | 0.03
06.002.007 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 3 | 92.56 | 277.68 | 0.2
06.002.008 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 2 | 376.81 | 753.62 | 0.55
06.002.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 7 | 347.68 | 2433.76 | 1.78
06.002.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 80 | 21.43 | 1714.4 | 1.26
06.002.011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 27 | 4.01 | 108.27 | 0.08
06.002.012 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 5 | 10.3 | 51.5 | 0.04
06.002.013 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 5.56 | 32.55 | 180.98 | 0.13
06.002.014 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 7.2 | 69.12 | 497.66 | 0.36
06.002.015 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | m | 35 | 16.14 | 564.9 | 0.41
06.002.016 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 80 | 1.78 | 142.4 | 0.1
06.002.017 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4 | 2057.27 | 8229.08 | 6.03
06.002.018 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | m | 230 | 3.6 | 828 | 0.61
06.002.019 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 8 | 1261 | 10088 | 7.39
06.002.020 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 4 | 265.06 | 1060.24 | 0.78
06.002.021 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel | un | 8 | 30.45 | 243.6 | 0.18
06.002.022 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 3 | 15.31 | 45.93 | 0.03
06.002.023 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 15.65 | 15.65 | 0.01
07 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 20984.31 | 15.38
07.001 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 - Área Externa | m | 66.25 | 54.11 | 3584.79 | 2.63
07.002 | Colchão de areia | m3 | 13.55 | 162.18 | 2197.54 | 1.61
07.003 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 135.49 | 9.28 | 1257.35 | 0.92
07.004 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 135.49 | 102.92 | 13944.63 | 10.22
08 | PAISAGISMO |  |  |  | 2902.76 | 2.13
08.001 | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | m2 | 67.73 | 39.29 | 2661.11 | 1.95
08.002 | Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio | un | 5 | 48.33 | 241.65 | 0.18
09 | PINTURA |  |  |  | 343.99 | 0.25
09.001 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 66.28 | 5.19 | 343.99 | 0.25
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 11899.53 | 8.72
10.001 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 1 | 587.24 | 587.24 | 0.43
10.002 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 3 | 414.13 | 1242.39 | 0.91
10.003 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - Banco em Concreto | m3 | 2.94 | 3063.95 | 9008.01 | 6.6
10.004 | Madeiramento em pau d´arco, pilar com 20x20cm, aparelhado- encosto banco | m3 | 0.11 | 9653.58 | 1061.89 | 0.78
11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 13406.96 | 9.83
11.001 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10619.93 | 10619.93 | 7.78
11.002 | Remoção de tapume | m2 | 139.31 | 15.44 | 2150.95 | 1.58
11.003 | Limpeza geral | m2 | 203.22 | 3.13 | 636.08 | 0.47
12 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 744 | 0.55
12.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1200 | 0.62 | 744 | 0.55
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 136476.44 | 100