## Planilha1
ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO ANTONIO SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27
Empreendimento: 000015 - CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PRE�O UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01� | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 551259.69 | 7.19
01.001� | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 387746.64 | 5.1
01.001.001� | Equipe Dirigente - Administrativa | mês | 18 | 11007.82 | 198140.76 | 2.68
01.001.002� | Equipe de Apoio á Produção | mês | 18 | 10533.66 | 189605.88 | 2.42
01.002� | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 141634.05 | 1.81
01.002.001� | Consumo água e esgoto obras até 1.500m2 | MÊS | 18 | 121.44 | 2185.92 | 0.03
01.002.002� | Consumo de telefonia/internet fixa | mês | 18 | 226.28 | 4073.04 | 0.05
01.002.003� | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju | dia | 7 | 517.63 | 3623.41 | 0.05
01.002.004� | Servente de obras com encargos complementares | mes | 27 | 4847.64 | 130886.28 | 1.67
01.002.005� | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 2 | 432.7 | 865.4 | 0.01
01.003� | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 21879 | 0.28
01.003.001� | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 10000 | 0.62 | 6200 | 0.08
01.003.002� | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 10 | 37.09 | 370.9 | 0
01.003.003� | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10485 | 1.46 | 15308.1 | 0.2
02� | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 237031.7 | 3.04
02.001� | TAPUME |  |  |  | 28378.5 | 0.36
02.001.001� | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 210.04 | 118.85 | 24963.25 | 0.32
02.001.002� | Remoção de tapume | m2 | 210.04 | 16.26 | 3415.25 | 0.04
02.002� | PLACA DE OBRA |  |  |  | 5873.47 | 0.08
02.002.001� | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 449.72 | 5396.64 | 0.07
02.002.002� | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1.08 | 441.51 | 476.83 | 0.01
02.003� | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 87738.07 | 1.13
02.003.001� | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15810.45 | 15810.45 | 0.2
02.003.002� | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 23993.52 | 23993.52 | 0.31
02.003.003� | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 22769.47 | 22769.47 | 0.29
02.003.004� | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 20015.35 | 20015.35 | 0.26
02.003.005� | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 746.16 | 746.16 | 0.01
02.003.006� | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2211.2 | 2211.2 | 0.03
02.003.007� | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 4 | 547.98 | 2191.92 | 0.03
02.004� | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 110598.93 | 1.41
02.004.001� | Locação de caminhão guindaste de 70 ton, em Aracaju-SE | dia | 3 | 3708.9 | 11126.7 | 0.14
02.004.002� | Aluguel de caminhão munck 40 toneladas, operação na cidade de Aracaju, total de 8h trabalhadas por dia. Inclusive operador | h | 24 | 247.26 | 5934.24 | 0.08
02.004.003� | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024 | m2 | 630.36 | 23.04 | 14523.49 | 0.19
02.004.004� | Limha de vida horizontal permanente em cabo de aço galvanizado para trabalhos em coberturas e telhados. | m | 638.38 | 35 | 22343.3 | 0.28
02.004.005� | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 1224 | 46.3 | 56671.2 | 0.72
02.005� | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 4442.73 | 0.06
02.005.001� | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 607.76 | 7.31 | 4442.73 | 0.06
03� | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 328674.97 | 4.19
03.001� | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 328674.97 | 4.19
03.001.001� | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 278.71 | 40.74 | 11354.65 | 0.14
03.001.002� | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 266.8 | 549.47 | 146598.6 | 1.87
03.001.003� | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 825.93 | 18.99 | 15684.41 | 0.2
03.001.004� | Remoção de acessórios sanitários | un | 33 | 18.95 | 625.35 | 0.01
03.001.005� | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 34.5 | 24.01 | 828.35 | 0.01
03.001.006� | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 63.33 | 72.47 | 4589.53 | 0.06
03.001.007� | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 33 | 27.14 | 895.62 | 0.01
03.001.008� | Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento | m2 | 52.92 | 18.07 | 956.26 | 0.01
03.001.009� | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 825.93 | 12.65 | 10448.01 | 0.13
03.001.010� | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 2 | 236.55 | 473.1 | 0.01
03.001.011� | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 1066.04 | 3.65 | 3891.05 | 0.05
03.001.012� | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 74513.4 | 0.98 | 73023.13 | 0.93
03.001.013� | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1599 | 37.09 | 59306.91 | 0.76
04� | FUNDAÇÃO |  |  |  | 465048.69 | 5.91
04.001� | SAPATAS |  |  |  | 135921.92 | 1.74
04.001.001� | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 432.4 | 72.47 | 31336.03 | 0.4
04.001.002� | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 98.53 | 36.24 | 3570.73 | 0.05
04.001.003� | Lastro de brita 2 | m3 | 4.93 | 253.76 | 1251.04 | 0.02
04.001.004� | Lona plástica preta | m2 | 149.4 | 7.07 | 1056.26 | 0.01
04.001.005� | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 65.16 | 123.12 | 8022.5 | 0.1
04.001.006� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1303.8 | 15.66 | 20417.51 | 0.26
04.001.007� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 870 | 15.66 | 13624.2 | 0.17
04.001.008� | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 41.81 | 746.16 | 31196.95 | 0.4
04.001.009� | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 385.67 | 48.31 | 18631.72 | 0.24
04.001.010� | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 54.35 | 1.25 | 67.94 | 0
04.001.011� | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3799.07 | 0.98 | 3723.09 | 0.05
04.001.012� | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 81.53 | 37.09 | 3023.95 | 0.04
04.002� | BALDRAMES |  |  |  | 166433.39 | 2.1
04.002.001� | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 114.04 | 72.47 | 8264.48 | 0.11
04.002.002� | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 86.41 | 36.24 | 3131.5 | 0.04
04.002.003� | Lastro de brita 2 | m3 | 4.32 | 253.76 | 1096.24 | 0.01
04.002.004� | Lona plástica preta | m2 | 42.23 | 7.07 | 298.57 | 0
04.002.005� | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 397.31 | 117.05 | 46505.14 | 0.59
04.002.006� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1307 | 15.66 | 20467.62 | 0.26
04.002.007� | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 651 | 15.63 | 10175.13 | 0.13
04.002.008� | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 287 | 17.09 | 4904.83 | 0.06
04.002.009� | Concreto simples usinado fck=45mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 48.57 | 1047.94 | 50898.45 | 0.65
04.002.010� | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 247.43 | 38.84 | 9610.18 | 0.12
04.002.011� | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 65.47 | 48.31 | 3162.86 | 0.04
04.002.012� | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 63.15 | 1.25 | 78.94 | 0
04.002.013� | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4414.19 | 0.98 | 4325.91 | 0.05
04.002.014� | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 94.73 | 37.09 | 3513.54 | 0.04
04.003� | PISO DE CONCRETO |  |  |  | 162693.38 | 2.07
04.003.001� | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 33.27 | 72.47 | 2411.08 | 0.03
04.003.002� | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 133.17 | 36.24 | 4826.08 | 0.06
04.003.003� | Lastro de brita 2 | m3 | 55.76 | 253.76 | 14149.66 | 0.18
04.003.004� | Lona plástica preta | m2 | 1115.26 | 7.07 | 7884.89 | 0.1
04.003.005� | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1115.26 | 29.25 | 32621.35 | 0.42
04.003.006� | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m2 | 26.29 | 102.74 | 2701.03 | 0.03
04.003.007� | Concreto simples usinado fck=45mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 85.23 | 1047.94 | 89315.93 | 1.14
04.003.008� | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1115.26 | 5.17 | 5765.89 | 0.07
04.003.009� | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 43.26 | 1.25 | 54.08 | 0
04.003.010� | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3023.87 | 0.98 | 2963.39 | 0.04
05� | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 1190753.21 | 15.17
05.001� | PILARES |  |  |  | 143284.96 | 1.81
05.001.001� | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 419.47 | 82.8 | 34732.12 | 0.44
05.001.002� | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 442 | 14.53 | 6422.26 | 0.08
05.001.003� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1273 | 15.66 | 19935.18 | 0.25
05.001.004� | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 1231 | 15.63 | 19240.53 | 0.25
05.001.005� | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 65 | 17.09 | 1110.85 | 0.01
05.001.006� | Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 1389 | 17.16 | 23835.24 | 0.3
05.001.007� | Concreto simples usinado fck=45mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 36.27 | 1047.94 | 38008.78 | 0.48
05.002� | VIGAS |  |  |  | 436635.1 | 5.56
05.002.001� | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 946.93 | 88.42 | 83727.55 | 1.07
05.002.002� | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 64 | 14.53 | 929.92 | 0.01
05.002.003� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5180 | 15.66 | 81118.8 | 1.03
05.002.004� | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 2023 | 15.63 | 31619.49 | 0.4
05.002.005� | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 1569 | 17.09 | 26814.21 | 0.34
05.002.006� | Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 2514 | 17.16 | 43140.24 | 0.55
05.002.007� | Cordoalha engraxada CP-190 RB D=12,7mm | kg | 585.11 | 39.56 | 23146.95 | 0.3
05.002.008� | Serviço de protensão para cordoalha engraxada 1Ø 12,5mm | un | 92 | 120.85 | 11118.2 | 0.14
05.002.009� | Concreto simples usinado fck=45mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 111.09 | 1047.94 | 116415.65 | 1.48
05.002.010� | Ancoragem passiva para cordoalha com 7 fios de 12.7mm, d=1/2" | un | 6 | 663.02 | 3978.12 | 0.05
05.002.011� | Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2" | un | 8 | 1732.25 | 13858 | 0.18
05.002.012� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 49.04 | 15.66 | 767.97 | 0.01
05.003� | LAJES |  |  |  | 610833.15 | 7.8
05.003.001� | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 872.7 | 76.37 | 66648.1 | 0.85
05.003.002� | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 432 | 14.53 | 6276.96 | 0.08
05.003.003� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 13891 | 15.66 | 217533.06 | 2.78
05.003.004� | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 4963 | 15.63 | 77571.69 | 0.99
05.003.005� | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 478 | 17.09 | 8169.02 | 0.1
05.003.006� | Concreto simples usinado fck=45mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 168.07 | 1047.94 | 176127.28 | 2.25
05.003.007� | Serviço de protensão para cordoalha engraxada 1Ø 12,5mm | un | 80 | 120.85 | 9668 | 0.12
05.003.008� | Ancoragem passiva para cordoalha com 7 fios de 12.7mm, d=1/2" | un | 12 | 663.02 | 7956.24 | 0.1
05.003.009� | Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2" | un | 12 | 1732.25 | 20787 | 0.27
05.003.010� | Cordoalha engraxada CP-190 RB D=12,7mm | kg | 467.17 | 39.56 | 18481.25 | 0.24
05.003.011� | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 103.1 | 15.66 | 1614.55 | 0.02
06� | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA |  |  |  | 362715.88 | 4.63
06.001� | TELHAMENTO |  |  |  | 329915.11 | 4.21
06.001.001� | Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila | m2 | 990.29 | 333.15 | 329915.11 | 4.21
06.002� | COMPLEMENTOS |  |  |  | 32800.77 | 0.42
06.002.001� | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm) | m | 55.7 | 152.08 | 8470.86 | 0.11
06.002.002� | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 111.75 | 182.76 | 20423.43 | 0.26
06.002.003� | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 27.82 | 140.42 | 3906.48 | 0.05
07� | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  | 601990.69 | 7.68
07.001� | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 575553.97 | 7.34
07.001.001� | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024 | m2 | 1194.38 | 87.94 | 105033.78 | 1.34
07.001.002� | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 90.36 | 80.06 | 7234.22 | 0.09
07.001.003� | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 36.76 | 60.71 | 2231.7 | 0.03
07.001.004� | Aperto em paredes e=0,09m com alvenaria de tijolo maciço | m | 505.14 | 30.13 | 15219.87 | 0.19
07.001.005� | Contêiner adaptado | un | 8 | 55729.3 | 445834.4 | 5.69
07.002� | DIVISÓRIAS |  |  |  | 26436.72 | 0.34
07.002.001� | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | m2 | 23.58 | 1121.15 | 26436.72 | 0.34
08� | ESQUADRIAS |  |  |  | 645366.22 | 8.23
08.001� | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 50907.37 | 0.66
08.001.001� | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025 | un | 18 | 1521.68 | 27390.24 | 0.35
08.001.002� | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025 | un | 4 | 1624.73 | 6498.92 | 0.08
08.001.003� | Porta em madeira de lei, de abrir. Exclusive batentes e ferragens | m2 | 11.51 | 856.05 | 9853.14 | 0.13
08.001.004� | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025 | un | 5 | 553.83 | 2769.15 | 0.04
08.001.005� | Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar) | cj | 5 | 428.6 | 2143 | 0.03
08.001.006� | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | un | 4 | 131.02 | 524.08 | 0.01
08.001.007� | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 | m2 | 2.88 | 600.29 | 1728.84 | 0.02
08.002� | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO |  |  |  | 313486.6 | 3.98
08.002.001� | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 34.2 | 631.24 | 21588.41 | 0.28
08.002.002� | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | m2 | 6.56 | 402.53 | 2640.6 | 0.03
08.002.003� | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 48.45 | 631.24 | 30583.58 | 0.39
08.002.004� | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m2 | 5.8 | 444.17 | 2576.19 | 0.03
08.002.005� | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 8 | 527.91 | 4223.28 | 0.05
08.002.006� | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação | m2 | 252.17 | 887.59 | 223823.57 | 2.85
08.002.007� | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas | m2 | 14.85 | 1174.78 | 17445.48 | 0.22
08.002.008� | Sensor p/ porta automática (Montada) | un | 1 | 650.29 | 650.29 | 0.01
08.002.009� | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 6.75 | 859.7 | 5802.98 | 0.07
08.002.010� | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_11/2025 | un | 2 | 1212.58 | 2425.16 | 0.03
08.002.011� | Barra antipanico dupla, para porta de vidro, cor cinza | par | 1 | 1727.06 | 1727.06 | 0.02
08.003� | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  | 280972.25 | 3.59
08.003.001� | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (1/2") a cada 12cm - Rev 01 | m | 43.15 | 467.25 | 20161.84 | 0.26
08.003.002� | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 164.49 | 1585.57 | 260810.41 | 3.33
09� | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1563878.6 | 19.94
09.001� | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 168050.99 | 2.15
09.001.001� | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m2 | 2566.38 | 19.86 | 50968.31 | 0.65
09.001.002� | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1656.25 | 42.43 | 70274.69 | 0.9
09.001.003� | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 910.13 | 51.43 | 46807.99 | 0.6
09.002� | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  | 515283.3 | 6.57
09.002.001� | Piso em assoalho de madeira angelim vermelho aparelhado - 20cmx4cm, sobre peças de 7cmx15cm e travamento de 10cmx4cm | m2 | 13.28 | 399.57 | 5306.29 | 0.07
09.002.002� | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1035 | 5.17 | 5350.95 | 0.07
09.002.003� | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | m2 | 423 | 289.7 | 122543.1 | 1.56
09.002.004� | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5.56 | 197.28 | 1096.88 | 0.01
09.002.005� | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 0.94 | 197.28 | 185.44 | 0
09.002.006� | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha city off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 165.64 | 592.97 | 98219.55 | 1.25
09.002.007� | Piso vinílico, amadeirado med. 0,20 x 1,20 m, e = 2mm, linha maguinifique, marca Arquitech ou similar - fornecimento e instalação. Inclusive massa niveladora e = 1mm | m2 | 117.92 | 176.36 | 20796.37 | 0.27
09.002.008� | Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 411.67 | 66.62 | 27425.46 | 0.35
09.002.009� | Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 33.25 | 10.79 | 358.77 | 0
09.002.010� | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 135.84 | 62.63 | 8507.66 | 0.11
09.002.011� | Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1466.62 | 153.75 | 225492.83 | 2.88
09.003� | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  |  | 131155.99 | 1.67
09.003.001� | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 1066.12 | 77.89 | 83040.09 | 1.06
09.003.002� | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 120 | 296.08 | 35529.6 | 0.45
09.003.003� | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m2 | 117.18 | 107.41 | 12586.3 | 0.16
09.004� | REVESTIMENTOS ESPECIAIS |  |  |  | 749388.32 | 9.55
09.004.001� | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m2 | 15.75 | 155.29 | 2445.82 | 0.03
09.004.002� | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 266.71 | 624.64 | 166597.73 | 2.12
09.004.003� | Piso em assoalho de madeira lei Cumaru/Ipê Champagne - Extra, réguas macho e fêmea 20cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm | m2 | 600.15 | 930.81 | 558625.62 | 7.12
09.004.004� | Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 168.47 | 128.92 | 21719.15 | 0.28
10� | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  |  |  | 73163.77 | 0.94
10.001� | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  |  |  | 73163.77 | 0.94
10.001.001� | Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01 | un | 7 | 941.45 | 6590.15 | 0.08
10.001.002� | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar | un | 4 | 3503.58 | 14014.32 | 0.18
10.001.003� | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | m2 | 7.01 | 853.71 | 5984.51 | 0.08
10.001.004� | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 9 | 140.05 | 1260.45 | 0.02
10.001.005� | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 6 | 274.71 | 1648.26 | 0.02
10.001.006� | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 274.71 | 2197.68 | 0.03
10.001.007� | Cuba de embutir quadrada (deca linha ref l701 - GE17 - 41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares | un | 8 | 1737.79 | 13902.32 | 0.18
10.001.008� | Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, exclusive sifão, engate, válvula e torneira | un | 5 | 870.12 | 4350.6 | 0.06
10.001.009� | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 | 1377.05 | 4131.15 | 0.05
10.001.010� | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 8 | 406.71 | 3253.68 | 0.04
10.001.011� | Peitoril granito Preto 25 x 2cm | m | 50.71 | 312.18 | 15830.65 | 0.2
11� | PINTURA |  |  |  | 346835.74 | 4.42
11.001� | PINTURA |  |  |  | 346835.74 | 4.42
11.001.001� | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 50.26 | 11.7 | 588.04 | 0.01
11.001.002� | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 4167.77 | 55.95 | 233186.73 | 2.97
11.001.003� | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 1066.12 | 55.95 | 59649.41 | 0.76
11.001.004� | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 910.13 | 54.55 | 49647.59 | 0.63
11.001.005� | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 49.92 | 75.4 | 3763.97 | 0.05
12� | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 75670.48 | 0.91
12.001� | ÁGUA FRIA |  |  |  | 32526.87 | 0.36
12.001.001� | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 9 | 122.48 | 1102.32 | 0.01
12.001.002� | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 97.84 | 293.52 | 0
12.001.003� | Assentamento de caixa de hidrômetro | un | 1 | 24.8 | 24.8 | 0
12.001.004� | Fornecimento de hidrômetro diam. = 1", vazão = 10,0m3/h | un | 1 | 677.37 | 677.37 | 0.01
12.001.005� | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | un | 6 | 41.97 | 251.82 | 0
12.001.006� | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1" | un | 4 | 68.5 | 274 | 0
12.001.007� | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2" | un | 5 | 126.31 | 631.55 | 0.01
12.001.008� | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2" | un | 13 | 19.57 | 254.41 | 0
12.001.009� | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1" | un | 20 | 29.11 | 582.2 | 0.01
12.001.010� | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2" | un | 5 | 42.42 | 212.1 | 0
12.001.011� | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 21 | 11.56 | 242.76 | 0
12.001.012� | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 4 | 6.71 | 26.84 | 0
12.001.013� | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 8 | 22.51 | 180.08 | 0
12.001.014� | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 4 | 2211.48 | 8845.92 | 0.11
12.001.015� | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 7097.68 | 7097.68 | 0.09
12.001.016� | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 1 | 26.23 | 26.23 | 0
12.001.017� | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 20 | 17.7 | 354 | 0
12.001.018� | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 1 | 22.17 | 22.17 | 0
12.001.019� | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 30 | 11.36 | 340.8 | 0
12.001.020� | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 8 | 13.74 | 109.92 | 0
12.001.021� | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 10 | 23.13 | 231.3 | 0
12.001.022� | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 1 | 7 | 7 | 0
12.001.023� | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | un | 3 | 14.32 | 42.96 | 0
12.001.024� | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 1123.65 | 1123.65 | 0.01
12.001.025� | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2" | un | 4 | 25.26 | 101.04 | 0
12.001.026� | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 | 12.96 | 51.84 | 0
12.001.027� | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 5 | 16.42 | 82.1 | 0
12.001.028� | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 8 | 30.9 | 247.2 | 0
12.001.029� | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 257.92 | 18.45 | 4758.62 | 0.06
12.001.030� | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 12.25 | 25.06 | 306.99 | 0
12.001.031� | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 54.87 | 59.82 | 3282.32 | 0.04
12.001.032� | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 8 | 92.67 | 741.36 | 0.01
12.002� | SANITÁRIO |  |  |  | 43143.61 | 0.55
12.002.001� | Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 12 | 51.24 | 614.88 | 0.01
12.002.002� | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | un | 2 | 44.77 | 89.54 | 0
12.002.003� | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 18 | 31.09 | 559.62 | 0.01
12.002.004� | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 4 | 15.28 | 61.12 | 0
12.002.005� | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 28.22 | 28.22 | 0
12.002.006� | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 55 | 27.5 | 1512.5 | 0.02
12.002.007� | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 61 | 15.13 | 922.93 | 0.01
12.002.008� | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 7 | 66.03 | 462.21 | 0.01
12.002.009� | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 33.85 | 67.7 | 0
12.002.010� | Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 24.95 | 74.85 | 0
12.002.011� | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 12 | 57.15 | 685.8 | 0.01
12.002.012� | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 26 | 29.56 | 768.56 | 0.01
12.002.013� | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 27 | 14.85 | 400.95 | 0.01
12.002.014� | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 13 | 12.63 | 164.19 | 0
12.002.015� | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 13 | 30.54 | 397.02 | 0.01
12.002.016� | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 25 | 15.7 | 392.5 | 0.01
12.002.017� | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 12 | 20.7 | 248.4 | 0
12.002.018� | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 50mm | un | 1 | 11.92 | 11.92 | 0
12.002.019� | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 11 | 29.77 | 327.47 | 0
12.002.020� | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 106.7 | 23.74 | 2533.06 | 0.03
12.002.021� | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 76.19 | 30.18 | 2299.41 | 0.03
12.002.022� | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 280.64 | 48.35 | 13568.94 | 0.17
12.002.023� | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 2 | 57.54 | 115.08 | 0
12.002.024� | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | un | 181 | 5.08 | 919.48 | 0.01
12.002.025� | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 120 | 6.7 | 804 | 0.01
12.002.026� | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 13 | 23.74 | 308.62 | 0
12.002.027� | *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) | un | 10 | 863.79 | 8637.9 | 0.11
12.002.028� | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m | un | 6 | 1027.79 | 6166.74 | 0.08
13� | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 761574.43 | 9.67
13.001� | ELÉTRICA |  |  |  | 593351.85 | 7.52
13.001.001� | Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento | un | 31 | 28.21 | 874.51 | 0.01
13.001.002� | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 6 | 18.83 | 112.98 | 0
13.001.003� | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 33 | 18.83 | 621.39 | 0.01
13.001.004� | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 18.88 | 18.88 | 0
13.001.005� | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 284 | 14.91 | 4234.44 | 0.05
13.001.006� | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 3 | 11.61 | 34.83 | 0
13.001.007� | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 320 | 16.85 | 5392 | 0.07
13.001.008� | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" | un | 2 | 46.32 | 92.64 | 0
13.001.009� | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 6 | 4.52 | 27.12 | 0
13.001.010� | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 14 | 2.93 | 41.02 | 0
13.001.011� | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 33 | 4.52 | 149.16 | 0
13.001.012� | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 29.4 | 588 | 0.01
13.001.013� | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 240mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 9.6 | 382.05 | 3667.68 | 0.05
13.001.014� | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 56.82 | 194.49 | 11050.92 | 0.14
13.001.015� | Cabo de cobre isolado, flexível, classe 4 ou 5, 6,0mm², 0,6/1kv / 70º C | m | 374.4 | 15.38 | 5758.27 | 0.07
13.001.016� | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°c. Rev 02 | m | 30.05 | 24 | 721.2 | 0.01
13.001.017� | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2.5 | 30.93 | 77.33 | 0
13.001.018� | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 13639.58 | 10.17 | 138714.53 | 1.77
13.001.019� | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 237.4 | 12.25 | 2908.15 | 0.04
13.001.020� | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1342.81 | 15.49 | 20800.13 | 0.27
13.001.021� | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 227.28 | 365.85 | 83150.39 | 1.06
13.001.022� | Cabo cobre flexível, não halogenado, 185,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 11.24 | 276.76 | 3110.78 | 0.04
13.001.023� | Cabo cobre flexível, não halogenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 2.8 | 139.42 | 390.38 | 0
13.001.024� | Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 10 | 39.59 | 395.9 | 0.01
13.001.025� | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 20 | 91.09 | 1821.8 | 0.02
13.001.026� | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 1 | 63.69 | 63.69 | 0
13.001.027� | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 2 | 2182.72 | 4365.44 | 0.06
13.001.028� | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 510.58 | 1021.16 | 0.01
13.001.029� | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 3 | 155.48 | 466.44 | 0.01
13.001.030� | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 6 | 134.52 | 807.12 | 0.01
13.001.031� | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 3 | 141.64 | 424.92 | 0.01
13.001.032� | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 292.31 | 292.31 | 0
13.001.033� | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 3 | 277.48 | 832.44 | 0.01
13.001.034� | Disjuntor termomagnetico tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 4 | 92.49 | 369.96 | 0
13.001.035� | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 92 | 127.91 | 11767.72 | 0.15
13.001.036� | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 12 | 94.79 | 1137.48 | 0.01
13.001.037� | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA | un | 1 | 225.69 | 225.69 | 0
13.001.038� | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | un | 1 | 302.51 | 302.51 | 0
13.001.039� | Interruptor 03 seções simples | un | 2 | 21.33 | 42.66 | 0
13.001.040� | Placa 4"x2" com furo | un | 16 | 6.47 | 103.52 | 0
13.001.041� | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 31 | 29.08 | 901.48 | 0.01
13.001.042� | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 3 | 29.08 | 87.24 | 0
13.001.043� | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 91 | 51.66 | 4701.06 | 0.06
13.001.044� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 6 | 6.33 | 37.98 | 0
13.001.045� | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 6 | 51.66 | 309.96 | 0
13.001.046� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 2 | 6.33 | 12.66 | 0
13.001.047� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 31 | 6.33 | 196.23 | 0
13.001.048� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 2 | 6.33 | 12.66 | 0
13.001.049� | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 130 | 8.88 | 1154.4 | 0.01
13.001.050� | Restauração de cimalha de massa | m2 | 21 | 216.45 | 4545.45 | 0.06
13.001.051� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 6 | 6.33 | 37.98 | 0
13.001.052� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 1 | 6.33 | 6.33 | 0
13.001.053� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 8 | 6.33 | 50.64 | 0
13.001.054� | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 12 | 5.14 | 61.68 | 0
13.001.055� | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 98.12 | 139.79 | 13716.19 | 0.17
13.001.056� | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 7.05 | 61.63 | 434.49 | 0.01
13.001.057� | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 24.25 | 86.08 | 2087.44 | 0.03
13.001.058� | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 96 | 31.15 | 2990.4 | 0.04
13.001.059� | Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 6 | 38.26 | 229.56 | 0
13.001.060� | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 22 | 31.15 | 685.3 | 0.01
13.001.061� | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 48 | 8.3 | 398.4 | 0.01
13.001.062� | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | un | 24 | 9.17 | 220.08 | 0
13.001.063� | Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 6.86 | 161.14 | 1105.42 | 0.01
13.001.064� | Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 37.36 | 74.72 | 0
13.001.065� | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 3 | 8.46 | 25.38 | 0
13.001.066� | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 40 | 8.3 | 332 | 0
13.001.067� | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm | un | 1 | 57.43 | 57.43 | 0
13.001.068� | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | m | 473.61 | 59.58 | 28217.68 | 0.36
13.001.069� | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | m | 1733.07 | 22.35 | 38734.11 | 0.49
13.001.070� | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 25.35 | 22.62 | 573.42 | 0.01
13.001.071� | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 69.67 | 17.68 | 1231.77 | 0.02
13.001.072� | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 57.84 | 24.53 | 1418.82 | 0.02
13.001.073� | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 16.28 | 23.5 | 382.58 | 0
13.001.074� | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 163.5 | 28.5 | 4659.75 | 0.06
13.001.075� | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 127.88 | 44.07 | 5635.67 | 0.07
13.001.076� | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 21 | 287.98 | 6047.58 | 0.08
13.001.077� | Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar | un | 4 | 161.94 | 647.76 | 0.01
13.001.078� | Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar | un | 1 | 161.94 | 161.94 | 0
13.001.079� | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 7 | 160.22 | 1121.54 | 0.01
13.001.080� | Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. | un | 1 | 158.44 | 158.44 | 0
13.001.081� | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 170.94 | 170.94 | 0
13.001.082� | Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária | un | 1 | 1762.61 | 1762.61 | 0.02
13.001.083� | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 3199.58 | 3199.58 | 0.04
13.001.084� | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm | un | 1 | 57.43 | 57.43 | 0
13.001.085� | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 4 | 2205.87 | 8823.48 | 0.11
13.001.086� | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste com elo fusível 3H, em poste com 11 m | un | 1 | 8628.1 | 8628.1 | 0.11
13.001.087� | Poste concreto duplo T (DT) 11/1500 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 6184.86 | 6184.86 | 0.08
13.001.088� | Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v | un | 1 | 53287.15 | 53287.15 | 0.68
13.001.089� | Disjuntor baixa tensão tripolar a seco 800a/600v - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2 | 5303.86 | 10607.72 | 0.14
13.001.090� | Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar | un | 284 | 239.76 | 68091.84 | 0.87
13.001.091� | Interruptor Diferencial Bipolar DR 80A, 30mA - 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 1 | 287.69 | 287.69 | 0
13.001.092� | Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 70 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 225A | un | 1 | 1809.34 | 1809.34 | 0.02
13.002� | CABEAMENTO |  |  |  | 48315.71 | 0.6
13.002.001� | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | un | 68 | 74.05 | 5035.4 | 0.06
13.002.002� | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | un | 19 | 20.23 | 384.37 | 0
13.002.003� | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios | un | 1 | 4315.54 | 4315.54 | 0.06
13.002.004� | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | un | 19 | 29.2 | 554.8 | 0.01
13.002.005� | Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" | un | 9 | 40.33 | 362.97 | 0
13.002.006� | Condulete em alumínio tipo "B" de 3/4" | un | 15 | 38.97 | 584.55 | 0.01
13.002.007� | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 3 | 41.82 | 125.46 | 0
13.002.008� | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 2 | 41.82 | 83.64 | 0
13.002.009� | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 13 | 56.42 | 733.46 | 0.01
13.002.010� | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 5 | 46.94 | 234.7 | 0
13.002.011� | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 70 | 16.85 | 1179.5 | 0.02
13.002.012� | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 24 | 4.52 | 108.48 | 0
13.002.013� | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 17 | 2.93 | 49.81 | 0
13.002.014� | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 1 | 57.01 | 57.01 | 0
13.002.015� | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 9 | 91.09 | 819.81 | 0.01
13.002.016� | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 18 | 8.88 | 159.84 | 0
13.002.017� | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 8 | 6.33 | 50.64 | 0
13.002.018� | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 16.67 | 133.43 | 2224.28 | 0.03
13.002.019� | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 42 | 31.15 | 1308.3 | 0.02
13.002.020� | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 38 | 8.3 | 315.4 | 0
13.002.021� | Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 32.97 | 32.97 | 0
13.002.022� | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 91.3 | 22.62 | 2065.21 | 0.03
13.002.023� | Tampa de extremidade para canaleta rodapé,"Sistema DLP", ref.333 44, Pial legrand ou similar | un | 0.1 | 12.76 | 1.28 | 0
13.002.024� | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 56.8 | 71.3 | 4049.84 | 0.05
13.002.025� | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 3.6 | 102.16 | 367.78 | 0
13.002.026� | Fornecimento e instalação de Switch 48 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP inclusive fixação em Rack 19" | un | 2 | 3336.65 | 6673.3 | 0.09
13.002.027� | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | un | 1 | 28.98 | 28.98 | 0
13.002.028� | Cabo de rede, par trancado u/utp, 4 pares, categoria 5e (cat 5e), isolamento pvc (lszh) | m | 1736.2 | 6.42 | 11146.4 | 0.14
13.002.029� | Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 30 x 30 x 10 cm - fornecimento e instalação | un | 2 | 101.14 | 202.28 | 0
13.002.030� | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 17 | 297.63 | 5059.71 | 0.06
13.003� | SPDA |  |  |  | 119906.87 | 1.55
13.003.001� | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 8 | 473.42 | 3787.36 | 0.05
13.003.002� | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 8 | 154.23 | 1233.84 | 0.02
13.003.003� | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 2 | 320.84 | 641.68 | 0.01
13.003.004� | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 2 | 370.66 | 741.32 | 0.01
13.003.005� | Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento | un | 18 | 6.63 | 119.34 | 0
13.003.006� | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 176.6 | 20.6 | 3637.96 | 0.05
13.003.007� | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 437.79 | 178.6 | 78189.29 | 1
13.003.008� | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 8 | 15.58 | 124.64 | 0
13.003.009� | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 462.86 | 462.86 | 0.01
13.003.010� | Visor em chapa acrilica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta de cela - exceto mão de obra - Rev 01 | un | 18 | 349.86 | 6297.48 | 0.08
13.003.011� | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 176.6 | 20.6 | 3637.96 | 0.05
13.003.012� | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | un | 21.49 | 66.43 | 1427.58 | 0.02
13.003.013� | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | m | 327.9 | 59.58 | 19536.28 | 0.25
13.003.014� | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | m | 3.1 | 22.35 | 69.28 | 0
14� | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS |  |  |  | 59878.79 | 0.73
14.001� | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS |  |  |  | 59878.79 | 0.73
14.001.001� | Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580 | m | 3.11 | 88.46 | 275.11 | 0
14.001.002� | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | m | 62.52 | 149.39 | 9339.86 | 0.12
14.001.003� | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03 | un | 3 | 3621.07 | 10863.21 | 0.14
14.001.004� | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 1603.04 | 1603.04 | 0.02
14.001.005� | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 3 | 349.75 | 1049.25 | 0.01
14.001.006� | Válvula de esfera em aço d = 1 1/2", com alavanca azul, Docol ou similar | un | 1 | 258.7 | 258.7 | 0
14.001.007� | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 2 | 891.82 | 1783.64 | 0.02
14.001.008� | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1 1/2" | un | 1 | 58.18 | 58.18 | 0
14.001.009� | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 13 | 138.75 | 1803.75 | 0.02
14.001.010� | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 8 | 194.88 | 1559.04 | 0.02
14.001.011� | Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1" | un | 1 | 197.19 | 197.19 | 0
14.001.012� | Acionador Manual de alarme - Modelo WF-AP da Wi-fire ou similar, tipo "Aperte aqui", fornecimento e instalação | un | 3 | 437.95 | 1313.85 | 0.02
14.001.013� | Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a | un | 1 | 3643.52 | 3643.52 | 0.05
14.001.014� | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 600.76 | 600.76 | 0.01
14.001.015� | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 4 | 29.77 | 119.08 | 0
14.001.016� | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | un | 9 | 33.05 | 297.45 | 0
14.001.017� | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 5 | 8.42 | 42.1 | 0
14.001.018� | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 6 | 244.56 | 1467.36 | 0.02
14.001.019� | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 6 | 20.94 | 125.64 | 0
14.001.020� | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 17 | 348.25 | 5920.25 | 0.08
14.001.021� | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 8 | 29.77 | 238.16 | 0
14.001.022� | Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A | un | 3 | 310.46 | 931.38 | 0.01
14.001.023� | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | un | 6 | 20.94 | 125.64 | 0
14.001.024� | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 23.04 | 69.12 | 0
14.001.025� | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | un | 1 | 26.75 | 26.75 | 0
14.001.026� | Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm | un | 3 | 41.27 | 123.81 | 0
14.001.027� | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 11 | 29.77 | 327.47 | 0
14.001.028� | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 6 | 91.07 | 546.42 | 0.01
14.001.029� | Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/2" | un | 1 | 114.69 | 114.69 | 0
14.001.030� | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio) | un | 1 | 421.76 | 421.76 | 0.01
14.001.031� | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente | un | 4 | 427.34 | 1709.36 | 0.02
14.001.032� | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 4 | 2211.48 | 8845.92 | 0.11
14.001.033� | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 9 | 8.88 | 79.92 | 0
14.001.034� | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 2 | 520.42 | 1040.84 | 0.01
14.001.035� | Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm | un | 2 | 589.73 | 1179.46 | 0.02
14.001.036� | Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás | un | 8 | 40.13 | 321.04 | 0
14.001.037� | Válvula de esfera 3/4" NPT | un | 2 | 49.85 | 99.7 | 0
14.001.038� | Tubo, pex, multicamada, dn 16, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação. af_01/2020 | m | 20 | 21.82 | 436.4 | 0.01
14.001.039� | Tubo, pex, multicamada, com tubo luva, dn 20, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação. af_01/2020 | m | 12 | 32.02 | 384.24 | 0
14.001.040� | Cotovelo em multicamada Ø 16mm | un | 5 | 54.47 | 272.35 | 0
14.001.041� | Conector em multicamada RF Ø 16mm x 1/2" | un | 2 | 53.21 | 106.42 | 0
14.001.042� | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 6 | 26.16 | 156.96 | 0
15� | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 153878.26 | 1.96
15.001� | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 99924.89 | 1.27
15.001.001� | Caixa ventiladora c/filtro F4, Q=3.000 m³/h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW - fornecimento e instalação | un | 2 | 4822.95 | 9645.9 | 0.12
15.001.002� | Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | 174.15 | 174.15 | 0
15.001.003� | Exaustor Mega25, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 245.16 | 490.32 | 0.01
15.001.004� | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 | m | 4.83 | 40.07 | 193.54 | 0
15.001.005� | Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025 | m | 352.14 | 179.97 | 63374.64 | 0.81
15.001.006� | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025 | m | 342.14 | 60.37 | 20654.99 | 0.26
15.001.007� | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 | m | 4.83 | 98.99 | 478.12 | 0.01
15.001.008� | Duto flexível aliminizado com isolamento térmico em lã de vidro, seção circular de 120mm, fornecimento e colocação | m | 14.67 | 39.78 | 583.57 | 0.01
15.001.009� | Grelha de retorno, tamanho 400 x 300 mm. - fornecimento e instalação | un | 17 | 77.1 | 1310.7 | 0.02
15.001.010� | Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar | un | 3 | 622.37 | 1867.11 | 0.02
15.001.011� | Mini exaustor axial para 150m³/h e 50dB | un | 3 | 383.95 | 1151.85 | 0.01
15.002� | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  | 53953.37 | 0.69
15.002.001� | Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço INOX polido, fechamento Aluminio Comp.(ACM) paineis vidro laminado,02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar | un | 1 | 53953.37 | 53953.37 | 0.69
16� | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 36452.03 | 0.47
16.001� | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 36452.03 | 0.47
16.001.001� | Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado | un | 75 | 253.96 | 19047 | 0.24
16.001.002� | Placa setorial horizontal com 2 faces, suspensa fixada com parafusos, em ACM, na cor preta e branca, impressa na base, nas dimensões 80 X100cm | un | 4 | 771.49 | 3085.96 | 0.04
16.001.003� | Placa de porta ou parede horizontal em PVC de 2,8mm, impressa na base, fixada na porta com fita 3M dupla-face, na cor preta e branca, com as dimensões 45X12cm. | un | 36 | 26.49 | 953.64 | 0.01
16.001.004� | Placa em ACM alto relevo c/ aplicação da logo do Governo cor azul padrão R22 G65 B148. dim.: 1,00x1,20 | un | 2 | 1172.07 | 2344.14 | 0.03
16.001.005� | Logo reduzida Casa do Artesanato Sergipano em ACM caixa alta na cor branca. dim.: 0,60x1,20 | un | 2 | 709.19 | 1418.38 | 0.02
16.001.006� | Logo Barracão das Marias em ACM caixa alta na cor preto. dim.: 1,80x0,70 | un | 3 | 1227.71 | 3683.13 | 0.05
16.001.007� | Logo Casa do Artesanato Sergipano em ACM caixa alta na cor preto. dim.: 2,50x0,80 | un | 3 | 1973.26 | 5919.78 | 0.08
17� | PAISAGISMO |  |  |  | 352089.25 | 4.47
17.001� | PAISAGISMO |  |  |  | 352089.25 | 4.47
17.001.001� | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 75.38 | 66.03 | 4977.34 | 0.06
17.001.002� | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m2 | 150.76 | 19.86 | 2994.09 | 0.04
17.001.003� | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 150.76 | 54.55 | 8223.96 | 0.1
17.001.004� | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 150.76 | 47.63 | 7180.7 | 0.09
17.001.005� | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 371.94 | 38.42 | 14289.93 | 0.18
17.001.006� | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 2794.42 | 89.64 | 250491.81 | 3.19
17.001.007� | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 | un | 54.75 | 948.93 | 51953.92 | 0.66
17.001.008� | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 250 | 47.91 | 11977.5 | 0.15
18� | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 34939.84 | 0.45
18.001� | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 34939.84 | 0.45
18.001.001� | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 2 | 4784.6 | 9569.2 | 0.12
18.001.002� | Limpeza geral | m2 | 1443 | 3.38 | 4877.34 | 0.06
18.001.003� | Desmobilização de canteiro de obras | un | 1 | 9822.49 | 9822.49 | 0.13
18.001.004� | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10670.81 | 10670.81 | 0.14
| TOTAL DO OR�AMENTO |  |  |  | 7841202.24 | 100