## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Praça Barão de Maruim Centro Maruim-SE CNPJ : 13.109.350/0001-32
Empreendimento: 000479 - INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01º | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 42448.77 | 3.21
01.001º | Equipe Dirigente | un | 1 | 34578.24 | 34578.24 | 2.62
01.002º | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 5697.39 | 5697.39 | 0.43
01.003º | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 2173.14 | 2173.14 | 0.16
02º | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1751.22 | 0.13
02.001º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 540 | 2.97 | 1603.8 | 0.12
02.002º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 126 | 1.17 | 147.42 | 0.01
03º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 23401.62 | 1.78
03.001º | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 311.13 | 6222.6 | 0.47
03.002º | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 439.17 | 5270.04 | 0.4
03.003º | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 431.15 | 862.3 | 0.07
03.004º | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 1712 | 1.61 | 2756.32 | 0.21
03.005º | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 120 | 36.22 | 4346.4 | 0.33
03.006º | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 6.35 | 23.6 | 149.86 | 0.01
03.007º | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 350 | 1.46 | 511 | 0.04
03.008º | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01 | un | 1 | 2554.45 | 2554.45 | 0.19
03.009º | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 728.65 | 728.65 | 0.06
04º | FRETE DOS AGREGADOS |  |  |  | 45027.24 | 3.41
04.001º | FRETE DE PEDRA DE MÃO E PO DE PEDRA - ITABAIANA - 53 KM |  |  |  | 6232.06 | 0.47
04.001.001º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1611.6 | 2.97 | 4786.45 | 0.36
04.001.002º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1235.56 | 1.17 | 1445.61 | 0.11
04.002º | FRETE DE AREIA MÉDIA - SANTO AMARO DAS BROTAS - 15 KM |  |  |  | 2081.29 | 0.16
04.002.001º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 700.77 | 2.97 | 2081.29 | 0.16
04.003º | FRETE DE AREIA GROSSA - SANTO AMARO DAS BROTAS - 15 KM |  |  |  | 1661.81 | 0.13
04.003.001º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 559.53 | 2.97 | 1661.81 | 0.13
04.004º | FRETE DE AREIA FINA - SANTO AMARO DAS BROTAS - 15 KM |  |  |  | 7027.54 | 0.53
04.004.001º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 2366.18 | 2.97 | 7027.54 | 0.53
04.005º | FRETE DAS PEDRAS BRITADAS - ITABAIANA - 53 KM |  |  |  | 28024.54 | 2.12
04.005.001º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 7247.1 | 2.97 | 21523.89 | 1.63
04.005.002º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 5556.11 | 1.17 | 6500.65 | 0.49
05º | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 20724.04 | 1.57
05.001º | MOVIMENTO DE SOLO |  |  |  | 6166.74 | 0.46
05.001.001º | Locação de eixos em geral, com estaqueamento | m | 452.08 | 2.06 | 931.28 | 0.07
05.001.002º | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m | m2 | 1712 | 0.69 | 1181.28 | 0.09
05.001.003º | Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida | m3 | 194.05 | 7.38 | 1432.09 | 0.11
05.001.004º | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 372.76 | 1.22 | 454.77 | 0.03
05.001.005º | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 156.56 | 2.51 | 392.97 | 0.03
05.001.006º | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 298.21 | 5.95 | 1774.35 | 0.13
05.002º | EMPRESTIMO |  |  |  | 14557.3 | 1.11
05.002.001º | Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida | m3 | 178.17 | 7.38 | 1314.89 | 0.1
05.002.002º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13939.38 | 0.95 | 13242.41 | 1.01
06º | DRENAGEM |  |  |  | 420246.35 | 31.82
06.001º | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO |  |  |  | 245897.47 | 18.61
06.001.001º | Locação de rede de drenagem | m | 289 | 1.98 | 572.22 | 0.04
06.001.002º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 35 | 70.77 | 2476.95 | 0.19
06.001.003º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 759 | 106.18 | 80590.62 | 6.1
06.001.004º | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m | m3 | 149 | 165.16 | 24608.84 | 1.86
06.001.005º | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 1132 | 68.9 | 77994.8 | 5.91
06.001.006º | Escoramento de valas tipo Contínuo Especial | m2 | 213 | 118.07 | 25148.91 | 1.9
06.001.007º | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 20 | 884.7 | 17694 | 1.34
06.001.008º | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 867 | 19.39 | 16811.13 | 1.27
06.002º | REDE COLETORA |  |  |  | 32342.4 | 2.45
06.002.001º | Fornecimento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m | m | 35 | 170.49 | 5967.15 | 0.45
06.002.002º | Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m | m | 66 | 69.75 | 4603.5 | 0.35
06.002.003º | Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m | m | 195 | 111.65 | 21771.75 | 1.65
06.003º | DISPOSITIVOS |  |  |  | 142006.48 | 10.76
06.003.001º | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 20 | 2202.83 | 44056.6 | 3.34
06.003.002º | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 7 | 5023.3 | 35163.1 | 2.66
06.003.003º | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 1 | 4817.71 | 4817.71 | 0.36
06.003.004º | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura. af_01/2024 | m | 287 | 97.9 | 28097.3 | 2.13
06.003.005º | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 206 | 46.57 | 9593.42 | 0.73
06.003.006º | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 204 | 63.89 | 13033.56 | 0.99
06.003.007º | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m | un | 1 | 7244.79 | 7244.79 | 0.55
07º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 684345.05 | 51.82
07.001º | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 245087.81 | 18.56
07.001.001º | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 | m2 | 1712 | 1.8 | 3081.6 | 0.23
07.001.002º | Base com brita graduada, exclusive transporte da brita | m3 | 198.53 | 250.07 | 49646.4 | 3.76
07.001.003º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 21191.56 | 0.95 | 20131.98 | 1.53
07.001.004º | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1176.5 | 146.39 | 172227.83 | 13.04
07.002º | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  | 439257.24 | 33.26
07.002.001º | Fresagem de pavimento asfáltico, com largura da via maior que 6,00 m e menor ou igual 10,00 m, em locais com nivel baixo de interferência. af_10/2025 | m2 | 2453 | 10.15 | 24897.95 | 1.89
07.002.002º | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | t | 5887.2 | 7.27 | 42799.94 | 3.24
07.002.003º | Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte | t | 176.62 | 626.08 | 110578.25 | 8.37
07.002.004º | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3196.75 | 2.85 | 9110.74 | 0.69
07.002.005º | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 2453 | 13.29 | 32600.37 | 2.47
07.002.006º | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_10/2025 | m3 | 122.65 | 1787.77 | 219269.99 | 16.6
08º | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 9746.21 | 0.74
08.001º | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 9746.21 | 0.74
08.001.001º | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 | 748.42 | 1496.84 | 0.11
08.001.002º | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 3 | 739.97 | 2219.91 | 0.17
08.001.003º | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 9 | 669.94 | 6029.46 | 0.46
09º | PASSEIO |  |  |  | 57547.55 | 4.36
09.001º | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 49 | 878.29 | 43036.21 | 3.26
09.002º | Lona plástica preta | m2 | 1352.64 | 6.91 | 9346.74 | 0.71
09.003º | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 10 | 516.46 | 5164.6 | 0.39
10º | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15309.85 | 1.16
10.001º | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10420.51 | 10420.51 | 0.79
10.002º | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3164.56 | 0.72 | 2278.48 | 0.17
10.003º | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 2610.86 | 2610.86 | 0.2
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1320547.9 | 100