## Report
Prefeitura Municipal de Simão Dias Rua Presidente Vargas, Nº 129, Centro, Simão Dias-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56 | Construção do canteiro na saída para Pinhão, no conjunto Hab. Nossa Senhora Santana, no município de Simão Dias/SE. |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00227 BDI: 24,23% Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R$
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 58845.02 | 100
01.01.001 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 13416.84 | 13416.84 | 22.8
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 12626.44 | 12626.44 | 21.46
01.01.003 | Equipe Dirigente | un | 1 | 32801.74 | 32801.74 | 55.74
02.01 | Serviços Preliminares |  |  |  | 233977.54 | 23.24
02.01.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 736.46 | 736.46 | 0.11
02.01.002 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 58 | 116.84 | 6776.72 | 0.67
02.01.003 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 8 | 1195.42 | 9563.36 | 0.95
02.01.004 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 2091.44 | 0.8 | 1673.15 | 0.16
02.01.005 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 176 | 1173.68 | 206567.68 | 20.49
02.01.006 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 471.24 | 5654.88 | 0.56
02.01.007 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 66.1 | 5.9 | 389.99 | 0.04
02.01.008 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 442.52 | 442.52 | 0.04
02.01.009 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2172.78 | 2172.78 | 0.22
02.02 | Barracões |  |  |  | 37948.4 | 3.76
02.02.001 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15908.21 | 15908.21 | 1.58
02.02.002 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 19982.27 | 19982.27 | 1.98
02.02.003 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 8 | 257.24 | 2057.92 | 0.2
02.03 | Mobilização e Desmobilização |  |  |  | 401.98 | 0.04
02.03.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 324.18 | 0.62 | 200.99 | 0.02
02.03.002 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 324.18 | 0.62 | 200.99 | 0.02
02.04 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 400335.86 | 39.7
02.04.001 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 995 | 54.43 | 54157.85 | 5.37
02.04.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 161.19 | 69.12 | 11141.45 | 1.11
02.04.003 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2257 | 1.79 | 4040.03 | 0.4
02.04.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1200 | 148.22 | 177864 | 17.64
02.04.005 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 560 | 9.29 | 5202.4 | 0.52
02.04.006 | Lona plástica preta | m2 | 560 | 6.86 | 3841.6 | 0.38
02.04.007 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1115 | 4.88 | 5441.2 | 0.54
02.04.008 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 560 | 70.75 | 39620 | 3.93
02.04.009 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 8 | 604.57 | 4836.56 | 0.48
02.04.010 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 30 | 34.23 | 1026.9 | 0.1
02.04.011 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 995 | 5.42 | 5392.9 | 0.53
02.04.012 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 555 | 152.07 | 84398.85 | 8.37
02.04.013 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 18 | 187.34 | 3372.12 | 0.33
02.05 | Drenagem |  |  |  | 1901.74 | 0.18
02.05.001 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m3 | 0.96 | 11.49 | 11.03 | 0
02.05.002 | Locação de rede de drenagem | m | 12 | 2.04 | 24.48 | 0
02.05.003 | Escoramento de valas tipo Pontalete | m2 | 12 | 27.18 | 326.16 | 0.03
02.05.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 0.96 | 23.04 | 22.12 | 0
02.05.005 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.96 | 734.21 | 704.84 | 0.07
02.05.006 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.88 | 69.12 | 199.07 | 0.02
02.05.007 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 12 | 51.17 | 614.04 | 0.06
02.06 | VEGETAÇÃO |  |  |  | 29208.67 | 2.9
02.06.001 | Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 5 | 146.17 | 730.85 | 0.07
02.06.002 | Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm | m | 135 | 20.2 | 2727 | 0.27
02.06.003 | Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio | un | 24 | 33.42 | 802.08 | 0.08
02.06.004 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 428 | 44.65 | 19110.2 | 1.9
02.06.005 | Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio | un | 78 | 49.43 | 3855.54 | 0.38
02.06.006 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga) | un | 12 | 165.25 | 1983 | 0.2
02.07 | BANCOS |  |  |  | 151668.24 | 15.04
02.07.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 40.32 | 3028.91 | 122125.65 | 12.11
02.07.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 46.32 | 24.11 | 1116.78 | 0.11
02.07.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes | m | 100.8 | 155.55 | 15679.44 | 1.56
02.07.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes | m | 45.6 | 206.83 | 9431.45 | 0.94
02.07.005 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 84.48 | 38.65 | 3265.15 | 0.32
02.07.006 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.72 | 69.12 | 49.77 | 0
02.08 | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  | 47668.62 | 4.73
02.08.001 | Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 2 | 3265.35 | 6530.7 | 0.65
02.08.002 | Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 2 | 6514.06 | 13028.12 | 1.29
02.08.003 | Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 | un | 2 | 5080.42 | 10160.84 | 1.01
02.08.004 | Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 | un | 2 | 2433.54 | 4867.08 | 0.48
02.08.005 | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 3563.18 | 7126.36 | 0.71
02.08.006 | Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 2 | 2977.76 | 5955.52 | 0.59
02.09 | DIVERSAS |  |  |  | 6634.24 | 0.66
02.09.001 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 16 | 414.64 | 6634.24 | 0.66
02.10 | MARCO INAUGURAL |  |  | 0 | 10623.59 | 1.05
02.10.001 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa, inclusive transporte | un | 1 | 10623.59 | 10623.59 | 1.05
02.11 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAIS E VERTICAIS |  |  |  | 27920.76 | 2.77
02.11.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 15 | 1797.88 | 26968.2 | 2.68
02.11.002 | Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes | un | 84 | 11.34 | 952.56 | 0.09
02.12 | FRETES |  |  |  | 52677.25 | 5.24
02.12.001 | Frete Areia Fina |  |  |  | 28725.16 | 2.86
02.12.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 27620.35 | 1.04 | 28725.16 | 2.86
02.12.002 | Frete Areia Grossa |  |  |  | 9188.77 | 0.91
02.12.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8835.36 | 1.04 | 9188.77 | 0.91
02.12.003 | Frete Areia Média |  |  |  | 6288.12 | 0.63
02.12.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6046.27 | 1.04 | 6288.12 | 0.63
02.12.004 | Frete Brita |  |  |  | 8383.56 | 0.83
02.12.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8061.12 | 1.04 | 8383.56 | 0.83
02.12.005 | Frete Pedra de Mão |  |  |  | 91.64 | 0.01
02.12.005.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 88.12 | 1.04 | 91.64 | 0.01
02.13 | LIMPEZA |  |  |  | 7004.63 | 0.69
02.13.001 | Limpeza geral | m2 | 2142.09 | 3.27 | 7004.63 | 0.69
03.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 109588.01 | 100
03.01.001 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  | 0 | 3099.64 | 2.84
03.01.001.001 | Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 124.48 | 124.48 | 0.14
03.01.001.002 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 1 | 52.56 | 52.56 | 0.05
03.01.001.003 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 75.48 | 75.48 | 0.07
03.01.001.004 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 165.11 | 165.11 | 0.15
03.01.001.005 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 23 | 21.17 | 486.91 | 0.44
03.01.001.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 1 | 10.68 | 10.68 | 0.01
03.01.001.007 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2 | 18.93 | 37.86 | 0.03
03.01.001.008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 | 4.16 | 8.32 | 0.01
03.01.001.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 6 | 27.82 | 166.92 | 0.15
03.01.001.010 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 14.9 | 59.6 | 0.05
03.01.001.011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 6.05 | 24.2 | 0.02
03.01.001.012 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 1 | 18.2 | 18.2 | 0.02
03.01.001.013 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 621.29 | 621.29 | 0.57
03.01.001.014 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1229.22 | 1229.22 | 1.12
03.01.001.015 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.55 | 4.65 | 0
03.01.001.016 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 3 | 4.72 | 14.16 | 0.01
03.01.002 | QUADRO DE COMANDO |  |  | 0 | 2341.62 | 2.13
03.01.002.001 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 570.85 | 570.85 | 0.52
03.01.002.002 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 75.48 | 75.48 | 0.07
03.01.002.003 | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA | un | 1 | 254.2 | 254.2 | 0.23
03.01.002.004 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 3 | 81.64 | 244.92 | 0.22
03.01.002.005 | Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar | Un | 1 | 892.37 | 892.37 | 0.81
03.01.002.006 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel | un | 1 | 44.05 | 44.05 | 0.04
03.01.002.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 3 | 64.19 | 192.57 | 0.18
03.01.002.008 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 67.18 | 67.18 | 0.06
03.01.003 | POSTES E LUMINÁRIAS |  |  | 0 | 81867.48 | 74.7
03.01.003.001 | Mão-de-obra para implantação de poste maior que 11m | un | 7 | 451.4 | 3159.8 | 2.88
03.01.003.002 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento | un | 7 | 2037.24 | 14260.68 | 13.01
03.01.003.003 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 7 | 370.65 | 2594.55 | 2.37
03.01.003.004 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 28 | 2066.95 | 57874.6 | 52.81
03.01.003.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 8 | 352.76 | 2822.08 | 2.58
03.01.003.006 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 7 | 165.11 | 1155.77 | 1.05
03.01.004 | CONDUTORES E DUTOS |  |  |  | 22279.27 | 20.33
03.01.004.001 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 208 | 12.83 | 2668.64 | 2.44
03.01.004.002 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 480 | 20.6 | 9888 | 9.02
03.01.004.003 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 324 | 15.53 | 5031.72 | 4.59
03.01.004.004 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 5 | 10.31 | 51.55 | 0.05
03.01.004.005 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 70 | 15.16 | 1061.2 | 0.97
03.01.004.006 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 204 | 15.76 | 3215.04 | 2.93
03.01.004.007 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 204 | 1.78 | 363.12 | 0.33
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> |  |  |  |  | 1176404.55