## Planilha1
Prefeitura Municipal de Pedrinhas
Praça Heribaldo Alves Goes, 08 Centro Pedrinhas-SE CNPJ : 13.098.736/0001-96
Empreendimento: 00043 - Requalificação do calçadão Otoniel Silveira, em Pedrinhas/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PRE�O UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01� | Requalificação do calçadão Otoniel Silveira, em Pedrinhas/SE |  |  |  | 312921.99 | 100
01.001� | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 17564.7 | 5.65
01.001.001� | Equipe Dirigente | un | 1 | 12428.35 | 12428.35 | 4.01
01.001.002� | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 1490.76 | 1490.76 | 0.48
01.001.003� | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 3645.59 | 3645.59 | 1.16
01.002� | FRETE |  |  |  | 25503.96 | 8.16
01.002.001� | AREIA FINA |  |  |  | 15015.38 | 4.81
01.002.001.001� | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 10010.25 | 1.5 | 15015.38 | 4.81
01.002.002� | AREIA MÉDIA |  |  |  | 7128 | 2.28
01.002.002.001� | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 4752 | 1.5 | 7128 | 2.28
01.002.003� | AREIA GROSSA |  |  |  | 2008.13 | 0.64
01.002.003.001� | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1338.75 | 1.5 | 2008.13 | 0.64
01.002.004� | BRITAS Nº 1 E Nº2 |  |  |  | 1352.45 | 0.43
01.002.004.001� | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 901.63 | 1.5 | 1352.45 | 0.43
01.003� | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 40434.87 | 12.92
01.003.001� | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 40434.87 | 12.92
01.003.001.001� | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 270 | 2.77 | 747.9 | 0.24
01.003.001.002� | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 549 | 1.11 | 609.39 | 0.19
01.003.001.003� | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2184.55 | 2184.55 | 0.7
01.003.001.004� | Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022 | un | 1 | 470.76 | 470.76 | 0.15
01.003.001.005� | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 477.5 | 8595 | 2.75
01.003.001.006� | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 443.65 | 443.65 | 0.14
01.003.001.007� | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 37.1 | 251.27 | 9322.12 | 2.98
01.003.001.008� | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 7 | 39.08 | 273.56 | 0.09
01.003.001.009� | Remoção de grelha de ferro em calha de piso | m² | 43.23 | 6.73 | 290.94 | 0.09
01.003.001.010� | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 8 | 25.11 | 200.88 | 0.06
01.003.001.011� | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 72.15 | 23.03 | 1661.61 | 0.53
01.003.001.012� | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 108.22 | 37.27 | 4033.36 | 1.29
01.003.001.013� | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7575.75 | 0.99 | 7499.99 | 2.41
01.003.001.014� | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 6 | 47.22 | 283.32 | 0.09
01.003.001.015� | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 28.64 | 118.5 | 3393.84 | 1.08
01.003.001.016� | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 530 | 0.8 | 424 | 0.13
01.004� | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 161210.69 | 51.48
01.004.001� | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 530 | 0.8 | 424 | 0.13
01.004.002� | Regularização Manual | m2 | 530 | 6.93 | 3672.9 | 1.17
01.004.003� | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 53 | 218.16 | 11562.48 | 3.69
01.004.004� | Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 5cm concreto sobre colchão de areia | m2 | 530 | 141.32 | 74899.6 | 23.93
01.004.005� | CANTEIROS CENTRAIS |  |  |  | 64005.12 | 20.45
01.004.005.001� | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m | m | 144 | 444.48 | 64005.12 | 20.45
01.004.006� | ADEQUAÇÃO DAS CANALETAS DE DRENAGEM DE LARGURA ATUAL DE 30CM PARA 40 CM |  |  |  | 3850.77 | 1.22
01.004.006.001� | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 13.06 | 65.56 | 856.21 | 0.27
01.004.006.002� | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 26.11 | 8.88 | 231.86 | 0.07
01.004.006.003� | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 26.11 | 46.65 | 1218.03 | 0.39
01.004.006.004� | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 26.11 | 59.16 | 1544.67 | 0.49
01.004.007� | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 2795.82 | 0.89
01.004.007.001� | Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 2 | 1397.91 | 2795.82 | 0.89
01.005� | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 34822.38 | 11.12
01.005.001� | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  | 2523.05 | 0.81
01.005.001.001� | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 2523.05 | 2523.05 | 0.81
01.005.002� | INFRAESTRUTURA - CAIXAS DE PASSAGEM E ELETRODUTOS |  |  |  | 5236.46 | 1.68
01.005.002.001� | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 5 | 367.99 | 1839.95 | 0.59
01.005.002.002� | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 80 | 35.1 | 2808 | 0.9
01.005.002.003� | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" Rev. 01 - 10/2022 | un | 13 | 45.27 | 588.51 | 0.19
01.005.003� | FIOS E CABOS |  |  |  | 6213.75 | 1.98
01.005.003.001� | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 400 | 8.66 | 3464 | 1.11
01.005.003.002� | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 200 | 12.11 | 2422 | 0.77
01.005.003.003� | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 25 | 13.11 | 327.75 | 0.1
01.005.004� | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDC |  |  |  | 1525.84 | 0.48
01.005.004.001� | Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m | un | 1 | 268.31 | 268.31 | 0.09
01.005.004.002� | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 460.21 | 460.21 | 0.15
01.005.004.003� | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 13.89 | 13.89 | 0
01.005.004.004� | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2 | 67.17 | 134.34 | 0.04
01.005.004.005� | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 69.3 | 69.3 | 0.02
01.005.004.006� | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 377.87 | 377.87 | 0.12
01.005.004.007� | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA | un | 1 | 42.7 | 42.7 | 0.01
01.005.004.008� | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1 | 64.36 | 64.36 | 0.02
01.005.004.009� | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 1 | 94.86 | 94.86 | 0.03
01.005.005� | POSTES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 19323.28 | 6.17
01.005.005.001� | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 8 | 1288.87 | 10310.96 | 3.29
01.005.005.002� | Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar | un | 16 | 563.27 | 9012.32 | 2.88
01.006� | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 19328.27 | 6.18
01.006.001� | BANCOS DE CONCRETO |  |  |  | 2878.72 | 0.92
01.006.001.001� | Banco tipo 01 - Conforme Projeto arquitetônico | un | 1 | 1309.73 | 1309.73 | 0.42
01.006.001.002� | Banco tipo 02 - Conforme Projeto arquitetônico | un | 1 | 1568.99 | 1568.99 | 0.5
01.006.002� | PERGOLADO DE MADEIRA |  |  |  | 1864.94 | 0.6
01.006.002.001� | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021 | m2 | 7 | 266.42 | 1864.94 | 0.6
01.006.003� | LIXEIRAS |  |  |  | 1988.64 | 0.64
01.006.003.001� | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 4 | 497.16 | 1988.64 | 0.64
01.006.004� | PAISAGISMO |  |  |  | 12595.97 | 4.02
01.006.004.001� | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m | un | 8 | 1323.57 | 10588.56 | 3.38
01.006.004.002� | Planta - Ruélia vermelha (ruellia elegans), fornecimento e plantio | un | 15 | 23.69 | 355.35 | 0.11
01.006.004.003� | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 43 | 38.42 | 1652.06 | 0.53
01.007� | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 14057.12 | 4.49
01.007.001� | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10737.83 | 10737.83 | 3.43
01.007.002� | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 3319.29 | 1.06
01.007.002.001� | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 270 | 2.77 | 747.9 | 0.24
01.007.002.002� | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 549 | 1.11 | 609.39 | 0.19
01.007.002.003� | Limpeza geral | m2 | 600 | 3.27 | 1962 | 0.63
| TOTAL DO OR�AMENTO |  |  |  | 312921.99 | 100