ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA (Uso facultativo)

| Pregão: | ....../2026 |
| --- | --- |
| Objeto: | Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado, para Aeroporto Regional do Oeste – Cel. Adalberto Mendes da Silva |

| IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE |  |
| --- | --- |
| Razão social: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço completo: |  |
| CEP: |  |
| Telefone: |  |
| E-mail: |  |

| GRUPO 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 | Aparelho de ar-condicionado tipo Piso/Teto Convencional ou inverter, ciclo Frio ou quente/frio, com capacidade nominal aproximada de 60.000 BTU/h, admitindo-se variação técnica de até 5% para mais ou para menos, desde que mantida a equivalência de desempenho e eficiência energética, tensão 380V Trifásico, serpentina do equipamento deve ser de cobre. Equipamento com Selo INMETRO, tecnologia on/off ou inverter, compressor rotativo ou scroll, e atendimento às normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses, com controle de operação, com manual em português e assistência técnica em território nacional | 4 | UND. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Serviço de Instalação, conforme especificações técnicas e Projeto Anexo. | 4 | SER | 0,00 | 0,00 |
| VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ XX,XX (Por extenso) |  |  |  |  |  |

ITEM 03 – AVULSO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, com as seguintes características mínimas: Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU/h Ciclo: Quente/Frio, Tecnologia: Inverter Tensão: 220V, monofásico Tipo: Split, composto por unidade evaporadora (interna) e condensadora (externa) Controle remoto: sem fio, digital, com visor de temperatura Classificação energética: Selo Procel “A” ou equivalente vigente Nível de ruído: compatível com uso comercial, com certificação no INMETRO Fluido refrigerante: ecológico (R-32 ou superior) Funções mínimas: Resfriamento, Aquecimento, Ventilação e Desumidificação Timer programável, Filtro de ar: lavável e removível Garantia mínima: 12 meses | 3 | UND | 0,00 | 0,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome Completo (sem abreviatura): |  |
| CPF: |  |
| Identidade/Órgão Expedidor: |  |
| Cargo/Função: |  |
| Endereço Completo: |  |
| Cidade/UF: |  |
| CEP: |  |

Prazo de validade da proposta: ............ (...............) dias, contados da data limite estipulada para a apresentação.

Demais condições:

a) Apresentar juntamente com a proposta de preço a Planilha de Custos e Formação de Preços preenchida (Caso se trate de contratação de obras ou serviços de engenharia, ou serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra);

b) Ao efetuar essa proposta, esta empresa proponente declara ter tomado pleno conhecimento do Edital, do Termo de Referência e dos demais documentos integrantes da presente licitação estando ciente das obrigações das partes e das condições de prestação dos serviços;

c) Esta empresa proponente declara que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de preços, que possui capacidade técnico-operacional adequada e que os preços são exequíveis;

d) A proposta deve ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

_____________________, ______ de ________________ de 20_____

(local e data)

_____________________________________________

Razão Social e CNPJ da Empresa Proponente

_____________________________________________

Identificação e Assinatura do Representante

Legal da Empresa Proponente