ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA (Uso facultativo)


	Pregão:
	....../2026

	Objeto:
	Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado, para Aeroporto Regional do Oeste – Cel. Adalberto Mendes da Silva


	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE

	Razão social:
	

	CNPJ:
	

	Endereço completo:
	

	CEP:
	

	Telefone:
	

	E-mail:
	



	GRUPO 1

	[bookmark: _Hlk153879298]ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QTDE
	UNIDADE DE MEDIDA
	VALOR UNITÁRIO
(R$)
	VALOR TOTAL
(R$)

	1
	Aparelho de ar-condicionado tipo Piso/Teto Convencional ou inverter, ciclo Frio ou quente/frio, com capacidade nominal aproximada de 60.000 BTU/h, admitindo-se variação técnica de até 5% para mais ou para menos, desde que mantida a equivalência de desempenho e eficiência energética, tensão 380V Trifásico, serpentina do equipamento deve ser de cobre. Equipamento com Selo INMETRO, tecnologia on/off ou inverter, compressor rotativo ou scroll, e atendimento às normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses, com controle de operação, com manual em português e assistência técnica em território nacional
	4
	UND.
	0,00
	0,00

	2
	Serviço de Instalação, conforme especificações técnicas e Projeto Anexo.
	4
	SER
	0,00
	0,00

	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ XX,XX (Por extenso)








ITEM 03 – AVULSO

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QTDE
	UNIDADE DE MEDIDA
	VALOR UNITÁRIO
(R$)
	VALOR TOTAL
(R$)

	3
	Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, com as seguintes características mínimas:
Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU/h
Ciclo: Quente/Frio, Tecnologia: Inverter
Tensão: 220V, monofásico
Tipo: Split, composto por unidade evaporadora (interna) e condensadora (externa)
Controle remoto: sem fio, digital, com visor de temperatura
Classificação energética: Selo Procel “A” ou equivalente vigente
Nível de ruído: compatível com uso comercial, com certificação no INMETRO
Fluido refrigerante: ecológico (R-32 ou superior)
Funções mínimas: Resfriamento, Aquecimento, Ventilação e Desumidificação
Timer programável, Filtro de ar: lavável e removível
Garantia mínima: 12 meses
	3
	UND
	0,00
	0,00



	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

	Nome Completo (sem abreviatura):
	

	CPF:
	

	Identidade/Órgão Expedidor:
	

	Cargo/Função:
	

	Endereço Completo:
	

	Cidade/UF:
	

	CEP:
	



Prazo de validade da proposta: ............ (...............) dias, contados da data limite estipulada para a apresentação.
Demais condições:
a) Apresentar juntamente com a proposta de preço a Planilha de Custos e Formação de Preços preenchida (Caso se trate de contratação de obras ou serviços de engenharia, ou serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra);
b) Ao efetuar essa proposta, esta empresa proponente declara ter tomado pleno conhecimento do Edital, do Termo de Referência e dos demais documentos integrantes da presente licitação estando ciente das obrigações das partes e das condições de prestação dos serviços;
c) Esta empresa proponente declara que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de preços, que possui capacidade técnico-operacional adequada e que os preços são exequíveis;
d) A proposta deve ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.



_____________________, ______ de ________________ de 20_____
(local e data)




_____________________________________________
Razão Social e CNPJ da Empresa Proponente



_____________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante
Legal da Empresa Proponente

