## INFORM. ATESTADOS
OBJETO LICITAÇÃO | XXXX
CONCORRÊNCIA | XXXXX
EDITAL DE LICITAÇÃO | XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO | XXXXX
INFORMAÇÕES DOS ATESTADOS
|  |  | CONTRATANTE | Prefeitura Municipal xxxxxx | Prefeitura Municipal xxxxxx | Prefeitura Municipal xxxxxx | Prefeitura Municipal xxxxxx | Prefeitura Municipal xxxxxx
|  |  | CAT: | CAT n° xxxxx | CAT n° xxxxx | CAT n° xxxxx | CAT n° xxxxx | CAT n° xxxxx
|  |  | CAO: | CAO n° xxxxx | CAO n° xxxxx | CAO n° xxxxx | CAO n° xxxxx | CAO n° xxxxx
INSUMO/SERVIÇO | UNIDADE | ITEM | PAG. | QUANTIDADES | QUANTIDADES | QUANTIDADES | QUANTIDADES | QUANTIDADES
SERVIÇO DE XXXXX | M | 1.0.XX | Pag. Xx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
EXECUÇÃO DE XXXXX | M2 | 2.X | Pag. Xx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
EXECUÇÃO DO SERVIÇO XXXX | M3 | 3.X.X | Pag. Xx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx

## QUANT. ATESTADOS
Item na planilha | Descrição | Unidade | Quantidade Contratual | Quantidade Exigida
5.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1461.24 | 730.62
4.01.04 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 652.8 | 326.4
5.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3206.05 | 1603.025
10.02 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 469.78 | 234.89

## BDI
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3.5% | 3.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.1% | 1.1%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.1% | 1.1%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7% | 7%
Impostos |  |  |  | 8.65% | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 24.82%
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 31.28%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 13.15% | 13.15%
BANCO DE DADOS
[7 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[6 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[6 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[6 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[6 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[6 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[6 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[13 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[12 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[13 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[11 empty] | 100 | Construção de edificios
[11 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[11 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[11 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[11 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[11 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[11 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[11 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[11 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[11 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[11 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[11 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[11 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[11 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[11 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[11 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[11 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[11 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[7 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[6 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[6 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[6 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[6 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[6 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[6 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[11 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[11 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[11 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[11 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[6 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[6 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[6 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[11 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## RE
| Obra | Encargos Sociais
| Construção de prédio público destinado às gerências de Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura | RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES - SEM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS
ORÇAMENTO RESUMIDO
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | CANTEIRO DE OBRA | 15652.74 | 0.6641%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23192.8 | 0.984%
3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA | 125512 | 5.325%
4.00.00 | INFRAESTRUTURA | 283816.92 | 12.04%
4.01.00 | MESOESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | 238687.18 | 10.13%
5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 380117.73 | 16.13%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 99914.98 | 4.239%
7 | REVESTIMENTO DE PISOS | 102393.9 | 4.344%
8 | PINTURA | 127319.58 | 5.402%
9 | REVESTIMENTO DE TETO E FORRO | 55736.88 | 2.365%
10 | ESTRUTURA METÁLICA | 261434.29 | 11.09%
11 | CALHAS E RUFOS | 17211.54 | 0.7302%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 106785.61 | 4.531%
| ESGOTO E PLUVIAL | 0 | 0%
| ÁGUA FRIA | 0 | 0%
| CAIXAS, RALOS E LOUÇAS | 0 | 0%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 181670.44 | 7.708%
| ELÉTRICA | 0 | 0%
| REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | 0%
14 | ESQUADRIAS | 145931.83 | 6.191%
| JANELAS | 0 | 0%
| PORTAS E PORTÕES | 0 | 0%
15 | ACESSÓRIOS | 16107.67 | 0.6834%
16 | INSTALAÇÕES CONTRA PÂNICO E INCÊNDIOS | 6147.76 | 0.2608%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 169342.3 | 7.185%
| TOTAL DA OBRA | 2356976.15 | 100%
Novo Horizonte do Sul/MS 07 de abril de 2026
| Novo Horizonte do Sul/MS 02 de junho de 2026 | Valor sem BDI | 1888300.07
|  | BDI | 468676.08
|  | Valor com BDI | 2356976.15
RAFAEL DOS SANTOS A. LIMA
Engenheiro Civil
ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

## CRONO
Obra
Construção de prédio público destinado às gerências de Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
1 | CANTEIRO DE OBRA | 15652.74 | 15652.74 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15652.74 | 100% | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23192.8 | 23192.8 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23192.8 | 100% | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA | 125512 | 31378 | 25% | 31378 | 25% | 31378 | 25% | 31378 | 25% | 0 |  | 0 |  | 125512 | 100% | 0
4.00.00 | INFRAESTRUTURA | 283816.92 | 283816.92 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 283816.92 | 100% | 0
4.01.00 | MESOESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | 238687.18 | 119343.59 | 50% | 119343.59 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 238687.18 | 100% | 0
5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 380117.73 | 0 |  | 190058.865 | 50% | 190058.865 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 380117.73 | 100% | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 99914.98 | 49957.49 | 50% | 49957.49 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99914.98 | 100% | 0
7 | REVESTIMENTO DE PISOS | 102393.9 | 0 |  | 25598.475 | 25% | 51196.95 | 50% | 25598.475 | 25% | 0 |  | 0 |  | 102393.9 | 100% | 0
8 | PINTURA | 127319.58 | 0 |  | 0 |  | 63659.79 | 50% | 63659.79 | 50% | 0 |  | 0 |  | 127319.58 | 100% | 0
9 | REVESTIMENTO DE TETO | 55736.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55736.88 | 100% | 0 |  | 0 |  | 55736.88 | 100% | 0
10 | ESTRUTURA METÁLICA | 261434.29 | 0 |  | 0 |  | 65358.5725 | 25% | 65358.5725 | 25% | 65358.5725 | 25% | 65358.5725 | 25% | 261434.29 | 100% | 0
11 | CALHAS E RUFOS | 17211.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12908.655 | 75% | 4302.885 | 25% | 17211.54 | 100% | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 106785.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80089.2075 | 75% | 26696.4025 | 25% | 106785.61 | 100% | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 181670.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90835.22 | 50% | 45417.61 | 25% | 45417.61 | 25% | 181670.44 | 100% | 0
14 | ESQUADRIAS | 145931.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72965.915 | 50% | 36482.9575 | 25% | 36482.9575 | 25% | 145931.83 | 100% | 0
15 | ACESSÓRIOS | 16107.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8053.835 | 50% | 4026.9175 | 25% | 4026.9175 | 25% | 16107.67 | 100% | 0
16 | INSTALAÇÕES CONTRA PÂNICO E INCÊNDIOS | 6147.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3073.88 | 50% | 1536.94 | 25% | 1536.94 | 25% | 6147.76 | 100% | 0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 169342.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84671.15 | 50% | 84671.15 | 50% | 169342.3 | 100% | 0
| TOTAL | 2356976.15 | 523341.54 |  | 416336.42 |  | 401652.1775 |  | 416660.5675 |  | 330492.01 |  | 268493.435 |  | 2356976.15
| TOTAL ACUMULADO |  | 523341.54 |  | 939677.96 |  | 1341330.1375 |  | 1757990.705 |  | 2088482.715 |  | 2356976.15
Novo Horizonte do Sul/MS 02 de junho de 2026
RAFAEL DOS SANTOS A. LIMA
Engenheiro Civil
ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

## PO
|  |  | Obra | Banco: |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais |  | VALOR 1
|  |  | Construção de prédio público destinado às gerências de Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura | SINAPI - Fev/2026 - AGESUL Jan/2026 | 2356976.15 |  | 24.82% | RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES - SEM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS |  | 1932354.3 | 424621.85 | 2353193.85
|  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO - MÉTODO TRUNCADO |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Item | Banco | Código | Descrição | Und | P. Unitário | Qtd. | C. Unitário | Total | Peso (%) | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 15652.74 | 0.6641%
1.01 | AGESUL | 101001101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 514.47 | 6 | 642.16 | 3852.96 | 0.1635% |  | 3852.96
1.02 | AGESUL | 101001176 | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES | MES | 800 | 6 | 998.56 | 5991.36 | 0.2542% |  | 5991.36
1.03 | AGESUL | 101001178 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BANHEIRO QUIMICO | UN | 300 | 1 | 374.46 | 374.46 | 0.01589% |  | 374.46
1.04 | AGESUL | 101001181 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 725.58 | 6 | 905.66 | 5433.96 | 0.2305% |  | 5433.96
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 23192.8 | 0.984%
2.01 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.48 | 1250.77 | 4.34 | 5428.34 | 0.2303% |  | 5428.34
2.02 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 29.84 | 108 | 37.24 | 4021.92 | 0.1706% |  | 4021.92
2.03 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 63.8 | 172.58 | 79.63 | 13742.54 | 0.5831% |  | 13742.54
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA |  |  |  |  | 125512 | 5.325%
3.01 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 149.14 | 400 | 186.15 | 74460 | 3.159% |  | 74460
3.02 | SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.51 | 400 | 28.09 | 11236 | 0.4767% |  | 11236
3.03 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.28 | 400 | 55.27 | 22108 | 0.938% |  | 22108
3.04 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.47 | 400 | 44.27 | 17708 | 0.7513% |  | 17708
4.00.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 283816.92 | 12.04%
4.00.01 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 98.67 | 76.45 | 123.15 | 9414.81 | 0.3994% | 65,54+10,91 | 9414.81
4.00.02 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 10.37 | 814.44 | 12.94 | 10538.85 | 0.4471% | 440*3*0,617 | 10538.85
4.00.03 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 15.79 | 460.768 | 19.7 | 9077.12 | 0.3851% | 34*88*0,154 | 9077.12
4.00.04 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 87.05 | 440 | 108.65 | 47806 | 2.028% | 88*5 | 47806
4.00.05 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 118.9 | 75 | 148.41 | 11130.75 | 0.4722% | 15*5 | 11130.75
4.00.06 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.83 | 846.5 | 24.75 | 20950.87 | 0.8889% | 651+195,5 | 20950.87
4.00.07 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.82 | 1195.3 | 19.74 | 23595.22 | 1.001% | 738,7+456,6 | 23595.22
4.00.08 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.77 | 130.1 | 17.18 | 2235.11 | 0.09483% | 119,7+10,4 | 2235.11
4.00.09 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 41.11 | 431.36 | 51.31 | 22133.08 | 0.939% | 249,53+181,83 | 22133.08
4.00.10 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 63.52 | 431.36 | 79.28 | 34198.22 | 1.451% | 249,53+181,83 | 34198.22
4.00.11 | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 663.3 | 76.45 | 827.93 | 63295.24 | 2.685% | 65,54+10,91 | 63295.24
4.00.12 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 308.54 | 76.45 | 385.11 | 29441.65 | 1.249% | 65,54+10,91 | 29441.65
4.01.00 |  |  | MESOESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 238687.18 | 10.13%
4.01.01 | SINAPI | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.49 | 915.7 | 19.33 | 17700.48 | 0.751% | 416,1+272,7+93,9+133 | 17700.48
4.01.02 | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.53 | 836.9 | 15.63 | 13080.74 | 0.555% | 703+2,3+131,6 | 13080.74
4.01.03 | SINAPI | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.38 | 752.8 | 25.43 | 19143.7 | 0.8122% | 461,6+129,8+99,6+61,,8 | 19143.7
4.01.04 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 159.02 | 652.8 | 198.48 | 129567.74 | 5.497% | 395,12+116,73+84,23+56,72 | 129567.74
4.01.05 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 174.4 | 67.81 | 217.68 | 14760.88 | 0.6263% | 67.81 | 14760.88
4.01.06 | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 663.3 | 36.63 | 827.93 | 30327.07 | 1.287% | 21,59+7+4,64+3,4 | 30327.07
4.01.07 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 308.54 | 36.63 | 385.11 | 14106.57 | 0.5985% | 21,59+7+4,64+3,4 | 14106.57
5 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 380117.73 | 16.13%
5.01 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 98.33 | 1461.24 | 122.73 | 179337.98 | 7.609% |  | 179337.98
5.02 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4.57 | 2622.19 | 5.7 | 14946.48 | 0.6341% |  | 14946.48
5.03 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 37.27 | 3206.05 | 46.52 | 149145.44 | 6.328% |  | 149145.44
5.04 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 35.98 | 267.99 | 44.91 | 12035.43 | 0.5106% |  | 12035.43
5.05 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 73.7 | 267.99 | 91.99 | 24652.4 | 1.046% |  | 24652.4
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 99914.98 | 4.239%
6.01 | SINAPI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6.77 | 150.0924 | 8.45 | 1268.28 | 0.05381% | 1250,77*0,12 | 1268.28
6.02 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_(PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO) | M3 | 784.95 | 75.046 | 979.77 | 73527.81 | 3.12% |  | 73527.81
6.03 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 44.33 | 283.62 | 55.33 | 15692.69 | 0.6658% |  | 15692.69
6.04 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. (PISO DE CONCRETO ARMADO 8CM) | M2 | 94.33 | 9 | 117.74 | 1059.66 | 0.04496% |  | 1059.66
6.05 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.99 | 3339.9416 | 1.23 | 4108.12 | 0.1743% | incidência brita 0,58 '=(0,58*75,05+(0,58*0,08*9))*(106-30) (dmt navirai santa maria) | 4108.12
6.06 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.59 | 1318.398 | 3.23 | 4258.42 | 0.1807% | incidência brita 0,58 '=(0,58*75,05+(0,58*0,08*9))*30 (dmt navirai santa maria) | 4258.42
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 102393.9 | 4.344%
7.01 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 13.4 | 569.57 | 16.72 | 9523.21 | 0.404% | 26,60+92+450,97 | 9523.21
7.02 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 142.28 | 522.95 | 177.59 | 92870.69 | 3.94% | 522.95 | 92870.69
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 127319.58 | 5.402%
8.01 | SINAPI | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 11.84 | 334.86 | 14.77 | 4945.88 | 0.2098% | 334.86 | 4945.88
8.02 | SINAPI | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 31.08 | 1918.05 | 38.79 | 74401.15 | 3.157% | =3206,25-1288,2 | 74401.15
8.03 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3.76 | 1288.2 | 4.69 | 6041.65 | 0.2563% |  | 6041.65
8.04 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.56 | 1288.2 | 16.92 | 21796.34 | 0.9248% |  | 21796.34
8.05 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 12.53 | 1288.2 | 15.63 | 20134.56 | 0.8543% |  | 20134.56
9 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO E FORRO |  |  |  |  | 55736.88 | 2.365%
9.01 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.29 | 67.81 | 7.85 | 532.3 | 0.02258% |  | 532.3
9.02 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 32.98 | 67.81 | 41.16 | 2791.05 | 0.1184% |  | 2791.05
9.03 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.59 | 67.81 | 16.96 | 1150.05 | 0.04879% |  | 1150.05
9.04 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.75 | 67.81 | 5.92 | 401.43 | 0.01703% |  | 401.43
9.05 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 22.34 | 67.81 | 27.88 | 1890.54 | 0.08021% |  | 1890.54
9.04 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 72.43 | 452.11 | 90.4 | 40870.74 | 1.734% |  | 40870.74
9.05 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 14.37 | 451.8 | 17.93 | 8100.77 | 0.3437% |  | 8100.77
10 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 261434.29 | 11.09%
10.01 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 65.77 | 334.86 | 82.09 | 27488.65 | 1.166% |  | 27488.65
10.02 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 190.41 | 469.78 | 237.66 | 111647.91 | 4.737% |  | 111647.91
10.03 | SINAPI | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | KG | 12.41 | 4629.44 | 15.49 | 71710.02 | 3.042% |  | 71710.02
10.04 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50.37 | 804.64 | 62.87 | 50587.71 | 2.146% |  | 50587.71
11 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 17211.54 | 0.7302%
11.01 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77.47 | 11.8 | 96.69 | 1140.94 | 0.04841% |  | 1140.94
11.02 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 56.93 | 24.25 | 71.06 | 1723.2 | 0.07311% |  | 1723.2
11.03 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45.78 | 129.35 | 57.14 | 7391.05 | 0.3136% |  | 7391.05
11.04 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 37.89 | 147.1 | 47.29 | 6956.35 | 0.2951% |  | 6956.35
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 106785.61 | 4.531%
ESGOTO E PLUVIAL
12.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 90.03 | 24.744 | 112.37 | 2780.48 | 0.118% | =(28,21+13,03)*0,6*1 | 2780.48
12.02 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 81.15 | 24.744 | 101.29 | 2506.31 | 0.1063% | =(28,21+13,03)*0,6*1 | 2506.31
12.03 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.5 | 5.1 | 28.08 | 143.2 | 0.006076% |  | 143.2
12.04 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14.69 | 4.49 | 18.33 | 82.3 | 0.003492% |  | 82.3
12.05 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40.02 | 28.21 | 49.95 | 1409.08 | 0.05978% |  | 1409.08
12.06 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 61.27 | 13.03 | 76.47 | 996.4 | 0.04227% |  | 996.4
12.07 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.89 | 4 | 13.59 | 54.36 | 0.002306% |  | 54.36
12.08 | SINAPI | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33.85 | 4 | 42.25 | 169 | 0.00717% |  | 169
12.09 | SINAPI | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 117.18 | 2 | 146.26 | 292.52 | 0.01241% |  | 292.52
12.10 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10.86 | 6 | 13.55 | 81.3 | 0.003449% |  | 81.3
12.11 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.08 | 2 | 12.58 | 25.16 | 0.001067% |  | 25.16
12.12 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28.62 | 11 | 35.72 | 392.92 | 0.01667% |  | 392.92
12.13 | SINAPI | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.34 | 6 | 7.91 | 47.46 | 0.002014% |  | 47.46
12.14 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19.17 | 16 | 23.92 | 382.72 | 0.01624% |  | 382.72
12.15 | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55.21 | 2 | 68.91 | 137.82 | 0.005847% |  | 137.82
12.16 | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 46.88 | 1 | 58.51 | 58.51 | 0.002482% |  | 58.51
ÁGUA FRIA
12.18 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.7 | 26.4 | 15.85 | 418.44 | 0.01775% |  | 418.44
12.19 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.83 | 79.84 | 33.48 | 2673.04 | 0.1134% |  | 2673.04
12.20 | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.57 | 16.56 | 38.15 | 631.76 | 0.0268% |  | 631.76
12.21 | SINAPI | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.04 | 8 | 7.53 | 60.24 | 0.002556% |  | 60.24
12.22 | SINAPI | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.74 | 1 | 17.15 | 17.15 | 0.0007276% |  | 17.15
12.23 | SINAPI | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.79 | 2 | 28.44 | 56.88 | 0.002413% |  | 56.88
12.24 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.99 | 13 | 11.22 | 145.86 | 0.006188% |  | 145.86
12.25 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.15 | 19 | 22.65 | 430.35 | 0.01826% |  | 430.35
12.26 | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.2 | 6 | 25.21 | 151.26 | 0.006418% |  | 151.26
12.27 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.75 | 7 | 20.9 | 146.3 | 0.006207% |  | 146.3
12.28 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.99 | 11 | 32.44 | 356.84 | 0.01514% |  | 356.84
12.29 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.44 | 4 | 15.52 | 62.08 | 0.002634% |  | 62.08
12.30 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 77.41 | 2 | 96.62 | 193.24 | 0.008199% |  | 193.24
12.31 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 81.39 | 2 | 101.59 | 203.18 | 0.00862% |  | 203.18
CAIXAS, RALOS E LOUÇAS
12.33 | SINAPI | 103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025 | UN | 619.47 | 9 | 773.22 | 6958.98 | 0.2953% |  | 6958.98
12.34 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 478.03 | 8 | 596.67 | 4773.36 | 0.2025% |  | 4773.36
12.35 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 77.13 | 5 | 96.27 | 481.35 | 0.02042% |  | 481.35
12.36 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 151.96 | 9 | 189.67 | 1707.03 | 0.07242% |  | 1707.03
12.37 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 296.98 | 6 | 370.69 | 2224.14 | 0.09436% |  | 2224.14
12.38 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 825.2 | 1 | 1030.01 | 1030.01 | 0.0437% |  | 1030.01
12.39 | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 229.97 | 1 | 287.04 | 287.04 | 0.01218% |  | 287.04
12.40 | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 355.5 | 3 | 443.73 | 1331.19 | 0.05648% |  | 1331.19
12.41 | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 579.35 | 1 | 723.14 | 723.14 | 0.03068% |  | 723.14
12.42 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 147.06 | 3 | 183.56 | 550.68 | 0.02336% |  | 550.68
12.43 | SINAPI | 100878 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 792.27 | 6 | 988.91 | 5933.46 | 0.2517% |  | 5933.46
12.44 | AGESUL | 1301001168 | BASE PARA METÁLICO TIPO TAÇA - 20 M3 E H=7,50 M (CONFIRMAR COM PROJETISTA APOS SONDAGEM) | UN | 9319.03 | 1 | 11632.01 | 11632.01 | 0.4935% |  | 11632.01
12.45 | AGESUL | 1301001148 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA- 20.000 LITROS E H=7,50 M, INCLUSO TRANSPORTE E ICAMENTO | UN | 43300 | 1 | 54047.06 | 54047.06 | 2.293% |  | 54047.06
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 181670.44 | 7.708%
ELÉTRICA
13.01 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.33 | 56 | 19.13 | 1071.28 | 0.04545% |  | 1071.28
13.02 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.35 | 127 | 22.9 | 2908.3 | 0.1234% |  | 2908.3
13.03 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.65 | 3226 | 7.05 | 22743.3 | 0.9649% |  | 22743.3
13.04 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.33 | 3360 | 10.39 | 34910.4 | 1.481% |  | 34910.4
13.05 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.79 | 536 | 14.71 | 7884.56 | 0.3345% |  | 7884.56
13.06 | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 42.86 | 24 | 53.49 | 1283.76 | 0.05447% |  | 1283.76
13.07 | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 88.59 | 94 | 110.57 | 10393.58 | 0.441% |  | 10393.58
13.08 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 397.26 | 1 | 495.85 | 495.85 | 0.02104% |  | 495.85
13.09 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55.86 | 67 | 69.72 | 4671.24 | 0.1982% |  | 4671.24
13.10 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47.61 | 23 | 59.42 | 1366.66 | 0.05798% |  | 1366.66
13.11 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.56 | 38 | 36.89 | 1401.82 | 0.05948% |  | 1401.82
13.12 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12.74 | 5 | 15.9 | 79.5 | 0.003373% |  | 79.5
13.13 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12.74 | 26 | 15.9 | 413.4 | 0.01754% |  | 413.4
13.14 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16.25 | 1 | 20.28 | 20.28 | 0.0008604% |  | 20.28
13.15 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 167.69 | 1 | 209.31 | 209.31 | 0.00888% |  | 209.31
13.16 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 65.34 | 1 | 81.55 | 81.55 | 0.00346% |  | 81.55
13.17 | SINAPI | 97236 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 96.87 | 66 | 120.91 | 7980.06 | 0.3386% |  | 7980.06
13.18 | SINAPI | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 103.87 | 24 | 129.65 | 3111.6 | 0.132% |  | 3111.6
13.19 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.92 | 822.4 | 26.11 | 21472.86 | 0.911% |  | 21472.86
13.20 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25.95 | 352.8 | 32.39 | 11427.19 | 0.4848% |  | 11427.19
13.21 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9.85 | 12 | 12.29 | 147.48 | 0.006257% |  | 147.48
13.22 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.04 | 75.8 | 17.52 | 1328.01 | 0.05634% |  | 1328.01
13.23 | AGESUL | 1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56.73 | 56 | 70.81 | 3965.36 | 0.1682% |  | 3965.36
13.24 | AGESUL | 1201009009 | ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- TRIFÁSICO 57,2 A 81,5 | UN | 5069.72 | 1 | 6328.02 | 6328.02 | 0.2685% |  | 6328.02
13.25 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 546.34 | 2 | 681.94 | 1363.88 | 0.05787% |  | 1363.88
REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
13.27 | AGESUL | 2501000155 | SINAPI - 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 | UN | 52.27 | 2 | 65.24 | 130.48 | 0.005536% | Conforme projeto | 130.48
13.28 | AGESUL | 2501000160 | TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, COM TAMPA E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115.12 | 14 | 143.69 | 2011.66 | 0.08535% | Conforme projeto | 2011.66
13.29 | AGESUL | 2501000110 | SINAPI - 98302 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 | UN | 1274.48 | 2 | 1590.8 | 3181.6 | 0.135% | Conforme projeto | 3181.6
13.30 | AGESUL | 2501000210 | SWITCH EASY SMART GIGABIT 24 PORTAS TI SG 1024D TP-LINK CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1018.84 | 2 | 1271.71 | 2543.42 | 0.1079% | Conforme projeto | 2543.42
13.31 | AGESUL | 2501000180 | REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 136.12 | 1 | 169.9 | 169.9 | 0.007208% | Conforme projeto | 169.9
13.32 | AGESUL | 2501000100 | SINAPI - 98299 - CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 | M | 27.91 | 425.24 | 34.83 | 14811.1 | 0.6284% | =CONDULETE X 2 | 14811.1
13.33 | AGESUL | 2501000084 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDES, INCL FIXADORES E CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35.43 | 212.62 | 44.22 | 9402.05 | 0.3989% | =132,62+(16*5) | 9402.05
13.34 | AGESUL | 2501000140 | GABINETE FECHADO DE PISO PADRAO METALICO 19 x 24 US X 700MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1891.51 | 1 | 2360.98 | 2360.98 | 0.1002% |  | 2360.98
14 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 145931.83 | 6.191%
JANELAS
14.01 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 530.31 | 32.3 | 661.93 | 21380.33 | 0.9071% | =18+14,30 | 21380.33
14.02 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 473.76 | 7.08 | 591.34 | 4186.68 | 0.1776% | =1,28+5,80 | 4186.68
14.03 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 889.97 | 1.68 | 1110.86 | 1866.24 | 0.07918% |  | 1866.24
14.04 | SINAPI | 94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 76.01 | 127.3 | 94.87 | 12076.95 | 0.5124% |  | 12076.95
14.05 | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 41.88 | 127.3 | 52.27 | 6653.97 | 0.2823% |  | 6653.97
14.06 | SINAPI | 105040 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 32.3 | 42.9 | 40.31 | 1729.29 | 0.07337% |  | 1729.29
14.07 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 52.68 | 42.9 | 65.75 | 2820.67 | 0.1197% |  | 2820.67
14.08 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 163.82 | 42.9 | 204.48 | 8772.19 | 0.3722% |  | 8772.19
PORTAS E PORTÕES
14.10 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 528.64 | 12.81 | 659.84 | 8452.55 | 0.3586% |  | 8452.55
14.11 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 773.95 | 65.58 | 966.04 | 63352.9 | 2.688% |  | 63352.9
14.12 | SINAPI | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 711.56 | 6.3 | 888.16 | 5595.4 | 0.2374% |  | 5595.4 | 711.56
14.13 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 28.49 | 44.8 | 35.56 | 1593.08 | 0.06759% |  | 1593.08
14.14 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 133.26 | 44.8 | 166.33 | 7451.58 | 0.3161% |  | 7451.58
15 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 16107.67 | 0.6834%
15.01 | SINAPI | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 54.55 | 6 | 68.08 | 408.48 | 0.01733% |  | 408.48
15.02 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39.5 | 6 | 49.3 | 295.8 | 0.01255% |  | 295.8
15.03 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 45.94 | 6 | 57.34 | 344.04 | 0.0146% |  | 344.04
15.04 | AGESUL | 2401002052 | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X15)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. MASCULINO/SANIT. FEMININO), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR | UN | 57.66 | 34 | 71.97 | 2446.98 | 0.1038% |  | 2446.98
15.05 | AGESUL | 1101002049 | GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, (ALTURA 1,20M) | M2 | 697.63 | 14.484 | 870.78 | 12612.37 | 0.5351% | =(2,5+2,22+7,35)*1,20 | 12612.37
16 |  |  | INSTALAÇÕES CONTRA PÂNICO E INCÊNDIOS |  |  |  |  | 6147.76 | 0.2608%
16.01 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20.11 | 16 | 25.1 | 401.6 | 0.01704% |  | 401.6
16.02 | AGESUL | 1401000152 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 344.7 | 12 | 430.25 | 5163 | 0.2191% |  | 5163
16.03 | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA DOS EXTINTORES) | UN | 25.33 | 12 | 31.61 | 379.32 | 0.01609% |  | 379.32
16.04 | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (PLACA DAS SAÍDAS, (SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO) | UN | 40.83 | 4 | 50.96 | 203.84 | 0.008648% |  | 203.84
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 169342.3 | 7.185%
17.01 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 51.58 | 23.75 | 64.38 | 1529.02 | 0.06487% |  | 1529.02
17.02 | CPU | CP-NH1 | CHURRASQUEIRA E TIJOLO MACIÇO CONFORME PROJETO | UN | 5152.32 | 1 | 6431.12 | 6431.12 | 0.2729% |  | 6431.12
17.03 | AGESUL | 2001003012 | MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA PADRAO 000566 | M | 852.67 | 86.8 | 1064.3 | 92381.24 | 3.919% |  | 92381.24
17.04 | AGESUL | 1301004016 | BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO EM ACO INOX, REF. PDF300 2T DA IBBL OU SIMILAR, CAPACIDADE DE 3 LITROS | UN | 3961.76 | 3 | 4945.06 | 14835.18 | 0.6294% |  | 14835.18
17.05 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 153.01 | 283.62 | 190.98 | 54165.74 | 2.298% |  | 54165.74
|  |  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2356976.15 | 100% | TOTAL | 2356976.15
|  |  | Novo Horizonte do Sul/MS 02 de junho de 2026 |  |  |  | Valor sem BDI | 1888300.07
[7 empty] | BDI | 468676.08 |  | 24.82%
[7 empty] | Valor com BDI | 2356976.15
RAFAEL DOS SANTOS A. LIMA
Engenheiro Civil
ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

## MC
Obra
Construção de prédio público destinado às gerências de Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ambientes - Dimensões e especificações
Nome | Código | Perímetro | Área | Acabamento da parede | Acabamento do piso | Acabamento do forro | Revestimento de parede
Eng. Fiscal/Projetos | 160 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 43.4
Eng. Fiscal/Obras | 161 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 43.4
Setor de Habitação | 162 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 43.4
DEMUTRAN | 163 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 43.4
Gerência de Agricultura | 172 | 11.6 | 8.4 | 1 | 1 | 2 | 35.96
Dep. Patrimônio | 174 | 11.6 | 8.4 | 1 | 1 | 2 | 35.96
Dir. Agricultura (chiquinho) | 176 | 13.6 | 11.2 | 1 | 1 | 2 | 42.16
Lavanderia | 180 | 20.55 | 22.51 | 1 | 1 | 2 | 63.705
Área de circulação | 185 | 60.8 | 55.23 | 1 | 1 | 2 | 188.48
Encarregado de obras | 193 | 11.6 | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 35.96
Limpeza Urbana | 194 | 11.6 | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 35.96
Encarregado Mecânico | 195 | 11.6 | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 35.96
Depósito do mecânico | 196 | 13.7 | 11.55 | 1 | 1 | 1 | 42.47
Depósito de obras | 197 | 13.7 | 11.55 | 1 | 1 | 1 | 42.47
Depósito da limpeza urbana | 198 | 13.7 | 11.55 | 1 | 1 | 1 | 42.47
Ger. Obras | 201 | 13.9 | 11.85 | 1 | 1 | 2 | 43.09
Sala de reunião | 202 | 21.9 | 27.65 | 1 | 1 | 2 | 67.89
Técnico Agrícola | 203 | 11.6 | 8.4 | 1 | 1 | 2 | 35.96
Eng. Ambiental | 208 | 13.9 | 11.85 | 1 | 1 | 2 | 43.09
Ger. Meio Ambiente | 209 | 13.6 | 11.26 | 1 | 1 | 2 | 42.16
Pronaf | 210 | 13.6 | 11.2 | 1 | 1 | 2 | 42.16
Administrativo AGRICULTURA (Miriam) | 211 | 10.7 | 7.13 | 1 | 1 | 2 | 33.17
Atendimento | 212 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 43.4
Recepção | 214 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 49.6
Acesso de funcionários | 215 | 22.7 | 14.03 | 1 | 1 | 2 | 70.37
Depósito | 216 | 13.6 | 11.2 | 1 | 1 | 2 | 42.16
| TOTAL | 415.55 | 356.16 |  |  |  | 1288.205
WC | 184 | 6.6 | 2.63 | 2 | 1 | 2 | 20.46
Vestiário Masculino | 206 | 9.1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28.21
Vestiário Feminino | 207 | 9.1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28.21
Cozinha | 213 | 18.92 | 19.46 | 2 | 1 | 2 | 58.652
WC | 217 | 7.85 | 3.78 | 2 | 1 | 1 | 24.335
WC | 218 | 7.85 | 3.78 | 2 | 1 | 1 | 24.335
BOX 1 | 219 | 6.4 | 2.44 | 2 | 1 | 2 | 19.84
BOX 2 | 220 | 6.4 | 2.44 | 2 | 1 | 2 | 19.84
BOX 3 | 221 | 6.4 | 2.44 | 2 | 1 | 2 | 19.84
| TOTAL | 78.62 | 46.97 |  |  |  | 243.722
| TOTAL GERAL | 494.17 | 403.13 |  |  |  | 1531.927
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 65,54+10,91
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | 440*3*0,617
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | 34*88*0,154
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 88*5
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 15*5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 651+195,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 738,7+456,6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 119,7+10,4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 249,53+181,83
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 249,53+181,83
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 65,54+10,91
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 65,54+10,91
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 416,1+272,7+93,9+133
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 703+2,3+131,6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 461,6+129,8+99,6+61,,8
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 395,12+116,73+84,23+56,72
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | 67.81
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 21,59+7+4,64+3,4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 21,59+7+4,64+3,4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1250,77*0,12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | incidência brita 0,58 '=(0,58*75,05+(0,58*0,08*9))*(106-30) (dmt navirai santa maria)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | incidência brita 0,58 '=(0,58*75,05+(0,58*0,08*9))*30 (dmt navirai santa maria)
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 26,60+92+450,97
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 522.95
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 334.86
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | =3206,25-1288,2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | =(28,21+13,03)*0,6*1
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | =(28,21+13,03)*0,6*1
SINAPI - 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 | Conforme projeto
TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, COM TAMPA E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Conforme projeto
SINAPI - 98302 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 | Conforme projeto
SWITCH EASY SMART GIGABIT 24 PORTAS TI SG 1024D TP-LINK CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Conforme projeto
REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Conforme projeto
SINAPI - 98299 - CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 | =CONDULETE X 2
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDES, INCL FIXADORES E CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | =132,62+(16*5)
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | =18+14,30
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | =1,28+5,80

## CPU
Obra
Construção de prédio público destinado às gerências de Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CPU | CP-NH1 | CHURRASQUEIRA E TIJOLO MACIÇO CONFORME PROJETO | UN | 5152.32
COMPOSICAO | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0.68 | 63.52 | 43.19
COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.2094 | 477.83 | 100.05
COMPOSICAO | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2.0978 | 9.9 | 20.76
COMPOSICAO | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.068 | 1037.75 | 70.56
COMPOSICAO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.3761 | 586.39 | 220.54
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.5328 | 22.76 | 1309.44
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 73.2232 | 28.5 | 2086.86
COMPOSICAO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.1152 | 501.7 | 57.79
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 1867.3048 | 0.66 | 1232.42
INSUMO | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4692 | 19.61 | 9.2
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0133 | 20.68 | 0.27
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1496 | 2.4 | 0.35
INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1258 | 6.87 | 0.86
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0058 | 5.7 | 0.03
[5 empty] | TOTAL | 5152.32