REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL COTAÇÃO DE PREÇO N. º 69/2024 CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição e entrega de estações de purificação de água, para atendimento de situação emergencial provocada

pela estiagem no território da Amazônia, conforme Ofício nº 1397/2024/SESAI/GAB/SESAI/MS, Anexo 0045090696 - Relatório Reconhecimentos Vigentes AC e AM, e o Indicador 12 da Ação 5 do Anexo II - Programa de Trabalho para a Atenção à Saúde Indígena, parte integrante e indissociável do Contrato de Gestão (CG) nº 02/2024 (SEI/MS 25000.137959/2024-14, publicado no Diário Oficial da União, em 14 de outubro de 2024,

edição 199, seção 3, página 148), nos termos do quadro abaixo:

O detalhamento das especificações encontra-se no item 3 deste documento, torna-se obrigatório informar na

proposta de preço a marca e o modelo do equipamento ofertado, bem como data da entrega e validade da

proposta.

OBJETO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2024

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 01 | Deionizador de água (capacidade de 50 L/h) | 150 unidades |

| ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA |  |
| --- | --- |
| ENCAMINHAMENTO ATÉ 08h00 de 27/12/2024 |  |
| Site para encaminhamento: | www.comprasnet.gov.br/ Dispensa eletrônica UASG: 932133 |
| Prazo de entrega | DISPONIBILIDADE IMEDIATA |
| Informação encontra-se em nosso site: | www.agenciasus.org.br |
| Endereço: | SHN Quadra 1, Conjunto A, 2º andar - CEP: 70.701-040 |
| Dúvidas e esclarecimentos até as 23h59 do dia 26/12/2024 a serem encaminhadas pelo e-mail pesquisadeprecos@agenciasus.org.br |  |
| Telefone de Contato: (61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 99981-0989 |  |

1.	DO CRITÉRIO DE ESCOLHA

  - A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS1, aprovado através da Resolução nº 07 de 30 de abril de 2024 e será adotada a modalidade Cotação de Preços, disposta no Art. 8º, inciso II do mesmo Regulamento.

  - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

# 2.	DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

  - O item, estação de purificação de água, deve estar em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021, e deve garantir a limpeza da água contra vírus e bactérias, e reduzir mais de 99% das partículas em sua capacidade de purificação de pelo menos 05 (cinco) mil litros de água por dia. Ademais, se faz necessário que o item seja de fácil manuseio, leve e portátil, e conte com resistência às trepidações e solavancos inerentes do transporte até os territórios remotos, rurais e indígenas do Brasil.

  - A descrição do item, com seus respectivos quantitativos a serem adquiridos, de acordo com as necessidades específicas da demanda do contratante, está no quadro abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO PESQUISADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEIONIZADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE 50 L/H) | 150 | UNIDADE | SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA QUE ATENDA OS SEGUINTES REQUISITOS: FILTRO INOX COM CAPACIDADE DE PURIFICAR ÁGUA PARA 1000L/HORA; A PARTIR DE UMA FONTE DE ÁGUA, QUE PODE ESTAR CONTAMINADA, APROVEITANDO A DISPONIBILIDADE DE RIOS, POÇOS, LAGOS, CISTERNAS E ATÉ DA CHUVA; COMPOSIÇÃO DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRAÇÃO, POTE DE CLORO E FILTROS DE 5 E 25 PARA MANUTENÇÃO POR UM ANO; COM PLACA FOTOVOLTAICA, BATERIA, CABOS E CONTROLADOR. ATENDER ÀS NORMAS E CERTIFICADOS: VIGENTES. |

1 Regulamento de Compras da Agsus

|  |  |  |  | (ANEXO XX). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.	DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - A Contratada deverá fazer a entrega dos objetos, em perfeitas condições de uso, no local determinado, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 18h00, conforme agendamento prévio, correndo por conta dos fornecedores todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga.

  - Até 15 (quinze) dias, a partir da assinatura do contrato, com entrega dos seguintes quantitativos, nos endereços das sedes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) relacionados a seguir:

| DSEI | QUANTI. | ENDEREÇO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Alto Rio Juruá | 30 | Rua do Formoso, nº 225 - Formoso, CEP 69980-000, Cruzeiro do Sul - AC |
| Alto Rio Purus | 10 | Rua Rio de Janeiro nº 1214 - Abraão Alab, CEP 69918-048, Rio Branco - AC |
| Alto Rio Solimões | 35 | Rua São João Batista, nº 22 - Santa Rosa, CEP 69640-000, Tabatinga - AM |
| Médio Rio Solimões e Afluentes | 10 | Rua Monteiro de Souza, nº 287 - Centro, CEP 69550-045, Tefé - AM |
| Altamira | 10 | Avenida Tancredo Neves, nº 4750 - Jardim Independente I, CEP 68372-222, Altamira - PA |
| Alto Rio Negro | 10 | Avenida Sete de Setembro, nº 500 - Praia, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira - AM |
| Parintins | 20 | Rua Silva Campos, nº 1433 - Centro, CEP 69151-293, Parintins - AM |
| Médio Rio Purus | 20 | Travessa Padre Monteiro, nº 165 - Centro, CEP 69830-000, Lábrea - AM |
| Vale do Javari | 05 | Rua Raimundo Gimaque do Nascimento, nº 770 - Santa Luzia, CEP 69650-000, Atalaia do Norte - AM |

# 4.	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

  - Pagamento em parcela única mediante entrega total via transferência bancária, PIX ou boleto bancário.

  - PRAZO DE PAGAMENTO: Até 30 (vinte) dias após a entrega.

# 5.	DA PROPOSTA

  - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: pesquisadeprecos@agenciasus.org.br, até as 23h59 do dia 26/12/2024, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

  - No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.

  - Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. Além das especificações contidas na requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados abaixo:

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| Dados Bancários: |  |
| Representante Legal: |  |
| CPF do Representante Legal: |  |
| Nome do responsável com assinatura: |  |
| Data da proposta: |  |
| Validade da proposta: |  |
| Valor unitário de cada item: |  |

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisição de Proposta Comercial, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a própria matriz quem executará o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser expedida em nome da matriz. Caso o serviço ou produto seja efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial.

Unidade de Aquisições e Contratos UAC/DIOP/AgSUS

061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002