## Sheet1
Nº Lote | Descrição do Item | Valor unitário | Quantidade total | Unidade de medida
1 | ANALISADOR BIOQUÍMICO • Equipamento totalmente automatizado, com operação contínua; • Capacidade de, no mínimo, 150 testes/hora (com ou sem ISE); • Sistema aberto, compatível com reagentes de diferentes fabricantes; • Leitura por espectrofotometria com múltiplos comprimentos de onda (mínimo de 6); • Acesso aleatório às amostras (random access); • Capacidade para carregamento contínuo de amostras e reagentes; • Sistema de lavagem automática de cubetas; • Interface amigável com tela sensível ao toque; • Software com interface em português e com possibilidade de exportar dados para sistemas de informação laboratorial (LIS); • Alarmes visuais e sonoros para falta de reagente, volume insuficiente de amostra ou erro de operação; • Inclusão de nobreak e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; • Fonte de alimentação bivolt ou 220V, com estabilizador de tensão. | 0.01 | 1 | UND