## Sheet1
Nº Lote | Descrição do Item | Valor unitário | Quantidade total | Unidade de medida
1 | ACIDO ÚRICO – KIT PARA DETERMINAÇÃO DO ACIDO ÚRICO NO SORO, PLASMA OU URINA- MÉTODO UOD/PAP. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 40 | KIT
2 | ALBUMINA – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA NO SORO. MÉTODO COLORIMÉTRICO APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 250 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 12 | KIT
3 | AMILASE- KIT PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA ALFA AMILASE EM AMOSTRAS DE SANGUE, URINA E OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS. METODO CINÉTICO CNPG. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 15 | KIT
4 | CALIBRADOR DE BIOQUIMICA MULTIPARAMÉTRICOS PARA: ÁCIDO URICO, COLESTEROL, CREATININA, FOSFATASE, HDL DIRETO, GLICOSE, PROTEINA TOTAL, ALBUMINA, TGO, TGP, TRIGLICERIDES, GGT E URÉIA. (DA MESMA MARCA DOS KITS DE BIOQUIMICA). APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 5 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 15 | KIT
5 | COLESTEROL TOTAL – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL TOTAL NO SORO. MÉTODO COLORIMETRICO ENZIMÁTICO TRINDER. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML.(PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 50 | KIT
6 | CONTROLE DE BIOQUIMICA NIVEL 1 (NORMAL) COM PARAMETROS PARA: ÁCIDO URICO, AMILASE, BILIRRUBINA TOTAL OU DIRETA, CKNAC, CLORO, COLESTEROL, CREATININA, FERRO, FOSFORO, FOSFATASE, HDL DIRETO, GLICOSE LDH, PROTEINA TOTAL, ALBUMINA, TGO, TGP, TRIGLICERIDES, GGT E URÉIA. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 5 ml (DA MESMA MARCA DOS KITS DE BIOQUIMICA). (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 15 | KIT
7 | CONTROLE DE BIOQUIMICA NIVEL 2 (PATOLÓGICO)COM PARAMETROS PARA: ÁCIDO URICO, COLESTEROL, CREATININA, FOSFATASE, HDL DIRETO, GLICOSE LDH, PROTEINA TOTAL, ALBUMINA, TGO, TGP, TRIGLICERIDES, GGT E URÉIA. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 5 ml (DA MESMA MARCA DOS KITS DE BIOQUIMICA). (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 15 | KIT
8 | CREATININA CINÉTICA- KIT PARA DETERMINAÇÃO DA CREATININA NO SORO OU URINA. MÉTODO CINÉTICO SEGUNDO JAFFÉ. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 200 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 30 | KIT
9 | FERRO SÉRICO- KIT PARA DETERMINAÇÃO DO FERRO SÉRICO EM SORO. MÉTODO COLORIMÉTRICO. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 20 | Kit
10 | FOSFATASE ALCALINA- KIT PARA DETERMINAÇÃO DA FOSFATASE ALCALINA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO (IFCC). APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 25 | KIT
11 | GAMA GT – KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE NO SORO OU PLASMA. MÉTODO CINÉTICO. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 30 | KIT
12 | GLICOSE- KIT PARA DETERMINAÇÃO DA GLICOSE NOS FLUIDOS CORPORAIS. MÉTODO GOD/PAP. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 500 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 30 | KIT
13 | GOT/AST- KIT PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO CINÉTICO UV. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 25 | KIT
14 | GPT/ALT- KIT PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO CINÉTICO UV. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 20 | KIT
15 | HDL DIRETO- KIT PARA DETERMINAÇÃO DO HDL COLESTEROL DIRETO NO SORO OU PLASMA. MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 80 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 45 | KIT
16 | LDH- KIT PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA DESIDROGENASE LACTICA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO CINÉTICO UV. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 2 | KIT
17 | PROTEÍNAS TOTAIS – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE DAS PROTEÍNAS TOTAIS NO SORO OU PLASMA. MÉTODO BIURETO. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 250 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 2 | KIT
18 | TRIGLICERIDES- KIT PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICERIDES NO SORO OU PLASMA. MÉTODO ENZIMÁTICO TRINDER. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 40 | KIT
19 | URÉIA- KIT PARA DETERMINAÇÃO DE URÉIA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO CINÉTICO UV. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 100 ML. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 30 | KIT
20 | PCR IMMUNOQUANT – KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA PROTEÍNA C REATIVA EM SORO. MÉTODO: IMUNOTURBIMETRICO. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 90 MG/L; TAMPÃO TRIS 20MMOL/L; PARTÍCULAS DE LÁTEX RECOBERTAS COM ANTICORPO ANTI-PCR, PH 7,3 APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 40 ML + R2 10 ML + CALIBRADOR. LIQUIDO PRONTO PARA USO. (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 20 | KIT
21 | FR IMMUNOQUANTO – KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO FATOR REUMATOIDE EM SORO. MÉTODO TURBIDIMETRICO. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 80 UL/ML; R1 TAMPÃO TRIS 20 MMOL/L, PH 8,2. PARTICULAS EM LÁTEX RECOBERTA COM GAMA GLOBULINA HUMANA PH 7,4. APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 40 ML + R2 10ML + CALIBRADOR. LIQUIDO PRONTO PARA USO (PRECISA SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ‘ANALISADOR BIOQUIMICO – URIT 8031’). | 0.01 | 20 | KIT
22 | BHCG - TESTE QUALITATIVO 25 TIRAS. APLICAÇÃO MANUAL. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 2 - 30ºC. SENSIBILIDADE 25 UI/ML. | 0.01 | 70 | KIT
23 | HBsAG- KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAG), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 20 TESTES. | 0.01 | 70 | KIT
24 | MIF PARA CONSERVAÇÃO DE FEZES. TEMPERATURA 15-30°C. 1000 ML. LIQUIDO TRANSPARENTE. | 0.01 | 20 | FR
25 | ÓLEO PARA MICROSCOPIA ÓTICA. FRASCO COM 100 ML. ARMAZENAMENTO: 15 A 30°C. | 0.01 | 5 | FR
26 | SORO ANTI A MONOCLONAL 10 ML PARA TIPAGEM SANGUÍNEA. | 0.01 | 15 | UN
27 | SORO ANTI B MONOCLONAL 10 ML PARA TIPAGEM SANGUÍNEA. | 0.01 | 15 | UN
28 | SORO ANTI D (RH) MONOCLONAL 10 ML PARA TIPAGEM SANGUÍNEA. | 0.01 | 15 | UN
29 | TTPA – TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA. PRONTO PARA USO. APRESENTAÇÃO MINIMA DO KIT 40 ML | 0.01 | 25 | KIT
30 | TEMPO DE PROTROMBINA - TP. APRESENTAÇÃO: 5 FRASCOS CONTENDO 2ML. MATERIAL PARA PRONTO USO. TEMPERATURA DE ARMANEZAMENTO 2 - 8°C. | 0.01 | 30 | KIT
31 | ANTÍGENO PRONTO PARA USO VDRL. | 0.01 | 25 | KIT
32 | AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO. TAMANHO 25 MM X 0,7MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICINIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE FACILITA A TROCA DE TUBOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. | 0.01 | 150 | CX
33 | AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO. TAMANHO 25 MM X 0,8MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICINIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE FACILITA A TROCA DE TUBOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. | 0.01 | 50 | CX
34 | CANUDOS PLÁSTICOS FINOS COM 100 UND | 0.01 | 150 | UN
35 | BANDAGEM ANTISÉPTICA, EMBALAGEM CONTINUO COM 500 UNIDADES, COM FIXADOR (ADESIVO) NA PARTE INFERIOR DA CAIXA. MATERIAL: NÃO TECIDO DE VISCOSE POLIÉSTER COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E PAPEL SILICONADO. COR BEGE, REDONDO. | 0.01 | 200 | PCT
36 | CRONÔMETRO DIGITAL COM ALARME, TIMER DIGITAL COM ALARME, APITA CONFORME O TEMPO PROGRAMADO, CONTAGEM CRESCENTE E DECRESCENTE, REPROGRAMAÇÃO DE TIMER REGRESSIVO AUTOMÁTICO, ALARME DE CONTAGEM REGRESSIVA QUANDO “00:00”. POSSUI CLIP MAGNÉTICO NA PARTE DE TRÁS, TAMBÉM FUNCIONA COMO SUPORTE. | 0.01 | 5 | UN
37 | RELÓGIO DESPERTADOR (TIMER) PARA LABORATÓRIOS CONTAGEM DE 0 A 60 MINUTOS. MOLDADO EM PLÁSTICO RÍGIDO.A JUSTE DE TEMPO DE 0 A 60 MINUTOS; DIMENSÕES DE 9,5X9 CM; ALARME SONORO; COR BRANCO | 0.01 | 5 | UN
38 | CORANTE RÁPIDO PARA ESFREGAÇO SANGUÍNEO. | 0.01 | 30 | KIT
39 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO. PACOTE 1 KG. | 0.01 | 20 | PCT
40 | LÂMPADA HALOGÊNICA, POTÊNCIA 20 W TENSÃO 6V, LÂMPADA BASE G4. UTILIZADA NO MICROSCÓPIO ÓPTICO DO LABORATÓRIO | 0.01 | 5 | CX
41 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA, COM EXTREMIDADE FOSCA, COM AS BORDAS NÃO LAPIDADAS. DIMENSÃO 26 MM X 76 MM. ESPESSURA 1,0 MM A 1,2 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 PEÇAS (PRÉ-LAVADAS) SELADAS A VÁCUO. | 0.01 | 40 | UN
42 | PLACA DE KLINE (PARA REALIZAÇÃO DE VDRL). VIDRO 6X8CM. MODELO COM 12 ESCAVAÇÕES | 0.01 | 5 | UN
43 | ADAPTADOR (CANHÃO) PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO. COR AMARELA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. | 0.01 | 25 | CX
44 | CÁLICE DE PLÁSTICO PARA FEZES | 0.01 | 100 | UN
45 | GARROTE DE LÁTEX FREE, DESTACÁVEL A CADA 36 cm. TAMANHO: 2,5CM X 36 CM, EMBALAGEM DISPENSADORA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM ROLO DE NO MÍNIMO 25 TIRAS. COR AZUL | 0.01 | 10 | CX
46 | GARROTE DE LÁTEX TRADICIONAL. METRO | 0.01 | 10 | MT
47 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 10UL | 0.01 | 2 | UN
48 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 25 UL | 0.01 | 2 | UN
49 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 50 UL | 0.01 | 2 | UN
50 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 100 UL | 0.01 | 2 | UN
51 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 500UL | 0.01 | 2 | UN
52 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 250 UL | 0.01 | 2 | UN
53 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 1000 UL | 0.01 | 2 | UN
54 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 200 UL | 0.01 | 2 | UN
55 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA COM DESCARTADOR DE PONTEIRAS 20 UL | 0.01 | 2 | UN
56 | PIPETA DE VIDRO WESTERGREN, GRADUADADE 0-200 MM COM 2,5 DE DIÂMETRO INTERNO | 0.01 | 5 | UN
57 | PONTEIRA AMARELA 0 A 200 UL (PCT COM 1000 PCS). INDICADO PARA USO EM MICROPIPETAS. TIPO UNIVERSAL, SEM FILTRO, VOLUME 0-200UL, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL POLIPROPILENO, EMBALAGEM COM 1000 PEÇAS | 0.01 | 5 | PCT
58 | PONTEIRA AZUL 200 A 1000 UL (PCT COM 500 PÇS). INDICADO PARA USO EM MICROPIPETAS, TIPO UNIVERSAL, SEM FILTRO, VOLUME 200-1000 UL, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL PROLIPROPILENO. EMBALAGEM COM 1000 PEÇAS. | 0.01 | 5 | PCT
59 | PÊRA PARA PIPETA DE VIDRO 5-10 ML | 0.01 | 2 | UN
60 | PIPETAS DE PLÁSTICO TIPO CONTA GOTAS 3 ML. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES | 0.01 | 10 | PCT
61 | PIPETADOR DE PLÁSTICO PARA PIPETA DE 2 ML | 0.01 | 3 | UN
62 | PIPETADOR DE PLÁSTICO PARA PIPETA DE 10 ML | 0.01 | 2 | UN
63 | SUPORTE PARA PIPETA DE WESTERGREN | 0.01 | 2 | UN
64 | TUBO CÔNICO DE PLÁSTICO DE 10 ML GRADUADO, PARA URINA ROTINA MANUAL. | 0.01 | 200 | PCT
65 | TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO NEUTRO, DE FUNDO CILÍNDRICO. VOLUME 10 ML, SEM TAMPA. | 0.01 | 150 | UN
66 | TUBO PARA COLETA A VÁCUO TAMPA ROXA (EDTA) 4 ML. | 0.01 | 15000 | UN
67 | TUBO PARA COLETA A VACUO TAMPA AZUL (CITRATO DE SÓDIO) 3,5 ML. | 0.01 | 10000 | UN
68 | TUBO PARA COLETA A VACUO TAMPA AMARELA (GEL+ ATIVADOR DE COÁGULO) 3,5 ML. | 0.01 | 15000 | UN
69 | TUBO PARA COLETA A VACUO TAMPA VERMELHA (ATIVADOR DE COÁGULO) 4 ML. | 0.01 | 15000 | UN
70 | COLETOR UNIVERSAL 80 ML DE PROLIPROPILENO (TRANSPARENTE) TAMPA BRANCA COM ROSCA E PÁ. | 0.01 | 30000 | UN
71 | TIRAS REAGENTE URINA - TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO SEMIQUANTATIVA RÁPIDA DE GLICOSE, BILIRRUBINA, CORPOS CETÔNICOS (ÁCIDO CETOÁCETICO), DENSIDADE, SANGUE, PH, PROTEÍNA, UROBILINOGÊNIO, NITRITO E LEOCÓCITOS NA URINA. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 2-30° C. 100 DETERMINAÇÕES. APLICAÇÃO MANUAL. | 0.01 | 200 | KIT