TIMBRADO DA EMPRESA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL DE PREGÃO Nº 90014/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0242/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo para ser utilizado pelo SETOR DE ÁGUA / ENGENHARIA/ ALMOXARIFADO (Estoque), sendo: Tubos, Conexões e válvulas, visando atender às necessidades diárias do SAAETRI na utilização do dia a dia em Manutenções e Ligações de redes de distribuição de Água, através de REGISTRO DE PREÇOS, em um período de 12 (doze) meses. Ressaltando que alguns desses materiais também atenderão a Equipe de Ligação de Hidrômetro, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

A empresa ..............................., estabelecida na .............................................. (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., .................... (cargo), RG.................., CPF.................., ........................... (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA:

| ITEM | CÓDIGO CATMAT | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. | FABRICANTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 310145 | ADAPTADOR 25 MM C/ FLANGE SOLDÁVEL PVC – NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 281453 | ADAPTADOR FLANGE 110MM X 4” – NBR 5648 | UND | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 265182 | ADAPTADOR FLANGE 20 MM X 1/ 2” – NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 243446 | ADAPTADOR FLANGE 32MM X 1” – NBR 5648 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 373935 | ADAPTADOR FLANGE 60MM X 2” – NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 265178 | ADAPTADOR FLANGE 75MM X 2 1/2" – NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 242812 | ADAPTADOR FLANGE 85MM X 3’ – NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 453143 | ADAPTADOR PP20mm X 1/2" PEAD DE COMPRESSÃO | PÇ | 1920 |  | R$ | R$ |
|  | 453143 | ADAPTADOR PVC MARROM ROSCÁVEL 4" 110mm | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 453143 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 85mm X 3"CURTO PVC | PÇ | 85 |  | R$ | R$ |
|  | 453143 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MM X 1” CURTO PVC – NBR 5648 | UND | 120 |  | R$ | R$ |
|  | 236801 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 40MM X 1 1/4” CURTO – NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 373920 | ADAPTADOR SOLDAVEL 20mm X 1/2" CURTO PVC – NBR 5648 | UND | 3075 |  | R$ | R$ |
|  | 233958 | ADAPTADOR SOLDAVEL 25mm X 3/4" CURTO – NBR 5648 | UND | 344 |  | R$ | R$ |
|  | 373919 | ADAPTADOR SOLDAVEL 50mm X 1 1/2" CURTO PVC – NBR 5648 | UND | 120 |  | R$ | R$ |
|  | 265178 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 75MM X 2 1/2” CURTO – NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 373935 | ADAPTADOR PVC MARROM ROSCÁVEL 2" 60mm – NBR 5648 | UND | 120 |  | R$ | R$ |
|  | 605356 | ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES DIESEL 73G | UND | 560 |  | R$ | R$ |
|  | 265158 | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOSPVC RÍGIDO 75g | UND | 1.580 |  | R$ | R$ |
|  | 216500 | ANEL DE BORRACHA AFX 100mm – NBR 7676 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 216501 | ANEL DE BORRACHA AFX 150mm– NBR 7676 | UND | 45 |  | R$ | R$ |
|  | 216502 | ANEL DE BORRACHA AFX 200mm– NBR 7676 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 216503 | ANEL DE BORRACHA AFX 250mm– NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 216511 | ANEL DE BORRACHA AFX 300mm– NBR 7676 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 216511 | ANEL DE BORRACHA AFX 400mm– NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 216511 | ANEL DE BORRACHA AFX 450mm– NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 216511 | ANEL DE BORRACHA AFX 500mm– NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 216511 | ANEL DE BORRACHA AFX 600mm– NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 265155 | ANEL DE BORRACHA AFX 60mm– NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 216498 | ANEL DE BORRACHA AFX 75mm– NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 302272 | ANEL DE BORRACHA AJE 2GS DN 100mm– NBR 13747 / NBR 7676 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 302273 | ANEL DE BORRACHA AJE 2GS DN 150mm– NBR 13747 / NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 611713 | ANEL DE BORRACHA AJE 2GS DN 200mm– NBR 13747 / NBR 7676 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 216503 | ANEL DE BORRACHA AJE 2GS DN 250mm– NBR 13747 / NBR 7676 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 216511 | ANEL DE BORRACHA AJE 2GS DN 300mm– NBR 13747 / NBR 7676 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 465395 | ANEL DE BORRACHA JE DEFOFO 150mm– NBR 7665 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 465395 | ANEL DE BORRACHA JE DEFOFO 200mm– NBR 7665 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 465395 | ANEL DE BORRACHA JE DEFOFO 250mm– NBR 7665 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 465395 | ANEL DE BORRACHA JE DEFOFO 300mm– NBR 7665 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 216500 | ANEL DE BORRACHA PBA DE 110mm– NBR 6588 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 216506 | ANEL DE BORRACHA PBA DE 125mm– NBR 6588 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 265155 | ANEL DE BORRACHA PBA DE 60mm– NBR 6588 | UND | 570 |  | R$ | R$ |
|  | 216498 | ANEL DE BORRACHA PBA DE 85mm– NBR 6588 | UND | 300 |  | R$ | R$ |
|  | 302271 | ANEL DE BORRACHA PBA DN 75mm– NBR 6588 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 302271 | ANEL DE BORRACHA 150MM 2GS– NBR 7676/ NBR 13747 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 301890 | BOIA 1/ 2 PARA CX D’ÁGUA – NBR 14534 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 320018 | BOIA 3/4 PARA CX D’ÁGUA– NBR 14534 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 242307 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANZADA 2 1/2" X 2" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 233965 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANZADA 2 X 1/2" - NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 261253 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANZADA 1 1/2" X 1/2" - NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 242306 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANZADA 2 X 3/4" - NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 242272 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANZADA 11/2 X 1" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 242272 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA1" X 3/4" - NBR 6943 | PÇ | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 242272 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA2 1/2" X 1 1/2" - NBR 6943 | PÇ | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 242307 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA3" X 2" - NBR 6943 | PÇ | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 242272 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA3/4" X 1/2" - NBR 6943 | PÇ | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 242307 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA4" X 2" - NBR 6943 | PÇ | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 242307 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA4" X 3" - NBR 6943 | PÇ | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 233963 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X 1/2" - NBR 5648 | UND | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 243782 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 1 1/2 X 1 CURTA | UND | 29 |  | R$ | R$ |
|  | 242273 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 1 1/4 X 1/2 -NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 242324 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 1 1/4 X 1’-NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 296317 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 1 X 3/ 4” -NBR 5648 | UND | 70 |  | R$ | R$ |
|  | 242325 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 2 X 3/4” -NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 242326 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 2 X 1 1/2” -NBR 5648 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 243784 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 2 X 1-NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 232539 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCA 3/4 X 1/2 -NBR 5648 | UND | 586 |  | R$ | R$ |
|  | 271925 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 110mm X 85mm - NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 264797 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25mm X 20mm - NBR 5648 | UND | 920 |  | R$ | R$ |
|  | 244917 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32mm X 25mm - NBR 5648 | UND | 120 |  | R$ | R$ |
|  | 264798 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40mm X 20mm - NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 264795 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32mm X 20mm - NBR 5648 | UND | 75 |  | R$ | R$ |
|  | 271412 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 50mm X 25mm - NBR 5648 | UND | 16 |  | R$ | R$ |
|  | 264803 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 50mm X 32mm - NBR 5648 | UND | 08 |  | R$ | R$ |
|  | 399173 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 50mm X 40mm - NBR 5648 | UND | 06 |  | R$ | R$ |
|  | 264800 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 60mm X 25 mm - NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 264800 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 60mm X 32mm - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 246608 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 60mm X 50mm - NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 271405 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 75mm X 60mm - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 367460 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 85mm X 60mm - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 367460 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 85mm X 75mm - NBR 5648 | UND | 28 |  | R$ | R$ |
|  | 246880 | BUJÃO GALVANIZADO 2” - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 319534 | CAPS 1/2" GALVANIZADO – NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 326227 | CAPS 1 " GALVANIZADO– NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 326227 | CAPS 2 " GALVANIZADO– NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 326227 | CAPS 3/4 “GALVANIZADO– NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 326227 | CAPS 3 " GALVANIZADO– NBR 6943 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 326227 | CAPS 4 " GALVANIZADO– NBR 6943 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 326227 | CAPS 125MM JE DUCTIL - NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 368760 | CAPS 1 1/2" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 483197 | CAPS 1 1/4" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 483196 | CAPS 1/2" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 217 |  | R$ | R$ |
|  | 483198 | CAPS 1" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 483199 | CAPS 2" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 12 |  | R$ | R$ |
|  | 368760 | CAPS 2 1/2" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 272981 | CAPS 3/4" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 260872 | CAP 60mm PBA PVC – NBR 5647-4 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 369376 | CAP 85mm PBA PVC - NBR 5647-4 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 369378 | CAP 110mm PBA PVC - NBR 5647-4 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248772 | CAP 20mm SOLDAVEL PVC - NBR 5648 | UND | 440 |  | R$ | R$ |
|  | 351445 | CAPS 25mm SOLDAVEL PVC - NBR 5648 | UND | 47 |  | R$ | R$ |
|  | 483194 | CAPS 32mm SOLDAVEL PVC - NBR 5648 | UND | 37 |  | R$ | R$ |
|  | 483193 | CAPS 50mm SOLDAVEL PVC - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 483195 | CAPS 60mm SOLDAVEL PVC - NBR 5648 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 351449 | CAPS 85mm SOLDAVEL PVC - NBR 5648 | UND | 08 |  | R$ | R$ |
|  | 369383 | CAP 110mm SOLDAVEL PVC - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 253386 | CAP DN 100MM JE DUCTIL – NBR 7675:2022/NBR 6916:2017 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 252545 | CAP DN 150MM JE DUCTIL - NBR 7675:2022/NBR 6916:2017 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 369383 | CAP DN 300MM JE DUCTIL - NBR 7675:2022/NBR 6916:2017 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 328159 | CAP JE DN 75 MM F. FUNDIDO - NBR 7675:2022 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 469293 | CAP JE DN 200 MM F. FUNDIDO - NBR 7675:2022 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 469293 | CAP JE DN 250 MM F. FUNDIDO - NBR 7675:2022 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 626061 | COLAR DE TOMADA DE 110 X 3/4"FERRO - - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 75 |  | R$ | R$ |
|  | 626062 | COLAR DE TOMADA DE 60 X 1/2"FERRO - - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 150 |  | R$ | R$ |
|  | 626062 | COLAR DE TOMADA DE 60 X 3/4” ferro - - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 302323 | COLAR DE TOMADA DE 85 X 1/2"FERRO - - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 55 |  | R$ | R$ |
|  | 626061 | COLAR DE TOMADA DE 110 X 1/2" FERRO – NBR 6916/NBR 7675 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 302323 | COLAR DE TOMADA DE 85 X 3/4" FERRO - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 16 |  | R$ | R$ |
|  | 626062 | COLAR DE TOMADA DN 200 X 1" FERRO - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 302077 | COLAR DE TOMADA DN 150 X 1" FERRO - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 46 |  | R$ | R$ |
|  | 479613 | COLAR DE TOMADA PEAD DE 400MM SDR11 PN16 LONGO – NBR 15593 | UND | 08 |  | R$ | R$ |
|  | 122726 | CONJ. COM. P/ HID 1/2" PP OU PVC C/INSERTO METAL CURTO (2 TUBETES + 2 VIROLAS + 2 GUARNIÇÕES) | PÇ | 1.808 |  | R$ | R$ |
|  | 37414 | COTOVELO PP P/ PEAD 20 PN 16 -NBR 15803 | PÇ | 98 |  | R$ | R$ |
|  | 626053 | CRUZETA 110MM SOLDÁVEL PVC - NBR 5648:2018 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 626053 | CRUZETA 110MM SOLDÁVEL PVC C/ FLANGE | UND | 14 |  | R$ | R$ |
|  | 611760 | CRUZETA 2” ROSCA PVC - NBR 5648:2018 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 626053 | CRUZETA DE 110 MM PBA PVC – NBR 6588/ NBR7673 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 626051 | CRUZETA PBA DE 85 PVC - NBR 6588/ NBR7673 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 462311 | CURVA FERRO GALVANIZADO 1 1/2 90°- NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 365279 | CURVA FERRO GALVANIZADO 1 1/4 90°- NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 360487 | CURVA FERRO GALVANIZADO 2 1/2 45°- NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 360469 | CURVA FERRO GALVANIZADO 2 1/2 90°- NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 365279 | CURVA FERRO GALVANIZADO FÊMEA 1" 90º - NBR 5648 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 360469 | CURVA FERRO GALVANIZADO FÊMEA 2" 90º - NBR 5648 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 462311 | CURVA FERRO GALVANIZADO FÊMEA 3" 90º - NBR 5648 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 365279 | CURVA FERRO GALVANIZADO FÊMEA 3/4" 90º - NBR 5648 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 462311 | CURVA FERRO GALVANIZADO FÊMEA 4" 90º - NBR 5648 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 360469 | CURVA FERRO GALVANIZADO MACHO 3" 45º - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 626051 | CURVA PBA DE 110mm 90º PVC -NBR 5648 | UND | 75 |  | R$ | R$ |
|  | 626052 | CRUZETA RED. PBA 110MM X 60MM PVC - NBR 5647 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 626051 | CRUZETA RED. PBA 110MM X 85MM PVC -NBR 5647 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 302301 | CURVA DN 100 MM DE 110MM PBA 45° - NBR 5647 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 607474 | CURVA DN 100 MM DEFOFO PVC 22,30° PB J-NBR 7665 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 247951 | CURVA DN 100 MM DEFOFO PVC 45° BP JE -NBR 7665 | UND | 40 |  | R$ | R$ |
|  | 247951 | CURVA DN 100 MM DEFOFO PVC 90° -NBR 7665 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 469915 | CURVA DN 150 MM DEFOFO PVC 22,30° BP-NBR 7665 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 469915 | CURVA DN 150 MM DEFOFO PVC 45° -NBR 7665 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 469915 | CURVA DN 150 MM DEFOFO PVC 90° -NBR 7665 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 469915 | CURVA DN 200 MM DEFOFO PVC 22,30° PB J -NBR 7665 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 623609 | CURVA DN 200 MM DEFOFO PVC 45° PB JE -NBR 7665 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 623580 | CURVA DN 200 MM DEFOFO PVC 90° PB JE-NBR 7665 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 247951 | CURVA DN 100MM DUCTIL FLANGE 45° - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 469915 | CURVA DN 150MM DUCTIL FLANGE 90° - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 365927 | CURVA FERRO GALVANIZADO MACHO 2" 45º - NBR 6943 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 302295 | CURVA PBA 60mm 90º PVC - NBR 5647-1/5647-3 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 302294 | CURVA PBA DE 60mm 45º PVC - NBR 5647-1/5647-3 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 302294 | CURVA PBA DE 85mm 90º PVC - NBR 5647-1/5647-3 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 302299 | CURVA PBA DN 75mm DE 85MM 45° PVC – NBR 5647-1/5647-3 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 374801 | CURVA PVC SOLDAVEL DE 110mm 45º NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 346269 | CURVA PVC SOLDAVEL DE 110mm 90º NBR 5648 | UND | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 344602 | CURVA PVC SOLDAVEL 20mm 45º NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 344604 | CURVA PVC SOLDAVEL 20mm 90º NBR 5648 | UND | 12 |  | R$ | R$ |
|  | 374260 | CURVA PVC SOLDAVEL 25mm 90º NBR 5648 | UND | 28 |  | R$ | R$ |
|  | 247901 | CURVA PVC SOLDAVEL 32mm 45º NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 247902 | CURVA PVC SOLDAVEL 32mm 90º NBR 5648 | UND | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 631921 | CURVA PVC SOLDAVEL 40mm 90º NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 265048 | CURVA PVC SOLDAVEL DE 60mm 45º NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 302293 | CURVA PVC SOLDAVEL 60mm 90º NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 616541 | CURVA PVC SOLDAVEL DE 75mm 90º NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 355870 | CURVA PVC SOLDAVEL 85mm 45º NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 355871 | CURVA PVC SOLDAVEL 85mm 90º NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 243136 | CURVA ROSCA 1/2" 90º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 451667 | CURVA ROSCA 1/2" 45º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 365256 | CURVA ROSCA 1 1/2" 90º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 365265 | CURVA ROSCA 1 1/4" 45º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 389644 | CURVA ROSCA 1" 90º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 365267 | CURVA ROSCA 2" 45º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 346313 | CURVA ROSCA 2" 90º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 334003 | CURVA ROSCA 3/4" 45º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 451667 | CURVA ROSCA 4" 90º PVC - NBR 5648:2018 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 364889 | DERIVAÇÃO T PP P/ PEAD 20 PN 16 -NBR 15803 | PÇ | 94 |  | R$ | R$ |
|  | 619567 | ELEMENTO FILTRANTE 5” C/ ROSCA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 623278 | ELEMENTO FILTRANTE 5” S/ ROSCA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 607424 | ELEMENTO FILTRANTE 7” C/ ROSCA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 467093 | ELEMENTO FILTRANTE 7” S/ ROSCA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 461556 | ELEMENTO FILTRANTE 9” C/ ROSCA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 461547 | ELEMENTO FILTRANTE 9” S/ ROSCA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 624435 | FILTRO DE ÁGUA 5” CARCAÇA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 624435 | FILTRO DE ÁGUA 7” CARCAÇA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 624435 | FILTRO DE ÁGUA 9” CARCAÇA | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 225709 | FITA VEDA ROSCA 18mm X 50 M | RL | 1400 |  | R$ | R$ |
|  | 465419 | FLANGE BOLSA RED 200 MM X 150 MM DUCTIL - NBR 6916/NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248013 | FLANGE JE BOLSA PBA 60MM PVC – NBR 5647-1 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248013 | FLANGE JE BOLSA PBA 85MM PVC - NBR 5647-1 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248013 | FLANGE JE BOLSA PBA 110MM PVC - NBR 5647-1 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248013 | FLANGE JE PONTA PBA 85MM PVC - NBR 5647-1 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248013 | FLANGE JE PONTA PBA 110MM PVC - NBR 5647-1 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 378379 | FLANGE SOLTO 400MM AÇO DIN PN16” 16 FUROS – NBR 7675/DIN 2642 | UND | 08 |  | R$ | R$ |
|  | 221062 | HIDRANTE DE COLUNA F. FUNDIDOC DN 100MM | UND | 02 |  | R$ | R$ |
|  | 238873 | JOELHO 1/2" ROSCA PVC 90º - NBR 5648 | UND | 2825 |  | R$ | R$ |
|  | 469350 | JOELHO 20mm SOLDAVEL 45º - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 469350 | JOELHO 20mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 3.745 |  | R$ | R$ |
|  | 240422 | JOELHO 25mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 735 |  | R$ | R$ |
|  | 240421 | JOELHO 32mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 95 |  | R$ | R$ |
|  | 258345 | JOELHO 40mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 304349 | JOELHO 50mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 258348 | JOELHO 60mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 41 |  | R$ | R$ |
|  | 304350 | JOELHO 75mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 243129 | JOELHO 85mm SOLDAVEL 90º - NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248819 | JOELHO AZUL 25MM X 1/2 C/ INCERTO METÁLICO – NBR 15884 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 274835 | JOELHO DE COMPRESSÃO PP 20 X1/2" PEAD | PÇ | 1.200 |  | R$ | R$ |
|  | 262458 | JOELHO GALVANIZADO 1/2’ 90° - NBR 6943:2021 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 304318 | JOELHO GALVANIZADO 1 1/2” 90° - NBR 6943:2021 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 304231 | JOELHO GALVANIZADO 1 1/4” 90° - - NBR 6943:2021 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 297821 | JOELHO GALVANIZADO 1” 45° - - NBR 6943:2021 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 297822 | JOELHO GALVANIZADO 1” 90° - NBR 6943:2021 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 265423 | JOELHO GALVANIZADO 2” 45° - NBR 6943:2021 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 240434 | JOELHO GALVANIZADO 2” 90° - NBR 6943:2021 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 237027 | JOELHO GALVANIZADO 2 1/2” 45° - NBR 6943:2021 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 237011 | JOELHO GALVANIZADO 2 1/2” 90° - NBR 6943:2021 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 240431 | JOELHO GALVANIZADO 3/4” 90° - NBR 6943:2021 | UND | 16 |  | R$ | R$ |
|  | 237010 | JOELHO GALVANIZADO 3" 90º - NBR 6943:2021 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 237028 | JOELHO GALVANIZADO 3” 45° - NBR 6943:2021 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 237026 | JOELHO GALVANIZADO 4" 45º - NBR 6943:2021 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 237026 | JOELHO GALVANIZADO 4" 90°- NBR 6943:2021 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 411841 | JOELHO LRM 20MM X 1/2" SOLDÁVEL PVC – NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 351467 | JOELHO LRM 25MM X 3/4 PVC - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 240428 | JOELHO RED. 25X20MM SOLDÁVEL PVC - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 404503 | JOELHO RED. 60X50MM SOLDÁVEL PVC - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 240438 | JOELHO RED. ROSCA 3/4" X 1/2" PVC - NBR 5648 | UND | 288 |  | R$ | R$ |
|  | 365274 | JOELHO ROSCA 1 1/2" PVC 90° - NBR 5648 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 304231 | JOELHO ROSCA 1 1/4" PVC 90° - NBR 5648 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 480223 | JOELHO ROSCA 1/2’ PVC 45° - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 463298 | JOELHO ROSCA 1” PVC 90° - NBR 5648 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 449356 | JOELHO ROSCA 2’ PVC 90° - NBR 5648 | UND | 55 |  | R$ | R$ |
|  | 240437 | JOELHO ROSCA 3’ PVC 90° - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 305431 | JUNÇÃO 2” GALVANIZADA 90° - NBR 6943:2021 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 613549 | JUNÇÃO 45° FF DN 150MM FLANGEADA – NBR 7675:2022 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 613549 | JUNÇÃO C/ FLANGE 200 X 100MM PN10 - NBR 7675:2022 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 613549 | JUNÇÃO FERRO FUNDIDO C/ FLANGE DN 150MM - NBR 7675:2022 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 302199 | JUNTA GIBAULT 250mm – NBR 14243 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 122726 | KIT UNIDADE DE MEDIÇÃO DE ÁGUA PVC DN 20 – conforme requisitos das normas Sabesp NTS 302 (cavalete) e NTS 303 (caixa), atendendo às dimensões e ensaios da ABNT NBR 1092 | CJ | 700 |  | R$ | R$ |
|  | 358239 | LUVA AZUL 25MM X 3/4" P.P. - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 287920 | LUVA AZUL LR 1/2” P.P. - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 342479 | LUVA CORRER DN 125MM DEFOFO PCV – NBR 7665 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 390467 | LUVA CORRER DN 150MM DEFOFO PCV JE -NBR 7665 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 365778 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4" X 3" - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 332811 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3" X 2 1/2" - NBR 6943 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 423470 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" - NBR 6943 | UND | 110 |  | R$ | R$ |
|  | 617584 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4" X 2" - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 325434 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 1 1/2" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 365951 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2" X 1" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 305582 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2" X 1 1/2" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 325434 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2" X 1/2" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 260869 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2" X 3/4" - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 332811 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3" X 2" - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 617585 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4" X 2 1/2" - NBR 6943 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 248013 | LUVA DE REDUÇÃO JM DUCTIL C/ ANEL LONGA 150 X 125MM - NBR 7675 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 423917 | LUVA DE REDUÇÃO PBA DE 110MM X DE 60MM PVC | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 423917 | LUVA DE REDUÇÃO PBA DE 110MM X 85MM PVC | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 260864 | LUVA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X 1/2" | UND | 500 |  | R$ | R$ |
|  | 269317 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4" X 1/2" - NBR 5648 | UND | 250 |  | R$ | R$ |
|  | 260869 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCA 1" X 3/4" - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 346326 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCA 1 1/2" X 1" - NBR 5648 | UND | 40 |  | R$ | R$ |
|  | 365951 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCA 2" X 1" - NBR 5648 | UND | 40 |  | R$ | R$ |
|  | 248013 | LUVA DE REDUÇÃO JM DE 150 X 120 C/ ANEL LONGA DUCTIL - NBR 7675 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 455126 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20 MM PVC – NBR 5648 | UND | 53 |  | R$ | R$ |
|  | 455127 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 MM PVC– NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 404515 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 32 MM PVC– NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 423921 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 32 MM PVC– NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 297949 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 50 MM PVC– NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 457802 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75 X 60 MM PVC– NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 367665 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 85 X 60 MM PVC– NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 242378 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 85 X 75 MM PVC– NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 423917 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 110 X 60 MM PVC– NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 423917 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 110 X 85 MM PVC– NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 240539 | LUVA FERRO GALVANIZADO 1/2" - NBR 6943 | UND | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 240541 | LUVA FERRO GALVANIZADO 1" -NBR 6943 | PÇ | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 240541 | LUVA FERRO GALVANIZADO 1 1/2’ - NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 240540 | LUVA FERRO GALVANIZADO 1 1/4"- NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 240543 | LUVA FERRO GALVANIZADO 2 1/2" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 240543 | LUVA FERRO GALVANIZADO 2" -NBR 6943 | PÇ | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 240543 | LUVA FERRO GALVANIZADO 3" -NBR 6943 | PÇ | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 240543 | LUVA FERRO GALVANIZADO 4" -NBR 6943 | PÇ | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 125mm C/ ANEL LONGADÚCTIL - NBR 7675 | PÇ | 70 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 150mm C/ ANEL LONGADÚCTIL - NBR 7675 | PÇ | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 200mm C/ ANEL LONGADÚCTIL - NBR 7675 | PÇ | 45 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 250mm C/ ANEL LONGADÚCTIL - NBR 7675 | PÇ | 45 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 300mm C/ ANEL LONGADÚCTIL - NBR 7675 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 350mm C/ ANEL LONGADÚCTIL - NBR 7675 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 75mm C/ ANEL LONGADÚCTIL - NBR 7675 | PÇ | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 400mm C/ANEL LONGA DUCTIL - NBR 7675 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 450mm C/ANEL LONGA DUCTIL - NBR 7675 | UND | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 500mm C/ANEL LONGA DUCTIL - NBR 7675 | UND | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | LUVA JM DN 600mm C/ANEL LONGA DUCTIL - NBR 7675 | UND | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 302809 | LUVA PBA PVC DN 50 DE 60mm CORRER JE - NBR 5647 | UND | 530 |  | R$ | R$ |
|  | 302809 | LUVA PBA PVC DN 100 DE 110mm CORRER JE - NBR 5647 | UND | 200 |  | R$ | R$ |
|  | 302806 | LUVA PBA PVC DN 75mm DE 85mm CORRER JE " - NBR 5647 | UND | 200 |  | R$ | R$ |
|  | 302803 | LUVA PBA PVC DN 60mm DE 75mm CORRER JE " - NBR 5647 | UND | 360 |  | R$ | R$ |
|  | 242439 | LUVA PEAD DE 160MM SDR11 PN 16 (EF) | UND | 08 |  | R$ | R$ |
|  | 242439 | LUVA PEAD DE 400MM SDR11 PN 16 (EF) | UND | 08 |  | R$ | R$ |
|  | 260865 | LUVA ROSCA PVC 1/2" - NBR 5648 | UND | 7.045 |  | R$ | R$ |
|  | 242439 | LUVA ROSCA PVC 3/4" - NBR 5648 | UND | 221 |  | R$ | R$ |
|  | 242602 | LUVA ROSCA PVC 1" - NBR 5648 | UND | 56 |  | R$ | R$ |
|  | 486064 | LUVA ROSCA PVC 1 1/2" - NBR 5648 | UND | 45 |  | R$ | R$ |
|  | 242440 | LUVA ROSCA PVC 1 1/4" - NBR 5648 | UND | 40 |  | R$ | R$ |
|  | 260867 | LUVA ROSCA PVC 2" - NBR 5648 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 245133 | LUVA SOLDAVEL PVC 20mm - NBR 5648 | UND | 573 |  | R$ | R$ |
|  | 242790 | LUVA SOLDAVEL PVC 25mm - NBR 5648 | UND | 610 |  | R$ | R$ |
|  | 242876 | LUVA SOLDAVEL PVC 32mm - NBR 5648 | UND | 322 |  | R$ | R$ |
|  | 293931 | LUVA SOLDAVEL PVC 40mm - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 270389 | LUVA SOLDAVEL PVC 50mm - NBR 5648 | UND | 100 |  | R$ | R$ |
|  | 265032 | LUVA SOLDAVEL PVC 60mm - NBR 5648 | UND | 38 |  | R$ | R$ |
|  | 265030 | LUVA SOLDAVEL PVC 75mm - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 260868 | LUVA SOLDAVEL PVC 85mm - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 420007 | LUVA SOLDAVEL PVC MISTA 20mm X 1/2" - NBR 5648 | UND | 4515 |  | R$ | R$ |
|  | 420007 | LUVA SOLDÁVEL PVC MISTA 25mm X3/4" - NBR 5648/5647 | PÇ | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 453344 | LUVA SOLDAVEL PVC MISTA 32mm X 1" - NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 600556 | MAGUEIRA CRISTAL 12,7MMX1,5MM ROLO COM 25 METROS | RL | 01 |  | R$ | R$ |
|  | 421407 | MANGUEIRA PEAD - ROLO COM 100 METROS | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 630532 | Mangueira Reforçada com 50 Metros 1/2 Duplo Revestimento - Peso 4,8 kg Pressão máxima suportada 362,59 psi PVC | RL | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 620642 | Mangueira p/ dosadora ¾ cristal trançada reforçada com 25 metros | RL | 02 |  | R$ | R$ |
|  | 354172 | Mangote para sucçao de água 1" PVC rígido azul | RL | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 287467 | Mangueira sucção descarga 2.1/2 2,5” c/ 50 metros Azul com diâmetro 63mm PVC e pressão máxima suportada 240 psi | RL | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 451468 | Mangueira sucção descarga pipa Azul 4” c/ 50 metros diâmetro 4"PVC e pressão máxima suportada 240 psi | RL | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 389381 | NIPEL GALVANIZADO DE 3/4"- NBR 6943 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 260954 | NIPEL GALVANIZADO DE 1 1/4" - NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 305598 | NIPEL GALVANIZADO DE 2" | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 260954 | NIPEL GALVANIZADO DE 1 1/2" | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 305598 | NIPEL GALVANIZADO DE 1" | PÇ | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 260954 | NIPEL GALVANIZADO DE 1/2" | PÇ | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 305598 | NIPEL GALVANIZADO DE 3" | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 260954 | NIPEL GALVANIZADO DE 4" | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 305598 | NIPEL GALVANIZADO DE 2 1/2" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 214170 | NIPEL ROSCA 1" PVC PARALELO - NBR 5648 | UND | 145 |  | R$ | R$ |
|  | 214168 | NIPEL ROSCA 1/2" PVC PARALELO - NBR 5648 | UND | 2685 |  | R$ | R$ |
|  | 214173 | NIPEL ROSCA 2" PVC PARALELO - NBR 5648 | UND | 75 |  | R$ | R$ |
|  | 306661 | NIPEL ROSCA 1/2" PVC - NBR 5648 | UND | 2.640 |  | R$ | R$ |
|  | 334010 | NIPEL ROSCA 1 1/2" PVC - NBR 5648 | UND | 70 |  | R$ | R$ |
|  | 334011 | NIPEL ROSCA 1 1/4" PVC - NBR 5648 | UND | 70 |  | R$ | R$ |
|  | 334009 | NIPEL ROSCA 3/4" PVC PARALELO- NBR 5648 | UND | 1.500 |  | R$ | R$ |
|  | 364783 | PARAFUSO CABEÇA "T" 3/4" X 4" COM PORCA | UND | 80 |  | R$ | R$ |
|  | 613855 | PARAFUSO CABEÇA "T" 3/8" X 3/4" COM PORCA | UND | 160 |  | R$ | R$ |
|  | 364783 | PARAFUSO CABEÇA "T" 5/8" X 3 1/2" COM PORCA | UND | 170 |  | R$ | R$ |
|  | 472949 | PARAFUSO CABEÇA "T" 5/8" X 4.1/2" COM PORCA | UND | 160 |  | R$ | R$ |
|  | 286818 | PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 160g | UND | 100 |  | R$ | R$ |
|  | 239035 | PLUG 1/2" ROSCA PVC - NBR 5648 | UND | 200 |  | R$ | R$ |
|  | 353889 | PLUG GALVANIZADO 1/2" – NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 353889 | PLUG 1” ROSCA– NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 300187 | PLUG 1 1/2” ROSCA– NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 299613 | PLUG 3/4" ROSCA– NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | PONTA FLANGE DN 100mm DUCTIL - NBR 7675 | UND | 06 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | PONTA FLANGE DN 125mm DUCTIL - NBR 7675 | UND | 06 |  | R$ | R$ |
|  | 355853 | PONTA FLANGE DN 150mm DUCTIL - NBR 7675 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 397063 | RABICHO 1/2”PVC 30 CM | UND | 70 |  | R$ | R$ |
|  | 433894 | REFIL DE CARVÃO ATIVADO PARA FILTRO DE TORNEIRA | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 240635 | REGISTRO DE ESFERA 2" GALVANIZADO - NBR 11306 | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 240635 | REGISTRO DE ESFERA 3" GALVANIZADO - NBR 11306 | PÇ | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 240630 | REGISTRO DE ESFERA 2" NIQUELADO " – NBR 14580 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 240631 | REGISTRO DE ESFERA NIQUELADO 4" – NBR 14580 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 298610 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 1 1/2” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR 14580 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 295252 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 1 1/4” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO NBR 14580 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 342305 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 1/2” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR 14580 | UND | 55 |  | R$ | R$ |
|  | 342305 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 1” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR | UND | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 342305 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 2” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR 14580 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 342305 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 2 1/2” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR 14580 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 342305 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 3/4” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR 14580 | UND | 40 |  | R$ | R$ |
|  | 342305 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 3” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR 14580 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 342305 | REGISTRO DE ESFERA PRESSÃO C/ ALAVANCA 4” BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO NBR 14580 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 469292 | REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA PVC BORBOLETA 1/2" " – NBR 11306 | UND | 2100 |  | R$ | R$ |
|  | 615137 | REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA PVC BORBOLETA 3/4" " – NBR 11306 | UND | 210 |  | R$ | R$ |
|  | 242700 | REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA 2” " – NBR | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 294596 | REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 1” " – | UND | 16 |  | R$ | R$ |
|  | 295283 | REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 1 1/2"" – | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 226353 | REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO -NBR 14580 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 226351 | REGISTRO DE GAVETA 1/2" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO -NBR 14580 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 608512 | REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO -NBR 14580 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 617595 | REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 249036 | REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 226356 | REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO -NBR 14580 | UND | 55 |  | R$ | R$ |
|  | 233018 | REGISTRO DE GAVETA 3" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO -NBR 14580 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 226352 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO -NBR 14580 | UND | 65 |  | R$ | R$ |
|  | 233019 | REGISTRO DE GAVETA 4" BRUTO NIQUELADO LINHA DE SANEAMENTO - NBR 14580 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 391818 | REGISTRO DE GAVETA DN 100MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES BB, HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO, ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 15705 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 391818 | REGISTRO DE GAVETA DN 150MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES FLANGEADAS(conforme NBR 14968), HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA MANOBRA COM CHAVE T, PN 10, PINTURA EPÓXI | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 391818 | REGISTRO DE GAVETA DN 150MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES BB, HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO, ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 15705 C/ ANEL | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 391818 | REGISTRO DE GAVETA DN 200MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES BB, HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO, ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 15705 C/ ANEL | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 391818 | REGISTRO DE GAVETA DN 200MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES FLANGEADAS(conforme NBR 14968), HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA MANOBRA COM CHAVE T, PN 10, PINTURA EPÓXI | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 391818 | REGISTRO DE GAVETA DN 250MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES BB, HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO, ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 15705 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 391818 | REGISTRO DE GAVETA DN 300MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES BB, HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO, ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 15705 C/ ANEL | UND | 03 |  | R$ | R$ |
|  | 349655 | REGISTRO DE GAVETA DN 50MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES FLANGEADAS(conforme NBR 14968), HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA MANOBRA COM CHAVE T, PN 10, PINTURA EPÓXI | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 349655 | REGISTRO DE GAVETA DN 75MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES BB, HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO, ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 15705 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 349655 | REGISTRO DE GAVETA DN 75MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES FLANGEADAS(conforme NBR 14968), HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA MANOBRA COM CHAVE T, PN 10, PINTURA EPÓXI | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 349655 | REGISTRO DE GAVETA DN 100MM, CORPO E CUNHA EM FF DÚCTIL (NBR6916), CUNHA METÁLICA (conforme NBR 12430), EXTREMIDADES FLANGEADAS(conforme NBR 14968), HASTE FIXA, CABEÇOTE PARA MANOBRA COM CHAVE T, PN 10, PINTURA EPÓXI | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 366639 | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL BORBOLETA PVC 50MM – NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 366639 | REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA BORBOLETA 60MM - NBR 5648 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 366639 | REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA BORBOLETA 75MM - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 366639 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC BORBOLETA 85MM - NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 240635 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 20MM - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 240635 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 25MM - NBR 5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 257682 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 32MM - NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 633414 | REPARO UNIVERSAL PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE CAIXA ACOPLADA, EM MATERIAL PLÁSTICO, COMPOSTO POR BOIA, VEDAÇÃO, ANÉIS E PARAFUSOS, COMPATÍVEL COM MECANISMOS CONVENCIONAIS. | UND | 12 |  | R$ | R$ |
|  | 232903 | Reparo universal para registro de chuveiro elétrico, destinado à vedação e funcionamento de registro hidráulico de pressão, compatível com instalações 110/127 V | UND | 08 |  | R$ | R$ |
|  | 236585 | SERRA DE AÇO RAPIDO 12" X 1/2" - 18T – NBR 15780-1/NBR 6840 ISSO 9001 | UND | 600 |  | R$ | R$ |
|  | 616677 | SIFÃO DE PIA | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE BOLSA FLANGE DUCTIL DN 250MM X 100 MM- NBR 7675:2022 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 465395 | TE DEFOFO 150MM BB JE PVC 45° - NBR 7665 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 465395 | TE DEFOFO 150MM BB JE PVC 90° - NBR 7665 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BBB 200MM X 100MM - NBR 7675:2022/ NBR 6916/ NBR 15880 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BBB 250MM X 100MM - NBR 7675:2022/ NBR 6916/ NBR 15880 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 451666 | TE DE REDUÇÃO GALVANIZADO 2 X 1/2 90° - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 451666 | TE DE REDUÇÃO GALVANIZADO 2 X 1 90° -NBR 6943 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 457641 | TE DE REDUÇÃO JE DUCTIL BBB DN 150MM X 100MM – NBR 7675:2022/ NBR 15880 | UND | 06 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE DE REDUÇÃO JE DUCTIL BBB DN 150MM X 75MM - NBR 7675:2022/ NBR 15880 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE DE REDUÇÃO JE DUCTIL BBB DN 200MM X 100MM - NBR 7675:2022/ NBR 15880 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE DE REDUÇÃO JE DUCTIL BBB DN 200MM X 200MM C/ ANEL- NBR 7675:2022/ NBR 15880 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE DE REDUÇÃO JE DUCTIL DN 250MM X 100MM- NBR 7675:2022/ NBR 15880 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 392539 | TE DE REDUÇÃO PBA PVC 110mm X 60mm - 90º - NBR 5647 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 392539 | TE DE REDUÇÃO PBA PVC 110mm X 85mm 90º - NBR 5647 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 392539 | TE DE REDUÇÃO PBA PVC 85mm X 60mm - 90º - NBR 5647 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 451527 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 25mm X 20mm - 90º - NBR 5648 | UND | 105 |  | R$ | R$ |
|  | 296652 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 32mm X 20mm - 90º - NBR 5648 | UND | 105 |  | R$ | R$ |
|  | 296652 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 32mm X 25mm - 90º - NBR 5648 | UND | 57 |  | R$ | R$ |
|  | 398823 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 50mm X 20mm - 90º - NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 296652 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 50mm X 32mm - 90º - NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 296652 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 60mm X 50mm - 90º - NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 351403 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 85mm X 60mm - 90º - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 351403 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 110mm X 85mm - 90º - NBR 5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE FLANGE DN 100mm DUCTIL 45º - NBR 7675 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 457657 | TE FLANGE DN 200mm DUCTIL 45º - NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 240569 | TE GALVANIZADO 3/4" 90º - NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 441040 | TE GALVANIZADO 1/2" 90º - NBR 6943 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 318835 | TE GALVANIZADO 1" 90º - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 318833 | TE GALVANIZADO 1 1/2" 90º - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 318832 | TE GALVANIZADO 1 1/4" 90º - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 318834 | TE GALVANIZADO 2" 90º - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 449354 | TE GALVANIZADO 2" 45º - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 443553 | TE GALVANIZADO 2 1/2" 90º - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 240572 | TE GALVANIZADO 3" 45º - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 240572 | TE GALVANIZADO 3" 90º - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 617590 | TE GALVANIZADO 4" 45º - NBR 6943 | UND | 25 |  |  |  |
|  | 237035 | TE GALVANIZADO 4" 90º - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE JE DN 150 MM DUCTIL 90º- NBR 7675 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 451528 | TE JE DN 200 MM DUCTIL 45º - NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 390469 | TE PBA PVC DN 60mm 90º - NBR 5647 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 615155 | TE PBA PVC DN 85mm 45º - NBR5647 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 242710 | TE PBA PVC DN 85mm 90º - NBR5647 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 242709 | TE PBA PVC DN 110mm 90º - NBR5647 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 364376 | TE ROSCA PVC 3/4" 90º - NBR5648 | UND | 65 |  | R$ | R$ |
|  | 397027 | TE ROSCA PVC 1/2" 90º - NBR5648 | UND | 1665 |  | R$ | R$ |
|  | 605580 | TE ROSCA PVC 1" 90º - NBR5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 344677 | TE ROSCA PVC 1 1/2" 90º - NBR5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 214177 | TE ROSCA PVC 1 1/4" 90º - NBR5648 | UND | 35 |  | R$ | R$ |
|  | 449354 | TE ROSCA PVC 2" 90º - NBR5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 214177 | TE ROSCA PVC 4" 90º - NBR5648 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 480472 | TE SERVIÇO INTEGRADO PP ART. 60 X 20 – NBR 15803/ NTS 175/179 | UND | 150 |  | R$ | R$ |
|  | 615154 | TE SERVIÇO INTEGRADO PP ART. 85 X 20 – NBR 15803/ NTS 175/179 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 615153 | TE SERVIÇO INTEGRADO PP ART. 110 X 20 – NBR 15803/ NTS 175/179 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 344641 | TE SOLDAVEL PVC 20mm 90º - NBR5648 | UND | 485 |  | R$ | R$ |
|  | 242707 | TE SOLDAVEL PVC 25mm 90º - NBR5648 | UND | 136 |  | R$ | R$ |
|  | 242706 | TE SOLDAVEL PVC 32mm 90º - NBR564 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 351410 | TE SOLDAVEL PVC 40mm 90º - NBR5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 613556 | TE SOLDAVEL PVC 50mm 90º - NBR564 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 390469 | TE SOLDAVEL PVC 60mm 45º - NBR5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 242708 | TE SOLDAVEL PVC 60mm 90º - NBR5648 | UND | 56 |  | R$ | R$ |
|  | 615155 | TE SOLDAVEL PVC 85mm 45º– NBR 5648 | UND | 06 |  | R$ | R$ |
|  | 242710 | TE SOLDAVEL PVC 85mm 90º– NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 611291 | TE SOLDAVEL PVC 110mm 45º– NBR 5648 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 242709 | TE SOLDAVEL PVC 110mm 90º– NBR 5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 233110 | TORNEIRA PARA JARDIM ABS 1/2” – NBR 10281:2015 | UND | 14 |  | R$ | R$ |
|  | 604214 | TORNEIRA DE PAREDE COM FILTRO | UND | 06 |  | R$ | R$ |
|  | 274240 | TUBO DEFOFO PVC DN 100mm PN 10 1.0 MPA CL 15 C/ 6 MTS JEI - NBR7665 | UND | 570 |  | R$ | R$ |
|  | 274240 | TUBO DEFOFO PVC DN 150mm PN 101 MPA CL 15 C/ 6 MTS JEI - NBR 7665 | UND | 170 |  | R$ | R$ |
|  | 274240 | TUBO DEFOFO PVC DN 200 MM PN 101 MPA CL 15 C/ 6 MTS JEI - NBR 7665 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 274240 | TUBO DEFOFO PVC DN 250 MM PN 10 1 MPA CL 15 C/6 MTS JEI - NBR 7665 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 274240 | TUBO DEFOFO PVC DN 300MM PN 101 MPA CL 15 C/ 6 MTS JEI – NBR 7665 | UND | 13 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 80 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 100 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 125 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 150 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 200 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 250 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 350 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 5 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 400 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 450 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 606511 | TUBO DN 500 MM K9 JE DUCTIL C/6 MTS - NBR 7675 | UND | 04 |  | R$ | R$ |
|  | 299444 | TUBO GALVANIZADO 1 1/2" C/6 MTS - NBR 5580 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 241979 | TUBO GALVANIZADO 1 1/4" C/6 MTS - NBR 5580 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 389430 | TUBO GALVANIZADO 1" C/6 MTS - NBR 5580 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 265514 | TUBO GALVANIZADO 2" C/6 MTS - NBR 5580 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 395314 | TUBO JE DEFOFO DN 150MM PVC – NBR 7661 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 302157 | TUBO PBA PVC DN 100mm DE 110mmCL15 C/ 6 MTS JEI - NBR 7665 | UN | 320 |  | R$ | R$ |
|  | 302157 | TUBO PBA PVC DN 125mm DE 140mmCL15 C/ 6 MTS JEI - NBR 7665 | UN | 40 |  | R$ | R$ |
|  | 333575 | TUBO PBA PVC DN 50mm DE 60mmCL 15 C/ 6 MTS JEI - NBR 7665 | UN | 470 |  | R$ | R$ |
|  | 333575 | TUBO PBA PVC DN 75mm DE 85mmCL15 C/ 6 MTS JEI - NBR 7665 | UN | 620 |  | R$ | R$ |
|  | 302157 | TUBO PBA PVC DN 100mm DE 110mm CL20 C/6 MTS JEI - NBR 5647 | UND | 45 |  | R$ | R$ |
|  | 333575 | TUBO PBA PVC DN 60mm DE 75mm - NBR 5647 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 214723 | TUBO ROSCA PVC 1 1/2" C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 27 |  | R$ | R$ |
|  | 214722 | TUBO ROSCA PVC 1 1/4" C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 24 |  | R$ | R$ |
|  | 214721 | TUBO ROSCA PVC 1" C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 184 |  | R$ | R$ |
|  | 214719 | TUBO ROSCA PVC 1/2" C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 766 |  | R$ | R$ |
|  | 214724 | TUBO ROSCA PVC 2" C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 132 |  | R$ | R$ |
|  | 399179 | TUBO ROSCA PVC 2 1/2" C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 214720 | TUBO ROSCA PVC 3/4" C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 396867 | TUBO SOLDÁVEL PVC 20MM C/ 6 MTS – NBR 5648 | UND | 602 |  | R$ | R$ |
|  | 396865 | TUBO SOLDÁVEL PVC 25MM C/ 6 MTS – NBR 5648 | UND | 1.130 |  | R$ | R$ |
|  | 257386 | TUBO SOLDÁVEL PVC 32MM C/ 6 MTS – NBR 5648 | UND | 2.400 |  | R$ | R$ |
|  | 359665 | TUBO SOLDÁVEL PVC 40MM C/ 6 MTS – NBR 5648 | UND | 91 |  | R$ | R$ |
|  | 301811 | TUBO SOLDÁVEL PVC 50MM C/ 6 MTS – NBR 5648 | UND | 65 |  | R$ | R$ |
|  | 392373 | TUBO SOLDAVEL PVC 60 MM C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 100 |  | R$ | R$ |
|  | 392305 | TUBO SOLDAVEL PVC 75 MM C/6 MTS - NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 305816 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 1" -NBR 6943 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 305817 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 1 1/2" -NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 250540 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 1 1/4" - NBR 6943 | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 305815 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 1/2" - NBR 6943 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 305818 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 2" - NBR 6943 | UND | 65 |  | R$ | R$ |
|  | 328851 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 2 1/2" - NBR 6943 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 263721 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 3/4" - NBR 6943 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 263721 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 3" - NBR 6943 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 263721 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ASSENTO CÔNICO BRONZE 4" - NBR 6943 | UND | 60 |  | R$ | R$ |
|  | 324076 | UNIÃO PP 20mm - NBR 15803 | PÇ | 65 |  | R$ | R$ |
|  | 214183 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 20mm - NBR5648 | UND | 688 |  | R$ | R$ |
|  | 214184 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 25mm - NBR5648 | UND | 360 |  | R$ | R$ |
|  | 214185 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 32mm - NBR5648 | UND | 242 |  | R$ | R$ |
|  | 351298 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 40mm - NBR5648 | UND | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 351295 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 50mm – NBR 5648 | UND | 36 |  | R$ | R$ |
|  | 214188 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 60 MM– NBR 5648 | UND | 40 |  | R$ | R$ |
|  | 214190 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 85 MM– NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 214191 | UNIÃO PVC SOLDAVEL 110 MM– NBR 5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 214194 | UNIÃO ROSCA 1" PVC - NBR5648 | UND | 75 |  | R$ | R$ |
|  | 214192 | UNIÃO ROSCA 1/2" PVC - NBR5648 | UND | 1005 |  | R$ | R$ |
|  | 302634 | UNIÃO ROSCA 1 1/2" PVC - NBR5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 250540 | UNIÃO ROSCA 1 1/4" PVC - NBR5648 | UND | 50 |  | R$ | R$ |
|  | 214197 | UNIÃO ROSCA 2" PVC - NBR5648 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 214193 | UNIÃO ROSCA 3/4" PVC - NBR5648 | UND | 132 |  | R$ | R$ |
|  | 607531 | VALVULA BORBOLETA 150MM” | UND | 207 |  | R$ | R$ |
|  | 607531 | VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE 2" | PÇ | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 607531 | VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE 3" | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 607531 | VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE 4" | PÇ | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 607531 | VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE 6" | PÇ | 25 |  | R$ | R$ |
|  | 633413 | VALVULA DE RETENÇÃO 1 1/2" FUNDO DE POÇO METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 346229 | VALVULA DE RETENÇÃO 1 1/4" FUNDO DE POÇO METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 257126 | VALVULA DE RETENÇÃO 1" FUNDO DE POÇO METAL | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 617602 | VALVULA DE RETENÇÃO 2 1/2" FUNDO DE POÇO METAL | UND | 05 |  | R$ | R$ |
|  | 617600 | VALVULA DE RETENÇÃO 2" FUNDO DE POÇO METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 617599 | VALVULA DE RETENÇÃO 3" FUNDO DE POÇO METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 617599 | VALVULA DE RETENÇÃO 4" FUNDO DE POÇO METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 265481 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/2 | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 265482 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 | UND | 30 |  | R$ | R$ |
|  | 265482 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3 | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 265482 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4" | UND | 20 |  | R$ | R$ |
|  | 265482 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 6" | UND | 15 |  | R$ | R$ |
|  | 346239 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 1" | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 346239 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2 1/2" METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 296960 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2" | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 296960 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 3" METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
|  | 296960 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 4" METAL | UND | 10 |  | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ |  |

PREÇO:

O preço total ofertado para esta proposta de preços é de R$ ................................................ (valor por extenso).

O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Pregão Eletrônico acima referido.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico acima referido.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

- Declaramos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

- Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................................................., portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº ....................................................., cuja função/cargo é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato/ou documento equivalente.

- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a ata de registro de preços/contrato/ou documento equivalente seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone:

- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

- Nomeamos e constituímos o(a) senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob nº..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da ata de registro de preços/contrato/ou documento equivalente, referente ao Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus anexos e na ata de registro de preços/contrato.

- OS PREÇOS UNITÁRIOS DEVEM ESTAR ABAIXO DOS VALORES ESTIMADOS EXPOSTOS PELA ADMINISTRAÇÃO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

(Local e Data)

___________________________________________________

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/CPF/CNPJ)