## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Peri Mirim - MA | SINAPI - 01/2025 - Maranhão ORSE - 12/2024 - Sergipe | 25,0% |  |  | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Curva ABC de Insumos (VALOR SIGILOSO)
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00042247 | SINAPI |  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 400,0000000 | [8 empty] | 11,89%
00042243 | SINAPI |  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 400,0000000 | [8 empty] | 20,70%
00042246 | SINAPI |  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 400,0000000 | [8 empty] | 28,00%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 15.586,0000000 | [8 empty] | 34,53%
00040918 | SINAPI |  | ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 24,6746400 | [8 empty] | 40,59%
00034783 | SINAPI |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 662,8992000 | [8 empty] | 45,79%
00040919 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 24,6746400 | [8 empty] | 50,47%
00010512 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12,0459600 | [8 empty] | 54,60%
00000980 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 5.000,0000000 | [8 empty] | 58,56%
00042248 | SINAPI |  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 100,0000000 | [8 empty] | 62,02%
00042249 | SINAPI |  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 60,0000000 | [8 empty] | 65,45%
00040862 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 60,0000000 | [8 empty] | 68,78%
00001159 | SINAPI |  | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,1674400 | [8 empty] | 71,82%
00042245 | SINAPI |  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 150,0000000 | [8 empty] | 74,30%
00004095 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.306,6170000 | [8 empty] | 76,50%
00000982 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 5.000,0000000 | [8 empty] | 78,57%
2612 | ORSE |  | Poste circular de concreto 12/ 400 para linha de transmissão | Material | un | 10,0000000 | [8 empty] | 80,15%
00037752 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0355200 | [8 empty] | 81,70%
2560 | ORSE |  | Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública | Material | un | 10,0000000 | [8 empty] | 83,18%
00000981 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 5.000,0000000 | [8 empty] | 84,62%
00042244 | SINAPI |  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 150,0000000 | [8 empty] | 85,96%
00040863 | SINAPI |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 60,0000000 | [8 empty] | 87,09%
3806 | ORSE |  | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material | m | 2.500,0000000 | [8 empty] | 88,17%
00001022 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 5.000,0000000 | [8 empty] | 89,20%
3804 | ORSE |  | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 2.500,0000000 | [8 empty] | 90,22%
00043496 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 48,0000000 | [8 empty] | 91,02%
00000993 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 5.000,0000000 | [8 empty] | 91,76%
00004096 | SINAPI |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 304,9110000 | [8 empty] | 92,42%
00014164 | SINAPI |  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | Material | UN | 5,0000000 | [8 empty] | 93,06%
00002512/SINAPI | ORSE |  | Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv | Material | un | 200,0000000 | [8 empty] | 93,61%
00043472 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 48,0000000 | [8 empty] | 94,15%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.600,0000000 | [8 empty] | 94,62%
00040861 | SINAPI |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 60,0000000 | [8 empty] | 95,09%
8498 | ORSE |  | Poste circular de concreto 7/200 para iluminação pública | Material | un | 10,0000000 | [8 empty] | 95,48%
3959 | ORSE |  | Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w | Material | un | 40,0000000 | [8 empty] | 95,85%
3961 | ORSE |  | Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w | Material | un | 50,0000000 | [8 empty] | 96,16%
00010712 | SINAPI |  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0432600 | [8 empty] | 96,47%
00002510 | SINAPI |  | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 100,0000000 | [8 empty] | 96,71%
00003752 | SINAPI |  | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 50,0000000 | [8 empty] | 96,95%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.240,0000000 | [8 empty] | 97,17%
1916 | ORSE |  | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 250w | Material | un | 20,0000000 | [8 empty] | 97,39%
00003378 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 30,0000000 | [8 empty] | 97,60%
1319 | ORSE |  | Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (philips ref. son 400w ou similar) | Material | un | 50,0000000 | [8 empty] | 97,78%
00001062 | SINAPI |  | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 10,0000000 | [8 empty] | 97,94%
12086 | ORSE |  | Chave contactora para motor até 5A | Material | un | 15,0000000 | [8 empty] | 98,09%
00003757 | SINAPI |  | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | Material | UN | 50,0000000 | [8 empty] | 98,24%
1915 | ORSE |  | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150w | Material | un | 20,0000000 | [8 empty] | 98,38%
00043500 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 12,0000000 | [8 empty] | 98,52%
00012216 | SINAPI |  | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | Material | UN | 50,0000000 | [8 empty] | 98,65%
00039376 | SINAPI |  | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | Material | UN | 50,0000000 | [8 empty] | 98,77%
00012294/SINAPI | ORSE |  | Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lampadas | Material | un | 200,0000000 | [8 empty] | 98,87%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.600,0000000 | [8 empty] | 98,97%
00034606 | SINAPI |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | Material | UN | 15,0000000 | [8 empty] | 99,06%
00020111/SINAPI | ORSE |  | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material | un | 100,0000000 | [8 empty] | 99,14%
00039686 | SINAPI |  | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 3,0000000 | [8 empty] | 99,22%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.600,0000000 | [8 empty] | 99,29%
00039387 | SINAPI |  | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 100,0000000 | [8 empty] | 99,35%
00040864 | SINAPI |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 60,0000000 | [8 empty] | 99,42%
3455 | ORSE |  | Parafuso máquina 16 x 300mm | Material | un | 50,0000000 | [8 empty] | 99,48%
2622 | ORSE |  | Base fixa para relé foto elétrico | Material | un | 100,0000000 | [8 empty] | 99,53%
2637 | ORSE |  | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | Material | un | 75,0000000 | [8 empty] | 99,59%
00000428 | SINAPI |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | Material | UN | 20,0000000 | [8 empty] | 99,63%
00034623 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 15,0000000 | [8 empty] | 99,68%
00011790 | SINAPI |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 20,0000000 | [8 empty] | 99,73%
1680 | ORSE |  | Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm | Material | un | 50,0000000 | [8 empty] | 99,77%
435 | ORSE |  | Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato) | Material | un | 15,0000000 | [8 empty] | 99,80%
00038191 | SINAPI |  | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 50,0000000 | [8 empty] | 99,84%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 640,0000000 | [8 empty] | 99,87%
3297 | ORSE |  | Ignitor para lâmpada vapor de sódio de 400W | Material | un | 20,0000000 | [8 empty] | 99,91%
00034689 | SINAPI |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 15,0000000 | [8 empty] | 99,94%
00039386 | SINAPI |  | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material | UN | 50,0000000 | [8 empty] | 99,96%
13397 | ORSE |  | Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fameou similar | Material | un | 20,0000000 | [8 empty] | 99,97%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.240,0000000 | [8 empty] | 99,99%
10622 | ORSE |  | Conector em liga de cobre e aço inoxidável para aterramento de haste 5/8" | Material | un | 20,0000000 | [8 empty] | 99,99%
13973 | ORSE |  | Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar | Material | un | 50,0000000 | [8 empty] | 100,00%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.600,0000000 | [8 empty] | 100,00%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 640,0000000 | [8 empty] | 100,00%
00043476 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 12,0000000 | [8 empty] | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | 0
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | 0
[11 empty] | Material |  |  |  | 0
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral