## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Peri Mirim - MA | SINAPI - 01/2025 - Maranhão ORSE - 12/2024 - Sergipe | 25,0% |  |  | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Curva ABC de Serviços (VALOR SIGILOSO)
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
00042247 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 400,0 |  |  | 11,89 | 11,89
92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.300,0 |  |  | 9,11 | 21,00
00042243 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 400,0 |  |  | 8,80 | 29,80
101399 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 24,0 |  |  | 8,73 | 38,53
101375 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 24,0 |  |  | 7,35 | 45,89
00042246 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 400,0 |  |  | 7,30 | 53,19
93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 300,0 |  |  | 5,99 | 59,18
91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 640,0 |  |  | 5,30 | 64,47
93558 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 12,0 |  |  | 5,27 | 69,74
00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 5.000,0 |  |  | 3,96 | 73,70
00042248 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 100,0 |  |  | 3,45 | 77,16
00042249 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 60,0 |  |  | 3,43 | 80,59
00042245 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 150,0 |  |  | 2,47 | 83,06
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 5.000,0 |  |  | 2,07 | 85,13
2612 | ORSE | Poste circular de concreto 12/ 400 para linha de transmissão | Material | un | 10,0 |  |  | 1,58 | 86,72
2560 | ORSE | Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública | Material | un | 10,0 |  |  | 1,48 | 88,20
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 5.000,0 |  |  | 1,44 | 89,64
00042244 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 150,0 |  |  | 1,34 | 90,98
3806 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material | m | 2.500,0 |  |  | 1,08 | 92,06
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 5.000,0 |  |  | 1,03 | 93,09
3804 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 2.500,0 |  |  | 1,03 | 94,12
00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 5.000,0 |  |  | 0,74 | 94,85
00014164 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | Material | UN | 5,0 |  |  | 0,64 | 95,49
00002512/SINAPI | ORSE | Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv | Material | un | 200,0 |  |  | 0,54 | 96,04
8498 | ORSE | Poste circular de concreto 7/200 para iluminação pública | Material | un | 10,0 |  |  | 0,40 | 96,43
3959 | ORSE | Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w | Material | un | 40,0 |  |  | 0,37 | 96,80
3961 | ORSE | Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w | Material | un | 50,0 |  |  | 0,31 | 97,11
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 100,0 |  |  | 0,25 | 97,36
00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 50,0 |  |  | 0,24 | 97,59
1916 | ORSE | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 250w | Material | un | 20,0 |  |  | 0,22 | 97,81
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 30,0 |  |  | 0,21 | 98,02
1319 | ORSE | Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (philips ref. son 400w ou similar) | Material | un | 50,0 |  |  | 0,17 | 98,20
00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 10,0 |  |  | 0,16 | 98,36
12086 | ORSE | Chave contactora para motor até 5A | Material | un | 15,0 |  |  | 0,15 | 98,51
00003757 | SINAPI | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | Material | UN | 50,0 |  |  | 0,15 | 98,66
1915 | ORSE | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150w | Material | un | 20,0 |  |  | 0,14 | 98,80
00012216 | SINAPI | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | Material | UN | 50,0 |  |  | 0,13 | 98,93
00039376 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | Material | UN | 50,0 |  |  | 0,12 | 99,05
00012294/SINAPI | ORSE | Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lampadas | Material | un | 200,0 |  |  | 0,10 | 99,15
00034606 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | Material | UN | 15,0 |  |  | 0,09 | 99,24
00020111/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material | un | 100,0 |  |  | 0,08 | 99,32
00039686 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 3,0 |  |  | 0,08 | 99,40
00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 100,0 |  |  | 0,07 | 99,47
3455 | ORSE | Parafuso máquina 16 x 300mm | Material | un | 50,0 |  |  | 0,06 | 99,53
2622 | ORSE | Base fixa para relé foto elétrico | Material | un | 100,0 |  |  | 0,05 | 99,58
2637 | ORSE | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | Material | un | 75,0 |  |  | 0,05 | 99,64
00000428 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | Material | UN | 20,0 |  |  | 0,05 | 99,68
00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 15,0 |  |  | 0,05 | 99,73
00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 20,0 |  |  | 0,04 | 99,78
1680 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm | Material | un | 50,0 |  |  | 0,04 | 99,82
435 | ORSE | Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato) | Material | un | 15,0 |  |  | 0,04 | 99,85
00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 50,0 |  |  | 0,04 | 99,89
3297 | ORSE | Ignitor para lâmpada vapor de sódio de 400W | Material | un | 20,0 |  |  | 0,03 | 99,92
00034689 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 15,0 |  |  | 0,03 | 99,95
00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material | UN | 50,0 |  |  | 0,02 | 99,97
13397 | ORSE | Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fameou similar | Material | un | 20,0 |  |  | 0,02 | 99,99
10622 | ORSE | Conector em liga de cobre e aço inoxidável para aterramento de haste 5/8" | Material | un | 20,0 |  |  | 0,01 | 100,00
13973 | ORSE | Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar | Material | un | 50,0 |  |  | 0,00 | 100,00
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral