## ANEXO II A
ANEXO II A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
GRUPO | ITEM | OBJETO |  | UN. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNTIÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 | 1.1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - DURAÇÃO DE ATÉ UMA HORA POR EQUIPAMENTO |  | UND | 340 |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - DURAÇÃO DE ATÉ 4 HORAS |  | UND | 204 |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU JANELA DE NO MÁXIMO 30.000 BTU/H E DISTÂNCIA MÁXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA |  | UND | 20 |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS | [7 empty] | 0
| 2.1 | Grupo A Aparelhos Tipo Split, de 7.000 a 19.000 BTU/h. | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2.4 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2.5 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.6 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2.7 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2.8 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.9 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 2.10 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.11 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Grupo B Aparelhos Tipo Split, de 20.000 a 39.000 BTU/h. | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 2.13 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 2.14 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 2.15 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 2.16 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2.17 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 2.18 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 2.19 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2.20 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2.21 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2.22 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Grupo C Aparelhos Tipo Split, de 40.000 a 60.000 BTU/h. | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.24 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.25 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.26 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.27 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.28 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.29 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.30 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.31 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.32 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.33 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.34 | Grupo D Aparelhos Tipo Janela, de 7.000 a 19.000 BTU/h. | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2.35 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2.36 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 2.37 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 11 |  | 0 | 0 | 0
| 2.38 | Grupo E Aparelhos Tipo Janela, de 7.000 a 19.000 BTU/h. | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2.39 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2.40 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 2.41 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 11 |  | 0 | 0 | 0
| 2.42 | Grupo F Aparelhos Tipo Split Duto, Central, Self Contained, de 5 a 15 TR. | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.43 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.44 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.45 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.46 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.47 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.48 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.49 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.50 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.51 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.52 |  | FORNECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR / SERPENTINA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE 5 A 15 TR. | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2.53 | Todos aparelhos | CONTATOR TRIPOLAR, 1 NA, 220V, 32A (CAT. AC-2 E AC-3) | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2.54 |  | CONTATOR TRIPOLAR, 1 NA, 220V, 65A (CAT. AC-2 E AC-3) | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2.55 |  | FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO IR UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO | UND | 15 |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL 2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS | [7 empty] | 0
[8 empty] | BDI | 0%
| PREÇO GLOBAL (PARA 30 MESES) | [7 empty] | 0
* Preço da Proposta Comercial (para 30 meses) (por extenso): ______________________________________________________
* Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 60 dias, conforme item 11.3, alínea "c" do Edital)
DECLARAMOS QUE: * Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos, nos termos do que dispõe o art. 63 da Lei Federal nº 14.333/2021. * Temos ciência de todas as condições, especificações e exigências constantes no Edital e seus anexos e que não existem fatos impeditivos para a habilitação no certame, cientes da obrigatoriedade de declarar alguma ocorrência posterior. * No preço global proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Contratada.
Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2024.
Identificação da empresa Licitante: ___________________________
CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________
Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _____________________________________
E-mail de contato da Empresa LICITANTE: _____________________________________
Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________
O LICITANTE DEVERÁ PREENCHER APENAS AS CÉLULAS DESTACADAS DE AMARELO.

## ANEXO II B - Comp. de BDI
ANEXO II B
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO SERVIÇOS DE ELÉTRICA
ITENS ADMISSÍVEIS |  | INTERVALOS ADMISSÍVEIS | %
Administração Central (AC) |  | De 5,29% até 7,93%
Seguro e Garantia (S+G) |  | De 0,25% até 0,56%
Risco (R) |  | De 1,00% até 1,97%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 1,01% até 1,11%
Lucro (L) |  | De 8,00% até 9,51%
Tributos (T) | COFINS | -
| PIS | -
| ISS | -
| Total Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | 0%
INSS (E) |  | De 0,00% ou 4,50%
BDI TOTAL | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  | 0%
Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.
Campo a preencher