## Apêndice II-A
APÊNDICE II-A
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA
Pregão Eletrônico nº 11/2025
OBJETO: prestação de serviço comum de engenharia para manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos e sistemas de ar condicionado lotados na nas unidades administrativas da BHTRANS, incluso o fornecimento de peças
subitem | OBJETO |  | UN. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNTIÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1.1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL I - POR EQUIPAMENTO |  | UND | 96 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL II - POR EQUIPAMENTO |  | UND | 139 | 0 | 0 | 0
1.3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - DURAÇÃO DE ATÉ 4 HORAS |  | UND | 129 | 0 | 0 | 0
1.4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA DE NO MÁXIMO 40.000 BTU/H E DISTÂNCIA MÁXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA |  | UND | 10 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS | [6 empty] | 0
2.1 | Grupo A - Aparelhos Tipo Split, de 7.000 a 19.000 BTU/h | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 6 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.10 | Grupo B - Aparelhos Tipo Split, de 20.000 a 39.000 BTU/h | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.13 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.14 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.15 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.16 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.17 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 19 | 0 | 0 | 0
2.18 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 20.000 A 39.000 BTU/H | UND | 15 | 0 | 0 | 0
2.19 | Grupo C - Aparelhos Tipo Split, de 40.000 a 60.000 BTU/h | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.20 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.21 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.22 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.23 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.24 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.25 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.26 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.27 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE 40.000 A 60.000 BTU/H | UND | 1 | 0 | 0 | 0
2.28 | Grupo D - Aparelhos Tipo Janela, de 7.000 a 19.000 BTU/h | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.29 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.30 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.31 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 19.000 BTU/H | UND | 6 | 0 | 0 | 0
2.32 | Grupo D - Aparelhos Tipo Janela, de 20.000 a 40.000 BTU/h | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 4 | 0 | 0 | 0
2.33 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 4 | 0 | 0 | 0
2.34 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 4 | 0 | 0 | 0
2.35 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 20.000 A 40.000 BTU/H | UND | 8 | 0 | 0 | 0
2.36 | Grupo E - Aparelhos Tipo Split Duto, Central, Self Contained, de 5 a 10 TR | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.37 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE CONDENSADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.38 |  | FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.39 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.40 |  | FORNECIMENTO DE ROTOR, TURBINA OU HÉLICE DE UNIDADE EVAPORADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.41 |  | FORNECIMENTO DE MOTOR ELETROVENTILADOR DE UNIDADE EVAPORADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.42 |  | FORNECIMENTO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DE UNIDADE EVAPORADORATIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.43 |  | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5 TR. | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.44 |  | FORNECIMENTO DE PLACA RECEPTORA DE SINAL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DUTO, CENTRAL, SELF CONTAINED DE ATÉ 5TR. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.45 | Todos aparelhos | FILTRO SECADOR PARA AR CONDICIONADO DE ATÉ 7/8" | UND | 3 | 0 | 0 | 0
2.46 |  | PRESSOSTATO CARTUCHO DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO PARA AR CONDICIONADO COMERCIAL | UND | 4 | 0 | 0 | 0
2.47 |  | CONTATOR TRIPOLAR, 1 NA, 220V, 32A (CAT. AC-2 E AC-3) | UND | 10 | 0 | 0 | 0
2.48 |  | CONTATOR TRIPOLAR, 1 NA, 220V, 65A (CAT. AC-2 E AC-3) | UND | 2 | 0 | 0 | 0
2.49 |  | FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO IR UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO (INCLUSO PILHAS) | UND | 20 | 0 | 0 | 0
2.50 |  | FLUÍDO GÁS REFRIGERANTE DO TIPO HCFC, HFC OU HFO (R-22, R-410A, R-32, R-290 OU R-744) | KG | 75 | 0 | 0 | 0
2.51 |  | FLUÍDO GÁS DICLOROFLUORETANO PARA LIMPEZA - R141b | KG | 25 | 0 | 0 | 0
2.52 |  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 0 | 0 | 0
2.53 |  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS | [6 empty] | 0
[6 empty] | BDI | 0%
PREÇO TOTAL COM BDI (PARA 30 MESES) | [6 empty] | 0
* Preço da Proposta Comercial (para 30 meses) (por extenso): ______________________________________________________
* Prazo de validade da proposta: _________ dias
DECLARAMOS QUE:
* Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.
* Temos ciência de todas as condições, especificações e exigências constantes no Edital e seus anexos e que não existem fatos impeditivos para
a habilitação no certame, cientes da obrigatoriedade de declarar alguma ocorrência posterior.
* No preço global proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Contratada.
Local e Data: _____________,_______ de ________________ de _______
Identificação da empresa: ________________________________________ |  |  | CNPJ: ______________________________
Telefone de contato: _____________________________________ |  |  | Email: _______________________________
Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________
O LICITANTE DEVERÁ PREENCHER APENAS A COMPOSIÇÃO DO BDI E APÓS, AS CÉLULAS ACIMA DESTACADAS DE AMARELO.

## Apêndice II-B - Comp. de BDI
APÊNDICE II-B
COMPOSIÇÃO DO BDI - ONERADO
ITENS ADMISSÍVEIS |  | INTERVALOS ADMISSÍVEIS SEM JUSTIFICATIVA | %
Administração Central (AC) |  | De 3,00% até 5,50%
Seguro e Garantia (S+G) |  | De 0,80% até 1,00%
Risco (R) |  | De 0,97% até 1,27%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 0,59% até 1,39%
Lucro (L) |  | De 6,16% até 8,96%
Tributos (T) | COFINS | -
| PIS | -
| ISS | -
| Total Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | 0%
INSS (E) |  | De 0,00% ou 4,50%
BDI TOTAL | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  | 0%
Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.
Campo a preencher
OBSERVAÇÕES:
1 - Os percentuais devem ser apresentados de acordo com a realidade de cada licitante, respeitadas as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025 e disposições legais, especialmente quanto ao Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 2622/2013 - TCU - Plenário.
2 - As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006.
Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2025.
Identificação da empresa Licitante: ___________________________
CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________
Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________