ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/SP-REGULA/2026

PROCESSO: 9310.2026/0002218-7

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

  - OBJETO: O objeto do presente Termo de Referência é a aquisição de material de consumo (luminárias, rolo de fios, fita isolante, transformador e kit de tomadas), conforme o presente documento, para alocação nas dependências do 30° e 33º Andar do Edifício Grande São Paulo (EGSP).

A empresa......................................................................................................, C.N.P.J nº , estabelecida na................................................................................, nº......, Bairro ............................................. Cidade:................................., complemento:......, telefone:................., endereço de e-mail.........., pelo presente, propõe o fornecimento do objeto descrito nos anexos técnicos do edital do procedimento licitatório indicado em epígrafe, nas seguintes condições:

| Grupo 1 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUMINÁRIA LED QUADRADA. FORMA DE INSTALAÇÃO: EMBUTIR. TAMANHO:30 cm X 30 cm. POTÊNCIA 24W. BIVOLT. COR BRANCO FRIO. ACABAMENTO NA COR BRANCA E EM METAL. GARANTIA DE 12 MESES TEMPERATURA DA COR: 6500 K. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 100 | R$ |
| 2 | LUMINÁRIA LED REDONDA. FORMA DE INSTALAÇÃO: EMBUTIR. TAMANHO:29,5 CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA 24W. BIVOLT. COR BRANCO FRIO.ACABAMENTO NA COR BRANCA E EM METAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES TEMPERATURA DA COR: 6500 K. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 10 | R$ |
| 3 | LUMINÁRIA LED REDONDA. FORMA DE INSTALAÇÃO: EMBUTIR. TAMANHO:22CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA 18W. BIVOLT. COR BRANCO FRIO. ACABAMENTO NA COR BRANCA E EM METAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. TEMPERATURA DA COR: 6500 K. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 30 | R$ |
| 4 | LUMINÁRIA LED QUADRADA. FORMA DE INSTALAÇÃO: EMBUTIR. TAMANHO:40 cm X 40 cm. POTÊNCIA 32W. BIVOLT. COR BRANCO FRIO. ACABAMENTO NA COR BRANCA E EM METAL. GARANTIA DE 12 MESES. TEMPERATURA DA COR: 6500 K. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 100 | R$ |
| 5 | LÂMPADA LED, 9W. LUZ BRANCA 6500K. BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 30 | R$ |
| 6 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18W 1850. LÚMENS. COR: BRANCO FRIO 6500K. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 50 | R$ |
| 7 | LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR. LED 30X120CM, MÍNIMO DE 48 W. COR: BRANCO FRIO 6500K. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 10 | R$ |
| 8 | PAINEL DE LED EMBUTIR RETANGULAR LUZ BRANCA 36W ILUMINAÇÃO 15X124,3CM BRANCO BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 10 | R$ |
| 9 | SPOT DE LED. FORMA DE INSTALAÇÃO: EMBUTIR. DIMENSÕES: APROX. 7,5CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA 10W. BIVOLT. COR: BRANCO FRIO- 65000K. ACABAMENTO BRANCO. EFICÁCIA LUMINOSA DE 800 LUMENS. Marca Referência: Tashibra e Philips, igual ou melhor qualidade. | Unidade | 10 | R$ |
| Valor total do Lote |  |  |  | R$ |
| Grupo 2 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO |
| 10 | CABO PP FLEXÍVEL 3X2,5MM. 100 M. PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COR: PRETO, BRANCO E VERDE | Unidade | 3 | R$ |
| 11 | TRANSFORMADOR DE MESA BIVOLT PRETO COM TOMADA TRIPOLAR, COM POTÊNCIA) DE 3000VA (2100W). Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 10 | R$ |
| 12 | KIT PLUG MACHO DE 10 A E PLUG FÊMEA 10 A, COM 2 POLOS E 1 TERRA. BIVOLT. COR: PRETO.PLÁSTICO ANTI-CHAMAS. Garantia mínima de 12 meses. Norma: NBR 14136 | Unidade | 20 | R$ |
| 13 | KIT PLUG MACHO DE 20 A E PLUG FÊMEA 20 A, COM 2 POLOS E 1 TERRA. BIVOLT. COR: PRETO.PLÁSTICO ANTI-CHAMAS. Garantia mínima de 12 meses. Norma: NBR 14136 | Unidade | 10 | R$ |
| Valor total do Lote |  |  |  | R$ |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ ____________ (Valor por extenso).

1. Esta proposta será válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação, não podendo haver aumento de preço;

2. A presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3. Para efeito de pagamento informamos os dados bancários: Banco do Brasil, Agência: ______________, Conta Corrente: _____________________, em atendimento ao Decreto nº 51.197/2010.

4. À presente proposta deve ser anexado catálogo com descrição técnica e imagem dos itens que serão fornecidos.

(local e data)

_________________________________________________

(Assinatura do representante legal da Empresa Proponente) Nome:____________________________________________ RG:______________________________________________ CPF:_____________________________________________ Cargo:___________________________________________

Deverão ser inseridos dados de conta corrente aberta no Banco do Brasil. Caso a licitante não possua tal conta corrente nessa instituição, deverá providenciar, caso seja consagrada vencedora da licitação, a abertura após a homologação e adjudicação do certame.