ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Características dos ambientes da Dataprev com software Zabbix a ser suportado:

  - Distribuído em 3 Data Centers, com independência de versões em utilização em cada local;

  - Possui implementações em ambientes físicos e virtuais, seja na monitoração ou no estabelecimento da arquitetura Zabbix;

  - Quantidade de dispositivos monitorados será indefinida, limitada somente pela capacidade e recursos dos servidores Zabbix existentes e licenciados;

  - O ambiente inicial, alvo dos serviços e suporte técnico que serão tratados neste contrato possui 10.700 servidores monitorados e 678 mil itens de monitoração.

  - O ambiente inicial que será alvo dos serviços técnicos iniciais possui 4 servidores web, 4 servidores de banco de dados, 4 servidores Zabbix (versões 5.0.20 ; 4.2.8; 4.2.5 e 3.4.3) e 18 servidores Zabbix Proxy, distribuídos nos sites da Dataprev no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Para o ambiente na versão 3.4.3 é previsto somente migração de monitorações customizadas, pois o ambiente será desmobilizado.

- O suporte técnico oficial Zabbix a ser solicitado será Platinum ou Enterprise, seguindo as características que são padronizadas para esses níveis de suporte técnico, conforme dados do fabricante em https://www.zabbix.com/support .

  - Suporte Técnico Zabbix Platinum deve possuir métrica definida pela quantidade de servidores Zabbix aplicação e Zabbix proxy, em quantidades separadas, no ambiente  a ser suportado.

  - Suporte Técnico Zabbix Enterprise deve possuir métrica que define quantidade ilimitada de servidores Zabbix aplicação ou Zabbix proxy no ambiente  a ser suportado.