ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

(em papel timbrado da empresa)

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Rua: Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.030-042

CNPJ: 27.532.498/0001-90

Tels. 3824-3642 ou 3824-3623

Rio de Janeiro, XX de XXXXXX de 2023.

Apresentamos nossa proposta comercial para Aquisição de diversos materiais elétricos a serem fornecidos, conforme demanda do TCMRio, durante o exercício de 2023, de acordo com as especificações abaixo e do Termo de Referência, parte vinculante desta proposta para todos os efeitos, e as condições comercias abaixo:

| ITEM 1 – Materiais de elétrico, a serem fornecidos sob demanda do TCMRio durante o exercício de 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM | DESCRIÇÃO | Marca/ Modelo | UNID | QT. | Preço Referência (R$) |  |
|  |  |  |  |  | Unitário | Subtotal |
| 1.1 | Fita isolante: - Adesão ao ferro – 32 (36); - Alongamento na ruptura de 210%; - Aprovação pelas Agências ABNT NBR NM 60454-3-1; - Auto extinguível; - Comprimento de 20 metros; - Faixa de temperatura de operação de 0°C a 105°C; - Largura de 19 mm; - Material – PVC; - Adesivo a base de borracha sensível à pressão; - Resistente a produtos químicos; - Resistencia à tração ib/in (N/100 mm) – 9 (158); - Resistencia dielétrica (V/mil) – 1150 V/mil; - Resistente aos raios ultravioletas; - Retardador das chamas; - Rigidez dielétricas (kV/mm) – 1150 V/mil; - Validade - 2 anos. | (Informar) | Rolo | 20 |  |  |
| 1.2 | Fita isolante alta fusão: - Alongamento na ruptura – 800%; - Comprimento – 10 metros; - Faixa de temperatura de operação de 0°C a 90°C; - Largura de 19 mm; - Material adesivo – resina de borracha; - Resistente a produtos químicos; - Retardador das chamas; - Temperatura máxima de funcionamento – 90°C; - Validade – 5 anos. | (Informar) | Rolo | 05 |  |  |
| 1.3 | Fita isolante Colorida: - Adesão ao ferro – 32 (36); - Alongamento na ruptura – 180%; - Comprimento – 10 metros; - Certificado – VDE 0340-TEIL1; - Espessura revestimento protetor – 0,13 m; - Faixa de temperatura de operação de 0°C a 90°C; - Largura de 18 mm; - Material – PVC; - Material adesivo – resina de borracha; - Resistente a produtos químicos; - Resistencia à tração ib/in (N/100 mm) – 9 (158); - Resistencia dielétrica (V/mil) – 1250 V/mil; - Resistente a produtos químicos; - Retardador das chamas; - Rigidez dielétricas (kV/mm) – 1250 V/mil; - Temperatura máxima de funcionamento – 90°C; - Tensão nominal máxima recomendada – 750 V; - Validade – 2 anos. | (Informar) | Rolo | 20 |  |  |
| 1.4 | Fita isolante líquida: - Não propaga chamas; - Ponto de fusão – 60°C; - Isolamento – 6.500 V (na espessura de 1mm); - Insolúvel em água; - Bisnaga de 50g. | (Informar) | Bisnaga | 05 |  |  |
| 1.5 | Cabo flexível PP: - Bitola - 3X1,5 mm; - Potência máxima em 110V – 1.650W; - Potência máxima em 220V – 3.300W; - Corrente elétrica – 15 A; - Rolo de 100 metros. | (Informar) | Rolo | 02 |  |  |
| 1.6 | Cabo paralelo: - Bitola - 2X2,5 mm; - Material condutor – Cobre; - Rolo de 100 metros. | (Informar) | Rolo | 02 |  |  |
| 1.7 | Cabo flexível: - Bitola - 1,5 mm; - Potência máxima em 110V – 1.925W; - Potência máxima em 220V – 3.850W; - Corrente elétrica – 17,5 A; - Material condutor – Cobre; - Rolo de 100 metros; - Tensão elétrica – 750 V. | (Informar) | Rolo | 10 |  |  |
| 1.8 | Cabo flexível: - Bitola - 2,5 mm; - Potência máxima em 110V – 2.640W; - Potência máxima em 220V – 5.280W; - Corrente elétrica – 24 A; - Rolo de 100 metros. | (Informar) | Rolo | 10 |  |  |
| 1.9 | Cabo flexível: - Bitola – 4 mm; - Potência máxima em 110V – 3.520W; - Potência máxima em 220V – 7.040W; - Corrente elétrica – 32 A; - Rolo de 100 metros; - Material condutor – Cobre; - Temperatura de operação ideal – 0,00 a 70,00°C; - Tensão elétrica – 750 V; - Rolo de 100 metros. | (Informar) | Rolo | 06 |  |  |
| 1.10 | Cabo flexível: - Bitola – 6 mm; - Potência máxima em 110V – 3.520W; - Potência máxima em 220V – 7.040W; - Corrente elétrica – 32 A; - Rolo de 100 metros; - Material condutor – Cobre; - Temperatura de operação ideal – 0,00 a 70,00°C; - Tensão elétrica – 750 V; - Rolo de 100 metros. | (Informar) | Rolo | 03 |  |  |
| 1.11 | Alicate amperímetro analógico: - Corrente AC – 6/15/60/150/600ª; - Tensão DC – 75V; - Tensão AC – 150/300/750V; - Resistência – 2k/200kΩ; - Abertura de garra – 34 mm; - Abertura de Condutor – 34 mm; - Precisão básica – 3%; - Categoria de segurança – CAT II 600V; - Alimentação – 1x1,5V AA; - Garantia – 6 meses. | (Informar) | Un | 02 |  |  |
| 1.12 | Ferro de solda: - Potência - 40W; - 110V; - Frequência 60hz; - Comprimento do cabo elétrico – 1 metro. | (Informar) | Un | 02 |  |  |
| 1.13 | Solda estanho: - Composição - 50% (estanho) X 50% (chumbo); - Carretel de 500 gramas; - Fio – 1 mm. | (Informar) | Un | 04 |  |  |
| 1.14 | Fusível NH-00 125A: - Tipo NH (3NA3 832); - Tamanho – 00; - Amperagem – 125 Ampères ,500V/120kA. | (Informar) | Un | 15 |  |  |
| 1.15 | Filtro de linha profissional com 8 tomadas 10A bi VOLT e cabo com 5 metros de extensão: - Chave liga e desliga; - LED indicador de funcionamento; - Porta fusível externo; - Tipo de tomada; 10A – tripolar (2P +T); - Frequência: 50 Hz / 60 Hz; - Tensão: bivolt 127V /220V; - Potência Máxima: 127V / 1270W; - Potência Máxima: 220V – 2200W; - Cabo com 5 metros, certificado pelo INMETRO. | (Informar) | Un | 30 |  |  |
| 1.16 | Filtro de linha profissional com 8 tomadas 20A bi VOLT e cabo com 5 metros de extensão: - Chave liga e desliga; - LED indicador de funcionamento; - Porta fusível externo; - Tipo de tomada; 10A – tripolar (2P +T) - Frequência: 50 Hz / 60 Hz - Tensão: bivolt 127V /220V - Potência Máxima do circuito em watts 2540 em 127V e 4400 em 220V - Proteção contra sobrecargas. - Proteção contra curto circuito. - Proteção contra surtos de tensão. - Chave disjuntora. - Cabo com 5 metros, certificado pelo INMETRO. | (Informar) | Un | 15 |  |  |
| 1.17 | Disjuntor em caixa moldada linha Formula, 4 polos: - Instalação fixo; - Comando manual, com terminais frontais para barra; - Corrente nominal 125A; - Capacidade de ruptura (Icu) - 25kA 240Vca - 18kA 380V - 18kA 415Vca - 15kA 440Vca - 15kA 480Vca - 5kA 500Vca - 5kA 550Vca e 18kA 250VCC; - Tensão de isolamento nominal 690V; - Dimensões 150x140x60mm (AxLxP), com relé termomagnético fixo; - TMF; | (Informar) | Un | 04 |  |  |
| 1.18 | Disjuntor mini bipolar tipo Din, proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos: - Corrente: 32A; - Tensão Nominal 127/220VCA; - Curva C; - 2 POLOS 2a 3ka/5ka 400/230VCA; - Capacidade Ruptura C3KA. | (Informar) | Un | 10 |  |  |
| 1.19 | Disjuntor mini bipolar tipo Din, proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos: - Corrente: 40A; - Tensão Nominal 127/220VCA; - Curva C; - 2 POLOS 2a 3ka/5ka 400/230VCA; - Capacidade Ruptura C3KA | (Informar) | Un | 10 |  |  |
| 1.20 | Disjuntor mini bipolar tipo Din, proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos: - Corrente: 20A; - Tensão Nominal 127/220VCA; - Curva C; - 2 POLOS 2a 3ka/5ka 400/230VCA; - Capacidade Ruptura C3KA. | (Informar) | Un | 50 |  |  |
| 1.21 | Disjuntor mono tipo Din, proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos: - Corrente: 20A; - Tensão Nominal 127/220VCA; - Curva C; - 1 POLO 25A 3KA/5KA 230/127VCA; - Capacidade Ruptura C5KA. | (Informar) | Un | 20 |  |  |
| 1.22 | Abraçadeira flexível: - Largura – 2,5 mm; - Comprimento – 200 mm; - Espessura – 1,0 mm; - Tensão de ruptura – 8,0kgf; - Temperatura de trabalho – -20°C a +80°C; - Material – Nylon 6.6; - Diâmetro máximo de amarração (D) - 50 mm; - Pacote com 100 unidades. | (Informar) | Pct | 1 |  |  |
| 1.23 | Vaselina sólida industrial: - Utilizada como desmoldante, lubrificante (em locais com temperatura até 60°C), protegendo as superfícies metálicas contra queimaduras de cimento; - Também facilita a passagem de fios pelas tubulações, proteção e lubrificação de instrumentos de medição; - Pote de 450g. | (Informar) | Un | 20 |  |  |
| 1.24 | Drive para painel de LED de 20W: - Frequência – 50/60 Hz; - Tensão elétrica – bivolt; - Potencia – 20w. | (Informar) | Un | 20 |  |  |
| 1.25 | Drive para painel de LED de 40W: - Frequência – 50/60 Hz; - Tensão elétrica – bivolt; - Potencia – 40w. | (Informar) | Un | 10 |  |  |
| 1.26 | Modulo Interruptor Paralelo na cor branca: - Tensão 250 V; - Corrente 10A com LED. | (Informar) | Un | 16 |  |  |
| 1.27 | Suporte e placa para interruptor paralelo: - Cor branco; - Dimensões 4x4; - 4 postos; - Com parafusos. | (Informar) | Un | 20 |  |  |
| 1.28 | Modulo Interruptor Intermediário na cor branca: - Tensão 250 V; - Corrente 10A com LED. | (Informar) | Un | 10 |  |  |
| 1.29 | Suporte e placa para interruptor intermediário: - Cor branco; - Dimensões 4x4; - 4 postos; - Com parafusos. | (Informar) | Un | 16 |  |  |
| 1.30 | Conjunto Interruptor Simples: - Tensão 250 V; - Corrente 10 A; - Colocação embutir; - Tipo de borne parafuso; - Material plástico; - Caixa 4 x 2; - Com LED. | (Informar) | Un | 50 |  |  |
| 1.31 | Conjunto Interruptor Duplo: - Tensão 250 V; - Corrente 10 A; - Colocação embutir; - Tipo de borne parafuso; - Material plástico; - Caixa 4 x 2; - Com LED; - Cor branca. | (Informar) | Un | 25 |  |  |
| 1.32 | Conjunto Tomada simples: - Corrente 20 A; - Tipo dos polos 3 polos (Fase + Neutro + Terra); - Tensão 250 V; - Corrente 20 A; - Colocação embutir; - Tipo de borne parafuso; - Dimensões Caixa Elétrica 4 x 2; - Material Plástico ABS; - Caixa 4 x 2; - Cor branca | (Informar) | Un | 25 |  |  |
| 1.33 | Conjunto Tomada Simples: - Corrente 10 A; - Tipo dos polos 3 polos (Fase + Neutro + Terra); - Tensão 250 V; - Corrente 10 A; - Colocação embutir; - Tipo de borne parafuso; - Dimensões Caixa Elétrica 4 x 2; - Material Plástico ABS; - Cor branca. | (Informar) | Un | 50 |  |  |
| VALOR TOTAL ESTIMADO ITEM 1 (R$) |  |  |  |  |  |  |

Valor global da proposta: R$ xx.xxx,xx

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 dias.

Condições de pagamento/Instrumento Contratual: Nota de Empenho.

Prazo de Entrega: O prazo de entrega para os itens será de até 7 dias úteis, a contar do recebimento, pela Contratada, de cada solicitação da DSG

Garantia do produto: (INFORMAR) meses, após o recebimento definitivo do TCMRio.

Local da entrega: Rua Santa Luzia nº 732, Centro/RJ. Divisão de Material e Patrimônio/DMP, andar térreo, no horário das 10:00 às 16:00 horas.

Estão incluídos na presente proposta os valores dos impostos, fretes, taxas, bem como todos os custos diretos e indiretos julgados necessários à entrega dos materiais elétricos.

Dados para pagamento: Banco: _______ Agência: ________Conta Corrente: _____________

Declaramos inteira submissão aos Decretos Municipais n.º 3.221/81 e n º50797/22, a Lei n.º 14.133 de 01.04.2021, a esta proposta e ao Termo de Referência.

| DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Razão Social |  |
| CNPJ |  |
| Inscr. Estadual/Municipal |  |
| E-mail |  |
| Telefone e/ou celular |  |
| Endereço Físico |  |
| Representante Legal |  |
| CPF |  |

_______________________________________

(Assinatura do Representante Legal)