PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

TERMO DE REFERÊNCIA

1– OBJETO

  - - Órgão Requisitante: Subsecretaria de Urgência e emergência - S/SUBHUE e Subsecretaria de Atenção Primária e Vigilância em Saúde - S/SUBPAV.

1.2 - Órgão Elaborador: Coordenadoria Técnica de Avaliação de Tecnologia em Saúde e Insumos Estratégicos Gerência de Materiais Médicos Cirúrgicos.

1.3 - Modalidade, Critério de Julgamento e Modo de disputa: Pregão Eletrônico; julgamento do tipo menor preço por item; e modo de disputa mediante decisão da Gerência competente, de acordo com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Rio nº 51.078, de 04 de julho de 2022.

1.4 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de Cadeira Otorrinolaringológica, para os Hospitais, Maternidades e Policlínicas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - SMS/RJ, material pertencente à classe 6515.

1.5 - Os equipamentos a serem adquiridos estão enquadrados na classificação de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos em instrumento convocatório por meio de especificações usuais no mercado, conforme o art. 6º, XIII, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o art. 2º, II, do Decreto Rio nº 51.078, de 04 de julho de 2022.

1.6 - Por se tratar de aquisição com bens de natureza divisível, sem configurar sistema único e integrado, e que não acarreta risco ao conjunto do objeto pretendido, será estabelecido o parcelamento por itens e com cota de até 10% (dez por cento) para a contratação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, nos termos da Resolução SMA nº 1.594, de 28 de janeiro de 2010.

1.7 - As quantidades solicitadas foram estimadas pela S/SUBHUE e S/SUBPAV a partir dos Documentos de Formalização de Demandas (DFD), enviadas pelas subsecretarias e nortearam a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) deste processo.

1.8 - O prazo de vigência previsto da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

1.9 - Sempre que o objeto tratar de aquisição de bens e serviços comuns, conforme Art. 4º do Decreto Rio nº 51.078/2022, a legislação vigente orienta a administração publica Municipal a utilizar a modalidade “Pregão”, devendo utilizar menor preço por item para o objeto em questão.

1.10 – O prazo de garantia do produto será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da entrega/instalação dos equipamentos.

1.11 – Os materiais a serem adquiridos nesse Pregão têm entrega integral e imediata dos itens, não sendo necessária a celebração contratual com as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, utilizando assim nota de empenho de despesa em substituição ao contrato.

2- DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1 - Trata o processo de Registro de Preços para aquisição de cadeira Otorrinolaringológica para abastecer os Hospitais, Maternidades e Policlínicas da Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – SMS/RJ.

2.2 – Considerando a missão do Serviço Municipal de Saúde, em promover, proteger e recuperar a saúde aos usuários do SUS, julgando ainda, quando se fala de equipamentos médicos, que com o decorrer do tempo os equipamentos e tecnologias que atendem e abastecem as Unidades de Saúde da Rede Municipal tornaram-se obsoletos ou com custo de manutenção elevado.

Vale à pena ressaltar que os equipamentos disponibilizados nos setores assistenciais para os usuários e os profissionais de saúde qualificam e otimizam o atendimento nas Unidades, permitindo com isso o aumento da oferta de vagas no sistema SISREG.

Com isso concluímos que a aquisição de novos equipamentos torna-se necessário, a fim de compor as salas de atendimento ambulatorial das Policlínicas, hospitais e maternidades dessa Secretaria Municipal de Saúde RJ.

2.3 - A quantidade solicitada no processo foi informada pela Subsecretaria de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência e Subsecretaria de Atenção Primária e Vigilância em Saúde de acordo com as DFDs.

2.4 - De acordo com a Lei nº 14.133/2021, art. 43, o principio da padronização que tem o objetivo de definir características referentes às especificações técnicas e de desempenho de determinado gênero de produtos que são almejadas pela Administração Pública, neste caso, fundamental para a gestão de material médico-hospitalar, sendo assim, não serão previstos para esse processo preços diferentes estimados e participação de mais de um fornecedor;

2.5 - A fim de ampliar competitividade poderão participar consórcios de empresas;

2.6 – A quantidade máxima do processo a ser adquirida deverá ser a informada no item 5.

2.7 – Para esse objeto, não será prevista quantidade mínima a ser cotada pelas licitantes.

2.8 - Não será previsto para esse processo preços diferentes estimados, sendo permitida apenas a cota de 10% para a contratação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, nos termos da Resolução SMA nº 1.594, de 28 de janeiro de 2010.

3- DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1- As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos participantes e serão especificadas ao tempo da contratação.

3.2 - Embora se trate de contratação realizada por intermédio de Registro de Preços, o planejamento consta previsto na Lei nº 7.234, de 12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e no Decreto Rio nº 51.925, de 11 de janeiro de 2023, que regulamenta a Lei nº 7.759, de 10 de janeiro de 2023, que trata da Lei Orçamentária Anual desta Prefeitura para o exercício financeiro de 2023.

4– CLASSIFICAÇÃO DE BEM COMUM

4.1 Os equipamentos a serem adquiridos estão enquadrados na classificação de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos em instrumento convocatório por meio de especificações usuais no mercado, conforme o art. 6º, XIII, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o art. 2º, II, do Decreto Rio nº 51.078, de 04 de julho de 2022.

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1 - O produto deverá ser acondicionado individualmente conforme a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022, e suas alterações, e conforme especificação abaixo;

5.2 - As especificações listadas na planilha a seguir não limitam a competitividade entre empresas;

5.3 - Havendo divergência entre a descrição do código SIASG e as descrições do Termo de Referência valem a descrição que consta do Termo de Referência.

| TEM | CÓDIGO BR | CÓDIGO SIGMA | DESCRIÇÃO | U/C | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 405853 | 65.15.95.309-08 | Cadeira fabricada para uso profissional em Otorrinolaringologia, com estrutura em aço carbono, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta de alta resistência. Sistema de elevação do assento e encosto do tórax totalmente elétricos isentos de óleo e simultâneos, através de teclados de simples toque. Teclado de comandos no encosto em ambos os lados, esquerdo e direito, acompanhado dos seguintes movimentos: sobe / desce o encosto, sobe / desce o assento, volta a zero e posição de trabalho. Posição tipo maca (180°). Braços anatômicos escamoteáveis com trava e com movimento simultâneo ao do encosto, sendo que o braço mantém o mesmo alinhamento do assento. Encosto de cabeça articulável com regulagem de altura permitindo o atendimento pediátrico. Apoio para os pés articuláveis. Base com quatro rodízios com freios que facilitam o deslocamento do equipamento. Sistema de giro lateral para atendimento otorrinolaringológico com trava. Estofamento com espuma auto-extinguível de alto impacto e revestimento atóxico na cor preta sem costuras ou emendas. Conector para acoplamento / ligação do pedal de acionamento. Botão de parada de emergência. Deverá suportar peso até 200Kg. Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado. Garantia 02 anos; Tensão de alimentação: 127/220V bivolt. Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2. | Unid | 21 |
| 1 | 405853 | 65.15.95.309-08 | Cadeira fabricada para uso profissional em Otorrinolaringologia, com estrutura em aço carbono, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta de alta resistência. Sistema de elevação do assento e encosto do tórax totalmente elétricos isentos de óleo e simultâneos, através de teclados de simples toque. Teclado de comandos no encosto em ambos os lados, esquerdo e direito, acompanhado dos seguintes movimentos: sobe / desce o encosto, sobe / desce o assento, volta a zero e posição de trabalho. Posição tipo maca (180°). Braços anatômicos escamoteáveis com trava e com movimento simultâneo ao do encosto, sendo que o braço mantém o mesmo alinhamento do assento. Encosto de cabeça articulável com regulagem de altura permitindo o atendimento pediátrico. Apoio para os pés articuláveis. Base com quatro rodízios com freios que facilitam o deslocamento do equipamento. Sistema de giro lateral para atendimento otorrinolaringológico com trava. Estofamento com espuma auto-extinguível de alto impacto e revestimento atóxico na cor preta sem costuras ou emendas. Conector para acoplamento / ligação do pedal de acionamento. Botão de parada de emergência. Deverá suportar peso até 200Kg. Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado. Garantia 02 anos; Tensão de alimentação: 127/220V bivolt. Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2. | Unid | 2 |

6- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

6.1 - As estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais e dos documentos que lhe dão suporte, constam em documentos em separado, conforme art. 6º, XXIII, i, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser atualizadas após a pesquisa de mercado e inclusas junto a especificação do produto.

7– DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1 - Documentação relativa a este assunto está prevista no art. 67, da Lei Federal nº 14.133/2021 e em legislações específica tais como a Lei federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, Lei nº 6.360, 23 de setembro de 1976, e o Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

7.1.2 - Autorização da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, conforme o art. 2° de Decreto nº 8.077, de 2013.

7.1.3- Licenciamento do estabelecimento ou Licença de Funcionamento Sanitário pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Município, conforme o artigo 2° do Decreto 8.077, de 2013.

8 – DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS DO PRODUTO

8.1 - Certificado de Registro no MS/ANVISA (Publicação no D.O.U) – Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022 (e suas alterações), que dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos.

8.2 - Certificado de Registro no MS/ANVISA por família (Publicação no D.O.U) , conforme a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 542, de 30 de agosto de 2021, que define “grupo de produtos” aos quais se aplica o item 5.3 do Anexo II da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

9– APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO

9.1 - A empresa declarada de melhor oferta deverá entregar o catálogo ilustrativo, original, em língua portuguesa, relativo ao equipamento, sem emendas ou rasuras, identificando corretamente o produto cotado (marca, código, modelo etc.) sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica, na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20211-110, sala 814, Gerência de Licitações | S/SUBG/CLA/GL, para a equipe do Pregão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após o encerramento da aceitação dos lances, sob pena de desclassificação;

9.2 - Caso a Câmara Técnica responsável pela aquisição do equipamento tiver dúvidas sobre o funcionamento e outros, referente ao equipamento, a empresa declarada da melhor oferta deverá providenciar a apresentação do equipamento ao Grupo Técnico, a ser agendado.

9.3 - A empresa deverá fornecer junto com o equipamento licitado, o Manual de Operação em Língua portuguesa.

10 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1 - O equipamento e seus componentes deverão ter garantia técnica, no mínimo, de 24 (vinte quatro) meses, sem quaisquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde | SMS/Rio, contados a partir da data da entrega/instalação do equipamento;

10.2 - Os equipamentos efetivamente instalados, em caso de qualquer falha de operação, deverão obrigatoriamente ser reparado em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação;

# 10.3 - Para os equipamentos entendem-se por perfeito funcionamento quando, após a instalação, os critérios de operacionalidade estiverem em conformidade com as exigências estabelecidas por este Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica;

10.4 - A licitante vencedora deverá declarar que tem capacidade de atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento;

10.5 - Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o defeituoso seja recolocado em operação.

10.6 - Em caso de substituição do equipamento, este deverá ser realizado no prazo máximo de 12 (doze) horas, após a notificação pela unidade de saúde.

# 10.7 - Durante o período de garantia, a empresa fornecedora deverá encarregar-se e responsabilizar-se pela retirada, embalagem, frete, conserto e entrega do(s) equipamento(s) sem qualquer ônus ao Município do Rio de Janeiro.

11– DO PRAZO DE GARANTIA

11.1 – Garantia plena do equipamento ofertado por um prazo igual de 24 (vinte quatro) meses. Entende-se como prazo de garantia, o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na Proposta Técnica e constante do respectivo Termo de Garantia, a Contratada compromete-se em manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições e configurações constantes deste Termo de Referência.

11.1.1 - Deverá ser ofertada garantia técnica integral por um prazo igual de 24 (vinte quatro) meses, contados a partir da instalação completa dos equipamentos e deverá contemplar peças, parte de todo sistema, hora técnica, deslocamentos e estadia independentemente do número de ocorrências, inclusive para eventuais defeitos de fabricação.

11.2 - A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no parágrafo anterior, não desonera a Contratada de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90 e alterações - Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.

11.3 - Realizar a manutenção em garantia nos equipamentos, acessórios e materiais, inclusive com o fornecimento e troca imediato das peças necessárias para o seu perfeito funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas e sem ônus.

11.4 – A visita garantia deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da comunicação feita pela CONTRATANTE, por escrito ou telefone, devendo ser anotado o dia, a hora e o nome da pessoa que recebeu a comunicação e deverão estar à disposição todos os dias úteis em horário comercial.

11.5 - Havendo necessidade de um prazo superior a 72 (setenta e duas) horas para a correção dos defeitos apresentados, a CONTRATADA obriga-se a fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, durante o período do conserto, bens similares e em condições de serem utilizados pela Administração.

11.6 - Em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos e/ou acessórios fornecidos pela CONTRATADA esta deverá efetuar a troca por outro(s) novo(s), sem ônus adicional à CONTRATANTE.

12– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

12.2  - Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

12.3 - Acompanhar a fiscalização ao cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

12.4 -Efetuar o pagamento á contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

12.5 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1- A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

13.1.1- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações especificas nesse Termo de Referência e no Edital;

13.1.2- Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 5 dias contados da notificação de objetos com avarias ou defeitos;

13.1.3 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.4 - Responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

13.1.5 - Atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

13.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, os bens recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização;

13.1.7 - Responsabilizarem–se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária ao completo fornecimento de bens;

13.2 - O produto deverá conter instruções de uso em língua portuguesa;

13.1 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

13.1.1 -  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações especificas nesse Termo de Referência e no Edital;

13.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

13.1.3 -  Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 5 dias contados da notificação de objetos com avarias ou defeitos;

13.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 vinte quatro horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.2 - O produto deverá conter instruções de uso em Português;

14 – DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1 - Não serão admitidas a subcontratação do objeto licitatório.

15 – FORMA DE PAGAMENTO

15.1 – Para efeito de pagamento, prevalece à oferta obtida na data da cotação, observando-se a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, obedecido ao disposto no art. 121, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.2 - O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mediante apresentação de Requerimento, Nota Fiscal, fatura ou Duplicata, devidamente atestados pelo setor competente, devendo efetivar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação, através de crédito em conta bancária do fornecedor cadastrado junto à Coordenação do Tesouro Municipal, conforme o disposto na Resolução SMF n° 2.754 de 17/01/13. A conta corrente a ser cadastrada deverá ser aberta, obrigatoriamente, com o mesmo CNPJ informado na proposta de preço.

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Pelo descumprimento total ou parcial da contratação, a Secretaria Municipal de Saúde poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei nº 14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

- Advertência;

- Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;

- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;

- Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

E demais conforme Edital;

17 – DO LOCAL DE ENTREGA

17.1 A entrega deverá ser efetuada nas Unidades Orçamentárias requisitantes conforme planilha de abaixo nas quantidades previstas na tabela de distribuição em anexo:

| MAPA DE DISTRIBUIÇÃO SUBHUE |  | CADEIRA OTORRINOLARINGOLÓGICA |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDADES / ENDEREÇOS | QUANTIDADE |
| AP 2.1 | HOSPITAL MIGUEL COUTO Rua Mário Ribeiro, 117 – Gávea Cep 22430-160 tel: 3111-3601/3111-3711 | 02 |
| AP 2.2 | HOSPITAL MUNICIPAL JESUS Rua Oito de Dezembro, 717 – Vila Isabel – R.J. – Tel.: 2569-4088 | 02 |
| AP 3.1 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LORETO Rua Taifero Osmar de Moraes, 26 Galeão – RJ 21941-410 | 02 |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE Rua da Capela, 96 – Piedade Tel 2289-0349 / 2597-7846 | 02 |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 10.976 – Acari - RJ CEP 21531-010 | 3 |
| AP 4.0 | HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA Estr. da Curicica, 2000 – Curicica – Jacarepaguá Tel. 3413-6433/ 3412-6169 | 1 |
| TOTAL UNIDADES DA SUBHUE |  | 12 |
| NIVEL CENTRAL SUBHUE Est. Dos Bandeirantes, 1700 - Taquara Cep 22783-117 tel 3342-9116 |  | 7 |
| MAPA DISTRIBUIÇÃO SUBPAV |  | CADEIRA OTORRINOLARINGOLÓGICA |
| 1.0 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 1.0 Rua Evaristo da Veiga, 16 – Centro CEP 20031-040 | 04 |
| 2.1 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 2.1 Av. Venceslau Bras, 65 – Fundos – Botafogo Cep 22290-240 |  |
| 2.2 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 2.2 Rua Conde de Bonfim, 764 – Tijuca CEP 20530-002 |  |
| 3.1 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 3.1 Rua São Godofredo, 29/51 – Penha – CEP 21021-230 |  |
| 3.2 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 3.2 Rua Aquidabã, 1037 – Lins de Vasconcelos – CEP 20720-292 |  |
| 3.3 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 3.3 Ru a Manoel Martins, 53 – Madureira CEP 21310-240 |  |
| 4.0 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 4.0 Av. Ayrton Senna, 2001 bloco C – Barra da Tijuca Cep 22775-002 |  |
| 5.1 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 5.1 Av. Carlos Pontes, Jardim Sulacap CEP 21741-340 |  |
| 5.2 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 5.2 Estrada do Campinho, 2851 – Campo Grande Cep 23070-220 |  |
| 5.3 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA A.P 5.3 Rua Álvaro Roberto, 601 – Santa Cruz CEP 23550-000 |  |
| OBS.: Os locais de entrega da SUBPAV deverão ser informados no momento da emissão do empenho |  |  |
| TOTAL SUBHUE / SUBPAV |  | 23 |

18 – CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E DE ENTREGA

18.1 – Deverá constar no corpo da nota fiscal o nº do empenho, modelo e nº de série, código do material constante na proposta detalhe e validade do produto. Caso não seja possível informar o (s) código (s) material (is) na nota fiscal, deverá ser anexada a mesma.

18.2 – A entrega do material deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da publicação da convocação para a retirada de nota de empenho no D.O Rio ou de outro meio de comunicação em parcelas conforme pedido de fornecimento.

18.2.1 - A data de entrega poderá prorrogada desde que haja pedido formal da Contratada devidamente justificada e seja acatada pela Contratante, caso contrário, não sendo deferido o pedido, a Contratante determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação.

18.3 - Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/90, a apresentação dos equipamentos deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentarem à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso.

18.4 - A entrega deverá ser agendada com a Unidade correspondente;

18.5 - Os produtos ofertados deverão atender à Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

18.6 - O produto deverá conter instruções de uso em Português;

18.7 - Em atendimento ao Decreto nº 34.012 de 20/06/11 os servidores designados, após a devida análise de conformidade dos produtos, com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital e na proposta, atestarão a Nota Fiscal, com assinatura, identificação dos nomes completos e matrículas;

18.8 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.