ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

(em papel timbrado da empresa)

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Rua: Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.030-042

CNPJ: 27.532.498/0001-90

Tels. 3824-3642 ou 3824-3623

Rio de Janeiro, XX de XXXXXX de 2023.

Apresentamos nossa proposta comercial visando o fornecimento de materiais hidráulicos, a serem fornecidos conforme a demanda do TCMRio durante o exercício de 2023 (empenho estimativo), de acordo com as especificações abaixo e do Termo de Referência, parte vinculante desta proposta para todos os efeitos, e as condições comercias abaixo:

| ITEM 1 – Materiais de hidráulica, a serem fornecidos sob demanda do TCMRio durante o exercício de 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM | DESCRIÇÃO | Marca/Modelo | UNID | QT. | Preço Referência (R$) |  |
|  |  |  |  |  | Unitário | Subtotal |
| 1.1 | Assento p/ bacia sanitária, material poliester, cor branco gelo, fixação c/ ferragens cromadas. | (Informar) | Un | 15 |  |  |
| 1.2 | Sifão para lavatorio, material liga de cobre, acabamento cromado, bitola 1". | (Informar) | Un | 7 |  |  |
| 1.3 | Sifão para tanque/cozinha, material liga de cobre, acabamento cromado, bitola 1.1/2". | (Informar) | Un | 7 |  |  |
| 1.4 | Rabicho - Ligação flexível, acabamento malha de aço, 40 cm , bitola 1/2". | Deca - Deca Flexível 4607.C.040 | Un | 20 |  |  |
| 1.5 | Torneira para filtro, acabamento cromado, acionamento 1/4 de volta, bitola de entrada 1/2", bitola de saida 1/4". | Fabrimar: Aquarius 1147-A | Un | 10 |  |  |
| 1.6 | Parafuso de fixação c/bucha nº 10 p/bacia e coluna, material metal, acabamento cromado. | Estevez - VPL 974 | Un | 30 |  |  |
| 1.7 | Anel de vedação para bacia sanitária, material borracha butílica resina sintética e plásticos de engenharia. | (Informar) | Un | 20 |  |  |
| 1.8 | Válvula de escoamento p/lavatório cuba e bidê, material liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros, acabamento cromado. | Deca - 1602.C | Un | 10 |  |  |
| 1.9 | Tubo de ligação p/bacia sanitária, material liga de cobre, dimensões aprox. 197mm(Comp.) x 80mm(Diam.). | (Informar) | Un | 20 |  |  |
| 1.10 | Base registro de gaveta, acabamento bruto, material liga de cobre, bitola 1.1/2” | Deca - 4509.502 | Un | 5 |  |  |
| 1.11 | Porta papel sanitário c/tampa, material latão maciço e aço inox, acabamento cromado. | Moldenox - Cod. 14-V | Un | 10 |  |  |
| 1.12 | Reparo para Válvula Hydra Eco/Retro 1.1/4" | Deca - 4686.011 | Un | 05 |  |  |
| 1.13 | Base Registro de gaveta, bitola 3/4", material liga de cobre, acabamento bruto. | Deca - 4509.202 | Un | 10 |  |  |
| 1.14 | Elemento filtrante, Refil 3M™ Aqualar® AP200 | 3M - Aqualar2000 | Un | 8 |  |  |
| 1.15 | Assento p/bacia sanitária. Material poliéster, cor branco gelo, ferragens de fixação c/acabamento cromado. | Deca - Monte Carlo AP.81.17 | Un | 4 |  |  |
| 1.16 | MVR - maquinismo de vedação adaptador. Abertura sentido horário, acionamento rotativo 1/2 volta, material liga de cobre. | Deca | Un | 10 |  |  |
| 1.17 | Pistola p/ducha higiênica, cor branco c/cromado, bitola 1/2" | Fabrimar: CPD.07821 | Un | 20 |  |  |
| 1.18 | Torneira p/filtro, acabamento tipo volante, cromado, acionamento de 1/4" de volta entrada para filtro de bitola 1/4". | Fabrimar: 1147-A | Un | 3 |  |  |
| 1.19 | Válvula de retenção vertical, liga de cobre (bronze e latão), bitola 1.1/2" | Deca - cod: 00.448.112.01 | Un | 4 |  |  |
| 1.20 | Válvula de retenção vertical, liga de cobre, bitola 2" | Deca - cod: 000.448.200.02 | Un | 4 |  |  |
| 1.21 | Válvula de retenção horizontal, material liga de cobre, portinhola e anel de vedação em silicone, bitola 2". | Deca - cod: 000.053.200.01 | Un | 4 |  |  |
| 1.22 | Torneira de boia p/reservatório de água, material liga de cobre, plásticos de engenharia e elastômeros, bitola 1.1/2". | (Informar) | Un | 2 |  |  |
| 1.23 | Torneira de mesa c/fechamento automático p/ lavatório, acabamento cromado, material liga de cobre, bitola 1/2". | Deca - Decamatic Eco - Cod: 1173.C | Un | 2 |  |  |
| 1.24 | Reparo Deca Mvr para registro pressão deca de 1/2 e 3/4 | # Deca - # Cod: 4688 | Un | 4 |  |  |
| 1.25 | Mangueira flexível de metal, fabricado em cobre, para gás, com diâmetro 3/8"x1/2", comprimento de 60cm | # COD: 15087 – JAKCWAL. | Un | 4 |  |  |
| 1.26 | Mangueira flexível de metal, fabricado em cobre, para gás, com diâmetro 3/8"x1/2" (polegadas), comprimento de 80cm | # COD: 15088 – JAKCWAL. | Un | 2 |  |  |
| 1.27 | Registro de esfera para gás GN, com diâmetro 1/2"x1/2" fabricado em metal/latão | Cod.: 2462 – Jackwal. | Un | 6 |  |  |
| 1.28 | Adaptador de aperto rápido para fogão bitola 1/2"x3/8" fabricado em metal/latão | Cod.: 2238 – Jackwal. | Un | 6 |  |  |
| 1.29 | Mictório individual, dimensões: (AxCxL): 530 x 265 x 325mm, com sifão integrado, modelo M7. | Cod.; 15.17 Ref. Deca. | Un | 2 |  |  |
| 1.30 | Torneira de mesa, bica alta para lavatório, 1/4 de volta. | Cod .: 1198 C 20 Ref. Deca. | Un | 2 |  |  |
| 1.31 | Torneira de mesa, bica alta para lavatório, 1/4 de volta. | Cod .: 1198 C 24 Ref. Deca. | Un | 2 |  |  |
| 1.32 | Kit completo para caixa acoplada. | Cod.; 9563 Ref.: Censi. | Kit | 10 |  |  |
| 1.33 | Assento para bacia Monte Carlo, resina polyester branco, fechamento comum. | Ref. Tampex | Un | 5 |  |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ITEM 1 (R$) |  |  |  |  |  |  |

Valor global da proposta: R$ xx.xxx,xx

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 dias.

Vigência do Contrato: A vigência contratual se inicia na data do recebimento da respectiva Nota de Empenho, produzindo efeitos até 31/12/2023.

Condições de pagamento: Nota de Empenho/Estimativo.

Prazo de entrega: 1 (um) dia útil, após nossa empresa confirmar o recebimento do e-mail da Divisão de Serviços Gerais/TCMRio, solicitando os materiais.

Local da entrega: Rua Santa Luzia nº 732, Centro/RJ. Serviço de Almoxarifado – SAL, andar térreo, no horário das 11:00 às 16:00 horas.

Estão incluídos na presente proposta os valores dos impostos, fretes, taxas, bem como todos os custos diretos e indiretos julgados necessários à entrega dos materiais elétricos.

Dados para pagamento: Banco: _______ Agência: ________Conta Corrente: _____________

Declaramos inteira submissão aos Decretos Municipais n.º 3.221/81 e n º50797/22, a Lei n.º 14.133 de 01.04.2021, a esta proposta e ao Termo de Referência.

| DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Razão Social |  |
| CNPJ |  |
| Inscr. Estadual/Municipal |  |
| E-mail |  |
| Telefone e/ou celular |  |
| Endereço Físico |  |
| Representante Legal |  |
| CPF |  |

_______________________________________

(Assinatura do Representante Legal)