 (
Processo
 
nº.
09/62/000.
126/23
   
/2
323
222
)
 (
Data
 
da
 
autuação:
Fls.
)[image: ] (
PREFEITURA
 
DA
 
CIDADE
 
DO
 
RIO
 
DE
 
JANEIRO
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
)

TERMO DE REFERÊNCIA
 (
1.
 
CARACTERÍSTICA
 
DO
 
PROCESSO
)

1.1 - Órgão Requisitante: Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência – Hospital Municipal Salgado Filho.
1.2 - Modalidade: Dispensa de licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, inciso VIII e em             atendimento ao Decreto Municipal nº 50.797/22.
Tipo: Menor preço por item.
1.3 - Objetos: Aquisição de Materiais Médico Cirúrgicos essenciais para a realização de procedimentos  cirúrgicos, sendo os mesmos pertecentes a grade de distribuição desta unidade hospitalar, que atualmente, estão sem Ata vigente de Registro de Preços e  com estoques críticos ou zerados nesta unidade de saúde.
 (
2.
 
JUSTIFICATIVA
 
DA
 
AQUISIÇÃO
)

2.1- Este processo trata-se de aquisição por Dispensa de Licitação, de materiais médico Hospitalar, com entrega integral e imediata, sem obrigações futuras, não sendo necessária a celebração contratual com esta Unidades de Saúde  da SMS-RIO, utilizando-se, assim, Nota de Empenho .
Essa aquisição tem a finalidade de abastecimento desta Unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Registre-se ainda, que este processo licitatório está sendo realizado devido a falta de atas vigentes de registros de preços e visa dar continuidade ao abastecimento destes insumos. A necessidade da continuidade da aquisição dos itens do referido processo, ocorre por se tratar de itens essenciais a procedimentos cirúrgicos, de urgência e emergência, de uso das UTIs adultos e pediátricas e outros, a fim de dar continuidade aos tratamentos dos pacientes internados nas Unidades de Saúde do Município do RJ.     
2.2 Os quantitativos referentes aos itens foram informados pelo Almoxarifado de Material Médico Cirúrgico desta Unidade desta Secretaria, conforme solicitação encartada ao processo.  
 (
3.
 
ESPECIFICAÇÃO
 
DOS
 
PRODUTOS
)
3.1. O produto deverá ser acondicionado individualmente conforme especificação abaixo:
3.2 As especificações listadas na planilha abaixo não limitam a competitividade entre empresas. 
3.3 Havendo divergência entre a descrição do código SIASG e a descrição do Termo de Referência, vale a descrição que consta do Termo de Referência.  

	


	
ITEM
	
CÓDIGO SMA
	
CÓD. BR
	
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
	UNID. COMPRA
	QTD
	LOCAL

	1
	6515.18.004-00
	428798
	EQUIPO, SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM “Y”, BORRACHA AUTOCICATRIZANTE PLANA,ISENTA DE LATEX,CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL CRISTAL, COM ENTRADA DE AR, FILTRO 0,22 MICRAS,TUBO PVC CRISTAL, 150CM DE COMPRIMENTO,PINCA ROLETE DE PRECISAO SEM REBARBAS,PENETRADOR TRIFACETADO, CONECTOR DISTAL,TRANSPARENTE,LUER LOCK REVERSIVEL,ESTERIL.

	



UNID
	50.000
	HMSF

	2
	6515.18.007-52
	401184
	EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, PENETRADOR SEGUNDO ISO 1135/4, FILTRO DE NYLON DE 170 A 210 MICRA, CIRCUITO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO SEM REBARBAS, CONECTOR DISTAL TRANSPARENTE, LUER-LOCK REVERSÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM ACORDO RDC 185, EM ACORDO COM RDC 04/2011

	



UNID
	800
	HMSF

	3
	6515.55.090-50
	357699
	ESPAÇADOR BIOVALVULADO PARA USO EM PACIENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE CÂMARA INQUEBRÁVEL DE ALUMÍNIO/ POLIPROPILENO, MASCARA FLEXÍVEL, COM VOLUME DE APROX. 150ML, PARA USO EM PACIENTES DE 0 A 02 ANOS DE IDADE

	


UNID
	200
	HMSF

	4
	6515.55.091-30
	473659
	ESPAÇADOR BIOVALVULADO PARA USO EM PACIENTES ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE CÂMARA INQUEBRÁVEL DE ALUMÍNIO/ POLIPROPILENO, MASCARA FLEXÍVEL, COM VOLUME DE APROX. 230ML, PARA USO EM PACIENTES ACIMA DE 02 ANOS DE IDADE.

	

UNID
	600
	HMSF

	5
	6515.14.134-73
	239072
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA 18 G CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO BISEL CUIRTO TRIFACETADO COM  PROTEÇÃO PADRONIZAÇÃO DE CORES ESTERIL, DESCARTAVEL. 

	

UNID
	10.000
	HMSF

	6
	6515.14.135-54
	239075
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA 20 G CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO BISEL CUIRTO TRIFACETADO COM  PROTEÇÃO PADRONIZAÇÃO DE CORES ESTERIL, DESCARTAVEL. 

	

UNID
	20.000
	HMSF

	7
	6515.14.136-35
	239071
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA 22 G CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO BISEL CUIRTO TRIFACETADO COM  PROTEÇÃO PADRONIZAÇÃO DE CORES ESTERIL, DESCARTAVEL. 

	

UNID
	18.000
	


HMSF

	8
	6515.14.137-16
	239074
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA 24 G CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO BISEL CUIRTO TRIFACETADO COM  PROTEÇÃO PADRONIZAÇÃO DE CORES ESTERIL, DESCARTAVEL. 

	


UNID
	10.000
	


HMSF

	9
	6515.71.007-44
	281517
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA 24 G CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO BISEL CUIRTO TRIFACETADO COM  PROTEÇÃO PADRONIZAÇÃO DE CORES ESTERIL, DESCARTAVEL. 

	

UNID
	120
	



HMSF

	10
	6515.71.008-25
	277624
	CONJUNTO PARA PUNÇÃO DE ARTERIA RADIAL POR TECNICA SELDINGER CATETER PAM RADIA, POLIURETANO OU POLIETILENO, RADIOPACO 18 A 20G,05 A 07 CM ALÇA DE FIXAÇÃO, GUIA METALICO FLEXIVEL 35 A 50 CM, ESTERIL DESCARTAVEL

	

UNID
	200
	


HMSF



 (
4.
 
DA
 
APRESENTAÇÃO
 
E
 
AVALIAÇÂO
 
DE
 
AMOSTRAS
)

4.1 Caso a unidade verifique a necessidade, será solcitado a apresentação de amostra para avaliação da Comissão Técnica responsável pelo uso do material. A empresa tem o prazo de 02(dois) dias úteis para entrega da amostra.
4.2 Caso haja REPROVAÇÃO do material/equipamento apresentado como amostra pela empresa detentora do menor preço, a empresa detentora do segundo preço poderá apresentar amostra do produto ofertado, e assim sucessivamente até que seja selecionado material/equipamento com amostra aprovada.
4.3 A amostra aprovada não poderá ser descontada do total do material adquirido, e poderá ser retirada após emissão do parecer técnico.
 (
5.
 
DOCUMENTAÇÃO
 
EXIGIDA
)
5.1 DOCUMENTOS DO PRODUTO:
5.1.1 A empresa deverá fornecer Certificado de Registro no MS/ANVISA (Publicação no D.O.U.) – RDC 185/2001.
5.1.2 A empresa deverá fornecer Certificado de Registro no MS/ANVISA por família (Publicação no D.O.U.) RDC 97/2000.
5.1.3 A embalagem e os rótulos dos produtos apresentados devem atender aos critérios estabelecidos na RDC 185/2001/MS – ANVISA.
5.1.4 Os produtos deverão apresentar selo de qualidade do INMETRO.
5.2 DOCUMENTOS DA EMPRESA:
5.2.1 No caso de empresas produtoras, ou que exerçam quaisquer das atividades descritas no Art. 2º da Lei Federal nº 6360/76, será necessária apresentação de:
5.2.1.1. Autorização de funcionamento da empresa, emitida pelo Ministério da Saúde do Brasil, conforme art. 50 da Lei Federal nº 6.360/76 e art. 75, do Decreto nº 79.094/77.
5.2.1.2. Licença de Funcionamento conferida pelo Órgão Sanitário da respectiva unidade de federação (art. 51 da Lei Federal 6360/76 e art. 78 do Decreto nº. 79.084/77).
5.2.1.3. Em se tratando de empresas distribuidoras ou que exerçam quaisquer atividades descritas nos artigos 21, da Lei 5.991/73 e 14, do Decreto 74170/74, será necessária a apresentação da Licença de funcionamento conferida pelo Órgão Sanitário da respectiva unidade da Federação.
5.2.1.4 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
5.2.1.5 CND – Previdenciária
5.2.1.6 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)


 (
6.
 
OBRIGAÇÕES
 
DA
 
EMPRESA
 
VENCEDORA
)

6.1 Deverá constar na embalagem do produto, prazo de validade de no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do equipamento ao paciente.
6.2 Cada Nota Fiscal emitida deverá ter anexada a cópia da Nota de Empenho no ato da entrega.
6.3 Os materiais/equipamentos deverão conter instruções de uso em Português.
6.4 Atesta-se que a natureza dos objetos a serem adquiridos é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 e conforme Decreto Municipal nº 30.538/2009.
6.5 Todos os produtos deverão ser entregues com os dizeres “VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO”, em todas as embalagens secundárias, mediante impressão original nas próprias embalagens ou carimbo com tinta indelével nas mesmas, não sendo permitido a utilização de etiquetas adesivas, conforme estabelecido no Art. 7º da Portaria nº 2.814 de 29/05/1998 do Ministério da Saúde.
6.6 A empresa contratada deverá adotar modalidade de remessa dos produtos que permita a conferência no ato da entrega antes do ateste final do recebimento, seguindo as Boas Práticas de Transporte de Medicamentos. Além disso, deve disponibilizar no ato da entrega dos produtos, mão de obra em número suficiente, a fim de apoiar a retirada e conferência da carga.
 (
7.
 
CONDIÇÕES
 
DE
 
ENTREGA
)

7.1 Deverá constar na nota fiscal o número  Da nota de empenho  
7.2 Deverá estar anexada à Nota Fiscal, cópia da Nota de Empenho e código do material constante no Termo de Referência.
7.3 O prazo de entrega será de 20 dias úteis, a contar da retirada da nota de empenho pela empresa.
7.4 Local de entrega: Conforme informação no documento de Autorização de Fornecimento (AF), que será encaminhada juntamente com o empenho à empresa vencedora.
7.5 A entrega deverá ser agendada previamente com os setores responsaveis pelo recebimento dos materais, conforme informação no documento de Autorização de Fornecimento (AF), que será encaminhado juntamente com o empenho à empresa vencedora.
7.6 As entregas dos produtos deverão ocorrer em até 20 dias corridos, no horário de 08:00 horas às 15:00 horas.

_____________________________
__
Área Técnica
(Carimbo e assinatura) 
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