TERMO DE REFERÊNCIA

- CARACTERÍSTICA DO PROCESSO

  - Órgão Requisitante: S/SUBHUE/HMSA/CGE AP 1 – HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

  - Modalidade: Dispensa de licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, inciso II e em atendimento ao Decreto Municipal nº 50.797/22

  - Tipo: Menor preço por item.

  - Objeto: Aquisição de Conjunto Cricotomia para abastecimento dos setores essenciais da unidade.

- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. Aquisição de Aquisição de Conjunto Cricotomia com a finalidade de abastecimento do Hospital Municipal Souza Aguiar.

2.2. Ressaltamos que o presente Emergencial se justifica pela falta de Registro de preços vigentes para insumos indispensáveis e essenciais ao funcionamento desta unidade, sem os quais não se realizarão procedimentos necessários aos pacientes sob os cuidados de nossos profissionais; acarretando graves problemas como: a interrupção de atendimentos básicos e emergenciais em nossas clínicas e o agravamento do quadro clínico dos pacientes. Diante do exposto, entendemos estar perante de uma situação de URGÊNCIA, a fim de evitar o desabastecimento do hospital e consequentemente, um desfecho FATAL para a clientela assistida.

2.3. Intermitente ou contínua, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A reserva orçamentária encontra-se alocada no Programa de Trabalho (PT). 1861.10.302.0306.2009, da S/S/SUBHUE/HMSA/CGE AP 1.

- ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

  - A descrição válida para aquisição do Aquisição de Conjunto Cricotomia é a que consta no presente Termo de Referência:

  - Informamos que alguns dos códigos BR são genéricos, ou aproximam-se da descrição necessária. Pedimos que seja considerada a coluna “ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO” para esclarecimentos.

| ÍTEM | CÓDIGO SMA | CÓD. BR | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UNID. COMPRA | QTD. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 6515.68.253-46 | ## 456427 | ## CONJUNTO CRICOTOMIA – CÂNULA EM PVC CERCA DE 4 MM, INTRODUTOR COM LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TUBO RETO COM CONECTORES PADRÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. | ## UN | ## 05 |
| ## 2 | ## 6515.68.253-46 | ## 456574 | ## CONJUNTO CRICOTOMIA – CÂNULA EM PVC CERCA DE 5 MM X 9CM, COM BALÃO, DILATADOR CURVO INTRODUTOR DE AGULHA, AGULHA 18G, SERINGA E FIO GUIA. ESTÉRIL, USO ÚNICO. | ## UN | ## 05 |
| ## 3 | ## 6515.68.253-46 | ## 408463 | ## CONJUNTO CRICOTOMIA – CÂNULA EM PVC RADIOPACA, 6FR X 6 CM, KIT COM DILATADOR CURVO, INTRODUTOR, AGULHA 19G, SERINGA E FIO GUIA. ESTÉRIL, USO ÚNICO. | ## UN | ## 05 |

- DA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

  - Para realização da avaliação técnica, as empresas deverão fornecer 01 (um) catálogo ilustrativo, juntamente com uma amostra do produto, a ser entregue no Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado na Praça da República, 111, Centro/RJ, mediante agendamento prévio.

  - O catálogo ilustrativo do material e/ou equipamento cotado deverá ser apresentado em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, de maneira legível, identificando corretamente o produto a que se refere.

  - Caso haja REPROVAÇÃO do material/equipamento apresentado como amostra pela empresa detentora do menor preço, a empresa detentora do segundo preço poderá apresentar amostra do produto ofertado, e assim sucessivamente até que seja selecionado material/equipamento com amostra aprovada.

4.4. A amostra aprovada não poderá ser descontada do total do material adquirido, e poderá ser retirada após emissão do parecer técnico.

- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

  - DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO:

5.1.2. A empresa deverá fornecer Certificado de Registro no MS/ANVISA (Publicação no D.O.U.) – RDC 185/2001.

5.1.3. A empresa deverá fornecer Certificado de Registro no MS/ANVISA por família (Publicação no D.O.U.) – RDC 97/2000.

5.1.4. A embalagem e os rótulos dos produtos apresentados devem atender aos critérios estabelecidos na RDC 185/2001/MS – ANVISA.

5.1.5. Os produtos deverão apresentar selo de qualidade INMETRO, quando for o caso.

5.2. DOCUMENTOS DA EMPRESA:

5.2.1. No caso de empresas produtoras, ou que exerçam quaisquer das atividades descritas no Art. 2º da Lei Federal nº 6360/76, será necessária apresentação de:

5.2.2. Autorização de funcionamento da empresa, emitida pelo Ministério da Saúde do Brasil, conforme art. 50 da Lei Federal nº 6.360/76 e art. 75, do Decreto nº 79.094/77.

5.2.3. Licença de Funcionamento conferida pelo Órgão Sanitário da respectiva unidadede federação (art. 51 da Lei Federal nº 6.360/76 e art. 78, do Decreto nº 79.084/77).

5.2.4. Em se tratando de empresas distribuidoras ou que exerçam quaisquer atividades descritivas nos artigos 21, da Lei 5.991/73 e 14, do Decreto 74170/74, será necessária a apresentação da Licença de funcionamento conferida pelo Órgão Sanitário da respectiva unidade da Federação.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA

6.1. O produto fornecido pela empresa deverá possuir Termo de Garantia individual devendo apresentar prazo de validade, no mínimo, de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de entrega do equipamento ao paciente.

6.2. Cada Nota Fiscal emitida deverá ter anexada a cópia da Nota de Empenho no ato da entrega.

6.3. Os materiais/equipamentos deverão conter instruções de uso em Português.

6.4. A empresa deverá disponibilizar pontos de assistência técnica no município do Rio de Janeiro para que possam atender eventuais demandas dos pacientes contemplados, quanto a defeitos de fabricação e/ou possível substituição de peças.

6.5. Esta aquisição versa sobre material de entrega imediata e integral, não sendo necessária a celebração contratual com as Unidades da SMS-RIO, utilizando-se, assim, Nota de Empenho de Despesa.

6.5. Atesta-se que a natureza dos objetos a serem adquiridos é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1], da Lei 10.520, de 2002 e conforme Decreto Municipal nº 30.538/2009.

- CONDIÇÕES DE ENTREGA

7.1. Deverá estar anexada à Nota Fiscal, cópia da Nota de Empenho e código do material constante no Termo de Referência.

7.2. O prazo de entrega será de imediato há 05 dias úteis, a contar da retirada da nota de empenho pela empresa.

7.3. Local de Entrega:

- Hospital Municipal Souza Aguiar – Praça da República, 111 – Centro – Rio de Janeiro / RJ.

7.4. É imprescindível, que a entrega seja previamente agendada junto ao almoxarifado da unidade, de segunda à sexta, das 9:00 às 16h, através dos telefones: (21) 3111-2706 – (21) 3111-2620.