# TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Locação de equipamentos do tipo Point of Care Testing (POCT), fornecimento de insumos, treinamento das equipes de coleta e central de laudos para assistência a prestação de serviços laboratoriais na modalidade volante com emissão de laudos e entrega de resultados imediata, possibilitando rapidez na identificação e controle dos casos de arboviroses, evitando possíveis endemias no município de Angra dos Reis.

2. DA JUSTIFICATIVA

Angra dos Reis é uma cidade localizada no litoral sul do estado, na região da Baía da Ilha Grande onde predomina o clima tropical, fazendo limites com o município de Rio Claro (RJ), Bananal (SP), São José do Barreiro (SP), Cunha (SP), Paraty (RJ), Mangaratiba (RJ) e o Oceano Atlântico. Apresenta relevo muito escarpado com encostas bem próximas ao mar e cobertas pela Mata Atlântica. Na década de 90, a paisagem de Angra dos Reis foi completamente modificada pela urbanização acelerada e ocupação desordenada do território a partir da migração de pessoas de outras cidades atraídas pela oferta de emprego no município. A Área Territorial, de acordo com o IBGE 2010, corresponde a 825 Km² de extensão territorial, sendo 626 Km² situados no continente o que corresponde a 76,43% do total e 193 Km² de parte insular o que perfaz 23,57%. O território é dividido em 5 Distritos Sanitários (DS), sendo um deles a Ilha Grande.

A população segundo o IBGE no ano 2021 foi estimada em 210.171 habitantes, sendo 105.178 homens, 104.993 mulheres. Apresenta população indígena, quilombola e caiçara. A população com idade superior a 60 anos está estimada em 26.496 pessoas, representando 12,61% da população. A população com idade inferior a 15 anos está estimada em 44.186 pessoas, o que representa 21,02% da população. O 2º Distrito Sanitário é o mais populoso, seguido em ordem decrescente pelos 4º DS, 3º DS, 1º DS e 5º DS.

Diante do crescente desafio representado pelo aumento expressivo de casos de casos de arboviroses no Município de Angra dos Reis, a urgência de uma licitação emergencial para a implementação do Point-of-Care Testing (PoCT) ganha ainda mais respaldo quando enriquecida com argumentos adicionais.

O "point-of-care testing" (PoCT), também conhecido como "teste próximo ao paciente", destaca-se por ser uma ferramenta de diagnóstico que permite a realização de testes de forma conveniente e próxima ao local de atendimento. Este método oferece uma abordagem inovadora ao possibilitar que os testes clínicos sejam conduzidos em diferentes ambientes, reduzindo a necessidade de encaminhamentos a laboratórios distantes. Além disso, os equipamentos de PoCT são projetados para serem de fácil manuseio, tornando-os acessíveis a diversos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros especialistas. Para aqueles sem formação ou experiência específica na área laboratorial, a versatilidade do PoCT permite a realização de treinamentos, capacitando esses profissionais para operar eficazmente o equipamento. Essa característica não apenas amplia a disponibilidade desses testes, mas também promove a descentralização do diagnóstico, agilizando e simplificando o processo de obtenção de resultados clínicos.

A considerável concentração demográfica em áreas urbanas e, ocasionalmente, em regiões mais remotas e de difícil acesso, impõe desafios adicionais ao sistema de saúde local. Dados demográficos revelam nuances nas demandas assistenciais, tornando imperativa a adoção de tecnologias versáteis, como o PoCT. Essa abordagem não apenas garante cobertura em centros urbanos, mas se estende a comunidades periféricas, assegurando uma resposta abrangente e equitativa às necessidades de saúde da população.

O clima tropical de Angra dos Reis, caracterizado por temperaturas elevadas e períodos chuvosos, não apenas favorece a proliferação do Aedes aegypti. Considerando o papel do Aedes aegypti como vetor das arboviroses, a implementação ágil do Point-of-Care Testing (PoCT) torna-se ainda mais crucial. A resposta imediata, fundamentada nessas condições climáticas propícias à disseminação dessas doenças, reforça a eficácia preventiva do PoCT como uma ferramenta vital na contenção de surtos. A capacidade de realizar testes rápidos e próximos ao local de atendimento agiliza o diagnóstico das arboviroses, permitindo a implementação precoce de medidas de isolamento e rastreamento de contatos para conter a propagação do vírus. Essa abordagem integrada, que combina a detecção de múltiplas doenças em um único sistema de teste de PoCT, é fundamental para uma resposta eficaz e abrangente às emergências de saúde pública em Angra dos Reis.

As distintas regiões geográficas, abrangendo áreas costeiras, urbanas e rurais, destacam a necessidade de uma abordagem flexível e adaptável. O PoCT, pela sua portabilidade, pode ser estrategicamente distribuído em diferentes pontos da região, ampliando significativamente o alcance dos serviços de diagnóstico. Essa flexibilidade é essencial para abranger não apenas os centros urbanos, mas também áreas periféricas, onde o acesso aos serviços de saúde pode ser mais desafiador.

Ao incorporar esses elementos, a implementação do PoCT não apenas oferece eficácia no diagnóstico e controle das doenças, mas também se ajusta de maneira intrínseca à realidade demográfica, climática e geográfica específica de Angra dos Reis. A contratação emergencial para esse serviço, portanto, transcende a urgência imediata, transformando-se em uma medida estratégica essencial para enfrentar as complexidades da região e salvaguardar a saúde da população de maneira abrangente e eficaz.

A introdução do Point-of-Care Testing (PoCT) em Angra dos Reis não apenas agrega eficácia no diagnóstico das arboviroses, mas também desempenha um papel crucial na otimização do sistema de saúde local. A rapidez nos resultados oferecidos pelo PoCT é uma peça-chave para a tomada de decisões ágeis e assertivas no tratamento dos pacientes. Essa agilidade permite uma abordagem diferenciada na gestão de leitos hospitalares, direcionando para as unidades de saúde apenas os pacientes de maior gravidade, enquanto os casos menos críticos podem ser tratados em ambiente domiciliar com segurança. Essa estratégia não apenas preserva os recursos hospitalares para aqueles que mais necessitam, mas também contribui para a eficiência global do sistema de saúde, otimizando a alocação de leitos e garantindo uma resposta mais adequada às necessidades específicas da população de Angra dos Reis.

Ao examinar os dados de notificações registradas durante o intervalo de 2019 a 2024, conforme apresentado na tabela a seguir, observamos uma notável incidência de 1009 casos suspeitos nos primeiros 27 dias de janeiro deste ano, em comparação com os 1733 casos registrados em 2023. Diante desses números, é imperativo considerar a implementação de medidas de contenção e reorganização da infraestrutura para enfrentar uma potencial epidemia que se avizinha.

Tabela 1. Casos de Dengue do município de Angra dos Reis por classificação final segundo ano de notificação.

| Ano Notificação | Total | Descartado | Inconclusivo | Dengue | Dengue sinais de alarme | Dengue grave | Ignorado/ Branco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1.456 | 793 | 72 | 590 | - | - | 2 |
| 2020 | 140 | 20 | 107 | 10 | - | 1 | 2 |
| 2021 | 49 | 34 | 3 | 11 | 1 | - | - |
| 2022 | 327 | 146 | 45 | 136 | - | - | - |
| 2023 | 1.733 | 628 | 810 | 261 | - | 1 | 33 |
| 2024 (até 27/01) | 1.009 | 116 | - | 106 | 2 | 1 | 784 |
| Total | 4.714 | 1.737 | 1.037 | 1.114 | 3 | 3 | 820 |

Fonte: Informação em Saúde SES-RJ, com dados SINAN

3. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A despesa decorrente desta contratação ocorrerá à conta da seguinte Fonte

Ficha

Dotação orçamentária

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

  - Exames a serem ofertados

Para determinar os tipos e quantidades de exames necessários, fundamentamo-nos no Plano Municipal de Contingência para Arboviroses 2022/2024. Conforme preconizado na página 22 do referido plano, onde “a capacidade operacional deve assegurar que toda a Rede Municipal de Saúde tenha acesso à coleta de exames, enfatizando que 100% dos casos suspeitos, tanto em âmbito ambulatorial quanto hospitalar, devem ser submetidos ao teste”.

Como evidenciado no quadro acima, nos primeiros 27 dias do ano de 2024, foram notificados 1009 casos de arboviroses, superando significativamente os registros dos meses anteriores. Além disso, acrescentamos um percentil para abranger possíveis subnotificações, ficando estimado em 300 atendimentos por ponto de apoio abaixo citado (Oito), gerando um total de 2.400 atendimentos diários e um quantitativo mensal de 72.000 pacientes atendidos.

Tendo em vista o acima exposto, foram elencados um grupo de exames estrategicamente para esse rastreio expressos na planilha abaixo.

| Exames | Quantidade estimada (unidades) |
| --- | --- |
| Dengue NS1 | 5.000 |
| Chikungunya IgG/ IgM | 1.000 |
| Zika NS1 | 1.000 |
| Hemograma Completo (Série Vermelha, Branca e Plaquetas) * | 1.000 |

* Coleta capilar em ponta de dedo com resultado em até 5 minutos e sem reagentes externos.

Os quantitativos de exames  são meramente estimativos, não havendo garantia de que serão realizados em sua totalidade e somente serão pagos aqueles efetivamente realizados. Os serviços deverão ser realizados de acordo com o cronograma definido pelo município.

  - Serviços Complementares

Sistema digital: Sistema de dados próprio que ofereça interface com soluções da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) e o CONECTE SUS para entrega dos resultados.

Equipamento leitor e insumos: Locação, manutenção e suporte de aparelho de POCT para leitura dos cassetes com amostra, e aquisição e fornecimento de insumos necessários à realização dos exames.

Central de laudos: Possuir equipe de suporte técnico e geração de laudos qualificada necessária à execução dos serviços alocados nas ações, 24h/dia, sete dias por semana, devidamente certificados pelos Conselhos de Classe.

Treinamento de Equipes: Treinamento regular das equipes da Secretaria de Saúde de Angra dos Reis para coleta e manuseio dos equipamentos de POCT.

5. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

## Pontos de Apoio

Atualmente o Município já conta com 8 (oito) pontos de atendimento, sendo um laboratório móvel, que serão equipados com tecnologia, objeto deste Termo de Referência para melhor e mais efetivo acolhimento e conduta dos paciente com sintomas de Dengue, Zika, Chikungunya, serão eles:

1- Clínica da Família do Centro

2 - Clínica da Família Belém

3 - Clínica da Família Campo Belo

4- Clínica da Família Jacuecanga

5- Clínica da Família Frade

6 - Clínica da Família Parque Mambucaba

7- ESF Abraão

8- Laboratório Móvel

Nestes locais será fornecido energia elétrica, rede de internet, móvel de suporte para o equipamento, e equipe técnica para realização das coletas e análises.

## Campanhas Emergenciais

    - O laboratório móvel deverá atender as demandas emergenciais propostas pela Secretaria de Saúde do município de Angra dos Reis mediante planejamento prévio.

    - Novos locais poderão ser sugeridos para atendimento a comunidades identificadas como desassistidas ou na intervenção de doenças com rápida disseminação.

# DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATADA:

  - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

    - Prova de inscrição do laboratório licitante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;

    - Alvará Sanitário atualizado expedido pela Vigilância Sanitária Municipal;

    - Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s), por pessoa jurídica de direito pública ou privada, devidamente registrada na entidade profissional competente, que comprove(m) aptidão pertinente compatível com o objeto da licitação;

    - Comprovação e Regularidade do Responsável Técnico junto ao respectivo Conselho de Classe (CRBio, CRF ou CRM), o qual deverá ter possuir Titulação específica para o objeto contratado, regular quanto à validade anual;

    - Declaração dos sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde;

    - Declaração de que possui máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

# DOS EQUIPAMENTOS:

    - Possuir equipamentos necessários para realização dos exames, os quais ofereçam sistemas de informação compatíveis com os utilizados na Rede Municipal de Saúde/RMS;

    - Realizar obrigatoriamente a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com assistência técnica especializada, apresentando laudo técnico, no prazo máximo de 24h, devendo a mesma apresentar os laudos de manutenção para a CONTRATANTE sempre que solicitado.

    - Oferecer treinamentos regulares à equipe de coleta da secretaria de saúde para protocolos de coleta e manuseio dos equipamentos leitores. Em caso de  mudanças na equipe de coleta um novo treinamento deve ser oferecido dentro do prazo de 7 dias.

# DOS DADOS:

    - Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente conforme disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

    - Realizar backup regular dos dados;

    - Os dados são de posse da Secretaria de Saúde do município de Angra dos Reis e devem ser entregues digitalmente sempre que requisitados.

# - DOS PRAZOS/ LAUDOS:

    - Entregar o resultado dos exames, por escrito/digitalizado, de maneira imediata, respeitando o prazo máximo de 15 minutos para a entrega;

    - A CONTRATANTE poderá solicitar a alteração dos fluxos de entrega dos resultados de acordo com sua necessidade;

    - Encaminhar, mensalmente, no 1º (primeiro) dia útil de cada mês, via e-mail epidemioangra@gmail.com, os resultados dos exames positivos das doenças de notificação compulsória, conforme a Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016, em forma de relatório com os dados do paciente, para investigação dos casos;

    - Emitir os laudos conforme a RDC/ANVISA Nº. 302/2005, devendo a contratada proceder a recoleta e reprocessamento do material, quando requerida pelo profissional solicitante, sem ônus para a contratante.

    - A CONTRATADA deverá dispor de sistema para envio dos laudos em meio físico e eletrônico compatíveis com os da Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis e disponibilizar acesso online para a liberação dos resultados aos profissionais e usuários SUS;

    - Os laudos deverão ser detalhados, com descrição dos parâmetros de normalidades de acordo com as normas vigentes, contendo: nome do paciente, documento de identificação, sexo, idade, endereço do paciente, unidade de referência do paciente, médico solicitante, data e hora da coleta, data e hora da liberação do laudo e senha de autorização. Todos os laudos de exames deverão descrever que o serviço é custeado pela Rede Municipal de Saúde de Angra dos Reis;

    - Os laudos deverão ser assinados por Responsável Técnico com especialização no objeto em questão reconhecido pelo CRM,CRBIO ou CFM;

    - A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo arquivamento das informações relativas à produção (requisições e laudos) em seu estabelecimento, de acordo com a legislação vigente;

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar fluxo para comunicação com o Médico/Cirurgião Dentista em casos de resultados que se enquadrarem nos parâmetros estabelecidos como de “pânico”;

    - A CONTRATADA deverá emitir, sem custos adicionais, a segunda via do laudo quando solicitado diretamente pela CONTRATANTE num prazo máximo de 01 (um) dia após a solicitação;

# DOS PRAZOS

  - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência será de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

# DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo para início da execução do serviço será de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

# DA PROPOSTA

O prazo de validade será de 60 (sessenta) dias, da data de entrega da proposta.

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste Termo, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

# DA CONTRATADA

    - Responsabilizar-se pela emissão e impressão dos laudos/resultados assim como inserção dos resultados no sistema disponibilizado pelos Contratantes. Incluindo papéis, envelopes, cartuchos e toners para impressoras, bem como a manutenção de todos os equipamentos de informática, sem ônus para a contratante;

    - Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

    - Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal utilizado na prestação do serviço.

    - Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução do serviço.

    - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

    - Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

    - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

    - Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

    - Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

    - Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

    - É vedada a contratada efetuar a cobrança de qualquer quantia, a qualquer título, dos serviços prestados aos usuários do SUS, ficando a contratada responsabilizada por qualquer cobrança indevida feita a usuário;

    - No prazo de até 30 (trinta) dias após a implantação do serviço deverá ser lavrado um termo na assunção e término do contrato entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA em que constará o arrolamento total da área física, equipamentos e mobiliários. Deverá constar a descrição do estado de conservação e funcionamento com atesto de ambas as partes.

    - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, apresentando com a fatura mensal, e sempre que solicitado, os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;

    - A CONTRATADA deverá enviar mensalmente relatório de produtividade e os demais relatórios solicitados pela CONTRATANTE;

    - Assegurar condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre acesso dos servidores sempre que solicitado e indicados pela administração;

    - Manter arquivo do resultado dos exames por, no mínimo 05 (cinco) anos, sem prejuízo das regras gerais de controle e avaliação, referentes à comprovação de prestação dos serviços, de acordo com os fluxos estabelecidos pela CONTRATANTE; ressalvados os prazos diferenciados previstos em Lei;

    - A CONTRATADA deverá submeter-se aos fluxos das ações determinados pela Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis/RJ;

    - Caso não haja a possibilidade de atendimento do fluxo, a CONTRATADA, deverá comunicar a impossibilidade através de documento timbrado;

    - Possuir o Procedimento Operacional Padrão (POP) e adotar um Programa Interno de Qualidade, atendendo as normas da ANVISA e em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis;

    - Apresentar, no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, o Certificado anual de participação em Programa Nacional de Controle de Qualidade, com classificação máxima de desempenho (excelência), expedido por empresa certificada pela ANVISA e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no município de Angra dos Reis.

9. DO CONTRATANTE

  - Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

  - Acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma da lei.

  - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

  - Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada, pelo fiscal do contrato e pelo gestor do contrato, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e frequente contato com o preposto da contratada, para solução de eventuais problemas e /ou esclarecimentos;

  - Registrar e notificar todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso;

  - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste Termo.

  - Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

  - Debitar da fatura correspondente os procedimentos indevidos, impróprios ou rejeitados;

  - Garantir a CONTRATADA o pagamento na próxima fatura caso haja erro ou falta de processamento das contas;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações.

  - Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo determinado pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

  - As despesas relativas à utilização de energia elétrica e água ficarão sob responsabilidade da CONTRATANTE.

  - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Termo de Referência/TR e no Edital;

  - Impedir a duplicidade de faturamento por meio de procedimentos de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde

  - Enviar a versão atualizada do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde.

10. DO PAGAMENTO:

  - Os pagamentos dar-se-ão mediante apresentação de nota/fatura em duas vias atestada pelo fiscal de contrato, bem como relatório mensal devidamente preenchido, relativos aos serviços prestados.

  - A nota fiscal será emitida após a conferência das planilhas fornecidas mensalmente. Esta conferência poderá ser realizada entre o 1º (primeiro) ao 3º (terceiro) dia útil do mês posterior pelo fiscal do contrato.

  - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação, por obrigação financeira imposta à mesma em virtude de inadimplência contratual.

  - Havendo devolução de nota fiscal/fatura pela CONTRATANTE devido a incorreção, o prazo constante contará a partir da data de reapresentação da nota fiscal/fatura.

  - Será feita a retenção, calculada sobre o valor a ser pago, de impostos ou taxas, de acordo com a legislação vigente no momento da liquidação.

  - Os pagamentos estão condicionados à verificação de regularidade fiscal, bem como outras, que se fizerem necessárias, tendo em vista a legislação.

Para fins de conferência do quantitativo de exames realizados, serão utilizados formulários com discriminação dos exames ofertado

11. DA FISCALIZAÇÃO

s a serem preenchidos pelo contratante e contratada, que deverão ser devidamente consolidados e conferidos junto à fiscalização.

  - O acompanhamento e a fiscalização do contrato, será realizado por fiscais nomeados por designação do secretário publicada em BO, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, e, sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.

12. DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL.

A inobservância de qualquer das cláusulas deste instrumento e seus anexos, bem como de norma legal, autoriza a CONTRATANTE, assegurando o direito à defesa prévia, a aplicar as sanções previstas na legislação vigente.

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, independentemente do pagamento de multa ou indenização à outra.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do 	serviço, os interessados:

- Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

- Suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Administração, nos termos da legislação vigente.

- Declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório.

- Constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

Angra dos Reis, 06 de fevereiro de 2024.

Carimbo e assinatura do responsável Aprovo, em 07 de fevereiro de 2024.

Carimbo e assinatura do Secretária de Saúde