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TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 - Órgão Requisitante: Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência – Hospital Municipal Salgado Filho.

1.2 - Modalidade: Dispensa de licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, inciso II e em             atendimento ao Decreto Municipal nº 50.797/22.

Tipo: Menor preço por item.
1.3 - Objetos: Aquisição de Materiais Médico Cirúrgicos essenciais para promover  o conjunto de ações que contemplem o regime de internação hospitalar, abrangendo procedimentos clinicos, cirurgicos, diagnósticos e terapeuticos, reabilitação, consultas especializadas e preparação para alta . Os materiais atualmente, estão sem Ata vigente de Registro de Preços e  com estoques críticos ou zerados nesta unidade de saúde.


2.1 Considerando a Lei n º 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispoe sobre as condições para a promoção 

2.2 Os quantitativos referentes aos itens foram informados pelo Almoxarifado de Material Médico Cirúrgico desta Unidade desta Secretaria, conforme solicitação encartada ao processo.  

3.1. O produto deverá ser acondicionado individualmente conforme especificação abaixo:

3.2 As especificações listadas na planilha abaixo não limitam a competitividade entre empresas. 

3.3 Havendo divergência entre a descrição do código SIASG e a descrição do Termo de Referência, vale a descrição que consta do Termo de Referência.  
	ITEM
	CÓDIGO SMA
	CÓD. BR
	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
	UNID. COMPRA
	QTD
	LOCAL

	1
	6515.17.001-03
	459685
	DISPOSITIVO INTERMEDIARIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES, TUBO FLEXIVEL CRISTAL ATOXICO, CORTA FLUXO DE TAMANHO PEQUENO E FACIL MANUSEIO, CONECTOR LUER LOCK REVERSIVEL, COM TAMPAS DE RESERVA E PROTETORES EM TODAS AS VIAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.


	UND
	34500
	HMSF

	2
	6515.62.011-30
	273052
	CERA PARA OSSO ENVELOPE COM 2,5 G ESTERIL


	UNID
	350
	HMSF

	3
	6515.12.001-35
	419371
	COLETOR URINA ADULTO  COM BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO, COM UMA DAS FACES TRANSPARENTE, CAPACIDADE MINIMA 1000ML E MAXIMA 2000 ML ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, VALVULA ANTI-REFLUXO, SAIDA QUE PERMITA DRENAGEM TOTAL DO LIQUIDO COM PINÇA AJUSTAVEL (CLAMP) ALÇA PARA FIXAÇAO NO LEITO, SUPORTE RIGIDO,TUBO COLETOR EM PVC CRISTAL COM CORTA-FLUXO E DISPOSITIVO PARA COLETA DE URINA ESTERIL, CONECTOR DE SONDA COM TAMPA PROTETORA, ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE


	UNID
	1000
	HMSF

	4
	6515.44.016-62
	463072
	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA CONFECCIONADA EM POLIESTER RESISTENTE, ANTIALERGICO COM DOZE PONTOS PARA REGULAGEM DE TAMANHO QUE PERMITA INSCRIÇÃO NA PROPRIA SUPERFICIE COM O USO DA CANETA ESFEROGRAFICA, COM LACRE INVIOLAVEL EM PLASTICO RIGIDO QUE NÃO IMPEÇA A SUA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E BORDAS LATERAIS QUE NÃO AGRIDAM A PELE.


	UNID
	20000
	HMSF

	5
	6515.44.028-04
	465090
	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE,  CONFECCIONADA EM POLIETILENO SEM IMPRESSÃO NA COR BRANCA, PULSO, ANTIALERGICA, COLAGEM DEFINITIVA, RETIRADA FACIL, MEDIDA APROX.2CM X 25CM, DESCARTAVEL SEM REBARBAS EM BORDAS LATERAIS.


	UNID
	30000
	HMSF



4.1 Caso a unidade verifique a necessidade, será solcitado a apresentação de amostra para avaliação da Comissão Técnica responsável pelo uso do material. A empresa tem o prazo de 02(dois) dias úteis para entrega da amostra.

4.2 Caso haja REPROVAÇÃO do material/equipamento apresentado como amostra pela empresa detentora do menor preço, a empresa detentora do segundo preço poderá apresentar amostra do produto ofertado, e assim sucessivamente até que seja selecionado material/equipamento com amostra aprovada.
4.3 A amostra aprovada não poderá ser descontada do total do material adquirido, e poderá ser retirada após emissão do parecer técnico.

5.1 DOCUMENTOS DO PRODUTO:
5.1.1 A empresa deverá fornecer Certificado de Registro no MS/ANVISA (Publicação no D.O.U.) – RDC 185/2001.
5.1.2 A empresa deverá fornecer Certificado de Registro no MS/ANVISA por família (Publicação no D.O.U.) RDC 97/2000.
5.1.3 A embalagem e os rótulos dos produtos apresentados devem atender aos critérios estabelecidos na RDC 185/2001/MS – ANVISA.
5.1.4 Os produtos deverão apresentar selo de qualidade do INMETRO.
5.2 DOCUMENTOS DA EMPRESA:
5.2.1 No caso de empresas produtoras, ou que exerçam quaisquer das atividades descritas no Art. 2º da Lei Federal nº 6360/76, será necessária apresentação de:
5.2.1.1. Autorização de funcionamento da empresa, emitida pelo Ministério da Saúde do Brasil, conforme art. 50 da Lei Federal nº 6.360/76 e art. 75, do Decreto nº 79.094/77.
5.2.1.2. Licença de Funcionamento conferida pelo Órgão Sanitário da respectiva unidade de federação (art. 51 da Lei Federal 6360/76 e art. 78 do Decreto nº. 79.084/77).
5.2.1.3. Em se tratando de empresas distribuidoras ou que exerçam quaisquer atividades descritas nos artigos 21, da Lei 5.991/73 e 14, do Decreto 74170/74, será necessária a apresentação da Licença de funcionamento conferida pelo Órgão Sanitário da respectiva unidade da Federação.

5.2.1.4 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

5.2.1.5 CND – Previdenciária

5.2.1.6 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)

6.1 Deverá constar na embalagem do produto, prazo de validade de no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do equipamento ao paciente.

6.2 Cada Nota Fiscal emitida deverá ter anexada a cópia da Nota de Empenho no ato da entrega.
6.3 Os materiais/equipamentos deverão conter instruções de uso em Português.
6.4 Atesta-se que a natureza dos objetos a serem adquiridos é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 e conforme Decreto Municipal nº 30.538/2009.

6.5 Todos os produtos deverão ser entregues com os dizeres “VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO”, em todas as embalagens secundárias, mediante impressão original nas próprias embalagens ou carimbo com tinta indelével nas mesmas, não sendo permitido a utilização de etiquetas adesivas, conforme estabelecido no Art. 7º da Portaria nº 2.814 de 29/05/1998 do Ministério da Saúde.

6.6 A empresa contratada deverá adotar modalidade de remessa dos produtos que permita a conferência no ato da entrega antes do ateste final do recebimento, seguindo as Boas Práticas de Transporte de Medicamentos. Além disso, deve disponibilizar no ato da entrega dos produtos, mão de obra em número suficiente, a fim de apoiar a retirada e conferência da carga.

7.1 Deverá constar na nota fiscal o número  Da nota de empenho  
7.2 Deverá estar anexada à Nota Fiscal, cópia da Nota de Empenho e código do material constante no Termo de Referência.

7.3 O prazo de entrega será de 10 DIAS CORRIDOS, a contar da retirada da nota de empenho pela empresa.
7.4 Local de entrega: Conforme informação no documento de Autorização de Fornecimento (AF), que será encaminhada juntamente com o empenho à empresa vencedora.

7.5 A entrega deverá ser agendada previamente com os setores responsaveis pelo recebimento dos materais, conforme informação no documento de Autorização de Fornecimento (AF), que será encaminhado juntamente com o empenho à empresa vencedora.

7.6 As entregas dos produtos deverão ocorrer no horário de 08:00 horas às 15:00 horas.

_______________________________
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