Edital de Licitação

Processo nº SEI-260007/030604/2023

Governo do Estado do Rio de Janeiro Universidade do Estado do Rio de Janeiro Diretoria de Administração Financeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/24

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UG 414310

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E OPERACIONAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 22.578.917,38 (vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil novecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 13/06/2024, às 10:00h (Horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

MODO DE DISPUTA: ABERTO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 98 / 2024

Torna-se público que a UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO , com sede na Rua São Francisco Xavier nº. 524 torna público que, devidamente autorizada pela Ordenadora de Despesas MARCIA CARVALHO DA CUNHA, cuja delegação consta da Portaria nº 176 de 18 de janeiro de 2024, será realizada licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei 14.133/2021, do Decreto 48.778/2023, e legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E OPERACIONAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em lote único, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

| LOTE ÚNICO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | COD. ID SIGA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | ESTIMADO (TOTAL) R$ | Local de Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E | 112756 | Mês | 24 | R$ 22.578.917,38 | Policlínica Piquet Carneiro (PPC) – Avenida Marechal Rondon, nº 381, São Francisco Xavier, Rio de Janeiro - RJ |

### DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA (www.compras.rj.gov.br).

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF e no SIGA até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

    - O procedimento será divulgado no sítio eletrônico mencionado no item 2.1 e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados neste item 2 e mantê-los atualizados junto aos órgãos

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Será concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e no Decreto n.º 42.063, de 2009, para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI.

  - A obtenção dos benefícios a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

### Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante, na qualidade de pessoa física ou de representante de pessoa jurídica;

    - não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

    - sociedades cooperativas mencionadas no art.16 da Lei 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 2.7.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.3 e 2.7.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 2.7.3 e 2.7.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

### DAS DECLARAÇÕES E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - Na presente licitação, a fase de habilitação será realizada após as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

    - cumpre as exigências de elaboração independente de proposta previstas no Decreto nº 43.150, de 24 de agosto de 2011;

    - Caso o objeto seja uma prestação de serviços, que cumpre a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual nº 7.382, de 14 de junho de 2016.

    - que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar cujos efeitos ainda vigorem e sejam aplicáveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

    - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade das declarações de que tratam os itens 3.3 e 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e das declarações pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Após a fase de envio de lances, serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, conforme disposto no item 5.9, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

### DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - valor total do lote;

    - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado, por igual período, salvo se houver justificativa para prazo diverso aceita pela Administração.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Anexo deste Edital referente ao orçamento estimado (art. 59, III, da Lei nº 14.133/2021);

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

### DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo de Real).

  - Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar solicitação de cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da sessão pública, que poderá ser aceita ou não pelo pregoeiro. Todavia, durante o transcurso do período randômico de disputa não será possível o encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, e caso o sistema eletrônico de contratações utilizado possua essa funcionalidade, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

      - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

    - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 42.063, de 2009.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classificada.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei;

      - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - empresas brasileiras;

      - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

    - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

    - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, por igual período, de ofício ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

### DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF;

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

- Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

- Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União; e

- módulo Registro de Ocorrências do SIGA.

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

    - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.7 e 3.5 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto nº 48.778, de 30 de outubro de 2023.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por todos os participantes.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 37 do Decreto nº 48.778, de 30 de outubro de 2023.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

    - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

    - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

    - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

    - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico- financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

    - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

    - Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não esteja contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo Termo de Referência, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade.

    - Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

    - Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando a assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

### DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação que trata o Anexo referente aos requisitos de habilitação deste Edital apenas ao licitante vencedor.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar será verificada pelo pregoeiro por meio do

registro cadastral no SICAF, quanto aos documentos por este abrangidos.

    - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação, exceto se o pregoeiro, em consulta aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

    - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

  - Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

- atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

  - O pregoeiro poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

7.4.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

  - Na hipótese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o licitante será habilitado.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após declarada sua habilitação.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

    - Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 42.063/2009.

### DOS RECURSOS

  - Qualquer licitante poderá, durante o prazo de 15 minutos após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

    - As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, no prazo de três dias úteis, em campo próprio do sistema eletrônico de contratações ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional licitacao@daf.uerj.br, mediante confirmação de recebimento, contados:

- a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

- a partir da ata de julgamento, nas licitações com inversão de fases.

    - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

    - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - Caberá ao pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade superior quando mantiver sua decisão, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

### DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Constitui infração administrativa, a prática, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021:

    - dar causa à inexecução parcial do contrato;

    - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - dar causa à inexecução total do contrato;

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

    - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do instrumento convocatório;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o certame ou a execução do contrato;

    - fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

      - apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como ME/EPP;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração descrita no item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração dos subitens 9.1.1 a 9.1.12, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

- multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 9.1.1, incidente sobre o valor anual do Contrato;

- multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 9.1.2 a 9.1.7, incidente sobre o valor anual do Contrato;

- multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, incidente sobre o valor anual do Contrato;

- multa de 0,5% a 15% incidente sobre o valor anual do Contrato, caso não comprovado, no prazo estabelecido pela fiscalização, o cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução, quando for o caso, do contrato de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, na forma do art. 50 da Lei nº 14.133/2021, em especial quanto ao:

- registro de ponto;

- recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

- comprovante de depósito do FGTS;

- recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

- recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do Contrato; e

- recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

      - Na hipótese de a infração ser cometida antes da celebração do contrato, a base de cálculo da multa do item 9.2.2 será o valor anual estimado da contratação.

      - Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

      - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 9.13.

      - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, na forma do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021.

    - Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.2 a 9.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

  - Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o contratado, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

    - Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2% (dois por cento).

    - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no item 9.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

    - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no Contrato.

  - No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, será automaticamente devida multa compensatória no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

    - A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, o valor da obrigação principal.

  - Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1º, incisos I a V, da Lei nº 14.133/2021:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida;

    - as peculiaridades do caso concreto;

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1º de abril de 2009;

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade contratante, sendo competentes para sua aplicação:

- as sanções previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 serão impostas pelo Ordenador de Despesa;

- a aplicação da sanção prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, é de competência exclusiva:

  - em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Secretário de Estado; ou

  - em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e autarquia), da autoridade máxima da entidade.

  - A aplicação de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei nº 5.427/2009.

    - A aplicação de sanção será antecedida de intimação do licitante ou contratado, que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de produção de provas.

    - A defesa prévia do licitante ou contratado será exercida no prazo de:

- 15 (quinze) dias úteis, no caso da aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.1 e 9.2.2, contado da data da intimação;

- 15 (quinze) dias úteis, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.3 e 9.2.4, contado da data da intimação, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

    - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

  - A aplicação das sanções previstas no edital e no contrato não exclui, em hipótese alguma:

- a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código

Civil; e

- a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa.

    - Aplica-se o disposto na alínea a do item 9.8 à multa compensatória, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

    - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional, nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

    - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

      - Caso seja possível, a apuração deverá ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, § 1º, do Decreto nº 46.366, de 19 de julho de 2018.

  - Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de sanções ao licitante ou contratado, em decorrência de conduta vedada no edital e/ou no contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrônico de contratações do Estado.

    - O licitante ou contratado deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrônico de contratações e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo órgão ou entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sanções aplicadas.

  - O contratante deverá remeter para o Órgão Central de Logística (SUBLOG) o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

    - A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021.

  - Caso não seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado e da garantia prestada, deverá ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias após a decisão final quanto à penalidade.

    - A nota de débito deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 1º da Lei nº 1.012, de 15 de julho de 1986.

    - O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que dispõem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de dúvida, a Procuradoria da Dívida Ativa deverá ser consultada.

### DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do e-mail funcional licitacao@daf.uerj.br, mediante confirmação de recebimento.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela autoridade competente conforme art. 33 do Decreto nº 48.650, de 2023, nos autos do processo de licitação.

  - Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

### DA SUBCONTRATAÇÃO E DA GARANTIA

  - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de15% (quinze por cento) do valor total do contrato, os quais contemplem a execução de serviços secundários, tais quais os previstos na Planilha de Despesas Administrativas e Gerenciais do Anexo C - Planilha de Formação de Preços (index 66951749) e nos itens 3.2.9.14.2, 3.2.9.16.3 e 5.4 (alíneas o, p, r e x) descritos neste Termo de Referência:

    - requerimento prévio do contratado, com a explicitação de seus motivos e necessidade;

    - comprovação pelo contratado da capacidade técnica do subcontratado; e

    - justificativa e autorização pela autoridade competente, que deverá avaliar, também, a qualificação técnica do subcontratado.

    - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

    - É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

  - O Contrato conta com garantia de execução, nos moldes do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, correspondente a 10 % (dez por cento) de seu valor anual.

    - Caso o prazo de vigência do contrato seja inferior a um ano, a garantia prevista no item 11.2 será calculada sobre o valor total do Contrato.

    - Na forma do art. 101 da Lei nº 14.133/2021, nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.

  - O CONTRATADO poderá optar pelas seguintes modalidades de garantia:

    - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

    - seguro-garantia; e

    - fiança bancária.

  - Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurará o pagamento de:

    - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações neste previstas;

    - multas moratórias, compensatórias e administrativas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e

    - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, assim como as obrigações de regularidade perante o FGTS, não adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

  - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência do Contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de

vigência.

  - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

  - Ressalvada a hipótese de seguro-garantia, em que deverá ser observado o prazo do item 11.8, o CONTRATADO apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestação de garantia, na forma do item 11.3.

  - Caso oferecida a modalidade de seguro-garantia, sua apresentação deve ocorrer em 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, e observar-se-ão as seguintes condições:

    - a apólice permanecerá em vigor mesmo que o CONTRATADO não pague o prêmio nas datas convencionadas;

    - a apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

    - será permitida a substituição da apólice na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste Contrato; e

    - a apólice somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.4, observada a legislação que rege a matéria.

  - Em caso de oferecimento de títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

  - Caso a opção seja por fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

  - Caso a opção seja por garantia em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na conta corrente nº 06897, da agência 1000007-6 da instituição financeira contratada pelo Estado (BANCO BRADESCO S/A – CÓD. 237), cujo valor será corrigido monetariamente e restituído ao CONTRATADO, na forma do item 11.17.

  - O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situação que exija a manutenção da condição disposta no item 11.2 neste item.

  - A inobservância do prazo fixado para apresentação, reposição, suplementação ou renovação da garantia acarretará a aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta no contrato.

    - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com a aplicação das sanções cabíveis.

  - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

    - Caso se trate de contrato de prestação de serviços com mão-de-obra exclusiva, se o pagamento das verbas devidas aos empregados vinculados ao Contrato não ocorrer até o fim do segundo mês, após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser executada para o pagamento das verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e assim como as obrigações de regularidade perante o FGTS, observada a legislação que rege a matéria.

  - O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser notificado pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

    - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO.

  - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

  - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança, título da dívida pública ou autorização para a liberação da caução em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato.

    - A garantia somente será liberada ou restituída, após a fiel execução do Contrato ou pela sua extinção, por culpa exclusiva da Administração, ou quando assim convencionado, em se tratando de extinção consensual da contratação.

    - Caso se trate de contrato de prestação de serviços com mão-de-obra exclusiva, a garantia somente será liberada ou restituída ante a comprovação de que o CONTRATADO pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.

### PRAZO CONTRATUAL

  - O CONTRATANTE deverá pagar o preço ao CONTRATADO em ( ) parcelas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente / conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente de titularidade do CONTRATADO a ser indicada, junto à instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

  - No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

  - A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto ou de cada parcela, mediante atestação, que não poderá ser realizada pelo ordenador de despesas, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência, bem ainda no artigo 140, II, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021 e arts. 20 e 22, XXIII, do Decreto nº 48817/2023.

    - Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

  - O CONTRATADO deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento à Prefeitura dos Campi / Departamento de Manutenção - sito à Rua São Francisco Xavier, 524, Pavilhão João Lyra Filho, Semienterrado – sala 145 – Maracanã / Rio de Janeiro, CEP 20550-013 ou para os e-mails infra_logistica@ppc.uerj.br e prefei@uerj.br.

    - No caso de contrato de prestação de serviços com mão-de-obra exclusiva, na forma do art. 50 c/c o art. 121, § 3º, II, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 28, I a VII, §§2º e 3º, do Decreto nº 48.817, de 2023, os documentos descritos no item 12.4 deverão ser acompanhados:

- do registro de ponto;

- da comprovação de que está pagando as verbas salariais, incluídos adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, décimo terceiro salário e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

- da comprovação de que está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação, na forma prevista na norma coletiva;

- da anotação das Carteiras de Trabalho e Previdência Social;

- do recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

- do recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de extinção do contrato;

- comprovante de depósito do FGTS; e

- cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação de serviços.

  - Uma vez recebidos os documentos mencionados no item 12.4, o órgão competente deverá realizar consulta ao SICAF para verificar:

- a manutenção das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório;

- se o CONTRATADO foi penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação; e

- eventuais ocorrências impeditivas indiretas, hipótese na qual o gestor deverá verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - Constatando-se a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique provas que pretende produzir. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do CONTRATADO, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o CONTRATADO não regularize sua situação, ressalvado o disposto no art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021, no art. 29 do Decreto nº 48.817, de 2023, e no Termo de Referência.

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

    - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

    - O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar nº 123/2006.

  - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização monetária e juros de mora pelo IPCA-E, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatório serão feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao mês, calculado pro rata die.

NOTA EXPLICATIVA: Na inexistência de norma estadual determinando o índice, cabe ao gestor público defini-lo motivadamente, atentando para o impacto desta decisão no interesse dos fornecedores em participarem da licitação/contratação. O índice inserido na minuta é meramente sugestivo.

  - O CONTRATADO deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º da Resolução SEFAZ nº 971/2016.

  - Caso o CONTRATADO não esteja aplicando o regime de cotas na forma da Lei estadual nº 7.258, de 12 de abril de 2016, deste edital e do contrato, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do Contrato.

  - Caso o Edital admita a subcontratação, os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissão de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada, nos casos de prestação de serviços, a hipótese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pelo CONTRATADO.

### – PRAZO CONTRATUAL

  - O prazo de vigência do Contrato é de 24 meses, contado da data da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas / contado da expedição da Ordem de Serviço/autorização de fornecimento, desde que previamente divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas.

  - Nos casos de serviços e fornecimentos contínuos, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado, sucessivamente, até o máximo de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021, desde que observadas as condições previstas no Contrato, e mediante a celebração de termo aditivo.

  - Nos contratos por escopo, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento e no Contrato.

### - REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

  - Os preços contratados serão repactuados, após o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação do CONTRATADO.

  - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

- para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

- para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta;

- para os custos relativos ao transporte público: a partir da data da majoração da tarifa, desde que comprovada pelo CONTRATADO a sua efetiva repercussão sobre o preço contratado.

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo a última repactuação, correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.

    - Entende-se como última repactuação a data em que iniciados os efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, bem como a data em que ocorreu a repactuação dos custos decorrentes de mercado e da tarifa de transporte público, independentemente dos registros realizados por apostila ou da celebração do termo aditivo

  - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

  - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos custos contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

  - Na repactuação, o CONTRATANTE não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do CONTRATADO, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

  - Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, o CONTRATADO efetuará a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou sentença normativa da categoria profissional abrangida pelo Contrato.

  - Quando a repactuação solicitada pelo CONTRATADO se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do

índice de reajustamento o IGP-M (conforme documento SEI 70299026), exclusivamente para as obrigações que se iniciem após a anualidade.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

    - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na aferição final o índice definitivo.

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

  - Independentemente do requerimento de repactuação dos custos decorrentes do mercado, o CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

  - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações poderão se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem da anualidade para concessão das repactuações futuras.

  - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - O pedido de repactuação deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

    - Os efeitos financeiros do pedido da repactuação serão contados:

- da data-base prevista no Contrato, desde que requerida a repactuação no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação do índice ajustado contratualmente, da entrada em vigor do acordo, convenção ou dissídio coletivo ou da divulgação da nova tarifa;

- a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado após o prazo fixado na alínea a, acima, o que não acarretará a alteração do marco para cômputo da anualidade da repactuação, já adotado no edital e no Contrato.

  - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

  - A extinção do Contrato não configurará óbice para o deferimento da repactuação solicitada tempestivamente, hipótese em que será concedida por meio de termo indenizatório.

  - O CONTRATANTE decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória da variação dos custos a serem repactuados, pelo CONTRATADO.

  - O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO não cumprir as condições estipuladas nesta cláusula ou deixar de apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

  - A repactuação de preços será formalizada por apostilamento, se esta for a única alteração contratual a ser realizada.

  - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos Contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021.

### EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS

  - O regime de execução contratual, o modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referência anexo a este Edital, na forma do Decreto nº 48.817, de 2023.

### FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - Após a homologação, a Administração convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para assumir o compromisso nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em Lei.

  - Caso nenhum dos licitantes aceite a contratação nos termos item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de melhor preço, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em favor do órgão ou entidade licitante.

  - A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 16.4.

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência

    - ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

    - ANEXO III – Estudo Técnico Preliminar

    - ANEXO IV – Documentação exigida para Habilitação

    - ANEXO V – Orçamento estimado

    - ANEXO VI – Modelo de apresentação da proposta

    - ANEXO VII - Declaração para atendimento ao Inciso VI, do art.68 da Lei 14.133/2021 - Menor Aprendiz

    - ANEXO VIII - Declaração para atendimento ao Decreto Estadual 33.925, de 18/09/2023 e Decreto Estadual 36.414, de 25/10/2004

    - ANEXO IX - Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação

    - ANEXO X - Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual e cooperativas enquadradas no art. 34, da Lei nº 11.488, de 2007

    - ANEXO XI - Declaração de elaboração independente de proposta para atendimento ao Decreto Estadual nº 43.150, de 24/08/11

    - ANEXO XII - Declaração de inexistência de penalidade

    - ANEXO XIII - Declaração de Representante Legal e dados bancários

Rio de Janeiro,  de	de 2024.

Marcia Carvalho da Cunha Ordenadora de Despesas – UERJ Matrícula – 34.152-9

# ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO I - Termo de Referência (66665850)

1.	JUSTIFICATIVA

A Policlínica Piquet Carneiro, incorporada à UERJ por meio de parceria com o Ministério da Saúde, em 28 de novembro de 1995, já era, àquele tempo, considerada o maior ambulatório da América Latina, em reconhecimento à excelência de seus serviços. Com o decorrer do tempo, a qualidade das atividades realizadas na PPC não só se manteve, como também se elevou, conforme pode ser verificado nas acreditações que a unidade possui, que atestam a proeminência de sua prestação de serviços.

Assim, de maneira a possibilitar e fornecer condições devidas para que as atividades da Policlínica sejam plenamente executadas, prova-se imprescindível a contratação de empresa especializada para o cumprimento do objeto, tendo em vista que a PPC/UERJ é uma edificação específica da área médica, cujo atendimento é exclusivamente ambulatorial em diversas especialidades, considerando-se também sua infraestrutura existente e o seu parque tecnológico com equipamentos para realização de diagnósticos clínicos.

Cabe apontar também que o corpo técnico efetivo referente às atividades de manutenção predial vem apresentando, gradativamente, cada vez mais insuficiente. Isso decorre do fato de que não há mais possibilidade de reposição das vacâncias que foram surgindo na instituição, haja vista que os cargos associados se encontram em extinção.

2.	ENQUADRAMENTO LEGAL

A presente contratação se enquadra nos ditames da Lei 14.133/2021, especificamente em seus arts. 105, 106 e 107, no tocante à sua duração, e no art. 6º, inciso XVI no tocante à sua categorização.

4.	DEFINIÇÃO DO OBJETO

### Especificação do Serviço

    - Especificações e Normas Técnicas Associadas

      - De acordo com as Normas da ABNT pertinentes em vigor, dentre elas a NBR 5674/2012 - Manutenção de Edificações - requisitos para sistema de gestão de manutenção;

      - RDC 50 - Estabelecimentos físicos assistenciais de saúde;

      - Demais normas atinentes à Manutenção em Estabelecimentos de Saúde;

      - NBRs referentes às atividades descritas neste termo;

      - Conforme indicam as rotinas e especificações e manuais dos fabricantes dos equipamentos que a contratada declara conhecer;

      - Conforme as diversas normas técnicas (NBRs) para execução de serviços de água quente, água fria, esgoto sanitário, águas pluviais, gás combustível, elétrica, ar-condicionado, alvenaria, impermeabilização e demais intervenções civis abrangidas pelo presente Termo de Referência.

    - Do Objeto

      - O presente processo visa à contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva predial, com fornecimento de materiais e mão de obra técnica especializada e operacional com dedicação exclusiva, visando ao atendimento das demandas da Policlínica Piquet Carneiro.

        - Os serviços compreendem as áreas de infraestrutura das edificações relacionadas a engenharia, hidráulica, elétrica em geral, refrigeração em geral, alvenaria em geral, marcenaria, carpintaria, pintura, serralheria, gasometria, vidraria, telecomunicação, instalações especiais e reforma em geral, através de utilização de equipamentos, ferramentas, instrumentos, materiais em geral, EPIs e fornecimento de equipe técnico especializada e operacional.

      - Para fins de registro nos portais públicos de preço, em particular, a Plataforma SIGA, verifica-se que o ID associado ao presente objeto é o de

número 112756, cuja descrição no sistema é "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, em instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico, material e componentes".

      - O objeto que aqui pretende-se contratar é caracterizado como serviço comum, haja vista os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de sua prestação, que são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, possibilitando, assim, sua contratação através da modalidade Pregão.

      - O serviço é considerado de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, no âmbito da Policlínica Piquet Carneiro.

### Descrição Pormenorizada do Serviço

    - Os serviços de manutenção predial compreendem as áreas de infraestrutura das edificações, sendo esses os serviços de hidráulica, elétrica em geral, refrigeração em geral, alvenaria em geral, marcenaria, carpintaria, pintura, serralheria, gasometria, vidraria, telecomunicação e instalações especiais e reforma em geral, através da utilização de equipamentos, ferramentas, instrumentos, materiais em geral, EPI’s e equipes de técnicos especializados e operacionais.

    - Definição das Equipes Técnico-Operacionais

      - A contratada obriga-se a executar os serviços com efetivo necessário de pessoal, cuja qualificação profissional e quantidade de componentes não poderá ser inferior à da Equipe técnica especializada e operacional, conforme quadro demonstrativo de mão de obra definido nas planilhas próprias da Equipe de Planejamento;

      - Poderá, se autorizado e acordado com a Fiscalização, haver alteração no quantitativo do quadro de profissionais, em razão da demanda, desde que o valor global e os salários de referência não sejam alterados;

      - A equipe definida para a unidade assistida tem a missão de executar os serviços de reparos em civil, elétrica, mecânica e telecomunicação requisitados, visando à sua adequação às boas técnicas construtivas e de manutenção;

      - A CONTRATADA, bem como sua equipe de prestação, deverá atentar para possíveis especificações de materiais e/ou serviços fora de uso ou de difícil obtenção, execução e manutenção, assim como ater-se em relação aos conceitos de acessibilidade, sustentabilidade e segurança;

      - A equipe técnica deverá interagir com a área de engenharia da Prefeitura dos Campi e orientar, junto à fiscalização, os serviços de reforma a terceiros que envolvam a infraestrutura da unidade assistida;

      - Todos os serviços técnicos e de manutenção, quando requeridos pela unidade assistida, serão supervisionados, orientados, coordenados e fiscalizados pelos engenheiros e arquitetos da Prefeitura dos Campi, em consonância com a DLIH/PPC;

      - Em períodos de fins de semana e/ou feriados, para o acompanhamento dos trabalhos programados de manutenção nas subestações, entre outras, conforme rotina estabelecida neste Termo de Referência, será obrigatória a presença de um responsável técnico da empresa.

      - O expediente regular semanal de trabalho será de 7h às 17h, de segunda à sexta-feira. Quanto ao expediente nos dias de sábado, domingo e feriados, este dar-se-á apenas em regime de plantão, com funcionários designados para tal.

      - O PREPOSTO designado pela empresa deverá ser um Técnico de Nível Superior, conforme detalhamento constante no item 3.2.4, e terá um regime de trabalho de 44h semanais. A formação preferencial do Preposto deverá ser de Engenheiro Eletricista e/ou Mecânico, com experiência em Manutenção.

      - Os trabalhadores ocupantes de postos cuja jornada de trabalho seja de 12x36, conforme especificado no Anexo C - Planilha de Formação de Preços (index 66951749), podem ausentar-se para suas refeições em um período de até 1 (uma) hora, não sendo necessário o fornecimento de almocistas e/ou jantistas para sua cobertura.

    - Instruções de Saúde e Segurança do Trabalho para Pessoal Técnico-operacional

      - A Contratada, ao assinar o instrumento contratual com o Contratante, obriga-se a cumprir integralmente o que preceituam as instruções concernentes à Segurança e Saúde do Trabalho, nas dependências do Contratante, permitindo ampla e total fiscalização.

      - Estas instruções foram elaboradas com o propósito de proteger os empregados e os equipamentos, tanto do Contratante quanto da Contratada, bem como a terceiros e ao meio ambiente, sendo, por isso, do interesse comum de ambas as partes.

      - Na execução de qualquer atividade, trabalho ou serviço solicitado pela Contratante, a Contratada deve observar rigorosamente todas as exigências previstas na legislação vigente, quer sejam federais, estaduais ou municipais, relativas à segurança, higiene e saúde do trabalho, principalmente aquelas estabelecidas no Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, na Lei 6.514, de 22 de Dezembro de 1977 e Portaria 3.214, de 8 de Junho de 1978, onde estão contidas as Normas Regulamentadoras.

      - Além da observância obrigatória, anteriormente citada, a Contratada também deverá obedecer às normas, instruções, orientações, especificações técnicas e outras solicitações pertinentes à segurança, higiene e saúde do trabalho, estabelecidas pela UERJ, visando à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

      - Diretrizes do Órgão de Segurança DISET / DESSAUDE

        - Prevenção de Acidentes

          - Após a assinatura do instrumento contratual pela(s) pessoa(s) autorizada(s) e antes do início dos serviços, a Fiscalização deverá apresentar ao órgão de Segurança do Trabalho da Contratante os empregados contratados da empresa responsáveis pela execução dos serviços;

          - A Contratada deverá informar aos empregados, através dos treinamentos previstos nas normas regulamentadoras, os riscos aos quais eles estão submetidos durante a realização de suas atividades, os procedimentos necessários para prevenir e limitar esses riscos, bem como treinamentos específicos para função que irão exercer. Essa capacitação deverá ser inicial e continuada e a empresa contratada deverá criar mecanismos para registro dessas capacitações. Outros treinamentos poderão ser solicitados pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ.

          - A Contratada deverá realizar treinamento básico de Segurança e Saúde no Trabalho, Utilização do EPI e NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde para todos os profissionais, antes do início das atividades.

          - A Contratada também deverá elaborar Ordens de Serviço que informem aos seus trabalhadores os procedimentos relativos à segurança e saúde no trabalho a serem adotados durante a execução de suas atividades, bem como os riscos aos quais estarão sujeitos.

        - Saúde

          - A Contratada deve atender plenamente aos quesitos estabelecidos na NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e realizar os exames admissionais, periódicos e demissionais, visando preservar a saúde dos colaboradores. Toda documentação referente ao PCMSO, em especial o ASO, deverá ser disponibilizada ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ. O médico do trabalho da Contratada deve manter arquivados os prontuários dos colaboradores. É de responsabilidade da Empresa Contratada arcar com todos os custos de implantação e manutenção do PCMSO, através de serviços médicos próprios ou por ela contratados.

          - A Contratada deverá apresentar o comprovante de vacinação dos trabalhadores, respeitando o calendário de vacinação para adultos do Ministério da Saúde, assim como disponibilizar demais vacinas considerando a exposição ocupacional.

        - Inspeções de Segurança

          - Serão realizadas, periodicamente, nos locais onde a CONTRATADA prestar seus serviços, com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação dos dispositivos protetores do pessoal e dos equipamentos, e fiscalizar a observância dos regulamentos e normas de caráter geral, assim como daqueles estabelecidos pela fiscalização dos serviços.

          - À Contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de suspensão da execução dos serviços pela Fiscalização, ficando estabelecido que tal fato não eximirá a Contratada das obrigações e penalidades constantes das cláusulas contratuais, referentes a prazos e multas.

        - Comunicação de Acidentes

          - Todo acidente relacionado com o exercício do trabalho, de que decorra lesão corporal, deverá ser imediatamente comunicado, da forma mais

detalhada possível, ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ, que acompanhará o cumprimento das exigências legais e orientará quanto aos procedimentos institucionais a serem adotados.

          - De igual maneira, deverá ser notificada a ocorrência de qualquer acidente sem lesão, especialmente princípio de incêndio.

          - Caso ocorra, durante a vigência contratual, acidente fatal com empregado da Contratada, essa deverá:

Comunicar o acidente de forma imediata ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ;

Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao órgão regional do Ministério do Trabalho;

Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho;

Comunicar a ocorrência do acidente fatal ao Ministério da Previdência Social por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), dentro dos prazos e das exigências legais;

Providenciar, para que, com a máxima urgência, os familiares sejam notificados do ocorrido, fornecendo o devido apoio social; Instituir, formalmente, uma Comissão de Investigação, em até 48 (quarenta e oito) horas após o acidente, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, identificar as causas e recomendar medidas que se façam necessárias para evitar acidentes semelhantes;

A Contratada deverá garantir à Comissão, autoridade e autonomia suficientes para conduzir as investigações sem quaisquer restrições; Da Comissão deverá participar um empregado do Contratante;

Concluídos os trabalhos da Comissão, caberá ainda à Contratada, por solicitação do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ, a divulgação dos resultados do relatório, de modo a repassar a experiência no acidente a outras empresas contratadas.

          - A Contratada deverá informar ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ, o número de acidentes ocorridos no mês anterior, sempre que houver, bem como as cópias das CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho emitidas neste período.

        - Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT

A Contratada deve dimensionar seu SESMT conforme o Quadro II da NR-4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, tomando como referência o maior grau de risco constatado entre a empresa contratante UERJ e o grau de risco a qual a Empresa Contratada esteja enquadrada na sua atividade principal. Caso a empresa contratada estiver desobrigada a constituir o SESMT de acordo com o quadro II da NR-04, deverá a mesma designar ou contratar profissional ou serviço de Segurança e saúde no Trabalho, para elaborar e implantar o “Programa de Segurança e Saúde do Trabalho”, conforme disposições da NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO conforme NR-7.

        - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA

          - Atendendo a legislação vigente, a Contratada deverá formar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Nesse caso, a documentação referente às atividades da CIPA deverá ser enviada ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ, a saber:

Registro de inscrição da CIPA, junto à Delegacia Regional do Trabalho; Calendário anual de reuniões;

Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias;

Cópia dos certificados do “Curso para membros da CIPA”, dos colaboradores eleitos e/ou indicados;

No caso da desobrigação de constituição da CIPA, a Contratada deverá nomear, indicar e treinar um profissional para tratar dos assuntos relativos à segurança e saúde do trabalho.

          - Atendendo a legislação vigente, a Contratada deverá constituir uma CIPA ou indicar um empregado para cumprir suas atribuições, conforme preconizado na Norma Regulamentadora núm. 5 do Ministério do Trabalho.

        - Equipamentos de Proteção Individual — EPI

          - A Contratada deverá adotar medidas coletivas de proteção à saúde e segurança dos seus trabalhadores e, na impossibilidade, indicar o uso de equipamento de proteção individual.

          - À Contratada caberá, de acordo com a Norma Regulamentadora – NR-6, da Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, a responsabilidade pelo fornecimento aos seus empregados de EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme quadro demonstrativo abaixo:

| FUNÇÃO/ CARGO EPI | Capacete com jugular | Óculos | Protetor Facial | Protetor auricular | Máscara | Vestimenta | Luvas | Calçado Segurança | Cinto Segurança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquiteto / Engenheiro | A1 |  |  | D1 | E3 |  |  | H1 | I1 e I2 – Deverão ser fornecidos para todos os profissionais que realizarão trabalho em altura |
| Técnicos em geral | A1 |  |  | D1 | E3 |  |  | H2 |  |
| Eletricista | A1 | B1 |  | D1 | E3 | F1 | G7/G8/ G9/G2 | H2 |  |
| Bombeiro Hidráulico | A1 | B1 | C1 | D1 | E3 | F3/F4 | G2/G3 | H1 / H3 |  |
| Mecânico de Refrigeração | A1 | B1 | C1 | D1 | E3 | F5 | G1/G5/ G9 | H1 / H3 |  |
| Serralheiro | A1 | B1/B2 | C2 | D2 | E3 | F2 | G6/G9 | H1 |  |
| Carpinteiro | A1 | B1 | C1 | D1 | E3/ E1 |  | G5/G9 | H1 |  |
| Vidraceiro | A1 | B1 | C1 | D1 | E3 |  | G5/G9 | H1 |  |
| Pintor | A1 | B1 |  | D1 | E3 |  | G1/G2/ G9 | H1 |  |
| Pedreiro | A1 | B1 |  | D1 | E3 |  | G1/G2/ G9 | H1 / H3 |  |
| Gesseiro | A1 | B1 |  | D1 | E3 |  | G1/G2/ G9 | H1 |  |
| Técnico em Telefonia e Lógica | A1 | B1 |  | D1 | E3 |  |  | H2 |  |

| FUNÇÃO/ CARGO EPI | Capacete com jugular | Óculos | Protetor Facial | Protetor auricular | Máscara | Vestimenta | Luvas | Calçado Segurança | Cinto Segurança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajudante e Servente * | A1 | B1 |  | D1 | E3 |  | G1/G2/ G9 | H1/ H3 |  |
| * Dependendo das áreas em que trabalharão, deverão receber os mesmos EPI’s dos profissionais responsáveis pela realização das atividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LEGENDA EPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1- capacete para proteção contra impactos | G | 1-Luva de borracha nítrica |
|  | 2- capacete para proteção contra choque elétricos |  | 2-Luva em látex |
| B | 1- óculos para proteção dos olhos contra impactos |  | 3-Luva em PVC, cano longo |
|  | 2-óculos para proteção dos olhos contra radiação ultravioleta |  | 4-Luva em malha de aço |
| C | 1- protetor facial para proteção contra impactos |  | 5-Luva de raspa de couro |
|  | 2-protetor facial para proteção contra radiação ultravioleta |  | 6- Luva raspa e vaqueta |
| D | 1-Protetor auditivo, tipo Plug |  | 7-Luva para atividade elétrica em baixa tensão |
|  | 2- Protetor auditivo, tipo concha |  | 8-Luva para atividade elétrica em alta tensão |
| E | 1-Máscara semifacial com cartucho VO/GA |  | 9- Luva de algodão pigmentada na palma |
|  | 2-Máscara semifacial com cartucho VO/GA e filtro mecânico | H | 1-Calçado de proteção contra impactos |
|  | 3-Máscara semifacial com filtro PFF1 e PFF2 |  | 2-Calçado para proteção contra choques elétricos |
| F | 1-Vestimenta condutiva p/ proteção corporal contra choques |  | 3-Bota de PVC |
|  | 2-Avental de raspa de couro | I | 1-Cinto de segurança, tipo paraquedista |
|  | 3-Avental impermeável |  | 2- Talabarte duplo com mosquetão de aço inox, com abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava |
|  | 4- Calça bota (macacão tipo saneamento c/ luva e bota acoplada |  |  |
|  | 5- Cinta abdominal lombar c/ alças |  |  |

Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. Fonte: DESSAUDE — UERJ.

OBSERVAÇÃO: A ausência de indicação de EPI no quadro acima não isenta a empresa de providenciar os equipamentos necessários, compatíveis com as atividades que serão desenvolvidas.

          - A Contratada, de acordo com a NR-6, deve fornecer gratuitamente aos seus colaboradores os EPIs necessários e adequados à execução dos serviços com segurança, bem como exigir o seu uso, substituí-los quando danificados ou extraviados e realizar a sua manutenção e higienização periódica. O quadro anexo acima relaciona os equipamentos básicos mínimos a serem fornecidos inicialmente.

          - Somente serão aceitos EPIs portadores de Certificado de Aprovação (CA) e Certificado de Registro de Fabricante (CRF), emitidos pelo Ministério do Trabalho, que deve estar gravado de forma indelével em seu corpo.

          - A Contratada deverá encaminhar ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ cópias dos comprovantes de entrega de EPI e da realização dos treinamentos quanto ao uso dos mesmos.

          - Outros EPIs poderão ser necessários durante a realização dos serviços, conforme definidos no PPRA da Contratada. O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UERJ também poderá solicitar à Contratada, diretamente ou através da Fiscalização, seu fornecimento.

    - A qualificação do pessoal contratado deverá seguir as especificações determinadas na tabela abaixo:

### CARGO	QUALIFICAÇÃO REQUISITADA

Profissional habilitado na área tecnológica, com conhecimento e experiência distintos em arquitetura e manutenção predial hospitalar e segurança do trabalho,

Técnico de Nível Superior

sendo o profissional da área tecnológica o PREPOSTO da empresa com a missão de cumprimento da condução técnico-operacional do contrato, sob responsabilidade dos serviços emanados pela Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar - DLIH e aprovado pelo DAENG/Prefeitura dos Campi.

Projetista de Instalação Elétrica

Supervisor de Manutenção Predial

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico Eletroeletrônico

Técnico Orçamentista

Técnico de Telefonia / Lógica

Encarregado de Turma de Manutenção Predial

Profissional de Manutenção Predial

Profissional com formação básica em eletrotécnica, com a missão de desenvolver os projetos sob a coordenação do DLIH e a supervisão do DAENG/Prefeitura dos Campi, as seguintes atividades: projetar, elaborar e desenvolver projetos de instalações elétrica, hidrossanitária, telefonia, telecomunicação e lógica, bem como detalhamento das instalações, esquemas de ligação e funcional, compreendendo plantas baixas, diagramas unifilares dos quadros elétricos, esquemas verticais, tabela de alimentadores, centro de medição e memorial descritivo, entre outros correlatos com a atividade.

Profissional com a formação técnica e experiência de, no mínimo, 05 (cinco) anos em manutenção predial, que terá a missão de coordenar os trabalhos dos encarregados de turma, definir os cronogramas de manutenção, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços das áreas civil, elétrica, hidráulica, refrigeração, carpintaria, telefonia, telecomunicação e dados.

Profissional com formação técnica e experiência de, no mínimo, 05 (cinco) anos, de forma que possa cumprir as atividades de manutenção predial relacionadas à Portaria MTB n ° 3275/1989.

Profissional com formação técnica e experiência de, no mínimo, 05 (cinco), que tem a missão de realizar manutenção preventiva e corretiva, instalação e montagem de equipamentos elétricos, eletrônicos e de automação, assim como ajudar no desenvolvimento e implantação de sistemas automatizados, além de realizar testes, ensaios e reparos em circuitos e componentes.

Profissional com formação técnica na área da construção civil e experiência de, no mínimo, 05(cinco) anos na elaboração de orçamentos, cuja missão será desenvolver estimativas de custos dos recursos necessários para completar as atividades do projeto; determinar as estimativas de custo de cada item do projeto; analisar e atualizar o orçamento conforme as mudanças do projeto; criar a composição de mão de obra e insumos; montar a composição de preços; elaborar cronogramas de obras e estar atualizado com novas tecnologias disponíveis no mercado.

Profissional com formação técnica e experiência de, no mínimo, 03 (três) anos para exercício da manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de telecomunicação, instalação de ramal, entre outras correlatas com a formação.

Profissional com formação técnica de, no mínimo, 03 (três) anos em manutenção predial e/ou 05 (cinco) anos em instalações mecânica ou elétrica, cuja missão é supervisionar e orientar, dentro da melhor técnica, os trabalhos da equipe de cada oficina de manutenção, entre outras correlatas com a formação.

Profissional com experiência comprovada nas áreas de conhecimento individual em setores como alvenaria, elétrica, hidráulica em geral, refrigeração, serralheria, marcenaria, carpintaria, pintura, gesso, vidraria e utilidade.

    - Local Base e Formas de Atendimento

      - É de responsabilidade da CONTRATADA estabelecer a base de operação, dentro das dependências da unidade assistida, onde, em dias de expediente, os responsáveis técnicos e operacionais permanecerão para atendimento de quaisquer eventualidades. Não havendo disponibilidade de espaço para as atividades de manutenção, a opção será a instalação e/ou aluguel de contêineres. O custo deverá ser discriminado em despesas administrativas;

      - A CONTRATADA utilizará as instalações existentes na unidade assistida, destinadas às oficinas existentes no local, para o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção predial;

      - A CONTRATADA é responsável direta pela conservação, restauração, limpeza e segurança das áreas e edificações que ocupar;

      - Os prazos de atendimento a serem obedecidos pela equipe técnica e operacional são de 30 (trinta) minutos para as chamadas corretivas de emergência e de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas para os demais chamados.

    - Transporte

      - É de responsabilidade da CONTRATADA o aluguel de veículos de transporte, a fim de executar as tarefas necessárias ao cumprimento do objeto. O custo deverá ser discriminado em despesas gerenciais e administrativas;

      - A CONTRATADA, para fins de utilização do estacionamento com veículos de sua propriedade e dos seus responsáveis, deverá solicitar permissão temporária junto ao responsável/fiscal da unidade assistida, que providenciará a autorização junto ao órgão gestor do estacionamento — a saber, o Departamento Geral de Segurança, DEGSEG — e cumprir a as normas estabelecidas;

    - Fornecimento de Materiais, Instrumentos, Equipamentos e Ferramentas

      - Materiais de Fornecimento do CONTRATANTE

Ficará a cargo da Policlínica Piquet Carneiro - PPC, através da DLIH (Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar), suprir o fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição de equipamentos listados pela CONTRATADA, que essa não consiga suprir através da reposição de material prevista em contrato, definido pelo percentual constante da planilha de preço.

      - Materiais de Fornecimento da CONTRATADA

        - Os materiais a serem adquiridos com o valor disponível em planilha de preços deverão ser previamente autorizados pela Fiscalização, cabendo à CONTRATADA apresentar, mensalmente, cópia dos comprovantes fiscais;

        - Caberá à CONTRATADA o fornecimento dos materiais/insumos necessários às atividades de manutenção;

        - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela manutenção, controle, guarda e aplicação das peças, componentes e materiais de consumo, ferramentas e equipamentos das oficinas disponibilizados em comodato pela PPC/UERJ.

        - No final de cada mês, a CONTRATADA deverá apresentar à DLIH, através de relatório, a listagem com o custo, quantitativo de material gasto e as respectivas Ordens de Serviços;

        - Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, custeados pela CONTRATANTE, apesar de estarem sob a guarda da primeira, serão de propriedade da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA responder integralmente pela guarda desses;

        - Todos os materiais e equipamentos necessários ao funcionamento de seu próprio escritório, localizado nas instalações da CONTRATANTE, serão custeados pela CONTRATADA. Esse custo deverá ser discriminado em despesas administrativas;

        - Caberá à CONTRATADA fornecer todos os materiais gerados através das Ordens de Serviço que possam ser adquiridos pelo custo de reposição de materiais, conforme percentual (%) definido na planilha de preços, autorizado e controlado pela Fiscalização;

        - Caberá à CONTRATADA, também, fornecer todos os materiais de uso rotineiro e usual, tais como: solda; super bond; terminais agulha e olhal; pino banana, fita para isolamento de área; fita isolante de boa qualidade; anilha de identificação; terminais e luvas de emendas para cabos; fitas plásticas de amarração de cabos de boa qualidade; fita alto fusão; benzina; lã de aço; parafusos; porcas; arruelas; buchas; brocas de aço rápido e vídea; lâmina de serra; escovas para limpeza; massa corrida; massa de vedação de boa qualidade; óleo desengripante spray; pasta para limpeza; esponja de aço; estopas; trapos; lona preta; fita veda rosca (“teflon”); fita crepe; veda-junta; querosene; gases para solda e corte; disco de corte; lixas de madeira e ferro; óleos e solventes para limpeza; óleos lubrificante e hidráulico; graxas; correias em geral (tipomA e B), entre outras; filtros classe A-3, filtros classe G-3, filtros classe G-4, filtros classe F-8, entre outros; lâmpadas U.V 16 Watts; lâmpadas LED; reatores eletromagnéticos ou eletrônicos de alto fator de potência (com boa qualidade); óleo lubrificante; estopa; vaselina; querosene; tintas; anti-corrosivo; solda (latão, prata e foscoper); chapa de aço; fibra; fusíveis; bases de fusíveis independente da corrente nominal; conectores; disjuntores em geral; cabos elétricos; soquetes; tubo ferro galvanizado; válvulas de retenção, de bloqueio, de três vias; registros; conexões em geral; filtros em geral (em conformidade com as leis vigentes); materiais de vedação; retentores; condutores de líquido (mangueiras e mangotes); juntas, acoplamentos e luva dos acoplamentos; braçadeiras para máquinas e mangotes; rolamentos; mancais; gás R12, R22, R134A, R407C, R404A, R410A, oxigênio, nitrogênio e acetileno; tubo de cobre flexível e rígido; evaporadores, condensadores, compressores em geral, entre outros; motor de ventilador; fitas; espuma; flow swtich; solenóides; termostatos; manômetros; termômetros; fios e cabinhos para comando; conectores; contatoras; jogo de contato das contatoras; protetor térmico; reatores e lâmpadas em geral, "leds"; entre outros não especificados e responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento dos demais equipamentos disponibilizados na casa de máquina (ar-condicionado, bebedouro, exaustor, etc., substituindo ou recuperando, caso necessário), detergentes e produtos químicos para a lavagem de filtros e serpentinas dos equipamentos, gaxetas para bombas, gás refrigerante para geladeira, freezer e ar- condicionado, solvente para limpeza em equipamentos elétricos com classe de isolamento de 30 KV, isolante, algodão e outros necessários à execução dos serviços, materiais hidráulicos em geral como tubos e conexões, registros, metais, louças, assentos sanitários, cimentos, argamassas, areia, brita, impermeabilizantes e outros necessários aos serviços de manutenção;

        - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, a título de aluguel, a relação mínima de instrumentos, equipamentos e ferramentas, nas quantidades mínimas especificadas, responsabilizando-se pelo suprimento de quaisquer outros adicionais necessários à execução dos serviços;

        - As ferramentas deverão ser do tipo profissional e de boa qualidade.

    - Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas por Área de Atuação

| ITENS | FERRAMENTAL POR ÁREA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- |
| A | BOMBEIRO – CBO 5171-10 / GASISTA – CBO 7241-30 |
| 1 | Alicate bomba d'água 10" |
| 2 | Alicate pressão mordente reto 10" |
| 3 | Alicate pressão bico longo 7 " |
| 4 | Alicate universal 8” |
| 5 | Chave de boca ajustável oxidada – 6, 8 e 10” |
| 6 | Chave de fenda – 1/8” x 5”, 3/16 x 6”,1/4 x 8”, 5/16 x 10”. (cj) |
| 7 | Chave de grifo – 10” a 14” (3 peças) |
| 8 | Chave de grifo• - 18" |
| 9 | Chave de grifo – 24" |
| 10 | Chave de lavatório |
| 11 | Torno de fuso p/ bancada 1/8" a 21/2" |
| 12 | Tarraxa para tubo PVC rígido – 1/2" a 2" |
| 13 | Tarraxa p/ tubos c/ catraca exposta mod. 12 R 1/8"a 2" |
| 14 | Arco de serra 12"- completo |
| 15 | Mala para ferramenta 18" Irwin |
| 16 | Desentupidor manual K-39 c/ acessórios |
| 17 | Desentupidor Bivolt, 0,75CV, em carro tubular com 2 rodas, composta de cabos de 5/8” e 7/8”, com 15,0 m cada, 01 ponta para cada cabo, chave para desengate dos cabos |
| 18 | Termofusora para tubos PPR, 220V, 63A, para bancada, com jogo de bocais de 20 a 63mm, com maleta, mod ref. Amanco, Ferrari ou equivalente técnico |
| 19 | Tesoura para corte de tubo PPR, corpo em alumínio, 42mm. |
| 20 | Chaves soquetes em caixa metálica - 3/8” a 1" – Jogo (12 pçs) |
| 21 | Metro articulável de madeira |
| 22 | Furadeira de impacto ½”, c/ mandril, 750W – 127 V |
| 23 | Martelo d e unha |
| 24 | Lanterna recarregável, bivolt, 19 Leds |
| 25 | Escada em fibra, 7 degraus |
| 27 | Bomba submersível, água servida, tipo sapo, 1cv, 220V, 13 m3/h, Dancor, Schneider, Ferrari. |

| ITENS | FERRAMENTAL POR ÁREA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- |
| B | MARCENEIRO – CBO 7711-05 /CARPINTEIRO –CBO 7155-05 / VIDRACEIRO – CBO 7163-05 |
| 1 | Formão aço, cabo madeira 1/2" |
| 2 | Formão aço c/ cabo madeira 3/4" |
| 3 | Formão aço c/ cabo mad. 1" |
| 4 | Metro articulável madeira 2 m |
| 5 | Martelo unha 25 mm |
| 6 | Esquadro metálico 12" |
| 7 | Chave de fenda 1/8 X 5" a 5/16´x 10” |
| 8 | Serrote carpinteiro 20" |
| 9 | Grampo nodular no2, 4 e 8 -Jogo |
| 10 | Plaina manual n° 4, largura 9-3/4” |
| 11 | Plaina pequenos reparos 3-1/2” |
| 12 | Furadeira de impacto ½”, c/ mandril, 600w, 127v |
| 13 | Mala para ferramenta 18" Irwin |
| 14 | Serra circular c/acessórios, 1400W, 127V |
| 15 | Serra Tico-Tico industrial, 127V |
| 16 | Parafusadeira / furadeira sem fio 3/8" - 7 2V |
| 17 | Pistola alicadora de silicone |
| 18 | Cortador de vidro Diamantado |
| 19 | Serra meia esquadria de bancada |
| 20 | Grampo rápido de fixação 6” (par) |
| 21 | Nivel de bolha metálico c/ imã 10” |
| 22 | Lixadeira angular, 2200W, |
| 23 | Lixadeira de cinta com coletor de pó, 1000W |
| 24 | Ventosa dupla para vidros 120mm (par) |
| C | PEDREIRO – CBO 7152-10 |
| 1 | Metro articulável de madeira |
| 2 | Nível madeira 30 e 40 cm |
| 3 | Prumo no3 – 400 g |
| 4 | Colher de pedreiro 6", 8 e 10" |
| 5 | Desempenadeira lisa de aço - 120 x 240 mm |
| 6 | Desempenadeira de aço dentada - 120 x 240 mm, cabo de madeira |
| 7 | Desempenadeira de madeira - 190 x 290 mm, cabo de madeira |
| 8 | Esquadro de aço 350 mm. |
| 9 | Esquadro ajustável, em aço, 12”, com nível de bolha, ângulos 45°e 90°. |
| 10 | Jogo chave fenda e philips, 10 pçs |
| 11 | Arco de serra regulável, 12” |
| 12 | Chave inglesa 10” |
| 13 | Torques 6" |
| 14 | Régua de alumínio - 200 cm e 300cm |
| 15 | Cortador / Riscador de azulejo 90cm |
| 16 | Alicate / cortar azulejo 8" |
| 17 | Trena metálica 15,0m |
| 18 | Trena fibra de vidro 20,0 m |
| 19 | Trena laser 50m, fabr. Bosch ou equivalente técnico. |
| 20 | Nível laser de linhas, profissional, laser classe 2, a pilha com gancho para teto, base giratória, e maleta, raio de ação de 15,0m, projeção de 2 linhas, mod de ref. GCL2-15, Bosch. |
| 21 | Serra mármore c/disco 127V, 125mm, 1450W |
| 22 | Furadeira de impacto, ½”, c/ mandril, 750W, 127V |

| ITENS | FERRAMENTAL POR ÁREA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- |
| 23 | Martelete rompedor 220V; potência 1750W; energia de impacto: 41 J; número máx. de impactos: 1300 i.p.m; Peso médio 18 kg. |
| 24 | Martelete rompedor 220V; 6 velocidades; potência: 1500W; energia de impacto: 16,8 - 25J; número máx. de impactos: 900 - 1890 i.p.m. |
| 25 | Escada de abrir, alumínio, 6 degraus |
| 26 | Escada de abrir, madeira, 6 degraus |
| D | PINTOR – CBO 7233-10 |
| 1 | Espátula de 6" |
| 2 | Espátula de 8" |
| 3 | Espátula de 10 " |
| 4 | Desempenadeira aço - 300 x 120 cm |
| 5 | Escada madeira c 8 degraus |
| 6 | Pistola pintura profissional Arpex alta pressão |
| 7 | Compressor portátil capacidade 25 litros |
| E | SERRALHEIRO – CBO 7244-40 |
| 1 | Furadeira de impacto, 1/2”, c/ mandril, 750W, 127V |
| 2 | Furadeira elétrica, 1/2”, velocidade variável e reversível, 700W. |
| 3 | Chave de fenda 1/ 8” X 4" a 3/8 x10” jogo 8pçs |
| 4 | Chave Philips 1/8” x 4” a 3/8” x 10” jogo 8pçs |
| 5 | Chave allen , 1/6” a 3/8” - Jogo10 pçs, |
| 6 | Chaves estrela -1/4 a 1" Jogo |
| 7 | Chave estrela, de 6x7mm a 20x22mm (jogo 8 pçs) |
| 8 | Alicate universal 8” |
| 9 | Tesoura chapa |
| 10 | Esquadro de aço 350 mm. |
| 11 | Lima redonda bastarda 10" |
| 12 | Lima chata bastarda 10" |
| 13 | Lima chata 10" |
| 14 | Martelo tipo bola 500 g. |
| 15 | Torno de bancada, aço forjado número 4 |
| 16 | Escova de Aço |
| 17 | Trena metálica 15,0m |
| 18 | Martelo de borracha 60mm |
| 19 | Arco de serra 12" |
| 20 | Serra meia esquadria, manual, de bancada |
| 21 | Serra elétrica de mesa 10”, 1800W. |
| 22 | Alicate rebitador de cabeça giratória |
| 23 | Esmerilhadeira angular, diâmetro de 5”, 127V, 3 posições para empunhadeira.1 |
| 24 | Parafusadeira elétrica, bivolt, recarregável, 3/8” |
| 25 | Máquina de solda elétrica 250 A ciclo 50% ou 60% , 220V |
| 26 | Mala para ferramenta 18" Irwin |
| F | GESSEIRO – CBO 7164-05 |
| 1 | Espátula de 8" |
| 2 | Desempenadeira aço - 300 x 120 cm |
| 3 | Serrote de ponta para gesso e drywall 400 mm |
| 4 | Serrote de ponta 14” |
| 5 | Trena de aço, c/trava, de 15 m |
| 6 | Esquadro de aço 350 mm. |
| 7 | Martelo borracha 500 gr |
| 8 | Furadeira de impacto, ½”, c/ mandril, 750W, 127V |

| ITENS | FERRAMENTAL POR ÁREA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- |
| 9 | Nível laser de linhas, profissional, laser classe 2, a pilha com gancho para teto, base giratória, e maleta, raio de ação de 15,0m, projeção de 2 linhas, mod de ref. GCL2-15, Bosch. |
| G | AJUDANTE DE MANUTENÇÃO – CBO 9112-05 / SERVENTE DE OBRAS – CBO 7170-20 |
| 1 | Ponteiro de aço redondo 3/4" x 8” e 3/4" x 12” ( 20 de cada) |
| 2 | Talhadeira em aço 16 x 150mm e 22 x 250 mm (20 de cada) |
| 3 | Marreta com cabo 0,5 Kg |
| 4 | Marreta com cabo 1,0 Kg |
| 5 | Enxada larga, 30cm, cabo madeira |
| 6 | Pá quadrada n. 3, com cabo |
| 7 | Cavadeira articulada, cabo de madeira, 120mm |
| 8 | Cavadeira reta, cabo madeira, 140 mm |
| 9 | Picareta chibanca, cabo madeira, 90cm |
| 10 | Carrinho de mão, 65L, com câmara. |
| 11 | Carrinho de mão, tipo girica, 80L, com câmara |
| H | TECNICO DE TELEFONIA – CBO 3133-15 |
| 1 | Alicate crimpador RJ11, RJ 12, RJ 45 |
| 2 | Alicate bico reto, 6”, cabo isolado |
| 3 | Alicate de corte 8”, cabo isolado |
| 4 | Alicate de pressão |
| 5 | Arco de serra 12” |
| 6 | Chave grifo 10”, 12” e 14”. |
| 7 | Chave fenda cromo vanadium 1/4”x4”, 1/4”x6”, 5/16”x8”, 1/4" |
| 8 | Chave philips cromo vanadium, 1/8”x3”, 3/16”x3”, 3/4”x8”. |
| 9 | Chave philips cotoco. |
| 10 | Martelo bola, 350g |
| 11 | Martelo de borracha, 40mm |
| 12 | Caneta identificadora de sequência de fase, mod ref. Minipa |
| 13 | Decapador universal para UTP. Mod ref. Vonder |
| 14 | Estilete profissional 6” |
| 15 | Ferramenta Terminação 110 IDC/punchdown, mod refe Furukawa. |
| 16 | Ferramenta punchdown 110, mod ref. Metaltex. |
| 17 | Serra copo de 1/2” a 3”. |
| 18 | Trena de aço, 5,0 m |
| 19 | Megometro, faixas de medida: 100M/5,5Gohm, Tensão de Teste DC: 100/250/500/1000V, Voltímetro AC: 30 ~ 750 V, Precisão Básica: 2%, Categoria de Segurança: CAT III 600V Alimentação: pilha AA, mod ref.MI2552, Minipa. |
| 20 | Testador continuidade e frequência para cabo UTP RJ11/RJ45, mod ref. NS-468 Metaltex. |
| 21 | Furadeira de impacto, 600W, 127V |
| 22 | Lanterna recarregável, 19 Leds |
| 23 | Multímetro digital (voltímetro, amperímetro, ohmímetro), (pilha AA ou AAA). |
| 24 | Mala para ferramenta 18" Irwin |
| I | ELETRICISTA – CBO 7321-20 |
| 1 | Chave de fenda, cabo isolado, cromo vanadium, 1/8 X 5", 3/16 X 6", 1/4 X 8", 5/16 x 10" (cj) |
| 2 | Chave Philips, cabo isolado, cromovanadium 1/4" x 5", 1/8" x 5", 3/16" x 6", 1/4" x 8", 5/16" x 10" |
| 3 | Jogo de chave fenda e Philips isoladas (NBR9699/ ISO DIN 60900); Fenda e Philips nas dimensões: 5,5x125mm, 8x175mm, 10x200mm(plantonistas). |
| 4 | Jogo chave estriada, 6 a 23mm, 8 pçs |
| 5 | Jogo chave de Allen longa (hexagonal), 12 pçs, 1/16” a 3/8” |
| 6 | Jogo de chave combinada angulada 16 pçs (8 a 25mm). |

| ITENS | FERRAMENTAL POR ÁREA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- |
| 7 | Alicate de eletricista universal 8", isolado |
| 8 | Alicate de bico meia cana longo, isolado, 8” |
| 9 | Alicate corte diagonal reforçado isolado 8” |
| 10 | Alicate 8” , ajustável, desencapador de fios e prensador de terminais, tipo Vise Grip, p cabos até 6,0 mm2 |
| 11 | Alicate Eletricista multiuso (corta e prensa cabo), 240mm |
| 12 | Alicate prensa cabo hidráulico, 10 a 240mm2 |
| 13 | Alicate hidráulico cortador de cabos, 6 ton |
| 14 | Alicate amperímetro digital p/ CC e AC c/ capacidade de leitura até 400A, 600V |
| 15 | Ferro de soldar 50W — 127 V |
| 16 | Vara de manobra isolada, fibra de vidro, 3 elementos, 20 kV, (5,0 m) |
| 17 | Detector de alta tensão por aproximação, 200kV. |
| 18 | Cinto bolsa para suporte de ferramentas |
| 19 | Serra copo - Kit completo c/suporte para eletricista e encanador |
| 20 | Lanterna de LED, bivolt, recarregável, 19 Leds |
| 21 | Escada madeira c/ 10 degraus |
| 22 | Escada de fibra de vidro, tipo tesoura, fabr. Cogmelo, Bertolo ou equivalente, 9 degraus. |
| 23 | Escada de fibra de vidro, tipo tesoura, fabr. Cogmelo, Bertolo ou equivalente, 7 degraus. |
| 24 | Mala para ferramenta 18" Irwin |
| 25 | Caneta identificadora de sequência de fase |
| 26 | Termômetro digital infravermelho, com mira laser, de 30°Ca 500°C. |
| 27 | Furadeira de impacto, c/ mandril, 600w, 127v |
| 28 | Fasímetro Cat. II 660 V c/ Led p/ sequencia fase trifásica e fase a fase |
| J | MEC. DE REFRIGERAÇÃO- CBO 9112-05 |
| 1 | Chave de fenda, cabo isolado, 1/4 x 2”, 1/4 x 6”, 1/4 x 8”, 3/16 x 6”, 5/16 x 6”, ponta cromovanadium, (cj) |
| 2 | Chave Philips, cabo isolado, 1/4 x 2”, 1/4 x 6”, 1/4 x 8”, 3/16 x 6”, 5/16 x 6”, ponta cromovanadium (cj) |
| 3 | Chave sindal isolada, 4" |
| 4 | Jogo chave catraca 8 a 19 mm ou 5/16 a 3/4", (6 pçs) |
| 5 | Jogo chave combinada angular, 8 a 19mm, (6 pçs) |
| 6 | Jogo chave Allen (hexagonal) de 1,5 a 10mm (25 pçs) |
| 7 | Maleta chave catraca (22 pçs) |
| 8 | Chave inglesa 10”a 14” |
| 10 | Alicate universal, isolado, 8” |
| 11 | Alicate de bico meia cana 8” |
| 12 | Alicate corte diagonal reforçado isolado 8” |
| 13 | Alicate de pressão 10” |
| 14 | Alicate 8” , ajustável, desencapador de fios e prensador de terminais, tipo Vise Grip, p cabos até 6,0 mm2 |
| 15 | Martelo tipo bola, 500gr |
| 16 | Caneta identificadora de tensão ou chave teste |
| 17 | Caneta identificadora de sequência de fase, mod ref. Minipa |
| 18 | Punho saca fusível NH |
| 19 | Alargador de tubo |
| 20 | Mala para ferramenta 18" Irwin |
| 21 | Torno de bancada n. 5 (125mm), com base giratória. |
| 22 | Curvador manual de tubos de 1/4 a 7/8". |
| 23 | Kit flangeador e cortador de tubos de 1/4” a 7/8”. (maleta) |
| 24 | Saca polia (extrator) 3 garras, 80, 160 e 300 mm Jogo |
| 25 | Manifold para gás R 410 |
| 26 | Manifold para gás R 22 |
| 27 | Maçarico tubo tocha TS 8.000 |
| 28 | Nível de bolha metálico com imã, 10” |

| ITENS | FERRAMENTAL POR ÁREA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- |
| 29 | Trena metálica 15,0 m |
| 30 | Estilete profissional 6” |
| 31 | Lanterna recarregável, 19 Leds |
| 32 | Paquímetro digital em aço, caixa metálica, precisão 0,01mm, 200mm |
| 33 | Conjunto de solda oxigênio/acetileno, sobre carrinho com rodízio, PPU |
| 34 | Termômetro de 5 sensores, modelo Penta, fabr. Full Gauge. |
| 35 | Termômetro digital, mira laser, range -20C a 400 C, display LCD 3 1/2 digitos, precisão ± 2% |
| 36 | Esmeril de bancada 127V |
| 37 | Furadeira de impacto, c/ mandril, 600W, 127V |
| 38 | Vacuômetro digital portátil, 2 saídas, modelo, medição (0-26 mbar / 0-20.000 micron), modelo de ref. TESTO-552. |
| 39 | Bomba de vácuo, 35 CFM, 220V |
| 40 | Lavadora alta pressão, sendo mínima 1800 Psi, trabalho 2200Psi, 220 V, vazão média 600 l/h, com regulagem de pressão e vazão, linha profissional |
| 41 | Lavadora alta pressão, 1500 Psi, 220 V, vazão média 400 l/h, profissional |
| 42 | Alicate amperímetro digital, DC/AC, LCD 3 1/2 dígitos categoria 600 V, 600A, com capacímetro, com medição de continuidade e resistência (pilha AA ou AAA). |
| 43 | Anemômetro digital c/ LCD principal de 4 digitos e 31/2 dígitos secundários e precisão básica de 3% Faixa: 0.3m/s ~ 30.0m/s, precisão: ± 3%, Resolução: 0.01m/s. |
| 44 | Regulador pressão, nitrogênio ref. R-86N |
| 45 | Escada de fibra de vidro com 10 degraus |
| 46 | Escada de fibra de vidro, tipo tesoura, fabr. Cogmelo, Bertolo ou equivalente, 9 degraus. |
| 47 | Bolsa coletora de lavagem split até 12. 000 a 36000 Btu’s. |
| 48 | Bolsa coletora de lavagem split de 36. 000 a 60000 Btu’s |

      - As ferramentas, os instrumentos e os equipamentos utilizados pelos empregados da CONTRATADA deverão:

        - Estar em conformidade com as respectivas normas técnicas de fabricação e/ou certificados, sendo os de medição com comprovação de aferição por órgão certificadores;

        - Ser mantidos em boas condições de conservação e limpeza. Não serão permitidos aqueles que apresentem riscos de acidentes;

        - Ser adequados aos serviços a serem executados, não se admitindo improvisações.

    - Rotinas e Periodicidade dos Serviços

      - Manutenção Hidrossanitária

        - Rotinas Permanentes

          - Atender às chamadas para manutenção corretiva emergencial ou aquelas solicitadas pela DLIH/Prefeitura dos Campi;

          - Vistoriar os sistemas hidráulicos, verificando entupimentos, vazamentos e defeitos em todos os equipamentos hidráulicos, inclusive válvulas de descarga, torneiras, chuveiros e registros;

          - Verificar o estado de limpeza e ventilação das casas de bombas;

          - Verificar o funcionamento das bombas de recalque;

          - Verificar os níveis dos diversos reservatórios de água;

          - Inspecionar visualmente as bombas, observando se há excesso de vazamento nas gaxetas e/ou selos mecânicos;

          - Ligar manualmente as bombas, observando se há vibrações e ruídos anormais;

          - Verificar o funcionamento dos sifões;

          - Inspecionar as tubulações e conexões hidráulicas das bombas;

          - Verificar a estanqueidade dos registros;

          - Verificar o funcionamento das bacias sanitárias e sua fixação, inclusive das peças de ligação com a tubulação hidráulica;

          - Verificar o funcionamento das torneiras;

          - Verificar o estado de conservação das pias e bacias sanitárias;

          - Fixar os bojos de pias de copa e banheiro, quando necessário;

          - Rejuntar pias e bacias sanitárias, quando necessários;

          - Verificar condições funcionais dos ralos secos e caixas sifonadas;

          - Verificar as condições de funcionamento dos ralos, grelhas, caixa de passagem e de separação dos abrigos de lixo orgânico e infectante;

          - Verificar obstrução nas pias, vasos e drenos;

          - Instalar e/ou substituir tampas de vasos sanitários;.

          - Inspecionar o funcionamento dos registros e válvulas de retenção das casas de bombas;

          - Inspecionar o funcionamento dos registros e filtros da rede de abastecimento de água da entrada principal e do reservatório inferior;

          - Efetuar limpeza dos reservatórios de abastecimento;

          - Inspecionar o estado de conservação dos reservatórios;

          - Verificar as luvas de acoplamento das bombas;

          - Verificar funcionamento das chaves boia e demais dispositivos controladores de nível e corrigir inconformidades;

          - Participar da equipe de limpeza de coberturas e telhados; aa) Sanar todas as irregularidades encontradas.

        - Rotinas Quinzenais

          - Executar serviços não emergenciais, identificados e não realizados durante a manutenção preventiva e/ou solicitados pela Unidade assistida através de OS (Ordem de Serviço), ou por escrito, preferencialmente das datas estabelecidas no cronograma;

          - Colocar bombas de reserva em operação, observando anormalidades em seu funcionamento;

          - Sanar todas as irregularidades encontradas.

        - Rotinas Mensais

          - Verificar e manter o sistema de pressurização de água e seus componentes, tais como bombas, hidráulica, tanques, quadros de comando e rede hidráulica;

          - Colocar bombas de combate a incêndio em operação, verificando os acionamentos e demais itens de funcionamento;

          - Limpar caixas coletoras de gorduras;

          - Inspecionar o estado de conservação e corrigir imperfeições das caixas sifonadas, de passagem ou poços de visita;

          - Verificar estado da pintura das tubulações hidráulicas aparentes, pintando-as quando necessário;

          - Verificar a necessidade de lubrificação dos rolamentos das bombas;

          - Verificar os controladores de nível das caixas de água;

          - Verificar estanqueidade dos barriletes, das válvulas redutoras de pressão e dos registros correspondentes;

          - Inspecionar as eletrobombas, verificando o desempenho dos motores, gaxetas, rolamentos, registros e válvulas de retenção, providenciando as lubrificações indicadas e/ou substituições necessárias;

          - Limpar os ralos simples e os hemisférios de captação pluvial de cobertura;

          - Inspecionar todos os sanitários e copas, observando o desempenho e o estado de suas diversas peças e acessórios relacionados com os respectivos esgotos, assegurando-lhes limpeza e perfeito funcionamento;

          - Inspecionar e limpar todos os ralos e caixas de passagem existentes;

          - Verificar, durante o período de operação das bombas, a estanqueidade do conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos motores e dos mananciais;

          - Limpar calhas em geral, condutores e telhados;

          - Sanar todas as irregularidades encontradas.

        - Rotinas Trimestrais

          - Lubrificar os rolamentos dos motores;

          - Fazer limpeza geral do conjunto de bombas;

          - Limpar o filtro da rede de entrada d’água;

        - Rotinas Semestrais

          - Verificar pontos de ferrugem existentes em todos os itens da malha hidráulica, adotando conveniente processo de correção, lixando e pintando as partes afetadas;

          - Verificar o estado de conservação das carcaças das bombas e motores;

          - Manter a limpeza dos reservatórios e calhas de captação de água;

          - Verificar a funcionabilidade dos registros da rede de entrada d’água;

          - Testar sistemas de combate a incêndio, verificando as condições de mangueiras, registros, etc;

          - Sanar todas as irregularidades encontradas.

        - Rotinas Anuais

          - Verificar a situação dos reservatórios de águas superiores e inferiores, com apresentação de laudo técnico, quanto às condições das instalações, estruturas e vedações;

        - Rotinas sem Periodicidade Definida

          - Substituir as instalações e/ou tubulações que apresentarem falhas, rompimento, vazamentos;

          - Refazer/substituir as tubulações de esgoto que se mostrarem necessárias ao bom andamento das atividades da unidade assistida;

          - Trocar telhas, rufos, chapins, calhas e condutores, quando necessário;

      - Manutenção do Sistema Elétrico / Telefonia

        - É tarefa dos plantonistas de elétrica (diurno e noturno), ao assumirem seus respectivos plantões, vistoriar as subestações, geradores e nobreaks imediatamente na falta de energia da concessionária da unidade assistida (ex.: LIGHT, ENEL, etc.) e apontar qualquer anormalidade à supervisão, que tem a missão de comunicar aos superiores hierárquicos e direção do DLIH/Prefeitura dos Campi, objetivando solucionar imediatamente os problemas identificados.

        - Rotinas Permanentes

          - Orientar os usuários sobre o uso da energia, objetivando a economia e o uso racional (conservação de energia);

          - Inspecionar a cabine de entrada e medição de energia elétrica, proveniente da rede LIGHT/ENEL, realizando manobra quando necessário;

          - Verificar o funcionamento dos grupos geradores instalados na unidade assistida, analisando sempre o painel “USCA”, a situação das baterias, nível de água do radiador, válvula termostática, filtros em geral, mangueiras de arrefecimento e de combustível, entre outros componentes e peças;

          - Inspecionar os nobreaks instalados na unidade assistida quanto ao funcionamento dos componentes eletroeletrônicos e de refrigeração, principalmente na ocorrência de falta de energia elétrica da concessionária;

          - Atender às chamadas para manutenção corretiva e de emergência ou aquelas solicitadas pela DLIH/Prefeitura dos Campi;

          - Verificar o funcionamento dos sistemas de iluminação, inclusive nas cabines dos elevadores, inspecionando lâmpadas, contatos internos e externos, parafusos de fixação, soquetes e reatores, substituindo os elementos, quando necessário;

          - Verificar a ocorrência de sobrecarga na instalação, dando conhecimento à DLIH/Prefeitura dos Campi;

          - Verificar existência de pontos de tomadas danificadas;

          - Verificar a existência de fios/cabos desencapados e/ou danos na isolação dos componentes das instalações;

          - Verificar a existência de plugs e tomadas com conexões elétricas defeituosas;

          - Verificar fixação e/ou falta de placas das caixas de passagem ou tomadas de piso, parede e interruptores;

          - Verificar a fixação de luminárias/ lâmpadas e ventiladores de teto ou parede;

          - Verificar a existência de acúmulo de extensões num mesmo ponto de tomada, promovendo a redistribuição através do redimensionamento dos circuitos;

          - Verificar interruptores, chaves e botoeiras;

          - Verificar o estado de operação de disjuntores, contactores, chaves, reles e fusíveis;

          - Verificar a existência de correntes de fuga nas instalações;

          - Verificar o funcionamento de aquecedores e cafeteiras elétricas, providenciando, quando necessário, a substituição de fiações, plugs e resistências elétricas;

          - Verificar a existência de fiação exposta que apresente risco a pessoas e/ou equipamentos, procedendo a sua canalização por meio de conduletes, eletrodutos, etc;

          - Verificar os ventiladores de teto quanto à segurança e ao funcionamento;

          - Instalar e manter rede telefônica interna (primária e secundária), inclusive distribuidor geral (DG) e distribuição interna;

          - Instalar e remanejar aparelhos de telecomunicação;

          - Instalar, manter e remanejar linhas telefônicas de transmissão de voz, dados e alarme;

          - Instalar, manter e programar aparelhos telefônicos comuns, sem fio, viva voz, bloqueadores de ligações telefônicas, amplificadores, etc;

          - Manter as caixas de passagem devidamente fechadas/parafusadas;

          - Manter os quadros de distribuição e os pontos telefônicos devidamente identificados;

          - Executar projetos “as built” de instalações internas da Unidade assistida pela CONTRATADA;

aa) Instalar novos pontos/câmeras ou remanejar existentes, além de modernizar o sistema; ab) Substituir cabeamento ou componentes de câmeras;

ac) Executar infraestrutura para remanejamento ou instalação de novas câmeras; ad) Nos componentes eletrônicos das câmeras, efetuar: ad) Nos componentes eletrônicos das câmeras, efetuar:

Medições de tensões, correntes e potências envolvidas;

A verificação do funcionamento de softwares, aplicativos e firmwares, bem como suas versões e atualizações; A limpeza dos aparelhos/equipamentos;

Observação das condições de aterramento da rede, assim como eventuais correntes induzidas que possam ocasionar danos aos aparelhos/equipamentos.

ae) Nas câmeras eme si, efetuar:

A verificação de imagens, de modo a identificar possíveis falhas – foco, interferência, resolução, contraste, cores, enquadramento e posição;

A verificação e o reaperto, se necessário, de conexões e cabos das câmeras; O ajuste das lentes;

A limpeza das lentes e das câmeras;

Verificação de aterramentos e fixação, visando à proteção e longevidade dos equipamentos; Observação da tensão de alimentação das câmeras;

A conferência da comunicação, alimentação, aterramento e proteção de surtos;

Averiguação das respostas das câmeras com relação ao BLC e esse com o ajuste correto das lentes.

        - Rotinas Quinzenais

          - Executar serviços corretivos não emergenciais, identificados e não realizados durante a manutenção preventiva e/ou solicitados pela Unidade assistida pela contratada através de OS (Ordem de Serviço) ou por escrito, preferencialmente nas datas estabelecidas no cronograma.

        - Rotinas Mensais

          - Acompanhar o comportamento das contas de energia elétrica, enquadradas em tarifas hora- sazonais, da unidade assistida pela CONTRATADA, propondo medidas preventivas ou corretivas de uso de carga.

      - Manutenção dos Quadros de Distribuição de Luz, Tomadas de Uso Geral dos Pavimentos e Quadros de Automação

- Verificar o funcionamento dos disjuntores;

- Verificar o aquecimento dos disjuntores;

- Substituir os disjuntores que apresentarem operação anormal, danos ou fissuras no corpo do isolamento, terminais danificados, mal dimensionados para a carga do circuito e que estiverem em fim de vida útil;

- Medir as correntes dos circuitos sob carga e verificar se estão dentro dos limites permitidos para a capacidade de condução dos fios/cabos, bem como se estão compatíveis com a capacidade nominal dos disjuntores, conforme Normas Técnicas, processando, quando necessário, o seu redimensionamento;

- Lubrificar e reparar, quando necessário, os fechos e dobradiças das portas;

- Verificar a correta fixação dos espelhos colocando os elementos que porventura estejam em falta (parafusos, garras, etc);

- Verificar o uso inadequado de disjuntores unipolares em circuitos polifásicos, executando a substituição desses, quando for o caso;

- Verificar as emendas/conexões e amarração com abraçadeiras dos fios e cabos;

- Verificar o funcionamento das chaves comutadoras rotativas quando for o caso;

- Efetuar limpeza geral interna e externa;

- Medir e registrar tensão entre fases, fase-neutro, neutro-terra e corrente dos alimentadores.

      - Manutenção dos Quadros de Força das Bombas, Motores, Capacitores, Aparelhos de Ar Condicionado e Quadros Gerais

        - Adotar os mesmos procedimentos indiocados "in lide", acrescidos dos seguintes:

          - Verificar o funcionamento das chaves, contactoras, disjuntores e relés;

          - Verificar o ajuste da corrente dos relés de sobrecarga e programação dos temporizadores, segundo indicadores preestabelecidos;

          - Verificar o estado dos barramentos e isoladores;

          - Verificar os circuitos e operação dos dispositivos de controle e sinalização;

          - Verificar o ajuste da sensibilidade dos relés eletrônicos.

      - Manutenção do Quadro Geral de Distribuição de Baixa Tensão (QGBT) e dos Quadros de Distribuição dos Pavimentos

- Verificar o funcionamento das chaves e disjuntores, observando pressão das molas e a ocorrência de aquecimentos, além de efetuar limpeza dos contatos;

- Verificar as conexões com os barramentos e cabos, bases e elementos fusíveis;

- Substituir disjuntores, chaves e/ou fusíveis que apresentarem operação anormal, danos ou fissuras no corpo do isolamento, terminais danificados, mal dimensionados para a carga do circuito e que estiverem em fim de vida útil;

- Verificar circuitos de controle, medição e sinalização;

- Verificar a existência de vibrações ou ruídos anormais;

- Verificar o estado dos abafadores (corta arcos);

- Lubrificar e reparar, quando necessário, os fechos e as dobradiças das portas;

- Verificar a correta fixação dos espelhos colocando os elementos que porventura estejam em falta (parafusos, garras, etc);

- Verificar existência de danos no isolamento dos cabos;

- Medir e registrar tensão entre fase, fase-neutro, neutro-terra e corrente do alimentadores;

- Inspecionar barramentos e isoladores.

      - Manutenção de Subestações

        - Rotinas Gerais

          - Verificar o nível de óleo do transformador através de janela existente no corpo do transformador;

          - Verificar vazamentos de óleo no transformador e/ou disjuntor de alta tensão, observando a existência de manchas no piso sob os equipamentos;

          - Verificar rachaduras nos isolamentos e buchas do transformador, nas chaves, fusíveis e muflas internas;

          - Verificar a iluminação do recinto e o funcionamento dos ventiladores de exaustão/ventilação;

          - Verificar e desobstruir as aberturas de ventilação;

          - Verificar a presença de extintor de incêndio, nível de carga, comunicando qualquer irregularidade à DLIH;

          - Observar aquecimento excessivo no ambiente da subestação e ruídos anormais;

          - Efetuar teste de funcionamento nos sistemas de iluminação de emergência, adotando as medidas corretivas necessárias;

          - Sanar todas as irregularidades encontradas.

        - Relação Mínima de Equipamentos Necessários à Manutenção de Subestações

          - Multiteste para medição de rigidez dielétrica do óleo isolante dos equipamentos;

          - Filtro de prensa (para óleo isolante);

          - Voltímetro digital;

          - Amperímetro digital;

          - Ohmegômetro eletrônico;

          - Medidor de resistência de aterramento;

          - Ponte Kelvin (Medidor de resistência de contato);

          - Fonte de corrente;

          - Termômetro infravermelho;

          - Luva de alta tensão;

          - Teste de relação de transformação (TTR);

OBSERVAÇÃO: Essa relação de equipamentos deverá fazer parte de indicação de aparelhamento disponível para realização do objeto desta contratação.

        - Rotinas Semestrais

          - No Sistema de Iluminação

Reapertar os parafusos das bases dos soquetes de fixação das calhas;

Limpar interna e externamente as lâmpadas e luminárias, inclusive difusores; Limpar os contatos dos soquetes e boquilhas utilizando produto químico adequado (spray);

Verificar abraçadeiras de fixação de lâmpadas fluorescentes, substituindo aquelas que apresentarem defeitos;

Limpar interna e externamente todo o conjunto de letreiros luminosos, quando houver, verificando também a necessidade de substituição ou reparo dos componentes do sistema (lâmpadas, reatores, fiação, conexões elétricas, timers, contatores, disjuntores e outros); Verificar fixação e vedação de luminárias externas;

Efetuar limpeza em TODAS as subestações, verificando as condições das instalações, efetuando o reaperto nos disjuntores e chaves. Ademais, realizar aferições, medições e pintura, quando necessário.

      - Manutenção dos Quadros de Distribuição de Luz, Tomadas de Uso Geral dos Pavimentos e dos Quadros de Automação

- Reapertar parafusos e limpar contatos dos barramentos, disjuntores e chaves;

- Balancear cargas entre fases, de forma a manter o equilíbrio;

- Efetuar limpeza geral interna e externa;

- Identificar os circuitos através de etiqueta rotuladora autoadesiva;

- Eliminar focos de corrosão nos quadros utilizando tratamento químico e pintura adequados.

      - Manutenção dos Quadros de Força das Bombas, Motorese e Aparelhos de Ar Condicionado e Quadros Gerais

- Balancear cargas entre fases, de forma a manter o equilíbrio;

- Efetuar limpeza geral interna e externa;

- Limpar contatos das chaves de bases fusíveis;

- Verificar o estado das conexões de aterramento;

- Lubrificar partes móveis e mecanismos;

- Verificar o funcionamento das chaves de partida e reversoras;

- Identificar circuitos através de anilhas e etiquetas rotuladoras autoadesivas;

- Medir e registrar a capacitância dos capacitadores através de capacímetro;

- Eliminar focos de corrosão nos quadros utilizando tratamento químico e pinturas adequados;

- Aferi-los por intermédio de instrumentos de medição;

- Verificar a programação de comandos eletrônicos.

      - Manutenção dos Quadros Gerais de Distribuição (QGBT)

- Apertar fixações e conexões;

- Limpar interna e externamente o painel e seus componentes;

- Aferi-los por intermédio de instrumentos de medição;

- Limpar contatos das chaves e disjuntores;

- Verificar o aterramento geral, reapertando as conexões;

- Lubrificar partes móveis e mecanismos;

- Identificar circuitos através de anilhas e etiquetas rotuladoras autoadesivas;

- Efetuar teste de isolamento para massa nos cabos de entrada e saída;

- Eliminar focos de corrosão utilizando tratamento químico e pinturas adequados;

- Fazer limpeza geral do recinto do QGBT, observando, ainda, a desobstrução de aberturas de ventilação, carga do extintor de incêndio e presença de umidade/infiltração no local;

- Efetuar teste de isolamento entre fases nos cabos de entrada e saída.

      - Manutenção das Tomadas

- Identificar tomadas de uso geral bifásicas (220 V) com etiquetas adesivas;

- Verificar a polaridade das tomadas destinadas a automação e equipamentos de informática;

- Verificar corrente de fuga com teste Néon;

- Reapertar contatos das tomadas.

      - Manutenção de Para-raios e Malhas de Aterramento

- Verificar as partes componentes do para-raios (captador, haste, base, braçadeiras isoladores, cabo de escoamento, anéis e protetor), observando o estado e a fixação;

- Apertar conexões dos cabos de aterramento e condutores de proteção;

- Verificar a continuidade dos condutores de proteção, cabos de aterramento e condutores dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;

- Eliminar focos de corrosão usando o tratamento químico adequado;

- Substituir, quando for o caso, cabo de aterramento e/ou eletrodos danificados;

- Limpar caixas de inspeção e conexões;

- Medir e registrar a resistência de aterramento;

- Adotar conveniente processo de tratamento químico do solo e/ou ampliar a malha de aterramento, caso se faça necessário o melhoramento da resistência de terra.

      - Manutenção de Subestações

        - Rotinas Específicas da Seccionadora de Alta Tensão — Chaves Fusíveis

          - Examinar articulações, pinos, molas e travas;

          - Reapertar ligações do cabo terra, conexões gerais e fixação da estrutura;

          - Operar e alinhar fechamento dos contatos e lubrificar;

          - Lubrificar partes móveis;

          - Verificar condições dos isoladores e suportes;

          - Realizar os ajustes limites de abertura e fechamento;

          - Verificar o estado das facas;

          - Verificar os elos fusíveis irregulares;

          - Medir e anotar o valor da resistência de isolação.

        - Rotinas Específicas do Disjuntor de Alta Tensão

          - Examinar e apertar fixações e conexões;

          - Examinar mecanismo de operação, pinos, molas, braços e articulações;

          - Testar operação manual e automática;

          - Inspecionar fiação, reapertando as conexões da fiação de comando;

          - Verificar nível de óleo, efetuando a substituição desse;

          - Verificar intertravamento;

          - Verificar sinalização;

          - Verificar desgaste e pressão dos contatos;

          - Verificar vazamentos;

          - Limpar cuidadosamente o conjunto;

          - Examinar todas as partes metálicas quanto à corrosão ou falhas metálicas;

          - Revisar os reles primários, substituindo o fluido de retardo, quando for o caso;

          - Medir e anotar as resistência de isolação;

          - Medir e anotar as resistências de contatos;

          - Calibrar relés primários analógicos e eletrônicos com instrumentos apropriados.

        - Rotinas Específicas do Transformador

          - Limpar cuidadosamente o conjunto e reapertar parafusos, conexões e terminais;

          - Examinar buchas de alta e baixa tensão;

          - Examinar tampa, tanque e radiadores;

          - Verificar nível de óleo, completando se necessário;

          - Inspecionar acessórios e sua fixação;

          - Verificar sistema de proteção e testar circuitos elétricos, se houver;

          - Verificar ruídos e vibrações;

          - Examinar buchas e isoladores quanto a rachaduras e informar à DLIH as anormalidades, propondo soluções;

          - Apertar fixação à terra;

          - Verificar se há sinais de oxidação;

          - Verificar e aferir os aparelhos de medição e indicadores;

          - Verificar painel de comutação;

          - Filtrar óleo isolante ou substituir, se necessário;

          - Medir e anotar a tensão entre fases do secundário;

          - Medir e anotar a resistência de isolação das bobinas;

          - Testar o índice de acidez do óleo isolante;

          - Testar a rigidez dielétrica do óleo isolante.

        - Rotinas Específicas do Barramento

          - Limpar barramento e isoladores, bem como indicar anormalidades;

          - Reapertar fixações e conexões;

          - Medir e anotar a resistência de isolação;

          - Retocar ou pintar o barramento dentro das normas;

          - Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo, dos cabos, das muflas e dos para-raios;

          - Verificar a presença de umidade;

          - Verificar as armações de sustentação das multas;

          - Outras verificações relacionadas a resistência de terra, medição de corrente e tensão nos capacitores de baixa tensão, funcionamentos de sistemas de ventilação e exaustão existentes e carga de extintores (se irregular, avisar ao DISET/DESSAUDE).

        - Rotinas Específicas do Transformador a Seco

É necessário acompanhamento constante, a fim de evitar problemas como acúmulo de sujeira (o que pode causar perda na capacidade de refrigeração e consequente perda de potência), deformações de sua estrutura e verificação das ligações, entre outras. As rotinas são:

          - Inspeção visual do local;

          - Executar Limpeza, conforme o especificado abaixo:

A limpeza é um importante fator para promoção do bom funcionamento desse tipo de transformador. Feita de forma eficiente e constante, ela contribui para que não haja prejuízo de importantes características do equipamento, e deve ser realizada com as seguintes diretrizes:

Utilizando aspirador de pó ou um espanador e pano seco para remoção da poeira depositada no transformador. Em seguida, usar ar comprimido para remover os resíduos de poeira e fazer a limpeza dos canais de ventilação das bobinas e entre a bobina e o núcleo. A injeção do ar nos canais de ventilação deve ser feita de baixo para cima;

Com auxílio de um pano umedecido com benzina, remover as impurezas do núcleo, ferragens e bobinas; repetir com um pano seco e limpo. Observar se os canais foram obstruídos;

Com o auxílio de um pano umedecido em água, com pequena concentração de amoníaco ou álcool, remover impurezas do transformador. A limpeza pode ser complementada utilizando um dos procedimentos anteriores, dependendo do tipo de sujeira a ser removida. Para finalizar usar pano limpo.

          - Verificação de entradas e saídas de ar;

          - Verificar se não houve sobreaquecimento nos terminais de ligação;

          - Verificar o funcionamento do conjunto de proteção térmica;

          - Verificação da pressão nos contatos dos terminais, painel de comutação.

          - Realizar inspeções visuais periódicas, cujos registros operacionais devem ser obtidos através da leitura dos instrumentos indicadores, das ocorrências extraordinárias relacionadas ao transformador, bem como todo evento relacionado, ou não, com a operação do sistema elétrico, que possa afetar o desempenho e/ou características intrínsecas do equipamento. É recomendável a leitura diária dos indicadores de temperatura (anotar temperatura ambiente), carga e tensão do transformador. Tais inspeções tem como objetivo principal a detecção de aquecimentos anormais nos conectores, e deve seguir um roteiro previamente estabelecido, que deve abranger todos os pontos a serem observados, sendo eles:

Sobreaquecimento nos terminais AT, BT e pontos de conexão e painel de comutação; Mau contato; Sobrecarga acima do previsto;

Circulação de ar de refrigeração insuficiente;

Limpeza dos canais de ar de refrigeração do transformador;

Verificar dutos/aberturas para circulação de ar de refrigeração, quanto ao dimensionamento e a obstruções; Sobreaquecimento do transformador;

Temperatura do ar de refrigeração acima da temperatura prevista. Diminuir carga. Aumentar a circulação de ar da refrigeração; Sobreaquecimento do Transformador;

Atuação do relé de proteção (alarme e/ou desligamento) e a falta de tensão de alimentação do relé; Verificar tensão de alimentação no relé;

Verificar funcionamento correto do relé e fiação; Descarga entre terminais AT Descarga entre AT e massa;

Limpeza geral, com remoção dos corpos estranhos depositados na superfície; Descarga entre AT/BT Descarga entre BT/massa;

Destruição do material isolante devido a sobretensões, sobreaquecimento ou esforços mecânicos acima do previsto; Substituição ou reparo da peça danificada; Tensão mais elevada que a prevista;

Verificar a tensão correta e ajustar ao Tap mais adequado;

Verificar a existência de superfícies metálicas (painéis, armários, dutos, portas, etc.) soltas com possibilidade de vibrações; Ruído excessivo.

        - Rotinas Gerais Anuais

a) Realizar ajustes dos contatos fixos e móveis; lubrificação; filtragem e análise físico-química do óleo isolante com complementação ou nova carga (quando pertinente); eliminar vazamentos; medição de aterramento; bancos de baterias dos sistemas de transformação e de proteção; painéis; apresentação de laudo dos resultados de óleos isolantes e limpeza ambiental das subestações através de empresa especializada no mercado.

      - Manutenção dos Geradores a Diesel

        - Rotinas de Periodicidade Mensal

          - Rotinas referentes ao Motor Diesel

Verificação de vazamentos de óleo lubrificante; Verificação do nível de óleo lubrificante; Verificação dos filtros de óleo lubrificante; Verificação da temperatura do óleo lubrificante;

Verificação da pressão do óleo lubrificante; Verificação de vazamentos de óleo combustível; Verificação do nível de óleo combustível; Verificação da tubulação do óleo combustível; Drenagem de Tanque de óleo combustível; Verificação dos filtros de óleo combustível; Limpeza do filtro primário de combustível; Verificação dos filtros de ar;

Verificação do indicador de restrições; Verificação do nível de água do radiador; Verificação da resistência de pré-aquecimento; Verificação do termostato de pré-aquecimento; Verificação de vazamentos de água; Verificação das mangueiras de arrefecimento;

Verificação da solução anticorrosão do radiador; Verificação da temperatura d'água com carga; Verificação das correias do motor;

Verificação da tensão das correias; Verificação dos ruídos anormais do motor;

Verificação do sistema elétrico do alternador/dínamo; Verificação do motor de arranque;

Verificação da solenoide de parada ou atuador; Regulagem da rotação do motor;

Lubrificação geral; Limpeza do motor; Regulagem de tensão do pick up magnético; Outros serviços correlatos.

          - Rotinas referentes ao Alternador

Medição de tensão de remanência;

Testes de diodos do sistema de excitação; Regulagem de pressão das escovas;

Verificação de ruídos anormais no acoplamento.

          - Testes de Funções

Deverá ser realizado teste de todas as funções do Grupo Gerador, com simulação de falta de Concessionária e falta de fases.

        - Rotinas de Periodicidade Trimestral

          - Rotinas referentes ao Motor Diesel

Termometria dos bicos injetores;

Calibragem dos termostatos de comando, alarme e leitura; Calibragem dos pressostatos de comando, alarme e leitura; Calibragem do sensor de nível d'água do radiador;

Análise do óleo combustível através de agentes químicos; Medição do índice de emissão de particulados (opacímentro); Outros serviços correlatos.

          - Rotinas referentes ao Quadro de Comando

Metrologia de operacionalidade do sistema com Giga de testes; Scan do módulo de comando com emissão de relatórios de eventos. Termometria e reaperto dos fusíveis;

Termometria e reaperto dos disjuntores de comando; Verificação e testes dos comandos de partida; Verificação e testes dos comandos de parada;

Verificação e testes de parada por pressão de óleo anormal; Verificação e testes de parada por temperatura anormal; Teste do sensor de sobrevelocidade do motor;

Verificação do sistema de alimentação C.A.; Verificação do sistema automático desligado; Verificação e teste do termostato de alarme do motor; Verificação e teste do pressostato de alarme do motor; Verificação e teste do sensor de sobrevelocidade;

Verificação da tensão de escorvamento do regulador de tensão; Verificação da corrente de campo do alternador;

Aferição dos instrumentos do painel de comando; Teste simulado da transferência automática; Reaperto nas conexões e contatos;

Outros serviços correlatos.

          - Rotinas referentes à Chave Reversora

Verificação dos contatos do disjuntor do gerador; Verificação e teste de comando da transferência automática; Regulagem do mecanismo de intertravamento mecânico;

Regulagem dos blocos de contato auxiliares de comando e intertravamento elétrico.

          - Rotinas referentes ao Alternador Medição de tensão de remanência;

Testes de diodos do sistema de excitação; Regulagem de pressão das escovas;

Limpeza interna com sopragem e pulverização de tricotileno/benzina; Lubrificação dos mancais.

          - Testes de Funções

Deverá ser realizado teste de todas as funções do Grupo Gerador, com simulação de falta de Concessionária e falta de fases.

          - Rotinas referentes ao Acoplamento

Verificação de ruídos anormais; Verificação dos elementos de borracha.

          - Rotinas referentes ao Carregador de Baterias

Regulagem de corrente de Flutuação do retificador; Regulagem de corrente profunda do retificador; Regulagem de limite de tensão e corrente do retificador.

          - Rotinas referentes às Baterias

Verificação do nível eletrolítico; Verificação da densidade eletrolítica; Verificação da tensão dos elementos;

Controle de queda de tensão das baterias com carga; Limpeza dos terminais;

Verificação dos cabos de baterias; Verificação da temperatura do eletrolítico.

        - Rotinas de Periodicidade Anual

          - Rotinas referentes ao Motor Diesel

Testes em bancada dos bicos ejetores; Revisão de bomba injetora; Regulagem de folga de válvulas;

Troca das juntas da tampa dos cabeçotes; Troca de óleo lubrificante;

Troca dos filtros de óleo combustível; Troca dos filtros de óleo lubrificante; Troca dos filtros de Ar;

Troca das mangueiras do sistema de arrefecimento do motor; Troca das abraçadeiras do sistema de arrefecimento;

Troca das correias do motor;

Troca das baterias de comando e partida do motor;

Análise completa dos gases do motor (com emissão de laudo); Metrologia de folga axial dos turbo compressores do motor; Limpeza química do radiador;

Desmontagem e revisão do motor de partida; Revisão de bomba d'água do motor; Metrologia de pressão de óleo do motor;

Metrologia de taxa de compressão dos cilindros do motor; Metrologia do balanceamento do conjunto e acoplamento (estático); Outros serviços correlatos.

          - Rotinas referentes ao Quadro de Comando

Metrologia de operacionalidade do sistema com Giga de testes; Lavagem geral e tricotilenização por pulverização.

          - Rotinas referentes à Chave Reversora

Revisão dos contatos com prateamento desses; Regulagens dos blocos de contato auxiliares; Testes de isolação;

Limpeza interna com sopragem e pulverização de tricotileno/benzina; Lubrificação dos mancais.

          - Rotinas referentes ao Alternador

Medição de isolação; Teste de tensão aplicada;

Limpeza interna com sopragem e pulverização de tricotileno/benzina; Lubrificação dos mancais.

          - Testes de Funções

Deverá ser realizado teste de todas as funções do Grupo Gerador, com simulação de falta de Concessionária e falta de fases.

        - Relatórios de Manutenção

A contratada deverá apresentar mensalmente relatórios dos testes e ensaios feitos nos geradores, bem como relatórios de medições feitos com analisador de energia, que contenham a demanda, potência instalada, harmônicos, fator de potência e o perfil da carga medidos nos períodos de maior demanda.

      - Manutenção dos No-breaks

        - Rotinas de Periodicidade Mensal

          - Análise técnica dos componentes eletroeletrônicos;

          - Verificação dos ventiladores;

          - Verificação dos terminais de interligação, proteção e alarmes;

          - Medições e testes das baterias;

          - Verificação das tensões de entrada e saída do No-break;

          - Simulação de queda de energia;

          - Limpeza Interna e Externa;

          - Reaperto dos terminais dos circuitos de potência, retificador, inversor, by pass e conferência das conexões de controle;

          - Proposta de substituição de peças e componentes com vida útil vencidas;

          - Ajustes de parâmetros de carga e fonte;

          - Realização de teste de acordo com o protocolo de manutenção do fabricante;

          - Realização de procedimentos operacionais de manutenção (BY-PASS);

          - Emissão de relatório técnico, informando as condições funcionais dos sistemas eletroeletrônico e de refrigeração das UPS’s.

        - Em função da complexidade das UPS’s instaladas, será permitida a subcontratação de empresa especializada em intervenções que não possam ser resolvidas pela equipe técnica do contrato.

      - Rotinas Permanentes de Operação e Manutenção dos Sistemas de Ar Condicionado

        - Rotinas Gerais Preliminares

Levantar e identificar todos os equipamentos de ar condicionado de expansão direta e indireta existentes nas unidades que compõem as unidades assistidas;

Atender as chamadas para manutenção corretiva emergencial ou aquelas solicitadas pela DLIH; Verificar o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado do tipo expansão direta e indireta;

Verificar o funcionamento de evaporadoras, condensadoras, bombas e compressores;

Executar as rotinas de manutenção nos equipamentos de expansão indireta, de acordo com o Plano de Manutenção, Operação e Controle — PMOC, aplicadas em conjunto e de forma complementar às recomendações do fabricante, conforme disposto na NBR 13971/97 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação Manutenção Programada da ABNT;

Verificar sistemas de Bomba de água gelada dos equipamentos chiller (quando existentes na unidade assistida).

        - Rotinas Gerais de Periodicidade Mensal

Verificar o funcionamento das bombas; Inspeção visual e auditiva do equipamento;

Observar a existência de ruídos e vibrações anormais; Limpeza do local e do equipamento;

Verificar o sentido correto de rotação do eixo, quando da bomba; Verificar engaxetamento do eixo, quanto a vazamento anormais;

Verificar/eliminar vazamentos na carcaça da bomba, válvulas e conexões das redes;

Verificar as pressões de sucção e descarga, bem temperatura operacional, corrigindo, se necessário; Verificar condições de funcionamento de acoplamento;

Verificar condições de funcionamento do selo mecânico ou gaxeta; Verificar se o gotejamento das gaxetas é normal;

Verificar condições de funcionamento dos dispositivos elétricos, limpeza dos contatos, aperto das conexões, regulagens, sobrecarga; Reajuste de todos os elementos de fixação e ligação, base, amortecedores de vibração, conexões flexíveis;

Aferir quanto a fixação e ligação, base, amortecedores de vibração, conexões flexíveis; Verificar o acoplamento da bomba/motor quanto ao correto alinhamento, se houver.

        - Rotinas Gerais de Periodicidade Trimestral

Fazer teste de isolamento do motor elétrico com Megger 500v.

        - Rotinas Gerais de Periodicidade Semestral

Eliminação de ocorrência de oxidação;

Lubrificação de mancais e rolamento nos pontos indicados pelo fabricante;

Verificar a bomba quanto à sua performance, comparando as temperaturas e pressões anteriores à manutenção com valores obtidos posteriormente;

Verificação e complementação do nível de óleo; Substituição das gavetas desgastadas;

Medição da resistência de isolamento dos motores; Verificação da condição de trabalho das bombas;

Revisão nas contatoras, protetores térmicos, disjuntores entre outros dos quadros elétricos; Teste no sistema automático de intertravamento;

Raspagem, aplicação de antioxidante e posterior pintura dos componentes atingidos por ferrugem; Revisar e substituir rolamentos com ruídos ou danificados sempre que necessário;

Revezar o funcionamento das bombas semanalmente.

        - Atividades Específicas de Manutenção dos Fancoils (quando existente na unidade assistida)

          - Atividades Mensais

Ajuste de polias e correias;

Avaliar os filtros A-3, G-3, G-4 e F-8 e trocar a cada 2 (dois) meses; Limpeza dos filtros e serpentinas com produto químico específico; Verificação da correta operação das válvulas e termostatos; Verificação e correção quanto ao vazamento de água;

Limpeza das tomadas de ar exterior;

Verificação da condição de trabalho dos motores;

Verificação de alinhamento e ruídos dos mancais de rolamento, substituindo-os quando necessário; Verificação do funcionamento do sistema de desumidificação, corrigindo-o, se necessário; Limpeza e verificação contínua dos componentes do quadro elétrico;

Raspagem, aplicação de antioxidante e posterior pintura dos componentes atingidos por ferrugem; Substituição de peças e componentes quando necessário;

Lavar os fancoils, com especial cuidado nas serpentinas, bandejas, ventiladores e drenos; Outras atividades correlatas.

        - Atividades Específicas de Manutenção da Tubulação de Água Gelada e Condensação

          - Atividades Mensais

Inspecionar tubulações e acessórios quanto ao estado de conservação.

          - Atividades Anuais

Verificar as tubulações quanto ao vazamento em suas funções;

Reparar os flanges, substituindo juntas e/ou apertando parafusos, se necessário; Verificar os suportes das tubulações quanto ao estado;

Reparar a pintura, reapertar parafusos, soldar ou substituir se necessário (corretivo); Inspecionar válvulas instaladas quanto ao perfeito estado de funcionamento; Verificar as tubulações quanto à espessura de corrosão;

Reparar ou substituir se necessário (corretivo); Lubrificar registro e válvulas.

        - Atividades Específicas de Manutenção das Unidades Resfriadoras

          - Descrição das Unidades

Quando existir na unidade assistida, toda unidade resfriadora deverá envolver as seguintes atividades:

Verificação de ruídos anormais; Verificação de vibrações anormais;

Verificação constante das condições de tensão alimentadora.

          - Atividades de Manutenção do Gabinete Limpeza cuidadosa constante;

Regulagem, quando necessária, dos isolamentos térmicos e acústicos; Limpeza mensal das bandejas, drenos e tubulações adjacentes ao gabinete;

Reaperto periódico de porcas e parafusos frouxos;

Raspagem, aplicação de antioxidante e posterior pintura dos componentes atingidos por ferrugem; Substituição de mangotes e braçadeiras, quando necessário.

          - Atividades de Manutenção do Compressor

Verificação dos ruídos anormais;

Verificação e manutenção do isolamento elétrico do motor;

Teste intermediário de pressões, sistema de segurança, viscosidade e nível de óleo, de acordo com as especificações dos equipamentos corrigindo ou substituindo quando necessário (os óleos dos compressores deverão ser substituídos anualmente);

Os testes deverão ser efetuados de acordo com as normas estipuladas pelo fabricante do equipamento.

          - Atividades de Manutenção do Condensador

            - Atividades Mensais

Verificar as condições de funcionamento dos dispositivos de controle e de segurança, Pressostato de alta, Pressostato de baixa, Pressostato de segurança de baixa, Pressostato de óleo, Termostato de controle de temperatura da água gelada,Termostato de segurança de temperatura de água gelada, Termostato do aquecedor do Carter, Detector de fluxo de água gelada, Detector de fluxo de água de condensação, Módulo de controle de capacidade, Válvula de expansão termostática;

Verificar as condições de funcionamento dos dispositivos elétricos, limpeza dos contatos, verificação da regulagem dos térmicos de sobrecarga, atuação dos comandos;

Verificar o nível de óleo do Carter dos compressores com a máquina parada;

Verificar o nível de óleo dos compressores e do mesmo circuito com a máquina em operação; Verificar estado dos manômetros e termômetros e trocar, se necessário;

Verificar vazamento nas conexões de entrada e saída de água;

Verificar sinais de vazamento de gás, mediante a existência de manchas de óleo, e completar se necessário; Verificar o nível de água e regulagem da boia da caixa de compensação de gelada.

            - Atividades Trimestrais

Fazer teste de isolamento dos motores elétricos com Megger de 500v; Verificar e informar sobre as condições dos isolamentos térmicos;

Retoque de pintura com a remoção da oxidação de primer com máquina parada.

            - Atividades Semestrais

Limpeza mecânica dos condensadores; Eliminação das ocorrências de oxidação;

Testar e reajustar a operação dos pressostatos de alta e baixa das unidades, comparando com manômetro de precisão instalado para teste;

Verificar todo o intertravamento das unidades, inclusive com as bombas, centrífugas e torres; Trocar filtros de gás refrigerantes;

Aferir todos os instrumentos de máquina;

Proteger todos os parafusos e outros elementos mecânicos em contato com a água condensada com vaselina.

            - Atividades Anuais

A cada 3 (três) anos de trabalho, deverá ser colhida uma amostra do óleo para análise e, se necessário, substituí-lo, seguindo recomendações do fabricante quanto ao tipo de óleo.

          - Atividades de Manutenção dos Quadros Elétricos de Alimentação / Comandos dos Chiller e VRF Verificação dos dispositivos de medição;

Verificação do funcionamento das chaves e disjuntores;

Verificação dos painéis de controle (sinalização/comando) dos quadros de força, elétrico e microprocessados; Reaperto dos conectores e parafusos;

Substituição de peças e componentes, quando necessário.

          - Atividades de Manutenção dos Sistemas de Exaustão e Ventilação dos Chiller e Fancoils Verificação dos ruídos anormais de rolamentos e mancais;

Verificação de correias, com substituição das defeituosas;

Inspeção e revisão geral na parte elétrica, inclusive Variable Frequency Drive; Limpeza e higienização interna dos dutos;

Substituição de lâmpadas U.V de entrada (fancoil) e saída (exaustor); Substituição de peças e componentes, quando necessário.

          - Atividades de Verificação Constante de Itens Diversos

Válvula de expansão;

Pressostato de alta e baixa pressão; Válvula solenoide; Válvula de controle; Vazamento de gás refrigerante;

Correção de fios e cabos, de acordo com as normas técnicas vigentes; Limpeza e regulagem dos contadores;

Teste e ajuste dos interruptores, relés auxiliares, relés de tempo, termostatos e outros; Substituição de peças e componentes, quando necessário.

        - Atividades Específicas das Unidades Tipo Self Contained e Splitão

          - Atividades de Manutenção do Condensador

- Atividades Mensais

Verificar as condições de funcionamento dos dispositivos de controle e de segurança, pressostato de alta, pressostato de baixa e pressostato de óleo;

Verificar as condições de funcionamento dos dispositivos de controle elétrico, limpeza dos contatos, aperto de conexões, regulagem dos térmicos de sobrecarga e operação dos comandos;

Limpar os filtros de ar;

Limpar o aparelho internamente com aspirador de pó;

Verificar existência de pontos de oxidação na carcaça e eliminá-los; Verificar a folga nas correias;

Verificar vazamento de freon com detector ou lamparina; Verificar o alinhamento correto das polias e eixo; Lubrificar rolamentos dos ventiladores onde indicado;

Verificar pressão de desarme do pressostato de óleo somente quando o compressor for aberto ou semi- hermético; Verificar a atração da válvula selenoide, quando existir;

Verificar a serpentina do evaporador, limpando se necessário;

Verificar a resistência do Carter (somente quando o compressor for semi- hermético); Verificar nível de óleo com a máquina parada e suas condições quando disponível; Verificar vibrações anormais do equipamento;

Verificar e anotar pressões de trabalho;

Verificar escoamento correto do dreno e desobstruí-lo, se necessário; Verificar e informar sobre as condições de isolamento dos dutos e gabinetes; Lubrificar rolamentos e equipamentos;

Medir e anotar a amperagem dos motores; Verificar ajuste dos termostatos de controle; Verificar a temperatura de insuflamento e retorno.

- Atividades Trimestrais

Fazer teste de isolamento com Megger de 500v;

Verificar nível de óleo de Carter e seguir recomendações do fabricante quanto ao tipo de óleo, se houver necessidade de completar; Lavar a serpentina do evaporador com bomba jet e detergente;

Testar e verificar operação da válvula de expansão.

- Atividades Semestrais

Trocar os filtros de ar descartáveis; Inspecionar o condensador;

Verificar as juntas de vedação da tampa do condensador e trocar, se necessário; Limpeza mecânica do condensador, quando necessário;

Verificar pressões de operações com manômetros aferidos no condensador e evaporador; Verificar e ajustar a operação dos pressostatos de segurança;

Lubrificação geral;

Limpeza geral (serpentinas, rotores, entre outros), ajuste das correias de transmissão; Teste de vazamento de gás;

Verificação das pressões de trabalho do ciclo frigorígeno;

Inspeção, aferição e regulagem dos elementos de controle de temperatura; Inspeção e revisão geral na parte elétrica;

Raspagem, aplicação de antioxidante e posterior pintura dos componentes atingidos por ferrugem; Substituição de peças e componentes quando necessário.

          - Atividades de Manutenção do Evaporador

- Atividades Mensais

Verificar todas as chaves elétricas, inclusive o estado dos contatos elétricos; Verificar o alinhamento das polias e correias;

Verificar a tensão nas correias;

Verificar o estado das correias e elementos de fixação; Verificar o estado de limpeza dos rotores;

Verificar se houve acomodamento das correias aos canais de polias; Verificar se há terminais mal apertados.

- Atividades Trimestrais

Verificar o estado da pintura do gabinete das caixas ventiladoras, para que possíveis focos de ferrugem que porventura se apresentem sejam removidos e recebam tratamento adequado;

Verificar também o estado em que encontram as carcaças dos ventiladores e rotores, tomando o cuidado ao fazer a raspagem dos mesmos, de forma a não ocorrer empenamento pó excesso de pressão com ferramenta sobre as pás;

Verificar o estado das soldas com bastante atenção, pois as rupturas na solda são imperceptíveis à primeira vista; Verificar a não existência de rebarbas ou sujeiras nos eixos, mancais e rolamentos;

Verificar a não existência de falhas nos canis, asperezas, graxa, óleo ou ferrugem nas polias; Verificar as condições de fixação dos parafusos prisioneiros e chavetas nas polias;

Verificar a lubrificação dos mancais, rolamentos e motores elétricos;

Verificar o estado de limpeza dos motores elétricos, devendo esses serem mantidos limpos, isentos de poeira, detritos e óleo; Verificar o estado geral em que se encontram os mancais e rolamentos;

Verificar se os conjuntos ventiladores - motores elétricos operam livres de vibrações e ruídos anormais;

Certificar-se de que todos os parafusos e porcas estejam devidamente apertados. Para tanto, será necessário proceder da seguinte forma: avaliar as condições de aperto dos parafusos prisioneiros e chavetas que prendem o rotor ao cubo central e os parafusos prisioneiros e chavetas que prendem esse ao eixo; inspecionar os parafusos de fixação dos mancais e motores elétricos; verificar parafusos prisioneiros e chavetas das polias movida e motora; conferir o aperto nos parafusos da estrutura, bases, conexões e acoplamentos de transmissão.

        - Atividades de Manutenção de Multsplit, Split System, VRF, Rooftop e Ar-condicionado Janela

- Atividades Mensais

Verificar as condições de funcionamento dos dispositivos de controle e de segurança, pressostato de baixa, pressostato de óleo;

Verificar as condições de funcionamento dos dispositivos elétricos, limpeza de contatos, aperto de conexões, regulagem dos térmicos de sobrecarga, operação dos comandos;

Limpar filtros de ar;

Limpar o aparelho internamente;

Verificar a existência de pontos de oxidação na carcaça e eliminá-los (corretiva); Verificar vazamento de gás refrigerante com detector ou lamparina;

Lubrificar rolamentos dos ventiladores onde indicado; Verificar a serpentina do evaporador, limpando, se necessário; Verificar vibrações anormais do equipamento;

Verificar e anotar pressões de trabalhos;

Verificar escoamento correto do dreno e desobstruir, se necessário;

Verificar e informar sobre as condições dos isolamentos dos dutos e gabinetes; Lubrificar rolamentos e equipamentos;

Medir e anotar a amperagem dos motores; Verificar ajuste dos termostatos de controle; Verificar a temperatura de insuflamento e retorno.

- Atividades Semestrais

Trocar os filtros de ar descartáveis (corretiva); Inspecionar o condensador;

Verificar as juntas de vedação da tampa do condensador e trocar, se necessário (corretiva); Executar a limpeza mecânica do condensador, se necessário (corretiva);

Verificar pressões de operação com manômetros aferidos no condensador e evaporador; Lavar a serpentina do evaporador com bomba jet e detergente (se necessário).

        - Atividades de Manutenção de Câmaras Frigoríficas de Carne, Resfriado, Legumes, Laticínio, Lixo e Mortuária

- Atividades Mensais

Verificar e limpar as unidades condensadoras e evaporadoras; Limpar o sistema de drenagem da bandeja de condensado/degelo; Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar e corrigir fixação e alinhamento das portas; Verificar estado e ajustar tensão das correias;

Verificar e corrigir vazamento de gás refrigerante e de óleo; Verificar e ajustar a carga de gás refrigerante;

Verificar a contaminação de sistema através do visor de líquido; Verificar o filtro secador da linha de líquido;

Verificar vibração do capilar e fixação do bulbo da válvula de expansão; Verificar e corrigir nível de óleo dos compressores;

Verificar funcionamento da resistência de aquecimento do Carter; Verificar dispositivo de degelo automático;

Verificar botoeiras, interruptores, sinaleiros e fusíveis;

Verificar e corrigir a fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes;

Verificar acoplamentos;

Verificar fechos das tampas e painéis das câmaras; Eliminar focos de ferrugem;

Verificar e corrigir isolamento térmico das linhas frigoríficas; Verificar revestimentos protetores.

- Atividades Trimestrais

Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores; Verificar terminais e contatos elétricos;

Verificar eletrodutos e conduítes;

Verificar e limpar a serpentina do condensador; Verificar e limpar rotores (hélices) dos ventiladores; Verificar e ajustar todos dispositivos de medição; Verificar e ajustar todos os termostatos;

Verificar e ajustar todos os pressostatos; Verificar e ajustar todos os relés térmicos; Toda a rotina mensal.

- Atividades Semestrais

Verificar a operação da válvula de expansão e solenoide; Toda a rotina trimestral.

- Atividades Anuais

Verificar o estado do óleo compressor Blitzer IV e trocá-lo, se necessário; Verificar e limpar a serpentina do evaporador.

        - Atividades de Manutenção dos Quadros Elétricos de Alimentação / Comandos dos Self Contained, Multsplit, Split System, VRF, Câmaras Frigoríficas e Mortuárias

          - Verificação dos dispositivos de medição;

          - Verificação do funcionamento de chave, fusível e disjuntor;

          - Verificação dos painéis de controle (sinalização/comando) dos quadros de força;

          - Verificar a fiação e terminais;

          - Medir a tensão e a corrente;

          - Testar o isolamento do quadro e dos cabos;

          - Reaperto dos conectores e parafusos,

          - Verificar a corrosão e pintura do quadro;

          - Substituição de peças e componentes, quando necessário for.

        - Atividades de Manutenção das Torres de Arrefecimento

          - Verificação das instalações, tais como: enchimento de contato, eliminador de gotas, conjunto de ventilação e hidráulico, quadros de comando, entre outros correlatos com o serviço de manutenção;

          - Substituição de peças e componentes quando necessário.

      - Manutenção dos Sistemas de Utilidade

        - Rotinas Preliminares

Inspecionar as centrais e tubulações de oxigênio, nitrogênio, vácuo, ar comprimido, óxido nitroso e de gás combustível; Sanar todas as irregularidades encontradas.

        - Rotinas Quinzenais

Executar serviços corretivos não emergenciais identificados e não realizados durante a manutenção preventiva e/ou solicitados através de OS – Ordem de Serviço ou por escrito, preferencialmente nas datas estabelecidas no cronograma;

Limpar os filtros dos equipamentos dos sistemas; Sanar todas as irregularidades encontradas.

        - Rotinas Semestrais

          - Quanto aos Sistemas de Condicionamento de Ar

Retirar, limpar, lavar e desinfetar os aparelhos e dutos de acordo com o cronograma preestabelecido; Sanar todas às irregularidades encontradas.

OBSERVAÇÃO: a limpeza e a higienização dos dutos poderão ser subcontratadas.

          - Quanto aos Gás Combustível — GLP / Gás Natural

Inspeção e reparo das válvulas, mangueiras, válvulas reguladoras, manômetro e conexões; Inspeção dos cilindros e/ou registro de entrada;

Inspeção de ventilação do recinto do ambiente, onde estiverem localizados os cilindros.

i. Manutenção das Tubulações (Tubos, Conexões, Fixação e Acessórios) Inspeção de vazamento e corrosão;

Serviços de limpeza;

Reparos de trechos e de fixações;

Inspeção das uniões dos tubos com as conexões; Pintura contra corrosão, quando necessário.

          - Quanto ao Ar Comprimido / Oxigêncio / Óxido Nitroso

- Manutenção das Tubulações (Tubos, Conexões, Fixação e Acessórios)

Inspeção de vazamento e corrosão; Serviços de limpeza;

Troca ou manutenção periódica das válvulas de seccionamento; Inspeção e reparo dos sistemas de segurança;

Inspeção e recalibragem dos equipamentos de medição; Reparos de trechos e de fixações;

Inspeção das uniões conexões — tubos; Pintura contra corrosão.

- Manutenção das Válvulas Reguladoras e dos Purgadores

Inspeção de funcionamento; Reparos necessários.

- Manutenção dos Compressores de Ar e Reservatórios de Ar Comprimido

Inspeção de funcionamento; Inspeção e reparo da pintura;

Inspeção e lubrificação das partes móveis, tais qual caixa de rolamento;

Troca e/ou reparo dos rolamentos, mancais, selo mecânico, acoplamento e outros; Verificação das juntas e gaxetas quando forem desmontadas;

Verificação do nível de ruído proveniente do desbalanceamento dinâmico; Verificação da alteração da temperatura e registrá-la como parâmetro; Verificação do funcionamento dos filtros, resfriadores, desumidificadores;

Inspeção periódica da ventilação e temperatura do ambiente da casa dos compressores.

          - Quanto ao Vácuo

- Manutenção de Tubulações

Inspeção de vazamento e corrosão; Serviços de limpeza;

Reparos de trechos, suportes e fixações; Manutenção das válvulas de seccionamento; Inspeção e reparos dos sistemas anticontaminação;

Inspeção e recalibragem dos equipamentos da medição; Inspeção das conexões x tubos;

Pintura contra corrosão.

- Manutenção das Bombas de Vácuo e Reservatórios Inspeção de funcionamento;

Inspeção e reparo na pintura;

Inspeção e lubrificação das partes móveis, tais como caixa de rolamento;

Troca e/ou reparo dos rolamentos, mancais, selo mecânico, acoplamento e outros; Verificação das juntas e gaxetas quando forem desmontadas;

Verificar periodicamente o nível de ruído proveniente do desbalanceamento dinâmico; Verificar alteração da temperatura e registrá-la como parâmetro;

Verificar o funcionamento das bombas, quadros elétricos e caixa d’agua; Inspeção periódica da ventilação e temperatura do ambiente;

Manutenção preventiva e corretiva através da emissão de ordens de serviços; Dar suporte técnico, quando necessário, à equipe de manutenção predial.

### Determinação do Quantitativo

O quantitativo da mão de obra alocada no serviço está discriminado no Anexo C — Modelo de Planilha de Formação de Preços (index 66951749).

6.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### Justificativa de Parcelamento ou Não da Contratação

A presente contratação abarca apenas uma unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Policlínica Universitária Piquet Carneiro, onde serão prestados os serviços. Dessa forma, por conta da concentração geográfica da execução, a Equipe de Planejamento julga desnecessário o parcelamento do objeto, adotando-se, portanto, lote único no prosseguimento do processo.

### Vigências Contratuais

O prazo inicial da contratação será, conforme disposto e justificado no Estudo Técnico Preliminar, de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.

### Locais de Entrega/Prestação

A localização da unidade contemplada pela presente contratação está demonstrada abaixo:

UNIDADE	ENDEREÇO

Policlínica Piquet Carneiro Rua Marechal Rondon, 381 — São Francisco Xavier, RJ. CEP: 20.950-003.

### Metodologia de Avaliação e Aceite do Objeto, incluindo, se for o caso, Acordo de Nível de Serviço

O desempenho da contratada será medido, mensalmente, por intermédio da avaliação dos Fiscais designados pelo Contratante para cada equipe. Essa avaliação será parametrizada e mensurada através de Acordo de Nível de Serviço, documento anexo a este Termo de Referência (index 66952532).

8.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### Garantia Contratual

    - O valor da garantia corresponderá a 10% (dez por cento) do valor anual do contrato, conforme resta consignado nos arts. 96 e 98 caput e Parágrafo Único da Lei 14.133/2021. (conforme doc SEI 74978941)

      - Justifica-se o percentual acima estabelecido devido à natureza eminentemente técnica de parte das rotinas previstas na descrição dos serviços a serem prestados, como, por exemplo, a manutenção de subestações, de quadros de distribuição e outras, as quais envolvem alto grau de complexidade no tocante à sua execução.

    - A garantia não poderá ser inferior a 6 (seis) meses a contar da data de faturamento.

### Modelo de Gestão de Contrato, com definições acerca da fiscalização contratual

    - A fiscalização dos serviços será exercida pelo Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar — DLIH, em conformidade com o disposto no Contrato.

    - Critérios de Avaliação dos Serviços Prestados

      - Conforme estabelecido no item 4.4 deste Termo de Referência, a avaliação dar-se-á conforme determinado no Anexo B — Acordo de Nível de Serviço (index 66952532).

      - Será considerado atraso injustificado caso a Contatada não solucione os problemas nos sistemas ou nos serviços sob sua responsabilidade, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quando o defeito exigir a substituição de peças ou serviços disponível/listados no Termo de Referência ou de fácil aquisição. Caso seja peças e componentes sob encomenda ou importadas, a Fiscalização deverá ser informada, sob pena de ser considerado atraso injustificado.

      - Será ainda considerado atraso injustificado o não atendimento as Ordens de Serviço (OS) nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

      - A falha na execução do contrato prevista neste Termo de Referência será configurada quando a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas no Acordo de Nível de Serviço, respeitadas as graduações de infrações contidas nesse documento.

      - O grau de infração e a pontuação não isentam a CONTRATADA de responder legalmente quando o item ou infração estiver descrito nos artigos da Lei 14.133/2021, na Constituição Federal, no Código Civil ou em qualquer outra legislação pertinente.

      - A Contratada não terá desconto na fatura mensal se o somatório de pontos das infrações for igual ou inferior a 10 (dez), e desde que nenhuma das infrações tenha grau igual ou superior a 3 (três).

      - Caso o somatório de pontos seja superior a 10 (dez) e/ou houver infração com grau igual ou superior a 3 (três), a Contratada terá descontado na fatura mensal o valor total correspondente ao somatório de pontos que obtiver.

5.2.2.8 A reincidência da mesma infração por 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) vezes, independentemente da graduação, num período de 6 (seis) meses, ensejará duplicação do grau da infração no mês subsequente.

      - A aplicação da pontuação da infração deverá ser comunicada por escrito ao representante da CONTRATADA, mensalmente, indicando o dia, o profissional, material, ferramental, documento e/ou o item da Tabela 2 a que se refere a infração, além do respectivo grau.

      - Caso a Contratada queira justificar ou recorrer da avaliação/aplicação da infração deverá manifestar-se por escrito, tempestivamente, até 48

(quarenta e oito) horas antes da autorização de emissão da fatura.

      - Na hipótese de persistir a discordância, a UERJ decidirá a lide em caráter definitivo.

    - Os pagamentos serão feitos mensalmente de acordo com a medição gerada pela Comissão de Fiscalização, que avaliará o serviço utilizando o Acordo de Nível de serviço e medirá os materiais utilizados no mês, bem como a locação dos equipamentos, entre outras locações e despesas, quando necessários, para fins operacionais das infraestruturas das edificações, listados neste Termo de Referência.

    - O reajustamento de preços será definido em contrato, conforme cláusula estabelecida em edital.

### Habilitações Jurídica, Técnica, Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-financeira

    - Para fins de habilitação técnica, as empresas deverão apresentar documentos referentes à comprovação efetiva de sua qualificação e experiência, dentre eles:

      - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), nos ramos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho;

      - Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente, na data da abertura das propostas deste Edital, profissional habilitado de nível superior em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Civil ou Arquitetura detentor de Atestado e Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU por execução de reformas ou serviços semelhantes ao objeto da licitação, que será o profissional preposto responsável pelos serviços;

      - Quanto à capacitação técnico-operacional e profissional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;

      - Para fins de compatibilidade, será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) que a licitante executou, ou está executando, a contento, serviços relativos à execução de manutenção predial em instalações hospitalares com somatório de área construída igual ou superior a 10000 (dez mil) m² (aproximadamente 50% do somatório de área hospitalar construída), que façam referência às parcelas de maior relevância, previstas no Termo de Referência, de forma clara e precisa, na execução de serviços de operação e manutenção predial preventiva e corretiva em edificações não residenciais, com fornecimento de material, com expressa comprovação das seguintes parcelas:

        - Manutenção de instalações elétricas de baixa tensão com capacidade instalada igual ou superior 2000 (dois mil) kVA;

        - Manutenção de grupos geradores automáticos de energia elétrica de emergência, com capacidade total do sistema de emergência de 500 (quinhentos) kVA;

        - Análise termográfica das instalações elétricas com capacidade instalada até 2000 (dois mil) kVA;

        - Manutenção de rede lógica de cabeamento estruturado, de categoria CAT 5 e/ou CAT 6 (dados, voz e imagem), igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos;

        - Manutenção de equipamentos de fornecimento ininterrupto de energia contendo estabilizadores eletrônicos de tensão trifásica e no-breaks (UPS);

        - Operação e manutenção de instalações hidrossanitárias dotadas de caixas d'água com somatório da capacidade instalada de 100.000 L (cem mil litros) em edificações com somatório da área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Manutenção sistemas de detecção e combate a incêndio, acionadores manuais, portas corta fogo, extintores portáteis e detectores em edificações com somatório da área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Manutenção civil de edifícios com relação aos serviços de adequação de infraestrutura civil com fornecimento de materiais;

        - Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e Operação de Sistemas de Refrigeração de expansão indireta e direta com as seguintes capacidades mínimas: self contained/Splitão, equipamentos splits e aparelhos do tipo janela;

        - Manutenção de sistema de CFTV, incluindo gravação com, no mínimo, 90 (noventa) câmeras;

        - Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA) em edificações com somatório de área construída de

10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Manutenção civil de edifícios com relação aos serviços de adequação de infraestrutura civil (serviços de engenharia), com fornecimento de materiais de alvenaria, impermeabilização, pintura, revestimento (piso, teto e parede), em edificações com área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Execução de serviços continuados de serralheria e marcenaria em edificações com somatório de área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

      - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica prevista no Termo de Referência deverão pertencer ao quadro permanente da licitante na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e/ou prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante;

      - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução;

      - Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;

      - A licitante deverá comprovar experiência mínima de 03 (três) anos na prestação de serviços de manutenção compatíveis com o objeto da licitação;

      - Operação e Manutenção preventiva e corretiva hospitalar, em regime de 24h, em sistema de gases medicinais (ar medicinal e central vácuo) em atendimento a norma ABNT-NBR 12.188/03;

      - Declaração formal da empresa quanto à sua disponibilidade no que concerne à instalação de canteiros maquinários, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados essenciais para o cumprimento do objeto, bem como das respectivas qualificações dos profissionais da equipe técnica.

    - Qualificação Econômico-financeira

      - A empresa deverá apresentar seu Balanço Patrimonial, bem como suas Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios. Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos previstos a seguir:

        - Índice de Liquidez Geral (ILG), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

        - Índice de Solvência Geral (ISG), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

        - Índice de Liquidez Corrente (LC), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

        - Índice de Endividamento (IE), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

      - Alternativamente, caso a Contratada não apresente os índices conforme acima descritos, essa deverá demonstrar Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor anual da contratação; (conforme doc SEI 74978941).

      - As exigências dos itens acima encontram-se justificadas e/ou fundamentadas no Estudo Técnico Preliminar;

      - Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.

### Obrigações da Contratante

    - Disponibilizar local para a instalação do escritório administrativo e guarda de equipamentos e materiais geridos pela CONTRATADA;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços requisitados por Ordem de Serviço;

    - Autorizar a liberação do faturamento e acompanhar os pagamentos devidos à CONTRATADA;

    - Administrar o contrato assinado entre as partes, nos termos previsto em Lei;

    - Apresentar relatório semestral da situação contratual, com apresentação de dados evolutivos dos serviços contratados e executados.

### Obrigações da Contratada

A contratada obriga-se, através do pessoal destacado para a contratação, a:

- Executar as atividades de reparos, adaptação e conservação de bens imóveis nas áreas da engenharia civil, eletroeletrônica e mecânica em geral, envolvidas nas ações preventivas e corretivas de toda infraestrutura da Policlínica, relacionadas às respectivas especialidades e definidas pelas área competente da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar - DLIH;

- Observar, permanentemente, através da equipe técnica especializada e operacional, o funcionamento dos sistemas elétricos, de refrigeração, ventilação e exaustão, de telefonia, hidrossanitários, gás, mecânicos, lógica e de utilidades, promovendo a correção imediata ao ser constatada qualquer falha;

- Executar, através da equipe técnica especializada e operacional, serviços preventivos periódicos, conforme plano básico de manutenção, operação e controle, a fim de manter a infraestrutura instalada em bom estado de operação e conservação. Inclui-se nesses serviços: manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos em geral; de subestações; de QGBT´S E QDLF´S; geradores, nobreaks, reservatorios d´água em geral, registros e filtros da rede de abastecimentos de água; de aparelhos de ar condicionado instalados dos tipos chiller, fancoil, VRF, split, multsplit, self contained e de janelas; sistemas de bombeamentos; entre outros, podendo essas atividades ocorrer em finais de semana e/ou feriados, sem qualquer ônus adicional para a PPC, conforme rotina estabelecida neste Termo de Referência;

- Efetuar as rotinas e serviços de acordo com as Normas da ABNT pertinentes em vigor, bem como manuais dos fabricantes dos equipamentos, os quais a contratada declara conhecer;

- Solicitar aos fabricantes dos equipamentos de seus autorizados, quando necessário ou a pedido do CONTRATANTE, consultoria e/ou manutenções específicas sempre que os equipamentos apresentarem desempenho fora dos parâmetros normais de funcionamento, defeitos ou estiverem em período de garantia, ficando sob sua responsabilidade os encargos administrativos e financeiros correspondentes;

- Executar os serviços preventivos e corretivos utilizando peças originais na substituição de materiais, componentes e peças defeituosas, conforme as especificadas no manual do fabricante dos equipamentos, visando à manutenção das características e confiabilidade dos equipamentos instalados;

- Executar, por meio das equipes técnica especializada e operacional, serviços corretivos e preventivos solicitados pelos responsáveis / fiscais da unidade assistida, tais como:

Manutenção dos pontos de consumo das redes de oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, vácuo, especial e gás (GLP e Natural); Manutenção de máquinas e equipamentos em geral, como, por exemplo, motores, bombas, geradores e nobreaks, entre outros; Substituição de componentes elétricos de telefonia danificados;

Redistribuição de cargas nos circuitos e/ou rebalanceamento de cargas nos quadros, logo que constatada a sua necessidade; Instalação de pontos elétricos e de dreno para máquina de gelo, aparelhos de ar condicionado, bebedouros e purificadores; Substituição total ou parcial de peças hidráulicas danificadas (tubos, torneiras, sifões e assemelhados);

Eliminação de vazamentos de toda e qualquer ordem;

Manutenção de telhados, nela incluídos limpeza de telhas, reparos na estrutura, inclusive com substituição total ou parcial de peças e ripas avulsas e/ou danificadas, e limpeza geral;

Manutenção de calhas e rufos, nela incluída a substituição total ou parcial das peças danificadas;

Reconstituição de alvenaria; recomposição de pisos, paredes, tetos, passeios públicos e calçada portuguesa; aplicação e rejuntamento de azulejos, cerâmicas provenientes da execução de manutenção;

Instalação, desativação, manutenção, programação e remanejamento de equipamentos, rede e aparelhos de telecomunicações; Pintura de paredes, tetos e esquadrias em geral;

Manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado, bebedouros, purificadores, máquina de gelo e filtragem de água; Manutenção de bombas de recalque, bombas de pressurização, bombas de vácuo, de incêndio e de águas servidas; Manutenção de compressores de ar comprimido e de vácuo;

Manutenção de boiler;

Substituição e/ou recuperação das portas, janelas, portões e demais elementos de vedação em esquadrias de ferro, alumínio, madeira e PVC; Recuperação do mobiliário, com substituição ou confecção de peças (prateleiras, balcões e outros) das partes danificadas, quando solicitado;

Reparos, adaptações e conservação das edificações existentes na PPC, de acordo com a demanda recebida da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar aprovada pelo DAENG/Prefeitura dos Campi;

Remoção e retirada de entulho e material imprestável resultante da prestação dos serviços contratados;

Outros serviços correlatos à função de manutenção, de modo a possibilitar o perfeito funcionamento das infraestruturas existentes que constituem a PPC.

- Listar as peças de reposição necessárias aos serviços corretivos;

- Executar serviços hidráulicos, de eletricidade, de telefonia e de lógica relativos à execução, remanejamento ou acréscimos de pontos, mediante aprovação prévia da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar – DLIH, registrando as alterações junto ao Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAENG, nos casos de:

Instalações de luminárias, aparelhos de ar condicionado, exaustores, ventiladores (teto e parede) e de informática;

Serviços complementares necessários, tais como tubulações, eletrocalhas, canaletas, caixas de passagem e passagem de fiação elétrica, de telefonia e de lógica;

Ampliações/construções de malhas de aterramento; Instalações/remanejamento de pontos hidráulicos; Instalações/remanejamento de ponto de elética, telefonia e lógica;

- Informar ao responsável/fiscal da unidade assistida as alterações ocorridas nas instalações elétricas, de telefonia, de lógica e hidrossanitária em função das intervenções geradas através de ordens de serviços;

- Utilizar os arquivos de projetos disponibilizados pela Prefeitura/DAENG para fins de orientação nas intervenções das instalações em geral;

- Fazer medições de parâmetros e levantamentos de cargas, quando solicitados pela DLIH, inclusive com identificação de circuitos, a fim de servir de base para estudos de redimensionamento;

- Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados (inclusive andaimes), conforme relação, e alugar plataforma elevatória, caminhão vacol, veículos, caçamba e contêiner, quando necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e de danos que possam ocasionar à PPC, seus usuários ou a terceiros;

- Desfazer instalação, retirar equipamentos e todo material, quando se fizer necessário, a partir da solicitação do responsável/fiscal da unidade assistida, transportando todo material reaproveitável até o almoxarifado da manutenção, descartando os itens considerados inservíveis;

- Executar serviços de limpeza e higienização de dutos, plenos, retornos, difusores, venezianas e tomadas de ar exterior, a serem programados 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, com fornecimento de laudo microbiológico do ar, efetuado por laboratório devidamente registrado no Ministério da Saúde e FEEMA, a fim de manter a qualidade do ar dos ambientes climatizados, conforme Portaria 3528/98, RE 09/2003 da ANVISA, suas alterações propostas e aprovadas e demais legislações vigentes, podendo ser os serviços subcontratados junto a empresa especializada no mercado, conforme dispõe o art. 122 da Lei 14.133/2021;

- Executar tratamento químico da água requerido em processos, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais e em consonância com a legislação vigente, para a boa execução do objeto do contrato, podendo ser os serviços subcontratados junto a empresa especializada no mercado, conforme dispõe o art. 122 da Lei 14.133/2021. O CUSTO DEVERÁ SER DISCRIMINADO EM OUTRAS DESPESAS DIRETAS;

- Manter adequadamente os quadros elétricos de comando, controle e de alimentação de todos os equipamentos, fornecendo também mão de obra especializada para qualquer reparo/correção nesses, responsabilizando-se pelo seu perfeito funcionamento;

- Considerando que a empresa é a responsável pelos sistemas, os serviços de manutenção ou reparo de eletrônica/automação de sistemas serão de responsabilidade da contratada, que poderá subcontratar esses serviços, após autorização e ciência da contratante, sendo a responsável pela atividade e perfeito funcionamento do equipamento. Fica ressalvado que a subcontratada deverá comprovar a expertise no serviço;

- Manter as casas de máquinas dos equipamentos e demais dependências em perfeitas condições de uso, isto é, limpas, pintadas e funcionais;

- Manter, em local apropriado e visível, o quadro demonstrativo dos funcionários com os dias de trabalho, horários/plantões e livros de presença;

- Emitir relatório com todas as características físicas e técnicas das instalações prediais, inclusive relatório fotográfico, e parecer técnico sobre o estado dos equipamentos, indicando a melhor solução para esses, se houver, com a finalidade de registrar a situação das instalações e o funcionamento dos equipamentos no início do contrato;

- Emitir, para todo equipamento, após avaliação técnica quanto a funcionalidade, laudo técnico assinado pelas partes e devolvido ao local de origem ao agente patrimonial da unidade, a fim de que se efetue o procedimento de baixa patrimonial;

- Criar prontuários para controle das intervenções de todos equipamentos que fazem parte do escopo da manutenção em geral;

- Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas eventuais subcontratadas.

    - Ademais, a CONTRATADA obriga-se, ainda, a efetuar os seguintes procedimentos:

      - Apresentar ao Gestor do Contrato a relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, número da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos;

      - Apresentar cópia dos registros profissionais, acompanhados de comprovantes de regularidade junto aos conselhos profissionais, bem como Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s e/ou RRT’s da empresa, dos responsáveis técnicos e de todos os demais profissionais que tenham atividades/especialidades reguladas por conselho profissional, mantendo essa situação durante todo o período de vigência do contrato;

      - Apresentar a relação do pessoal técnico que se responsabilizará pelos trabalhos nas áreas civil, mecânica e elétrica, anexando cópia da CTPS, currículo de cada um e registro profissional da entidade de classe;

      - Apresentar certificado de conclusão em curso presencial de mecânica de refrigeração em VRF, Self Contained e mecânica de refrigeração em Sistema de expansão direta e indireta para pelo menos 01 (um) mecânico da equipe. O citado certificado deverá ter sido emitido por órgãos reconhecidos formalmente pelo MEC, SENAI, ABRAVA, SINDRATAR ou outras entidades comprovadamente credenciadas por aquelas para a certificação, sendo aceitos também cursos ministrados pelos fabricantes dos equipamentos de refrigeração. Os profissionais para os quais os cursos serão exigíveis deverão ter, pelo menos, 2 (dois) anos de experiência como mecânicos de refrigeração, comprovados em carteira de trabalho;

      - Suportar os dispêndios com a mão de obra necessária à realização dos serviços preventivos e corretivos sob sua responsabilidade, inclusive nos finais de semana, à noite e/ou feriados, neles incluídos os encargos sociais e horas extras incidentes, conforme o estabelecido na cláusula específica do Acordo Coletivo da Categoria;

      - O custo das horas extras deverá ser discriminado em despesas com encargos adicionais sem salários. Deverá ser estabelecido o valor de 10% (dez por cento), sobre o custo total da mão de obra operacional;

      - Manter o escritório da empresa em funcionamento durante todo o expediente da contratada, de modo a possibilitar o recebimento e envio de documentos, prestar esclarecimentos, controle de pessoal e demais atribuições correlatas, excetuando-se o período de uma hora relativo ao almoço;

      - Manter todos os funcionários integrantes da equipe definida com seus respectivos controles de frequência e horários localizados no escritório da contratada, nas instalações disponibilizadas pela contratante ou, quando não houver, através do aluguel de contêiner, estando, a qualquer tempo, à disposição da fiscalização;

      - O controle de frequência e horários de cada empregado será feito por identificação digital (leitura biométrica ou código de barras), com cópia do envio da frequência para a fiscalização, para fins de medição;

      - Fornecer, por sua conta, uniformes completos para seus empregados, bem como cartão de identidade (crachá) com foto e código de barras, a serem portados por esses, a fim de facilitar sua identificação. Os modelos de uniformes e cartões de identidade deverão ser submetidos à prévia aprovação da contratante, e os uniformes deverão ser em número suficiente para que o empregado se apresente com roupas limpas e conservadas. Constará, no

conjunto, calça, camisa, sapatos fechados e EPIs, de acordo com o desenvolvimento de sua função. Disponibilizar no mínimo 04 (quatro) conjuntos de uniformes completos, por empregado, ao ano;

      - Executar os serviços com pessoas idôneas e qualificadas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falhas que essas venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a PPC e exigir a retirada daquela cuja conduta seja julgada inconveniente ou inadequada;

      - Reparar prontamente os danos ou avarias causadas por seus empregados aos bens da PPC/UERJ, bem como a terceiros;

      - Manter ajustados e calibrados todos os maquinários existentes nas oficinas cedidas para as atividades de manutenção;

      - Utilizar, para realização dos serviços objeto da presente contratação, durante a vigência do CONTRATO, ferramentas, instrumentos, equipamentos e demais recursos necessários à execução dos serviços;

      - As malas ou bolsas de ferramentas deverão conter ferramentas básicas, específicas de cada categoria profissional, de 1ª (primeira) qualidade, sendo do tipo profissional, cujas principais marcas de referência estão indicadas no quadro de ferramental, objetivando, assim, garantir adequadamente quaisquer atividades de manutenção nos equipamentos mantidos pela CONTRATADA;

      - Durante todo o período do contrato, a CONTRATADA obriga-se a manter o ferramental fornecido aos empregados em perfeitas condições de uso, substituindo os que, por ventura, possam apresentar inadequado desempenho;

      - O aluguel de equipamentos, instrumentos e ferramental do contrato só será faturado se estiverem de acordo com a qualidade, características, marcas ou equivalência estabelecida no Termo de Referência, devendo receber aprovação/de acordo do Fiscal do Contrato e/ou servidor indicado por esse. Para tal, deverá apresentar a listagem descritiva indicando das marcas. A ausência de equipamentos, instrumentos e/ou ferramentas não será aceita como justificativa para eventuais atrasos ou não execução de quaisquer serviços;

      - Assumir inteira responsabilidade por qualquer acidente no trabalho relacionado à execução dos serviços contratados, de que possam ser vítimas seus empregados ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços;

      - Sujeitar-se à fiscalização por parte da CONTRATANTE, encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando os esclarecimentos que forem solicitados pela DLIH, cuja reclamação se obriga a atender prontamente;

      - Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade e cortesia os usuários e o administrador da PPC/UERJ, retirando imediatamente das dependências incluídas no contrato qualquer empregado ou subordinado seu que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica;

      - Atender aos pedidos da PPC e da Prefeitura dos Campi nos prazos estabelecidos nesta contratação, de modo a solucionar as demandas, sem qualquer prejuízo;

      - Prestar atendimento às solicitações de emergência em qualquer horário, inclusive em fins de semana, feriados e à noite, para solução de problemas que poderão resultar em prejuízo a PPC/UERJ, promovendo o isolamento e sinalização das áreas afetadas, quando couber, tais como curto-circuito, princípio de incêndio, interrupção na alimentação de computadores, bomba de drenagem, de esgoto, de recalque, defeito em subestações, sistemas de refrigeração, vazamentos em geral, entre outros, dimensionando a equipe mínima, sem ônus adicional para a PPC;

      - Manter livro de ocorrências em cada setor responsável por plantão (elétrica, hidráulica, refrigeração);

      - Prestar atendimento em finais de semana, feriados e à noite para execução de quaisquer tarefas que não puderem ser feitas no horário de expediente da unidade, sem ônus adicional para a PPC/UERJ;

      - Cumprir os períodos e jornadas de trabalho definidos pela PPC, que poderá alterá-los ao seu exclusivo critério, mediante aviso prévio de 10 (dez) dias úteis;

      - Manter constantemente o efetivo contratual mínimo de mão de obra, por meio da substituição/reposição imediata dos empregados nos casos de afastamentos ocasionais por faltas, férias e outras ausências legais. Caso contrário, as faltas serão descontadas proporcionalmente na fatura mensal;

aa) Sempre que ocorrer qualquer alteração do quadro do pessoal técnico, essa deverá ser comunicada por escrito e tempestivamente à DLIH; ab) Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos exigidos pela DLIH deverão ser apresentados;

ac) Informar o Sindicato Patronal e do Empregado ao qual a empresa se encontra filiada, juntamente com a última Convenção Coletiva de Trabalho em vigor;

ad) Utilizar-se de fichas técnicas (Ordem de Serviços – OS), nas quais deverão conter as rotinas estabelecidas para controle dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, executadas através da equipe operacional, cujas vias originais deverão ser entregues à DLIH junto ao relatório gerencial em arquivo digital e papel, relativo ao mês anterior ao da fatura dos serviços e assinado pelo responsável. As “OSs” serão emitidas a partir das solicitações de serviços requeridas pelos responsáveis dos setores que compõem a estrutura organizacional da PPC;

ae) Todas as ordens de serviços deverão ser assinadas pelo responsável técnico da contratada, pelo usuário referente e pela fiscalização da DLIH;

af) Os serviços executados pela equipe especializada também serão registrados através de controle específico e apresentados sob a forma de relatório gerencial, quando do faturamento dos serviços pela empresa;

ag) Cumprir todas as rotinas do Plano Básico de Manutenção, Operação e Controle e as normas técnicas em vigor;

ah) Executar os serviços, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato, sem qualquer ônus para a PPC/UERJ, conforme dispõe o art. 140, § 4º da Lei 14.133/2021;

ai) Fornecer sistema integrado de gerenciamento informatizado, software e hardware, capaz de planejar, programar e controlar os serviços de manutenção predial a serem executados, de modo a disponibilizar, tanto local quanto remotamente, informações e dados sobre as atividades de manutenção da infraestrutura, com arquivo técnico, ordens de serviços, inventário de equipamentos, gráficos e relatórios, que possam ser avaliados pela DLIH.

aj) Implementar programas de treinamento/atualização para seus funcionários, através de cursos específicos, de acordo com o perfil profissional, de forma que os serviços contratados não percam a qualidade técnica exigida pela DLIH/Prefeitura dos Campi.

ak) Promover periodicamente treinamento relativo à segurança no ambiente de trabalho e às normas relativas à saúde;

al) Adotar a utilização de sistema de telefonia móvel/rádio para todos os envolvidos nas gerências técnicas e na manutenção, operação e controle dos sistemas (supervisor, encarregados e plantonistas), para que, em caso de emergência, haja toda a assistência técnica necessária para a solução imediata dos problemas. O custo deverá ser discriminado em DESPESAS ADMINISTRATIVAS;

am) Considerar na planilha de preço todos os custos da empresa relativos às despesas definidas neste Termo de Referência, entre eles, os salários acordados em dissídios, encargos sociais e adicionais (periculosidade, insalubridade, adicional noturno, hora extra), despesas diretas (uniforme, auxílio alimentação, vale transporte, instrumento, equipamento e ferramental, EPI's), despesas administrativas / gerenciais, compreendendo: pessoal (apoio administrativo, almoxarife, auxiliar administrativo e motorista), mobiliário (conjuntos de mesas e cadeiras), software de gerenciamento de serviços e materiais de estoque; materiais de escritório, material de consumo, limpeza interna de dutos de ar condicionado, tratamento químico de água dos chiller; manutenções programadas de cabine de medição e subestações primárias e secundárias; manutenção de motores elétricos e bombas hidráulicas, consultoria ao fabricante de equipamentos, comunicação via telefone/rádio, ART, seguro de vida, taxas, tarifas, gerenciamento de pessoal de compras, exames de saúde, assistência médica, aluguel de veículos, aluguel de ferramental especial, plataforma elevatória articulada, caminhão vacol, gerador, caçamba de entulho, andaimes e containeres, entre outras despesas; reposição de material, componentes e peças; reparos, adaptação e conservação de bens imóveis e operação de sistemas; despesas financeiras; lucro e impostos que fazem parte desse Termo de Referência.

an) Comprovar, para fins de medição, as despesas com insalubridade e periculosidade demonstradas na planilha de preço proposta, conforme NR-15, Seção XIII, Art.189 a 197 da Lei 6514/77 e NR-16, que descrevem as características das atividades que fazem jus aos adicionais;

ao) Efetuar o cumprimento das leis trabalhistas vigentes, Normas Reguladoras de Segurança e Saúde do Trabalho, regras internas da CONTRATANTE e apresentar os seguintes documentos que deverão ser mantidos em caráter regular todo o período do contrato:

        - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, que deverá atender aos requisitos estabelecidos na NR-9;

        - Dimensionamento do SESMT e da CIPA, conforme NR-4 e NR-5, respectivamente;

        - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, que deverá atender no mínimo aos requisitos estabelecidos na NR-7;

        - Atestados de Saúde Ocupacional – ASO, de acordo com a NR-7 e NR-32;

        - Comprovante de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual necessários à realização das atividades;

        - Comprovação de vacinação dos profissionais;

        - Comprovação de capacitação dos trabalhadores quanto aos riscos envolvidos na execução das atividades e as medidas preventivas necessárias.

ap) Manter, nas dependências da CONTRATANTE, estoque regular de materiais e peças de uso mais frequente para reposição imediata. Os materiais adquiridos deverão ser de primeira qualidade, e, quando se tratar de substituição, as peças ou materiais deverão ser da mesma marca, com a mesma qualidade ou superior.

aq) As despesas relacionadas à reposição de materiais de manutenção, assim como de reparos, adaptação e conservação de bens imóveis constante das planilhas de preço, não deverão ser inferiores ao percentual definido nas planilhas de preço constantes no Edital;

ar) Não manter ou utilizar as dependências da CONTRATANTE para guarda de materiais alheios ao presente contrato, bem como não utilizar essas dependências para trabalhos ou serviços não relacionados com o contrato;

as) Adotar medidas legais e ambientalmente adequadas para o descarte de produtos resultantes de sua atividade;

at) Nas manutenções dos sistemas de ar condicionado em que se faça necessário a substituição do fluido refrigerante, a CONTRATADA deverá providenciar o adequado recolhimento e posterior envio do mesmo para reciclagem/destruição;

au) Adotar as medidas pertinentes para segurança e guarda dos materiais, equipamentos e ferramental de sua propriedade, utilizados no desempenho das tarefas, inclusive no tocante aos materiais (insumos) adquiridos pelo contrato e ainda não utilizados, sendo esses de sua inteira responsabilidade;

av) Realizar registro fotográfico de suas atividades como forma de documentar os serviços realizados;

aw) Zelar para que a equipe realize os serviços em ritmos e prazos compatíveis, evitando prejuízos e transtornos às atividades da CONTRATANTE, buscando manter os ambientes limpos e livres de “restos de obra”;

ax) A CONTRATADA, em cumprimento à Lei Estadual n° 7.258 de 12 de abril de 2016, conforme art. 1°, deverá preencher de 2 (dois) a 5% (cinco por cento) dos postos de trabalho com pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais, respeitando o contido no art 7°, inciso XXXI da Constituição Federal.

10.	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### Modalidade recomendada da licitação, critério de julgamento e modo de disputa, apresentando motivação sobre adequação e eficiência da combinação desses parâmetros

O presente objeto possui padrões de desempenho e qualidade usuais de mercado e passíveis de descrições sucintas, assumindo-se, assim, a possibilidade de se utilizar a modalidade Pregão.

Quanto ao critério, a adoção do menor preço representa economicidade e uma melhor alocação dos recursos públicos destinados à contratação.

Sugere-se, também, a adoção do modo de disputa aberto, de maneira que seja promovida a publicidade dos atos públicos e da contratação como um todo, seguindo, assim, importantes princípios das licitações públicas.

### Previsão ou vedação da participação de consórcios e cooperativas

Considerando a complexidade do objeto a ser contratado, fica vedada a participação tanto de consórcios, quanto de cooperativas.

### Previsão da vedação ou a possibilidade, do percentual e das condições de subcontratação

Conforme o art. 122 da Lei 14.133/2021, será admitida subcontratação de serviços de terceiros, não excedentes a 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, os quais contemplem a execução de serviços secundários, tais quais os previstos na Planilha de Despesas Administrativas e Gerenciais do Anexo C - Planilha de Formação de Preços (index 66951749) e nos itens 3.2.9.14.2, 3.2.9.16.3 e 5.4 (alíneas o, p, r e x) descritos neste Termo de Referência.

Quanto à liberação definitiva da subcontratação, caberá à Prefeitura dos Campi/DLIH determinar quais parcelas serão objeto da subcontratação. Ademais, a empresa Contratada deverá fornecer, em todas as situações de potencial ou efetiva subcontratação, a qualificação técnica dos funcionários da empresa a ser subcontratada, de forma a subsidiar a análise do setor responsável pela permissão, ou não, da subcontratação.

12.	CONDIÇÕES DA PROPOSTA

A empresa que julgue necessária a visita técnica ao local de execução do objeto garante que:

    - Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes da PPC, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição dos serviços inerentes ao caso;

    - Em declaração formal tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do local do serviço objeto deste Termo de Referência;

    - Qualquer falha na pesquisa minuciosa do local do serviço, ou de suas condições, não a isenta da responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os eventuais prejuízos consequentes;

    - Atenderá a Resolução CONAMA/307/2002, que norteia a gestão de resíduos da construção civil, e que, tendo em vista o estabelecido na Súmula n° 01/2018 do TCE-RJ, deverá encaminhar um profissional da área técnica à DLIH/PPC para dirimir as dúvidas que tenham em relação ao projeto, devidamente munido de sua carteira profissional do órgão competente - CREA.

14.	ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor de contratação encontra-se no Estudo Técnico Preliminar (index 66562388), em seu item 9.

16.	JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DE ORÇAMENTO SIGILOSO, QUANDO APLICÁVEL

Não se aplica, ao caso em tela, sigilo de orçamento.

18.	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sugere-se que os serviços aqui descritos sejam realizados, s.m.j. da Sra. Ordenadora de Despesas, através dos seguintes códigos:

### PROGRAMA DE TRABALHO: 12.122.002.2016 NATUREZA DAS DESPESAS: 33903718

FONTE DO RECURSO: 100

20.	DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A CONTRATADA deverá observar os dispositivos da CLT, da Portaria n.º 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, considerando inclusive as Normas Regulamentadoras – NR de legislação complementares pertinentes, Normas Técnicas da ABNT, Legislação Municipal, e de toda a legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente ao objeto do contrato que seja obrigação exigida das Empresas Contratadas.

  - O CONTRATANTE se reserva do direito de fazer outras exigências com respeito à Segurança do Trabalho, sempre que julgue necessário, para proteção das pessoas, dos equipamentos, das instalações e do meio ambiente.

  - Considerando a expansão da unidade PPC/UERJ através de novas edificações, tais como o imóvel em terreno ao lado da Policlínica, será necessário aditivar equipes de manutenção para cuidar dos serviços técnicos de infraestrutura dessa edificação futura, bem como de outras que eventualmente surjam no decorrer do período de vigência do Contrato.

22.	ANEXOS

- Anexo A — Modelo de Carta de Início de Serviços (index 66951366);

- Anexo B — Acordo de Nível de Serviço (index 66952532);

- Anexo C — Modelo de Planilha de Formação de Preços (index 66951749);

- Anexo D — Modelo de Declaração de Visita Técnica aos Locais de Execução dos Serviços (index 66952228);

- Anexo E — Modelo de Declaração de Declínio à Visita Técnica e Conhecimento das Condições de Execução Contratual (index 66953454);

- Anexo F — Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública (index 66954962);

- Anexo G — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo (index 66953612)

# ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

### CONTRATO Nº       /24, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E OPERACIONAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ E A EMPRESA

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ, com sede na Rua São Francisco Xavier nº. 524, Maracanã/RJ, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.540.014/0001-57, neste ato representada pela Ordenadora de Despesas, MARCIA CARVALHO DA CUNHA , portadora da carteira de identidade n.º 087289989 DETRAN/RJ, CPF n.º 005.988.027-97 no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria 176/REITORIA/2024,, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

.............................., com sede na ............, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, neste ato representada por	(nome e função), conforme atos

constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos(documento SEI XXXXXX) , doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo nº SEI- 260007/030604/2023, que se regerá pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicáveis, todos disponíveis no endereço eletrônico redelog.rj.gov.br/redelog/legislação-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente Edital de licitação por Pregão Eletrônico nº 98/24

, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente Contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E OPERACIONAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA , a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.

  - Objeto da contratação:

| LOTE ÚNICO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | COD. ID SIGA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | Valor Mensal (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E | 112756 | Mês | 24 |  |  |

  - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência que embasou a contratação e seus anexos;

    - O Edital de licitação

    - A Proposta do CONTRATADO(documento SEI XXXXXXX), que, em caso de divergência com as condições estabelecidas neste Contrato e nos demais instrumentos anexos, cederá àquelas; e

1.3.2 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

  - Havendo qualquer divergência entre as disposições deste instrumento e dos seus Anexos, como o Termo de Referência, prevalecerá o disposto no presente Contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

  - O prazo de vigência do Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data avençada na Carta de Início de Serviços, desde que expedida posteriormente à divulgação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas.

  - O prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado, sucessivamente, até o máximo de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

    - A prorrogação de que trata este item está condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o CONTRATADO, desde que observados, ainda, os seguintes requisitos:

- demonstração formal, no processo, que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

- juntada de relatório sobre a execução do Contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

- juntada de justificativa de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

- manifestação expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogação;

- comprovação de que o CONTRATADO mantém as condições de habilitação;

- informação quanto à existência de disponibilidade orçamentário-financeira para as despesas vindouras.

      - É dispensada a realização de pesquisa de mercado para a verificação da vantajosidade econômica mencionada no item 2.2.1, na forma e condições dos arts. 33, I e II e 35, do Decreto nº 48.816, de 24 de novembro de 2023.

  - O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

  - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a prorrogação.

  - O Contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

### CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referência anexo a este Contrato e no Decreto nº 48.817, 24 de novembro de 2023.

### CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

  - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, os quais contemplem a execução de serviços secundários, tais quais os previstos na Planilha de Despesas Administrativas e Gerenciais do Anexo C - Planilha de Formação de Preços (index 66951749) e nos itens 3.2.9.14.2, 3.2.9.16.3 e 5.4 (alíneas o, p, r e x) descritos neste Termo de Referência, devendo ser observadas as seguintes condições:

    - requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitação de seus motivos e necessidade;

    - comprovação pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

    - justificativa e autorização pela autoridade competente, que deverá avaliar, também, a qualificação técnica do subcontratado.

  - É vedada a subcontratação total ou da parcela principal do objeto, neste compreendida a contratação e a gestão da mão de obra exclusivamente dedicada à prestação do serviço.

  - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

  - É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

### CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

  - O preço total do Contrato é de R$ .......... (..........), considerando o prazo total da sua vigência, e de R$ .......... (        ), referente a parcela mensal.

  - O preço do Contrato contempla todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

  - O CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ .......... (..........), em .......... (..........) parcelas, no valor de R$.......... (        ), cada uma delas,

sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente nº .........., agência         , de titularidade do CONTRATADO, junto à instituição financeira contratada

pelo Estado do Rio de Janeiro.

  - No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

  - A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto ou de cada parcela, mediante atestação, que não poderá ser realizada pelo ordenador de despesas, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência, bem ainda no artigo 140, II, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 20 e 22, XXIII, do Decreto nº 48.817/2023.

    - Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

  - O CONTRATADO deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento à Prefeitura dos Campi / Departamento de Manutenção - sito à Rua São Francisco Xavier, 524, Pavilhão João Lyra Filho, Semienterrado – sala 145 – Maracanã / Rio de Janeiro, CEP 20550-013 ou para o endereço eletrônico infra_logistica@ppc.uerj.br e prefei@uerj.br, acompanhada, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, na forma do art. 50 c/c o art. 121, § 3º, II, da Lei nº 14.133/2021, e do art. 28, I a VII, §§ 2º e 3º, do Decreto nº 48.817/2023:

- do registro de ponto;

- da comprovação de que está pagando as verbas salariais, incluídos adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, décimo terceiro salário e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

- da comprovação de que está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação, na forma prevista na norma coletiva;

- da anotação das Carteiras de Trabalho e Previdência Social;

- do recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

- do recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de extinção do contrato;

- comprovante de depósito do FGTS; e

- cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação de serviços.

  - Recebidos os documentos mencionados no item 6.4, o órgão competente deverá realizar consulta ao SICAF para verificar:

- a manutenção das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório;

- se o CONTRATADO foi penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação; e

- eventuais ocorrências impeditivas indiretas, hipótese na qual o gestor deverá verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - Constatando-se a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da

regularidade fiscal quanto à inadimplência do CONTRATADO, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o CONTRATADO não regularize sua situação, ressalvado o disposto no art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, no art. 29, I, do Decreto nº 48.817/2023 e no Termo de Referência.

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

    - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

    - O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar nº 123/2006.

  - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização monetária e juros de mora pelo IPCA-E, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatório serão feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao mês, calculado pro rata die.

  - O CONTRATADO deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º da Resolução SEFAZ nº 971/2016.

  - Caso o CONTRATADO não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o item 9.1.17.1, na forma da Lei estadual nº 7.258, de 12 de abril de 2016, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do Contrato.

  - Caso o Edital admita a subcontratação, os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissão de empenho do

CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipótese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pelo CONTRATADO.

### CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO

  - Os preços contratados serão repactuados, após o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação do CONTRATADO.

  - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

- para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

- para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta;

- para os custos relativos ao transporte público: a partir da data da majoração da tarifa, desde que comprovada pelo CONTRATADO a sua efetiva repercussão sobre o preço contratado.

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo a última repactuação, correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.

    - Entende-se como última repactuação a data em que iniciados os efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, bem como a data em que ocorreu a repactuação dos custos decorrentes de mercado e da tarifa de transporte público, independentemente dos registros realizados por apostila ou da celebração do termo aditivo.

  - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

  - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos custos contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

  - Na repactuação, o CONTRATANTE não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do CONTRATADO, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

  - Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, o CONTRATADO efetuará a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou sentença normativa da categoria profissional abrangida pelo Contrato.

  - Quando a repactuação solicitada pelo CONTRATADO se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento IGP-M, exclusivamente para as obrigações que se iniciem após a anualidade.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

    - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na aferição final o índice definitivo.

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

  - Independentemente do requerimento de repactuação dos custos decorrentes do mercado, o CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

  - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações poderão se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem da anualidade para concessão das repactuações futuras.

  - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - O pedido de repactuação deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

    - Os efeitos financeiros do pedido da repactuação serão contados:

- da data-base prevista no Contrato, desde que requerida a repactuação no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação do índice ajustado contratualmente, da entrada em vigor do acordo, convenção ou dissídio coletivo ou da divulgação da nova tarifa;

- a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado após o prazo fixado na alínea a, acima, o que não acarretará a alteração do marco para cômputo da anualidade da repactuação, já adotado no edital e no Contrato.

  - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

  - A extinção do Contrato não configurará óbice para o deferimento da repactuação solicitada tempestivamente, hipótese em que será concedida por meio de termo indenizatório.

  - O CONTRATANTE decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória da variação dos custos a serem repactuados, pelo CONTRATADO.

  - O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO não cumprir as condições estipuladas nesta cláusula ou deixar de apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

  - A repactuação de preços será formalizada por apostilamento, se esta for a única alteração contratual a ser realizada.

  - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos Contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021.

### CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - São obrigações do CONTRATANTE:

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o Contrato e seus anexos.

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico.

    - Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, às suas expensas.

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO.

    - Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, com vistas à liquidação e pagamento, no caso de divergência acerca do cumprimento das obrigações assumidas, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021.

    - Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

    - Aplicar ao CONTRATADO sanções motivadas pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

    - Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como os descritos no art. 48 da Lei nº 14.133/2021:

      - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

      - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

      - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

      - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

      - demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;

      - prever exigências que constituam intervenção indevida do contratante na gestão interna do CONTRATADO.

    - Dar ciência à Assessoria Jurídica do órgão ou entidade para as providências junto à Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adoção de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO.

    - Emitir decisão fundamentada sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

      - O CONTRATANTE terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

    - Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogação motivada, uma única vez, por igual período.

    - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

    - Garantir aos trabalhadores do CONTRATADO as mesmas condições sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço, bem como a utilização do refeitório e atendimento médico e ambulatorial prestado em serviço e durante o serviço, desde que assegurados aos seus servidores.

    - Expedir ofício à Secretaria da Receita Federal, comunicando a assinatura de contrato de prestação de serviços com cessão de mão de obra, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, caso o CONTRATADO não comprove o cumprimento da obrigação no prazo fixado no 9.1.35.1 da cláusula nona, na forma do art. 29, I, da Lei Complementar n° 123/2006.

    - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

    - O presente Contrato não configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios do CONTRATADO e o CONTRATANTE.

### CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

  - O CONTRATADO deverá cumprir todas as obrigações constantes deste do item 5.4 do Termo de Referência ( 66665850), do Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

    - Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do Contrato.

      - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

    - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

    - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

    - Não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

CONTRATANTE ou de agente público que atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

    - Manter a regularidade junto ao SICAF.

      - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

- certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

- certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicílio ou sede do CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratação Direta;

- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

    - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do Contrato.

    - Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

    - Prestar esclarecimentos ou informações solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

    - Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

    - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do Contrato.

    - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

    - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do serviço, de acordo com os documentos anexos a este instrumento.

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

    - Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação.

    - Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133/2021).

      - Na forma da Lei estadual nº 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este Contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados	2%;

II - de 201 a 500	3%;

III - de 501 a 1.000	4%;

IV - de 1.001 em diante	5%.

      - Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

    - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja suficiente para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.

    - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

    - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

    - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.

    - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

    - Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

    - Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, sem repassar quaisquer custos a estes.

    - Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

9.27 Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato, a fazer o desconto na Nota Fiscal ou Fatura, quando não demonstrar o cumprimento tempestivo e regular das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS, sem prejuízo das sanções cabíveis, na forma do art. 29, I, § 1º do Decreto nº 48.871/2023.

    - Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

    - Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço.

    - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

    - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo o

CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

    - Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

    - Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

    - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

    - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

    - Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006.

      - Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art. 30, §1º, II, e do art. 31, II, todos da Lei Complementar nº 123/2006, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 do mesmo diploma legal.

      - Para efeito de comprovação da comunicação, o CONTRATADO deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

    - Observar o disposto no art. 5°-D da Lei n° 6.019/1974, que determina que o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa, na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de dezoito meses, contados a partir da demissão do empregado.

    - Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto no art. 1º da Lei estadual nº 7.753, de 17 de outubro de 2017, manter Programa de Integridade nos termos da referida Lei e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

      - Caso o CONTRATADO ainda não tenha programa de integridade instituído, compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do presente Contrato, na forma da Lei nº 7.753/2017.

### CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

  - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

  - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

  - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

  - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo

### CONTRATADO.

  - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

  - É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

  - O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

  - O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

  - O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

  - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

    - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

  - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

  - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - O Contrato conta com garantia de execução, nos moldes do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, correspondente a 10% (dez por cento) de seu valor anual.

  - O CONTRATADO poderá optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; II - seguro-garantia; e

III - fiança bancária.

  - Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurará o pagamento de:

    - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações neste previstas;

    - multas moratórias, compensatórias e administrativas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e

    - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, assim como as obrigações de regularidade perante o FGTS, não adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

  - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência do Contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência.

  - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

  - Ressalvada a hipótese de seguro-garantia, cuja apresentação deve ser anterior à assinatura do Contrato, o CONTRATADO apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestação de garantia, na forma do item 11.2.

  - Caso oferecida a modalidade de seguro-garantia, observar-se-ão as seguintes condições:

    - a apólice permanecerá em vigor mesmo que o CONTRATADO não pague o prêmio nas datas convencionadas;

    - a apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

    - será permitida a substituição da apólice na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato; e

    - a apólice somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a legislação que rege a matéria.

  - Em caso de oferecimento de títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

  - Caso a opção seja por fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

  - Caso a opção seja por garantia em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na conta corrente nº 100007-6, da agência 0687, da instituição financeira contratada pelo Estado (BANCO BRADESCO S/A), cujo valor será corrigido monetariamente e restituído ao CONTRATADO, na forma do item 11.16 deste Contrato.

  - O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situação que exija a manutenção da condição disposta no item 11.1 desta cláusula.

  - A inobservância do prazo fixado para apresentação, reposição, suplementação ou renovação da garantia acarretará a aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na cláusula décima segunda.

    - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com a aplicação das sanções cabíveis.

  - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

    - No caso de o pagamento das verbas devidas aos empregados vinculados ao Contrato não ocorrer até o fim do segundo mês, após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser executada para o pagamento das verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e

assim como as obrigações de regularidade perante o FGTS, observada a legislação que rege a matéria.

  - O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser notificado pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

    - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao

### CONTRATADO.

  - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

  - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança, título da dívida pública ou autorização para a liberação da caução em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato.

    - A garantia somente será liberada ou restituída, caso as seguintes condições sejam observadas:

      - após a fiel execução do Contrato ou pela sua extinção, por culpa exclusiva da Administração, ou quando assim convencionado, em se tratando de extinção consensual da contratação; e

      - ante a comprovação de que o CONTRATADO pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Constitui infração administrativa, a prática, pelo FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021:

    - dar causa à inexecução parcial do contrato;

    - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - dar causa à inexecução total do contrato;

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

    - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do instrumento convocatório;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o certame ou a execução do contrato;

    - fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

      - apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como ME/EPP;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - O FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração descrita no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

- multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor anual do Contrato;

- multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o valor anual do Contrato;

- multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o valor anual do Contrato;

- multa de 0,5% a 15% incidente sobre o valor anual do Contrato, caso não comprovado, no prazo estabelecido pela fiscalização, o cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do Contrato, na forma do art. 50 da Lei nº 14.133/2021, em especial quanto ao:

- registro de ponto;

- recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

- comprovante de depósito do FGTS;

- recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

- recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do Contrato; e

- recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

      - Na hipótese de a infração ser cometida antes da celebração do contrato, a base de cálculo da multa do item 12.2.2 será o valor anual estimado da contratação.

      - Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

      - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

      - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, na forma do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021.

    - Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativFala, os, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

  - Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

    - Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2 % (dois por cento).

    - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no item 12.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

    - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Contrato.

  - No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, será automaticamente devida multa compensatória no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

    - A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, o valor da obrigação principal.

  - Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1º, incisos I a V, da Lei nº 14.133/2021:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida;

    - as peculiaridades do caso concreto;

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1º de abril de 2009;

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade contratante, sendo competentes para sua aplicação:

- as sanções previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serão impostas pelo Ordenador de Despesa;

- a aplicação da sanção prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, é de competência exclusiva:

  - em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Secretário de Estado;

  - em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e autarquia), da autoridade máxima da entidade.

  - A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei nº 5.427/2009.

    - A aplicação de sanção será antecedida de intimação do FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de produção de provas.

    - A defesa prévia do FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO será exercida no prazo de:

- 15 (quinze) dias úteis, no caso da aplicação das sanções previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da data da intimação;

- 15 (quinze) dias úteis, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da data da intimação, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

    - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma:

- a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; e

- a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa.

    - Aplica-se o disposto na alínea a do item 12.8 à multa compensatória, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

    - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013 seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

    - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

      - Caso seja possível, a apuração deverá ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, § 1º, do Decreto nº 46.366, de 19 de julho de 2018.

  - Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de sanções ao FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, em decorrência de conduta vedada no contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrônico de contratações do Estado.

    - O FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrônico de contratações do Estado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo órgão ou entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sanções aplicadas.

  - O CONTRATANTE deverá remeter para o Órgão Central de Logística (SUBLOG) o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

    - A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021.

  - Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administração ao FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, deverá ser emitida nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias após a decisão final quanto à penalidade.

    - A nota de débito deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 1º da Lei nº 1.012, de 15 de julho de 1986.

    - O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que dispõem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de dúvida, a Procuradoria da Dívida Ativa deverá ser consultada.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

  - O Contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações pelos CONTRATANTES, sem prejuízo da aplicação das penalidades eventualmente cabíveis, observados os preceitos da Lei nº 14.133/21 e neste Contrato.

  - O Contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este órgão ou entidade não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade, ou quando entender que o Contrato não mais lhe oferece vantagem.

    - A extinção, na hipótese do subitem anterior, ocorrerá na próxima data de aniversário do Contrato, desde que haja a notificação do CONTRATADO pelo

CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência da data de aniversário.

    - Caso a notificação da não-continuidade do Contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses de antecedência da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

  - O presente Contrato poderá ser extinto, antes de cumpridas as obrigações estipuladas, ou antes do prazo neste fixado:

- por ato unilateral do CONTRATANTE, em razão da inexecução total ou parcial do objeto e/ou das obrigações previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei;

- consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei nº 14.133/2021; e

- na hipótese de contratação direta fundamentada no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, a qualquer tempo, sem indenização, e independentemente de aviso ou prazo, pelo

CONTRATANTE, tão logo esteja(m) concluído(s) o(s) procedimento(s) licitatório(s) implementado(s) para a contratação do objeto em questão.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

    - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - A extinção contratual prematura deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

    - A justificativa da rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possível, contemplará:

- as obrigações contratuais já cumpridas ou parcialmente cumpridas;

- os pagamentos já efetuados e ainda devidos;

- as indenizações e multas.

  - A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, desde que o pedido seja formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, na forma do art. 131, caput e parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

  - O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS dará ensejo à rescisão do Contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

  - O CONTRATANTE poderá conceder prazo para que o CONTRATADO regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

  - Quando da extinção contratual, o gestor do contrato deverá verificar o pagamento pelo CONTRATADO das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - Até que o CONTRATADO comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE reterá:

    - a garantia contratual, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração;

    - os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a irregularidade seja sanada.

      - Caso a irregularidade não seja sanada, o CONTRATANTE deverá comunicar à Procuradoria Geral do Estado, para fins de depósito judicial, perante a Justiça do Trabalho, do valor retido, na forma do art. 29, I, § 1º do Decreto nº 48.817/2023.

  - Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poderá ainda:

    - nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia prestada; e

    - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

  - O Contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 48, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

  - O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE.

  - Registros que não caracterizam alteração do Contrato poderão ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2024, assim classificadas:

### Natureza da Despesa:339037/18 Fonte de Recurso:100

Programa de Trabalho:12.122.002.2016

Nota de Empenho:

  - As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

  - No início da contratação e de cada exercício deverá ser atestada a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção, na forma do art. 106, II, da Lei nº 14.133/2021.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

  - Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratação no Diário Oficial do Estado, em atenção ao art. 2º, §2º, da Lei nº 5.427/2009.

    - A divulgação do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, condição indispensável para sua eficácia, deverá ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

  - O CONTRATANTE deverá adotar as providências necessárias para dar conhecimento da contratação, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

  - Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

RIO DE JANEIRO,	DE	DE 2024.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MARCIA CARVALHO DA CUNHA

DIRETORA DA DAF

CONTRATADA IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

# ANEXO III – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### INTRODUÇÃO

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Projeto Básico

/ Termo de Referência, de forma a melhor atender as necessidades da Administração Central da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

### DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO I / DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO I)

Desde que passou a ser administrada, a Policlínica Universitária Piquet Carneiro (PPC) jamais possuiu, em seu quadro técnico especializado e operacional, equipe de infraestrutura predial própria composta por servidores voltados especificamente às atividades de manutenção predial. A realidade sempre se apresentou na utilização de mão de obra terceirizada, mobilizada para atender a demanda de incorporação dos serviços ambulatoriais especializados na edificação, assim como novas edificações em seu terreno, além de novas atividades relativas ao meio ambiente.

Assim, de forma a assegurar uma correta manutenção predial continuada, uma vez que essa é uma das missões institucionais do gestor da unidade, e, ao mesmo tempo, dar condições para atividades de trabalho e / ou acadêmicas aos usuários técnico-administrativos, discentes e docentes, é fundamental que sejam contratados os serviços de empresa especializada em manutenção predial, visando ao atendimento das demandas de serviços de infraestrutura necessários à conservação da edificação.

Essa imprescindibilidade confirma-se pelo fato de que a PPC é uma edificação específica da área médica, cujo atendimento é exclusivamente ambulatorial em diversas especialidades; ademais, torna-se impertativa a contratação também devido ao fato de não existirem possibilidades de reposição de mão de obra via concurso, haja vista a extinção dos cargos análogos à função, o que, consequentemente, promove uma insuficiência no quadro técnico da instituição no que tange à manutenção predial, conforme citado anteriormente.

### ALINHAMENTO JUNTO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO II / DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO III)

A contratação está em conformidade com o Plano Estratégico Anual do órgão.

### ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES (DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO II)

A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção já é prática consagrada na presente instituição. Os resultados oriundos dos contratos firmados vêm se provando bastante satisfatórios, tendo a UERJ evoluído, no aspecto infraestrutural, largamente nos últimos anos, tanto no sentido qualitativo quanto quantitativo.

Atualmente, a PPC não possui contrato vigente para o presente objeto. Com isso, a análise de uma contratação prévia não é possível, mas, na avaliação das contratações análogas da instituição como um todo, verifica-se que não houve problemas decorrentes da execução dos referidos contratos, tendo esses sido fundamentais para a melhora qualitativa da infraestrutura predial da Universidade.

### REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO III)

      - Para fins de assinatura contratual dos serviços descritos no Projeto Básico / Termo de Referência, a contratada deverá disponibilizar equipe técnica e operacional,

conforme discriminado Anexo I - Planilha de Estimativa de Quantidades e Valores ( index 66662443), de forma a cumprir todos os serviços demandados pela unidade PPC.

      - A contratada deverá respeitar as normas vigentes da ABNT - NBR, Decretos, Leis, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, assim como Instruções Normativas e Resoluções do sistema CREA - CONFEA e outras ligadas às atividades profissionais de manutenção predial.

      - A caracterização do objeto desta presente contratação dá-se como serviços de natureza continuada.

      - Da Habilitação Econômico-Financeira

        - Trata-se de serviço de natureza continuada que envolve mão de obra com dedicação exclusiva, com fornecimento de material, ferramental e instrumentos, bem como a disponibilização de veículos e outros equipamentos necessários à execução do serviço. Sendo assim, é importante que a empresa possua boa saúde financeira, a fim de que possa garantir o pagamento em dia dos salários e benefícios de seus colaboradores, a integridade dos veículos e equipamentos empregados na prestação do serviço, realizando manutenções periódicas preventivas e corretivas e, quando necessário, providenciando a sua substituição, de modo que em hipótese alguma haja interrupção dos serviços.

        - A Instrução Normativa do MPOG nº 05 de 26 de maio de 2017, preconiza em seu texto que a Administração deve exigir, em licitações que envolvam dedicação exclusiva de mão de obra, que os licitantes comprovem, por meio de suas demonstrações contábeis, que a empresa possui boa saúde financeira, conforme trecho extraído abaixo:

"11.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração deverá exigir:

          - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

          - Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

          - Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

          - Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os seguintes requisitos:

            - a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

            - caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas."

        - Além dos índices apontados pela Instrução Normativa, devido ao vulto e importância da contratação, ambos justificados no item 4.4.1., para fins de comprovação da situação financeira da empresa será também avaliado o seguinte índice contábil:

          - Índice de Endividamento: somente serão qualificados os Licitantes que obtiverem Índice Endividamento (IE) igual ou menor do que 1,0, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro. Justifica-se a apresentação do índice de endividamento pelo fato que a matéria já foi analisada pelo Tribunal de Contas da União, por meio de seu Acórdão nº 282/2018. Será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

5.4.3.1. Levando-se em consideração que se trata de contratação de serviços pelo período de 24 meses, a alínea d.2 da citação constante do item 5.4.2 somente será cobrada caso a empresa deixe de apresentar índices preconizados na IN e deverá, necessariamente, apresentar Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratação.

      - O prazo previsto para a contratação será de 24 (vinte e quatro) meses, potencialmente prorrogáveis, nos termos da redação dos art. 105, 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

        - Justifica-se também a vigência inicial maior que a preconizada pelo art. 105 da Lei 14.133/2021 por este encontrar-se, sob o aspecto prático, mais adequado à realidade atual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de o período determinado pela legislação vigente, de 12 (doze meses), ser demasiadamente curto e não fornecer tempo hábil e operacional para que sejam feitas as devidas avaliações quanto à consecução dos objetivos do contrato. Com o período previsto de 24 (vinte e quatro) meses iniciais, a Administração, por meio de seus fiscais, pode atestar a qualidade dos serviços, bem como verificar as eventuais necessidades de alteração para contratações vindouras.

      - Descrição do Serviço

        - O objeto que se almeja contratar trata-se de serviços de manutenção predial, através de equipe técnica e operacional, com suporte material, ferramental e relativo a EPIs, uniformes, transporte, reparos e adaptações, bem como manutenção programada de sistemas especiais, despesas administrativas e gerenciais.

        - A prestação desses serviços é caracterizada como continuada.

        - A manutenção corretiva é caracterizada, nos termos da ABNT NBR 5674/2012, em seu item 4.1.3, alínea b, como serviços que demandam ação ou intervenção imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários.

        - A manutenção preventiva é caracterizada, nos termos da ABNT NBR 5674/2012, em seu item 4.1.3, alínea c, como serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de verificação periódicas sobre o seu estado de degradação.

        - O detalhamento das atividades citadas aqui, a serem executadas no curso do contrato, dar-se-á no Termo de Referência.

      - O adjudicatário deverá declarar, de forma documental, a plena ciência das condições elencadas neste e nos outros documentos preparatórios que norteiam a contratação, em especial aquelas apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

### LEVANTAMENTO DE MERCADO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO V / DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO VIII)

A contratação de empresa especializada nos serviços aqui descritos é bastante recorrente em toda a Administração Pública, em suas diversas esferas. Ao consultar distintos contratos vigentes de diferentes órgãos públicos com objetos análogos, nota-se que tal prática é, inclusive, adotada frequentemente como solução por órgãos de referência, tais quais o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Contrato 01/2023, index 66662998), a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (Contrato 16/2023, index 66662087) e a Procuradoria da República do Estado de Alagoas (Contrato 03/2022, index 66663955), todos os quais ainda vigentes.

Em adição, é importante observar que essa mesma solução vem sendo aplicada há anos pela UERJ, com resultados satisfatórios quanto à execução do objeto para o período.

Um outro fator significativo no Levantamento de Mercado é o grau de competitividade que existe dentro de determinado setor para suprir a demanda em questão. No caso do objeto em tela, temos um mercado altamente competitivo, com muitas empresas atuantes e interessadas em participar de certames licitatórios promovidos pela Administração Pública. Esse quadro pode ser depreendido da análise dos dados constantes no portal Painel de Preços, que fornece informações sobre as diversas licitações ocorrentes por todo o país.

Analisando-se os dados acima, é possível notar uma larga quantidade de processos de contratação referentes ao objeto. A região Sudeste, inclusive, em que a UERJ está localizada, concentra a maior parte dos fornecedores participantes de diferentes certames, assim como dos homologados. Dessa forma, é cristalina a conclusão de que o mercado para a prestação desse tipo de serviço possui porte significante, favorecendo, assim, a aplicação de procedimento licitatório a fim de solucionar a demanda.

Outra potencial solução a ser aplicada no caso presente seria a de provimento de servidores efetivos para suprir a demanda existente. No entanto, essa opção é inviável, haja vista que os cargos referentes às ocupações associadas aos serviços encontram-se em situação de extinção, conforme apontado pelo Manual de Cargos e Perfis da UERJ – Edição 2019. Dessa forma, a abertura de concurso público para provimento desses profissionais configuraria uma ilegalidade por parte da Administração, o que inviabiliza totalmente essa possibilidade.

Ademais, como estabelece a Instrução Normativa MPOG 05/2017, é cabível a Administração contratar mão de obra terceirizada para suprir seus cargos em

extinção.

Art. 7º. Nos termos da legislação, serão objeto de execução indireta as atividades previstas em Decreto que regulamenta a matéria.

§ 1º A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados na Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998.

§ 2º As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão observar a nomenclatura estabelecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho, ou outra que vier a substituí-la.

Dado o exposto, a solução mais adequada, no caso do presente objeto, é a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e fornecimento de material relacionado.

### DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO VII)

A solução a ser adotada para a presente contratação é a de contratação de serviço por meio de empresa especializada em sua prestação, com fornecimento de mão de obra especializada e dedicação exclusiva, bem como o fornecimento de materiais associados, assim como outras despesas de custeio necessárias às boas práticas da manutenção corretiva e preventiva da infraestrutura predial. Essa solução é a mesma que, no contrato prévio, foi adotada pela Universidade como um todo, tendo proporcionado resultados satisfatórios para as necessidades da instituição. Ademais, esse é o modelo mais apropriado para serviços de considerável grau técnico, como os aqui a serem contratados, haja vista que provê economicidade para os órgãos que por ele optam — o que se comprova no Item 5 deste Estudo Técnico Preliminar (Levantamento de Mercado), que demonstrou que a maioria dos órgãos públicos verificados usavam essa metodologia, além desta ser bastante difundida no âmbito da Administração Pública.

A pormenorização de cada uma das rotinas encontra-se-á discriminada no Termo de Referência.

### ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO IV / DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO IV)

      - Quantitativos da Contratação

        - Dar-se-á de acordo com a formalização da demanda do Departamento de Logística e Infraestrutura Hospitalar — DILH/PPC.

        - Para fins de dimensionamento das equipes que irão manter a infraestrutura da unidade assistida, a saber, a Policlínica Piquet Carneiro, foram levadas em consideração as condições das instalações existentes, baseado nos serviços que já vem sendo prestados ao longo dos últimos anos, assim como o crescimento institucional e as novas edificações incorporadas, tais como HLA e a Nova Área de Terreno.

        - Os quantitativos efetivos do serviço estão detalhados nos anexos deste Estudo Técnico Preliminar, a saber, o Anexo I - Planilha de Estimativa de Quantidades e Valores (index 66662443).

### ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO VI / DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO V)

      - Para fins de estimativa do valor a ser pago pela contratação, foram elaboradas pela Equipe Técnica da Prefeitura dos Campi as Planilhas de Estimativa de Quantidades e Valores ( index 66662443), em que se formaram os preços com base nos salários das categorias publicados pelas entidades SINDUSCON, SINTRAINDISTAL e SENGE; no piso salarial profissional; em cláusulas específicas de direitos em Acordos, Decretos e Leis; elementos específicos da legislação trabalhista vigente, tais quais insalubridade, periculosidade, horas extras, adicional noturno, custo ferramental, EPIs necessários à segurança da prática das atividades previstas; bem como outros fatores diversos que compõem os custos operacionais do serviço, como os de reposição de material, de reparo, referentes à adaptação e conservação de imóveis, custos administrativos e gerenciais, lucros e impostos.

      - A estimativa do valor da contratação, apresentada aqui de forma sintética, envolveu um procedimento elementar: foi elaborada uma Planilha Própria de Formação de Preços pela Equipe Técnica da Prefeitura dos Campi, considerando as especificidades da unidade PPC que influenciassem, no âmbito do presente objeto, a composição dos custos. Portanto, o preço estimado para a presente contratação segue na tabela abaixo.

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇO

Especificação do Serviço: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial.

VALOR MENSAL

ÁREA CONSTRUÍDA A

VALOR

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO

ID SIGA

UNIDADE (SERVIÇO)

PREÇO

ESTIMADO (R$)

TOTAL

DOS SERVIÇOS (R$)

SER CONTEMPLADA (m2)

MENSAL

POR M2

(R$/m2)

MANUTENCAO PREDIAL - DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E

(a)	(b)

R$

(c)	(d)	(e)

(a x b)	(c / d)

R$

CORRETIVA, EM INSTALACOES E EQUIPAMENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA, FERRAMENTAL ESPECIFICO, MATERIAL E COMPONENTES - ID: 112756 - Código do Item: 0326.001.0008 Tipo:

112756	1

748.267,18

748.267,18	21.000	R$ 35,63

### JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO VIII / DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO VI)

A presente contratação abarca apenas uma unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Policlínica Universitária Piquet Carneiro, onde serão prestados os serviços. Dessa forma, por conta da concentração geográfica da execução, a Equipe de Planejamento julga desnecessário o parcelamento do objeto, adotando-se, portanto, lote único no prosseguimento do processo.

### RESULTADOS PRETENDIDOS (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO IX)

      - Garantir, no aspecto infraestrutural, o pleno funcionamento da Policlínica Piquet Carneiro, mantendo, de forma qualificada e satisfatória, as edificações existentes em condições de segurança para o efetivo exercício de todas as atividades exercidas pela comunidade, sejam elas médicas, ambulatoriais, administrativas ou acadêmicas.

      - Dar segurança e proteção às instalações de riscos com maior eficiência, através da intervenção das equipes de manutenção destinadas às unidades assistidas.

### PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO X)

      - Garantir a capacitação dos gestores e fiscais do contrato vindouro, de forma a otimizar os procedimentos de monitoramento de sua execução;

      - Reservar vagas em seu estacionamento, a fim de acomodar os carros de serviço da empresa a ser contratada;

      - Proporcionar aos funcionários administrativos da empresa a ser contratada espaço físico adequado às suas atribuições e atividades;

      - Prover ambientes para o armazenamento de equipamentos e materiais associados à prestação dos serviços aqui descritos.

### CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO XI)

Não se verificam contratações correlatas e/ou interdependentes ao presente objeto.

### POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO CONTRATO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO XII)

A contratação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva pode apresentar alguns riscos ambientais e/ou poluidores, tendo em vista a natureza dos resíduos gerados por esse tipo de operação. Esses resíduos, denominados de resíduos de construção civil, de acordo com a CONAMA 307/2002, são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos.

Nesse sentido, é necessário observar a realização da correta destinação dos resíduos gerados pela atividade, ainda que essa ocorra em pequena escala. Os resíduos não deverão ser, de forma alguma, descartados em ambientes sensíveis, como solos naturais, vegetação, corpos d'água e outros.

Sendo assim, os resíduos gerados devem ser acondicionados corretamente, de acordo com a sua especificidade, para posteriormente serem transportados ao seu destino final. Especialmente os resíduos potencialmente perigosos, de acordo com a ABNT 10.004/2004, como solventes, tintas, impermeabilizantes, entre outros, devem, sempre que possível, ser utilizados em sua totalidade. Quando da sua necessidade de descarte, os mesmos devem ser descartados de modo a minimizar os danos ambientais, em consonância com a PNRS 12.305/2010. Vale ressaltar, a importância da emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos, com a finalidade de rastrear todos resíduos gerados até a sua correta destinação final.

Também é desejável que a empresa cumpra o papel de segregador primário dos resíduos potencialmente recicláveis que venham a ser produzidos por meio de suas atividades, conforme orienta o Programa de Coleta Seletiva instituído pela PPC e demais normas internas da UERJ. Essa ação mitigaria o impacto vindouro sobre o meio ambiente que essa geração de resíduos ocasionaria, pois, além de suas corretas destinação e acomodação finais, haveria a possibilidade de reuso e/ou reciclagem desses materiais.

Dessa forma, observa-se que a manutenção predial exerce papel fundamental para amenizar eventuais impactos do setor da construção civil, uma vez que, quando bem aplicada, confere maior tempo de vida útil às edificações e, assim, atenua a potencial pressão exercida por essas atividades no meio ambiente. Os impactos potenciais do objeto, portanto, são menores que os benefícios ambientais trazidos pela sua execução, pois, conforme preconiza a NBR 15.575/2013, um dos requisitos de sustentabilidade para as edificações construídas é, exatamente, sua durabilidade, haja vista que eventuais novas construções, executadas visando à substituição de instalações não mais utilizáveis, consumiriam matérias primas em seu processo de erguimento.

### CONCLUSÃO ACERCA DA VIABILIDADE DO CONTRATO (LEI 14.133/2021, ART. 18, §1º, INCISO XIII / DECRETO 48.816/2023, ART. 7º, INCISO

VII)

Considerando todo o exposto neste documento, julga-se, com base nos dados apresentados, a presente contratação como viável, necessária e de importância

central para o pleno funcionamento da Policlínica Universitária Piquet Carneiro em todas as suas instâncias.

### ANEXOS

- Anexo I — Planilha de Estimativa de Quantidades e Valores (index 66662443);

- Anexo II — Contrato TCE-RJ 01/2023 (index 66662998);

- Anexo III — Contrato PGE-RJ 16/2023 (index 66662087);

- Anexo IV — Contrato PR-AL 03/2022 (index 66663955);

- Anexo V — Manual de Cargos e Perfis da UERJ (Edição 2019) (disponível no link https://www.sgp.uerj.br/site/images/Manual_de_Cargos_UERJ.pdf).

# ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

### HABILITAÇÃO JURÍDICA

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

  - Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, na forma do art. 41, da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.

  - Sociedade Empresária Estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

  - Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

  - Quando cabível, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

  - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

  - Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.

  - Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

  - Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

  - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/distrital ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre tais requisitos.

  - Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentação de:

    - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

    - Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

  - Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, com a apresentação, conforme o caso, de:

    - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta em que constem ambas as informações;

    - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.

  - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

  - Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2016, a documentação somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

    - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2016.

    - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Pública.

    - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, na forma do § 2º, do art. 42, da Lei Complementar nº 123/2016, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Aviso.

### HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

  - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de pessoa jurídica, ou certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física ou de sociedade simples.

    - Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial.

empresa deverá apresentar seu Balanço Patrimonial, bem como suas Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios. Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos previstos a seguir:

      - Índice de Liquidez Geral (ILG), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

      - Índice de Solvência Geral (ISG), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

      - Índice de Liquidez Corrente (LC), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

      - Índice de Endividamento (IE), a ser comprovado por meio da seguinte fórmula:

    - Alternativamente, caso a Contratada não apresente os índices conforme acima descritos, essa deverá demonstrar Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor anual da contratação;

    - As exigências dos itens acima encontram-se justificadas e/ou fundamentadas no Estudo Técnico Preliminar;

    - Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.

### Obrigações da Contratante

    - Disponibilizar local para a instalação do escritório administrativo e guarda de equipamentos e materiais geridos pela CONTRATADA;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços requisitados por Ordem de Serviço;

    - Autorizar a liberação do faturamento e acompanhar os pagamentos devidos à CONTRATADA;

    - Administrar o contrato assinado entre as partes, nos termos previsto em Lei;

    - Apresentar relatório semestral da situação contratual, com apresentação de dados evolutivos dos serviços contratados e executados.

### HABILITAÇÃO TÉCNICA

    - Para fins de habilitação técnica, as empresas deverão apresentar documentos referentes à comprovação efetiva de sua qualificação e experiência, dentre eles:

      - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), nos ramos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho;

      - Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente, na data da abertura das propostas deste Edital, profissional habilitado de nível superior em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Civil ou Arquitetura detentor de Atestado e Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU por execução de reformas ou serviços semelhantes ao objeto da licitação, que será o profissional preposto responsável pelos serviços;

      - Quanto à capacitação técnico-operacional e profissional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;

      - Para fins de compatibilidade, será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) que a licitante executou, ou está executando, a contento, serviços relativos à execução de manutenção predial em instalações hospitalares com somatório de área construída igual ou superior a 10000 (dez mil) m² (aproximadamente 50% do somatório de área hospitalar construída), que façam referência às parcelas de maior relevância, previstas no Termo de Referência, de forma clara e precisa, na execução de serviços de operação e manutenção predial preventiva e corretiva em edificações não residenciais, com fornecimento de material, com expressa comprovação das seguintes parcelas:

        - Manutenção de instalações elétricas de baixa tensão com capacidade instalada igual ou superior 2000 (dois mil) kVA;

        - Manutenção de grupos geradores automáticos de energia elétrica de emergência, com capacidade total do sistema de emergência de 500 (quinhentos) kVA;

        - Análise termográfica das instalações elétricas com capacidade instalada até 2000 (dois mil) kVA;

        - Manutenção de rede lógica de cabeamento estruturado, de categoria CAT 5 e/ou CAT 6 (dados, voz e imagem), igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos;

        - Manutenção de equipamentos de fornecimento ininterrupto de energia contendo estabilizadores eletrônicos de tensão trifásica e no-breaks (UPS);

        - Operação e manutenção de instalações hidrossanitárias dotadas de caixas d'água com somatório da capacidade instalada de 100.000 L (cem mil litros) em edificações com somatório da área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Manutenção sistemas de detecção e combate a incêndio, acionadores manuais, portas corta fogo, extintores portáteis e detectores em edificações com somatório da área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Manutenção civil de edifícios com relação aos serviços de adequação de infraestrutura civil com fornecimento de materiais;

        - Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e Operação de Sistemas de Refrigeração de expansão indireta e direta com as seguintes capacidades mínimas: self contained/Splitão, equipamentos splits e aparelhos do tipo janela;

        - Manutenção de sistema de CFTV, incluindo gravação com, no mínimo, 90 (noventa) câmeras;

        - Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA) em edificações com somatório de área construída de

10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Manutenção civil de edifícios com relação aos serviços de adequação de infraestrutura civil (serviços de engenharia), com fornecimento de materiais de alvenaria, impermeabilização, pintura, revestimento (piso, teto e parede), em edificações com área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

        - Execução de serviços continuados de serralheria e marcenaria em edificações com somatório de área construída de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);

      - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica prevista no Termo de Referência deverão pertencer ao quadro permanente da licitante na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e/ou prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante;

      - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução;

      - Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;

      - A licitante deverá comprovar experiência mínima de 03 (três) anos na prestação de serviços de manutenção compatíveis com o objeto da licitação;

      - Operação e Manutenção preventiva e corretiva hospitalar, em regime de 24h, em sistema de gases medicinais (ar medicinal e central vácuo) em atendimento a norma ABNT-NBR 12.188/03;

      - Declaração formal da empresa quanto à sua disponibilidade no que concerne à instalação de canteiros maquinários, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados essenciais para o cumprimento do objeto, bem como das respectivas qualificações dos profissionais da equipe técnica.

# ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMADO

| PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO ID SIGA | UNIDADE (SERVIÇO) | VALOR MENSAL TOTAL DOS SERVIÇOS (R$) | ÁREA CONSTRUÍDA A SER CONTEMPLADA (m2) | VALOR MENSAL POR M2 (R$/m2) | PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (MESES) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: |
|  |  |  | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial. |
|  |  |  |  |  | (b / c) |  |  |  |
|  |  | (a) |  |  |  |  | (b x e) |  |
| MANUTENCAO PREDIAL - DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM INSTALACOES E EQUIPAMENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE- OBRA QUALIFICADA, FERRAMENTAL ESPECIFICO, MATERIAL E COMPONENTES - ID: 112756 - Código do Item: 0326.001.0008 Tipo: | 112756 | 1 | 940.788,22 | 21.000 | R$ 44,79/m2 | 24 | 22.578.917,38 |  |

ANEXO VI – MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

| A empresa abaixo mencionada se compromete a executar o objeto especificado junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinados, obedecendo rigorosamente ao estipulado e constante do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 98/24. | Licitação por Pregão n° 98/24. A realizar-se em 13/06/2024 às 10:00 horas. Processo n° SEI-260007/030604/2023. |
| --- | --- |
| Razão Social: CNPJ: Inscrição Estadual: Endereço: Tel./Fax: E-mail: |  |
| ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO |  |

| LOTE ÚNICO | VALOR MENSAL | PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (MESES) | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E OPERACIONAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, na forma do Termo de Referência – Anexo 1. |  |  |  |
| Observações 1ª A PROPOSTA-DETALHE deverá: - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais, ou estaduais e descontos especiais; - ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. 2ª O Proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA-DETALHE, a cumprir os termos nela contidos. 3ª A licitação poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. | Validade da Proposta-Detalhe: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência. Local de entrega: Conforme Termo de Referência. Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente. Em / /2024. (assinatura do responsável) Nome: Cargo: |  |  |

Local e data: À

# ANEXO VII - DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO INCISO VI, DO ART. 68, DA LEI Nº 14.133/2021 (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. 98/ 2024:

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

# ANEXO VIII - DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL 33.925, DE 18/09/2023 E DECRETO ESTADUAL 36.414, DE 25/10/2004

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. 98/ 2024:

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA:

- ASSEGURAMOS ter pleno conhecimento da Legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no Edital e seus Anexos.

- DECLARAMOS que para prestação de serviço com fornecimento de mão-de-obra, esta empresa procede à reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas portadoras de deficiência física, conforme determina o art. 1° do Decreto Estadual n° 36.414 de 25/10/2004.

- Na forma do disposto no Decreto Estadual nº. 33.925, de 18/09/2003, DECLARAMOS que preenchemos, em nossos quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na proporção abaixo assinalada:

( ) de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);

( ) de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); ( ) de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);

( ) mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). ( ) Temos menos de 100 (cem) empregados.

- Ficamos cientes que poderá a Ordenadora de Despesas desse Órgão, a seu critério, encaminhar esta declaração à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e cumprimento da legislação específica relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ).

Local e data: À

# ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. 98/ 2024:

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 10, V, do Decreto Estadual nº. 31.863 de 16/09/2002.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

# ANEXO X - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. 98/ 2024:

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, empresário individual ou Cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123 / 2006, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

# ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 43.150, DE 24/08/11

## (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. 98/ 2024:

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº.SEI-260007/030604/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº. SEI- 260007/030604/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº. SEI- 260007/030604/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº. SEI-260007/030604/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido da UERJ antes da abertura oficial das propostas e;

- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

Local e data: À

# ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

## (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. 98/ 2024:

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, sob as penas da lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

Local e data: À

# ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL E DADOS BANCÁRIOS

## (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. 98/ 2024:

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) . Na hipótese de nossa empresa vir a assinar CONTRATO com a UERJ, o(s) representantes legal(is) para será(ão) o(s) Sr.(s) , (função): ; CPF: ; Identidade: , (órgão emissor) .

### Dados da Empresa:

Razão Social: .

C.G.C: . - I.E. e/ou Municipal: .

Endereço (Av., Rua, Bairro, Cidade, Estado, CEP): . Telefone, Fax, E-mail: .

Banco: . Código: .

Agência: . Código: . Conta Corrente: .

Endereço Agência Bancária (Av., Rua, Bairro, Cidade, Estado, CEP): .

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

Referência: Processo nº SEI-260007/030604/2023	SEI nº 74911830