## Recuperada_Plan1
EMITIDO EM 15/04/2026 17:27:39
SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
ORÇAMENTO POR PLANILHA - INICIAL
Código da Obra: |  |  |  | 9203
Processo: |  |  |  | CSV-PRO-2025/09459
Ano/ Mes de referencia: |  |  |  | 2026/03
Prazo Previsto: |  |  |  | 180 Dias Corridos
EAP: |  |  |  | EAP UNICA
Aplicaçao de Percentuais: |  |  |  | FATOR K
Tipo de Preço SCO: |  |  |  | DESONERADO
Obra / Serviço: |  |  |  | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA E RECUPERAÇÃO DO GRADIL EXTERNO DO PASSEIO PÚBLICO, CENTRO, AP1.
LOCAL DA OBRA / SERVIÇO
AP | RA |  | BAIRRO |  | LOGRADOURO |  |  |  | COMPLEMENTO
AP 1.1
SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
EMITIDO EM 15/04/2026 17:27:39
ORÇAMENTO POR PLANILHA - INICIAL
Código : |  | 9203 | Processo : | CSV-PRO-2025/09549 |  |  |  | Ano/ Mes de referencia : |  | 2026/03 | Prazo Previsto : | 180 Dias Corridos
SISTEMA: | SISTEMA UNICO
SUBSISTEMA: |  | SUBSISTEMA UNICO
PLANILHA: |  | PASSEIO PUBLICO
Item |  | Código | Especificaçao | [5 empty] | Unidade | Quantidade |  | Custo (R$) | Custo Parcial (R$)
1 |  | SE19050200(/) | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 12100 | 18.37 |  | 222277
2 |  | TC04050100(/) | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto d espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa a oleo diesel, com capacidade util de | [5 empty] | t.Km |  | 2584.5 | 1.91 |  | 4936.39
3 |  | TC04050550(/) | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t.(de | [5 empty] | t.Km |  | 53154 | 1.16 |  | 61658.64
4 |  | TC09050050(/) | Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1 servente para cada peca, vergalhoes, cancoeiras, caixas, meio-fios, em Caminhao de Carroceria Fixa, a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e ma | [5 empty] | t |  | 86.15 | 125.85 |  | 10841.97
5 |  | TC09050300(/) | Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t, empregando 4 serventes | [5 empty] | t |  | 265.77 | 33.55 |  | 8916.58
6 |  | TC09050350(/) | Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado) | [5 empty] | t |  | 1506.03 | 2.44 |  | 3674.71
7 |  | TC09050702(/) | Servico de disposicao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado) | [5 empty] | t |  | 1857.95 | 11.8 |  | 21923.81
8 |  | SC04050400(/) | Arrancamento de tentos ou travessoes, de granito ou concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) | [5 empty] | m |  | 100 | 39.81 |  | 3981
9 |  | SC04052950(/) | Remocao manual de pavimentacao de lajoes de granito em passeio, inclusive farofa ou colchao de assentamento com ate 5cm de espessura.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 562 | 36.75 |  | 20653.5
10 |  | SC04100100(/) | Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 100 | 18.7 |  | 1870
11 |  | SC09050450(/) | Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 183 | 39.21 |  | 7175.43
12 |  | SC09050700(/) | Jardineiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 732 | 37.98 |  | 27801.36
13 |  | SC09051100(/) | Operador de maquinas em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 160 | 43.21 |  | 6913.6
14 |  | SC09051250(/) | Pintor (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 183 | 39.21 |  | 7175.43
15 |  | SC09051400(/) | Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 183 | 39.21 |  | 7175.43
16 |  | SC09051450(/) | Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 2196 | 30.63 |  | 67263.48
17 |  | SC09051500(/) | Soldador em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 183 | 39.21 |  | 7175.43
18 |  | SC14050050(/) | Agua comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 432 | 29.83 |  | 12886.56
19 |  | SC14050400(/) | Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 3.15 | 165.67 |  | 521.86
20 |  | SC34050040(A) | Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa de ralo sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 60 | 332.39 |  | 19943.4
21 |  | SC34050100(A) | Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre calcada, considerando demolicao de camada de concreto, movimentacao e concretagem, inclusive cerca protetora, transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 30 | 429 |  | 12870
22 |  | SC34150500(A) | Lixamento mecanico para limpeza ou preparacao de estruturas metalicas, utilizando lixadeira eletrica, considerando a area efetivamente lixada.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 255 | 6.06 |  | 1545.3
23 |  | DR34050250(/) | Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 10 | 759.74 |  | 7597.4
24 |  | DR34100100(/) | Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 20 | 598.61 |  | 11972.2
25 |  | BP04050353(/) | Execucao de pavimentacao em saibro melhorado com cimento, em camadas de 8cm de espessura, medida apos a compressao, sendo a proporcao de cimento de 5% em volume (72Kg/m3), inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 7700 | 32.67 |  | 251559
26 |  | BP19100050(B) | Cordao de concreto simples, com seccao de (6x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.(desonerado) | [5 empty] | m |  | 100 | 41.59 |  | 4159
27 |  | BP19100053(B) | Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.(desonerado) | [5 empty] | m |  | 30 | 86.1 |  | 2583
28 |  | BP19300050(/) | Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) | [5 empty] | m |  | 105 | 101.2 |  | 10626
29 |  | PJ04050800(/) | Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine | [5 empty] | m2 |  | 2500 | 46.31 |  | 115775
30 |  | PJ04100065(/) | Plantio de cobertura vegetal, considerando 25 mudas por m2.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 2500 | 20.06 |  | 50150
31 |  | PJ04100109(/) | Plantio de grama, tipo Stenotaphrum Secundatum Variacao Variegatum, inclusive transporte e fornecimento.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 2500 | 53.72 |  | 134300
32 |  | PJ09050100(A) | Plantio de arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 2000 | 2.28 |  | 4560
33 |  | PJ09050201(/) | Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o for | [5 empty] | un |  | 50 | 351.6 |  | 17580
34 |  | PJ09300100(/) | Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), | [5 empty] | un |  | 1000 | 34.22 |  | 34220
35 |  | PJ09300300(/) | Especies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (C | [5 empty] | un |  | 1000 | 27.85 |  | 27850
36 |  | PJ09500500(/) | Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m. Fornecimento.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 50 | 262.19 |  | 13109.5
37 |  | PJ19050200(/) | Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 400 | 488.5 |  | 195400
38 |  | PJ19050500(A) | Limpeza, apos esvaziamento, de fundo de lago e/ou canal.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 1636 | 4.59 |  | 7509.24
39 |  | PJ19100150(A) | Poda leve em arvores de pequeno e medio porte, compreendendo o emprego de Caminhao Carroceria Fixa de 7,5t, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante ate 30Km (volume em torno de 1m3) | [5 empty] | un |  | 70 | 222.57 |  | 15579.9
40 |  | PJ19100153(A) | Poda leve em arvores de grande porte, compreendendo o emprego de Caminhao Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cacamba atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e tra | [5 empty] | un |  | 70 | 493.09 |  | 34516.3
41 |  | PJ24050103(/) | Bancos para jardim com 14 reguas de madeira aparelhada, seccao de (5,5 x 3,75)cm e comprimento de 2m, presas com parafusos de porca nos pes de ferro fundido, estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigao de fixacao, 4 bases d | [5 empty] | un |  | 35 | 2565.28 |  | 89784.8
42 |  | ET04050700(/) | Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minima de 35MPa. Inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 5 | 524.78 |  | 2623.9
43 |  | ET04200050(A) | Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 5 | 214.37 |  | 1071.85
44 |  | ET04250706(/) | Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 5 | 102.11 |  | 510.55
45 |  | ET04550050(/) | Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 340 | 4.11 |  | 1397.4
46 |  | ET09050106(/) | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) | [5 empty] | Kg |  | 1200 | 7.58 |  | 9096
47 |  | ET09100061(/) | Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado) | [5 empty] | Kg |  | 1200 | 7.33 |  | 8796
48 |  | ET14100150(/) | Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo t | [5 empty] | m2 |  | 25.6 | 137.36 |  | 3516.41
49 |  | ET19200050(/) | Escoramento de formas ate 3,00m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 0.1024 | 21.46 |  | 2.19
50 |  | RV04100059(A) | Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 5 | 773.33 |  | 3866.65
51 |  | RV04100100(A) | Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e Sika Fix ou similar.(desonerado) | [5 empty] | m3 |  | 12 | 1060.9 |  | 12730.8
52 |  | RV09050050(/) | Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 1018.17 | 18.05 |  | 18377.96
53 |  | RV14200100(A) | Assentamento de lajoes ou placas de granito em calcadas de logradouros ou superficies niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, exclusive o fornecimento das pedras.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 562 | 112.48 |  | 63213.76
54 |  | RV14200200(/) | Granito rustico em placas de (50x50)cm, espessura de 3 a 4cm, com corte manual. Fornecimento.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 346 | 23.36 |  | 8082.56
55 |  | RV14250156(/) | Patio de concreto, 12cm de espessura no traco 1:2:2,5, em volume, formando quadros de (1,50x1,50)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 100 | 106.2 |  | 10620
56 |  | RV14600050(/) | Pedra Portuguesa. Fornecimento.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 20 | 105.02 |  | 2100.4
57 |  | RV14650050(/) | Recomposicao de pavimentacao de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento e exclusive a pedra.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 20 | 163.87 |  | 3277.4
58 |  | CI14050125(/) | Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou | [5 empty] | m2 |  | 1636 | 66.81 |  | 109301.16
59 |  | PT04400106(/) | Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintetico Duralack ou Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 146 | 39.47 |  | 5762.62
60 |  | PT04550050(/) | Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 80 | 440.19 |  | 35215.2
61 |  | EQ04050312(B) | Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal.(desonerado) | [5 empty] | un.mes |  | 6 | 14709.98 |  | 88259.88
62 |  | EQ04050415(C) | Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV | [5 empty] | h |  | 512.4 | 297.87 |  | 152628.58
63 |  | EQ04050421(A) | Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate | [5 empty] | h |  | 219.6 | 95.53 |  | 20978.38
64 |  | EQ04050600(B) | Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigacao. Custo horario produtivo.(desonerado) | [5 empty] | h |  | 384.3 | 246.49 |  | 94726.1
65 |  | EQ04050606(A) | Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigacao. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 164.7 | 47.08 |  | 7754.07
66 |  | EQ14050500(A) | Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao d | [5 empty] | h |  | 512.4 | 217.89 |  | 111646.83
67 |  | EQ14050506(/) | Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na ele | [5 empty] | h |  | 219.6 | 77.19 |  | 16950.92
68 |  | EQ19050400(B) | Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serr | [5 empty] | h |  | 128.1 | 65.52 |  | 8393.11
69 |  | EQ19050406(A) | Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14'', serra para concreto especialmen | [5 empty] | h |  | 54.9 | 43.55 |  | 2390.89
70 |  | EQ34100450(/) | Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes mini | [5 empty] | h |  | 160 | 5.75 |  | 920
71 |  | EQ34100453(/) | Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 4CV, succao de 2" e recalq | [5 empty] | h |  | 40 | 0.82 |  | 32.8
72 |  | EQ39050200(C) | Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento d'agua e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoe | [5 empty] | h |  | 183 | 360.53 |  | 65976.99
73 |  | EQ44100050(A) | Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500W, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua. | [5 empty] | h |  | 1756.8 | 10.38 |  | 18235.58
74 |  | EQ44100056(/) | Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500W, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario improdutivo.(desonerado) | [5 empty] | h |  | 439.2 | 0.43 |  | 188.85
75 |  | EQ44100100(A) | Grupo gerador transportavel sobre rodas, com potencia de 80/84Kva, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario produtivo.(des | [5 empty] | h |  | 878.4 | 126.38 |  | 111012.19
76 |  | EQ44100106(/) | Grupo gerador transportavel sobre rodas, com potencia de 80/84Kva, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 219.6 | 6.31 |  | 1385.67
77 |  | AD14150550(A) | Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 e | [5 empty] | h |  | 64.05 | 672.39 |  | 43066.57
78 |  | AD14150650(A) | Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo (motor desliga | [5 empty] | h |  | 27.45 | 243.46 |  | 6682.97
79 |  | AD14150750(B) | Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) | [5 empty] | un.mes |  | 6 | 6769.28 |  | 40615.68
80 |  | AD19050450(/) | Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas veze | [5 empty] | m2 |  | 2000 | 67.48 |  | 134960
81 |  | AD19150100(/) | Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x | [5 empty] | un.mes |  | 6 | 590 |  | 3540
82 |  | AD19150150(/) | Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuv | [5 empty] | un.mes |  | 6 | 1770 |  | 10620
83 |  | AD19200050(/) | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 1 | 2763.17 |  | 2763.17
84 |  | AD19200100(/) | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 1 | 2731.44 |  | 2731.44
85 |  | AD19250200(/) | Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 30 | 203.19 |  | 6095.7
86 |  | AD19250250(/) | Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e retirada.(desonerado) | [5 empty] | un |  | 100 | 6.12 |  | 612
87 |  | AD19250300(A) | Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | [5 empty] | m2 |  | 11.2 | 780.69 |  | 8743.72
88 |  | AD24050050(A) | Aluguel de balizador vagalume, equipado com pisca alerta e paineis de fita refletiva padrao Engenharia com altura de 1,32m, de acordo com o manual do DNIT e CET-RIO, incluindo manutencao, primeira colocacao e retirada da obra. (Desonerado) | [5 empty] | un.mes |  | 50 | 158.65 |  | 7932.5
89 |  | AD24050250(A) | Cone canalizador empilhavel T-Top de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,14m de altura e duas faixas refletivas com base de borracha removivel, permitindo colocacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNIT e CET-RIO, excluindo o pisca | [5 empty] | un |  | 50 | 86.84 |  | 4342
90 |  | AD24050450(A) | Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento.(desonerado) | [5 empty] | m |  | 2000 | 1.45 |  | 2900
91 |  | AD34150050(A) | Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido po | [5 empty] | m3 |  | 5 | 54.26 |  | 271.3
92 |  | AD39050086(/) | Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 1098 | 34 |  | 37332
93 |  | AD39050116(/) | Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 1098 | 51.01 |  | 56008.98
94 |  | AD39050122(/) | Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 1098 | 148.8 |  | 163382.4
95 |  | AD39050146(/) | Estagiario (inclusive encargos sociais).(desonerado) | [5 empty] | h |  | 1098 | 10.63 |  | 11671.74
96 |  | IE00045948 | Substituicao de modulo de grade do Passeio Publico. Fornecimento e instalacao (desonerado). | [5 empty] | un |  | 200 | 11175.85 |  | 2235170
97 |  | IE00045947 | Luminaria decorativa LED, LEDDRJ-23/69W (DI-755), ou similar, para Iluminacao Publica, potencia maxima de 100W, com corpo difusor em metacrilato prismatico, com pinaculo em liga SAR 323 de aluminio fundido para fixacao do conjunto de LED, driver, e DPS. T | [5 empty] | unidade |  | 60 | 5179.99 |  | 310799.4
98 |  | IE00045949 | Tenda gazebo 3x3 m. Fornecimento (desonerado). | [5 empty] | unidade |  | 10 | 348.47 |  | 3484.7
99 |  | MAT030150 | Chapa de aco galvanizado, no: 11 (3,00mm) | [5 empty] | m2 |  | 80 | 662.21 |  | 52976.8
100 |  | MAT050600 | Eletrodo com diametro de 4mm (5/32"), Awse E-6013 | [5 empty] | Kg |  | 20 | 51.44 |  | 1028.8
101 |  | MAT136550 | Tinta Epoxi, cor verde floresta | [5 empty] | gl |  | 6 | 330.28 |  | 1981.68
[12 empty] | Total da Planilha |  | 5718769.42
[13 empty] | 100 | (%)
[12 empty] | Total do Subsistema |  | 5718769.42
[13 empty] | 100 | (%)
[12 empty] | Total do Sistema |  | 5718769.42
[13 empty] | 100 | (%)
TOTAL ORÇADO: R$ 4.847.006,52 BDI(%): 18,00 VALOR DO BDI: R$ 871.762,90 VALOR TOTAL: R$ 5.718.769,42
FIVE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-NINE AND 42 / 100
|  |  |  | Orçamentista: |  | ____/_____._____-_____ | ___________________________
[6 empty] | Matrícula |  |  | Rubrica
FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS PLANILHAS | [9 empty] | Valor(R$) | Percentual(%)
|  | PASSEIO PUBLICO | [7 empty] | 5718769.42 | 100
|  | SUBSISTEMA UNICO | [5 empty] | Total por Subsistema: |  | 5718769.42 | 100
|  | SISTEMA UNICO | [5 empty] | Total por Sistema: |  | 5718769.42 | 100
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 5718769.42 | 100
TOTAL ORÇADO: R$ 4.847.006,52 BDI(%): 18,00 VALOR DO BDI: R$ 871.762,90 VALOR TOTAL: R$ 5.718.769,42
FIVE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-NINE AND 42 / 100
|  |  |  | Orçamentista: |  | ____/_____._____-_____ | ___________________________
[6 empty] | Matrícula |  |  | Rubrica
Página 1 de 1