## SCORIO_082025
Código Abreviado | Código SCO | Descrição | Unidade | Quantidade SCO | Valor | Quantidade
SE19050200 | SE19050200(/) | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado) | m2 | 6120.9 | 18.37 | #VALUE!
MT04050050 | MT04050050(/) | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado) | m3 | 32.4 | 61.25 | #VALUE!
MT14150050 | MT14150050(A) | Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreedendo escavacao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.(desonerado) | m2 | 3300 | 23.19 | #VALUE!
TC04050500 | TC04050500(/) | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t.(de | t.Km | 73160.11 | 1.69 | #VALUE!
TC09050300 | TC09050300(/) | Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t, empregando 4 serventes | t | 953.74 | 33.61 | #VALUE!
TC09050350 | TC09050350(/) | Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado) | t | 1735.97 | 2.6 | #VALUE!
TC09050702 | TC09050702(A) | Servico de destinacao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado) | t | 2689.7 | 11.8 | #VALUE!
SC04050400 | SC04050400(/) | Arrancamento de tentos ou travessoes, de granito ou concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) | m | 250 | 39.81 | #VALUE!
SC04050850 | SC04050850(/) | Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado) | m3 | 282.63 | 419.59 | #VALUE!
SC04052900 | SC04052900(/) | Remocao manual de passeio de pedra portuguesa, inclusive farofa ou colchao de assentamento com ate 5cm de espessura.(desonerado) | m2 | 1050 | 16.85 | #VALUE!
SC04053000 | SC04053000(/) | Remocao manual de pavimentacao tipo Blokret ou similar, inclusive farofa ou colchao de assentamento com ate 5cm de espessura.(desonerado) | m2 | 170 | 10.71 | #VALUE!
SC04100150 | SC04100150(/) | Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado) | m3 | 659.46 | 264.23 | #VALUE!
SC09051200 | SC09051200(/) | Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 43.37 | #VALUE!
SC09051450 | SC09051450(/) | Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 30.63 | #VALUE!
SC09100100 | SC09100100(/) | Operador de trafego, nivel junior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 29.01 | #VALUE!
SC14050150 | SC14050150(/) | Areia grossa lavada, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) | m3 | 5 | 127.08 | #VALUE!
SC14050250 | SC14050250(/) | Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg. Fornecimento.(desonerado) | Kg | 2000 | 0.59 | #VALUE!
SC14050400 | SC14050400(/) | Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.(desonerado) | m3 | 8 | 165.67 | #VALUE!
SC14050425 | SC14050425(/) | Brita no 0, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) | m3 | 5 | 179.59 | #VALUE!
SC14050550 | SC14050550(/) | Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) | m3 | 26 | 135.7 | #VALUE!
SC34050040 | SC34050040(A) | Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa de ralo sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado) | un | 10 | 333.27 | #VALUE!
SC34050100 | SC34050100(A) | Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre calcada, considerando demolicao de camada de concreto, movimentacao e concretagem, inclusive cerca protetora, transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado) | un | 30 | 430.4 | #VALUE!
DR04400250 | DR04400250(/) | Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 300mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. | m | 60 | 282.05 | #VALUE!
DR29150100 | DR29150100(A) | Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180Kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cim | un | 6 | 1270.98 | #VALUE!
BP04050025 | BP04050025(/) | Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, medida apos compactacao.(desonerado) | m3 | 660 | 289.97 | #VALUE!
BP04050400 | BP04050400(A) | Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ.(desonerado) | m2 | 3300 | 17.98 | #VALUE!
BP09050656 | BP09050656(/) | Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 8cm de espessura, executado em 2 camadas, sendo a inferior de ligacao (Binder), com 4cm de espessura e a superior de rolamento, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, exclusive transporte da usina pa | m2 | 3300 | 123.71 | #VALUE!
BP09200100 | BP09200100(A) | Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste, com limpeza de rejunte aderente, sobre colchao de po-de-pedra, areia ou material equivalente, inclusive fornecimento de todos os materiais, inclusive rejuntamento.(desonerado) | m2 | 190 | 89.96 | #VALUE!
BP19050100 | BP19050100(/) | Travessao ou tento de granito, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traco 1:4.(desonerado) | m | 160 | 156.14 | #VALUE!
BP19200050 | BP19200050(A) | Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.(desonerado) | m | 640 | 74.32 | #VALUE!
BP19300050 | BP19300050(/) | Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) | m | 150 | 101.19 | #VALUE!
PJ14150050 | PJ14150050(/) | Alambrado com ate 2m de altura, com tela de arame galvanizado no 12, malha quadrada de 1", formando quadros contornados de cantoneira de (3/4"x3/4"x1/8"), fixados em montantes de tubos galvanizados (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1 | m2 | 101 | 310.83 | #VALUE!
PJ24050153 | PJ24050153(B) | Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 4 | 2468.85 | #VALUE!
PJ24200040 | PJ24200040(/) | Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 angulos de 90o, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensoes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demo | un | 4 | 691.44 | #VALUE!
PJ24250106 | PJ24250106(A) | Frade metalico, em ferro fundido, modelo ciclovia, inclusive escavacao, chumbamento com concreto FCK = 15 Mpa, pintura em esmalte sintetico e retirada do material excedente, exclusive demolicao e recomposicao de passeio. Fornecimento e colocacao.(desoner | un | 130 | 488.46 | #VALUE!
ET04600050 | ET04600050(B) | Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de f | m3 | 82.5 | 3397.25 | #VALUE!
RV14250150 | RV14250150(/) | Patio de concreto, 8cm de espessura,no traco 1:3:3, em volume, formando quadros de (1,00x1,00)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.(desonerado) | m2 | 4600 | 102.47 | #VALUE!
RV14600150 | RV14600150(/) | Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive acerto do terreno. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 1050 | 197.26 | #VALUE!
RV14950050 | RV14950050(A) | Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 198.4 | 246.45 | #VALUE!
PT04150150 | PT04150150(/) | Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de | m2 | 180 | 45.7 | #VALUE!
PT04400100 | PT04400100(/) | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a oleo brilhante Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demao de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) | m2 | 16 | 38.86 | #VALUE!
EQ04050062 | EQ04050062(C) | Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 208CV. Custo mensal.(desonerado) | un.mes | 2 | 19473.85 | #VALUE!
EQ04050312 | EQ04050312(B) | Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal.(desonerado) | un.mes | 4 | 15112.66 | #VALUE!
EQ14050380 | EQ14050380(/) | Minicarregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, e as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 50CV, peso de operacao de 2,5t, capacidade de operacao de 680Kg, forca de desagregacao de 1.400Kgf, altura de descarga de | h | 256.2 | 179.63 | #VALUE!
EQ14050386 | EQ14050386(/) | Minicarregadeira, com operador e as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 50CV, peso de operacao de 2,5t, capacidade de operacao de 680Kg, forca de desagregacao de 1.400Kgf, altura de descarga de 2,3m. Custo horario improdutivo (motor desliga | h | 109.8 | 65.86 | #VALUE!
EQ14050500 | EQ14050500(A) | Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao d | h | 256.2 | 230.72 | #VALUE!
EQ14050506 | EQ14050506(/) | Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na ele | h | 109.8 | 77.19 | #VALUE!
EQ19050400 | EQ19050400(B) | Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serr | h | 256.2 | 66.33 | #VALUE!
EQ19050406 | EQ19050406(A) | Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14'', serra para concreto especialmen | h | 109.8 | 43.55 | #VALUE!
EQ19050700 | EQ19050700(A) | Soquete Vibratorio de 78Kg, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 2,5CV. Custo horario produtivo.(desonerado) | h | 256.2 | 8.37 | #VALUE!
EQ19050706 | EQ19050706(/) | Soquete Vibratorio de 78Kg, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 2,5CV. Custo horario improdutivo(desonerado) | h | 109.8 | 2.57 | #VALUE!
ST74050075 | ST74050075(/) | Sinalizacao horizontal com termoplastico alto relevo, para pintura de eixo, bordos e faixas, no sistema tacos, com 4cm de largura e na espessura de 7,0mm, cadencia de 17 a 20cm conforme NBR 16184 e NBR 13159 da ABNT. Fornecimento e aplicacao. (Desonerado) | m2 | 1050 | 316.24 | #VALUE!
ST74050700 | ST74050700(/) | Tachao, instalacao, conforme especificacao CET-RIO.(desonerado) | un | 1500 | 11.52 | #VALUE!
ST74100351 | ST74100351(/) | Tachao monodirecional, conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.(desonerado) | un | 1500 | 47.2 | #VALUE!
AD14150700 | AD14150700(A) | Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 30t, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 3 eixo | h | 22.4 | 508.43 | #VALUE!
AD14150706 | AD14150706(/) | Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 30t, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 3 eixos. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desoner | h | 9.6 | 122.4 | #VALUE!
AD14150750 | AD14150750(B) | Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) | un.mes | 4 | 6945.69 | #VALUE!
AD19050450 | AD19050450(/) | Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas veze | m2 | 200 | 68.02 | #VALUE!
AD19050500 | AD19050500(/) | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado) | un.mes | 4 | 1947 | #VALUE!
AD19150050 | AD19150050(/) | Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com | un.mes | 4 | 1062 | #VALUE!
AD19150100 | AD19150100(/) | Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x | un.mes | 8 | 590 | #VALUE!
AD19150150 | AD19150150(/) | Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuv | un.mes | 4 | 1770 | #VALUE!
AD19250200 | AD19250200(/) | Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto.(desonerado) | un | 20 | 203.92 | #VALUE!
AD19250300 | AD19250300(A) | Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 2.8 | 794.97 | #VALUE!
AD24050200 | AD24050200(/) | Aluguel de cavalete plastico universal de polietileno de alto impacto, na cor branca, com paineis de fita refletiva na dimensoes (1,15x0,61)m, permitindo adaptacao de ate 2 piscas alertas e placas de sinalizacoes diversas, de acordo com o manual do DNSR e | un.mes | 40 | 80.42 | #VALUE!
AD24050250 | AD24050250(A) | Cone canalizador empilhavel T-Top de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,14m de altura e duas faixas refletivas com base de borracha removivel, permitindo colocacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNIT e CET-RIO, excluindo o pisca | un | 40 | 90.02 | #VALUE!
AD24050450 | AD24050450(A) | Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento.(desonerado) | m | 2000 | 1.45 | #VALUE!
AD39050068 | AD39050068(/) | Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 43.55 | #VALUE!
AD39050092 | AD39050092(/) | Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 41.99 | #VALUE!
AD39050116 | AD39050116(/) | Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 51.01 | #VALUE!
AD39050122 | AD39050122(/) | Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 148.8 | #VALUE!
AD39050170 | AD39050170(/) | Motorista de veiculo leve de servico (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 26.34 | #VALUE!
AD39050212 | AD39050212(/) | Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 732 | 59.74 | #VALUE!
AD39050218 | AD39050218(A) | Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 2928 | 30.9 | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!